## 5月建照
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 5月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 51 件 )
序號 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 面積(㎡) | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 050101 | 103.4.30 | 103.5.6 | 交通部民用航空局局長:沈啟 | 張國松 | 航空站用地3層1棟1戶(變更使用、退件重掛) | 金寧鄉機場段0245-0000地號 | 沈金柱 楊文基 | 申請人自行退件 | 5053.34 | 1.變更說明確敘述。
2 | 050102 | 103.5.1 | 103.5.6 | 金三榮開發建設股份有限公司負責人:陳含英等7筆 | 廖明隆 | 店舖、辦公室地上7層地下1層1棟7戶(新建) | 金城鎮北堤段0139-0000地號 | 沈金柱 楊文基 | 起造人自行退件 | 915.13 | 1.基地臨北堤路間有一現有巷道請釐清。2.停車空間檢討有誤、容積移轉案件是否可繳納代金請釐清。3.1F樓梯(防火梯)與電梯之區劃。4.高程請標示。5.無障礙設施檢討不完整。6.地下室廁所請計入容積(並檢討防空避難室面積及固定設備面積)。7.1F後方空間名稱請檢討不完整。前方陽台請加註法定空地。8.2F以上花台請檢討構造方式或併入陽台面積檢討。9.建築物高度請由最低點起算並檢討相關法規。10.出入口雨遮超過2M請檢討。11.污水處理設施請標示，並依預鑄式人數檢討。12.缺公司登記証資料及加入公會資料。
3 | 050103 | 103.5.2 | 103.5.6 | 金翔建設有限公司負責人:李冠霖 | 曾國立 | 住宅3層1棟5戶(新建) | 金湖鎮漁村段960地號 | 沈金柱 楊文基 | 起造人自行退件 | 540.13 | 1.缺書表、套繪及清冊。2.缺建築師及相關技師簽証名單。3.照片應為沖洗式且加附日期。4.現有巷証明應為正本。5.缺土石計算及拆除廢棄計算。6.缺污水設施証明。7.缺地基調查報告。8.缺公寓大廈相關書圖。(併於申請圖內)。9.申請之各相關文件及書圖應裝訂於文卷中。10.地面層缺無障礙通路請檢討。11.基地退縮寬度標示。12.樓梯寬度。13.RF排水管徑尺寸。
4 | 050104 | 103.5.2 | 103.5.6 | 顏家輝等12筆 | 陳建達 | 集合住宅3層7棟12戶(新建) | 金城鎮吳厝村段127-4地號等12筆 | 沈金柱 楊文基 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1698.31 | 1.地面層請檢討無障礙通路。2.地籍圖比例請統一。3.公寓大廈管理規約上色請釐清。4.無障礙樓梯與規範不符。5.擋土牆平面高程、立面位置請標示。6.基地退縮距離尺寸標示。7.112于3M空間開口再檢討。8.RF補排水管徑。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 適用「公寓大廈管理條例」案件。
5 | 050105 | 103.5.2 | 103.5.6 | 寶沅創新國際企業有限公司代表人:林銘煌等4筆 | 陳啟明 | 住宅、集合住宅地上3層地下1層25棟34戶(新建) | 金城鎮小西門劃測段2104地號 | 沈金柱 楊文基 | 起造人自行退件 | 5575.47 | 1.缺地下室之公寓大廈檢討。2.污水設施書件不齊全。3.公司登記章與起造人不符。4.本案應為H2-集合住宅。5.基地內通路請檢討標示(含套繪)。6.無障礙設施請依規定檢討。7.地下室坡道坡度請釐清1/6或1/8。8.地下室面積請先檢討應計部份、再檢討停車位部份取嚴格方式認定。9.開工前會消防審查合格。10.管理室請設置無障礙廁所。11.退縮地尺寸。12.車道出入口距道路交叉口距離請檢討。13.1F平面請標示地下室位置。14.寬內高程。15.各層STAIR寬度。16.2F以上步行距離。17.RF排水管徑。
6 | 050106 | 103.5.5 | 103.5.6 | 董兆寶等3筆 | 陳建達 | 集合住宅3層1棟3戶(第2次變更) | 金寧鄉盤山村段311地號 | 沈金柱 楊文基 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 309 | 1.適用法令概要請用新版本。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 適用「公寓大廈管理條例」案件。
7 | 050107 | 103.5.5 | 103.5.6 | 王梨明等10筆 | 陳炳宏 | 集村農舍3層10棟10戶(新建) | 金寧鄉寧湖二劃段403-2地號等13筆 | 沈金柱 楊文基 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 2208.32 | 1.缺許可函及計畫書圖。2.標示退縮線尺寸。3.道路高程標示。4.步行距離此檢討。5.補3.6陰影線補檢討。6.補STAIR淨高。7.建築物用途類組編號請填寫。8.缺配地套繪資料。9.相片請補基地全貌。10.缺403-8、403-11之謄本及同意書。11.缺無障礙通路及高程。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 5月13-14日核對副本。
8 | 050108 | 103.5.5 | 103.5.6 | 利順建設有限公司負責人:翁導正等6筆 | 廖明隆 | 住宅3層1棟6戶(新建) | 金城鎮洪門港段18-7地號 | 沈金柱 楊文基 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 321.12 | 1.缺綠建築檢討。2.本案應為H2-集合住宅請修正。3.相片請標示基地位置。4.請依規定加入金門不動產開發商業同意公會。5.套繪退縮地非保留地請修正。6.無障礙通路請釐清(地面層缺通路)。7.道路陰影面積請檢討。8.樓梯寬度請標示。9.避難層基地及建物高程標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 適用「公寓大廈管理條例」案件。
9 | 050201 | 103.5.5 | 103.5.13 | 陳志安 | 林君志 | 住宅2層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮庵前劃測段381地號 | 陳勝川 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 185.26
10 | 050202 | 103.5.5 | 103.5.13 | 黃錫安 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮金門城段175地號 | 陳勝川 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 237.42 |  |  | 先行動工
11 | 050203 | 103.5.7 | 103.5.13 | 寶沅創新國際企業有限公司代表人:林銘煌等34筆 | 陳啟明 | 住宅、集合住宅地上3層地下1層25棟34戶(新建、退件重掛) | 金城鎮小西門劃測段2104地號 | 陳勝川 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 5576.3
12 | 050204 | 103.5.7 | 103.5.13 | 林文林 | 陳啟明 | 商業區4層1棟1戶(變更使用) | 金城鎮城西段386地號等2筆 | 陳勝川 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 83.48 | 1.387地號謄本未檢附。2.請檢討違建部份。3.請確認原類別分組與變更之後類別分組。4.請檢討活載重。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
13 | 050205 | 103.5.8 | 103.5.13 | 張秀珠 | 沈建宏 | 住宅3層1棟3戶(新建) | 金城鎮汶沙段1866地號 | 陳勝川 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 362.25 | 1.汙水處理設施請繪製於基地範圍內。2.現有巷道寬度及退縮未標示。3.防火間隔之開口檢討。4.專有與約定專用檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
14 | 050206 | 103.5.8 | 103.5.13 | 蔡流冰 | 沈建宏 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更) | 金沙鄉大山段1058地號 | 陳勝川 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 197.97
15 | 050207 | 103.5.8 | 103.5.13 | 許明鵉 | 陳建達 | 農舍1層1棟1戶(拆除執照) | 金城鎮延平段662地號 | 陳勝川 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 164.8 |  |  | 擅自拆除，補辦申請。
16 | 050208 | 103.5.8 | 103.5.13 | 交通部民用航空局局長:沈啟 | 張國松 | 航空站用地3層1棟1戶(變更使用、退件重掛) | 金寧鄉機場段0245-0000地號 | 陳勝川 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 5053.34
17 | 050209 | 103.5.8 | 103.5.13 | 洪安棋等2筆 | 張元駿 | 住宅2層1棟2戶(新建) | 烈嶼鄉青岐段0199-0001地號等2筆 | 陳勝川 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 184.56
18 | 050210 | 103.5.8 | 103.5.13 | 陳琮元等4筆 | 張元駿 | 集合住宅4層1棟4戶 | 金城鎮天后宮段0668-0000地號 | 陳勝川 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 204.56
19 | 050211 | 103.5.8 | 103.5.13 | 洪集輝 | 張元駿 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉福上山測段0331-0000地號 | 陳勝川 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 208.65
20 | 050212 | 103.5.8 | 103.5.13 | 王俊強 | 周壽海 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉榜林村段193地號 | 陳勝川 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 266.38 | 1.申請書起造人請用印。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
21 | 050213 | 103.5.8 | 103.5.13 | 黃聖堅 | 林志鴻 | 農舍2層1棟1戶(新建、縣府退件) | 金沙鎮斗門劃測段206-1地號 | 陳勝川 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 242.82
22 | 050214 | 103.5.8 | 103.5.13 | 地景開發有限公司代表人:黃弘毅等3筆 | 林志鴻 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金城鎮小西門劃測段73地號等4筆 | 陳勝川 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 298.89
23 | 050215 | 103.5.9 | 103.5.13 | 葉慧碧等13筆 | 陳啟明 | 集村農舍3層13棟13戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段225-2地號等15筆 | 陳勝川 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 2669.76 | 1.建築基地應檢附土地使用權同意書。2.缺綠化、保水。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
24 | 050301 | 103.5.9 | 103.5.20 | 吳炳昆 | 陳勝川 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙田劃段482地號 | 吳建忠 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 304.09 | 1.申請書部份資料修正。2.地基調查報告書簽章。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
25 | 050302 | 103.5.9 | 103.5.20 | 翁嵩山 | 楊水池 | 第二種商業區地上4層1棟13戶(變更使用、退件重掛) | 金城鎮城西段334地號 | 吳建忠 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) |  | 1.一樓陽台面積刪除。2.三樓陽台位置澄清。3.圖例違章註明法令規定。4.四樓原樓梯度空間名稱。5.二、三樓分戶應個別檢討採光。6.建物他項權利已設定「抵押數」，應附該銀行同意書。7.未檢附新設申请書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
26 | 050303 | 103.5.9 | 103.5.20 | 江怡青等10筆 | 陳炳宏 | 集村農舍3層10棟10戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉中三劃測段501地號等14筆 | 黃正銅 吳建忠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1814.82 | 已依103.04.29審查意見尚符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
27 | 050304 | 103.5.12 | 103.5.20 | 金三榮開發股份有限公司負責人:陳含英等7筆 | 廖明隆 | 店舖、辦公室地上7層地下1層1棟7戶(新建、退件重掛) | 金城鎮北堤段0139-0000地號 | 黃正銅 張元駿 | 起造人自行退件 | 915.13 | 1.檢附無障礙培訓証書影本。2.申請北堤段532地號分區証明。3.檢附安全措施圖。4.基地地面層定義釐清。5.停車繳納代金試算。6.停車繳納代金是否適法，提法益討論。7.花台設置不當請修正。8. 7樓樓層正面不得過樑及設墻。9.1樓樓高6M屬同一樓層不宜設中間樑。10.地下室防空避難室FA＞建築面積請檢討。11.側立面標示GL不明。12.污水管未標示。13.公司資料。
28 | 050305 | 103.5.12 | 103.5.20 | 陳真真等3筆 | 林君志 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段396-5地號等2筆 | 吳建忠 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 298.44 | 1.面積表“用途”→集合住宅。2.基地面積計算訂正。3.室外通路坡度檢討 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
29 | 050306 | 103.5.13 | 103.5.20 | 玖固開發建設有限公司(負責人:劉錦漢) | 李斯緯 | 住宅3層5棟5戶(新建) | 金沙鎮沙東劃段230地號 | 黃正銅 張元駿 | 起造人自行退件 | 1042.95 | 1.現有巷道地籍圖與現況圖不符。2.套繪圖與現有巷道不符。3.配置圖與現有巷道不符。4.未開闢道路不得為建築線，且是否為道路需釐清、產權也需交待。
30 | 050307 | 103.5.13 | 103.5.20 | 李金翠 | 陳啟明 | 住宅2層1棟2戶(增建) | 金湖鎮士校段987等3筆 | 黃正銅 張元駿 | 起造人自行退件 | 214.25 | 1.此案為增建併變更使用，面積表及申請書、概要表請標明。2.配置上色請修正。3.檢附使用執照影本、建物登記簿。4.現有巷道檢附原件釐清。5.增加地號辦理增建致生畸零地。6.B2棟背向開窗及陽台不符。7.戶別應為B1、B2棟。8.壹樓排水系統未標示。
31 | 050308 | 103.5.13 | 103.5.20 | 城峰建設有限公司負責人:李秀豔等27筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上3層地下1層3棟27戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉青山段934地號等2筆 | 黃正銅 吳建忠 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1924.32 | 1.已依103.4.28審查意見修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.適用「公寓大廈管理條例」條件。2.開工前應補送結構計算書。3. 5月27-28日核對副本
32 | 050309 | 103.5.14 | 103.5.20 | 張延華 | 徐立言 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮北九劃段1362-0000地號 | 黃正銅 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 313.67 | 陽台面積請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
33 | 050310 | 103.5.14 | 103.5.20 | 陳何強 | 陳啟明 | 農舍1層1棟1戶(第一次變更) | 金沙鎮斗門劃測段1022地號 | 黃正銅 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 61.5 | 變更說明填寫有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
34 | 050311 | 103.5.15 | 103.5.20 | 楊景清 | 陳勝川 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段527地號等2筆 | 黃正銅 吳建忠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 344.32 | 一.建物概要表屋突用途不符。二.雨遮請檢討或修正。三.排水系統請修正。四.屋頂及屋突平面修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
35 | 050312 | 103.5.15 | 103.5.20 | 蔡雨明 | 陳勝川 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉后沙劃測段10地號 | 吳建忠 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 435.28 | 1.補綠建築。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
36 | 050313 | 103.5.15 | 103.5.20 | 陳永圍 | 黃義宏 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金城鎮水頭段635地號 | 黃正銅 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 335.96 | 一.請確認道路及排水溝。二.立面型挑空應計入建築面積。三.鄰界造型墻應≦10.5M。四.室內裝飾材料未標示。五.簽証表未用印。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 5月27-28日核對副本
37 | 050314 | 103.5.15 | 103.5.20 | 和楷建設股份有限公司負責人:張珮瑛等6筆 | 廖明隆 | 集合住宅3層1棟6戶(第三次變更) | 金寧鄉盤山村段647-3地號 | 吳建忠 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 523.68
38 | 050315 | 103.5.16 | 103.5.20 | 中華電信股份有限公司代表人:蔡力行 | 王培鴻 | 電信專用區地上6層地下1層1棟1戶(變更使用) | 金城鎮祥瑞段0105-0000地號 | 黃正銅 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 820.26 | 一.無障礙廁所陂道應設5CM護緣。二.兩側有居室走廊寬度1.6M。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
39 | 050316 | 103.5.16 | 103.5.20 | 金翔建設有限公司負責人:李冠霖 | 曾國立 | 住宅3層1棟5戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮漁村段960地號 | 吳建忠 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 538.89 | 1.平面圖建築線上色。2.無障礙車位與出入口大門調整。3.立面圖建築線、地界線上色。4.立面1F高度標示清楚。5.立面高台尺寸標示。6.門面玻璃厚度? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
40 | 050317 | 103.5.16 | 103.5.20 | 地景開發有限公司代表人:黃弘毅等13筆 | 陳勝川 | 集合住宅地上3層地下1層1棟12戶(新建) | 金湖鎮塔后段79地號 | 吳建忠 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 649.91 | 1.補綠建築。2.套繪停車位。3.建築線(上色)。4.地下層安全措施圖。5.室外通道寬度1.3M。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
41 | 050318 | 103.5.19 | 103.5.20 | 陳招源等8筆 | 張元駿 | 集合住宅3層2棟9戶(新建) | 金沙鎮高坑劃測段0302-0000地號 | 黃正銅 吳建忠 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 649.98 | 1.地籍圖謄本日期。2.防火:間隔開窗檢討。3.B1、B2棟後平台請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.適用「公寓大廈管理條例」條件。2. 5月27-28日核對副本
42 | 050319 | 103.5.19 | 103.5.20 | 辛西壽 | 廖明隆 | 農舍地上3層1棟地下1層1棟1戶(新建) | 金城鎮祥和段20地號 | 吳建忠 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 185.03 | 1.排水系統修正。
43 | 050320 | 103.5.19 | 103.5.20 | 許丕坦 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(新建、縣府退件) | 金寧鄉后垵段341地號 | 黃正銅 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 241.53
44 | 050401 | 103.5.20 | 103.5.27 | 蔡堃勇 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金湖鎮中四段179地號 | 陳木壽 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 293.72 | 1.申請書面積有誤。(法定)2.道路退縮地寬度修正。3.採光檢討修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
45 | 050402 | 103.5.20 | 103.5.27 | 堂興開發建設股份有限公司負責人:蔡健士等3筆 | 林君志 | 集合住宅3層1棟3戶(第一次變更) | 金城鎮山前段044地號 | 陳木壽 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 232.8 | 1.起造人名冊未附。2.照片騎縫章。3.結構計算書未附。4.先行動工檢附相關結構安全証明文件。5.公寓大廈規約未檢附。6.面積計算表修正。(原核准、變更後)7.立面高度修正。8.D2改為1小時防火時效。9.立面標示3:6比1。10.變更說明及理由修改。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
46 | 050403 | 103.5.21 | 103.5.27 | 吳水獅 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金城鎮莒光樓段868地號 | 陳木壽 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 289.54
47 | 050404 | 103.5.22 | 103.5.27 | 惠都建設股份有限公司負責人:林惠珠等12筆 | 梁耀南 | 辦公室5層1棟12戶(新建) | 金城鎮天后段468地號等3筆 | 陳木壽 林志鴻 | 起造人自行退回 | 333.88 | 未審查(起造人周一申請退回)
48 | 050405 | 103.5.23 | 103.5.27 | 金三榮開發建設股份有限公司負責人:陳含英等7筆 | 廖明隆 | 店舖、辦公室地上7層地下1層(新建、退件重掛) | 金城鎮北堤段0139-0000地號 | 陳木壽 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 915.13 | 1.申請書面積有誤。2.停車空間計算式?3.身心障礙培訓証書未附。4.相關技師簽証名單未詳述。5.相關技師文件未附。6.照片日期。7.綠建築評估建築師簽名。8.103.5.20審查項目未確實修正。9.回饋金繳納証明影本。10.入口雨遮高度修正。11.立面高程修正、夾層面積修正。12.立面欄杆台度標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 6月3-4日核對副本
49 | 050406 | 103.5.26 | 103.5.27 | 許雲英 | 陳啟明 | 住宅區地上10地下1層1棟21戶(變更使用) | 金城鎮祥豐段24地號 | 陳木壽 林志鴻 | 申請人自行退回 | 101.16 | 1.照片騎縫章。2.原使用執照竣工圖未附。3.變更範圍著色修正。4.請依技術規則170條檢討無障礙設施。5.本案為供公眾使用建築物、請修改申請書。6.申請書分區請修改。7.檢附管理委員會同意書及區分所有權人會議紀錄。
50 | 050407 | 103.5.26 | 103.5.27 | 陳宏堯等3筆 | 陳建達 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金寧鄉盤山村段79地號 | 陳木壽 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 240.9 | 1.緊急進口檢討、D4須為1小時防火時效。2.一部份圖面修正(牆)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
51 | 050408 | 103.5.26 | 103.5.27 | 金馬興建設有限公司負責人:鄒衡孝等63筆 | 李浩原 | 住宅地上9層地下1層1棟63戶(第一次變更) | 金湖鎮市港段98地號 | 陳木壽 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 4367.75 | 1.申請書有誤。(標示建物用途組別)2.技師簽証報告，請附上傳表單。3.照片請圈出基地範圍。4.採光面積檢討有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
50946.15

## 5月綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
103年5月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 24 件）
序號 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 103.5.6 | 陳建達 | 顏家輝等12筆 | 金城鎮吳厝村段127-4地號等12筆 | 1.W2住宿單位與公共空間請區分。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層7棟12戶 | 1698.31 | 沈金柱 楊文基
經修正後符合規定
2 | 103.5.6 | 陳建達 | 董兆寶等3筆 | 金寧鄉盤山村段311地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 309 | 沈金柱 楊文基
3 | 103.5.6 | 廖明隆 | 利順建設有限公司負責人:翁導正等6筆 | 金城鎮洪門港段18-7地號 | 1.節能開窗請區分住宿單位或公共空間。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟6戶 | 321.12 | 沈金柱 楊文基
經修正後符合規定
4 | 103.05.13 | 陳木壽 | 聯承建設有限公司 | 金門縣金湖鎮市港段107地號 | 1.基地保水Q5設置位置與無障礙車位重覆，但表面覆土無障礙設施設計規範，B03、4對面之要求不符。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 店鋪、集合住宅 | 地上8層1棟32戶 | 2933.49 | 莊和明 吳宗政
5 | 103.5.13 | 林君志 | 黃錫安 | 金城鎮金門城段175地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 237.42 | 陳勝川 邱建興
6 | 103.5.13 | 陳啟明 | 寶沅創新國際企業有限公司代表人:林銘煌等34筆 | 金城鎮小西門劃測段2104地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅、集合住宅 | 地上3層地下1層25棟34戶 | 5576.3 | 陳勝川 邱建興
7 | 103.5.13 | 沈建宏 | 張秀珠 | 金城鎮汶沙段1866地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 3層1棟3戶 | 362.25 | 陳勝川 邱建興
8 | 103.5.13 | 沈建宏 | 蔡流冰 | 金沙鄉大山段1058地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 3層1棟1戶 | 197.97 | 陳勝川 邱建興
9 | 103.5.13 | 張元駿 | 洪安棋等2筆 | 烈嶼鄉青岐段0199-0001地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 2層1棟2戶 | 184.56 | 陳勝川 邱建興
10 | 103.5.13 | 張元駿 | 陳琮元等4筆 | 金城鎮天后宮段0668-0000地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上4層1棟4戶 | 204.56 | 陳勝川 邱建興
11 | 103.5.13 | 張元駿 | 洪集輝 | 烈嶼鄉福上山測段0331-0000地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 208.65 | 陳勝川 邱建興
12 | 103.5.13 | 周壽海 | 王俊強 | 金寧鄉榜林村段193地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 266.38 | 陳勝川 邱建興
13 | 103.5.13 | 林志鴻 | 地景開發有限公司代表人:黃弘毅等3筆 | 金城鎮小西門劃測段73地號等4筆 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 298.89 | 陳勝川 邱建興
14 | 103.5.13 | 陳啟明 | 葉慧碧等13筆 | 金寧鄉寧湖三劃段225-2地號等15筆 | 1.外殼節能應分幢並依方位檢討計算。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層13棟13戶 | 2669.76 | 陳勝川 邱建興
經修正後符合規定
15 | 103.5.20 | 陳炳宏 | 江怡青等10筆 | 金寧鄉中三劃測段501地號等14筆 | 1.大喬木樹距標示→(綠化)。2.保水:透水補剖面示意圖。3.草地及透水磚向註計算列式。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層10棟10戶 | 1814.82 | 黃正銅 吳建忠
符合規定
16 | 103.5.20 | 林君志 | 陳真真等3筆 | 金寧鄉寧湖一劃段396-5地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 298.44 | 吳建忠 張元駿
17 | 103.5.20 | 陳木壽 | 城峰建設有限公司負責人:李秀豔等27筆 | 金寧鄉青山段934地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層3棟27戶 | 1924.32 | 黃正銅 吳建忠
18 | 103.5.20 | 陳勝川 | 蔡雨明 | 金寧鄉后沙劃測段10地號 | 補附綠建築 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 435.28 | 吳建忠 張元駿
符合規定
19 | 103.5.20 | 曾國立 | 金翔建設有限公司負責人:李冠霖 | 金湖鎮漁村段960地號 | 1.保水:鋪透水磚剖面示意圖(補)。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟5戶 | 238.89 | 吳建忠 張元駿
符合規定
20 | 103.5.20 | 陳勝川 | 地景開發有限公司代表人:黃弘毅等13筆 | 金湖鎮塔后段79地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層1棟12戶 | 649.91 | 吳建忠 張元駿
21 | 103.5.20 | 張元駿 | 陳招源等8筆 | 金沙鎮高坑劃測段0302-0000地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟9戶 | 649.98 | 黃正銅 吳建忠
22 | 103.5.27 | 林君志 | 蔡堃勇 | 金湖鎮中四段179地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 293.72 | 陳木壽 林志鴻
23 | 103.5.27 | 林君志 | 堂興開發建設股份有限公司負責人:蔡健士等3筆 | 金城鎮山前段044地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 232.8 | 陳木壽 林志鴻
24 | 103.5.27 | 陳建達 | 陳宏堯等3筆 | 金寧鄉盤山村段79地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 240.9 | 陳木壽 林志鴻