## 建照
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 8月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 42 案次 )
序號 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 080101 | 103.7.29 | 103.8.5 | 洪國明等2筆 | 陳建達 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更、退回重掛) | 烈嶼鄉黃埔段109地號 | 吳宗政 周壽海 | 261.69 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
2 | 080102 | 103.7.30 | 103.8.5 | 林佳福 | 陳建達 | 餐廳2層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉東坑段588-1地號 | 吳宗政 周壽海 | 290.64 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.油脂截留器。2.儲房(火)防火區劃。3.剖面修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
3 | 080103 | 103.8.1 | 103.8.5 | 許寶圓等6筆 | 陳啟明 | 集合住宅3層2棟6戶(新建) | 金寧鄉湖下村段307地號 | 吳宗政 周壽海 | 348 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書、適用法令請修正。2.公寓大廈規約未附完整。3.貳層、參層平面圖各別表示。4.開挖深度＞150cm檢討附擋土設施。5.未檢討無障礙設計。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
4 | 080104 | 103.8.4 | 103.8.5 | 顏國庭 | 沈金柱 | 畜牧設施1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖二劃段374地號 | 吳宗政 周壽海 | 352.5 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
5 | 080105 | 103.8.4 | 103.8.5 | 金馬興建設有限公司負責人:鄒衡孝等63筆 | 李浩原 | 店舖、集合住宅地上9層地下1層1棟63戶(第二次變更) | 金湖鎮市港段98地號 | 吳宗政 周壽海 | 4367.75 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.變更說明3F、9F露台面積與樓層概要表釐清。2.建築師及相關技師簽証名單(監造承造)。3.專業技師簽証明文件。4.照片拍攝方向及騎縫章。5.公寓大廈規約未附。6.缺結構計算書。7.缺綠建築報告。8.變更說明修正。9.剖面高程與道路銜接修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
6 | 080106 | 103.8.4 | 103.8.5 | 金門縣農業試驗所法定代理人:李廣榮 | 侯銘賢 | 旅館2層7棟1戶(新建、退回重掛) | 金湖鎮農試所段0060-0004地號等13筆 | 吳宗政 周壽海 | 1752.58 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.建築線指定(現有巷道文號)。2.電機技師相關証明文件。3.土地使用權同意書未附。4.使用分區証明書缺87地號。5.拆除文號(申請書)補填。6.結構計算書、鑽探報告未標地號。7.建築物用途依休閒農場設施標示。8.法定建蔽率為10%。9.既有建築物証明文件缺2棟。10.涼亭結構安全需附圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 8月12-13日核對副本。
7 | 080107 | 103.8.4 | 103.8.5 | 王翠霙等12筆 | 陳木壽 | 集村農舍3層12棟12戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段452-3地號 | 吳宗政 周壽海 | 2445.48 | 起造人自行退回 | 1.相關簽証技師未詳載。2.文件排序。3.A5配地套繪、地籍圖、謄本、分區証明未附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
8 | 080108 | 103.8.4 | 103.8.5 | 熊綻建設有限公司負責人:熊育烽等28筆 | 黃德倫 | 集合住宅地上3層地下1層28棟28戶(第一次變更) | 金湖鎮湖后劃段69地號等2筆 | 吳宗政 周壽海 | 7895.81 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.文件排序、建築師簽名。2.申請書有誤(建築線、適用法令)。3.變更內容。4.照片騎縫章。5.套繪缺1。6.地下室面積變更、土石方計算不應同原核准。7.地下室新增機電空間出入，及面積計算。8.土地開發審議未檢附。9.結構計算書未附。10.結構計算書未標示地號。11.圖面字體不清、比例尺修正。12.各層容積樓地板面積計算。13.公寓大廈圖上色。14.平面、立面、剖面修正(開窗距離…地界線..高程)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
9 | 080201 | 103.7.30 | 103.8.12 | 王六起 | 周壽海 | 農舍1層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮高坑劃測段864地號 | 沈金柱 王培鴻 | 113.93 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.委託書未用印。2.缺現況照片。3.缺光碟。4.概要表高度請修正。5.基地位置與都計圖、樁位圖不符請釐清。6.圖說請上色。7.建築物高度及簷高請依規定檢討。8.廚房外平台請檢討用途及適法性。9.臨接計畫道路請依規定退縮線標示。10.樓梯淨寬請標示。11.挖填土石方計算基準請釐清。12.計畫道路中心樁請標示於圖說。13.樓梯淨高及梯間淨高請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
10 | 080202 | 103.8.4 | 103.8.12 | 翁嵩生等6筆 | 楊水池 | 第二種商業區地上4層地下1層(變更使用、退件重掛) | 金城鎮城西段334地號 | 沈金柱 王培鴻 | 316.06 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.相關面積請列表檢討。2.防空避難室是否可專有請釐清。3.違章部份位於主要出入口如何處理請釐清。4.地下室面積尺寸與建物登記不符請釐清。 5.請檢附前次變更核准圖說以供核對。6.變更說明請詳述並檢討相關法規。7.變更使用卷宗請填寫清楚。8.委託書未用印、起造人名冊。9.變更使用執照檢附項目簽証表請簽章。10.變更前後面積對照表說明增加減面積已修正。11.對副本前補銀行同意書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 8月19-20日核對副本
11 | 080203 | 103.8.5 | 103.8.12 | 翁献貞 | 林君志 | 住宅3層 1棟1戶(新建) | 金寧鄉盤山村段518地號 | 沈金柱 王培鴻 | 208.26 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 線板部份請釐清 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
12 | 080204 | 103.8.5 | 103.8.12 | 洪渝森 | 林君志 | 農舍1層1棟1戶 (新建) | 金城鎮延平段725地號 | 沈金柱 王培鴻 | 228 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺農舍管制註記清冊。2.壹樓樓梯F浴廁淨高檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
13 | 080205 | 103.8.5 | 103.8.12 | 楊肅泰 | 林君志 | 農舍1層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉安西劃段1109地號 | 沈金柱 王培鴻 | 251.79 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺農舍管制註記清冊。2.W1防水檢討。3.圖說請建築師簽名。4.缺農地農業使用証明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
14 | 080206 | 103.8.6 | 103.8.12 | 李增潤 等2筆 | 陳啟明 | 商業區5層1棟1戶(變更使用) | 金城鎮城西段332地號等2筆 | 沈金柱 王培鴻 | 80.96 | 不符合規定，核退 | 1.現有巷道証明請檢附。2.原有平面圖請繪製。3.違章2個樓層請支持處理方式(拆除或補照)。4.2戶變1戶請交代原有分戶牆樓梯位置並檢討通風採光。
15 | 080207 | 103.8.7 | 103.8.12 | 陳正杰 | 陳啟明 | 住宅3層 1棟1戶(新建) | 金湖鎮湖前段933地號 | 沈金柱 王培鴻 | 353.39 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.建築物用途請釐清。2.結構計算書請蓋騎縫並修正用途。3.建築物高度及簷高請釐清(3F)。4.電梯機坑及OH請標示。5.陽台欄杆不得為水平請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
16 | 080208 | 103.8.8 | 103.8.12 | 羅愛國 | 陳勝川 | 牌位儲藏室、儲鑶室1層2棟2戶(拆除執照) | 烈嶼鄉九宮測段702地號 | 沈金柱 王培鴻 | 54.64 | 申請人自行退件 | 1.現有巷道証明請檢附。2.相片請標示基地位置。3.缺委託書。
17 | 080209 | 103.8.8 | 103.8.12 | 惠都建設股份有限公司負責人:林惠珠等12筆 | 梁耀南 | 辦公室5層1棟12戶(新建併拆除、退回重掛) | 金城鎮天后宮段468地號等3筆 | 沈金柱 王培鴻 | 334.17 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1. 現有巷道之相關退縮請釐清。2.起造人印章住址與公司設立登記表不符。3.建築物用途編號請填寫、法令適用概要請用最新的。4.相片請標示基地位置。5.污水處理設施証明文件逾期並請檢討設置容量。6.A0-1停車及污水請釐清。7.道路陰影面積請重新檢討。8.各戶出入與走廊衝突請釐清。9.屋頂平台或露台請釐清。10.屋頂落水管超過2"請修正。11.無障礙通路請檢討。12.未加入金門不動產商業同業公會。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
18 | 080210 | 103.8.8 | 103.8.12 | 翁國得 | 陳啟明 | 供宗教信徒聚會地上3層地下1層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮沙溪一劃段318地號 | 沈金柱 王培鴻 | 2700.93 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺無障礙結業証書。2.結構計算書之簽証請釐清。3.請檢討都計土管之回饋規定。(請會都市計畫科是否符合規定)4.申請書建築物用途請明確。5.建築物概要表用途請釐清。6.污水處理設施証明文件是否公告請釐清。7.安全梯與電梯請區劃。8.避難層出入口請外開。9.無障礙走廊請設迴轉空間、戶外梯請設扶手、電梯尺寸請釐清。10.辦公室、休息室是否中間可過樑請釐清。11.通風請檢討。12.請檢討無障礙設施(停車位昇降機符號、立桿)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
19 | 080211 | 103.8.8 | 103.8.12 | 翁明煒等4筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟4戶(第一次變更) | 金寧鄉青山段1019地號 | 沈金柱 王培鴻 | 486.53 | 起造人自行退回 | 1.請補法定代理人與申請人之監護關係証明文件。2.變更說明文字分隔改為分割。 3.本案如分割請申請分照重送自然村審議。
20 | 080212 | 103.8.8 | 103.8.12 | 歐陽昭華 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金城鎮小西門劃測段0872-0000地號 | 沈金柱 王培鴻 | 230.73 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
21 | 080213 | 103.8.11 | 103.8.12 | 胡郡玲 | 陳炳宏 | 金融機構地上5層地下1層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮祥瑞段640地號等3筆 | 沈金柱 王培鴻 | 1331.66 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺都市計畫圖。2.三樓走廊(中間)淨寬。3.門窗詳圖標示"門"1小時防火時效F60A附設門弓器。4.3F走廊無障礙迴轉空間請檢討。5.承造人及專任工程人員請簽章。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
22 | 080214 | 103.8.11 | 103.8.12 | 楊王聖研 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉西堡劃測段62地號 | 沈金柱 王培鴻 | 270.37 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺農舍管制註記清冊。2.A1-1水溝上註記請釐清。3.A0-1法定空地請釐清。4.放樣基準點請標示可行方案。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
23 | 080215 | 103.8.11 | 103.8.12 | 周青怡等11筆 | 林君志 | 集村農舍3層11棟11戶 (第一次變更) | 金寧鄉中二劃段261地號等12筆 | 沈金柱 王培鴻 | 1854.72 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書之設計人未簽名。2.缺農舍管制註記清冊。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
24 | 080301 | 103.8.13 | 103.8.19 | 楊恭為 等2筆 | 林君志 | 住宅3層 2棟2戶(新建) | 金寧鄉湖尾村段384地號等2筆 | 陳勝川 陳兆璋 | 358.04 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
25 | 080302 | 103.8.13 | 103.8.19 | 許志新 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮小西門劃測段0221-0000地號 | 陳勝川 陳兆璋 | 289.13 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
26 | 080303 | 103.8.13 | 103.8.19 | 洪財利 | 張元駿 | 住宅2層 1棟1戶(第一次變更) | 烈嶼鄉楊厝測段0192-0000地號 | 陳勝川 陳兆璋 | 289.13 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
27 | 080304 | 103.8.14 | 103.8.19 | 蔡秋珠 | 徐立言 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮中蘭劃測段0054-0000地號 | 陳勝川 陳兆璋 | 223.15 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.檢附農舍註記清冊。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
28 | 080305 | 103.8.14 | 103.8.19 | 許育傑等5筆 | 張元駿 | 辦公室5層1棟5戶(新建) | 金城鎮城隍廟段0114-0000地號 | 陳勝川 陳兆璋 | 178.34 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
29 | 080306 | 103.8.15 | 103.8.19 | 鼎天開發建設有限公司負責人:林榮森等14筆 | 陳淳頎 | 店舖、集合住宅地上7層地下1層1棟14戶(新建) | 金湖鎮市港段17地號 | 陳勝川 陳兆璋 | 1247.44 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺步行距離檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 8月26-27日核對副本。
30 | 080307 | 103.8.15 | 103.8.19 | 金門縣政府法定代理人:李沃士等2筆 | 葉建甫 | 商業區地上6層地下1層1棟1戶(變更使用) | 金湖鎮新市段250-1地號等2筆 | 陳勝川 陳兆璋 | 1296.8 | 不符合規定，退回 | 1.申請書請修正。2.檢附新市段79地號、177地號分區証明以釐清建築線。3.補套繪圖及光碟片。4.一、二樓原核准圖未檢附。5.須檢討變更後之採光、通風。6.原核准位置、套繪、配置、面積計算等。7.無障礙專章檢討，須檢附。8.委託書申請地號不符(地號之更動請釐清)。
31 | 080308 | 103.8.15 | 103.8.19 | 許乃宗 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉東洲段914-2地號 | 陳勝川 陳兆璋 | 200.43 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
32 | 080309 | 103.8.15 | 103.8.19 | 柯聰明 | 廖明隆 | 住宅2層 1棟1戶(新建) | 金沙鎮大洋段29-1地號 | 陳勝川 陳兆璋 | 166.54 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.檢附829地號登記簿及地籍圖標明同意使用圖面。2.自然村副本順序請調整。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
33 | 080310 | 103.8.18 | 103.8.19 | 國立金門大學校長:黃奇 | 戴榮伸 | 學校用地4層1棟1戶(變更使用) | 金寧鄉寧湖三劃段593地號等4筆 | 陳勝川 陳兆璋 | 718.93 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.防火區畫檢討說明修正。2.無障礙廁所詳圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
34 | 080401 | 103.8.20 | 103.8.26 | 黃月真 | 周壽海 | 農舍地上2層地下1層1棟1戶(新建) | 金城鎮小西門劃測段216地號 | 陳俊芳 吳崇彥 | 323.6 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.110條檢附不全。2.1F、PC平台。3.雨遮構造不符規定。4.補開挖支撐平面圖。5.各層高層標示。6.各層通道標示。7.排水方向標示。8.剖面地界及尺寸標示。9.鋼結構位置檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
35 | 080402 | 103.8.20 | 103.8.26 | 聯宏液化煤氣灌裝有限公司負責人: 楊振添 | 沈建宏 | 農業區(雜項執照) | 金湖鎮士校段483地號等2筆 | 陳俊芳 吳崇彥 |  | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.請標示各牆體名稱。2.請標示剖面相關位置以利判別。3.字體請放大(部分集小處)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
36 | 080403 | 103.8.21 | 103.8.26 | 金佳意建設有限公司負責人:李沃根 | 林君志 | 集合住宅3層8棟12戶(新建) | 金寧鄉寧安四劃段320地號 | 陳俊芳 吳崇彥 | 1407.09 | 起造人自行退回 | 1.補建築師與技師簽証名單。2.補地基調查報告。3.補無障礙高低差剖面、昇降機、大門。4.污水處理設施標示不全。5.車道寬度不足3.5M。6.滯洪措施圖面不全。7.1F標示道路退縮地尺寸。8.雨水貯集滯洪設置於建物下是否考量、結構、設備等相關問題。(全上問題)9.無障礙樓梯扶手尺寸檢討。10.機械通風。11.路徑。12.各層出入口淨寬標示。13.各層地界線標示。
37 | 080404 | 103.8.25 | 103.8.26 | 長富發建設股份有限公司 負責人: 游哲銘 | 黃偉城 | 住宅地上3層地下1層 1棟20戶(新建) | 金沙鎮陽宅段1061-0000地號 | 陳俊芳 吳崇彥 | 1445.76 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書備註樁位圖列印日期。2.起造人名冊、都計圖、樁位圖標示位置。3.補分區証明、綠建築報告。4.公寓大廈草約及原有共用圖說補於平面圖。5.浴廁機械通風量20m³/hr.㎡。6.補門窗圖、通風採光配合修正。7.未檢討滯洪設施。8.1F平面著色、以與套繪圖檢討。9.地下室採光再檢討。10.地下室天井剖面。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 9月2-3日核對副本。
38 | 080405 | 103.8.25 | 103.8.26 | 崑郡建設股份有限公司負責人:許南盟等21筆 | 林 魁 | 集合住宅、辦公室地上10層地下1層1棟20戶(第一次變更) | 金湖鎮市港段91地號 | 陳俊芳 吳崇彥 | 2224.2 | 起造人自行退回 | 1.承上次審查第5點請再按施工順序(地下室支撐措施說明)圖示及必要標示。
39 | 080406 | 103.8.25 | 103.8.26 | 聯承建設有限公司負責人:蔡壬癸等43筆 | 陳木壽 | 店舖、集合住宅地上7層地下1層4棟43戶(新建) | 金湖鎮市港段100地號等2筆 | 陳俊芳 吳崇彥 | 4095.33 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補無障礙培訓講習証書。2.補技師簽証報告、現況照片、土石方計算。3.缺結構平面圖、結構計算書、結構技師簽証報告。4.補污水認可文件、綠建築報告書。5.公寓大廈專有共用圖面。6.檢討滯洪設施、防水閘門。7.安全梯之防火門應具遮煙性能(及昇降機道)。8.補雨遮剖面，需降板。9.緊急進口。10.無障礙詳圖(大門把手、電梯)。11.浴廁機械通風量標示。12.滯洪設施相關設備說明。13.結構尺寸標示。14.室控擋土與地界關係說明。15.圖說字體說明辨視性(放大)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 9月2-3日核對副本。
40 | 080407 | 103.8.25 | 103.8.26 | 金一開發建設有限公司負責人:洪思敏等6筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層1棟6戶(第一次變更) | 金城鎮金門城段756地號 | 陳俊芳 吳崇彥 | 259.92 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補現況照片。2.補浴廁機械通風量。3.變更說明理由不全。4.機械通風開口位置標示。(防火) 5.剖面高度修正。6.一樓開門檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
41 | 080408 | 103.8.25 | 103.8.26 | 天下開發建設有限公司負責人:王慧娥等20筆 | 陳炳宏 | 集合住宅3層10棟20戶(第一次變更) | 金寧鄉安西劃段0363-0001地號等9筆 | 陳俊芳 吳崇彥 | 2255 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補地籍圖、土地登記謄本、套繪透明圖。2.補各層梁線。3.立面圖欄杆取消部份標示雲形線。4.結構平面圖應配合變更。5.公寓棟高程修正。6.字體統一檢示為可辨視性。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
42 | 080409 | 103.8.25 | 103.8.26 | 李詩鵬 | 陳炳宏 | 農舍地上2層地下1層1棟1戶(第五次變更) | 金城鎮金城劃段159地號 | 陳俊芳 吳崇彥 | 145.98 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補地籍圖、土地登記謄本、套繪透明圖。2.施工說明書用印簽名。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
43655.4

## 室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
103年8月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 9 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 103（室竣）16 | 103.08.04 | 王培鴻 | 杰思股份有限公司 | 金門縣金城鎮民權路182號 | 1.櫃台部份請繪制。 2.門與竣工圖不符請修正。 3.天花板明暗架請竣工圖修正並檢附材料証明。 4.隔間請修正竣工圖。 | 沈金柱 | 竣工查驗 | G3：診所 | 地上004層 | 820.26
|  | 103.08.20 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 沈金柱
2 | 103（室審）15 | 103.08.12 | 張元駿 | 唐寶珍 | 金門縣金城鎮民權路120號 | 1.本案應先辦理變更使用後在辦理室裝。 2.檢附之室裝圖說請依室內裝修管理辦法檢附並填列圖例、耐燃等級及淨高，另原有與新作之既有分間牆及天花板分別標示。 | 楊文基 張世宏 | 圖說審查 | G1：金融機構 | 地上001~005層 | 996.78
楊文基 張世宏
3 | 103（室審）16 | 103.08.12 | 鄞埼錩 | 金門縣金湖鎮多年國民小學 | 金門縣金沙鎮環島東路4段600號 | 1.請附使照以核對面積。 2.請檢討面積裝修？ 3.門窗區分原有與新作。 4.E1-2補備註欄表。 5.無上傳清冊。 6.補申請人資料。 | 楊文基 張世宏 | 圖說審查 | D3：【小學校舍類場所】附屬餐廳 | 地上001層 | 186.38
楊文基 張世宏
4 | 103（室審）17 | 103.08.12 | 陳建達 | 良金實業有限公司 | 金門縣金湖鎮漁村161號 | 1.缺法人資料。 2.平面檢討步行距離，補空間名稱及圖例。 3.窗內補原有、剖面補資料。 4.天花板塗色。 | 楊文基 張世宏 | 圖說審查 | C1：製造、包裝、儲存 | 地上001層 | 63.05
|  | 103.8.29 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 楊文基 張世宏
5 | 103（室審）18 | 103.08.26 | 竇國昌 | 金門縣環境保護局 | 金門縣金湖鎮正義里尚義100號 | 1.申請範圍請著色。 2.剖面圖請加註天花板淨高及樓層高度。 | 莊和明 徐民安 | 圖說審查 | D2：社區活動中心 | 地上001~002層 | 1218.63
莊和明 徐民安
6 | 103（室審）19 | 103.08.26 | 陳志宏 | 金門縣政府 | 金門縣金城鎮山前19-1號 | 1.剖面圖請標示分間牆位置及材料名稱。 2.非申請範圍請檢討逃生路徑。 3.平面圖請標示比例。 4.B剖請標示高度。 | 莊和明 徐民安 | 圖說審查 | 倉庫 | 地上001層 | 486.36
莊和明 徐民安
7 | 103（室審）20 | 103.08.26 | 沈建宏 | 金門縣金寧鄉公所 | 金門縣金寧鄉湖下村段341地號 | 請依規定出圖-裝修立剖面圖（S：1/100）、裝修詳細圖（S：1/100）、裝修平面圖（S：1/100） | 莊和明 徐民安 | 圖說審查 | D2：社區活動中心 | 地上001~003層 | 256.84
莊和明 徐民安
8 | 103（室審）21 | 103.08.26 | 陳志宏 | 金門縣政府 | 金門縣金城鎮西門里民生路79號 | 1.剖面圖請標示分間牆位置及材料名稱。 2.請檢討2樓步行距離及重覆步距。 | 莊和明 徐民安 | 圖說審查 | G2：政府機關 | 地上002層 | 72.2
莊和明 徐民安
9 | 103（室審）22 | 103.08.26 | 梁耀南 | 金芬芳股份有限公司 | 金門縣金城鎮賢庵理古區2-2號 | 1.請以1/100繪製。 2.窗盒大樣。 3.牆厚請澄清。 3.請附審查表。 | 莊和明 徐民安 | 圖說審查 | B4：旅館 | 地上001~003層 | 806.39
莊和明 徐民安
4906.89

## 綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
103年8月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 14 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水 回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 103.8.5 | 陳建達 | 洪國明等2筆 | 烈嶼鄉黃埔段109地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 261.69 | 吳宗政 周壽海
2 | 103.8.5 | 陳建達 | 林佳福 | 烈嶼鄉東坑段588-1地號 | 符合規定 |  | ˇ | ˇ |  |  |  | 餐廳 | 地上2層1棟1戶 | 290.64 | 吳宗政 周壽海
3 | 103.8.5 | 陳啟明 | 許寶圓等6筆 | 金寧鄉湖下村段307地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層2棟6戶 | 348 | 吳宗政 周壽海
4 | 103.8.5 | 黃德倫 | 熊綻建設有限公司負責人:熊育烽等28筆 | 金湖鎮湖后劃段69地號等2筆 | 1.屋頂構造空氣層應用無通風QO86。2.外殼節能未分標計算。3.fvi組合窗附計算式。4.Ki隔圖、計算式說明。5.生態優待係數α用1.3需提生態綠化說明表。6.花園土壤係小量未計算。7.土壤分類說明。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層28棟28戶 | 7895.81 | 吳宗政 周壽海
經修正後符合規定。
5 | 103.8.12 | 林君志 | 翁献貞 | 金寧鄉盤山村段518地號 | 符合規定 | [6 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 208.26 | 沈金柱 王培鴻
6 | 103.8.12 | 陳啟明 | 陳正杰 | 金湖鎮湖前段933地號 | 1.E1 3/2頁fvi為0請釐清。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 353.39 | 沈金柱 王培鴻
經修正後符合規定。
7 | 103.8.19 | 林君志 | 楊恭為 等2筆 | 金寧鄉湖尾村段384地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 358.04 | 陳勝川 陳兆璋
8 | 103.8.19 | 張元駿 | 洪財利 | 烈嶼鄉楊厝測段0192-0000地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 289.13 | 陳勝川 陳兆璋
9 | 103.8.19 | 廖明隆 | 柯聰明 | 金沙鎮大洋段29-1地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 166.54 | 陳勝川 陳兆璋
10 | 103.08.19 | 張元駿 | 唐寶珍 | 金門縣金城鎮祥瑞段622地號 | 1.節能請補門窗圖，並標示遮陽型式。 2.綠建材請補證書影本及補填文件編號。 | ˇ | ˇ |  |  |  | ˇ | 金融機構 | 地上5層1棟5戶 | 77 | 黃漢雄 黃正銅
11 | 103.08.19 | 李浩原 | 金馬興建設股份有限公司 | 金門縣金湖鎮市港段98地號 | 1.保水補技師簽証鑽探報告供查核各係數。 2.保水缺各項計算書圖文件（含覆土深度）缺剖面大樣。 3.綠話請標示喬木術距，α值請補百分比計算式。 4.綠話請補喬灌木剖面（覆土深度）含地下結構關係。 5.綠化灌木請檢討植栽區域每m2至少2株之數量。 6.節能請補各窗之剖面（含遮陽）以供查核計算式，或於門窗表補窗平面並標示遮陽型式（標示遮陽深）。 7.綠建材請補室內外建材証書影本（含文件編號） | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 店舖、集合住宅 | 地上9層地下1層1棟63戶 | 4367.75 | 黃漢雄 黃正銅
12 | 103.08.19 | 侯銘賢 | 金門縣農試所 | 金門縣金湖鎮農試所段60-4地號等13筆 | 1.本案為103年新法令，請依103年相關規定檢討。 2.缺鑽探報告。 3.綠化厚生補相關文件，α值修正。 4.綠建材補相關証書及編號供查。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 旅館 | 地上2層7棟1戶 | 1752.58 | 黃漢雄 黃正銅
13 | 103.08.19 | 陳炳宏 | 胡郡伶 | 金門縣金城鎮祥瑞段645地號 | 1.缺綠建材大樣圖、剖面圖（2向）。 2.未申請部分請檢原建照（或使照）圖說。 3.申請樓層請檢討雙邊居室走廊寬度及標示尺寸。 4.檢討一樓出入口寬度（面騎樓測）。 5.節能雖僅更動W5但仍應以全棟檢討，或變更前後檢討比較。 | [6 empty] | 辦公室 | 地上5層地下1層1棟5戶 | 1331.66 | 黃漢雄 黃正銅
14 | 103.8.26 | 黃偉城 | 長富發建設股份有限公司 負責人: 游哲銘 | 金沙鎮陽宅段1061-0000地號 | 1.外殼，未檢討屋頂天窗HWs。2.綠化，小葉欖仁非屬大喬木、原生，α=0.8；3.保水，Q1應扣除地下室開挖範圍、改列入Q3計算。4.保水，補剖面圖，標示基層厚度。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層地下1層1棟20戶 | 1445.76 | 陳俊芳 吳崇彥
經修正後符合規定。
19146.25