## 10月建照
福建金門馬祖地區建築師公會
103年 10月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 63 件)
序號 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 100101 | 103.9.23 | 103.9.30 | 許志文 等6筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金寧鄉東洲段503地號 | 陳建達 竇國昌 | 498.75 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補繪無障礙通路、扶手。2.面積變更請釐清(自然村)。3.建物概要表陽台面積有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
2 | 100102 | 103.9.25 | 103.9.30 | 陳淳彥 等4筆 | 江錦財 | 集合住宅4層1棟4戶(新建、退回重掛) | 金城鎮北堤段0073-0001地號等2筆 | 陳建達 竇國昌 | 132.52 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補繪照片上之基地位置、套繪透明圖。2.建築線補繪。3.集合住宅→住宅，建蔽50%→60%。4.構造標示。5.梯深標示、寬度標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
3 | 100103 | 103.9.25 | 103.9.30 | 李世榮 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧劃段919地號 | 陳建達 竇國昌 | 338.92 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.3F建物梁誇距大於5m補結構計算書。2.停車空間計算有誤。3.陽台排水。4.機械通風檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
4 | 100104 | 103.9.26 | 103.9.30 | 金合成建設開發股份有限公司代表人:王炳川等8筆 | 林志鴻 | 住宅3層8棟8戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段218-2地號 | 陳建達 竇國昌 | 1168.64 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
5 | 100105 | 103.9.26 | 103.9.30 | 長富發建設股份有限公司負責人:游哲銘 | 黃偉成 | 集合住宅地上3層地下1層6棟6戶(新建、縣府退件) | 金沙鎮陽宅段1061-0000地號 | 陳建達 竇國昌 | 1443.12 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1. 現況照片標示基地位置/日期更新。2.檢附起造人名冊、概要表依各層修正。3.公寓大廈規約及專有共用圖說須上傳並置於平面圖。4.補土石方計算書。5.一F平面圖補上色。6.補安全措施。7.F戶出入口檢附。8.開窗高度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 10月7-8日核對副本。
6 | 100106 | 103.9.26 | 103.9.30 | 沈澤庭等11筆 | 周壽海 | 集合住宅3層11棟11戶(新建) | 金城鎮金城劃段169地號等15筆 | 陳建達 竇國昌 | 2403.511 | 不符合規定，退回修正 | 1.概要表1F面積使用類組不合停車空間。2.申請書起造人用印、配地套繪圖。3.相關技師補鑽探技師簽証報告。4.都計圖標示基地位置、施工說明書未用印。5.結構計算書未用印、補污水處理設施文件。6.保護區土地使用許可函。7.補綠建築報告。8.補繪屋頂平面圖屋瓦材料圖。9.DW1防火門檢討防火時效。
7 | 100107 | 103.9.26 | 103.9.30 | 玖固開發建設有限公司負責人:劉錦漢等5筆 | 許育鳴 | 集合住宅3層5棟5戶(新建、退回重掛) | 金沙鎮沙東劃段230地號 | 陳建達 竇國昌 | 1093.39 | 不符合規定，退回修正 | 1.補套繪圖及透明圖。2.申請書簽名、起造人用印。3.補照片及標示基地位置。4.結構計算由誰簽証、請確認?或者需補技師簽証報告。5.補土石方計算書、綠建築報告。6.補分間墻及裝飾材料。7.補屋頂排水方向(上部)。8.補1/3.6高度檢討。9.各部尺寸材料標示(磚牆)。10.道路截角檢討。11.概要表，突一有誤。
8 | 100108 | 103.9.26 | 103.9.30 | 熊綻建設開發股份有限公司負責人:熊育烽 | 黃德倫 | 集合住宅地上3層地下1層28棟28戶(第一次變更、退回重掛) | 金湖鎮湖后劃段69地號等2筆 | 陳建達 竇國昌 | 7895.81 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請書簽名、補無障礙培訓証書。2.基地現況照片更新。3.配置圖著色標示建築線、地界線。4.排水加註陰井與銜接公共排水溝。5.補通風檢討。6.補繪屋頂排水圖。7.容積面積計算有誤。
9 | 100109 | 103.9.29 | 103.9.30 | 楊碧泉 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉煙墩段925地號 | 陳建達 竇國昌 | 333.39 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.梁跨度超過5M，檢附結構計算書。2.補農舍說明書。3.上色有誤。4.1樓採光W4*2＞3㎡請檢討。5.高程。6.緊急進口標示。7.排水標示。8.梯剖、級深標示。9.門窗開啟方式標示。10.套繪上色釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
10 | 100110 | 103.9.29 | 103.9.30 | 有景建設有限公司負責人:林士詒 | 彭繼賢 | 住宅3層1棟10戶(新建) | 金湖鎮湖前段938-2地號 | 陳建達 竇國昌 | 673.77 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請書起造人資料請填負責人出生年月日、身份証號碼。2.補起造人名冊、照片以相片紙形式貼於A4上。3.相關技師簽証名單、都計圖、樁位圖。4.土石方計算書、公寓大廈規約及詳細圖說。5.基地現況照片補註說明並標示基地位置。6.無障礙樓梯檢討級高級深標示應標示≦，無障礙通路檢討。7.擋土牆應計入工程造價。8.未開闢完成計劃道路標示。9.基礎開挖2.5m安全措施。10.高程差近3m高，請釐清是否設計擋土牆。
11 | 100111 | 103.9.29 | 103.9.30 | 金翔建設有限公司負責人:李冠霖等7筆 | 曾國立 | 集合住宅3層7棟7戶(第一次變更) | 金湖鎮新塘段12地號 | 陳建達 竇國昌 | 1169.03 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補光碟片、卷宗顏色更換。2.照片上標示基地位置。3.上色修正。4.陽台1F投影線。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
12 | 100112 | 103.9.29 | 103.9.30 | 徐水火等3筆 | 楊水池 | 住宅地上3層地下1層3棟3戶(第一次變更) | 金城鎮中一段322地號等6筆 | 陳建達 竇國昌 | 1133.92 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請書更換(不是變更設計)、概要表更換。2.土地使用權同意書、內容。3.圖面面積請放大。(數字不清)4.變更內容、用途請載明(農蓄加工改集合住宅)。5.污水接管許可函。6.地號、288現有巷道釐清。7.前次審查修正。8.現況照片更新(日期超過10天)。9.建築線標示。10.排水方向標示。11.樓層概要表錯誤。
13 | 100113 | 103.9.29 | 103.9.30 | 李梅芬等16筆 | 陳秉信 | 住宅3層16棟16戶(新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段491地號等18筆 | 陳建達 竇國昌 | 2661.73 | 不符合規定，退回修正 | 1.地籍套繪、書圖、清冊上傳証明、光碟片。2.審查表、申請書填寫有誤。3.相關技師名單、技師簽証報告。4.照片以相片形式貼於A4紙上。5.配地分區証明、配地地籍圖、土地登記簿、套繪圖。6.農發條件興建集村農舍核准函。7.補都計圖、土石方計算書、污水處理認可文件。8.補施工說明書、結構計算書未簽章。9.補綠化及保水檢討報告。10.補繪排水陰井。11.檢討步行距離。12.檢討通風面積。13.分間(戶)牆構造及裝修材補註。14.露台補註排水。15.補標示地界線(剖立面)。16.缺門窗圖。17.建物高度3.6:1檢討與標示。18.缺剖面圖各部尺寸及材料詳圖。
14 | 100114 | 103.9.29 | 103.9.30 | 金門縣環境保護局法定代理人:楊建立 | 林君志 | 停車棚1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉機場段242-2地號 | 陳建達 竇國昌 | 277.6 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書填寫不全、標示都計圖位置。2.標示樁位圖位置。3.原照檢附。4.無障礙車位及通路檢討。5.面積計算請釐清。6.立面修正。7.土方計算。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
15 | 100201 | 103.9.29 | 103.10.7 | 張再存 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮沙港劃段175地號 | 林志鴻 韓興興 | 309.16 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.空間名稱修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
16 | 100202 | 103.9.29 | 103.10.7 | 盧禮漳 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮延平段344-2地號 | 林志鴻 韓興興 | 348.72 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.審查表、申請書未列現有巷道文號。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
17 | 100203 | 103.9.30 | 103.10.7 | 金門縣政府縣長:李沃士 | 趙建銘 | 旅館地上9層地下1層15棟1戶(新建) | 金沙鎮洋山測段16地號等2筆 | 林志鴻 韓興興 | 14279.2 | 不符合規定，退回修正 | 1.風景區開發許可書件及地基調查報告書應裝訂於卷宗。2.申請書之起造人資料填寫不全。3.地籍圖應檢附正本。4.照片應為實體照片。5.缺污水處理設施文件。6.地基調查報告未用騎縫章。7.缺結構計算書。
18 | 100204 | 103.10.1 | 103.10.7 | 金沙鎮公所負責人:陳昆第 | 自行設計 | 公共廁所1層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙田劃段46地號 | 林志鴻 韓興興 | 39.49 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請書之起造人填寫及層棟戶有誤。2.申請書填寫為供公眾，請釐清相關檢討。3.套繪圖之基地與謄本圖不符。4.都市計畫圖未套繪基地位置，且分區與土地使用分區証明之類組不同。5.缺污水處理設施文件，頁面不足、平面圖標示位置。6.土地使用權同意書地主用印。7.補地籍套繪圖面、現有巷道証明。8.放樣點參考角度、室外通路標示、兩向剖面圖。9.申請基地以外之圖面不繪製。10.補屋頂平面圖、補工程造價計算式。
19 | 100205 | 103.10.2 | 103.10.7 | 金門縣衛生局法定代理人:陳天順 | 趙永順 | 衛生所3層1棟1戶(第一次變更) | 烈嶼鄉東面山測段0907-0000地號等2筆 | 林志鴻 韓興興 | 1061.46 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請書申請逕列明變更說明事項，同時並附於全區設計配置圖上。2.垂直停車要有5*6㎡空間。3.現有巷道文號登打、建築師簽証表、相關技師名單。4.套繪圖透明圖、現況照片。5.變更設計申請書變更說明。6.面積計算表原核准及變更後。7.補都計圖及樁位圖、門窗圖。
20 | 100206 | 103.10.6 | 103.10.7 | 李梅芬等16筆 | 陳秉信 | 集村農舍3層16棟16戶(新建、退回重掛) | 金寧鄉寧湖二劃測段491地號等18筆 | 林志鴻 韓興興 | 2700.95 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺地籍套繪及都市計畫圖。2.申請書填寫有誤。3.幢棟編列有誤。4.缺相關技師簽証表。5.基地照片缺日期。6.缺配地地籍資料及註記清冊。7.缺農舍興建許可函。8.B-E棟欠防火區劃檢討。9.滯洪池與結構基礎關係釐清。10.污水處理設施及備應繪於配置圖上。(第2~8頁補齊)11.A1-1圖地號標示錯誤修正。12.無障礙停車位圖面補足。13.步行距離檢討未繪。14.專業技師簽証上傳。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 10月14-10月15日核對副本。
21 | 100207 | 103.10.6 | 103.10.7 | 有景建設有限公司負責人:林士詒 | 彭繼賢 | 住宅、店舖3層1棟10戶(新建、退回重掛) | 金湖鎮湖前段938-2地號 | 林志鴻 韓興興 | 673.77 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.請釐清本案是否為供公眾。2.各類書件應裝訂於卷宗。3.現況照片應為實體照片。4.套繪停車空間、級高、級深標示。5.雜項工作物標示於平面圖上各段與總共之長度尺寸、與高度。6.屋面與陽台之雨水應標示接至滯洪池內。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
22 | 100208 | 103.10.6 | 103.10.7 | 玖固建設有限公司負責人:劉錦漢等5筆 | 許育鳴 | 集合住宅3層5棟5戶(新建、退回重掛) | 金沙鎮沙東劃段230地號 | 林志鴻 韓興興 | 1081.48 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.卷宗封面未填寫。2.申請書填寫有誤。3.建物概要表填寫有誤。4.附結構計算書、3.6:1高度檢討。5.土石方計算、照片更換。6.電梯圖說與剖面圖符合。7.3F陽台改露台。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
23 | 100209 | 103.10.6 | 103.10.7 | 熊綻建設開發股份有限公司負責人:熊育烽 | 黃德倫 | 集合住宅地上3層地下1層28棟28戶(第一次變更、退回重掛) | 金湖鎮湖后劃段69地號等2筆 | 林志鴻 韓興興 | 7895.81 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.變更後面積計算表修正。2.通風檢討開窗面積*1/2。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
24 | 100210 | 103.10.6 | 103.10.7 | 陳水石 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮湖尚劃段237地號 | 林志鴻 韓興興 | 251.38 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.套繪圖農地農路修正。2.概要表缺屋突面積。3.屋突空間名稱修正。4.建物高、簷高修正(申請書、概要表、剖、立面)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
25 | 100211 | 103.10.6 | 103.10.7 | 地景開發股份有限公司負責人:黃弘毅 | 鄭永興 | 集合住宅地上3層地下1層1棟12戶(新建、退回重掛) | 金城鎮青山段1079地號 | 林志鴻 韓興興 | 1161.43 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺污水、雨水出水方向、套繪圖缺停車位。2.樓梯欠剖面關係尺寸圖、計入建築面積之陽台須計入樓地板面積。3.屋頂及各層陽台欠排水圖面。4.污水處理用量檢討。5.建物高度3.6:1檢討。6.補無障礙相關之通路剖面與標示牌大樣。7.前次103.9.22協檢表內更正次目1-4項尚未修正補齊。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 10月21-22日核對副本。
26 | 100212 | 103.10.6 | 103.10.7 | 五通商行股份有限公司負責人:黃國強 | 陳木壽 | 工廠地上5層地下1層1棟9戶(新建) | 金湖鎮太湖劃測段399地號 | 林志鴻 韓興興 | 2466.18 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺污水處理設施文件。2.缺結構計算書及基地鑽探報告。3.缺結構平面圖。4.防空避難設備面積檢討及其設計構造檢討待補。5.欠無障礙設施各細部圖如電梯與聯接到室外通路等。6.避雷設備欠平立面圖位置關係。7.對飾主面未註明，前後巷道退縮檢討。8.緊急進口檢討。9.衛生設備數量檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.10月14-10月15日核對副本。2.開工前應補送結構計算書。
27 | 100301 | 103.10.6 | 103.10.14 | 陳建興 | 陳建達 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮碧山段1357地號 | 沈金柱 周芸鋒 | 251.08 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.污水處理設施證明文件、接管位置在鄰地上請出具土地使用權同意書。2.結構計算書用途請釐清。3.排水溝排至鄰地請具土地使用權同意書。4. 2、3F有無窗戶居室請檢討消防及避難逃生設施。5.1F採光、通風面積計算有疑義請釐清。6.缺道路陰影面積檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
28 | 100302 | 103.10.8 | 103.10.14 | 金一開發建設有限公司負責人:洪思敏等9筆 | 陳建達 | 集合住宅3層2棟9戶(新建) | 金城鎮金門城段836地號 | 沈金柱 周芸鋒 | 712.87 | 不符合規定，退回修正 | 1.道路截角與規定不符(須內切)。2.地面層均須有無障礙通路通達無障礙停車位。3.一F各戶出入前之陽台請檢討。4.各窗採光面積重複請釐清並請檢討防火門窗。5.樓梯剖面圖A4-2，與無障礙規範不符請釐清。6.無障礙通路上有植栽如何使用請釐清。7.缺相同剖面圖(陽台、廁所)。8.現有巷道不足3.5M且有停車位如何處理公共安全公共交通請釐清。
29 | 100303 | 103.10.9 | 103.10.14 | 張雲益 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金沙鎮北九劃段1332-2地號 | 沈金柱 周芸鋒 | 304.47 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書未用印。2.缺結構計算書。3.柱位隔間是否變更請釐清。4.缺農舍管制卡。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
30 | 100304 | 103.10.9 | 103.10.14 | 吳其道 等2筆 | 陳勝川 | 住宅2層1棟2戶(新建併拆除) | 金城鎮水頭段203地號 | 沈金柱 周芸鋒 | 408.7 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.無障礙培訓証書未附。2.缺土石方計算。3.綠建築未附。4.面積與土地開發審議不同請釐清。5.申請書有誤、委託書、起造人名冊概要表。6.拆除監拆人請填寫。7.1F陽台標示計入法定空地(含入口陽台標示)、道路退縮中心線請標示。8.W2防火門窗檢討。9.1:3.6高度檢討及道路陰影面積請檢討。10.缺縱橫剖面圖及欄杆材料標示。11.缺基地線化、保水、滯洪池圖說。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工。
31 | 100305 | 103.10.9 | 103.10.14 | 許翰文 | 陳勝川 | 店舖、住宅、辦公室地上5層地下1層1棟1戶(新建併拆除) | 金城鎮城隍廟段17地號 | 沈金柱 周芸鋒 | 283.77 | 不符合規定，退回修正 | 1.城隍廟段16地號請釐清(請分區証明)。2.拆除切結書及同意書未附(含銀行同意書)。3.缺綠建築報告。4.申請書有誤、概要表有誤(用途)。5.騎樓坡度配合現場留設。6.出入門妨礙騎樓通行。7.碰撞距離標示。8.壹樓樓棟寬度標示。9.缺地基調查報告書(地鑽鑽探)。10.監拆人員請簽章。
32 | 100306 | 103.10.13 | 103.10.14 | 陳偉中 等34筆 | 林志鴻 | 住宅地上5層地下1層8棟34戶(第一次變更) | 金湖鎮市港段96地號 | 沈金柱 周芸鋒 | 3459.19 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.W3'變更及調整W12、W13應否檢討綠建築。2.申請書有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
33 | 100307 | 103.10.13 | 103.10.14 | 金門縣衛生局法定代理人:陳天順 | 趙永順 | 衛生所3層1棟1戶(第一次變更、退回重掛) | 烈嶼鄉東面山測段0907-0000地號等2筆 | 沈金柱 周芸鋒 | 1061.46 | 不符合規定，退回修正 | 1.文件排序、檢核處請用手書寫。2.缺檢附資料表第7、8、9、10、11、15、30、32、35、36、38、39項。3.變更內容?申請書有誤。4.變更內容涉及自然村審議，請重送自然村。
34 | 100308 | 103.10.13 | 103.10.14 | 歐陽廷 | 陳啟明 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮歐厝段131地號 | 沈金柱 周芸鋒 | 228.66 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺土地開發審議報告書。2.申請書有誤。3.1F陽台請標示計入法定空地。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工。
35 | 100309 | 103.10.13 | 103.10.14 | 許寶圓 | 陳啟明 | 住宅3層1棟3戶(新建) | 金寧鄉湖下村段312地號 | 沈金柱 周芸鋒 | 164.13 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.污水圖請簽章、與正本相符。2.概要表有誤(平均高度不符)。3.污水家戶接管是否公告請釐清。4.地面層請設置無障礙通路。5.花台設置與規定不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工。
36 | 100310 | 103.10.13 | 103.10.14 | 悅泰建設有限公司負責人:蔡正益等30筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上3層地下1層30棟30戶(新建、退回重掛) | 金寧鄉長寮段592地號等4筆 | 沈金柱 周芸鋒 | 3868.01 | 不符合規定，退回修正 | 1.照片日期過期。2.缺套繪、同街廊停車同意書(備註載明)。3.缺土石方計算。4.污水處理設施缺、綠建築。5.缺結構計算書、公寓大廈規約。6.申請書有誤、概要表有誤。7.公司章請釐清。8.圖說比例太小無法審查。9.起造人名冊使用類組請修正為集合住宅。10.現有巷道證明與圖說不符請釐清。11.地下停車請設防水閘門、標示坡度。12.無障礙設施請依規範檢討(無障礙通路)。13.缺結構計算書、滯洪池檢討。14.現有巷道證明請檢附正本且不得私設通路並請出示同意書。15.無障礙停車位不得移至其它基地。16.入口雨遮請
37 | 100401 | 103.10.15 | 103.10.21 | 吳淑鴛等2筆 | 廖明隆 | 幼兒園、托嬰中心3層1棟2戶(新建) | 金城鎮北一段0369-0000地號 | 許中光 楊文基 | 799.92 | 法規疑義提會後 續審 | 1.補套繪透明圖、土石方計算書。2.現況(基地)索引圖。3.前後棟通廊名稱請釐清。4.無障礙STAIR扶手、無障車位。5.立面材質釐清，平面圖應全。6.無障礙坡道平、剖面詳圖。7.建築物與地界線距離。8.RF排水管尺寸及方向。9.各層使用空間應以走廊連接，或規劃基地內通路。 |  | 1.審查項目第9.有疑義，提送法益後續審。
38 | 100402 | 103.10.15 | 103.10.21 | 關炳彰 | 陳勝川 | 住宅地上3層地下1層(新建) | 金湖鎮多年段25地號 | 許中光 楊文基 | 375.09 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺土石方計算書、結構計算書、綠建築報告。2.補節能報告書。3.補地界線並著色。4.補3.6:1陰影線。5.樓梯淨高未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
39 | 100403 | 103.10.20 | 103.10.21 | 陳凱生 | 陳啟明 | 住宅2層1棟2戶(第一次變更) | 金沙鎮碧山段1314地號 | 許中光 楊文基 | 123.86 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺結構計算書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
40 | 100404 | 103.10.20 | 103.10.21 | 陳筱筑 | 陳啟明 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金湖鎮陳坑段818地號 | 許中光 楊文基 | 147.15 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補結構計算書。2.西南側臨建築線高程差之擋土措施及距離尺寸不詳。3.一樓樓梯淨寬未標示。4.補3.6:1陰影線。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
41 | 100405 | 103.10.20 | 103.10.21 | 金邑建設有限公司負責人:張勝榮等40筆 | 楊水池 | 集合住宅地上3層地下1層1棟48戶(第二次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段582地號 | 許中光 楊文基 | 2102.6 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補套繪上傳証明、原執照正本、光碟片。2.都計圖、樁位圖標示基地位置。3.2F、3F平面移除不開窗部份仍留窗編號。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.11月4-5日核對副本。
42 | 100406 | 103.10.20 | 103.10.21 | 林德營 等6筆 | 楊水池 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金寧鄉安岐村段266地號 | 許中光 楊文基 | 423.88 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書填齊、技師相關名單、都計圖標位置、光碟片。2.一層平面、著色有誤。3.缺一層放樣基準點。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.11月4-5日核對副本。
43 | 100407 | 103.10.20 | 103.10.21 | 林志永 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉東林段0475-0000地號 | 許中光 楊文基 | 187.94 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.屋頂層排水方向未標示。2.屋頂"平台"未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
44 | 100408 | 103.10.20 | 103.10.21 | 洪渝森 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮延平段725地號 | 許中光 楊文基 | 228 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 尚符規定 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
45 | 100409 | 103.10.20 | 103.10.21 | 金門縣衛生局法定代理人:陳天順 | 趙永順 | 衛生所3層1棟1戶(第一次變更、退回重掛) | 烈嶼鄉東面山測段0907-0000地號等2筆 | 許中光 楊文基 | 1061.46 | 不符合規定，退回修正 | 1.入口雨遮寬度請依法規檢討寬度。2.基地高程同建築物高程澄清。3.行動不便通道(坡度)檢討。4.現有巷公文要騎縫正本。5.室外通路變更方向，列入變更項目。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 11/5退件
46 | 100410 | 103.10.20 | 103.10.21 | 謝承儒(法定代理人:謝裕) | 陳木壽 | 店舖、辦公室4層1棟1戶(第二次變更) | 金城鎮城北段502地號 | 許中光 楊文基 | 191.28 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1、照片標示申請基地。2、1F排水應接公共排水溝。3、標示地界線與建物的碰撞距離。4、檢討採光井應計入容積及建築面積。5、3.6:1檢討。6、1F採光井外墻位置請檢討釐清，應有實墻分界。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.10月28-29日核對副本。
47 | 100411 | 103.10.20 | 103.10.21 | 悅泰建設有限公司負責人:蔡正益等30筆 | 陳木壽 | 住宅地上3層地下1層30棟30戶(新建、退回重掛) | 金寧鄉長寮段592地號等4筆 | 許中光 楊文基 | 3868.01 | 起造人自行退回 | 1.照片標示基地範圍、補二張套繪圖。2.污水處理文件蓋騎縫章。(設計建築師未到場，退件。)
48 | 100412 | 103.10.20 | 103.10.21 | 陳呈祥 | 符宏仁 | 農舍1層1棟1戶(第四次變更) | 金城鎮賢厝段680-0000地號 | 許中光 楊文基 | 71.291 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書監造人未簽章、補4張照片。2.補土地登記謄本、地籍圖謄本。3.補農舍說明書、註記管制清冊。4.未檢附委託書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
49 | 100501 | 103.10.22 | 103.10.28 | 林金渊 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶 (增建) | 烈嶼鄉東坑段571地號 | 沈金柱 吳建忠 | 183.4 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺原建物結構安全証明、補強方式請說明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
50 | 100502 | 103.10.22 | 103.10.28 | 台灣工商發展股份有限公司負責人:邱復生 | 柯智明 | 倉儲批發零售專用區地上3層地下1層1棟2戶(變更使用) | 金寧鄉中山林段144地號等6筆 | 吳建忠 沈金柱 | 4358.41 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.樓層高度是否變更請釐清。2.無障礙設施是否變更請釐清。3.防火區劃是否變更請釐清。4.變更部份請加雲朵標示。5.缺剖面圖。6.室內高度差應小於20cm。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.11月4-5日核對副本。
51 | 100503 | 103.10.23 | 103.10.28 | 翁志雄 | 陳建達 | 運動場館1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉中二劃段316地號 | 吳建忠 沈金柱 | 240 | 不符合規定，退回修正 | 1.排水至鄰地請出具同意書。2.無障礙廁所為專用，不得兼女廁。3.運動場館用途請釐清(羽球館、桌球館、舞蹈教室...)牽涉到是否為供公眾使用之認定。4.彩色鋼板非防火材料請檢討防火時效。5.污水處理設施及衛生設備數量請依規定檢討。6.是否有更衣淋浴之需求請檢討。
52 | 100504 | 103.10.23 | 103.10.28 | 許淑慧 | 陳啟明 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉北二三劃測段639-32地號 | 吳建忠 沈金柱 | 188.9 | 尚符合規定 (已核對副本ok) |  |  | 先行動工
53 | 100505 | 103.10.23 | 103.10.28 | 張詠詠等9筆 | 吳浩銳 | 集合住宅3層1棟9戶(新建、縣府退件) | 金湖鎮湖前854地號 | 吳建忠 沈金柱 | 796.13 | 不符合規定，退回修正 | 1.GL與技術規則規定不符。2.新設擋土牆請重送自然村審議。3.地面層1A、1B、1C缺無障礙通路。
54 | 100506 | 103.10.23 | 103.10.28 | 林楊箸 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 烈嶼鄉西方劃測段0683-0000地號 | 吳建忠 沈金柱 | 182.97 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.農路寬度請標示。2.斜屋頂斜率請檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
55 | 100507 | 103.10.24 | 103.10.28 | 董淑娟 | 陳炳宏 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮北堤段88地號 | 吳建忠 沈金柱 | 160.5 | 起造人自行退件 | 電話自行退件
56 | 100508 | 103.10.24 | 103.10.28 | 悅泰建設有限公司負責人:蔡正益等30筆 | 陳木壽 | 住宅地上3層地下1層30棟30戶(新建、退回重掛) | 金寧鄉長寮段592地號等4筆 | 吳建忠 沈金柱 | 3868.01 | 尚符合規定 (未核對副本) | 1.未檢附照片。2.現有巷道証明與基地未臨接請釐清。3.停車位數量申請書與圖說不符清釐清。4.雨遮請殛降扳至樑底。5.地面層缺無障礙通路。6.圖說字體模糊不清無法審視。7.請載明陽台、女兒牆及窗台高度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.11月4-5日核對副本。
57 | 100509 | 103.10.24 | 103.10.28 | 蔡滿澤 | 陳木壽 | 集村農舍3層12棟12戶 (第一次變更) | 金城鎮莒光樓段711地號等16筆 | 吳建忠 沈金柱 | 2201.61 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.照片未附。2.變更說明與概要表不符請釐清。3.陽台變更請說明。4.平屋頂剖面與節能剖面不符請釐清。5.縱橫剖面比例尺不得小於1/100。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工。2.11月4-5日核對副本。
58 | 100510 | 103.10.24 | 103.10.28 | 王俊強 | 周壽海 | 住宅2層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉榜林村段193地號 | 吳建忠 沈金柱 | 266.38 | 不符合規定，退回修正 | 1.位置變更已動到公眾使用空地請重新送自然村審議。
59 | 100511 | 103.10.27 | 103.10.28 | 邵國森 | 陳啟明 | 住宅2層1棟1戶 (新建併拆除) | 金城鎮金門城段228-1地號 | 吳建忠 沈金柱 | 180.65 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書備註請標註都計圖及樁位圖。2.相片缺拆除房屋。3.節能屋頂構造與剖面圖不符。4.都市計畫道路樁位請套繪在配置圖上。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工。
60 | 100512 | 103.10.27 | 103.10.28 | 黃新德 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮北八劃段29地號 | 吳建忠 沈金柱 | 189.38 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.套繪未完整。2.不可耕作面積請釐清。3.樓梯平台寬度小於樓梯寬度。4.排水系統請釐清。5.屋突頂層結構平面圖未繪製。6.屋突面積計算有疑義(水平投影)。7.W17及W5及W4。8.立面窗台高度標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
61 | 100513 | 103.10.27 | 103.10.28 | 岳達建設有限公司代表人:蔡朝岳等24筆 | 陳淳頎 | 集合住宅3層2棟24戶 (新建) | 金寧鄉昔果山段65地號 | 吳建忠 沈金柱 | 2333.28 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺污水設施。2.排水方向標示。3.1F無障礙電梯迴轉半徑標示。4.1F計入室內面積之陽台請標示。5.簷高請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.11月4-5日核對副本。
62 | 100514 | 103.10.27 | 103.10.28 | 董宗奇等12筆 | 陳木壽 | 集村農舍3層12棟12戶 (第二次變更) | 金寧鄉寧湖三劃段405-14地號等13筆 | 吳建忠 沈金柱 | 2136.6 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺套繪圖。2.起造人未用印。3.缺照片。4.申請書「變更說明及理由」請依規定載明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行 動工。2.11月4-5日核對副本。
63 | 100515 | 103.10.27 | 103.10.28 | 宝庭建設股份有限公司負責人:王林斌等11筆 | 林建宏 | 住宅3層11棟11戶 (第一次變更) | 金寧鄉中二劃段287-00地號等13筆 | 吳建忠 沈金柱 | 1826.83 | 不符合規定，退回修正 | 1.起造人資料有誤。2.缺照片。3.缺地籍圖、登記簿。4.斜屋頂面積請檢討。5.自然村審議圖說缺核准章。6.節能2/3fvi有誤請修正。7.1F陽台面積概要表與圖說不符。8.缺閣樓面積。及變更前後面積對照表。9.變更說明請依規定格式詳列。
92929.002

## 10月綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
103年10月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 24 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水 回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 103.9.30 | 沈建宏 | 許志文 等6筆 | 金寧鄉東洲段 503地號 | 1.Req有誤。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟 6戶 | 498.75 | 陳建達 竇國昌
已修正
2 | 103.9.30 | 江錦財 | 陳淳彥 等4筆 | 金城鎮北堤段0073-0001地號 等2筆 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上4層1棟 4戶 | 132.52 | 陳建達 竇國昌
3 | 103.9.30 | 黃偉成 | 長富發建設股份有限公司負責人:游哲銘 | 金沙鎮陽宅段1061-0000地號 | 1.Req修正。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層7棟 7戶 | 1443.12 | 陳建達 竇國昌
已修正
4 | 103.9.30 | 曾國立 | 金翔建設有限公司負責人:李冠霖 等7筆 | 金湖鎮新塘段 12地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層7棟 7戶 | 1169.03 | 陳建達 竇國昌
5 | 103.10.7 | 陳秉信 | 李梅芬 等16筆 | 金寧鄉寧湖二劃測段491地號 等18筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層16棟16戶 | 2700.95 | 林志鴻 韓興興
6 | 103.10.7 | 彭繼賢 | 有景建設有限公司負責人:林士詒 | 金湖鎮湖前段938-2地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅、店舖 | 地上3層1棟 10戶 | 673.77 | 林志鴻 韓興興
7 | 103.10.7 | 許育鳴 | 玖固建設有限公司負責人:劉錦漢等5筆 | 金沙鎮沙東劃段230地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層5棟 5戶 | 1081.48 | 林志鴻 韓興興
8 | 103.10.7 | 黃德倫 | 熊綻建設開發股份有限公司負責人:熊育烽 | 金湖鎮湖后劃段69地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層28棟28戶 | 7895.81 | 林志鴻 韓興興
9 | 103.10.7 | 鄭永興 | 地景開發股份有限公司負責人:黃弘毅 | 金城鎮青山段1079地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層1棟12戶 | 1161.43 | 林志鴻 韓興興
10 | 103.10.07 | 陳啟明 | 金湖鎮東村滄龍宮管理委員會 代表人:呂德諧 | 金門縣金湖鎮太湖劃測段1481地號 | 1.綠化：樹冠最大面積以16M2計，未標示間距，a值為0.8或1.3? 2.綠化執行綠化困難面積認定有誤，本案Ap=0。 3.保水未檢附鑽探報告相關影本；Q2計算公式有誤。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 廟宇 | 地上1層1棟 1戶 | 112.63 | 陳俊芳 王明勝
11 | 103.10.07 | 夏雯霖 | 金三榮開發建設股份有限公司 | 金門縣金湖鎮市港段105地號 | 1.外殼：外殼Fvi值有誤；補遮陽剖面示意圖，標示X1、X2、Y1、Y2；門窗圖未標示玻璃規格，補Aen加總計算式。 2.綠化：綠化平面圖不全，未標示植栽名稱，未標示草地面積，缺植栽剖面圖，圖面缺相關數據。 3.保水：缺鑽探報告相關影本，未檢附保水平面圖，未檢附剖面圖及計算式。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 店鋪、集合住宅 | 地上9層地下2層1棟15戶 | 3318.54 | 陳俊芳 王明勝
| 103.10.16 |  |  |  | 經修正後符合規定 | [9 empty] | 陳俊芳
12 | 103.10.07 | 王至毅 | 銘傳大學 | 金門縣金沙鎮洋山測段3地號等6筆 | 符合規定 | [5 empty] | ˇ | 文教區 | 地上3層地下1層3棟1戶 | 442.59 | 陳俊芳 王明勝
13 | 103.10.14 | 陳建達 | 陳建興 | 金沙鎮碧山段1357地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟 1戶 | 251.08 | 沈金柱 周芸鋒
14 | 103.10.14 | 陳勝川 | 吳其道 等2筆 | 金城鎮水頭段203地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上2層1棟 2戶 | 408.7 | 沈金柱 周芸鋒
15 | 103.10.14 | 陳啟明 | 歐陽廷 | 金城鎮歐厝段131地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟 1戶 | 228.66 | 沈金柱 周芸鋒
16 | 103.10.14 | 陳啟明 | 許寶圓 | 金寧鄉湖下村段312地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟 3戶 | 164.13 | 沈金柱 周芸鋒
17 | 103.10.21 | 陳勝川 | 關炳彰 | 金湖鎮多年段25地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層地下1層 | 375.09 | 許中光 楊文基
18 | 103.10.21 | 陳啟明 | 陳筱筑 | 金湖鎮陳坑段818地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟 1戶 | 147.15 | 許中光 楊文基
19 | 103.10.21 | 楊水池 | 金邑建設有限公司負責人:張勝榮等40筆 | 金寧鄉寧湖一劃段582地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層地下1層1棟48戶 | 2102.6 | 許中光 楊文基
20 | 103.10.21 | 張元駿 | 林志永 | 烈嶼鄉東林段0475-0000地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟 1戶 | 187.94 | 許中光 楊文基
21 | 103.10.28 | 陳木壽 | 悅泰建設有限公司負責人:蔡正益等30筆 | 金寧鄉長寮段592地號等4筆 | 1.節能、分幢檢討。2.綠化:樹距，並檢討樹數量、原生種α=1.3。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層地下1層30棟30戶 | 3868.01 | 吳建忠 沈金柱
經修正後符合規定
22 | 103.10.28 | 陳木壽 | 蔡滿澤 | 金城鎮莒光樓段711地號 等16筆 | 1.屋頂剖面與建照剖面不符請釐清。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層12棟12戶 | 2201.61 | 吳建忠 沈金柱
經修正後符合規定
23 | 103.10.28 | 陳啟明 | 邵國森 | 金城鎮金門城段228-1地號 | 1.屋頂構造與選用構造不符請釐清。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟 1戶 | 180.65 | 吳建忠 沈金柱
經修正後符合規定
24 | 103.10.28 | 陳淳頎 | 岳達建設有限公司代表人:蔡朝岳等24筆 | 金寧鄉昔果山段65地號 | 1.綠化:樹:數量、樹距、原生種，植草(原生種)請檢討。2.節能分幢計算。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟24戶 | 2333.28 | 吳建忠 沈金柱
經修正後符合規定

## 10月室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
103年10月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 11 件)
序號 | 公會掛號 號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 103（室審）23 | 103.10.09 | 黃炳憲 | 中華郵政股份有限公司 台北郵局 | 金門縣金城鎮民生路4號 | 1.天花板圖例修正。 2.建築令補說明書。 | 楊文基 朱午潮 | 圖說審查 | H1：宿舍 | 地上003層 | 415.92
|  | 103.10.13 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 楊文基 朱午潮
2 | 103（室審）24 | 103.10.09 | 戴榮伸 | 國立金門大學 | 金門縣金寧鄉盤山村大學路1號 | 1.剖面圖比例不符，天花板高度未標示。 2.平面圖比例不符，圖例部份請釐清。 3.裝修詳細圖比例不符。 4.申請範圍上色。 | 楊文基 朱午潮 | 圖說審查 | H1：宿舍 | 地上001層 | 718.93
|  | 103.10.13 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 楊文基 朱午潮
3 | 103（室竣）20 | 103.10.14 | 丁文祥 | 合眾建築經理股份有限公司 | 金門縣金湖鎮新市段73、74地號 | 1.補天花板高低差部份詳圖(各層)。 2.排煙室漏繪天花板。 3.補2樓挑空區天花板剖面圖。 | 莊和明 楊文基 陳俊芳 | 竣工查驗 | B4：旅館 | 地上001~012層 | 36278.7
4 | 103（室竣）21 | 103.10.21 | 梁耀南 | 金芬芳股份有限公司 | 金門縣金城鎮賢庵理古區2-2號 | 1.委託書應為委託施工廠商。 2.室裝專案人員登記證缺公司大小章。 3.切結書應為施工廠商出具。 4.室裝材料書表及綠建材材料書表未附。 5.出廠證明應為正本。 6.相關書圖缺施工業及施工人員用印。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | B5：旅館 | 地上001~003層 | 806.39
5 | 103（室竣）22 | 103.10.28 | 黃炳憲 | 中華郵政股份有限公司 台北郵局 | 金門縣金城鎮民生路4號 | 申請書缺負責人出生年月日及身分證號 | 陳勝川 | 竣工查驗 | G1：郵局 | 地上001層 | 290.58
6 | 103（室審）25 | 103.10.28 | 鄞埼錩 | 金門縣金湖鎮多年國民小學 | 金門縣金沙鎮環島東路4段600號 | 1.圖說原有門窗請標示原有，新作門窗請標示新作尺寸及材質。 2.委託書如有塗改應由委託人用印。 3.影本應蓋與正本相符及建築師用印。 4.矽酸鈣板厚度3.5mm疑義？耐燃等級？ 5.樓層高度確認。 | 陳俊芳 楊文基 | 圖說審查 | D3：【小學校舍類場所】附屬餐廳 | 地上001層 | 186.38
7 | 103（室審）26 | 103.10.28 | 陳勝川 | 衛生福利部金門醫院 | 金門縣烈嶼鄉上林村后井37號 | 1.申請書補裝修蓋要表(各樓層)。 2.天花板平面圖依既有、新設天花板分別依圖例標示面積、材料名稱耐燃等級。 3.補原使照圖影本，以研判相關法規。 4.防火門標示常開或常閉，檢討遮煙性能。 | 陳俊芳 邱建興 楊文基 | 圖說審查 | F1:醫院 | 地下001層~地上005層 | 2845.89
8 | 103（室審）27 | 103.10.28 | 尤噠唯 | 金湖鎮公所 | 金門縣金湖鎮正義里夏興89之1號 | 1.補裝修概要表；裝修位置填寫有誤。 2.補原1樓核准平面圖影本。 3.補材料概要表；平面圖標示綠建材使用率由建築師簽署。 4.送審圖面修正。 5.E1-2補備註欄表于E1-2後加頁。 | 陳俊芳 邱建興 楊文基 | 圖說審查 | 儲藏室 | 地上002層 | 283.55
9 | 103（室審）28 | 103.10.28 | 梁貞誠 | 金門酒場實業股份有限公司 | 金門縣金城鎮金門城68號 | 1.補建照副本圖。 2.圖面補綠建材使用率。 3.E1-2補備註欄附表(另加頁)。 4.補天花板淨高。 | 陳俊芳 楊文基 | 圖說審查 | 工廠 | 地上001~004層 | 165.14
10 | 103（室審）29 | 103.10.28 | 尤噠唯 | 金湖鎮公所 | 金門縣金湖鎮士校段682-6、1068-1地號等2筆 | 1.申請書裝修位置填寫有誤，補裝修概要表。 2.委託書刪去非委託項目，如有塗改應由委託人用印。 3.E1-2裝修概要之裝修位置請修正。 4.影本建築師用印並蓋與正本相符。 5.2樓補步行距離。 6.圖說修正並補淨高。 | 陳俊芳 楊文基 | 圖說審查 | D2:社區(村里)活動中心 | 地上002層 | 350.38
11 | 103（室審）30 | 103.10.28 | 林長賡室內裝修有限公司 | 金門縣金湖鎮柏村國民小學 | 金門縣金湖鎮料羅里新塘10號 | 1.委託書刪去非委託項目，如有塗改應由委託人用印。 2.使照影本請更換→無主管機關印信。 3.E1-2申請書補備註欄附表(另加頁)。 4.申請範圍著色。 5.裝修平面圖請標示層數。 6.非室內裝修有關圖面請不必檢附。 7.原核準圖應有主管機關用印。 8.剖面圖應標示申請項目之使用材料及耐燃等級或防火等級。 9.剖面圖應有申請範圍之縱、橫剖面圖。 10.缺天花板裝修平面圖，並應標示材料、耐燃等級及天花板淨高。 11.分間牆應標示牆寬。 | 陳俊芳 邱建興 楊文基 | 圖說審查 | D3:小學教室 | 地上001層 | 48.35