## 1月建照
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 1月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 33 案次 )
序號 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 010101 | 103.12.30 | 104.1.6 | 勝權建設股份有限公司負責人:許益源等13筆 | 歐金定 | 一般零售場所、集合住宅地上7層地下1層1棟13戶(第一次變更) | 金湖鎮市港段55 地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 1441.92 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.應使用變更設計之卷宗。2.申請書之建築物用途組別未明。3.起造人身份証字號填寫有誤。4.缺地籍圖、謄本。5.缺都市計劃圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
2 | 010102 | 104.1.5 | 104.1.6 | 陳欽炎 等2筆 | 廖明隆 | 第二種商業區2層1棟1戶 (變更使用) | 金湖鎮山外段280地號等3筆 | 陳俊芳 黃舜澤 | 177.8 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺套繪圖。2.本案應為供公眾使用。(應補無障礙、地質鑽探、結構安全?)3.缺變更使用說明書。4.本案是否應先行取得使用執照再辦理變使?5.局部申請，應以防火墻及防火門窗區劃分隔。6.補標示一樓出入口尺寸及退縮至不妨礙騎樓通行。7.未留設92條走廊供2F住宅逃生。8.確認D5申請面積是否>200㎡。9.平面圖標示顏色範圍修正。10.依據金門縣建築管理自治條例第二十六條第四款辦理，不需取得使用執照。
3 | 010103 | 104.1.5 | 104.1.6 | 黃永樹 等3筆 | 陳木壽 | 店舖2層1棟1戶 (改建) | 金城鎮城東段597地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 145.68 | 不符合規定，退回修正 | 1.起造人用印(申請書、委託書...)。 2.起造人名冊未用印。 3.缺現況照片。 4.土地使用同意書未用印。 5.缺都計圖、樁位圖。 6.應補附現況平立面圖說。 7.請檢附原平面圖、檢討高度。 8.申請面積與舊有房屋証明不符
4 | 010201 | 104.1.7 | 104.1.13 | 馥豪建設有限公司負責人:王小林 等13筆 | 陳建達 | 集合住宅3層5棟13戶(新建) | 金寧鄉寧安四劃段319地號等15筆 | 林志鴻 張世宏 | 1399.84 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.綠化α=1.3請附說明書。2.1F平面圖排水系統標示。3.A4-2與立面圖材料不同。4.請附污水公告圖。5.B樓W6防火時效?6.基地調整報告? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
5 | 010202 | 104.1.7 | 104.1.13 | 董淑娟 | 陳炳宏 | 店舖4層1棟1戶(新建併拆除、退回重掛) | 金城鎮北堤段88地號 | 林志鴻 張世宏 | 83.78 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.建造執照及雜項執照規定工期審查表請更新。2.拆除審查表請更新。3.建物測量成果圖未附。4.土石方計算請釐清。5.面積計算有誤。(各層)6.有關面積書表請確實更換。7.照片索引圖補齊相關方位。8.請檢討共同壁留設必要性與合理。9.立面圖修正GL高、材料。10.樓梯補淨高。11.1F店面無門?墻壁材料圖例。12.樓梯踏步斜線部分為何?13.W2台度不足。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.1月20-21日核對副本。
6 | 010203 | 104.1.8 | 104.1.13 | 人愛牙醫診所 負責人:陳彥霖 | 人愛牙醫診所 負責人: 陳彥霖 | 廣告物 招牌 | 金城鎮祥安段295地號等2筆 | 林志鴻 張世宏 |  | 尚符合 規定 | 1.請標明施工位置(平面、立面)、距離地面高度。2.檢附竣工照片。3.檢附施工位置圖(平面圖)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
7 | 010204 | 104.1.8 | 104.1.13 | 翁梅治 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶 (第2次變更) | 金寧鄉中三劃測段546地號 | 林志鴻 張世宏 | 332.77 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.簷高於申請書與圖面不符。2.採光於2F、 增加W6改計算式。3. 2、3F(3)LINE之樑?4.3F(C)LINE修正外墻及結構圖。5.標示於立面圖配合修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
8 | 010205 | 104.1.9 | 104.1.13 | 福建省金門縣農會代表人:蔡水游 | 江錦財 | 一般零售業地上5層地下1層1棟5戶(第1次變更、退回重掛) | 金城鎮北堤段0325-0000地號 | 林志鴻 張世宏 | 894.2 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請建造執照檢附資料表未附。2.概要表一樓陽台面積未標示(圖面)。3.照片請更新。4.原有圖說。5.補代表人資料。6.圖說請農會補說明符合建築令。7.工程造價修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工(建築令已完工)。2.1月27-28日核對副本。
9 | 010206 | 104.1.9 | 104.1.13 | 洪慶傳 等15筆 | 周壽海 | 集合住宅3層1棟15戶(新建) | 金沙鎮汶沙段1031 | 林志鴻 張世宏 | 414.62 | 不符合規定，退回修正 | 1.都市計劃區圖未檢附。2.土地使用分區證明書請檢附八個月內。3.簷高請釐清、建築面積有誤。4.檢附污水公告書圖。5.三層樓高3.65m，請釐清。6.公寓大廈規約圖說未檢附未著色。7.委託書未用印。8.地界線W1、W3、D5檢討防火時效、小於1m不得開窗。9.1F室內外高程補齊。10.結構計算書未附。11.平面未標示空間名稱。12.道路截角。13.入口無障礙通路坡度不對，地面層要通路通達、室內通路120cm、級高超過18cm、簷高修正。14.面積與土地開發審議不同。
10 | 010207 | 104.1.9 | 104.1.13 | 劉土金 | 廖明隆 | 農舍地上2層地下1層1棟1戶 (新建) | 金城鎮金城劃段112地號 | 林志鴻 張世宏 | 347.88 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.污水處理設施文件。2.樓層概要表缺地下室。3.BF平面圖修正尺寸。4.平面剖面線、樓梯詳圖。5.補污水圖說。6.照片補位置圖、騎縫章。7.樓電梯間防火區劃。8.地下室範圍標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
11 | 010208 | 104.1.12 | 104.1.13 | 陳欽炎 等2筆 | 廖明隆 | 第二種商業區2層1棟1戶(變更使用) | 金湖鎮山外段280地號等3筆 | 林志鴻 張世宏 | 177.8 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.請依本縣補習班設立及管理規則檢討§10。2.請附原有合法房屋圖說，以供比對(各層圖說)。3.請附變使說明書。4.平面圖隔間墻不明確，請196.41㎡內申請室裝。5.(3)柱位樓梯間無獨立出入口。6.平面圖門窗編號詳圖說明原有與新作。7.備註6(變使概要表)請檢討於圖面。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
12 | 010209 | 104.1.12 | 104.1.13 | 許瀚文 | 陳啟明 | 店舖2層1棟1戶 (拆除) | 金城鎮北堤段644地號等2筆 | 林志鴻 張世宏 | 136.04 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請人電話載明。2.共同壁協定書未附。3.房屋所有權証明請提供(水電單)。4.平面圖尺寸請核對修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
13 | 010210 | 104.1.12 | 104.1.13 | 楊忠福 | 徐立言 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮官嶼劃段0121-0000地號 | 林志鴻 張世宏 | 291.69 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.照片補簽名。2.謄本、地籍圖申請於半年內。3.農路寬度標示。4.步行距離。5.補圖例(1F斜線)。6.屋頂投影線。7.補雨遮、台度材料標示。8.樓梯淨高標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
14 | 010211 | 104.1.12 | 104.1.13 | 黃永樹 等3筆 | 陳木壽 | 供一般門診、零售、日常服務場所2層1棟1戶(修建) | 金城鎮城東段597地號 | 林志鴻 張世宏 | 145.68 | 不符合規定，退回修正 | 1.拆除廢棄物計畫書。2.污水處理文件未附。3.申請書有誤。
15 | 010301 | 104.1.16 | 104.1.20 | 陳朝福 | 陳啟明 | 住宅2層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮陳坑段584地號 | 許中光 王家祥 | 225.22 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.概要表1F樓地板面積與圖說不符請釐清。2.582-1、583三米通行部份為私設通路或現有巷道請釐清。(如為現有巷則應臨接退縮)(如為私設通路補通行同意書)。3.A1-1東向W2，W2、W4防火檢討。4.A1-1建築陽台檢討。5.無障礙通路檢討。6.A1-2二層平面圖防火間隔請標示。7.現況照片依現有巷指示標示必要尺寸。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
16 | 010302 | 104.1.16 | 104.1.20 | 衛生福立部金門醫院院長:王必勝 | 林暉博 | 衛生醫療機構用地地上8層地下1層1棟1戶(變更使用、退回重掛) | 金湖鎮新市段102地號等33筆 | 許中光 王家祥 | 1773.04 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請人為法人請蓋大印，非院長職章，申請人住址及通訊處有誤。2.審查表變更次數請釐清。3.相片索引缺簽章、相片缺騎縫。4.都計圖及樁位圖缺基地標示及簽章。5.樓層名稱請理釐。6.C21-1、C21-2表變更說明。7.A1-1圖變更對照說明書補入。8.A2-2樓層名稱請釐清。9.變更之剖面對應位置。10.室內裝修變更另案辦理。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1月27-28日核對副本
17 | 010303 | 104.1.19 | 104.1.20 | 王聖文 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段130-1地號 | 許中光 王家祥 | 244.74 | 尚符合規定 (已核對副本ok) |  |  | 未先行 動工
18 | 010304 | 104.1.19 | 104.1.20 | 洪俊成 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 烈嶼鄉青岐段0569-0000地號 | 許中光 王家祥 | 175.68 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.土地使用分區證明逾期請檢附新的。 2.請檢附571-2登記簿謄本。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
19 | 010305 | 104.1.19 | 104.1.20 | 洪慶傳 等15筆 | 周壽海 | 集合住宅3層1棟15戶(新建、退回重掛) | 金沙鎮汶沙段1031地號 | 許中光 王家祥 | 408.92 | 起造人自行退回 | 1. 起造人填寫方式請釐清。2.起造人名冊缺洪慶泉資料。3.缺無障礙勘檢培訓證書影本。4.相片拍攝索引缺簽章、日期逾期、反重要尺寸標示缺騎縫。5.土地使用同意書文字缺漏不全。6.都計圖缺簽章。7.現有巷道證明與套繪圖及申請圖說不符請釐清。8.現有巷道是否需截角請釐清，反修正相應配置。9.缺污水處理設施證明文件。10.審議圖說與申請圖說不符請釐清。11.公寓大廈規約缺區分及著色。12.2F、3FC5戶W3請檢討地界距離。13.地面層無障礙通路檢討與規範不符及無障礙未依規範檢討。14.缺地基調查報告。15.無障礙昇降設備詳圖。
20 | 010401 | 104.1.21 | 104.1.27 | 台灣工商發展股份有限公司負責人:邱復生 | 柯智明 | 倉儲批發零售專業區地上3層地下1層1棟2戶(變更使用) | 金寧鄉中山林段144地號 | 陳建達 周壽海 | 4252.62 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.變更使用組別請依第38次會議記錄八第(二)點，釐清(B2)、(B3)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 2月3-4日核對副本。
21 | 010402 | 104.1.21 | 104.1.27 | 洪妙娟 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金城鎮延平段0904-0000地號 | 陳建達 周壽海 | 101.31 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.緊急進口標示。2.1FL高程+40，修正。3.昇降設備詳圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
22 | 010403 | 104.1.21 | 104.1.27 | 日觀實業股份有限公司負責人:林美東等56筆 | 沈建宏 | 集合住宅地上3層地下1層2棟56戶(新建) | 金湖鎮后壟段40地號等2筆 | 陳建達 周壽海 | 5282.72 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺結構計算書。2.機房空間名稱、防火門標示(A、F)。3.車位有誤、停車圖例(法定、自設)。4.無障礙坡道未劃制。5.無障礙樓梯警示帶修正。6.電梯尺寸釐清。7.平面門窗編號、詳圖修正。8.開挖深度標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
23 | 010404 | 104.1.22 | 104.1.27 | 蔡春生 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶 (增建) | 金沙鎮大山段1070地號 | 陳建達 周壽海 | 173.37 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺1樓結構計算及土方。2.缺污水文圖。3.缺拆除部份。4.概要表有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
24 | 010405 | 104.1.22 | 104.1.27 | 許新朝 | 李凱傑 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉北四劃段133地號 | 陳建達 周壽海 | 326.27 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書填寫有誤。2.文書排列請調整。3.都計圖、樁位圖未標基地。4.分區請附正本。5.農地農用証明過期。6.平面、立面、剖面(雨遮、開挖深度...)修正(確認貳層為露台、陽台)。7.污水處理設施人數?詳圖?8.註記清冊。9.農民三証請附正本。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
25 | 010406 | 104.1.23 | 104.1.27 | 黃秀雀 | 陳勝川 | 農舍地上2層地下1層 | 金寧鄉寧湖一劃段42地號 | 陳建達 周壽海 | 257.38 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.地下室開挖範圍標示。2.剖面圖裝飾材標示。3.A11-1面積修正?4.A1-01建築面積檢討?A1-02陽台面積。5.地下室空間名稱? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
26 | 010407 | 104.1.23 | 104.1.27 | 金萬年建設有限公司代表人:陳永宏 | 黃銘璋 | 集合住宅地上3層地下1層3棟14戶(第一次變更) | 金寧鄉中二劃段0332地號 | 陳建達 周壽海 | 2188.18 | 尚符合規定 (未核對副本) | 1.變更理由未填寫?2.綠建築未簽名。3.建照未檢附。4.A31-1勘誤。5.無障礙標示! | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行 動工。2.2月10-11日核對副本。
27 | 010408 | 104.1.23 | 104.1.27 | 陳定軒 等4筆 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮陽宅段1093-0000地號 | 陳建達 周壽海 | 375.63 | 尚符合規定 (已核對副本ok) |  |  | 未先行 動工
28 | 010409 | 104.1.23 | 104.1.27 | 趙永信 | 楊水池 | 農舍2層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金沙鎮中蘭劃測段278地號 | 陳建達 周壽海 | 299.83 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.面積計算修正。2.申請書建築線文號缺。3.污水處理設施詳圖與配置尺寸不符。4.A3-1建築線標示。5.立面、平面不符修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
29 | 010410 | 104.1.23 | 104.1.27 | 蕭玉雯 | 李凱傑 | 住宅2層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮峰上段903地號 | 陳建達 周壽海 | 200.84 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書建物用途請修改。2.文件放置次序請依資料表。3.都計圖未標基地。4.土地使用同意書未蓋章。5.樁位圖未標基地。6.缺地基調查報告。7.缺綠建築。8.概要表陽台未登錄。9.建築線修正。10.屋頂材料、排水標示。11.土地方計算。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
30 | 010411 | 104.1.23 | 104.1.27 | 鄭翔釗 等2筆 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮多年段1079-2 地號 | 陳建達 周壽海 | 255.56 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.剖面坡度檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
31 | 010412 | 104.1.23 | 104.1.27 | 吳桂林 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮料羅段929地號 | 陳建達 周壽海 | 241.88 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.壹層面積修正、陽台檢討。2.立面修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
32 | 010413 | 104.1.26 | 104.1.27 | 林金隆 | 廖明隆 | 住宅3層1棟1戶 (第一次 變更) | 烈嶼鄉東坑段507-5地號 | 陳建達 周壽海 | 298.06 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺照片。2.缺土地使用同意書。3.缺套繪圖。4.缺建照正本。5.補變更起造人文件。6.變更說明及理由、面積修正，樓高(各層)。7.概要表三樓修正。8.公共排水溝標示。9.步行距離。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
33 | 010414 | 104.1.26 | 104.1.27 | 陳篤文 等2筆 | 陳炳宏 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮陳坑段701地號 | 陳建達 周壽海 | 225.51 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺套繪圖。2.無拆除概要表。3.缺綠建築。4.貳、參層樓地板面積?5.剖面開挖深度標示?6.步行距離標示。7.高度檢討標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工

## 1月綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
104年1月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 16 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水 回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 104.1.13 | 陳建達 | 馥豪建設有限公司負責人:王小林 等13筆 | 金寧鄉寧安四劃段319地號等15筆 | 1.綠化α=1.3請附說明書。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層5棟13戶 | 1399.84 | 林志鴻 張世宏
符合規定
2 | 104.1.13 | 陳炳宏 | 董淑娟 | 金城鎮北堤段88地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 店舖 | 地上4層1棟1戶 | 83.78 | 林志鴻 張世宏
3 | 104.1.20 | 陳啟明 | 陳朝福 | 金湖鎮陳坑段584地號 | 1.確認Q1草坪面積範圍。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 225.22 | 許中光 王家祥
符合規定
4 | 104.1.20 | 張元駿 | 洪俊成 | 烈嶼鄉青岐段0569-0000地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 175.68 | 許中光 王家祥
5 | 104.1.21 | 陳木壽 | 五通商行股份有限公司 | 金門縣金湖鎮太湖劃測段339地號 | 1.缺基本圖說無法核對 2.喬木面積計算與圖說不符 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 工廠 | 地上5層地下1層1棟9戶 | 2466.18 | 王瑞民 徐民安
6 | 104.1.21 | 歐金定 | 勝權建設股份有限公司 | 金門縣金湖鎮市港段55地號 | 1.請補附上傳表格 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 一般零售場所、集合住宅 | 地上7層地下1層1棟31戶 | 1441.92 | 王瑞民 徐民安
| 104.1.27 |  |  |  | 經修正後符合規定 | [9 empty] | 王瑞民
7 | 104.1.21 | 陳建達 | 儒達國際股份有限公司 | 金門縣金湖鎮太湖劃測段586地號等3筆 | 1.喬木面積計算有誤 2.綠化面積未扣除滯洪設施面積 3.缺鑽探報告影本 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 工廠 | 地上1層1棟1戶 | 498.18 | 王瑞民 徐民安
| 104.1.27 |  |  |  | 經修正後符合規定 | [9 empty] | 王瑞民
8 | 104.1.21 | 陳建達 | 儒達國際股份有限公司 | 金門縣金湖鎮太湖劃測段602地號等2筆 | 1.喬木面積計算有誤 2.綠化面積未扣除滯洪設施面積 3.缺鑽探報告影本 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 工廠 | 地上1層1棟1戶 | 498.18 | 王瑞民 徐民安
| 104.1.27 |  |  |  | 經修正後符合規定 | [9 empty] | 王瑞民
9 | 104.1.27 | 沈建宏 | 日觀實業股份有限公司負責人:林美東等56筆 | 金湖鎮后壟段40地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層2棟56戶 | 5282.72 | 陳建達 周壽海
10 | 104.1.27 | 林君志 | 蔡春生 | 金沙鎮大山段1070地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 173.37 | 陳建達 周壽海
11 | 104.1.27 | 黃銘璋 | 金萬年建設有限公司代表人:陳永宏 | 金寧鄉中二劃段0332地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層3棟14戶 | 2188.18 | 陳建達 周壽海
12 | 104.1.27 | 張元駿 | 陳定軒 等4筆 | 金沙鎮陽宅段1093-0000地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 375.63 | 陳建達 周壽海
13 | 104.1.27 | 李凱傑 | 蕭玉雯 | 金湖鎮峰上段903地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 200.84 | 陳建達 周壽海
14 | 104.1.27 | 林君志 | 鄭翔釗 等2筆 | 金湖鎮多年段1079-2 地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 255.56 | 陳建達 周壽海
15 | 104.1.27 | 廖明隆 | 林金隆 | 烈嶼鄉東坑段507-5地號 | 符合規定 |  |  | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 298.06 | 陳建達 周壽海
16 | 104.1.27 | 陳炳宏 | 陳篤文 等2筆 | 金湖鎮陳坑段701地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 225.51 | 陳建達 周壽海

## 1月室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
104年1月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 6 件)
序號 | 公會掛號 號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟 戶數 | 面積㎡
1 | 103（室審）43 | 104.01.13 | 林蒼華 | 金門縣政府 | 金門縣金城鎮民生路60號 | 1.補材料圖例及比例尺(1/100)。 | 莊和明 吳宗政 | 圖說審查 | G2：辦公室 | 地下001層 | 原申請面積為394.89M2審查後面積變更為667.85M2
|  | 104.01.19 |  |  |  | 1.請修正材料圖例 2.補建築物測量成果圖 3.委託書請修正 | 莊和明 吳宗政
|  | 104.01.22 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 莊和明 吳宗政
2 | 104（室審）01 | 104.01.13 | 林暉博 | 衛生福利部金門醫院 | 金門縣金湖鎮新市里復興路2之1號 | 1.原有防火門標示 2.三種天花板應有三種剖面詳圖 3.申請位置上色 4.不審的圖面(地坪、無障礙)刪除 5.請修正剖面尺寸及圖面比例 | 莊和明 吳宗政 | 圖說審查 | F1:醫療照護類場所 | 地上001層 | 376.35
|  | 104.01.19 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 莊和明 吳宗政
3 | 104（室竣）01 | 104.01.06 | 林長賡室內裝修有限公司 | 金門縣金湖鎮柏村國民小學 | 金門縣金湖鎮料羅里新塘10號 | 1.E1-7申請書未簽名。 2.委託書日期有誤。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | D3:小學教室 | 地上001層 | 48.35
|  | 104.01.08 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 陳勝川
4 | 104（室審）02 | 104.01.13 | 林君志 | 金門縣公共車船管理處 | 金門縣金湖鎮黃海路90-1號 | 1.申請範圍上色。 2.非申請樓層圖刪除。 | 莊和明 吳宗政 | 圖說審查 | A2:車站 | 地上001層 | 50.75
|  | 104.01.19 |  |  |  | 1.室裝平面圖非申請範圍與使照平面圖不符。 2.缺綠建材說明。 | 莊和明 吳宗政
|  | 104.01.22 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 莊和明 吳宗政
5 | 104（室審）03 | 104.01.27 | 陳勝川 | 金門縣烈嶼鄉公所 | 金門縣烈嶼鄉東坑段128-5地等3筆 | 1.申請範圍上色。 | 楊文基 邱建興 | 圖說審查 | D2:社區活動中心 | 地上001-002層 | 245.94
楊文基 邱建興
6 | 104（室審）04 | 104.01.27 | 葉建甫 | 金門縣政府 | 金門縣金湖鎮中正路1-1號 | 1.申請範圍請著色 2.圖面文字請放大清晰 3.剖面圖補下層構造體 | 楊文基 邱建興 | 圖說審查 | F3:兒童福利設施 | 地上001-002層 | 1296.8
楊文基 邱建興
2685.94