## 5月建照
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 5月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 57 案次 )
序號 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 050101 | 104.4.29 | 104.5.5 | 陳嘉祥 |  | 招牌 廣告物 | 金湖鎮湖前段0862-0001地號 | 黃正銅 吳建忠 |  | 不符合規定，退回修正 | 1.缺申請書，土地使用分區證明。2.設計圖說不全且缺簽章。3.本案位於車道上方，自下端計量至地面淨距離應在4.6M以上。4.廣告招牌燈請依建築技術規則設備編第14條辦理。5.招牌廣告物及樹立廣告管理辦法第14條請由貴府逕行認定。
2 | 050102 | 104.5.1 | 104.5.5 | 皇家國際開發建設有限公司負責人:沈建宏 等9筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層2棟9戶(新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段764地號 | 黃正銅 吳建忠 | 649.95 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺雜項工作物概要表，並檢討擋土牆設置位置。2.污水處理設施未在公告區請取得接管許可函，並標示壹樓平面。3.無障礙通路可否在下車區及陽台上請釐清。4.A-2剖面圖與平面圖不符。5.人行坡度為1/8非1/6且與鄰地高差如何處理請釐清。6.採光檢討請再檢視。7.緊急進口標示有誤。8.A1-2現有巷道寬度釐清。9.門窗圖詳註。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
3 | 050103 | 104.5.1 | 104.5.5 | 張文景 | 林君志 | 住宅2層1棟1戶 (新建) | 金城鎮歐厝段145-2地號 | 黃正銅 吳建忠 | 172.62 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.相片請勿浮貼。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
4 | 050104 | 104.5.1 | 104.5.5 | 曾宗慶 等3筆 | 陳啟明 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金城鎮莒光樓段832地號 | 黃正銅 吳建忠 | 490.29 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.請註明都計圖列印日期。2.缺無障礙勘檢培訓証書影本。3.請檢附計畫道路樁位圖。4.結構計算現況基礎型式，程式核准文號、水平位移，請釐清及蓋騎縫。5.無障礙通路出入口平台請檢討。6. 2、3F戶別區劃請釐清。7.無障礙樓梯上退一階或扶手水平延伸30cm請釐清。8.缺無障礙昇降設備。9.無障礙通路坡度檢討。10.立面窗台度H=110請載註。11.道路交叉口請標示明確。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
5 | 050105 | 104.5.4 | 104.5.5 | 陳志安 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶 (第二次變更) | 金城鎮庵前劃測段381地號 | 黃正銅 吳建忠 | 215.61 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.已逾竣工期限是否可變更請釐清。2.結構變更請檢附結構計算書或切結說明書。3.道路陰影面積檢討有誤請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
6 | 050106 | 104.5.4 | 104.5.5 | 蔡志偉 等3筆 | 陳炳宏 | 集合住宅地上3層地下1層1棟3戶 (第一次變更) | 金城鎮祥和段437地號 | 黃正銅 吳建忠 | 263.06 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.陽台是否屬牆面線請釐清。2.缺結構計算書。3.無障礙坡道缺端點平台(1.5m*1.5m)。4.屋頂斜率標示。5.立面及剖面雲形圖僅標示3F。6.壹樓梯間入口高度不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
7 | 050107 | 104.5.4 | 104.5.5 | 翁螽慶 | 陳炳宏 | 農舍2層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉中二劃段270地號 | 黃正銅 吳建忠 | 340.93 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.建築物用途類組編號請填寫。2.缺農舍興建許可函(89年1月28日後)。3.基礎已變更請檢討土石方計算。4.缺結構計算書，補變更說明書。5.地籍套繪圖修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
8 | 050108 | 104.5.4 | 104.5.5 | 陳良義 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶 (第三次變更) | 金城鎮烏土段532地號 | 黃正銅 吳建忠 | 345.93 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.結構變更請檢附結構計算書或結構安全切結說明書。2.圖面「雲朵」請就本次變更部分劃入。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
9 | 050109 | 104.5.4 | 104.5.5 | 社團法人福建省金門縣潁川堂陳氏宗親會法定代理人:陳聰泉 | 陳木壽 | 店舖2層1棟4戶 (增建) | 金城鎮城隍廟段401地號等6筆 | 黃正銅 吳建忠 | 57.93 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺套繪透明紙。2.起造人出生年月日有誤缺立案資料。3.道路用地不得計入基地。4.缺地籍圖、合法房屋資料及相同圖說資料。5.增建或新建請釐清(依相片資料應為拆除重建?)6.是否須檢討畸零地請釐清。7.如為增建，增建內容請述明。8.圖說資料不全無法審查。
10 | 050110 | 104.5.4 | 104.5.5 | 聯承建設有限公司負責人:蔡壬癸 等11筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層11棟11戶 (新建) | 金城鎮金門城段721地號等11筆 | 黃正銅 吳建忠 | 1657.16 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.缺公司登記資料及加入公會資料。2.缺無障礙勘檢培訓証書影本。3.缺套繪、都計圖。4.相片缺章、基地位置、拍攝索引。5.缺土地使用權同意書。6.缺土石方計算。污水處理設施認可文件。7.缺結構計算書，公寓大廈規約圖說。8.缺綠建築檢討報告。9.缺無障礙出入口平台。10.平面配置圖與一樓平面圖4M現有巷道尺寸標示請釐清。11.1F陽台面積請標註(計入法定空地)。12.1F出入口之保留120CM通道。13.1F地盤高差如何處理請釐清(含1F出入口陽台/平台及後院出入口)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.5月12-13日核對副本。
11 | 050111 | 104.5.4 | 104.5.5 | 楊世安 | 楊水池 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段259地號 | 黃正銅 吳建忠 | 112.93 | 不符合規定，退回修正 | 1.建築物用途類組編號請填寫。2.缺簽証名單。3.都計圖請標示基地位置。4.農舍管制註記清冊填寫不全。5.缺地基調查報告。6.缺農業生產面積90%檢討。農舍面積需計入陽台及投影面積。7.農路或現有巷道請先套繪釐清。8.1F標註高程。9.立面請標示窗台度H=110。
12 | 050201 | 104.5.7 | 104.5.12 | 沈建宏 | 沈建宏 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(新建) | 金沙鎮后沙劃測段631地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 258.53 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.建築概要表使用類組有誤。2.註記清冊未用印簽名。3.結構平面圖地下壹層基礎型式有疑義請釐清。4.1F平面圖尺寸標示有誤。5.剖面圖與結構平面圖不一致請釐清。6.缺擋土安全措施及基礎型式。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
13 | 050202 | 104.5.8 | 104.5.12 | 許加勇 | 林志鴻 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖三劃段75-1地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 330 | 不符合規定，退回修正 | 1.補4張現況照片。2.缺地籍圖及謄本正本。3.缺農舍興建許可函。4.補土石方計算。5.圖說未上色。6.圖說不全無法審查。
14 | 050203 | 104.5.8 | 104.5.12 | 陳福林 | 林志鴻 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段157地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 350 | 不符合規定，退回修正 | 1.補4張現況照片。2.缺地籍圖及謄本正本。3.缺農舍興建許可函。4.補土石方計算。5.圖說不全。
15 | 050204 | 104.5.8 | 104.5.12 | 雷邦傑 | 林志鴻 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮延平段861地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 167 | 不符合規定，退回修正 | 1.補4張現況照片。2.缺地籍圖及謄本正本。3.缺農舍興建許可函。4.補土石方計算。5.圖說不全。
16 | 050205 | 104.5.8 | 104.5.12 | 許長榮 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉北四劃段0297-0000地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 259.12 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.1F陽台高程超過20cm請加設階梯。2.基地地面高程標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
17 | 050206 | 104.5.8 | 104.5.12 | 鄭種安 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮北九劃段1095-0000地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 262.32 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.剖面圖與平面圖不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
18 | 050207 | 104.5.8 | 104.5.12 | 蔡太平 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧安二劃段0475-0000地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 222.41 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
19 | 050208 | 104.5.11 | 104.5.12 | 林鶯玉 | 陳炳宏 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮湖前段938地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 420.93 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.起造人未用印。2.承造人及專任技師未簽章。3.請釐清綠建築是否重新計算。4.使用類組填寫有誤(地下室及屋突)。5.變更說明請詳述(1F及屋突)。6.適用法令概要請釐清(有增加面積)。7.結構計算書缺BF1資料及未蓋騎縫。8.缺擋土安全措施。9.污水處理設施是否可設置在供公眾使用通路上請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
20 | 050209 | 104.5.11 | 104.5.12 | 洪志源 | 陳炳宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮延平段942-1地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 194.55 | 不符合規定，退回修正 | 1.起造人未用印。2.申請書及概要表各樓面積有誤。3.耕地面積依規定檢討比例。4.雜項工作物取得。5.建築物用途類組編號請填寫。6.1F高差30公分請補階梯或降低。7.作農業生產使用面積請扣除農舍投影面積。8.剖面圖基礎超過1.5M請設擋土安全措施。9.平面立面不一、剖面、平台標示不一。 |  | 未先行 動工
21 | 050210 | 104.5.11 | 104.5.12 | 歐陽龍土 | 陳炳宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮小西門劃測段344地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 225.31 | 不符合規定，退回修正 | 1.相片請標示基地位置。2.缺農舍管制卡。3.缺排水溝。4.缺地基調查報告書簽名。5.A4-1屋頂平台(晒被場)請修正。6.4m道路或農路請釐清。7.窗戶可開啟部分詳樓地板高程標示。
22 | 050211 | 104.5.11 | 104.5.12 | 黃仲慶 | 李凱傑 | 集合住宅地上3層地下1層6棟24戶(新建) | 金沙鄉東店段331地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 2795.82 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.檢附資料表填寫有誤。2.申請書配合容積樓地板面積修正。3.概要表地下室取消防空避難室。4.委託書執照名稱。5.現況照片日期應20日內。6.土地使用同意書面積有誤。7.結構計算書標示地號。8.法定空地陽台加註(法定空地)。9.1F1A(2處)陽台部分計入容積樓地板面積。10.依技規檢討有效採光及面積。11.無障礙室內通路標示迴轉半徑。12.地下室及A3-1剖面空間名稱標示釐清。13.A4-1剖面欄杆不符無障礙標示級高深。14.A8-4共同空間修正名稱。15.起造人名冊公司負責人身分證字號及出生年月日請填寫。16.法令適用概要請勾選最新。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.適用「公寓大廈管理條例」案件。3.後會消防。5.5月19-20日核對副本。
23 | 050212 | 104.5.11 | 104.5.12 | 黃威盛 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮北八劃段0270-0000地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 201.83 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
24 | 050213 | 104.5.11 | 104.5.12 | 金一開發建設有限公司負責人:洪思敏等20筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上3層地下1層15棟20戶(新建) | 金寧鄉北二三劃測段164地號等2筆 | 沈金柱 梁貞誠 | 4903.45 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺鑽探報告書。2.缺拆除申請書及地上物之相關証明。3.現況照片未標示地界範圍。4.請釐清他項權力之抵押是否包括地上物。5.缺土石方計算及廢棄物檢討。6.缺污水處理設施文件。(非公告區請取得接管許可)7.缺綠建築報告書。8.擬拆除建物單或是以証明所有權人文件(稅籍証明或電單等)。9.車道防火閘門缺。10.A2-2機房面積檢討應依10%計算。11.1F陽台註記(法定空地)集合住宅。12.電梯檢討無障礙迴轉空間並檢討79-2條13.無障礙樓梯雙邊扶手標示(級高深剖面檢討)。14.EFL1OE與地界尺寸標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.適用「公寓大廈管理條例」案件。3.後會消防。5.5月19-20日核對副本。
25 | 050214 | 104.5.11 | 104.5.12 | 吳財龍 等2筆 | 陳志宏 | 住宅3層1棟2戶 (新建) | 金湖鎮料羅段1354地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 492.93 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請書未加註併案辦理拆除執照。2.拆除切結採無產權切結書。3.1/3.6陰影及高度檢討圖面。4.依技規檢討居室有效採光面積(含大門若為玻璃門應門窗圖標示)。5.室內廚房通風檢討室內D2不得計入。6.壹樓平面著色有誤未繪排水系統(含地籍套繪著色)。7.綠化喬木綠覆面積無計標示本土樹種名稱補標示。8.法令適用概要請勾選最新。9.相片缺簽章。10.現有巷道系統請釐清。11.污水處理設施不得設置於現有巷道上。12.1F陽台檢討請釐清。2F以上陽台分戶區劃請釐清。13.套繪圖及建築線請釐清。14.閣樓請依規定檢 |  | 未先行 動工
26 | 050215 | 104.5.11 | 104.5.12 | 長富發建設股份有限公司負責人:游哲銘 等6筆 | 黃偉城 | 集合住宅地上3層地下1層6棟6戶 (第一次變更) | 金沙鎮陽宅段1061-0000地號 | 沈金柱 梁貞誠 | 1364.4 | 不符合規定，退回修正 | 1.工程造價有誤(申請書)。2.缺建築概要表、起造人名冊、專業技師簽証表、現況照片。3.缺地籍圖及謄本正本。4.缺都計圖及分區証明。5.缺土石方計算(地下室?)6.缺結構圖及綠建築報告。7.變更說明請依規定詳述。8.缺綠建築報告書(綠化平面喬木間距標示)。9.廚房加註排風檢討。10.A、B戶C、D戶，EF戶後側依110-(6)圖例檢討。11.窗戶台度依技規45-5檢討＞110cm。12.缺地上權人同意書。13.結構計算書概要請詳述並簽章蓋騎縫。14.缺公寓大廈管理規約。15.G戶、F戶:J廊為共用請釐清。 |  | 未先行 動工
27 | 050301 | 104.5.11 | 104.5.19 | 陳根樹 | 陳炳宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮金城劃段218地號 | 張元駿 王俊耀 | 346.68 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.補起造人用印、地籍圖謄本、土地謄本。2.補農舍三証、說明書。3.申請書及概要表內容修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.5月26-27日核對副本。
28 | 050302 | 104.5.11 | 104.5.19 | 財團法人金門縣許氏宗親會理事長:許秋霖 等2筆 | 廖明隆 | 餐廳1層2棟2戶 (新建) | 金城鎮北堤段634地號 | 張元駿 王俊耀 | 565.87 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.技師簽章、土石方計算、污水處理文件、綠建築報告、套繪透明紙。2.補633地號分區証明。3.構造型態不符合防火構造建築物。4.滯洪池設置。5.無障礙專章檢討。6.現場違章建築請釐清。7.宗親會社團法人可否為飲食店起造人。8.增設廚房並檢討餐廳廚房比例。9.使用用途釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
29 | 050303 | 104.5.12 | 104.5.19 | 鄭翁植敏 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉北二三劃測段258地號 | 張元駿 王俊耀 | 340.26 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
30 | 050304 | 104.5.12 | 104.5.19 | 翁淑秀 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉北二三劃測段258-2地號 | 張元駿 王俊耀 | 325.16 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
31 | 050305 | 104.5.12 | 104.5.19 | 李文裁 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧劃段325地號 | 張元駿 王俊耀 | 161.76 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
32 | 050306 | 104.5.13 | 104.5.19 | 大竹開發建設股份有限公司負責人:楊美倫 等5筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層3棟5戶(新建) | 金寧鄉長寮段68 地號 | 張元駿 王俊耀 | 499.83 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.1F樓梯大樣圖修正。2.雨遮標示方式修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
33 | 050307 | 104.5.14 | 104.5.19 | 長富發建設股份有限公司負責人:游哲銘 等8筆 | 黃偉城 | 集合住宅3層8棟8戶(第一次變更、退回重掛) | 金沙鎮陽宅段1061-0000地號 | 張元駿 王俊耀 | 1364.4 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.補簽証名單、現況照片、都計圖、施工說明書、土石方計算。2.都市計劃基地位置標示。3.補現況照片。4.車位尺寸標示修正。5.建物概要表及起造人名冊之幢棟戶數編號釐清。6.施工說明書簽名用印。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
34 | 050308 | 104.5.14 | 104.5.19 | 楊世安 | 楊水池 | 農舍2層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金寧鄉寧湖二劃測段259地號 | 張元駿 王俊耀 | 112.27 | 不符合規定，退回修正 | 1.屋突計入總樓地板面積檢討。2.建蔽率釐清。3.1F配置平面圖未上色。4.耕地面積檢討有誤。(檢討至墻邊)5.概要表有誤。
35 | 050309 | 104.5.15 | 104.5.19 | 聯承建設有限公司負責人:蔡壬 等13筆 | 廖明隆 | 集合住宅地上7層地下1層1棟13戶(新建) | 金湖鎮湖前段0133-0003地號 | 張元駿 王俊耀 | 528.86 | 不符合規定，退回修正 | 1.補結構技師簽証、結構計算書、土方石計算。2.需留設法定騎樓。3.住宅夾層請釐清。4.防空避難室面積檢討。5.碰撞距離標示。6.安全梯請依技規97條檢討。
36 | 050310 | 104.5.15 | 104.5.19 | 張水溪 | 徐立言 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金沙鎮浯坑劃測段0084-0001地號 | 張元駿 王俊耀 | 347.9 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.結構平面圖補正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
37 | 050311 | 104.5.15 | 104.5.19 | 沈擇庭 等11筆 | 周壽海 | 集村農舍3層11棟11戶 (第一次變更) | 金城鎮金城劃段169地號等12筆 | 張元駿 王俊耀 | 2405.99 | 不符合規定，退回修正 | 1.檢附配地與建築基地檢討表。2.建蔽率請檢討。
38 | 050312 | 104.5.15 | 104.5.19 | 吳財龍 等2筆 | 陳志宏 | 住宅3層1棟2戶(新建、退回重掛) | 金湖鎮料羅段1354地號 | 張元駿 王俊耀 | 497.98 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.補污水認可文件第2~8頁。2.標示現有巷道尺寸退縮距離。3.污水設施分戶設計。4.雨水滯洪池檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
39 | 050313 | 104.5.15 | 104.5.19 | 何雅玲 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮中蘭劃測段465地號 | 張元駿 王俊耀 | 104.1 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.補說明書、農舍管制清冊。2.陽台泥地界＜1M，請檢討。3.樓梯開窗台度標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
40 | 050314 | 104.5.15 | 104.5.19 | 黃文宏 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶 (第一次變更) | 金沙鎮西園段1606 地號 | 張元駿 王俊耀 | 273.64 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
41 | 050315 | 104.5.18 | 104.5.19 | 歐陽龍土 | 陳炳宏 | 農舍3層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金城鎮小西門測段344地號 | 張元駿 王俊耀 | 225.31 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
42 | 050401 | 104.5.19 | 104.5.26 | 李沃實 | 陳炳宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖一劃464地號 | 沈金柱 張文雄 | 290.51 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺套繪透明紙。2.缺分區証明。3.污水處理設施缺許可文件。4.缺農舍管制卡。5.1F採光面積檢討有誤。6.樓梯門D5(1F)高度不足。
43 | 050402 | 104.5.19 | 104.5.26 | 李沃士 | 陳炳宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖三劃597地號 | 沈金柱 張文雄 | 294.77 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺套繪透明紙。2.缺排水設施。3.缺農舍管制卡。4.1F採光面積檢討有誤。5.1FD5門高度不足。
44 | 050403 | 104.5.20 | 104.5.26 | 蔡家慶 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮沙港劃段93-1地號 | 張元駿 張文雄 | 187.39 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
45 | 050404 | 104.5.21 | 104.5.26 | 吳肅勝 | 周壽海 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉湖尾村段488地號 | 張元駿 張文雄 | 479.91 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.戶數修正。2.檢附電梯圖、平面標示規格。3.110條檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
46 | 050405 | 104.5.21 | 104.5.26 | 呂德育 | 周壽海 | 住宅2層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮庵邊段17地號 | 張元駿 張文雄 | 187.18 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
47 | 050406 | 104.5.22 | 104.5.26 | 楊世安 | 楊水池 | 農舍2層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金寧鄉寧湖二劃測段259地號 | 沈金柱 張文雄 | 112.27 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.屋頂斜率請檢討。2.屋突樓梯平台寬度不足請修正。3.2F樓梯階數請確認釐清。4.2F平均高度請檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
48 | 050407 | 104.5.22 | 104.5.26 | 許丕杰 等3筆 | 陳建達 | 住宅3層1棟1戶 (新建、縣府退件) | 金城鎮城南段696地號 | 張元駿 沈金柱 | 174.06 | 不符合規定，退回修正 | 1.套繪圖更換。2.土地使用同意書填寫不全。3.道路陰影面積檢討不符請修正。4.陽台1F請標示計入法定空地。5.冷氣平台請檢討相關面積。6.剖面樓梯平台淨寬請標示。7.昇降機(自用)是否需檢討79-2請釐清。
49 | 050408 | 104.5.22 | 104.5.26 | 鋐蓁建設開發有限公司負責人:張晏瑋等25筆 | 梁耀南 | 集合住宅3層1棟23戶(新建) | 金湖鎮后壟段88-00地號 | 沈金柱 張文雄 | 761.82 | 不符合規定，退回修正 | 1.走廊請依規範設置無障礙迴轉空間。2.書類不全無法審查。3.圖說不完整、平面圖字體線條重疊無法審查。
50 | 050409 | 104.5.22 | 104.5.26 | 金沙國民小學法定代理人:李國安 | 陳建達 | 學校用地地上3層地下1層1棟1戶(變更使用) | 金沙鎮汶沙段1936地號等19筆 | 張元駿 沈金柱 | 134 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.檢附原使用執照影本及竣工圖。2.檢附套繪圖。3.申請書請修正。(戶數)4.採光面積請檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
51 | 050410 | 104.5.22 | 104.5.26 | 李金翠 等2筆 | 陳啟明 | 住宅2層2棟2戶 (新建、退回重掛) | 金湖鎮士校段987地號等3筆 | 張元駿 張文雄 | 214.53 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.陽台修正。2.著色修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
52 | 050411 | 104.5.25 | 104.5.26 | 洪志源 | 陳炳宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金城鎮延平段942-1地號 | 沈金柱 張文雄 | 188.46 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok)
53 | 050412 | 104.5.25 | 104.5.26 | 周麗鳳 | 陳炳宏 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(新建) | 金城鎮延平段121地號 | 沈金柱 張文雄 | 213 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.排水溝會勘紀錄有疑義請釐清。2.平面圖文字轉檔未完成請修正。3.屋頂落水管管徑請釐清。4.立面圖名請統一。5.樓梯平台淨寬請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
54 | 050413 | 104.5.25 | 104.5.26 | 陳福來 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮新頭段0292-0000地號 | 沈金柱 張文雄 | 275.29 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.1FW3(餐廳)有效採光面積有疑義請釐清。 2.缺相片。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
55 | 050414 | 104.5.25 | 104.5.26 | 林欣怡 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉后沙劃測段252地號 | 沈金柱 張文雄 | 195.54 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.構造種類請註明。(申請書、套繪圖) | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
56 | 050415 | 104.5.25 | 104.5.26 | 財團法人佛教慈濟功德會(負責人:釋證嚴) | 許育鳴 | 辦公室、住宅3層1棟1戶(第一次變更、退回重掛) | 金寧鄉安西劃段386地號 | 張元駿 張文雄 | 626.81 | 不符合規定，退回修正 | 1.檢附綠建築。2.適用法令概要請修正。3.請補附土地使用權同意書。4.無障礙設施請專章檢討。(電梯前1.5m迴轉空間，無障礙小便斗，無障礙樓梯通達各層)
57 | 050416 | 104.5.25 | 104.5.26 | 金一開發建設有限公司負責人:洪思敏等2筆 | 陳木壽 | 住宅3層2棟2戶 (新建) | 金沙鎮保生段25-1地號等2筆 | 沈金柱 張文雄 | 456.76 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.相片缺蓋章。2.污水處理設施容量請檢討。3.缺土石方計算。4.缺結構計算書。5.現況圖、壹樓平面圖請依規定上色。6.樓梯平台淨寬、樓梯淨寬板厚請標示。7.剖面陽台高度、排水孔請標示。8.補共同壁同意書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
29647.32

## 5月綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
104年5月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 20 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水 回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 104.5.5 | 沈建宏 | 皇家國際開發建設有限公司負責人:沈建宏等9筆 | 金寧鄉寧湖二劃測段764地號 | 1.保水:滯洪池補剖面(透水性)。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟9戶 | 649.95 | 黃正銅 吳建忠
符合規定
2 | 104.5.5 | 林君志 | 張文景 | 金城鎮歐厝段145-2地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 172.62 | 黃正銅 吳建忠
3 | 104.5.5 | 陳啟明 | 曾宗慶 等3筆 | 金城鎮莒光樓段832地號 | 1.保水:請補計算式。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 490.29 | 黃正銅 吳建忠
經修正後符合規定
4 | 104.5.5 | 林君志 | 陳志安 | 金城鎮庵前劃測段381地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 215.61 | 黃正銅 吳建忠
5 | 104.5.5 | 陳炳宏 | 蔡志偉 等3筆 | 金城鎮祥和段437地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層地下1層1棟3戶 | 263.06 | 黃正銅 吳建忠
6 | 104.5.5 | 陳木壽 | 聯承建設有限公司負責人:蔡壬癸 等11筆 | 金城鎮金門城段721地號等11筆 | 1.缺綠化報告書。 2.缺基地保水報告書。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層11棟11戶 | 1657.16 | 黃正銅 吳建忠
經修正後符合規定
7 | 104.5.12 | 陳炳宏 | 林鶯玉 | 金湖鎮湖前段938地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層地下1層1棟1戶 | 420.93 | 沈金柱 梁貞誠
8 | 104.5.12 | 李凱傑 | 黃仲慶 | 金沙鄉東店段331地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層6棟24戶 | 2795.82 | 沈金柱 梁貞誠
9 | 104.5.12 | 陳木壽 | 金一開發建設有限公司負責人:洪思敏等20筆 | 金寧鄉北二三劃測段164地號等2筆 | 1.綠建築標示闊葉大喬木及小喬木本土樹種名稱。2.節能補外殼玻璃窗可見光反射率含簽証(0.25)。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層15棟20戶 | 4903.45 | 沈金柱 梁貞誠
經修正後符合規定
10 | 104.05.12 | 廖明隆 | 吳淑鴛 | 金門縣金城鎮北一段369地號 | 1.圖說未用印。 2.請檢附剖面圖，標示室內裝修材質。 | [5 empty] | ˇ | 幼兒園、托嬰中心 | 地上3層1棟2戶 | 799.38 | 陳俊芳 張文雄
陳俊芳
11 | 104.05.12 | 廖明隆 | 和新建設股份有限公司 | 金門縣金湖鎮市港段93地號 | 1.請補植樹穴覆土深度。 2.戶外綠建材之使用請表示於圖面。 3.所使用樹種非本土樹種α值非1.3請重新計算。 4.請補鑽探報告書部份土嚷資料。 5.請檢附剖面圖、標示室內裝修材質。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 店鋪、集合住宅 | 地上10層地下1層1棟124戶 | 7578.03 | 陳俊芳 張文雄
陳俊芳
12 | 104.5.19 | 廖明隆 | 財團法人金門縣許氏宗親會理事長:許秋霖等2筆 | 金城鎮北堤段634地號 | 符合規定 |  | ˇ | ˇ |  |  |  | 餐廳 | 地上1層2棟2戶 | 565.87 | 張元駿 王俊耀
13 | 104.5.19 | 沈建宏 | 大竹開發建設股份有限公司負責人:楊美倫 等5筆 | 金寧鄉長寮段68 地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層3棟5戶 | 499.83 | 張元駿 王俊耀
14 | 104.5.19 | 黃偉城 | 長富發建設股份有限公司負責人:游哲銘 等8筆 | 金沙鎮陽宅段1061-0000地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層8棟8戶 | 1364.4 | 張元駿 王俊耀
15 | 104.5.19 | 陳志宏 | 吳財龍 等2筆 | 金湖鎮料羅段1354地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟2戶 | 497.98 | 張元駿 王俊耀
16 | 104.5.19 | 林君志 | 黃文宏 | 金沙鎮西園段1606 地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 273.64 | 張元駿 王俊耀
17 | 104.5.26 | 周壽海 | 吳肅勝 | 金寧鄉湖尾村段488地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 479.91 | 張元駿 張文雄
18 | 104.5.26 | 周壽海 | 呂德育 | 金湖鎮庵邊段17地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 187.18 | 張元駿 張文雄
19 | 104.5.26 | 陳啟明 | 李金翠 等2筆 | 金湖鎮士校段987地號等3筆 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層2棟2戶 | 214.53 | 張元駿 張文雄
20 | 104.5.26 | 陳木壽 | 金一開發建設有限公司負責人:洪思敏等2筆 | 金沙鎮保生段25-1地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 456.76 | 沈金柱 張文雄
24486.4

## 5月室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
104年5月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 5 件)
序號 | 公會掛號 號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 104（室審）19 | 104.05.05 | 衡美室內裝修企業股份有限公司 | 昇恆昌金湖大飯店股份有限公司 | 金門縣金湖鎮太湖路二段218號 | 新設或原有門未標示。 | 陳俊芳 許中光 | 圖說審查 | B4:旅館 | 地上012層 | 200.28
|  | 104.05.07 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 陳俊芳 許中光
2 | 104（室審）20 | 104.05.05 | 陳建達 | 立榮航空股份有限公司 | 金門縣金湖鎮尚義機場2號 | 1.新設或原有防火門未標示。 2.未附門窗表。 3.分間牆應以不燃材料建造。 | 陳俊芳 許中光 | 圖說審查 | A2:航空站(辦公室) | 地上003層 | 68.32
|  | 104.05.15 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 陳俊芳 許中光
3 | 104（室審）21 | 104.05.05 | 陳建達 | 立榮航空股份有限公司 | 金門縣金湖鎮尚義機場3號 | 1.新設或原有防火門未標示。 2.未附門窗表。 3.分間牆應以不燃材料建造。 | 陳俊芳 許中光 | 圖說審查 | A2:航空站(辦公室) | 地上003層 | 69.56
|  | 104.05.15 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 陳俊芳 許中光
4 | 104（室審）22 | 104.05.05 | 莊和明 | 金門陸島酒店有限公司 | 金門縣金寧鄉湖埔村下埔下90號 | 1.防火門補標示啟用方式。 2.防火區劃檢討筆誤。 3.步矩、重覆步矩應檢討至安全梯。 4.走廊寬度。 | 陳俊芳 許中光 | 圖說審查 | B4:觀光旅館 | 地下001層及地上001~003層 | 2661.3
|  | 104.05.28 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 陳俊芳 許中光
5 | 104（室審）23 | 104.05.19 | 蘇木祥 | 金展興業有限公司 | 金門縣金寧鄉東州段80地號 | 1.檢附未領使照前(依據領取建照中)申請室裝行為相關說明簽證。 2.請補平面圖並請修正剖面圖高程及材料說明。 3.請補申請範圍面積計算說明(與申請書面積同) | 莊和明 林家弘 | 圖說審查 | I1:加油站 | 地上001~002層 | 134.98
|  | 104.05.22 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 莊和明 林家弘
3134.44