## 建照
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 7月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 81 案次 )
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104－0047662－00 | 070101 | 104.6.18 | 104.6.30 | 蔡劍廉 | 陳秉信 | 農舍2層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金湖鎮中四劃段152-00地號 | 符宏仁 朱午潮 | 402.36 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.申請書填寫不全。2.1/10道路問題，請釐清。3.請釐清生活設備位置、屋頂滅水。4.2FW1、1FW2窗檢討防火時效，屋頂高度標示。5.平面與立面不符。6.各圖面尺寸請補詳。7.一F平面未著色、放樣點未標示相對高程未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.7月7- 7月8日核對副本。
2 | 104－0047663－00 | 070102 | 104.6.18 | 104.6.30 | 李梅芬 等15筆 | 陳秉信 | 集村農舍3層16棟16戶(第一次變更、退回重掛) | 金寧鄉寧湖二劃測段491地號等18筆 | 符宏仁 朱午潮 | 2960.91 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.陽台取消之戶術及位置請於申請書變更說明標示清楚(屋突物意標示清楚)。2.起造人請釐清15或16名。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.7月7- 7月8日核對副本。
3 | 104－0047651－00 | 070103 | 104.6.18 | 104.6.30 | 張長仁 | 周壽海 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮小西門劃測段216-1地號 | 符宏仁 朱午潮 | 110.37 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 一.直通樓梯避難層出入口寬度未注明。二.屋突水平投影面積未檢討。三.各部尺寸構造及材料欠詳。四.屋頂材料請依外殼節能補詳。五.補排水溝、補屋突物屋頂平面圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
4 | 104-0047653 | 070104 | 104.6.18 | 104.6.30 | 翁鴻文 | 陳炳宏 | 農舍3層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金寧鄉東洲段11地號 | 張元駿 符宏仁 | 241.25 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 一.門之開啟方式請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
5 | 104-0047655 | 070105 | 104.6.18 | 104.6.30 | 林火耐 | 陳炳宏 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金城鎮延平段840地號 | 符宏仁 朱午潮 | 336.04 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 一.配置圖與一層平面圖未著色。二.一F平面與地界之關係交代不完整。三.污雨水請分流。四.門窗開放方式不完全。五.請確認平面設計符合一戶之規範。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
6 | 104-0047656 | 070106 | 104.6.22 | 104.6.30 | 吳一德 | 陳炳宏 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮尚義段757-1地號 | 符宏仁 朱午潮 | 229.67 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.1F(W4)應為DW，並請標示門寬。2.昇降機請補構造圖。3.污水設備位置與污水排放請注明。4.門之開啟方式未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
7 | 104-0047648 | 070107 | 104.6.22 | 104.6.30 | 呂清富 | 沈金柱 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮太湖劃測段1346地號 | 張元駿 朱午潮 | 349.55 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
8 | 104-0047647 | 070108 | 104.6.22 | 104.6.30 | 王城麗 | 沈金柱 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮金城劃段107地號 | 符宏仁 朱午潮 | 349.55 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
9 | 104-0047664 | 070109 | 104.6.22 | 104.6.30 | 聯承建設有限公司負責人:蔡壬癸 等13筆 | 廖明隆 | 店舖、集合住宅地上7層地下1層1棟13戶 (新建) | 金湖鎮湖前段0133-0003地號 | 張元駿 朱午潮 | 533.62 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.1F夾層排空面積請釐清。2.台電配電室位置請釐清。3.無障礙電梯與面前150直徑請釐清。4.電梯圖升降機路與建築平面圖尺寸不符。5.檢附地籍圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.7月7- 7月8日核對副本。
10 | 104-0047658 | 070110 | 104.6.22 | 104.6.30 | 八二三行館有限公司負責人:翁立奇等4筆 | 周壽海 | 住宅地上3層地下1層1棟2戶(新建) | 金湖鎮漁村段302-10地號 | 張元駿 符宏仁 | 554.37 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.戶數請明確定義。2.停車位檢討有誤。3.補雜項資料(申請書、概要表)。4.地下室範圍未於一房平面圖標示。5.屋頂材料構造(剖面圖)請依節能詳圖補詳。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
11 | 104-0047659 | 070111 | 104.6.22 | 104.6.30 | 八二三行館有限公司負責人:翁立奇等4筆 | 周壽海 | 住宅地上3層地下1層1棟2戶(新建) | 金湖鎮漁村段302地號 | 張元駿 符宏仁 | 815.26 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.戶數請釐清。2.無障礙停車位有疑。3.共同壁協定書未附。4.補雜項資料(申請書、概要表)。5.一F平面未標示、地下室平面範圍。6.屋頂構造材料請依外殼節能補正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
12 | 104-0049100 | 070112 | 104.6.23 | 104.6.30 | 新思維建設股份有限公司代表人:余凌玲等27筆 | 廖明隆 | 集合住宅地上3層地下1層1棟27戶(第2次變更、退回重掛) | 金寧鄉煙惇段1006地號等2筆 | 符宏仁 朱午潮 | 4256.17 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.申請書補技師簽名、簽証表建築師簽名。2.變更說明及理由補釐清車輛數、戶數、土方量，W4、W3防火時效檢討。3.補拍照位置示意，補土同用印。4.A0-2變更增減額釐清、分自設及發定數量。5.樹距圖補充說明、綠化圖補線條。6.B、F分自設及法定顏色、2F走道淨寬、梯方免計入容積部份請釐清、A4戶步行距離釐清及A6戶步行檢討，山牆請計入屋突物面積。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.7月7- 7月8日核對副本。
13 | 104-0049099 | 070113 | 104.6.23 | 104.6.30 | 金三榮開發建設股份有限公司負責人:陳含英等7筆 | 廖明隆 | 店舖、辦公室地上7層地下1層1棟7戶 (第二次變更) | 金城鎮北堤段0139-0000地號 | 張元駿 朱午潮 | 902.79 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.變更說明請釐清。2.套繪圖檢討。3.都計圖、樁位圖之基地位置圖請釐清(與建築線之關係)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.7月7- 7月8日核對副本。
14 | 104-0047649 | 070114 | 104.6.23 | 104.6.30 | 張明正 等12筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層4棟12戶(新建) | 金沙鎮汶沙段201-1地號等4筆 | 張元駿 朱午潮 | 949.87 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行動工
15 | 104-0047660 | 070115 | 104.6.23 | 104.6.30 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲 | 陳木壽 | 集合住宅、店舖3層1棟3戶(新建、退回重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段257-3地號 | 符宏仁 朱午潮 | 455.28 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 一.各部構造材料詳圖請補詳。二.相對點高程(一F)與無障礙坡道欠詳。三.欄杆高及3.6:1檢討(立面圖)。四.屋突物使用類組(建築物概要表)及高度。五.2F以上集合住宅之生活設備請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.7月7- 7月8日核對副本。
16 | 104-0047661 | 070116 | 104.6.23 | 104.6.30 | 陳士棟 等2筆 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段0036地號 | 符宏仁 朱午潮 | 243.01 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 一.請補繪與配置圖相應之一F平面(可二圖合一)並注明相關重要事項1.排水2.高程3.放樣點4.著色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.7月7- 7月8日核對副本。
17 | 104-0047657 | 070117 | 104.6.23 | 104.6.30 | 王開記 等8筆 | 陳木壽 | 一般事務所4層1棟8戶(第一次變更、退回重掛) | 金城鎮城南段694地號 | 張元駿 符宏仁 | 300.14 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 一.侵占本基地鄰房尺寸詳細標註以檢討佔用面積。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
18 | 104-0047654 | 070118 | 104.6.23 | 104.6.30 | 陳志龍 | 王培鴻 | 農舍3層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金湖鎮新頭段0798-0000地號 | 張元駿 符宏仁 | 298.36 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.檢附說明書。2.門窗開啟方式請補詳。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
19 | 104-0047650 | 070119 | 104.6.24 | 104.6.30 | 有翔建設股份有限公司負責人:黃則榦等13筆 | 沈建宏 | 集合住宅地上3層地下1層1棟13戶(第一次變更) | 金湖鎮新頭段744-55地號等2筆 | 張元駿 朱午潮 | 1318.91 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.C1戶樓梯寬度請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
20 | 104-0047652 | 070120 | 104.6.26 | 104.6.30 | 金展興業有限公司負責人:蔡一壕 | 蘇木祥 | 加油站2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉東洲段80地號 | 張元駿 符宏仁 | 279.98 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 先行動工
21 | 104－0053545－00 | 070201 | 104.6.24 | 104.7.7 | 陳永強 等2筆 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段0131-0000地號 | 陳勝川 張世宏 | 208.42 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.補排水溝照片。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
22 |  | 070202 | 104.6.24 | 104.7.7 | 陳金山 | 周壽海 | 第二種商業區地上7層地下1層1棟7戶(變更使用) | 金湖鎮山外段509地號 | 陳勝川 張世宏 | 331.46 | 不符合規定，退回修正 | 1.建築師未簽名。2.與學校距離確認。3.照片請依方向黏貼。
23 |  | 070203 | 104.6.25 | 104.7.7 | 台灣工商發展股份有限公司負責人:邱復生 | 楊文基 | 供娛樂消費之場所地上3層地下1層1棟2戶(增建併變使) | 金寧鄉中山林段144地號等6筆 | 陳勝川 張世宏 | 30.25 | 不符合規定，退回修正 | 1.培訓証書未檢附。2.結構技師確認。3.土地使用權同意書用印。4.變更使用說明。5.概要表修正。6.申請書有誤。
24 | 104－0053544－00 | 070204 | 104.6.25 | 104.7.7 | 蔡廷開 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮中四劃段0150-0000地號 | 陳勝川 張世宏 | 148.38 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.委託選項未勾選。2.補排水溝照片。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
25 | 104－0053540－00 | 070205 | 104.6.29 | 104.7.7 | 楊定安 | 沈金柱 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮北一段147地號 | 陳勝川 張世宏 | 311.74 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
26 |  | 070206 | 104.6.29 | 104.7.7 | 葉彩華 | 陳炳宏 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(新建) | 金城鎮延平段537地號 | 陳勝川 張世宏 | 326.35 | 不符合規定，退回修正 | 1.照片有誤是否為本案(與現有巷道不符)。2.土石方未檢附。3.申請書概要表、面積有誤。
27 | 104－0053549－00 | 070207 | 104.6.29 | 104.7.7 | 吳金海 | 楊水池 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮山前段223-1地號 | 陳勝川 張世宏 | 270.89 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.同地段223出同意書、謄本。2.申請書有誤。3.請按檢附表排列。4.防火間隔內之開口未檢討。5.墻、樓板厚度。6.基地調查文字錯。7.A1-1加單位。8.A2-1加高程、排水系統。9.A2-3補梁線。10.A3-1與平面不符、樓梯淨高。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
28 | 104－0053542－00 | 070208 | 104.6.30 | 104.7.7 | 黃振佈 | 周壽海 | 住宅2層1棟1戶(第一次變更) | 金沙鎮東店段360地號 | 陳勝川 張世宏 | 275.63 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.地籍圖謄本未附。2.都計圖分區未附、樁位圖。3.綠建築未附。4.申請書有誤。5.概要表。6.結構變更安全說明書。7.未檢附門窗圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
29 | 104－0053547－00 | 070209 | 104.6.30 | 104.7.7 | 有翔建設股份有限公司負責人:黃則榦等15筆 | 沈建宏 | 集合住宅地上3層地下1層13棟51戶(第一次變更) | 金湖鎮新頭段373地號等5筆 | 陳勝川 張世宏 | 6772.47 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.地下室圖面有誤、面積檢討有誤。2.缺地下室下新設備平面、剖面圖。3.申請書平立面變更內容請補。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
30 |  | 070210 | 104.6.30 | 104.7.7 | 常福建設股份有限公司負責人:常春明等8筆 | 陳炳宏 | 集合住宅3層8棟8戶(第二次變更) | 金城鎮莒光樓段925地號等9筆 | 陳勝川 張世宏 | 1414.17 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請書有誤、變更內容2F陽台。2.概要表有誤。
31 | 104－0053543－00 | 070211 | 104.6.30 | 104.7.7 | 何克勤 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮中蘭劃測段566地號 | 陳勝川 張世宏 | 180.07 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.土地使用權同意書有誤。2.水溝釐清。3.概要表高度2F修正。4.謄本內容修正。5.平面圖補空間名稱、防火窗檢討。6.2F步行距離取消、空間名稱補充。7.立面剖面數字更正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
32 | 104－0053541－00 | 070212 | 104.6.30 | 104.7.7 | 陳鵬帆 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖三劃段731地號 | 陳勝川 張世宏 | 269.63 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.申請書、套繪有誤。2.補排水溝照片。3.平面圖樑線、樓梯淨高檢討(含詳圖)。4.立面圖1:3.6斜線取消。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
33 | 104－0053548－00 | 070213 | 104.7.1 | 104.7.7 | 許忠禮 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮莒光樓段0366-0000地號 | 陳勝川 張世宏 | 300.51 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.套會用途H2未標示。2.申請書有誤。3.未檢附結構變更安全說明。4.三F面積不符A0-1。5.3F平面圖例修正。6.剖面尺寸修正。7.樓梯RC墻厚未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
34 |  | 070214 | 104.7.1 | 104.7.7 | 楊淑麗 | 楊水池 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉東洲段90地號 | 陳勝川 張世宏 | 309.67 | 不符合規定，退回修正 | 1.水溝請釐清。2.申請書有誤。
35 |  | 070215 | 104.7.3 | 104.7.7 | 陳水木 | 陳木壽 | 農舍1層1棟1戶 (新建) | 金城鎮中一段20-1地號 | 陳勝川 張世宏 | 107.28 | 不符合規定，退回修正 | 1.釐清現有巷道。2.結構形式釐清。3.共有物分割、須送農林課。
36 | 104－0053546－00 | 070216 | 104.7.6 | 104.7.7 | 翁榮勇 | 沈建宏 | 住宅2層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮金門城段644地號 | 陳勝川 張世宏 | 210.1 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.先行動工証明文件。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
37 | 104－0053550－00 | 070301 | 104.7.3 | 104.7.14 | 蔡銀溪 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉后沙劃測段102地號 | 許中光 林明仕 | 283.19 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.本記錄表請更新。2.基礎開挖深度超過1.5m請檢附擋土安全措施(S1-1)。3.缺既有排水溝現況證明資料(照片)。4.照片4標示內容有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
38 | 104－0053551－00 | 070302 | 104.7.6 | 104.7.14 | 周青怡 等11筆 | 林君志 | 集村農舍3層11棟11戶 (第二次變更) | 金寧鄉中二劃段261地號等12筆 | 許中光 林明仕 | 2044.96 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.本案變更增加面積適用法令概要請依現行法令。2.缺配地資料。3.缺綠建築檢討報告。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
39 | 104－0053557－00 | 070303 | 104.7.7 | 104.7.14 | 葉彩華 | 陳炳宏 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金城鎮延平段537地號 | 許中光 林明仕 | 326.35 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.排水溝請釐清。2.基地踏勘建築師未簽名。3.配置圖補排水溝通鄰地地界及水路。4.W3防火性能或開口面積檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
40 | 104－0053555－00 | 070304 | 104.7.7 | 104.7.14 | 常福建設股份有限公司負責人:常春明等8筆 | 陳炳宏 | 集合住宅3層8棟8戶(第二次變更、退回重掛) | 金城鎮莒光樓段925地號等9筆 | 許中光 林明仕 | 1414.17 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.法令適用概要因有面積增加請修正為最新。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
41 | 104－0053558－00 | 070305 | 104.7.7 | 104.7.14 | 王金生 | 陳勝川 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮蔡厝劃測段621地號 | 許中光 林明仕 | 271.08 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.缺結構計算書。2.照片補騎縫章。3.一樓平面應標示自道路退縮8m線。4.室內外高程標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
42 | 104－0049102－00 | 070306 | 104.7.7 | 104.7.14 | 黃向燕 | 陳勝川 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖一劃段110地號 | 許中光 林明仕 | 302.82 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.容積＜350㎡澄清。2.現況、位置圖之基地位置未依圖例標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
43 | 104－0053559－00 | 070307 | 104.7.7 | 104.7.14 | 魏雪玉 | 陳木壽 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮天后宮段456地號 | 許中光 林明仕 | 213.34 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.用途類組編號請填寫(含套繪)。2.相片請標示基地位置。3.已開闢道路不足2m請釐清。4.缺結構圖說及土石方計算書。5.缺綠建築檢討報告。6.W1距地界＜3m亦須檢討防火時效。7.3F平面圖部分不詳。8.污水雨水出水方向未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
44 |  | 070308 | 104.7.7 | 104.7.14 | 戴克宏 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮小西門劃測段585地號 | 許中光 林明仕 | 343.74 | 起造人自行退件 | 1.缺排水溝會勘資料。2.套繪圖有現有巷道請釐清。3.缺農舍興建許可函正本。
45 |  | 070309 | 104.7.9 | 104.7.14 | 楊沛函 等12筆 | 王家祥 | 農舍地上3層地下1層12棟12戶(第二次變更、退回重掛) | 金城鎮中一段128地號等4筆 | 許中光 林明仕 | 3693.62 | 起造人自行退件 | 1.上傳書表系統請更新。2.建築物用途應為H2-集村農舍。3.專任工程人員缺簽章。4.基地面積增加是否適用新法請釐清。5.農林科許可函未檢附(補與正本相符章)。6.總樓地板面積與圖說不符請釐清。7.私設通路或基地內通路請釐清。8.相片逾期。9.缺綠建築檢討報告。10.建蔽率、容積率與變更說明不符請釐清。11.請檢附第一類謄本及地籍圖。
46 | 104－0049101－00 | 070310 | 104.7.9 | 104.7.14 | 洪妙娟 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金城鎮延平段0904-0000地號 | 許中光 林明仕 | 101.31 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.未標示污水設備位置。2.一樓平面未完整標示各地界及臨道路退縮距離。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
47 |  | 070311 | 104.7.9 | 104.7.14 | 翁火焙 | 楊水池 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉中三劃測段59地號 | 許中光 林明仕 | 349.98 | 起造人自行退件 | 1.申請書層棟戶數缺層數。2.樓層術請確認。3.缺排水溝會勘資料。4.缺結構計算書。5.農舍管制註記清冊有誤請修正。
48 | 104－0053554－00 | 070312 | 104.7.9 | 104.7.14 | 楊文忠 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶 (第一次變更) | 金湖鎮士校段1026地號 | 許中光 林明仕 | 163.03 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.本案變更增加面積適用法令概要請用最新。建築物用途類組編號請填寫。2.缺結構計算書。3.缺綠建築檢討報告。4.套繪圖用途未為類組編號。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
49 | 104－0053553－00 | 070313 | 104.7.10 | 104.7.14 | 歐陽文斗 | 陳木壽 | 農舍2層1棟1戶 (第二次變更) | 金城鎮歐厝段754地號 | 許中光 林明仕 | 296.91 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.缺承造人資料、原建照字號。2.農舍註記清冊有誤請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
50 | 104－0053552－00 | 070314 | 104.7.10 | 104.7.14 | 劉土金 | 廖明隆 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮金城劃段112地號 | 許中光 林明仕 | 347.88 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.缺套繪透明紙。2.限制登記期間是否可興建農舍請釐清。3.屋突無電梯機房、固定式水箱是否可興建至9m請釐清。4.缺電梯設備圖說。5.缺結構計算書。6.污水接管証明補附。7.突二層用途及樓版修正。8.照片缺騎縫章。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
51 |  | 070315 | 104.7.13 | 104.7.14 | 陳文顧 等2筆 | 陳志宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮塔后段19地號 | 許中光 林明仕 | 248 | 起造人自行退件 | 1.建築物用途類組編號請填寫、法定空地請填寫。2.現有巷道不得計入基地面積。3.缺家戶接管許可函。4.缺寧業區保護區土地使用許可函。5.缺現有巷道證明。計畫道路樁位圖。6.結構計算書缺簽章騎縫。7.缺農舍管制卡。
52 | 104－0049107－00 | 070401 | 104.7.13 | 104.7.21 | 陳昌平 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮沙東劃段0181-0000地號 | 林志鴻 沈建宏 | 250.4 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.申請書備註欄請備註都計圖及計畫道路樁位圖之列印日期。2.立面3F欄杆高度、pit深度檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
53 | 104－0049106－00 | 070402 | 104.7.13 | 104.7.21 | 盧禮萍 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮延平段1001-0002地號 | 林志鴻 沈建宏 | 349.6 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.申請書備註欄請備註都計圖及計畫道路樁位圖之列印日期。2.467地號是否為現有巷道請釐清。3.立面欄杆高度標示。4.2F緊急進口檢討。5.女兒牆高度大於1-5M，應計入建築物高度。6.立面欄杆間距之檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
54 | 104－0049108－00 | 070403 | 104.7.15 | 104.7.21 | 戴克宏 | 陳木壽 | 農舍2層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金城鎮小西門劃測段585地號 | 林志鴻 沈建宏 | 343.74 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.套繪圖上傳請更新。2.申請書與概要表上傳序號請一致。3.缺排水溝會勘資料。4.圖說及套繪均有現有巷道及退縮地請釐清。→無現有巷道，圖審時配合修正。5.土石方計算填方有疑義，圖審時配合修正。6.農舍管制清冊填寫有誤。7.基地調查報告、屋數有誤。8.配置圖、1F平面標示排水溝、無障礙字取消。9.現有農路標示、免退縮。10.放樣點檢討。11.全部之無障礙圖面請移除…12.DW1＜3㎡檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.7月28-29日核對副本。
55 | 系統上傳有問題 | 070404 | 104.7.16 | 104.7.21 | 龍京建設有限公司負責人:倪顯龍 等18筆 | 陳木壽 | 住宅3層2棟18戶(新建) | 金城鎮吳厝村段151地號等2筆 | 林志鴻 沈建宏 | 1261.39 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.建築物用途應為H2-集合住宅。2.總樓地板面積與工程造價計算面積不符請釐清。3.是否加入金門縣不動產商業同業公會請釐清。4.缺相片(次序不符)。5.都計圖缺簽章。6.缺計畫道路樁位圖。7.缺151-1土地使用分區證明。8.土石方計算。9.缺污水處理設施認可文件。10.缺結構計算書。11.缺公寓大廈規約、圖說。12.缺綠建築檢討報告書。13.2、3F平面圖與地界(開窗據防火距離請標示)。14.建築物高度請釐清(立、剖、樓間剖面不一)。15.採光、通風檢討部份戶數未檢討。16.車位尺寸標示、坡道檢討標示、擋土牆造價未填寫。17.DW2＞3㎡請修正。18. 3.6:1立面標示、平面陰影檢討、立面欄杆高度標示。19.配置圖、1F平面排水溝標示。20.附綠化、保水平面圖、滯洪池檢討。21自然村審議的綠化、供公眾使用空地圖要上傳。22.1F陽台標示法定空地。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
56 |  | 070405 | 104.7.16 | 104.7.21 | 李其華 等10筆 | 楊水池 | 集合住宅地上3層地下1層10棟10戶(第二次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段562地號等10筆 | 林志鴻 沈建宏 | 1891.28 | 起造人自行退件 | 1.審查表請採用金門格式。2.概要表地下一層是否有變更請釐清。3.缺簽證名單。4.是否需再檢附配地資料及套繪請釐清。5.缺污水處理設施認可文件。6.圖面請檢附至立面圖。
57 |  | 070406 | 104.7.17 | 104.7.21 | 鋐蓁建設開發有限公司負責人:張晏瑋等23筆 | 梁耀南 | 集合住宅3層1棟23戶(新建) | 金湖鎮后壟段88-00地號 | 林志鴻 沈建宏 | 761.82 | 起造人自行退件 | 1.申請書及概要表上傳序號請一致。2.陽台面積超過10/1請修正。3.是否加入金門縣不動產商業公會請釐清。4.缺無障礙勘檢培訓證書。5.基地上器材為公有或私有請釐清。6.土地使用權同意書填寫有誤。7.都計圖缺簽名(樁位圖)。8.污水接管圖請標示基地位置。9.地基調查報告書缺簽名及參考個案之地質資料。10.結構計算書未簽名。11.起造人為鋐蓁公司或弘華建設請釐清。12.電梯機坑開挖超過1.5m缺擋土安全措施。
58 |  | 070407 | 104.7.17 | 104.7.21 | 楊世安 | 楊水池 | 農舍2層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉寧湖二劃測段259地號 | 林志鴻 沈建宏 | 108.85 | 起造人自行退件 | 1.審查表請採用金門格式。2.申請書原領執照字號及用途類組編號請填寫。3.樓地板面積建蔽率等檢討區劃中心線。農業生產面積檢討投影面積。
59 |  | 070408 | 104.7.17 | 104.7.21 | 浯江大飯店股份有限公司 負責人: 邱進輝 | 莊和明 | 旅館地上5層地下1層1棟1戶(增建) | 金城鎮延平段292地號 | 林志鴻 沈建宏 | 1941.24 | 起造人自行退件 | 1.申請書簷高、總樓地板面積、工程造價請填寫。2.概要表請標示防空避難室及面積。3.技師簽證名單缺技師資料。4.法定建蔽率請釐清。5.缺建築物使用權同意書(抵押權)。6.都計圖、樁位圖缺簽名。7.地下室請併案辦理變更使用。8.缺污水處理設施認可文件。9.結構計算書缺基本資料概述(位置原樓層增建安全性)。10.缺綠建築檢討報告。
60 | 104－0049104－00 | 070409 | 104.7.17 | 104.7.21 | 京鈺建設開發有限公司負責人:許立泉等6筆 | 陳建達 | 集合住宅3層1棟6戶(第二次變更) | 金城鎮古塔段32地號 | 林志鴻 沈建宏 | 536.04 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.立面、剖面之建築物高度變更標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
61 | 104－0049103－00 | 070410 | 104.7.17 | 104.7.21 | 黃宏德 等21筆 | 陳建達 | 集合住宅3層1棟21戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖二劃測段946地號 | 林志鴻 沈建宏 | 564.78 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.圖說請檢附至立面圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
62 |  | 070411 | 104.7.17 | 104.7.21 | 黃聰明 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮北八劃段149-1地號 | 林志鴻 沈建宏 | 307.21 | 起造人自行退件 | 1.備註欄請備註都計圖之列印日期。2.509地號是否為現有巷道請釐清。3.土地使用同意書缺蓋章。4.地基調查報告書抬頭請修正。5.農舍管制清冊有誤請修正。
63 |  | 070412 | 104.7.17 | 104.7.21 | 楊沛函 等12筆 | 王家祥 | 農舍地上3層地下1層12棟12戶(第二次變更、退回重掛) | 金城鎮中一段128地號等4筆 | 林志鴻 沈建宏 | 3693.62 | 起造人自行退件 | 1.基地範圍增加適用法令概要請用最新。2.國家公園土地使用分區証明逾期。3.128-7登記簿謄本持分比與農材料核發之許可函不符請釐清。4.許可函請檢附正本或蓋與正本相符。5.缺農舍管制清冊。
64 |  | 070413 | 104.7.17 | 104.7.21 | 金門縣殯葬管理所法定代理人:張峰杞 | 李凱傑 | 供宗教信徒聚會、殯葬之場所1層1棟1戶 (增建) | 金寧鄉東洲段44 地號 | 林志鴻 沈建宏 | 178.71 | 起造人自行退件 | 1.缺套繪及光碟資料。2.缺審查表。3.缺負責人出生年月日及身份證字號、地址東州影為東洲。4.地質鑽探資料及簽証名單。5.相片請檢附沖洗式及列印日期並簽章。6.地籍圖及登記簿謄本請附正本。7.都計圖及計畫道路樁位圖未簽名。8.缺土石方檢討。9.缺原有建物資料。10.施工說明書缺簽章。11.圖說未用印且檢附不全。12.缺綠建築檢討。
65 |  | 070414 | 104.7.17 | 104.7.21 | 金門縣殯葬管理所法定代理人:張峰杞 | 李凱傑 | 供宗教信徒聚會、殯葬之場所1層1棟1戶 (增建) | 金寧鄉東洲段44 地號 | 林志鴻 沈建宏 | 292.81 | 起造人自行退件 | 1.缺套繪及光碟資料。2.缺負責人出生年月日及身份證字號。3.地質鑽探資料及簽証名單。4.相片請檢附沖洗式及列印日期並簽章。5.都計圖及計畫道路樁位圖未簽名。6.缺土石方計算。7.缺原有建物資料。8.污水處理設施証明文件及施工說明書缺簽章。9.圖說未用印且檢附不全。10.缺綠建築檢討。
66 | 104－0049105－00 | 070415 | 104.7.17 | 104.7.21 | 鄭俊陽 | 陳勝川 | 住宅2層1棟1戶 (新建) | 金城鎮金門城段131地號 | 林志鴻 沈建宏 | 315.96 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.建築線指定請填入現有巷道文號。2.地基調查報告書六(四)樓層有誤。3.缺結構計算書(2F跨距＞6m)。4.一F平面圖與四周地界之尺寸請標示…(開窗防火距離)。5.二F平面圖、開窗距離之標示；DW2、DW3標示錯誤。6.樓梯剖面圖之窗戶高度及樓梯淨高標示。一樓梯間有三樓平面圖??標示錯誤(設計2F)。7.屋突泛水標示、樓梯間開窗台度檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
67 | 104－0049111－00 | 070501 | 104.7.17 | 104.7.28 | 楊肅宗 | 陳勝川 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉湖尾村段301地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 253.7 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行動工
68 | 104－0049122－00 | 070502 | 104.7.20 | 104.7.28 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲 等21筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上3層地下1層1棟38戶(第一次變更) | 金城鎮前水頭段241地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 1987.81 | 尚符合 規定 (未核對 副本) | 1.未檢附綠建築檢討報告。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工。2.8月4-5日核對副本。
69 |  | 070503 | 104.7.21 | 104.7.28 | 蔡國強 | 周壽海 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉后沙劃測段803地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 266.95 | 不符合規定，退回修正 | 1.補農舍管制清冊。2.農舍申請請檢附許可函。3.出入切結請補請造人用印。
70 |  | 070504 | 104.7.21 | 104.7.28 | 太武企業股份有限公司負責人:雷秋延 | 陳木壽 | 幼稚園地上3層地下1層1棟1戶 (新建) | 金城鎮金城劃段0221-0000地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 1467.81 | 起造人自行退件 | 1.起造人未用章。
71 | 104－0049120－00 | 070505 | 104.7.22 | 104.7.28 | 齊豐建設國際股份有限公司負責人:張利益等33筆 | 沈建宏 | 集合住宅地上3層地下1層1棟33戶(新建) | 金湖鎮尚義段1047地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 2895.4 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.防火區劃未檢討。2.分戶墻防火門窗未符合1hr防火時效。3.地下層車道迴轉半徑不足。4.陽台跟地界距離、標示。5.照片基地地界線標示錯誤。6.門窗表標示玻璃材質。7.地下層範圍標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
72 | 104－0049121－00 | 070506 | 104.7.23 | 104.7.28 | 楊雅惠 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金城鎮金城劃段231-2地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 147.43 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.補土石方計算、說明書起造人用印。2.補231-3地號埋設排水溝同意書。3.剖面圖地下室墻加繪DW4。4.DW1圖面表示非固定窗，請修正。5.DW2開窗型式標示。6.門窗表加註玻璃材質。7.1F平面圖請標示地界並上色。8.破口位置請標示並交待植栽處置。9.執照核發需會工務處確認破口位置。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
73 | 104－0049112－00 | 070507 | 104.7.23 | 104.7.28 | 王石陣 | 沈金柱 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮沙港劃段1001地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 305.28 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
74 | 104－0049116－00 | 070508 | 104.7.23 | 104.7.28 | 歐陽鍾和 | 陳建達 | 農舍1層1棟1戶 (新建) | 金城鎮歐厝段755地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 62.98 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
75 | 本案建地位置是否重新修正，確認中 | 070509 | 104.7.23 | 104.7.28 | 黃耿駿 | 張元駿 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(新建) | 金城鎮水頭段0093-0000地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 190.51 | 尚符合 規定 (未核對 副本) | 1.補地基調查報告、農舍說明書。2.補93-2地號排水溝舖設同意書、及綠籬破口之主管機關同意文件。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.8月4-5日核對副本。
76 | 104－0049117－00 | 070510 | 104.7.23 | 104.7.28 | 黃聰明 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮北八劃段149-1 地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 307.21 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
77 | 104－0049114－00 | 070511 | 104.7.23 | 104.7.28 | 楊弘儒 等6筆 | 陳啟明 | 集合住宅地上3層地下1層2棟6戶 (第二次變更) | 金寧鄉煙墩段992地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 796.28 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 先行動工
78 | 104－0049118－00 | 070512 | 104.7.23 | 104.7.28 | 翁宇宏 | 陳建達 | 住宅1層2棟0戶 (拆除) | 金城鎮城西段639地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 168.36 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
79 | 104－0049115－00 | 070513 | 104.7.23 | 104.7.28 | 許素英 | 陳建達 | 商店1層2棟0戶 (拆除) | 金城鎮奎星樓段556地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 47.45 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
80 | 104－0049113－00 | 070514 | 104.7.24 | 104.7.28 | 聯承建設有限公司負責人:蔡壬癸 等32筆 | 陳木壽 | 店舖、集合住宅地上8層地下1層1棟32戶 (第一次變更) | 金湖鎮市港段107地號 | 吳宗政 陳兆璋 | 2923.2 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.1層平面圖上色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
81 | 104－0049119－00 | 070515 | 104.7.24 | 104.7.28 | 李其華 等10筆 | 楊水池 | 集村農舍地上3層地下1層10棟10戶(第二次變更、退回重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段562地號等10筆 | 吳宗政 陳兆璋 | 1891.28 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.照片補拍照位置示意圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
64263.96

## 綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
104年7月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 22 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 104.6.30 | 陳秉信 | 李梅芬 等15筆 | 金寧鄉寧湖二劃測段491地號等18筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層16棟16戶 | 2960.91 | 符宏仁 朱午潮
2 | 104.6.30 | 周壽海 | 張長仁 | 金城鎮小西門劃測段216-1地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 110.37 | 符宏仁 朱午潮
3 | 104.6.30 | 周壽海 | 八二三行館有限公司負責人:翁立奇等4筆 | 金湖鎮漁村段302-10地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層地下1層1棟2戶 | 554.37 | 張元駿 符宏仁
4 | 104.6.30 | 周壽海 | 八二三行館有限公司負責人:翁立奇等4筆 | 金湖鎮漁村段302地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層地下1層1棟2戶 | 815.26 | 張元駿 符宏仁
5 | 104.6.30 | 廖明隆 | 新思維建設股份有限公司代表人:余凌玲等27筆 | 金寧鄉煙惇段1006地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層1棟27戶 | 902.79 | 符宏仁 朱午潮
6 | 104.6.30 | 沈建宏 | 張明正 等12筆 | 金沙鎮汶沙段201-1地號等4筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層4棟12戶 | 949.87 | 張元駿 朱午潮
7 | 104.6.30 | 陳木壽 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲 | 金寧鄉寧湖一劃段257-3地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅、店舖 | 地上3層1棟3戶 | 455.28 | 符宏仁 朱午潮
8 | 104.6.30 | 沈建宏 | 有翔建設股份有限公司負責人:黃則榦等13筆 | 金湖鎮新頭段744-55地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層地下1層1棟13戶 | 1318.91 | 張元駿 朱午潮
9 | 104.7.7 | 周壽海 | 黃振佈 | 金沙鎮東店段360地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 275.63 | 陳勝川 張世宏
10 | 104.7.7 | 沈建宏 | 有翔建設股份有限公司負責人:黃則榦等15筆 | 金湖鎮新頭段373地號等5筆 | 符合規定 | [6 empty] | 集合住宅 | 地上3層地下1層13棟51戶 | 6772.47 | 陳勝川 張世宏
11 | 104.7.7 | 沈建宏 | 翁榮勇 | 金城鎮金門城段644地號 | 1.fvi有誤。2.外殼Aen有誤。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 210.1 | 陳勝川 張世宏
經修正後符合規定。
12 | 104.7.14 | 林君志 | 周青怡 等11筆 | 金寧鄉中二劃段261地號等12筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層11棟11戶 | 2044.96 | 許中光 林明仕
13 | 104.7.14 | 陳炳宏 | 常福建設股份有限公司負責人:常春明等8筆 | 金城鎮莒光樓段925地號等9筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層8棟8戶 | 1414.17 | 許中光 林明仕
14 | 104.7.21 | 陳木壽 | 龍京建設有限公司負責人:倪顯龍 等18筆 | 金城鎮吳厝村段151地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層2棟18戶 | 1261.39 | 林志鴻 沈建宏
15 | 104.7.21 | 陳勝川 | 鄭俊陽 | 金城鎮金門城段131地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 315.96 | 林志鴻 沈建宏
16 | 104.07.21 | 廖明隆 | 聯承建設有限公司 | 金門縣金湖鎮湖前段133-3地號 | 1、綠建材使用率108.01%，請釐清是否筆誤。 2、Ai4樓地板面積與01/A0圖面積不符，請釐清。 3、缺屋頂隔熱詳圖。 4、戶外綠建材面積計算。 | ˇ |  |  |  |  | ˇ | 店鋪、集合住宅 | 地上7層地下1層1棟13戶 | 533.62 | 梁貞誠 朱午潮
17 | 104.07.21 | 蘇木祥 | 金展興業有限公司 | 金門縣金寧鄉東洲段80地號 | 符合規定 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 加油站 | 地上2層1棟1戶 | 279.98 | 梁貞誠 朱午潮
18 | 104.07.21 | 廖明隆 | 金三榮開發建設股份有限公司 | 金門縣金城鎮北堤段139地號 | 1、樓地板面積與面積計算有異，請犛清。 2、天花板面積918.15較樓地面積923.74僅差5.59M2，請釐清。 3、缺戶外綠建材鋪面面積計算。 | [5 empty] | ˇ | 店鋪、辦公室 | 地上7層地下1層1棟7戶 | 902.79 | 梁貞誠 朱午潮
19 | 104.7.28 | 陳勝川 | 楊肅宗 | 金寧鄉湖尾村段301地號 | 1.門窗表標示玻璃材質。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 253.7 | 吳宗政 陳兆璋
經修正後符合規定。
20 | 104.7.28 | 陳木壽 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲 等21筆 | 金城鎮前水頭段241地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層1棟38戶 | 1987.81 | 吳宗政 陳兆璋
21 | 104.7.28 | 沈建宏 | 齊豐建設國際股份有限公司負責人:張利益等33筆 | 金湖鎮尚義段1047地號 | 1.基地保水、Q5，未說明設置位置。2.外殼節能天窗檢討不符規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層1棟33戶 | 2895.4 | 吳宗政 陳兆璋
經修正後符合規定。
22 | 104.7.28 | 陳木壽 | 聯承建設有限公司負責人:蔡壬癸 等32筆 | 金湖鎮市港段107地號 | Q5圖例說明修正。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 店舖、集合住宅 | 地上8層地下1層1棟32戶 | 2923.2 | 吳宗政 陳兆璋
經修正後符合規定。
30138.94

## 室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
104年7月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 8 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 104（室審）25 | 104.07.03 | 郭漢隆 | 金門縣環境保護局 | 金門縣金湖鎮正義里尚義100號 | 1.請補位置圖、牆面圖例修正，門窗註明是否"原有"。 2.天花板剖面高度標示、牆剖面圖例標示。 3.補綠建材使用率及表格。 4.D01開啟方向釐清。 | 陳俊芳 朱午潮 | 圖說審查 | D2:社區活動中心 | 地上001層 | 193.78
|  | 104.07.09 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 陳俊芳 朱午潮
2 | 104（室審）26 | 104.07.03 | 竇國昌 | 金門縣環境保護局 | 金門縣金湖鎮正義里尚義100號 | 1.新增管道間分間牆應為防火區畫牆。 2.另增圖例及詳圖，表E1-4配合修正。 3.檢附新局長派認書。 4.申請範圍上色，牆面圖例(電梯修正)。 5.天花板加圖例及高度標示，剖立面天花板高度標示，詳圖名稱修正。 | 陳俊芳 朱午潮 | 圖說審查 | D2:社區活動中心 | 地上001~002層 | 1218.63
|  | 104.09.09 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 陳俊芳 朱午潮
3 | 104（室審）27 | 104.07.03 | 陳建達 | 金門縣金沙鎮金沙國民小學 | 金門縣金沙鎮汶沙里后浦頭117號 | 1.裝修平面補圖例。 2.天花板高度標示修正、牆面圖例。 3.補矽酸鈣板詳圖。 4.補標示分間牆是否為不可燃材料、牆門不得上鎖，於圖面上標示。 | 陳俊芳 朱午潮 | 圖說審查 | D3:教學大樓 | 地上001層 | 134
|  | 104.07.09 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 陳俊芳 朱午潮
4 | 104（室審）28 | 104.07.16 | 趙永順 | 金門縣金城鎮中正國民小學 | 金門縣金城鎮珠浦北路38號 | 1.申請書建築師大小章不清。 2.缺建築物登記簿謄本及測量成果圖、缺室裝專業人員登記證、缺使照及使照平面圖、缺現況圖、圖面未註明相關資料及耐燃級數。 3.申請範圍面積計算不清(缺計算式)。 4.天花板平面未註明材料耐燃級數與綠建材。 5.缺校長派任函。 | 王瑞民 徐民安 | 圖說審查 | D3:小學校舍類場所 | 地上001~004層 | 1053.93
|  | 104.07.24 |  |  |  | 發文104-336號函退回修正 | 王瑞民 徐民安
5 | 104（室竣）07 | 104.07.09 | 林蒼華 | 金門縣政府 | 金門縣金城鎮民生路60號 | 1.設計單位未簽章。 2.委託書應為委託施工廠商。 3.施工業登記證及施工廠商登記證未用印。 4.材料書表有誤及未簽章。 5.專業施工人員未用印。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | G2：辦公室 | 地下001層 | 667.85
陳勝川
6 | 104（室竣）08 | 104.07.14 | 衡美室內裝修企業股份有限公司 | 昇恆昌金湖大飯店股份有限公司 | 金門縣金湖鎮太湖路二段218號 | 缺消防合格證明 | 沈金柱 | 竣工查驗 | B4:旅館 | 地上012層 | 200.28
沈金柱
7 | 104（室竣）09 | 104.07.29 | 陳志宏 | 金門縣政府 | 金門縣金城鎮民生路79號 | 1.請釐清本案期限。 2.室內裝修業登記證及室裝專業施工人員登記證未附。 3.材料書表應由施工單位出具。 4.缺照片索引圖。 5.缺上傳光碟。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | G2：政府機關 | 地上002層 | 72.2
陳勝川
8 | 104（室竣）10 | 104.07.29 | 陳志宏 | 金門縣政府 | 金門縣金城鎮山前19-1號 | 1.請釐清本案期限。 2.室內裝修業登記證及室裝專業施工人員登記證未附。 3.材料書表應由施工單位出具。 4.缺照片索引圖。 5.缺上傳光碟。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | 倉庫 | 地上001層 | 486.36
陳勝川