外牆飾材防止墬落施工補充說明書

建築物外牆飾材除依原材料施工規範及施工說明書施作外，為防止外牆飾材年久剝落傷人意外發生，請再依下列施工說明施作：

- 濕式施工:起造人及承造人應選擇施工後較牢固不易剝落之外飾材料，另承造人於施工時除應選擇耐久性較佳之黏著材料外，亦應適當設置固定繫件以防止外飾材墬落。

- 乾式施工:承造人於施工時除須設置足夠強度及數量之固定繫件外，固定繫件最好選用防銹耐蝕及耐候性較佳之材質。

事務所：沈金柱建築師事務所

建築師：沈金柱