## 8月建照
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 8月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 67 案次 )
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104－0060199－00 | 080101 | 104.7.24 | 104.8.4 | 鋐蓁建設開發有限公司負責人:張晏瑋等23筆 | 梁耀南 | 集合住宅3層1棟23戶(新建、退回重掛) | 金湖鎮后壟段88-00地號 | 許中光 邱建興 | 761.82 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.配置及一樓平面未著色。2.圖面文字重疊不清。3.開挖大於1.5m未附擋土措施。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
2 | 104－0049133－00 | 080102 | 104.7.24 | 104.8.4 | 浯江大飯店股份有限公司 負責人: 邱進輝 | 莊和明 | 旅館地上5層地下1層1棟1戶(增建、退回重掛) | 金城鎮延平段292地號 | 許中光 邱建興 | 1941.24 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.立面材料標示。2.三、四樓無障礙客房圖說未標示。3.屋頂排水未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
3 | 104－0049123－00 | 080103 | 104.7.24 | 104.8.4 | 林火耐 | 陳炳宏 | 農舍2層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金城鎮延平段840地號 | 許中光 邱建興 | 344.69 | 起造人自行退件 | 1.前次退件缺失未修正。2.外墻裝飾材料請於施工說明內加強說明。
4 | 104－0060198－00 | 080104 | 104.7.24 | 104.8.4 | 寶沅創新國際企業有限公司代表人:林銘煌等34筆 | 陳勝川 | 集合住宅地上3層地下1層25棟34戶(第一次變更) | 金城鎮小西門劃測段2104地號 | 許中光 邱建興 | 5569.53 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.附施工說明書。2.變更說明總樓地板面積減少值未標。3.現有巷道變更涉及自然村開發許可審議之基地邊界條件及供公眾使用空間留設變更，請先釐清是否須經自然村審議再續審。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
5 | 104－0049137－00 | 080105 | 104.7.27 | 104.8.4 | 曾逸仁 | 林嘉慧 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(新建) | 金城鎮延平段0850-0000地號 | 許中光 邱建興 | 349.8 | 起造人自行退件 | 1.建築師及相關技師簽証名單。2.排水許可。3.補都計圖。4.土石方計算。5.污水處理設施文件。6.檢附說明書。7.法定建蔽率檢討、建物用途請標示。8.排水溝現況照片。9.申請書法定空地面積釐清。
6 | 104－0049124－00 | 080106 | 104.7.27 | 104.8.4 | 鼎天開發建設公司負責人:林榮輝 | 夏雯霖 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮新頭段305地號 | 許中光 邱建興 | 274.28 | 起造人自行退件 | 1.申請人必需為自然人。2.申請其他面積錯誤。3.照片標示拍照位置及方向。4.缺都計圖。5.缺分區証明。6.缺農舍興建許可函。7.說明書、註記清冊。
7 | 104－0049129－00 | 080107 | 104.7.27 | 104.8.4 | 金門縣政府代理人:陳福海 | 周壽海 | 儲藏室、風雨走廊3層2棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮太湖劃測段1931地號 | 許中光 邱建興 | 152.67 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.補附建物登記簿、建物測量成果圖。2.委託書委託項目請勾選。3.照片未標示範圍。4.走廊+10至-10高程未檢討坡度。5.建物概要表漏列地上3樓內容。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
8 | 104－0049131－00 | 080108 | 104.7.28 | 104.8.4 | 黃彩雲 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮北一段264地號 | 許中光 邱建興 | 294.43 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 尚符規定。 |  | 未先行 動工
9 | 104－0049125－00 | 080109 | 104.7.28 | 104.8.4 | 陳水木 | 陳木壽 | 農舍1層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金城中一段20-1地號 | 許中光 邱建興 | 107.28 | 起造人自行退件 | 1.法定建蔽率及法定空地請釐清。
10 | 104－0049130－00 | 080110 | 104.7.29 | 104.8.4 | 林有鑫 | 陳啟明 | 農舍地上2層地下1層1棟1戶(第二次變更) | 金城鎮北一段269地號 | 許中光 邱建興 | 344.99 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 尚符規定。 |  | 未先行 動工
11 | 104－0049126－00 | 080111 | 104.7.29 | 104.8.4 | 黃書武 | 李凱傑 | 農舍2層1棟1戶(新建併雜照) | 金沙鎮北八劃段174地號 | 許中光 邱建興 | 338.72 | 起造人自行退件 | 1.農舍H2標示、工程造價錯誤。2.不得為圍墻之申請，或檢討可建面積、或向農林課申請許可。
12 | 104－0049135－00 | 080112 | 104.7.29 | 104.8.4 | 許明洋 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉寧湖三劃段259地號 | 許中光 邱建興 | 305.49 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.屋突變更為三層、面積變更補述於說明內。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
13 | 104－0049136－00 | 080113 | 104.7.30 | 104.8.4 | 國代建設有限公司負責人:王振華等6筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金城鎮庵前村段42地號 | 許中光 邱建興 | 365.07 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.配置圖及一樓平面之現有巷道未依現有巷道證明指示位置標示尺寸。2.各建築結構平面圖及無障礙檢討圖示之柱位均未標示編號。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
14 | 104－0049132－00 | 080114 | 104.7.30 | 104.8.4 | 張安年 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉機場段1218-0000地號 | 許中光 邱建興 | 255.4 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.現況照片、騎縫章用印。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
15 | 104－0059842－00 | 080115 | 104.7.30 | 104.8.4 | 金鼎豐建設事業有限公司代表人:陳森木等15筆 | 廖明隆 | 集合住宅3層3棟15戶(新建) | 金沙鎮洋山段1020-0000地號 | 許中光 邱建興 | 1236.23 | 不符合規定，退回修正 | 1.供集合住宅使用公寓部分未設無障礙電梯。2.申請書建築線指示文號未填。3.壹樓未檢討無障礙通路。4.現況照片未蓋騎縫章。
16 | 104－0060200－00 | 080201 | 104.7.30 | 104.8.11 | 吳祥坤 | 廖晏瑋 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉中山林段311地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 350 | 起造人自行退件 | 1.請依順序調整書件排列。2.補現況照片。3.套繪圖有誤。
17 | 104－0060201－00 | 080202 | 104.7.30 | 104.8.11 | 林春生 | 廖明隆 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧山段879地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 301.56 | 不符合規定，退回修正 | 1.建物類組有誤。2.缺註記清冊及說明書。3.請補充排水溝照片及說明。4.申請書建築面積釐清。5.建築物概要表(含民宿)釐清。6.現狀相片示意圖。
18 | 104－0061950－00 | 080203 | 104.7.31 | 104.8.11 | 楊世安 | 楊水池 | 農舍2層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉寧湖二劃測段259地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 108.85 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.未填類組代號。2.缺外牆飾材防止墜落施工補充說明書。3.屋突請釐清(突二、高度)。4.平均高度請檢討。5.A5-2開窗距離。6.浴廁機械通風位置。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
19 | 104－0061951－00 | 080204 | 104.7.31 | 104.8.11 | 金門縣殯葬管理所法定代理人:張峰杞 | 李凱傑 | 供宗教信徒聚會、殯葬之場所1層1棟1戶(增建、退回重掛) | 金寧鄉東洲段44地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 178.71 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請書停車數量有誤。2.補外牆飾材防止墜落施工補充說明書。3.配置圖停車位標示有誤，及車位編號與車逆寬未檢討。4.無障礙廁所圖說不全，及無障礙車位檢討無。5.全區配置圖原有位置與原核准圖說不符。6.綠化範圍應清楚標示。7.面積檢討有誤。8.是否併案辦理室內裝修應釐清。9.綠建築檢討項目應再釐清。
20 | 104－0061952－00 | 080205 | 104.7.31 | 104.8.11 | 金門縣殯葬管理所法定代理人:張峰杞 | 李凱傑 | 供宗教信徒聚會、殯葬之場所1層1棟1戶(增建、退回重掛) | 金寧鄉東洲段44地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 292.81 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請書建築面積與容積面積與圖說不符。2.補外牆飾材防止墜落施工補充說明書。3.套繪圖標示與圖說不符。4.停車位檢討標示與申請書不符、車位編號及車道寬未標示。5.入口牌樓未併入檢討建築面積。6.1F平面圖原有區域應明顯標示、申請範圍未著色。7.高程應標示清楚。8.配置圖未將申請範圍全部劃出。9.綠化範圍應清楚標明。10.是否併室內裝修申請應釐清。11.綠建築部分檢討有誤。(室外綠建材未檢討)12.無障礙設施檢討無(含車位)。
21 | 104－0061953－00 | 080206 | 104.7.31 | 104.8.11 | 金門縣金城鎮中正國民小學法定代理人:張栢樾 | 趙永順 | 小學教室4層1棟1戶(第二次變更) | 金城鎮城西段0205-0000地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 2837.57 | 起造人自行退件 | 1.申請類組代號未填寫。2.請依文件順序排列。3.補附2張照片。4.變更說明未註明工程進度。5.裝修圖說未依規定比例繪製、高度未標示。8.鄰房佔用圍墻應計入建築面積檢討或拆除。9.套繪用途未標。10.樓層概要表面積有誤。
22 | 104－0061954－00 | 080207 | 104.7.31 | 104.8.11 | 李沃培 | 陳建達 | 農舍1層1棟1戶 (新建) | 金城鎮祥和段25地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 62.98 | 起造人自行退件 | 1.缺外墻飾材防止墜落施工補充說明書。(本次審查建築師，延至下次審查)
23 | 104－0061955－00 | 080208 | 104.8.3 | 104.8.11 | 張金葉 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮沙溪一劃段0615-0000地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 204.68 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.缺外牆飾材防止墜落施工補充說明書。2.清表未修正用印。3.剖面圖未標示排水溝。4.配置水溝位置。5.梯寬標示(1F、3F平面圖)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
24 | 104－0061956－00 | 080209 | 104.8.4 | 104.8.11 | 林炳南 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮庵前劃測段343地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 347.67 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺外墻飾材防止墜落施工補充說明書。2.釐清344地號產權是否應借地。3.請補充現況排溝照片。
25 | 104－0061957－00 | 080210 | 104.8.4 | 104.8.11 | 黃書武 | 李凱傑 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮北八劃段174地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 312.77 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺審查表。2.請依序調整書件排列。3.缺農地使用說明書。4.委託書未勾選申請項目。5.補現況照片或埋設排水溝証明。6.污水許可文件未簽章。
26 | 104－0061958－00 | 080211 | 104.8.4 | 104.8.11 | 蔡劍廉 | 陳秉信 | 農舍2層1棟1戶(新建、縣府退件) | 金湖鎮中四劃段152-00地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 311.68 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.缺都市計畫圖。2.污水証明文件不齊全。3.缺外牆飾材防止墜落施工補充說明書。4.缺註記清冊。5.補基地全景照片。6.農舍說明書地號有誤。7.申請書填寫有誤。8.面積釐清(建築面積、屋突)。9.壹樓平面圖(置上色有誤、尺寸、水溝標示)。10.A-A剖面淨高標示。11.照片過期。12.剖面基礎釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
27 | 104－0062480－00 | 080212 | 104.8.4 | 104.8.11 | 陳成煥 等16筆 | 陳秉信 | 集村農舍3層16棟16戶(新建、縣府退件) | 金寧鄉寧湖一劃段432-1地號等16筆 | 陳建達 陳遠鴻 | 3040.7 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺外牆飾材防止墜落施工補充說明書。2.車道距離未標明。3.未檢討無障礙通路。4.配置圖、尺寸未標示(路寬、開窗距離)。5.屋頂材料、洩水方向。6.剖面有誤、比例、尺寸有誤。7.開發時程釐清(建管、農林確認)。
28 | 104－0062481－00 | 080213 | 104.8.4 | 104.8.11 | 陳用烈 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶 (增建) | 金沙鎮高坑劃測段603地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 69.46 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.套繪圖缺類組。2.缺外牆飾材防止墜落施工補充說明書。3.補附原建物合法証明文件。4.樓梯淨高標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
29 | 104－0062482－00 | 080214 | 104.8.5 | 104.8.11 | 陳吉思漢有限公司負責人:陳淮仕 等3筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金沙鎮汶沙段1685地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 192.63 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1. 缺綠建築檢討報告。2.剖面結構平面基礎越界。3.套繪用途H2。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
30 | 104－0062483－00 | 080215 | 104.8.5 | 104.8.11 | 陳水木 | 陳木壽 | 農舍1層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金城鎮中一段20-1地號 | 陳建達 陳遠鴻 | 59.64 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.缺外牆飾材防止墜落施工補充說明書。2.釐清是否有鄰房越界。請於圖審確認。3.請釐清可耕作面積檢討。4.法定空地有誤。5.清表未修正用印。6.巷道証明補本案建築師簽名用印、正本相符。7.公共排水溝位置未標示及流水方向表示。8.東南向開窗防火區劃檢討有誤。9.立面材質未標明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
31 | 104－0062950－00 | 080301 | 104.8.5 | 104.8.18 | 羅炳築 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 烈嶼鄉古廟段0114-0000地號 | 李訓良 林志鴻 | 278.89 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.身份統一編號填寫有誤。2.化糞池標示。3.女兒墻厚、高度標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
32 | 104－0062951－00 | 080302 | 104.8.5 | 104.8.18 | 許乃泮 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧安二劃段0291-0001地號 | 李訓良 林志鴻 | 260.81 | 起造人自行退件 | 1.排水溝釐清，請補照片(含水溝狀況)。2.委託項目未勾選。
33 | 104－0062952－00 | 080303 | 104.8.5 | 104.8.18 | 楊沛函 等12筆 | 王家祥 | 集村農舍地上3層地下1層12棟12戶(第二次變更、退回重掛) | 金城鎮中一段128地號 等4筆 | 李訓良 林志鴻 | 3693.62 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.外牆飾材防止墜落施工補充說明書。2.申請書未填工程進度。3.現況照片未更新。4.A3、B1、B2戶樓層概要表，屋突層未載入。5.A5、B1、B2戶起造人釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
34 | 104－0062953－00 | 080304 | 104.8.5 | 104.8.18 | 郭美玲 等6筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟6戶(新建併拆除) | 金寧鄉寧湖一劃段222-2地號 | 李訓良 林志鴻 | 440.19 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.無障礙培訓証書。2.圖索引表。3.防墜補充說明書。4.申請書(備註載明都計申請日期)。5.拆除概要未附。6.委託書請用印。7.無障礙通路高程檢討。8.屋頂女兒墻高、厚度標示。9.1F陽台法空檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
35 | 104－0062954－00 | 080305 | 104.8.6 | 104.8.18 | 莊金顧 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉安西劃段4-1地號 | 李訓良 林志鴻 | 181.35 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.防墜說明書未附。2.申請書、備註載明(都計申請日期)。3.圖索引表繪製。4.1F高程標示。5.雨污分流標示。6.廁所通風量標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
36 | 104－0062955－00 | 080306 | 104.8.7 | 104.8.18 | 盧美嬌 | 陳建達 | 農舍1層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉北二三劃測段701地號 | 李訓良 林志鴻 | 62.98 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.補排水溝現況照片。2.墻厚度標示檢討面積。3.女兒墻材料檢討。4.補施工補充說明書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
37 | 104－0062956－00 | 080307 | 104.8.7 | 104.8.18 | 陳銀樹 | 楊水池 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 烈嶼鄉公園測段555-2地號 | 李訓良 林志鴻 | 207.39 | 起造人自行退件 | 1.套繪比例，2.防墜落補充說明未檢討。3.分區請釐清(農業區、保護區)。4.註記清冊有誤。
38 | 104－0062957－00 | 080308 | 104.8.7 | 104.8.18 | 泉德建設有限公司負責人:沈麗秋 等28筆 | 陳朝舜 | 店舖、集合住宅地上7層地下1層2棟28戶 (第一次變更) | 金湖鎮市港段108-00地號 | 李訓良 林志鴻 | 3892.85 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.申請書未標示工程進度。2.缺外牆飾材防止墜落施工補充說明書。3.缺照片位置示意圖。4.技師簽証報告填寫不全。5.防火間隔距離標示。6.剖面圖淨高標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
39 | 104－0062958－00 | 080309 | 104.8.7 | 104.8.18 | 林榮輝 | 夏雯霖 | 農舍3層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金湖鎮新頭段305地號 | 李訓良 林志鴻 | 341.23 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺外墻飾材防止墜落施工補充說明書。2.相關技師簽證名單未簽名。3.現況照片未用印。4.農舍說明書起造人未用印。5.污水設施書件缺附件及簽名用印。6.防火間隔門窗檢討。7.陽台昇降設備尺度標示。8.污雨水分流標示。9.屋頂女兒墻厚、高標示。10.剖面淨高度標示。11.放樣點標示、各層面積計算檢討、建物高、簷高檢討、1F雨遮檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.8月25-26日核對副本。
40 | 104－0062959－00 | 080310 | 104.8.7 | 104.8.18 | 謝淑美 | 江錦財 | 集合住宅地上3層地下1層2棟12戶(新建) | 金湖鎮塔后段0699-0000地號等2筆 | 李訓良 林志鴻 | 910.9 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.書件順序調整。2.缺外牆飾材防止墜落施工補充說明書。3.申請書工程造價有誤。4.總起造人名冊。5.土地使用權同意書登錄面積檢討。6.鄰地土地資料(排水設備)不足。7.地下層面積變更請附說明書。8.1F無障礙出入口檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.8月25-26日核對副本。
41 | 104－0064240－00 | 080311 | 104.8.7 | 104.8.18 | 陳春美 | 陳勝川 | 住宅1層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉青山段185地號 | 李訓良 林志鴻 | 102.08 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.套繪用途、申請書用途。2.樓地板面積檢討。3.女兒墻材質標示。4.補安全措施。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
42 | 104－0064241－00 | 080312 | 104.8.7 | 104.8.18 | 翁聰平 | 陳勝川 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉盤山村段248-1地號 | 李訓良 林志鴻 | 223.35 | 起造人自行退件 | 1.本案接污水或處理設備請釐清。
43 | 104－0064242－00 | 080313 | 104.8.11 | 104.8.18 | 李沃培 | 陳建達 | 農舍1層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金城鎮祥和段25地號 | 李訓良 林志鴻 | 62.98 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.墻厚度標示檢討面積。2.女兒墻材料檢討。3.污、雨水分流檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
44 | 104－0064243－00 | 080314 | 104.8.11 | 104.8.18 | 周彩華 等2筆 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮莒光樓段93地號 | 李訓良 林志鴻 | 328.85 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.套繪比例。2.污水同意函(補正)。3.法定空地面積有誤。4.都計圖、樁位圖用印。5.註記清冊未勾選。6.1FW2*2開口＞3㎡。7.屋突不可隔間、剖面圖修正。8.污水設施擇一。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
45 | 104－0064244－00 | 080315 | 104.8.11 | 104.8.18 | 京鈺建設開發有限公司負責人:許立泉等6筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層6棟6戶(新建併拆除) | 金城鎮古塔段33地號 | 李訓良 林志鴻 | 1077.29 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.滯洪池開挖安全措施檢討。2.屋突水平投影檢討。3.樓梯下廁所淨高標示。4.緊急進口檢討。5.停車空間設置於污水池上方請檢討。6.污、雨水分流標示請檢討。7.出入口平台標示。8.剖面淨高度標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
46 | 104－0064245－00 | 080316 | 104.8.11 | 104.8.18 | 林長斌 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶 (新建併拆除) | 烈嶼鄉東林段0638-0000地號等2筆 | 李訓良 林志鴻 | 342.24 | 起造人自行退件 | 1.拆除申請書填寫不全。2.基地高程標示。3.1F化糞池標示。
47 | 104－0064248－00 | 080317 | 104.8.11 | 104.8.18 | 金門縣殯葬管理所法定代理人:張峰杞 | 李凱傑 | 供宗教信徒聚會、殯葬之場所1層1棟1戶(增建、退回重掛) | 金寧鄉東洲段44地號 | 李訓良 林志鴻 | 575.76 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.相關技師簽証名單(大地未載)。2.技師証書(有效期限)。3.套繪比例確認。4.土石方計畫未附。5.污水設施文件不齊。6.申請面積釐清(建築面積、總樓地板面積…上色)。7.室內高程標示。8.無障礙廁所檢討。9.污雨水分流檢討。10.原有雨水、新建雨水系統標示。11.雨水貯存滯洪設備檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
48 | 104－0064247－00 | 080318 | 104.8.11 | 104.8.18 | 黃仲慶 等24筆 | 李凱傑 | 集合住宅地上3層地下1層6棟24戶(第一次變更) | 金沙鎮東店段331地號 | 李訓良 林志鴻 | 2677.57 | 起造人自行退件 | 1.規定項目審查表示附。2.申請書(用途變更內容未載)套繪圖。3.簽証名單未附。4.防墜說明。5.土地使用權同意書，未用印及內容有誤。6.土石方計算未檢附(面積變更)。7.土地開發審議(供公眾使用面積是否有變更)。8.書件內容錯誤过多，並變更內容不明確。9.面積計算有誤。10.申請書內容填寫有誤(用途、設計容積率、變更內容未填)。
49 | 104－0064249－00 | 080319 | 104.8.11 | 104.8.18 | 許翼凡 | 陳啟明 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉北二三劃測段347地號 | 李訓良 林志鴻 | 349.52 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.套繪比例。2.申請書有誤。3.起造人電話詳載。4.說明書起造人用印。5.建築線樓地板面積檢討。6.農民資格資料修正。7.1F雨污水分流檢討。8.平面圖圖例標示。9.立面材料補標示。10.剖面女兒墻厚度材料檢討。11.註記清冊勾選補結構計算書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
50 | 104－0062960－00 | 080320 | 104.8.11 | 104.8.18 | 吳金秀 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮沙溪一劃段402-1地號 | 李訓良 林志鴻 | 193.15 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.申請書、概要表有誤。2.套繪比例。3.農路正鋪設水泥及排水溝，可否與施工單位配合埋設基地排水管，避免再次開挖。4.1F平面高程標示。5.立面材料標示。6.註記清冊未勾選、污水設施擇一。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
51 | 104－0062961－00 | 080321 | 104.8.12 | 104.8.18 | 金門縣金城鎮中正國民小學法定代理人:張栢樾 | 趙永順 | 小學教室4層1棟1戶(第二次變更、退回重掛) | 金城鎮城西段0205-0000地號等6筆 | 李訓良 林志鴻 | 2837.57 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
52 | 104－0065026－00 | 080401 | 104.8.12 | 104.8.25 | 林正士 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖三劃段451地號 | 卓建光 吳崇彥 | 301.13 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.農舍管制清冊標示有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
53 | 104－0065027－00 | 080402 | 104.8.12 | 104.8.25 | 薛玉征 | 楊水池 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖三劃段79地號 | 卓建光 吳崇彥 | 274.42 | 起造人自行退件 | 1.缺農舍興建許可函。2.本案未臨接排水溝，請先行辦理，排水會勘後再送。
54 | 104－0065028－00 | 080403 | 104.8.12 | 104.8.25 | 陳泱瑚 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮塔后段898地號 | 卓建光 吳崇彥 | 349 | 起造人自行退件 | 1.缺農業區、保護區土地使用許可函。2.污水接管請標示基地位置。3.缺外牆飾材防墜施工說明書。
55 | 104－0065029－00 | 080404 | 104.8.12 | 104.8.25 | 楊明幼 | 林君志 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉北二三劃測段556地號 | 卓建光 吳崇彥 | 308.63 | 起造人自行退件 | 1.缺外牆飾材防墜施工說明書。2.基礎明挖擋土安全措施請依規範檢討(構造篇122條)。
56 | 104－0065030－00 | 080405 | 104.8.13 | 104.8.25 | 洪水靜 | 張元駿 | 住宅2層1棟1戶 (新建) | 烈嶼鄉青岐段0081-0000地號 | 卓建光 吳崇彥 | 135.6 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
57 | 104－0065031－00 | 080406 | 104.8.13 | 104.8.25 | 盧禮敏 | 陳勝川 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮延平段986-1地號 | 卓建光 吳崇彥 | 271.35 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.申請書總樓地板面積超過350㎡。2.鄰地佔用部份請釐清。3.建物與基地距離關係標示補正(含高程關係)。4.基地面積計算與地籍謄本面積有誤更正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
58 | 104－0065032－00 | 080407 | 104.8.13 | 104.8.25 | 蔡國強 | 周壽海 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉后沙劃測段803地號 | 卓建光 吳崇彥 | 266.95 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.陽台高度標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
59 | 104－0065033－00 | 080408 | 104.8.14 | 104.8.25 | 馬自壯 | 陳勝川 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮高坑劃測段563地號 | 卓建光 吳崇彥 | 228.02 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.本案舍計畫道路破口及植栽移植。2.申請書工程造價填寫有誤。(上列問題圖審時修正)3.基地面積計算與謄本面積不一致請修正。4.繪製雨水、污水溝渠。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
60 | 104－0065034－00 | 080409 | 104.8.14 | 104.8.25 | 興運建設有限公司董事:許乃顯等16筆 | 陳炳宏 | 集合住宅地上7樓地下1層1棟14戶(新建) | 金城鎮祥豐段46地號 | 卓建光 吳崇彥 | 1210.61 | 起造人自行退件 | 1.起造人名冊幢棟層戶請依規定填寫。2.大地技師許可文件逾期。3.土地使用權同意書缺章。4.缺外牆防墜施工說明書。
61 | 104－0065035－00 | 080410 | 104.8.14 | 104.8.25 | 林火耐 | 陳炳宏 | 農舍2層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金城鎮延平段840地號 | 卓建光 吳崇彥 | 345.18 | 起造人自行退件 | 1.概要表上傳序號請與申請書一致。2.相片請標示基地位置，並照出基地現況。3.請補834地號登記簿謄本。4.缺外牆飾材防墜施工說明書。5.農舍管制註記清冊有誤請修正。
62 | 104－0065036－00 | 080411 | 104.8.17 | 104.8.25 | 顏章和 等9筆 | 廖明隆 | 集合住宅3層2棟9戶(新建) | 金城鎮金門城段547地號 | 卓建光 吳崇彥 | 602.44 | 起造人自行退件 | 1.缺套繪照片，上傳証明。2.私設通路與自然村許可函不符且缺謄本及同意書。3.現有巷道未連接出口請釐清。
63 | 104－0065037－00 | 080412 | 104.8.17 | 104.8.25 | 金萬年建設有限公司負責人:陳永宏等14筆 | 黃銘璋 | 住宅、集合住宅地上3層地下1層3棟14戶(第二次變更) | 金寧鄉中二劃段0332地號 | 卓建光 吳崇彥 | 2303.39 | 起造人自行退件 | 1.缺地上權人同意書。2.無障礙通路開門淨距離尺寸請標明。3.頂層機電空間面積之檢討依據請補充。4.圖面有變更異動處請確實清圖核校。5.酒瓶欄杆之間距標示。6.平面圖非結構體剖線應與輪廓線區別。
64 | 104－0062962－00 | 080413 | 104.8.17 | 104.8.25 | 金萬年建設有限公司負責人:陳永宏等4筆 | 黃銘璋 | 住宅3層4棟4戶 (第一次變更) | 金寧鄉中二劃段0332-0001地號 | 卓建光 吳崇彥 | 715.73 | 起造人自行退件 | 1.套繪圖缺道路及用途類組編號。2.缺自然村許可函。3.缺地上權人土地使用同意書。4.酒瓶欄杆間距標示。5.圖面有變更異動處請確實清圖核校。
65 | 104－0062963－00 | 080414 | 104.8.17 | 104.8.25 | 邵國森 | 陳啟明 | 住宅3層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮金門城段228-1 地號 | 卓建光 吳崇彥 | 268.72 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.缺結構計算書(3F＞5m)。2.剖面陽台高度尺寸標示不足110。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
66 | 104－0062964－00 | 080415 | 104.8.17 | 104.8.25 | 呂清富 | 沈金柱 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金湖鎮太湖劃測段1346地號 | 卓建光 吳崇彥 | 324.85 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
67 | 104－0065914－00 | 080416 | 104.8.18 | 104.8.25 | 陳成煥 等16筆 | 陳秉信 | 集村農舍3層16棟16戶(新建、退回重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段432-0地號等17筆 | 卓建光 吳崇彥 | 3040.7 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.申請地號請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
51300.64

## 8月綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
104年8月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 11 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 104.8.4 | 梁耀南 | 鋐蓁建設開發有限公司負責人:張晏瑋等23筆 | 金湖鎮后壟段88-00地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟23戶 | 761.82 | 許中光 邱建興
2 | 104.8.4 | 陳勝川 | 寶沅創新國際企業有限公司代表人:林銘煌等34筆 | 金城鎮小西門劃測段2104地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層25棟34戶 | 5569.53 | 許中光 邱建興
3 | 104.8.4 | 沈建宏 | 國代建設有限公司負責人:王振華等6筆 | 金城鎮庵前村段42地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 365.07 | 許中光 邱建興
4 | 104.8.11 | 沈建宏 | 陳吉思漢有限公司負責人:陳淮仕 等3筆 | 金沙鎮汶沙段1685地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 192.63 | 陳建達 陳遠鴻
5 | 104.08.18 | 周壽海 | 金門縣 政府 | 金門縣金湖鎮太湖劃測段1931地號 | 1、缺室內綠建材檢討表、室內綠建材檢討有誤。 2、缺綠化簽證及檢討圖書。 3、缺保水簽證及檢討圖書。 4、缺節能簽證及檢討圖書。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 儲藏室、風雨走廊 | 地上3層2棟1戶 | 152.67 | 王瑞民 林益鵬
6 | 104.08.18 | 莊和明 | 浯江大飯店股份有限公司 | 金門縣金城鎮延平段292地號 | 1、請補綠建材評估檢討數據。 2、外周區、空調(10、12、24HR)分區請釐清。 |  |  |  | ˇ | ˇ | ˇ | 旅館 | 地上5層地下1層1棟1戶 | 1941.24 | 王瑞民 林益鵬
7 | 104.8.18 | 林君志 | 郭美玲 等6筆 | 金寧鄉寧湖一劃段222-2地號 | 1.Uar應檢討權重計算式。2.外殼面積應檢附計算式。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層2棟6戶 | 440.19 | 李訓良 林志鴻
符合規定。
8 | 104.8.18 | 林君志 | 莊金顧 | 金寧鄉安西劃段4-1地號 | 1.Uar應檢討權重計算式。2.外殼面積應檢附計算式。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 181.35 | 李訓良 林志鴻
符合規定。
9 | 104.8.18 | 謝淑美 | 江錦財 | 金湖鎮塔后段0699-0000地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層2棟12戶 | 910.9 | 李訓良 林志鴻
10 | 104.8.25 | 陳啟明 | 邵國森 | 金城鎮金門城段228-1 地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 268.72 | 卓建光 吳崇彥
11 | 104.8.25 | 陳秉信 | 陳成煥 等16筆 | 金寧鄉寧湖一劃段432-0地號等17筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層16棟16戶 | 3040.7 | 卓建光 吳崇彥
13824.82

## 8月室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
104年8月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 12 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 104（室審）29 | 104.08.07 | 劉致錚 | 東亞建築經理股份有限公司 | 金門縣金湖鎮市港段58地號等12筆 | 1、E1-5請補建築師簽名及簽證。 2、綠建材材料書表請請修正材料規格。 3、裝修剖面圖請補材料及高程。 | 莊和明 陳遠鴻 | 圖說審查 | H2:集合住宅 | 地下002層至地上008層 | 1934.73
|  | 104.08.21 |  |  |  | 符合規定 | 陳俊芳 張文雄
2 | 104（室審）30 | 104.08.07 | 林長賡室內裝修有限公司 | 社團法人金門縣金門城古地城隍慈善會 | 金門縣金城鎮古城里金門城85-2號 | 1、建物謄本應補第一類謄本。 2、申請面積缺檢討式、平面圖應繪出鄰近空間。 3、未標示空間名稱及缺大樣圖；剖面圖原有天花板未詳註。 4、綠建材使用率檢討有誤。 | 莊和明 陳遠鴻 | 圖說審查 | D2:圖書館 | 地上001層 | 94.02
|  | 104.08.11 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 莊和明 陳遠鴻
3 | 104（室竣）11 | 104.08.04 | 竇國昌 | 金門縣環境保護局 | 金門縣金湖鎮正義里尚義100號 | 1、缺E1-4。 2、圖說資料缺施工人員用印。 | 沈金柱 | 竣工查驗 | D2:社區活動中心 | 地上001~002層 | 1218.63
|  | 104.08.11 |  |  |  | 上列缺失已補正 | 沈金柱
4 | 104（室竣）12 | 104.08.20 | 陳木壽 | 聖祖股份有限公司 法定負責人:陳緣姿 | 金門縣金湖鎮尚義機場2號 | 1、未檢附原核準函。 2、申請書用印不清。 3、委託書之受託人有誤。 4、立切結書人有誤。 5、材料出廠證明應為正本。 6、證書品名與書表之出廠證明不符。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | A2:航空站附屬販賣店 | 地上001層 | 109.2
陳勝川
5 | 104（室審）31 | 104.08.25 | 陳志宏 | 金門縣大同之家 | 金門縣金城鎮民生路72號 | 1、委託書請蓋關防章。 2、使用權同意書印章及所有權人不符。 3、缺建物謄本。 4、圖面請補建築師簽名。 5、剖免圖刷漆材料請明確標示。 6、後會消防。 | 沈金柱 陳勝川 | 圖說審查 | H1:老人福利機構 | 地上001層 | 169.44
沈金柱 陳勝川
6 | 104（室審）32 | 104.08.25 | 趙永順 | 金門縣金城鎮中正國民小學 | 金門縣金城鎮珠浦北路38號 | 1、E1-2申請書請標示用途。 2、缺平面圖。 3、E1-4缺耐燃級數。 4、缺面積計算表、索引表、原有平面圖及配置圖。 5、缺消防審查合格證明。 | 沈金柱 陳勝川 | 圖說審查 | D3:小學校舍類場所 | 地上001~004層 | 1053.93
沈金柱 陳勝川
7 | 104（室竣）13 | 104.08.25 | 陳建達 | 金門縣金湖鎮開瑄國民小學 | 金門縣金湖鎮瓊林9-1號 | 1、出廠證明與證書不符。 2、本案為補申請室內裝修程序案件，請檢討施工、簽證等過程之各相關書件。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | D3:國小教室 | 地上001層 | 66.67
陳勝川
8 | 104（室竣）14 | 104.08.25 | 陳建達 | 金門縣金沙鎮安瀾國民小學 | 金門縣金沙鎮碧山81號 | 1、本案為補申請室內裝修程序案件，請檢討施工、簽證等過程之各相關書件。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | D3:國小教室 | 地上001層 | 83.93
|  | 104.08.27 |  |  |  | 已修正完成 | 陳勝川
9 | 104（室竣）15 | 104.08.27 | 陳建達 | 金門縣立金沙國民中學 | 金門縣金沙鎮國中路61號 | 1、本案為補申請室內裝修程序案件，請檢討施工、簽證等過程之各相關書件。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | D4:國中教室 | 地上002層 | 61.77
陳勝川
10 | 104（室竣）16 | 104.08.27 | 陳建達 | 金門縣金沙鎮金沙國民小學 | 金門縣金沙鎮后浦頭117號 | 1、申請書之申請人名稱有誤。 2、未檢附消防審查合格證明。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | D3:教學大樓 | 地下001層 | 134
陳勝川
11 | 104（室竣）17 | 104.08.26 | 陳建達 | 金門縣立烈嶼國民中學 | 金門縣烈嶼鄉后井38號 | 證書之申請公司與產品品名不符 | 陳勝川 | 竣工查驗 | D4:國中教室 | 地上002層 | 83.38
|  | 104.08.27 |  |  |  | 已修正完成 | 陳勝川
12 | 104（室竣）18 | 104.08.26 | 陳建達 | 金門縣立金湖國民中學 | 金門縣金湖鎮太湖路三段1號 | 1、未檢附出貨證明書。 2、本案為補申請室內裝修程序案件，請檢討施工、簽證等過程之各相關書件。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | D5:國中教室 | 地上003層 | 147.14
陳勝川
5156.84