## 9月建照
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 9月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 71 案次 )
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104－0065916－00 | 090101 | 104.8.17 | 104.9.1 | 翁聰平 | 陳勝川 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉盤山村段248-1地號 | 莊和明 梁貞誠 | 223.35 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.請補原建築物相關証明文件及切結書。2.陰影面積檢討至面前道路。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
2 | 104－0070504－00 | 090102 | 104.8.18 | 104.9.1 | 黃仲慶 等24筆 | 李凱傑 | 集合住宅地上3層地下1層6棟24戶(第一次變更、退回重掛) | 金沙鎮東店段331地號 | 莊和明 梁貞誠 | 2677.57 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.請修正索引圖。2.申請書備註樓層面積加註請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
3 | 104－0065918－00 | 090103 | 104.8.18 | 104.9.1 | 京鈺建設開發有限公司負責人:許立泉等11筆 | 沈建宏 | 集合住宅4層1棟11戶(新建) | 金城鎮鳳翔段39-2地號 | 莊和明 梁貞誠 | 354.53 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.公告圖未簽章。2.請澄清各層走廊寬度。3.屋頂平台新作磚牆請澄清。4.技規164條檢討(牆面線寬應計入道路寬度)。5.前院寬度標示有誤。6.基地內排水及方向基地外排水標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
4 | 104－0065919－00 | 090104 | 104.8.20 | 104.9.1 | 洪玉斌 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶 (增建) | 烈嶼鄉楊厝測段0690-0001地號 | 莊和明 梁貞誠 | 32.13 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.防火適用法令請更新。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
5 | 104－0065920－00 | 090105 | 104.8.20 | 104.9.1 | 莊恭淑 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧安二劃段0425-0001地號 | 莊和明 梁貞誠 | 228.54 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 符合。 |  | 未先行 動工
6 | 104－0065921－00 | 090106 | 104.8.20 | 104.9.1 | 許乃泮 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金寧鄉寧安二劃段0291-0001地號 | 莊和明 梁貞誠 | 260.81 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.請於配置圖呈現會勘同意排水之流向。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
7 | 104－0070505－00 | 090107 | 104.8.20 | 104.9.1 | 金門縣殯葬管理所法定代理人:張峰杞 | 李凱傑 | 供宗教信徒聚會、殯葬之場所1層1棟1戶 (增建、退回重掛) | 金寧鄉東洲段44地號 | 莊和明 梁貞誠 | 200.08 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.申請書補齊。2.請補同申請建造之申請書與本建照表面積核對。3.E1用途修正申請書。4.無障礙廁所詳圖(平、立面)。5.無障礙通路檢討(寬度部份)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.轉送「室內裝修小組」審查。
8 | 104－0065923－00 | 090108 | 104.8.24 | 104.9.1 | 蔡承群 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶 (增建) | 金城鎮金城劃段230-4地號 | 莊和明 梁貞誠 | 10.52 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.補原使用執照竣工圖影本。2.請補屋頂部份用色名稱。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
9 | 104－0065924－00 | 090109 | 104.8.24 | 104.9.1 | 邵清海 | 陳勝川 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉北二三劃段748-0000地號 | 莊和明 梁貞誠 | 100.1392 | 起造人自行退件 | 1. 申請書(用途)(都計、樁位申請)。2.照片未顯示排水溝位置。3.都計圖、樁位圖未簽章。4.土石方請依規定圖書計算。5.套繪(用途)。6.施工說明書、踏勘說明書未簽章。7.防墜補充說明未附。8.管制清冊未附。
10 | 104－0065926－00 | 090110 | 104.8.25 | 104.9.1 | 陳水芳 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮中一段20-3地號 | 莊和明 梁貞誠 | 318.54 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 符合。 |  | 先行動工
11 | 104－0065927－00 | 090111 | 104.8.25 | 104.9.1 | 黃文怡 等10筆 | 陳木壽 | 集村農舍3層10棟10戶 (第一次變更) | 金寧鄉北二三劃測段625地號等10筆 | 莊和明 梁貞誠 | 1798.01 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.補農舍管制清冊。2.補配地所有資料。3.增加屋突面積未列入概要表及申請書。4.變更說明未列屋突層。5.停車數量檢討有誤。6.無障礙出入口請標高程。7.綠化、保水免檢討說明書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
12 | 104－0065928－00 | 090112 | 104.8.25 | 104.9.1 | 林佳福 | 陳建達 | 餐廳、住宅3層1棟1戶 (第一次變更) | 烈嶼鄉東坑段558-1地號 | 莊和明 梁貞誠 | 427.34 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.防火門標示阻熱及時效。2.住宅缺廚房主要設備。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
13 | 104－0070500－00 | 090113 | 104.8.25 | 104.9.1 | 興運建設有限公司董事:許乃顯 等16筆 | 陳炳宏 | 集合住宅地上7層地下1層1棟14戶(新建、退回重掛) | 金城鎮祥豐段46地號 | 莊和明 梁貞誠 | 1210.61 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.土地使用權同意登載。2.土方計算、挖方、填方、棄方未明載。3.規約未完整。4.綠建築Req有誤。5.請補縱剖面圖(電梯)。6.起造人法人應填統編號碼。7.1F用途集合住宅，標示主要設備(2-7F)管理員室同分戶否(併管委會服務空間，無障礙通路)。8.79-2各戶防火門標示60A及遮煙。9.BF防空避難室缺第二個出入口。10.戶外無障礙通路。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
14 | 104－0070501－00 | 090114 | 104.8.25 | 104.9.1 | 林火耐 | 陳炳宏 | 農舍2層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金城鎮延平段840地號 | 莊和明 梁貞誠 | 345.18 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 符合。 |  | 未先行 動工
15 | 104－0062484－00 | 090115 | 104.8.26 | 104.9.1 | 張坤汝 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮沙港劃段958地號 | 莊和明 梁貞誠 | 348.65 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.該區位於金沙水庫南側，地勢較低窪易淹水建請設計時應考量高程問題。2.請修正剖面圖(含電梯)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
16 | 104－0062485－00 | 090116 | 104.8.26 | 104.9.1 | 靖恩實業有限代表人:謝玉燕等17筆 | 陳啟明 | 集合住宅、住宅地上3層地下1層5棟17戶(第二次變更) | 金城鎮金門城段234地號等4筆 | 莊和明 梁貞誠 | 2038.93 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.1F陽台(計入建築面積及法空)分別著色。2.公寓大廈著色有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
17 | 104－0070502－00 | 090117 | 104.8.26 | 104.9.1 | 張智豪 | 陳勝川 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮沙港劃段532地號 | 莊和明 梁貞誠 | 314.17 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.補土石方計算書。2.排水會勘同意埋設流向請於圖面確認。3.3F雨遮未降版應修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
18 | 104－0062487－00 | 090118 | 104.8.26 | 104.9.1 | 陳泱瑚 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金湖鎮塔后段898地號 | 莊和明 梁貞誠 | 349 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.污水處理設施文件未檢附。2.概要表有誤。3.保護區許可函未附。4.請釐清建築物高度。5.橫向剖面線請標示。6.拆除申請面積，請依舊有房屋証明面積填寫。7.缺審查表。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
19 | 104－0070503－00 | 090119 | 104.8.26 | 104.9.1 | 黃廷璋 等2筆 | 江錦財 | 農舍2層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮水頭段0038-0000地號 | 莊和明 梁貞誠 | 349.88 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.簽証名單承造人未載明。2.申請書技師未簽名。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
20 | 104－0068600－00 | 090120 | 104.8.26 | 104.9.1 | 楊明幼 | 林君志 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金寧鄉北二三劃測段556地號 | 莊和明 梁貞誠 | 308.63 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 符合。 |  | 未先行 動工
21 | 104－0070506－00 | 090201 | 104.8.27 | 104.9.8 | 許興仁 等8筆 | 梁耀南 | 旅館地上7層地下1層1棟8戶(第三層變更) | 金城鎮天后宮段208地號等2筆 | 陳勝川 徐民安 | 2136.62 | 不符合規定，退回修正 | 1.地號請表現新地號資料。2.土管釐清。
22 | 104－0070507－00 | 090202 | 104.8.27 | 104.9.8 | 楊炳妹 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖一劃段108地號 | 陳勝川 徐民安 | 349.7 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.請標示基地高程與農路高程。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
23 | 104－0070508－00 | 090203 | 104.8.31 | 104.9.8 | 王珠貴 | 周壽海 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮沙宅劃段523地號 | 陳勝川 徐民安 | 197.27 | 起造人自行退件 | 1.申請書之建築面積、建蔽率、樓地板面積、工程造價請釐清。2.建物概要表各層樓地板面積與圖不符，請釐清。
24 |  | 090204 | 104.8.31 | 104.9.8 | 金城盧冠宇牙醫診所代表人:吳明輝 | 金城盧冠宇牙醫診所代表人:吳明輝 | 廣告物 招牌 | 金城鎮城北段2地號等2筆 | 陳勝川 徐民安 |  | 不符合規定，退回修正 | 1.請補附平立面圖。2.未檢附建物及土地使用同意書。
25 | 104－0070509－00 | 090205 | 104.8.31 | 104.9.8 | 楊振固 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段243地號 | 陳勝川 徐民安 | 216.01 | 起造人自行退件 | 1.圖面未蓋章。2.檢附排水公文。
26 | 104－0070510－00 | 090206 | 104.8.31 | 104.9.8 | 楊金英 | 楊水池 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧山段484地號 | 陳勝川 徐民安 | 181.4 | 不符合規定，退回修正 | 1.建物概要表棟別請移除。2.請釐清有關排水位置之土地使用事宜。
27 | 104－0074671－00 | 090207 | 104.9.2 | 104.9.8 | 孫銘忠 等4筆 | 廖明隆 | 住宅3層2棟2戶 (新建) | 金沙鎮浯坑劃測段832地號 | 陳勝川 徐民安 | 338.25 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.起造人用印、委託書用印。2.建築面積有誤。3.基地照片未附。4.土地使用權用印。5.附現有巷道証明書。6.綠建築檢討。7.陽台與地界線之距離請標示。8.現有巷道証明書，發文字號請再確認。9.屋突投影面積請依規定檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週未核對副本(9月15-16日核對副本。)
28 | 104－0070699－00 | 090208 | 104.9.2 | 104.9.8 | 顏章和 等9筆 | 廖明隆 | 集合住宅3層2棟9戶(新建、退回重掛) | 金城鎮金門城段547地號 | 陳勝川 徐民安 | 602.44 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.現有巷道文號未標示。2.未檢附土地使用權同意書。3.檢附污水公文。4.道路系統與自然村審查內容不一致請釐清。5.套繪圖建築用途有誤。6.請標示高程。7.陽台與地界線距離標示。8.規定項目審查表。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
29 | 104－0070698－00 | 090209 | 104.9.2 | 104.9.8 | 金鼎豐建設事業有限公司代表人:陳森木等16筆 | 廖明隆 | 集合住宅3層3棟16戶(新建、退回重掛) | 金沙鎮洋山段1020-0000地號等2筆 | 陳勝川 徐民安 | 1236.23 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.檢附自行拆除切結書。2.檢附基地與現有巷道間之通行公文。3.申請書建築師未簽名。4.請補起造人資料。5.起造人名冊、幢、棟、層請依規定修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
30 | 104－0070514－00 | 090210 | 104.9.2 | 104.9.8 | 日觀實業股份有限公司負責人:林美東等56筆 | 沈建宏 | 集合住宅地上3層地下1層2棟56戶(第一次變更) | 金湖鎮后壟段40地號等2筆 | 陳勝川 徐民安 | 5586.2 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行動工
31 | 104－0070515－00 | 090211 | 104.9.2 | 104.9.8 | 洪麗鵲 | 張元駿 | 住宅2層1棟1戶 (新建) | 烈嶼鄉青岐段0601-0000地號 | 陳勝川 徐民安 | 165.78 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行動工
32 | 104－0070516－00 | 090212 | 104.9.2 | 104.9.8 | 林長斌 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 烈嶼鄉東林段0638-0000地號等2筆 | 陳勝川 徐民安 | 342.24 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行動工
33 | 104－0070517－00 | 090213 | 104.9.3 | 104.9.8 | 王先鍊 | 沈建宏 | 農舍1層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉后盤山段1地號 | 陳勝川 徐民安 | 160 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.立面繪製不全。2.屋頂防火時效標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
34 | 104－0072087－00 | 090214 | 104.9.3 | 104.9.8 | 陳品涓 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮北九劃段1090地號 | 陳勝川 徐民安 | 136.63 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.建築面積小於45㎡，應於農舍興建公文中表達。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
35 | 104－0072086－00 | 090215 | 104.9.3 | 104.9.8 | 金磐基營造股份有限公司代表人:李根遠等10筆 | 陳啟明 | 住宅、集合住宅3層5棟10戶(第一次變更) | 金寧鄉中二劃段378地號等5筆 | 陳勝川 徐民安 | 1142.16 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行動工
36 | 104－0074677－00 | 090301 | 104.9.3 | 104.9.15 | 歐贊隊 | 陳炳宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮歐厝段669地號 | 沈金柱 王培鴻 | 345.78 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.閣樓?鐵爬梯?2.請申請669-1地號之土地登記簿謄本及分司証明。3.平台需計入農舍面積請檢討。4.後門高差45cm請設置階梯。5.立面斜度請釐清高度亦請釐清。6.污水處理設施容量人數請檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
37 | 104－0074681－00 | 090302 | 104.9.4 | 104.9.15 | 陳文顧 等2筆 | 陳志宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金湖鎮塔后段19地號 | 沈金柱 王培鴻 | 208.41 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.照片日期、騎縫章、簽名。2.申請書有誤、同意書有誤。3.都計、樁位未用印、簽名。4.套繪圖修正。5.外飾材料防墜說明書。6.結構計算書未簽章騎縫。7.現有巷道證明請蓋公所騎縫章。8.概要表屋突層露台面積請修正(屋頂平台)。9.現有巷道不得計入基地面積(含退縮部份)。10.計畫道路退8m建築非退縮地面積請修正。11.污水處理設施非在公告範圍內請取得同意書。12.1F平面圖請上色，1、2F空間名稱請標示。13.建築線請標示立面高程與高度不符請釐清。14.剖面圖樓梯級高、級深平台淨寬請標示。15.B-B剖面 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
38 | 104－0074680－00 | 090303 | 104.9.4 | 104.9.15 | 新向上建業實業有限公司負責人:李淑貞等70筆 | 王家祥 | 農業區(建地目)地上3層地下1層3棟70戶(變更使用) | 金寧鄉寧湖一劃段255地號 | 沈金柱 王培鴻 | 553.71 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.地籍圖謄本應顯示所有權人全名。2.請補繪室外通話，引導標誌及檢附縣府補發圖說。3.申請名冊幢棟層戶請依規定填寫。4.變更部份之通風採光檢討。5.請檢附公寓大廈管理規約圖說。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
39 | 104－0074674－00 | 090304 | 104.9.4 | 104.9.15 | 嚴淑娟 | 蔡顯恭 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮中五劃段141地號 | 沈金柱 王培鴻 | 336 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.建蔽率填寫有誤。2.本案為軍事管制禁建區，請釐清。3.會勘記錄地號有誤請釐清。4.瓊義路計畫道路邊界線請標示並依規定退縮8m建築。5.1F高差40cm請設階梯。6.擋土安全措施請檢討釐清。7.屋突用途請標示。8.農舍是否能設置景觀造型框架請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
40 | 104－0070700－00 | 090305 | 104.9.4 | 104.9.15 | 翁水國 | 張元駿 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉中三劃測段0087-0000地號 | 沈金柱 王培鴻 | 348.64 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
41 | 104－0070701－00 | 090306 | 104.9.4 | 104.9.15 | 陳空招 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮北五劃段199地號 | 沈金柱 王培鴻 | 235.13 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
42 | 104－0070702－00 | 090307 | 104.9.4 | 104.9.15 | 黃吉成 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮烏土段558-2地號 | 沈金柱 王培鴻 | 121.26 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.剖面圖2、3F淨高有疑義請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
43 | 104－0070703－00 | 090308 | 104.9.8 | 104.9.15 | 薛玉征 | 楊水池 | 農舍3層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金寧鄉寧湖三劃段79地號 | 沈金柱 王培鴻 | 274.42 | 不符合規定，退回修正 | 1.未檢附公共排水溝會勘公文。
44 | 104－0071154－00 | 090309 | 104.9.8 | 104.9.15 | 翁火培 | 楊水池 | 農舍3層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金寧鄉中山劃測段59地號 | 沈金柱 王培鴻 | 349.98 | 不符合規定，退回修正 | 1.未檢附公共排水溝會勘公文。
45 | 104－0071155－00 | 090310 | 104.9.8 | 104.9.15 | 翁浩東 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉中三劃測段505地號 | 沈金柱 王培鴻 | 285.75 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
46 | 104－0071156－00 | 090311 | 104.9.8 | 104.9.15 | 洪德勝 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮延平段0939-0000地號 | 沈金柱 王培鴻 | 347.85 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.1F陽台請標示(計入法定空地)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
47 | 104－0071157－00 | 090312 | 104.9.8 | 104.9.15 | 楊振固 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金寧鄉寧湖二劃測段243地號 | 沈金柱 王培鴻 | 216.01 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.請補雨水、污水分流。2.化糞池人數檢討。3.概要表屋突用途請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
48 | 104－0071158－00 | 090313 | 104.9.8 | 104.9.15 | 吳祥坤 | 廖晏瑋 | 農舍3層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金寧鄉中山林段311地號 | 沈金柱 王培鴻 | 350 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.未檢附農地使用說明書及註記清冊。2.污水書件附件缺頁。3.施工說明書、結構計算書、基地調查建築師未簽名。4.法定空地面積請修正、備註請說明都計圖及計畫道路樁位圖之列印日期。5.套繪圖農路勿套入。6.著色、高程標示、露台檢討請修正。7.屋簷(1F)有疑義請釐清。8.通風採光缺計算式。9.樓梯平台寬度級寬請標示。10.立面1F平台與平面不符請釐清。11.高度請標示。12.剖面缺排水溝及基礎深度標示。13.結構圖缺地界、土石方計算、基礎深度。14.面積計算表修正持分使用為。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.9月22-23日核對副本。)
49 | 104－0071159－00 | 090314 | 104.9.8 | 104.9.15 | 王珠貴 | 周壽海 | 農舍2層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金沙鎮沙宅劃段523地號 | 沈金柱 王培鴻 | 197 | 不符合規定，退回修正 | 1.基地排水銜接公共排水位置，請於地籍套繪圖或配置圖呈現。2.公共排水溝位置請圖面標示照相顯示。3.A2-2通風採光檢討樓層請釐清。4.梯間高度不足1.9m。5.缺結構計算書2F跨距＞6m。
50 | 104－0074672－00 | 090315 | 104.9.8 | 104.9.15 | 黃獻彥 | 陳建達 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金城鎮吳厝村段179地號 | 沈金柱 王培鴻 | 536.04 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行動工
51 | 104－0074678－00 | 090316 | 104.9.8 | 104.9.15 | 盛連壽 | 陳炳宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮水頭段231地號 | 沈金柱 王培鴻 | 161.62 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.農舍管制清冊缺農地面積。2.平台寬度小於75cm請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
52 | 104－0074679－00 | 090317 | 104.9.8 | 104.9.15 | 王梨明 等10筆 | 陳炳宏 | 集村農舍地上3層地下1層10棟10戶(第二次變更) | 金城鎮寧湖二劃測段403-2地號 等13筆 | 沈金柱 王培鴻 | 3297.74 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.配地套繪圖未附。2.簽証名單未齊全。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
53 | 104－0074675－00 | 090318 | 104.9.9 | 104.9.15 | 歐陽儀雄等3筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 烈嶼鄉西方段318-1地號 | 沈金柱 王培鴻 | 283.35 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.基地照片範圍請釐清。2.請檢討壹樓出入門之門之位置(不影響出入)。3.請檢討引導標誌及壹樓使用之(出入口)通路檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
54 | 104－0074673－00 | 090319 | 104.9.9 | 104.9.15 | 陳育成 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮尚義段891地號 | 沈金柱 王培鴻 | 197.79 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.1F空間名稱辦公室請釐清。2.A4-1，剖面圖空間用途請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
55 | 104－0071165－00 | 090320 | 104.9.9 | 104.9.15 | 董明輝 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮古崗村段0580-0000地號 | 沈金柱 王培鴻 | 185.33 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.1F陽台請標示(計入法定空地)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
56 |  | 090321 | 104.9.10 | 104.9.15 | 金城盧冠宇牙醫診所代表人:吳明輝 | 金城盧冠宇牙醫診所代表人:吳明輝 | 廣告物 招牌 (退回重掛) | 金城鎮城北段2地號等2筆 | 沈金柱 王培鴻 |  | 尚符合 規定 | 1.正面式招牌超出牆大於50cm。2.缺電氣配線圖及漏電斷路器。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
57 | 104－0075087－00 | 090401 | 104.9.10 | 104.9.22 | 蔡鳳雛 | 陳勝川 | 住宅3層1棟3戶 (新建) | 金沙鎮汶沙段1915地號 | 吳宗政 朱午潮 | 367.2 | 起造人自行退件 | 1.申請書序號請與概要表同建築物用途請釐清並加用途類組編號。2.本案是公眾使用或一般使用請釐清。3.缺拆除執照書表系統。4.缺起造人名冊。5.相片缺基地範圍標示。6.現有巷道證明缺圖說。7.缺自然村許可函及書圖。8.地基調查報告書缺簽章。9.缺綠建築檢討。
58 | 104-0075088-00 | 090402 | 104.9.10 | 104.9.22 | 洪天生 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 烈嶼鄉福上山測段0301-0000地號 | 吳宗政 朱午潮 | 255.19 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.現有巷道證明檢附影本核發執照前至公所蓋騎縫或檢附正本。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
59 | 104-0074689-00 | 090403 | 104.9.11 | 104.9.22 | 陳財福 | 林志鴻 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金湖鎮新頭段307-2地號 | 吳宗政 朱午潮 | 171.03 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.樓地板面積樓層增加法令適用概要請用最新。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
60 | 104-0075842-00 | 090404 | 104.9.14 | 104.9.22 | 李光杏 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧劃段542地號 | 吳宗政 朱午潮 | 158.76 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.土地使用同意書若有通行請取得都計科之許可函。2.缺計畫道路樁位圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
61 | 104-0075477-00 | 090405 | 104.9.14 | 104.9.22 | 魏雪玉 等3筆 | 陳木壽 | 一般事務所3層1棟3戶(新建、退回重掛) | 金城鎮天后宮段456地號 | 吳宗政 朱午潮 | 197.16 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.概要表陽台面積超過1/10圖審時修正。2.現有巷道證明請檢附正本或加蓋公所騎縫(或調閱縣府資料)。3.污水處理設施請檢討使用人數(圖審時確認)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
62 | 104-0074690-00 | 090406 | 104.9.15 | 104.9.22 | 許榮傑 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉后垵段9-1地號 | 吳宗政 朱午潮 | 348.91 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.相片缺排水溝資料。2.申請書基地面積錯誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
63 | 104-0075478-00 | 090407 | 104.9.15 | 104.9.22 | 許志雄 等10筆 | 陳木壽 | 集村農舍3層10棟10戶 (第一次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段9-1地號等13筆 | 吳宗政 朱午潮 | 1561.98 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.建築物用途請釐清(集村農舍)。2.上傳序號前後不一。3.缺配地套繪、都計圖。4.無障礙設施、高程均未檢討標示(圖審時審核)。5.缺綠建築檢討。6.公寓大廈條例圖面與變更圖不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
64 | 104-0075476-00 | 090408 | 104.9.15 | 104.9.22 | 王寶珠 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮燕南山段487地號 | 吳宗政 朱午潮 | 215.98 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.缺土地使用分區證明書。2.污水處理設施認可文件缺簽名。3.申請書防火法令請更新。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
65 | 104－0075093－00 | 090409 | 104.9.15 | 104.9.22 | 許家瑞 等12筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上3層地下1層1棟12戶(第一次變更) | 金寧鄉青山段1032地號 | 吳宗政 朱午潮 | 1561.98 | 起造人自行退件 | 1.起造人自行退回未審查。
66 | 104－0075096－00 | 090410 | 104.9.15 | 104.9.22 | 何雅玲 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶 (第一次變更) | 金沙鎮中蘭劃測段465地號 | 吳宗政 朱午潮 | 104.57 | 起造人自行退件 | 1.概要表有陽台未計入農舍投影面積10%範圍，建築面積、建蔽率、工程造價均不符請配合修正。
67 | 104-0074682-00 | 090411 | 104.9.16 | 104.9.22 | 宜康開發股份有限公司負責人:臧美然等17筆 | 沈建宏 | 集合住宅地上3層地下1層1棟17戶(新建) | 金湖鎮新頭段735-1地號 等2筆 | 吳宗政 朱午潮 | 1035.97 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.土地使用分區證明逾期。2.套繪圖比例請與地籍圖同。3.D3防火門檢討。4.1F、B、F室內梯表示請釐清(含公寓大廈圖例)。5.生活設備請釐清。6.2、3F柱與走道寬度標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
68 | 104-0075841-00 | 090412 | 104.9.16 | 104.9.22 | 許竣閔 | 陳勝川 | 住宅地上6層地下1層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金城鎮城隍廟段17地號 | 吳宗政 朱午潮 | 391 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.1F高度為4.2m(住宅)無法做夾層。2.相關法令請依建築技術規則檢討。3.圖面1F標示為客廳、臥室，樓高不符規定。4.儲藏室檢討面積＜1/8。5.停車空間未檢討。6.廚房標示爐台設施。7.無電梯詳圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
69 | 104－0074686－00 | 090413 | 104.9.16 | 104.9.22 | 翁火培 | 楊水池 | 農舍3層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金寧鄉中三劃測段59地號 | 吳宗政 朱午潮 | 349.98 | 起造人自行退件 | 1.缺排水會勘公文。
70 | 104-0074685-00 | 090414 | 104.9.16 | 104.9.22 | 薛玉征 | 楊水池 | 農舍3層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金寧鄉寧湖三劃段79地號 | 吳宗政 朱午潮 | 274.42 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.登記簿謄本住址與起造人住址不一請檢附身份證影本。2.缺農舍興建許可函。3.缺結構計算書(3F樑跨＞5m)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
71 | 104－0074684－00 | 090415 | 104.9.16 | 104.9.22 | 蔡玉婷 | 陳志宏 | 一般零售場所2層1棟1戶 (新建) | 金城鎮天后宮段336地號 | 吳宗政 朱午潮 | 57.38 | 起造人自行退件 | 1.申請書與概要表序號請一致。2.缺無障礙勘檢培訓證書。3.缺畸零地檢討。
40570.8592

## 9月綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
104年9月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 23 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 104.9.1 | 陳勝川 | 翁聰平 | 金寧鄉盤山村段248-1地號 | 1.缺廁所氣窗納入節能檢討。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 223.35 | 莊和明 梁貞誠
符合規定
2 | 104.9.1 | 陳木壽 | 黃文怡 等10筆 | 金寧鄉北二三劃測段625地號等10筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層10棟10戶 | 1798.01 | 莊和明 梁貞誠
3 | 104.9.1 | 陳建達 | 林佳福 | 烈嶼鄉東坑段558-1地號 | 1.綠化、保水缺、節能缺屋頂隔熱檢討。 | ˇ | [5 empty] | 餐廳、住宅 | 地上3層1棟1戶 | 427.34 | 莊和明 梁貞誠
符合規定
4 | 104.9.1 | 陳啟明 | 靖恩實業有限代表人:謝玉燕等17筆 | 金城鎮金門城段234地號等4筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅、住宅 | 地上3層地下1層5棟17戶 | 2038.93 | 莊和明 梁貞誠
5 | 104.9.1 | 林君志 | 陳泱瑚 | 金湖鎮塔后段898地號 | 1.綠化圖請標示植樹間距。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 349 | 莊和明 梁貞誠
經修正後符合規定
6 | 104.9.8 | 廖明隆 | 孫銘忠 等4筆 | 金沙鎮浯坑劃測段832地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 338.25 | 陳勝川 徐民安
7 | 104.9.8 | 廖明隆 | 顏章和 等9筆 | 金城鎮金門城段547地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟9戶 | 602.44 | 陳勝川 徐民安
8 | 104.9.8 | 廖明隆 | 金鼎豐建設事業有限公司代表人:陳森木等16筆 | 金沙鎮洋山段1020-0000地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層3棟16戶 | 1236.23 | 陳勝川 徐民安
9 | 104.9.8 | 沈建宏 | 日觀實業股份有限公司負責人:林美東等56筆 | 金湖鎮后壟段40地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層地下1層2棟56戶 | 5586.2 | 陳勝川 徐民安
10 | 104.9.8 | 張元駿 | 洪麗鵲 | 烈嶼鄉青岐段0601-0000地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 165.78 | 陳勝川 徐民安
11 | 104.9.8 | 張元駿 | 林長斌 | 烈嶼鄉東林段0638-0000地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 342.24 | 陳勝川 徐民安
12 | 104.9.8 | 陳啟明 | 金磐基營造股份有限公司代表人:李根遠等10筆 | 金寧鄉中二劃段378地號等5筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅、集合住宅 | 地上3層5棟10戶 | 1142.16 | 陳勝川 徐民安
13 | 104.9.15 | 陳建達 | 黃獻彥 | 金城鎮吳厝村段179地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 536.04 | 沈金柱 王培鴻
14 | 104.9.15 | 陳炳宏 | 王梨明 等10筆 | 金城鎮寧湖二劃測段403-2地號 等13筆 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集村農舍 | 地上3層地下1層10棟10戶 | 3297.74 | 沈金柱 王培鴻
15 | 104.9.15 | 沈建宏 | 歐陽儀雄等3筆 | 烈嶼鄉西方段318-1地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 283.35 | 沈金柱 王培鴻
16 | 104.9.15 | 張元駿 | 董明輝 | 金城鎮古崗村段0580-0000地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 185.33 | 沈金柱 王培鴻
17 | 104.09.15 | 陳朝舜 | 泉德建設有限公司 | 金門縣金湖鎮市港段108地號 | 1、綠化平面圖之TCO2與評估表不符。 2、缺鑽探報告相關影本以估證土壤分類；未檢附Q2剖面圖。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 店鋪、集合住宅 | 地上7層地下1層2棟29戶 | 3895.13 | 陳俊芳 唐弘雄
18 | 104.09.15 | 陳炳宏 | 許乃顯 | 金門縣金城鎮祥豐段46地號 | 1、缺室外綠建材位置圖。 | ˇ |  |  |  |  | ˇ | 集合住宅 | 地上7層地下1層1棟14戶 | 1210.61 | 陳俊芳 唐弘雄
19 | 104.09.15 | 李凱傑 | 金門縣殯葬管理所 | 金門縣金寧鄉東洲段44地號 | 1、綠建材使用率<45%，不符規定。 2、屋頂Uar構造缺平屋頂。 3、未檢討綠化及保水。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 供宗教信徒聚會、殯葬之場所 | 地上1層1棟1戶 | 178.71 | 陳俊芳 唐弘雄
20 | 104.09.15 | 李凱傑 | 金門縣殯葬管理所 | 金門縣金寧鄉東洲段45地號 | 1、屋頂Uar構造與建照圖平屋頂不符。 2、未檢討綠化及保水。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 供宗教信徒聚會、殯葬之場所 | 地上1層1棟1戶 | 292.81 | 陳俊芳 唐弘雄
21 | 104.9.22 | 陳木壽 | 許志雄 等10筆 | 金寧鄉寧湖一劃段9-1地號等13筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層10棟10戶 | 1561.98 | 吳宗政 朱午潮
22 | 104.9.22 | 沈建宏 | 宜康開發股份有限公司負責人:臧美然等17筆 | 金湖鎮新頭段735-1地號 等2筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層1棟17戶 | 1035.97 | 吳宗政 朱午潮
23 | 104.9.22 | 陳勝川 | 許竣閔 | 金城鎮城隍廟段17地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上6層地下1層1棟1戶 | 391 | 吳宗政 朱午潮
27118.6

## 9月室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
104年9月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 6 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 104（室竣）19 | 104.09.14 | 柯智明 | 台灣工商發展股份有限公司 | 金門縣金湖鎮瓊林里中山路8-8號 | 1、補消防荷准函、圖說許可函、建築概要修正。 2、補光碟、書表上傳證明、電子圖檔清單。 3、平面、剖面天花板高度修正、牆面修正。 4、天花板圖例修正。 | 林志鴻 | 竣工查驗 | B2:一般零售場所 | 地上002層 | 479.12
2 | 104（室審）33 | 104.09.10 | 楊水池 | 傅仰賢 | 金門縣金城鎮民生路7號6樓 | 1、請依規定調整圖面比例。 2、請依建築物用途填寫空間名稱。 | 陳勝川 林志鴻 | 圖說審查 | G2:辦公類場所 | 地上006層 | 498.93
3 | 104（室審）34 | 104.09.10 | 李凱傑 | 金門縣殯葬管理所 | 金門縣金寧鄉東洲68號 | 1、缺書圖、書表、電子檔清冊、光碟之上傳證明。 | 陳勝川 林志鴻 | 圖說審查 | E1:宗教殯葬類場所 | 地上001層 | 292.81
|  | 104.09.18 |  |  |  | 已修正完成 | 陳勝川 林志鴻
4 | 104（室審）35 | 104.09.10 | 李凱傑 | 金門縣殯葬管理所 | 金門縣金寧鄉東洲68號 | 1、缺書圖、書表、電子檔清冊、光碟之上傳證明。 | 陳勝川 林志鴻 | 圖說審查 | E1:宗教殯葬類場所 | 地上001層 | 200.08
|  | 104.09.18 |  |  |  | 已修正完成 | 陳勝川 林志鴻
5 | 104（室竣）20 | 104.09.22 | 黃炳憲 | 中華郵政股份有限公司 | 金門縣金城鎮民生路4號 | 1、圖面未用印及修正更換圖說。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | H1:宿舍 | 地上003層 | 415.92
6 | 104（室審）36 | 104.09.24 | 楊文基 | 衛生福利部金門醫院 | 金門縣金湖鎮新市里復興路2之1號 | 1、防火門補防火標示啟閉方式(常開或常閉)。 2.走廊標示淨寬度。 3、未申請應依原使照圖及前一次室裝圖審圖繪製。 4、補牆壁圖例。 5、庫房補天花。 | 陳俊芳 張世宏 | 圖說審查 | F1:醫療照護類場所 | 地上002層 | 265.32
2152.18