## 10月建照
福建金門馬祖地區建築師公會
104年 10月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 78 案次 )
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104-0075485-00 | 100101 | 104.9.16 | 104.9.30 | 莊水戰 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉安西劃段715-1地號 | 黃正銅 吳建忠 | 344.98 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.面積計算表「建築面積」誤繕。2.背向(平面圖)W3、W4、W5防火時效檢討。3.污排水系統接至公共排水溝。4.立面斜屋頂斜率?5.立面及剖面樓高及簷高澄清。6.入口陽台深度大於2.0m請檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
2 | 104-0075486-00 | 100102 | 104.9.17 | 104.9.30 | 陳添丁 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶 (第二次變更) | 金城鎮金城劃段299地號 | 黃正銅 吳建忠 | 339.69 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
3 | 104－0077124－00 | 100103 | 104.9.17 | 104.9.30 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶(增建) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 黃正銅 吳建忠 | 73.97 | 起造人自行退件 | 1.申請及概要表用途類組有誤，並釐清申請面積。2.地號表之土地使用面積有誤。3.既有建物應檢討証明文件。4.都市計畫圖之基地位置標示有誤。5.應檢討建物剩餘部份結構安全無虞証明書。6.未檢附拆除申請書、概要表及切結書。7.基地面積檢討有誤(一宗土地)。8.3F增建面積有誤(拆除不足)。
4 | 104－0077126－00 | 100104 | 104.9.17 | 104.9.30 | 文員目 | 楊水池 | 住宅3層1棟1戶 (增建) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 黃正銅 吳建忠 | 91.92 | 起造人自行退件 | 1.申請及概要表用途類組有誤，並釐清申請面積。2.既有建物應檢討証明文件。3.都市計畫圖之基地位置標示有誤。4.應檢討建物剩餘部份結構安全無虞証明書。5.未檢附拆除申請書、概要表及切結書。6.未檢附綠建築檢討。7.基地面積檢討有誤(一宗土地)。8.3F增建面積有誤(拆除不足)。
5 | 104－0077123－00 | 100105 | 104.9.17 | 104.9.30 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶(增建) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 黃正銅 吳建忠 | 73.97 | 起造人自行退件 | 1.申請及概要表用途類組有誤，並釐清申請面積。2.地號表之土地使用面積有誤。3.既有建物應檢討証明文件。4.都市計畫圖之基地位置標示有誤。5.應檢討建物剩餘部份結構安全無虞証明書。6.未檢附拆除申請書、概要表及切結書。7.基地面積檢討有誤(一宗土地)。8.3F增建面積有誤(拆除不足)。
6 | 104－0077122－00 | 100106 | 104.9.17 | 104.9.30 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶(增建) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 黃正銅 吳建忠 | 73.97 | 起造人自行退件 | 1.申請及概要表用途類組有誤，並釐清申請面積。2.既有建物應檢討証明文件。3.地號表面積有誤。4.都市計畫圖之基地位置標示有誤。5.應檢討建物剩餘部份結構安全無虞証明書。6.未檢附拆除申請書、概要表及切結書。7.基地面積檢討有誤(一宗土地)。8.3F增建面積有誤(拆除不足)。
7 | 104－0077125－00 | 100107 | 104.9.17 | 104.9.30 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶(增建) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 黃正銅 吳建忠 | 73.97 | 起造人自行退件 | 1.申請及概要表用途類組有誤，並釐清申請面積。2.既有建物應檢討証明文件。3.地號表面積有誤。4.都市計畫圖之基地位置標示有誤。5.應檢討建物剩餘部份結構安全無虞証明書。6.未檢附拆除申請書、概要表及切結書。7.基地面積檢討有誤(一宗土地)。8.3F增建面積有誤(拆除不足)。
8 | 104-00785484-00 | 100108 | 104.9.17 | 104.9.30 | 陳銀樹 | 楊水池 | 農舍3層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 烈嶼鄉公園測段555-2地號 | 黃正銅 吳建忠 | 207.39 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.請釐清面前道路為計畫道路或現有巷。2.申請書土地使用分區?3.1F廚房標示設施位置。4.1F退縮8M是否必要?5.A5-1、A5-2剖面修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
9 | 104－0075488－00 | 100109 | 104.9.17 | 104.9.30 | 林淵正 等2筆 | 陳建達 | 一般廠庫、店舖3層1棟1戶(新建) | 金湖鎮湖前段92-2地號等5筆 | 黃正銅 吳建忠 | 1239.35 | 不符合規定，退回修正 | 1.建築概要表使用類組不符，併圖面修正店舖請釐清。2.昇降機OH高度釐清並修正概要表。3.A4-01剖面雨遮。4.A4-03雨遮降板。
10 | 104-0075487-00 | 100110 | 104.9.21 | 104.9.30 | 葉慧碧 等13筆 | 陳啟明 | 集村農舍3層13棟13戶 (第一次變更) | 金寧鄉寧湖三劃段225-2地號等15筆 | 黃正銅 吳建忠 | 2669.76 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.屋頂欄杆(平、立、剖)高度不符。2.請檢附綠建檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
11 | 104-0075489-00 | 100111 | 104.9.21 | 104.9.30 | 邵清海 | 陳勝川 | 農舍2層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金寧鄉北二三劃段748-0000地號 | 黃正銅 吳建忠 | 108.76 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.欄杆高度110cm請檢討剖面。2.外墻構造材料標示。3.1F平面污水槽平面。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.本週核對副本(10月6-7日)核對副本。
12 | 104-0075483-00 | 100112 | 104.9.22 | 104.9.30 | 陳雨田 等3筆 | 廖明隆 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮金門城段863地號 | 黃正銅 吳建忠 | 719.57 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.基地範圍線。2.3m退縮線修正。3.1F放樣點標示。4.建築面積上色範圍。5.各樓層適用用途釐清。6.立面、剖面陽台、女兒牆高度。7.污水處理設施建議使用20人份。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
13 | 104-0075482-00 | 100113 | 104.9.22 | 104.9.30 | 吳亞明 等4筆 | 洪偉勛 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 烈嶼鄉上庫段82 地號 | 黃正銅 吳建忠 | 281.71 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.面積計算示意圖應標示於平面圖。2.平面標示墻厚。3.立面陽台高度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
14 | 104-0075481-00 | 100114 | 104.9.22 | 104.9.30 | 何有忠 | 陳啟明 | 菇類製包場1層1棟1戶 (新建) | 金城鎮歐厝段511地號 | 黃正銅 吳建忠 | 252 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.建築用途請依核准函填寫(平面圖)。2.平面開窗請檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
15 | 104-0077127-00 | 100115 | 104.9.23 | 104.9.30 | 陳宗興 等3筆 | 沈建宏 | 自然村專用區1層1棟1戶 (變更使用) | 金湖鎮湖前段604地號等6筆 | 黃正銅 吳建忠 | 471.18 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.壹層平面計算式筆誤。2.申請書備註原使照馬背應依原核准復原。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
16 | 104-0075480-00 | 100116 | 104.9.23 | 104.9.30 | 楊長壽 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金湖鎮士校段105地號 | 黃正銅 吳建忠 | 349.82 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.一樓平面B、C陽台補載計入法定空地。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
17 | 104-0075479-00 | 100117 | 104.9.24 | 104.9.30 | 京鈺建設開發有限公司負責人:許立泉等11筆 | 沈建宏 | 集合住宅4層1棟11戶(新建、縣府退件) | 金城鎮鳳翔段39-2地號 | 黃正銅 吳建忠 | 354.53 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
18 | 104-0081044-00 | 100201 | 104.9.17 | 104.10.6 | 陳雪芳 等6筆 | 張元駿 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金湖鎮山外段0327-0000地號 | 許中光 唐弘雄 | 251.73 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
19 | 104-0081045-00 | 100202 | 104.9.24 | 104.10.6 | 陳穎淼 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮高坑劃測段0768-0000地號 | 許中光 唐弘雄 | 335.87 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 尚符規定 |  | 未先行 動工
20 | 104－0075491－00 | 100203 | 104.9.30 | 104.10.6 | 洪篤欽 | 陳勝川 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金城鎮延平段734地號 | 許中光 唐弘雄 | 191.4 | 起造人自行退件 | 1.補施工補充說明。2.洽農林課農民資格是否應依新法規。3.排水溝若經國有地請依會勘結論辦理(另有切結書問題)。4.共有持分之土地僅以1人為起造人者，應有農林課核定分管契約，請依農委會解釋令辦理(面積計算)。5.法空面積。
21 | 104-0081047-00 | 100204 | 104.9.30 | 104.10.6 | 群利開發有限公司負責人:梁聖德等12筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟12戶(新建) | 金寧鄉后沙劃測段586地號 | 許中光 唐弘雄 | 782.58 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.進出大門出入口之淨高請檢討。2.樓梯寬度請依居室面積檢討其寬度。3.一樓平面請標示高程。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
22 | 104－0075490－00 | 100205 | 104.10.1 | 104.10.6 | 翁火焙 | 楊水池 | 農舍3層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金寧鄉中三劃測段59地號 | 許中光 唐弘雄 | 73.97 | 起造人自行退件 | 1.自行退件。
23 | 104-0051050-00 | 100206 | 104.10.1 | 104.10.6 | 日觀實業股份有限公司負責人:林美東等28筆 | 沈建宏 | 集合住宅地上3層地下1層1棟28戶(第一次變更) | 金湖鎮后壟段29地號 | 許中光 唐弘雄 | 2680.63 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.概要表修正。2.依技規79條之2昇降機道應久1小時防火區劃。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
24 | 104-0081046-00 | 100207 | 104.10.1 | 104.10.6 | 童葉日 | 廖明隆 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉西堡劃測段511地號 | 許中光 唐弘雄 | 207.73 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.申請書修正。2.剖面未標折斷線及排水溝。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
25 | 104-0081043-00 | 100208 | 104.10.1 | 104.10.6 | 莊維岩 | 沈金柱 | 農舍3層1棟1戶 | 金寧鄉安西劃段946地號 | 許中光 唐弘雄 | 237.06 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
26 | 104-0081051-00 | 100209 | 104.10.2 | 104.10.6 | 皇家國際開發建設有限公司 負責人:沈建宏等9筆 | 沈建宏 | 集合住宅 3層2棟9戶 (第一次變更) | 金寧鄉寧湖二劃測段764地號 | 許中光 唐弘雄 | 649.95 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.A2幢之1F通道請標示寬度。2.剖面A2幢之高程修正。3.剖面B-2之一樓高度請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
27 | 104－0081053－00 | 100210 | 104.10.2 | 104.10.6 | 許興仁等5人 | 梁耀南 | 第二種 住宅區 地上7層地下1層1棟56戶 (第三次變更、退回重掛) | 金城鎮天后宮段207地號等2筆 | 許中光 唐弘雄 | 2136.62 | 不符合規定，退回修正 | 1.補分區証明、都計樁位圖。2.補公寓大廈草約及詳細圖說。3.綠建築(綠建材、節能)報告。4.變更設計附建築圖至少到立面圖。5.本案整棟跨越商二及住二兩種使用分區，商二部份變更為旅館使用，應先確定旅館使用與住二使用之配置方式，始能進行後續建照審查事項，故提請法規疑義討論。(包括公寓大廈權屬劃分及綠建築檢討適用種類。) |  | 提法規疑研議確定後審
28 | 104-0081052-00 | 100211 | 104.10.2 | 104.10.6 | 陳仲苠等13人 | 林君志 | 集村農舍 3層13棟13戶 (第二次變更) | 金城鎮烏土段小段339-62地號等15筆 | 許中光 唐弘雄 | 2454.64 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.補節能報告書。2.屋突物空間未標示用途。3.立面窗戶變更部份請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
29 | 104-0081049-00 | 100212 | 104.10.2 | 104.10.6 | 鼎天開發建設有限公司 負責人:林榮森 | 夏雯霖 | 集合住宅 地上3層地下1層20棟31戶 (第一次變更) | 金湖鎮新頭段1152地號 | 許中光 唐弘雄 | 5969.22 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.補施工補充說明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
30 | 104-0081048-00 | 100213 | 104.10.2 | 104.10.6 | 金門縣公共車船管理處 負責人:吳世榮 | 林君志 | 其他 (車棚) 1層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮山外段736地號等6筆 | 許中光 唐弘雄 | 102 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.補照片。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
31 |  | 100301 | 104.10.5 | 104.10.13 | 仁仁牙醫診所負責人:王巨昌 |  | 廣告物 招牌 | 金湖鎮湖前段779-17地號 | 卓建光 沈建宏 |  | 尚符合 規定 | 1.圖說請標示尺寸。2.補漏電斷路器圖說。3.依招牌廣告及樹立廣告管理辦法:A.第四條:正面式招牌廣告不得超出建築物牆面50cm。B.圖面所畫正立面圖與側立面圖與所附照片不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
32 | 104－0081189－00 | 100302 | 104.10.5 | 104.10.13 | 翁建成 | 廖明隆 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉中三劃測段568地號 | 卓建光 沈建宏 | 370.73 | 不符合規定，退回修正 | 1.照片未檢附、都計圖未檢附分區未檢附。2.農舍興建許可函未檢附。3.總樓地板面積＞350㎡。4.套繪用印、面積有誤。5.缺排水會勘同意函。6.簷高釐清。
33 |  | 100303 | 104.10.7 | 104.10.13 | 中美診所負責人:唐維良 |  | 廣告物 招牌 | 金城鎮城北段350地號等2筆 | 卓建光 沈建宏 |  | 申請人自行退回 | 1.請檢附建物同意書。2.招牌設置位置，淨高尺寸標示。
34 | 104－0081187－00 | 100304 | 104.10.7 | 104.10.13 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅、一般零售業地上3層地下1層1棟1戶(增建、退件重掛) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 卓建光 沈建宏 | 73.97 | 起造人自行退件 | 1.申請書、地號表、土地同意書、圖說等面積釐清。2.都計圖基地位置，請釐清。3.應檢附建物剩餘部份結構安全無虞証明書。4.拆除計算書未檢附。5.結構安全証明書。
35 | 104－0081193－00 | 100305 | 104.10.7 | 104.10.13 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅、一般零售業地上3層地下1層1棟1戶(增建、退件重掛) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 卓建光 沈建宏 | 73.97 | 不符合規定，退回修正 | 1.有關地號部份請釐清(325、327)。2.申請書、概要表、地號表、地號有誤。3.拆除申請書未檢附。4.概要表有誤。5.共同壁協定書(328)。6.都計圖申請位置釐清。7.配置圖、平面圖未塗色。8.既有建築標示不明。9.拆除後之結構安全証明。10.平面圖建議放大比例尺。11.非關本次申請之圖說請剔除(含結構圖)。12.一層用途不符。13.窗台高度標示。14.綠建築檢討依增建範圍辦理。15.3F增建部份與現有巷道退縮關係請標示。
36 | 104－0081185－00 | 100306 | 104.10.7 | 104.10.13 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅、一般零售業地上3層地下1層1棟1戶(增建、退件重掛) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 卓建光 沈建宏 | 73.97 | 起造人自行退件 | 1.申請書有誤。2.地號鰾面積有誤(322)。3.中一段322地號使用面積請釐清。(土地使用權同意書與圖說不符)4.拆除申請書、同意書、切結書未檢附。5.結構安全証明書，請依現況(拆除)。6.拆除廢棄物計算書。7.外飾材防墜落補充說明書。
37 | 104－0081186－00 | 100307 | 104.10.7 | 104.10.13 | 文員目 | 楊水池 | 住宅、一般零售業1層1棟1戶(增建、退件重掛) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 卓建光 沈建宏 | 91.92 | 起造人自行退件 | 1.都計圖位置有誤。2.拆除結構安全無虞証明書未檢附。3.拆除切結書、同意書、申請書未檢附。4.拆除廢棄物計算(請計算於拆除圖說)。5.結構安全証明書請修正。6.節能計算未檢附。
38 | 104－0081188－00 | 100308 | 104.10.7 | 104.10.13 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅、一般零售業地上3層地下1層1棟1戶(增建、退件重掛) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 卓建光 沈建宏 | 73.97 | 起造人自行退件
39 | 104-0081190-00 | 100309 | 104.10.8 | 104.10.13 | 王梨玉 | 林志鴻 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮烏土段558-0001地號 | 卓建光 沈建宏 | 127.2 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.陸緣石破口流向、農林科申請會勘。(建議配合558-2地號破口共同使用出入口)2.酒瓶欄杆間距標示。3.1F陽台計入建築面積；面積計算索引表請配合修正。4.2、3F(W4)窗戶檢討標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
40 | 104-008119-00 | 100310 | 104.10.8 | 104.10.13 | 夏億有限公司(代表人:張延智) | 陳勝川 | 餐飲場所1層1棟1戶(新建) | 金城鎮祥豐段41地號 | 卓建光 沈建宏 | 298.2 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.節能報告未檢附。2.申請書有誤、概要表有誤。3.無障礙通路標示。4.防火構造檢討。5.衛生設備檢討。6.廚房通風及排除油煙檢討。7.綠建築檢討分照辦理。8.屋頂構造檢討。9.屋頂平面圖與1F平面(雨遮)不符、地界位置範圍標示錯誤。10.相關無障礙設施詳圖標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工 (A照)
41 | 104-0081192-00 | 100311 | 104.10.8 | 104.10.13 | 夏億有限公司(代表人:張延智) | 陳勝川 | 餐飲場所1層1棟1戶(新建) | 金城鎮祥豐段42地號等2筆 | 卓建光 沈建宏 | 291.66 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.節能報告未檢附。2.申請書有誤、概要表有誤。3.土地使用權同意書未檢附。4.地號表缺41地號。5.無障礙通路標示。6.防火構造檢討。7.衛生設備檢討。8.廚房通風及排除油煙檢討。9.綠建築檢討分照辦理。10.屋頂構造檢討。11.屋頂平面圖與1F平面(雨遮)不符、地界範圍標示錯誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工 (B照)
42 | 104－0081184－00 | 100312 | 104.10.8 | 104.10.13 | 林淵正 等2筆 | 陳建達 | 一般廠庫、店舖2層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金湖鎮湖前段92-2地號等5筆 | 卓建光 沈建宏 | 1239.35 | 起造人自行退件 | 1.細部計畫已公告，恐影響未來市地重劃之實施，建議暫緩申請，以免造成重大損失。
43 | 104－0081194－00 | 100313 | 104.10.8 | 104.10.13 | 翁火焙 | 楊水池 | 農舍2層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金寧鄉中三劃測段59地號 | 卓建光 沈建宏 | 349.98 | 不符合規定，退回修正 | 1.外飾材防墜說明書未檢附。2.註記清冊有誤。3.申請書面積高度。4.同意書要正本，不可用影本。5.玻璃磚、防火構造檢討。6.廚房開口防火構造檢討。7.剖面圖與平面不符(樓梯)。8.立面窗台及欄杆高度標示。9.欄杆間距標示。10.樓層高度(平面與結構不同)請釐清。11.滯洪池影計入檢討，水溝請標示(聯外)。12.農舍應只能設計一戶(聯通)。13.基地面積與農地使用面積不符。14.建築物高度檢討(簷高＜10.5m)。15.電梯詳圖。16.農業用地作農業使用証明書面積與實際申請不符，請釐清。
44 | 104-0083019-00 | 100401 | 104.10.6 | 104.10.20 | 三悅建設股份有限公司負責人:林天福等6筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金城鎮金門城段759地號 | 符宏仁 陳兆璋 | 489.33 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.通路寬度請檢討(圖審時修正)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
45 | 104-0083020-00 | 100402 | 104.10.12 | 104.10.20 | 邱金裕 等15筆 | 林君志 | 集村農舍3層15棟15戶(第一次變更) | 金城鎮北一段253地號等16筆 | 符宏仁 陳兆璋 | 3571.02 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.農舍管制註記清冊填寫有誤，請修正(農舍坐落地號與配地均需填寫)。2.屋面構造與外殼節能不同。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
46 | 104-0081055-00 | 100403 | 104.10.12 | 104.10.20 | 何普來 | 陳勝川 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉后垵段296地號 | 符宏仁 陳兆璋 | 247.2 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.建築物用途請釐清。2.建蔽率請依許可函檢討。3.缺排水溝同意書或會勘函文(10/20確認)。4.一樓陽台檢討有誤。5.結構平面(一F)請標示地界與建築線。6.288地號未取得土地使用同意。7.一F建築面積檢討有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
47 | 104-0081056-00 | 100404 | 104.10.12 | 104.10.20 | 許東山 | 陳勝川 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉中三劃測段473地號 | 符宏仁 陳兆璋 | 338.25 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.建築物用途請釐清。2.建築物高度及簷高請釐清。3.排水溝請取得同意書或會勘釐清。4.都計圖缺簽章。5.缺結構計算書(3F跨距＞5m)。6.陽台面積檢討錯誤。7.建築高簷高標示有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
48 | 104-0082199-00 | 100405 | 104.10.13 | 104.10.20 | 真諦有限公司負責人:周鈺文等6筆 | 周壽海 | 集合住宅3層1棟6戶(第一次 變更) | 金湖鎮庵邊段600地號 | 符宏仁 陳兆璋 | 799.1 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.建築物用途請釐清(含用途編號)。2.無障礙設施請依規範專章檢討(圖審時修正)。3.屋突平面未註明尺寸。4.正立面圖與審議核定圖有異。5.結構平面圖未標示建築線與地界。6.綠建築檢討無資料。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
49 | 104－0082200－00 | 100406 | 104.10.14 | 104.10.20 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅、店舖地上3層地下1層1棟1戶 (增建併拆除、退回重掛) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 符宏仁 陳兆璋 | 73.97 | 起造人自行退件 | 1.明天早上11:00請建築師至公會討論申請方式及程序。
50 | 104－0082201－00 | 100407 | 104.10.14 | 104.10.20 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅、店舖地上3層地下1層1棟1戶 (增建併拆除、退回重掛) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 符宏仁 陳兆璋 | 73.97 | 起造人自行退件 | 1.明天早上11:00請建築師至公會討論申請方式及程序。
51 | 104－0082202－00 | 100408 | 104.10.14 | 104.10.20 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅、店舖地上3層地下1層1棟1戶 (增建併拆除、退回重掛) | 金城鎮中一段322地號等2筆 | 符宏仁 陳兆璋 | 73.97 | 起造人自行退件 | 1.明天早上11:00請建築師至公會討論申請方式及程序。
52 | 104-0082198-00 | 100409 | 104.10.14 | 104.10.20 | 黃勝熙 | 周壽海 | 住宅2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉后湖村段288地號 | 符宏仁 陳兆璋 | 231.73 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.概要表閣樓面積與高度請釐清。2.相片缺基地現況。3.土石方計算請釐清(缺剩餘土石方)。4.缺污水處理設施認可文件。5.樓梯賞部平台等高度不足。6.屋頂構造與外殼節能不同。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
53 | 104-0083021-00 | 100410 | 104.10.14 | 104.10.20 | 金萬年建設有限公司代表人:陳永宏等4筆 | 黃銘璋 | 住宅3層4棟4戶 (第一次變更、退回重掛) | 金寧鄉中二劃段0332-0001地號 | 符宏仁 陳兆璋 | 715.73 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.監造人姓名、簽名不符。2.概要表屋突用途、陽台、露台請釐清。3.綠建築檢附資料不全。4.缺執照正本。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
54 | 104－0082203－00 | 100411 | 104.10.14 | 104.10.20 | 金萬年建設有限公司代表人:陳永宏等14筆 | 黃銘璋 | 集合住宅地上3層地下1層3棟14戶 (第二次變更、退回重掛) | 金寧鄉中二劃段0332地號 | 符宏仁 陳兆璋 | 2303.39 | 起造人自行退件 | 1.缺原執照正本。2.綠建築檢討不全。3.圖號A110、RF樓層為閣樓或屋突請釐清並檢討相關法規及計入樓地板面積。(申請書與概要表不符)。
55 | 104-0083022-00 | 100412 | 104.10.14 | 104.10.20 | 周以正 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金寧鄉寧湖三劃段51地號 | 符宏仁 陳兆璋 | 348.45 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
56 | 104－0081054－00 | 100413 | 104.10.15 | 104.10.20 | 董月婷 等10筆 | 陳木壽 | 集村農舍3層10棟10戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段388地號等13筆 | 符宏仁 陳兆璋 | 2044.3 | 起造人自行退件 | 1.土地權同意書備註請釐清。2.結構計算書缺屋突部份。
57 |  | 100414 | 104.10.15 | 104.10.20 | 中美診所負責人:唐維良 |  | 廣告物 招牌 (退回重掛) | 金城鎮城北段0350-0000地號等2筆 | 符宏仁 陳兆璋 |  | 尚符合 規定 | 1.所有權狀影本請敘明與正本相符並用印。2.建物同意書缺同意人基本資料。3.缺漏電斷路器配線圖(圖審時修正)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
58 | 104-0083018-00 | 100415 | 104.10.15 | 104.10.20 | 李世坤 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧劃段0382-0000地號 | 符宏仁 陳兆璋 | 349.88 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.申請書缺起造人用印。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
59 | 104-0085489-00 | 100501 | 104.10.15 | 104.10.27 | 黃信義 等6筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金寧鄉湖尾村段416地號 | 林志鴻 林明仕 | 408.51 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.屋頂層立面高度修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
60 | 104-0085497-00 | 100502 | 104.10.15 | 104.10.27 | 鄧陵香 | 雷震忠 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮陳坑段587 地號 | 林志鴻 林明仕 | 521.3 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.建築面積、陽台面積、總樓地板面積澄清。2.租用同意書、欄杆高度修正、基礎深度修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
61 | 104-0081062-00 | 100503 | 104.10.15 | 104.10.27 | 蔡鳳雛 | 陳勝川 | 集合住宅3層1棟3戶(新建、退回重掛) | 金沙鎮汶沙段1915地號 | 林志鴻 林明仕 | 367.2 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.拆除書表上傳、拆除面積計算式。2.申請書、概要表、面積計算表、立面建物高。3.通風檢討、結構修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
62 | 104-0081061-00 | 100504 | 104.10.15 | 104.10.27 | 何雅玲 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶 (第一次變更) | 金沙鎮中蘭劃測段465地號 | 林志鴻 林明仕 | 105.17 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.未檢附變更設計申請書及概要表。2.配置圖、各層平面未修正。3.緊急進口、安全措施檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
63 | 104-0081060-00 | 100505 | 104.10.15 | 104.10.27 | 許周彩華 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶 (第二次變更) | 金寧鄉后沙劃測段364地號 | 林志鴻 林明仕 | 349.67 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.3F露台名稱修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
64 | 104-0081058-00 | 100506 | 104.10.15 | 104.10.27 | 楊肅明 等15筆 | 林君志 | 集合住宅3層15棟15戶 (新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段945地號等6筆 | 林志鴻 林明仕 | 1009.53 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.無障礙通路標示。2.污水人份減討、1號車位修正。3.滯洪設施位置修正。4.地下層虛線柱取消。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
65 | 104-0081059-00 | 100507 | 104.10.15 | 104.10.27 | 張水駱 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮官嶼劃段97-3地號 | 林志鴻 林明仕 | 196.9 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.現況相片請標示排水溝位置及基地位置。2.申請書簷高修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
66 | 104-0085490-00 | 100508 | 104.10.16 | 104.10.27 | 何有忠 | 陳啟明 | 菇類製包場1層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金城鎮歐厝段511地號 | 林志鴻 林明仕 | 252 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.1F平面文字修正。2.B1棟要1小時防火時效。3.套繪圖修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
67 | 104-0085484-00 | 100509 | 104.10.16 | 104.10.27 | 李慧 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖三劃段693地號 | 林志鴻 林明仕 | 300.93 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.地基調查報告修正。2.1F陽台及建築面積修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
68 | 104-0085486-00 | 100510 | 104.10.16 | 104.10.27 | 陳正杰 | 陳啟明 | 店舖、住宅3層1棟1戶 (第一次變更) | 金湖鎮湖前段933地號 | 林志鴻 林明仕 | 371.89 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.概要表未填屋突。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
69 | 104-0085488-00 | 100511 | 104.10.19 | 104.10.27 | 同聯建設股份有限公司負責人:劉德民等6筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟6戶 (第一次變更) | 金寧鄉榜林村段229地號 | 林志鴻 林明仕 | 356.16 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.配置圖高程標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
70 | 104-0085491-00 | 100512 | 104.10.20 | 104.10.27 | 王怡書 | 陳炳宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建、縣府退件) | 金湖鎮太湖劃測段1302地號 | 林志鴻 林明仕 | 235.28 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.屋簷不計建築面積。2.配置及1F平面，套繪圖修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
71 | 104-0085493-00 | 100513 | 104.10.20 | 104.10.27 | 陳森聖 | 陳炳宏 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉寧湖三劃段354-1地號 | 林志鴻 林明仕 | 153.7 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.2F樓層高度修正。2.建築配置位置變更。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
72 | 104-0085494-00 | 100514 | 104.10.20 | 104.10.27 | 洪志源 | 陳炳宏 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮延平段942-1地號 | 林志鴻 林明仕 | 187.91 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.污水處理設施位置變更。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
73 | 104-0085492-00 | 100515 | 104.10.20 | 104.10.27 | 蘇國興 | 陳炳宏 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖二劃測段645地號 | 林志鴻 林明仕 | 345.55 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
74 | 104-0085485-00 | 100516 | 104.10.20 | 104.10.27 | 王清武 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (增建) | 金沙鎮擎天段5-2 地號 | 林志鴻 林明仕 | 52.2 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.申請書及概要表之建造類別填寫有誤。2.補結構計算書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
75 | 104-0081057-00 | 100517 | 104.10.22 | 104.10.27 | 王廣麟 等2筆 | 陳勝川 | 自然村專用區3層1棟1戶 (變更使用) | 金湖鎮湖前段1336-4地號 | 林志鴻 林明仕 | 76.84 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.套繪圖基地面積未填。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
76 | 104-0085495-00 | 100518 | 104.10.22 | 104.10.27 | 董清榮 | 陳木壽 | 農舍2層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮珠山段792 地號 | 林志鴻 林明仕 | 319.22 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.請會辦農林課。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
77 | 104-0085496-00 | 100519 | 104.10.22 | 104.10.27 | 董月婷 | 陳木壽 | 集村農舍3層10棟10戶 (第一次變更、退回重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段388地號 等13筆 | 林志鴻 林明仕 | 2044.3 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.套繪圖用途填寫有誤。2.法定停車修正(套繪圖)。3.電子清冊修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
78 | 104-0085487-00 | 100520 | 104.10.22 | 104.10.27 | 黃月真 | 周壽海 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮小西門劃測段216 地號 | 林志鴻 林明仕 | 341.75 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.3F樓地板有誤，面積計算表修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
46521.16

## 10月綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
104年10月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 24 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水 回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 104.9.30 | 廖明隆 | 陳雨田 等3筆 | 金城鎮金門城段863地號 | 1.樹種(原生)、草皮(原生)。2.保水透水鋪面:平面、剖面、面積計算。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 719.57 | 黃正銅 吳建忠
經修正後符合規定。
2 | 104.9.30 | 洪偉勛 | 吳亞明 等4筆 | 烈嶼鄉上庫段82 地號 | 1.補gri值。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 281.71 | 黃正銅 吳建忠
符合規定
3 | 104.9.30 | 沈建宏 | 京鈺建設開發有限公司負責人:許立泉等11筆 | 金城鎮鳳翔段39-2地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上4層1棟11戶 | 354.53 | 黃正銅 吳建忠
4 | 104.10.6 | 張元駿 | 陳雪芳 等6筆 | 金湖鎮山外段0327-0000地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 251.73 | 許中光 唐弘雄
5 | 104.10.6 | 沈建宏 | 群利開發有限公司負責人:梁聖德等12筆 | 金寧鄉后沙劃測段586地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟12戶 | 782.58 | 許中光 唐弘雄
6 | 104.10.6 | 沈建宏 | 日觀實業股份有限公司負責人:林美東等28筆 | 金湖鎮后壟段29地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層地下1層1棟28戶 | 2680.63 | 許中光 唐弘雄
7 | 104.10.6 | 沈建宏 | 皇家國際開發建設有限公司 負責人:沈建宏等9筆 | 金寧鄉寧湖二劃測段764地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層2棟9戶 | 649.95 | 許中光 唐弘雄
8 | 104.10.6 | 林君志 | 陳仲苠等13人 | 金城鎮烏土段小段339-62地號等15筆 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集村農舍 | 地上3層13棟13戶 | 2454.64 | 許中光 唐弘雄
9 | 104.10.6 | 夏雯霖 | 鼎天開發建設有限公司 負責人:林榮森 | 金湖鎮新頭段1152地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層20棟31戶 | 5969.22 | 許中光 唐弘雄
10 | 104.10.13 | 陳勝川 | 夏億有限公司(代表人:張延智) | 金城鎮祥豐段41地號 | 符合規定 |  | ˇ | ˇ |  |  |  | 餐飲場所 | 地上層1棟1戶 | 298.2 | 卓建光 沈建宏
11 | 104.10.13 | 陳勝川 | 夏億有限公司(代表人:張延智) | 金城鎮祥豐段42地號等2筆 | 符合規定 |  | ˇ | ˇ |  |  |  | 餐飲場所 | 地上層1棟1戶 | 291.66 | 卓建光 沈建宏
12 | 104.10.20 | 沈建宏 | 三悅建設股份有限公司負責人:林天福等6筆 | 金城鎮金門城段759地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 489.33 | 符宏仁 陳兆璋
13 | 104.10.20 | 林君志 | 邱金裕 等15筆 | 金城鎮北一段253地號等16筆 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集村農舍 | 地上3層15棟15戶 | 3571.02 | 符宏仁 陳兆璋
14 | 104.10.20 | 周壽海 | 真諦有限公司負責人:周鈺文等6筆 | 金湖鎮庵邊段600地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 799.1 | 符宏仁 陳兆璋
15 | 104.10.20 | 周壽海 | 黃勝熙 | 金寧鄉后湖村段288地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 231.73 | 符宏仁 陳兆璋
16 | 104.10.20 | 黃銘璋 | 金萬年建設有限公司代表人:陳永宏等4筆 | 金寧鄉中二劃段0332-0001地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層4棟4戶 | 715.73 | 符宏仁 陳兆璋
17 | 104.10.27 | 沈建宏 | 黃信義 等6筆 | 金寧鄉湖尾村段416地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 408.51 | 林志鴻 林明仕
18 | 104.10.27 | 雷震忠 | 鄧陵香 | 金湖鎮陳坑段587 地號 | 1.綠建、綠化喬木及保水數值。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 521.3 | 林志鴻 林明仕
經修正後符合規定。
19 | 104.10.27 | 陳勝川 | 蔡鳳雛 | 金沙鎮汶沙段1915地號 | 1.補平屋頂。2.玻璃開窗率。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 367.2 | 林志鴻 林明仕
經修正後符合規定。
20 | 104.10.27 | 林君志 | 楊肅明 等15筆 | 金寧鄉寧湖二劃測段945地號等6筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層15棟15戶 | 1009.53 | 林志鴻 林明仕
21 | 104.10.27 | 陳啟明 | 陳正杰 | 金湖鎮湖前段933地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 店舖、住宅 | 地上3層1棟1戶 | 371.89 | 林志鴻 林明仕
22 | 104.10.27 | 陳木壽 | 董月婷 | 金寧鄉寧湖一劃段388地號 等13筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層10棟10戶 | 2044.3 | 林志鴻 林明仕
23 | 104.10.27 | 沈建宏 | 陳宗興 等3人 | 金門縣金湖鎮湖前段604地號 | 符合規定。 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 自然村專用區 | 地上1層1棟1戶 | 471.18 | 王瑞民 徐民安
24 | 104.10.27 | 陳建達 | 林淵正 等2人 | 金門縣金湖鎮湖前段92-2地號 | 建照不符規定撤案。 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 一般廠庫、店舖 | 地上3層1棟1戶 | 1239.35 | 王瑞民 徐民安
26974.59

## 10月份室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
104年10月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 5 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 104（室竣）21 | 104.10.06 | 林長賡室內裝修有限公司 | 社團法人金門縣金門城古地城隍慈善會 | 金門縣金城鎮古城里金門城85-2號 | 1、缺出廠證明書。 2、缺綠建材證書編號。 3、缺相片騎縫章。 | 沈金柱 | 竣工查驗 | D2:圖書館 | 地上001層 | 94.02
|  | 104.10.13 |  |  |  | 已修正完成 | 沈金柱
2 | 104（室審）37 | 104.10.13 | 承岡室內裝修有限公司 | 金門縣政府 | 金門縣金城鎮民生路60號 | 1、缺上傳光碟、書表、書圖上傳證明及清冊。 2、缺關防章審查表如有未修建申請請取消。 3、缺地籍圖及登記簿謄本。 | 沈金柱 林志鴻 | 圖說審查 | G2:政府機關 | 地上001層 | 76.81
|  | 104.10.28 |  |  |  | 1、E1-5缺建築師簽證。 2、綠建材材料表未簽證。 | 陳勝川 林志鴻
3 | 104（室竣）22 | 104.10.14 | 趙永順 | 金門縣金城鎮中正國民小學 | 金門縣金城鎮珠浦北路38號 | 1、裝修位置圖標示有誤。 2、材料數量未計算。 3、用印應清晰並應加專業施工人員印。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | D3:小學教室 | 地上001~004層 | 1053.93
|  | 104.10.23 |  |  |  | 已修正完成 | 陳勝川
4 | 104（室竣）23 | 104.10.23 | 莊和明 | 金門陸島酒店有限公司 | 金門縣金寧鄉湖埔村下埔下90號 | 1、E1-7建築師未簽章。 2、未檢附營造業承攬手冊。 3、切結書補簽名。 4、綠建材材料表未檢附。 5、E1-4材料書表請修正。 6、未檢附出廠證明文件。 7、竣工照片請以沖洗式或相片紙列印。 8、原圖說核准文件及圖說未檢附。 9、缺上傳光碟、書表、書圖上傳證明及清冊。 10、缺消防核准函。 | 林志鴻 | 竣工查驗 | B4:觀光旅館 | 地下001層及地上001~003層 | 2661.3
5 | 104（室竣）24 | 104.10.20 | 陳志宏 | 金門縣 稅務局 | 金門縣金城鎮民族路328號 | 1、竣工期限逾期且未辦理展期。 2、未檢附承攬手冊。 3、1-5簽證表未簽名及填寫內容。 4、未檢附出廠證明。 5、竣工照片未蓋騎縫章。 6、申請人名稱與用印不符，設計人未簽名。 7、綠建材標章缺廠商大小章。 8、產品名稱合格證明與資料不符。 | 沈金柱 | 竣工查驗 | G2:辦公室 | 地上003層 | 242
4128.06