## 10501月份建照
福建金門馬祖地區建築師公會
105年 1月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 57 件)
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積㎡ | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 104-0103784-00 | 010101 | 104.12.28 | 104.1.5 | 金門縣烈嶼鄉公所法定代理人:洪成發 | 尤噠唯 | 社區(村裡)活動中心2層1棟1戶(新建、退回重掛) | 烈嶼鄉上庫段0038-0000地號 | 林志鴻 王培鴻 | 312.24 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.容積率檢討、陽台尺寸、2F面積計算工程造價、補樓梯平面詳圖。2.綠化、保水平面圖、供公眾使用空地圖滯洪池位置及檢討、OH檢討。3.分區名詞統一(如面積計算式)。--自然專用區。4.走道寬度標示。5.大門開口標示。6.無障礙立桿標示位置、人頭要平均及廁所洗手台＞150cm。((迴轉半徑)背面不能有窗戶。)7.無障礙電梯地上標示(在右側)要統一。8.用途修正(在圖面-平、剖)。9.污水配置不排水方向修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
2 | 104-0103782-00 | 010102 | 104.12.28 | 104.1.5 | 尚達建設有限公司負責人: 陳文顧 等6筆 | 陳志宏 | 住宅地上6層地下1層1棟6戶 (新建) | 金湖鎮市港段54地號 | 林志鴻 王培鴻 | 635.15 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.停車空間3輛繳納代金補計算式。2.廚房離地界未達3公尺，需檢討＜3㎡開窗。3.地下室排水方向(至公共排水溝)。4.土地使用權同意書修正同意人。5.其它(圖說補件)。6.技師簽証名單、彩色3D透視圖上傳、規約及公寓大廈圖說上傳。7.閣樓認定請釐清，簷高建物高檢討、陽台外花台計入陽台。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
3 | 104-0103110-00 | 010103 | 104.12.29 | 104.1.5 | 陳進羽 | 周壽海 | 住宅3層1棟1戶 (新建併拆除) | 金湖鎮夏興段1194地號 | 林志鴻 王培鴻 | 260.04 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.補拆除申請書及圖說廢棄物計算、樓梯淨高標示。2.側巷檢討3公尺開窗檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
4 | 104-0103111-00 | 010104 | 104.12.29 | 104.1.5 | 吉讚建設股份有限公司負責人:張秋煌等18筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層3棟18戶(新建) | 金湖鎮羅劃測段114地號等7筆 | 林志鴻 王培鴻 | 1530.51 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.門窗圖、1小時時效。2.基地內通路寬度標示、停車空間標示。3.1F大門淨寬標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
5 | 104-0103778-00 | 010105 | 104.12.29 | 104.1.5 | 黃崇華 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮沙東劃段31-0000地號 | 林志鴻 王培鴻 | 297.55 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.確定出入口位置(破口移樹問題)→若由農路出入應於圖面標示。2.土地使用同意書請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
6 | 104-0104476-00 | 010106 | 104.12.29 | 104.1.5 | 瑞憶營造有限公司負責人: 許天祥 等12筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上3層地下1層1棟12戶 (第一次 變更) | 金寧鄉青山段1032地號 | 林志鴻 王培鴻 | 1538.57 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.15人份污水認可文件。2.鄰地佔用面積計算式標示、坡道長度標示。3.變更起造人另開案號。4.地下室面積修正、1F陽台距地界1m。5.車道剖面圖、簷高、建物高修正。6.B2-C2棟地界須檢討＜3㎡。(ABF-C2)通用採光。7.B1-C1棟陽台需再檢討合理性為通用採光。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
7 |  | 010107 | 104.12.29 | 104.1.5 | 魏曉瑞 | 魏曉瑞 | 廣告物招牌申請 | 金湖鎮湖前段1336-0004地號 | 林志鴻 王培鴻 |  | 尚符合 規定
8 | 104-0103781-00 | 010108 | 104.12.31 | 104.1.5 | 蔡雨明 | 陳勝川 | 住宅3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金寧鄉后沙劃測段10地號 | 林志鴻 王培鴻 | 443.88 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.補樓梯剖面圖。2.建物離地界未達1.5m須檢討防火時效。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
9 | 104-0103779-00 | 010109 | 104.12.31 | 104.1.5 | 許長榮 | 張元駿 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶 (第一次 變更) | 金寧鄉北四劃段0297-0000地號 | 林志鴻 王培鴻 | 349.73 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
10 | 104-0103783-00 | 010110 | 104.12.31 | 104.1.5 | 王霆鈞 | 廖明隆 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮中蘭劃測段865地號 | 林志鴻 王培鴻 | 199.68 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.工程造價錯誤。2.緊急進口。3.著色(1F)修正。4.屋頂排水。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
11 | 105-0001620-00 | 010201 | 105.1.5 | 105.1.12 | 金一開發建設有限公司負責人:洪思敏等9筆 | 陳建達 | 集合住宅3層2棟9戶 (第一次 變更) | 金城鎮金門城段836地號 | 陳勝川 徐民安 | 703.66 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 尚符。 |  | 先行動工
12 | 105-0003572-00 | 010202 | 105.1.7 | 105.1.12 | 陳前禮 等2筆 | 張元駿 | 住宅3層2棟2戶 (新建) | 金湖鎮陳坑段916-2地號等2筆 | 陳勝川 徐民安 | 368.68 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行動工
13 | 104-0104484-00 | 010203 | 105.1.8 | 105.1.12 | 興固建設有限公司(負責人:王立邦) 等3筆 | 陳志宏 | 集合住宅3層1棟3戶 (新建、退回重掛) | 金沙鎮汶沙段202 地號 | 陳勝川 徐民安 | 276.66 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.側面陽台請檢討與鄰地之距離。2.一樓陽台請標註計入法定空定。3.公寓大廈一樓陽台屬約定專有。4.現有巷道路心線有誤。5.請釐清本案結構系統是否符合各相關規範。6.請釐清本案外牆之構造是否符合防火構造相關規定。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
14 | 104-0104477-00 | 010204 | 105.1.8 | 105.1.12 | 金佳意建設有限公司負責人:李沃根等12筆 | 林君志 | 集合住宅3層8棟12戶(第一次變更) | 金寧鄉安四劃段320地號等9筆 | 陳勝川 徐民安 | 1496.19 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.申請樓地板面積及工程造價請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
15 | 105-0003570-00 | 010205 | 105.1.8 | 105.1.12 | 金門大展有限公司負責人:李汎欽 | 沈建宏 | 甲種工業區 (雜照、第一次變更) | 金湖鎮新頭段237-7地號 | 陳勝川 徐民安 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.套繪圖之停車位數量與平面圖不符。2.基礎座及擋土牆之配筋圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
16 | 104－0104481－00 | 010206 | 105.1.8 | 105.1.12 | 許興仁 等56筆 | 梁耀南 | 旅館、集合住宅(小型店舖)地上7層地下1層1棟56戶(第三次變更) | 金城鎮天后宮段207地號等2筆 | 陳勝川 徐民安 | 2136.62 | 起造人自行退件 | 1.兩份及第三次變更設計申請書是否有因果關係請釐清。2.污水處理設施請釐清。3.戶數變更公寓大廈內容應需調整。
17 | 105-0003573-00 | 010207 | 105.1.8 | 105.1.12 | 張國威 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉中三劃測段385地號 | 陳勝川 徐民安 | 295.74 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.未標示空間名稱。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
18 | 104-0104483-00 | 010208 | 105.1.8 | 105.1.12 | 聯承建設有限公司負責人:蔡仁癸 等13筆 | 廖明隆 | 店舖、集合住宅地上7層地下1層1棟13戶 (新建、縣府退件) | 金湖鎮湖前段0133-0003地號 | 陳勝川 徐民安 | 528.48 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.委託書、起造人名冊用印。2.缺照片。3.一樓陽台請標註計入法定空地。4.請於一樓平面圖標註地下室開挖範圍。5.一樓樓梯下浴廁請檢討淨高度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
19 | 104-0104479-00 | 010209 | 105.1.8 | 105.1.12 | 許火炎 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金寧鄉寧安二劃段366-1地號等2筆 | 陳勝川 徐民安 | 339.73 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.變更內容應標示雲狀圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
20 | 104－0104480－00 | 010210 | 105.1.8 | 105.1.12 | 徐民漢 等2筆 | 陳啟明 | 住宅3層2棟2戶 (增建) | 金城鎮祥和段512地號 | 陳勝川 徐民安 | 57.29 | 不符合規定，退回修正 | 1.請依土地使用分區管制要點檢討整體建築物。
21 | 105-0003574-00 | 010211 | 105.1.8 | 105.1.12 | 葉慧碧 等13筆 | 陳啟明 | 集村農舍3層13棟13戶 (第二次變更) | 金寧鄉寧湖三劃段225-2地號等15筆 | 陳勝川 徐民安 | 2669.76 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.概要表請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
22 | 104-0104478-00 | 010212 | 105.1.8 | 105.1.12 | 唐名秀 | 許義翔 | 禽舍1層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮官嶼劃段403地號 | 陳勝川 徐民安 | 589.05 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.申請面積檢討、工程造價未填。2.缺土石方計算。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
23 | 104-0104482-00 | 010213 | 105.1.8 | 105.1.12 | 津源建設股份有限公司負責人:陳溢家等6筆 | 林志鴻 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金湖鎮料羅段1194地號 | 陳勝川 徐民安 | 332.7 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行動工
24 | 105-0003575-00 | 010214 | 105.1.11 | 105.1.12 | 蔡遠柏 | 林志鴻 | 集合住宅4層1棟4戶(新建) | 金城鎮城西段34 地號 | 陳勝川 徐民安 | 284.49 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行動工
25 | 105-0003571-00 | 010215 | 105.1.11 | 105.1.12 | 黃月真 | 陳木壽 | 農業區 (雜項執照) | 金城鎮小西門劃測段216 地號 | 陳勝川 徐民安 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
26 | 104-0104488-00 | 010301 | 105.1.13 | 105.1.19 | 楊雅璧 等2筆 | 陳勝川 | 店舖、住宅5層1棟1戶(增建併變使) | 金城鎮城北段188地號等2筆 | 黃正銅 吳建忠 | 303.75 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.概要表陽台面積未標示。(4、5F)2.土地使用權同意書未用印。3.變使及增建平面應標示B1戶。4.高度陰影檢討有誤。5.建築概要表1~3F變更後請修正。6.屋頂平面請標示節能材料。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
27 | 105－0004016－00 | 010302 | 105.1.13 | 105.1.19 | 和楷建設股份有限公司等12筆 | 李坤霖 | 住宅3層2棟12戶(新建) | 金城鎮前山前段72-0地號 | 黃正銅 吳建忠 | 778.1922 | 起造人自行退件 | 1.資料不齊全。
28 | 105－0004017－00 | 010303 | 105.1.14 | 105.1.19 | 福建省金門縣農會代表人:蔡水游 | 江錦財 | 商場地上5層地下1層1棟1戶(第二次變更) | 金城鎮北堤段0325-0000地號 | 黃正銅 吳建忠 | 883.48 | 起造人自行退件 | 1.變更說明請修正(原有設備取消)變更樓層、變更高度。2.委託書註明請領事項。3.身心障礙培訓証書請檢附102年以後。4.技師相關証明文件、簽証表單。5.套繪缺描圖紙。6.檢附原審缺失記錄。
29 | 105-0005795-00 | 010304 | 105.1.14 | 105.1.19 | 盧美嬌 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉北二三劃測段701地號 | 黃正銅 吳建忠 | 349.23 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.欄杆豎柱間距請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
30 | 105-0005798-00 | 010305 | 105.1.14 | 105.1.19 | 姜宜君 等6筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金寧鄉仁愛段13地號 | 黃正銅 吳建忠 | 359.49 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.污水處理設施缺相關公文。2.缺土地使用許可函。3.未檢附結構計算書。4.1F請標示無障礙通路。5.屋頂平面標示節能材料及剖面。6.1F陽台標示「計入法定空地」。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
31 | 105-0004015-00 | 010306 | 105.1.14 | 105.1.19 | 莊瓊華 | 徐立言 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖三劃段0341-0000地號 | 黃正銅 吳建忠 | 266.79 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.申請書、備註標示都計圖申請日期。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
32 | 104-0104485-00 | 010307 | 105.1.14 | 105.1.19 | 張鎮文 等7筆 | 陳啟明 | 辦公室、集合住宅2層1棟7戶(新建) | 金湖鎮尚義段1057地號 | 黃正銅 吳建忠 | 269.34 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.樁位、都計圖請標示日期。2.使用類組釐清。3.1F排水溝系統應配合屋面落水頭。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
33 | 105-0004022-00 | 010308 | 105.1.14 | 105.1.19 | 矩陣建築有限公司負責人:許怡靜 等9筆 | 陳建達 | 集合住宅3層2棟9戶(新建) | 金城鎮珠山段817地號 | 黃正銅 吳建忠 | 709.92 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.採光檢討修正。2.後陽台標示地界距離。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
34 | 105-0004020-00 | 010309 | 105.1.15 | 105.1.19 | 聯宏液化煤氣罐裝有限公司負責人:楊振添 | 沈建宏 | 液化石油汽分裝場1層3棟1戶(增建) | 金湖鎮士校段483地號等4筆 | 黃正銅 吳建忠 | 133.15 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.應檢附目的事業主管機關許可函。2.請依土地使用許可証明書備註之事項檢附各相關文件。※圍牆※3.平面:儲槽基頂座標示名稱。4.補屋頂平面圖。5.增建部份建物設排水溝系統。6.B儲藏室圍墻應連。7.增建部份應有平面圖。8.機房臨地界線應有防火時效設墻。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
35 | 104-0104486-00 | 010310 | 105.1.15 | 105.1.19 | 李天賀 等10筆 | 陳炳宏 | 集村農舍3層10棟10戶 (第一次變更) | 金寧鄉中三劃測段555地號等10筆 | 黃正銅 吳建忠 | 2094.35 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
36 | 105－0004017－00 | 010311 | 105.1.15 | 105.1.19 | 洪水土 等12筆 | 張元駿 | 集村農舍地上3層地下1層12棟12戶 (第三次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段0558-0000地號等14筆 | 黃正銅 吳建忠 | 3184.02 | 不符合規定，退回修正 | 1.配地地號表未附，地籍圖及謄本。2.無障礙証書未檢附。3.相關技師名冊登載不全。4.照片未檢附。5.套繪未檢附。6.原執照未檢附。7.清冊未檢附。8.圖說面積計算請分變更前及變更後。
37 | 105-0004023-00 | 010312 | 105.1.15 | 105.1.19 | 唐束華 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮瓊海段167地號 | 黃正銅 吳建忠 | 294.16 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
38 | 105-0004019-00 | 010313 | 105.1.15 | 105.1.19 | 台灣工商發展股份有限公司負責人:邱復生 | 楊文基 | 供娛樂消費之場所地上4層地下1層3棟5戶(增建併變使、退回重掛) | 金寧鄉中山林段144地號等6筆 | 黃正銅 吳建忠 | 30.25 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.概要表陽台面積漏填。2.本案併案辦理變更使用請加註於申請書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
39 | 105－0005797－00 | 010314 | 105.1.15 | 105.1.19 | 陳永填 等9筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層9棟9戶(新建) | 金湖鎮湖前段200地號等11筆 | 黃正銅 吳建忠 | 1414.64 | 起造人自行退件 | 1.H、I棟1F陽台是否計入法定空地?2.「雨遮」依規定要「降版」上存基地法規之限制。3.停車位置異地停車同意書。4.停車位致進出口不足1.2M。5.分照共同壁應檢附同意書。6.基地內通路請檢討。7.A、B戶採光檢討不足。
40 | 104-0104487-00 | 010315 | 105.1.15 | 105.1.19 | 德邦開發建設有限公司代表人:劉邦彬等9筆 | 廖明隆 | 集合住宅3層2棟9戶 (第一次變更) | 金城鎮金門城段547地號 | 黃正銅 吳建忠 | 566.64 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.須重新檢討外殼節能。2.室內高程配合標示。3.陰影高度配合檢討。4.基地內擋土墻標示。5.樓梯檢討淨高。6.車位著色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(1月26-27日)已核對副本。
41 | 105-0005796-00 | 010316 | 105.1.15 | 105.1.19 | 莊恭淑 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉寧安二劃段0425-0001地號 | 黃正銅 吳建忠 | 228.54 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.申請書與技師名單、監造人釐清。2.立面變更線板應補雲圖及加註說明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
42 | 105-0005794-00 | 010317 | 105.1.15 | 105.1.19 | 歐陽儀雄 | 沈建宏 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮小西門劃測段1028地號 | 黃正銅 吳建忠 | 279.61 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.1F平面側門加沿梯。2.W10窗台高度修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
43 | 105-0004021-00 | 010318 | 105.1.15 | 105.1.19 | 許期婷 | 周壽海 | 店舖、住宅4層1棟1戶 (新建) | 金城鎮祥瑞段60地號 | 黃正銅 吳建忠 | 216.61 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.W2與DW1距地界之防火距離＞45m。2.地面排水系統及方向。3.屋突平面圖落水頭與排水與1F排水溝應競合。4.陽台面積及地界檢討。5.防火間隔檢討有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
44 | 105-0006289-00 | 010401 | 105.1.18 | 105.1.26 | 張思堅 | 蔡顯恭 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮青嶼段711地號 | 許中光 朱午潮 | 279.09 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.放樣基準點須依現有巷指示點。2.臨巷有巷寬度須依現有巷指示點。3.基地雨水排水不完全。4.前陽台、露台淨度未標示。5.標示"退縮地"、窗戶符號修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
45 | 105-0006286-00 | 010402 | 105.1.19 | 105.1.26 | 楊道儒 等3筆 | 陳建達 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金城鎮吳厝村段128地號 | 許中光 朱午潮 | 422.93 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.W1窗防火時效未檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
46 | 105-0006285-00 | 010403 | 105.1.19 | 105.1.26 | 許中昀 | 沈建宏 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮金城劃段57地號 | 許中光 朱午潮 | 306.88 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.裝飾壁請釐清，上方一併檢討。2.剖面牆厚未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
47 | 105-0006287-00 | 010404 | 105.1.20 | 105.1.26 | 鄭俊揚 | 陳勝川 | 住宅2層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮金門城段131地號 | 許中光 朱午潮 | 315.19 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 尚符規定。 |  | 未先行 動工
48 | 105-0006290-00 | 010405 | 105.1.20 | 105.1.26 | 蕭炳宏 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉煙墩段921-0000地號 | 許中光 朱午潮 | 268.69 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.裝飾墻(屋頂)＜150m。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
49 | 105-0006288-00 | 010406 | 105.1.21 | 105.1.26 | 馥豪建設有限公司負責人:洪志傑 等13筆 | 陳建達 | 集合住宅3層5棟13戶(第一次變更) | 金寧鄉寧安四劃段319地號等15筆 | 許中光 朱午潮 | 1494 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 尚符合規定。 |  | 先行動工
50 | 104-0104489-00 | 010407 | 105.1.21 | 105.1.26 | 莊宙杜 等14筆 | 江錦財 | 一般事務所、一般零售業、集合住宅地上7層地下1層1棟14戶(第一次變更) | 金湖鎮市港段0111-0000地號等2筆 | 許中光 朱午潮 | 1515.39 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.補光碟、透明套繪圖、土方計算、污水處理文件、結構計算書、公寓大廈規約及圖說。2.A1-3修正。3.3F裝飾墻計入建築面積。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
51 | 105-0006291-00 | 010408 | 105.1.21 | 105.1.26 | 洪水土 等12筆 | 張元駿 | 集村農舍地上3層地下1層12棟12戶(第三次變更、退回重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段0558-0000地號等14筆 | 許中光 朱午潮 | 3184.02 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 尚符規定。 |  | 未先行 動工
52 | 105-0006292-00 | 010409 | 105.1.21 | 105.1.26 | 楊金珍 等12筆 | 張元駿 | 集合住宅3層1棟3戶(第一次變更) | 金寧鄉湖下村段0030-0000地號 | 許中光 朱午潮 | 281.01 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 尚符規定。 |  | 未先行 動工
53 | 105-0006297-00 | 010410 | 105.1.22 | 105.1.26 | 金門縣畜試驗所法定代理人:莊謙恭 | 高國碩 | 農業設施1層1棟1戶(新建、退回重掛) | 金湖鎮太湖劃測段1907地號 | 許中光 朱午潮 | 390 | 尚符合 規定 (未核對 副本) | 1.雜照高度超過技規規定，是否納入建照請釐清!寬度尺寸不符!(長度及構造強度)。2.建築廢棄物請釐清、分棟面積請釐清。3.全區建蔽率檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
54 | 105－0006296－00 | 010411 | 105.1.22 | 105.1.26 | 陳永填 | 陳木壽 | 集合住宅3層9棟9戶(新建、退回重掛) | 金湖鎮湖前段200地號等11筆 | 許中光 朱午潮 | 1410.86 | 起造人自行退件 | 1.綠化面積請釐清!I、H戶道路檢討!2.停車位不可擋入出入口，無障礙車位通路請釐清。3.請補200-8、200-13土地謄本，釐清後再看"共同壁同意書"、分棟編號、剖面基礎請釐清。4.車位數量請釐清及移臨地之土地同意書。5.204-11地號未分割前不得以部分同意作為基地面積。
55 | 105－0006295－00 | 010412 | 105.1.22 | 105.1.26 | 陳邦俠 等8筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層8棟8戶(新建) | 金湖鎮湖前段204地號等10筆 | 許中光 朱午潮 | 1227.28 | 起造人自行退件 | 1.私設道路迴車道釐清、車位區分自改與法定無障礙車位檢討、道路釐清。2.綠化面積釐清、K戶共同壁補204-9土地謄本。3.進出4M現有巷中心退縮建築法令依據。4.臨4M現有巷兩端尺寸未標示。5.申請基地範圍未依地籍圖範圍。6.接受鄰接建築法定停車之土地同意書。7.204-11地號未分割前不符與部分同意作為基地面積。
56 |  | 010413 | 105.1.22 | 105.1.26 | 金湖鎮夏興孚濟廟管理委員會 | 陳木壽 | 廣告物 招牌 | 金湖鎮漁村段833-1地號 | 許中光 朱午潮 |  | 尚符合 規定 | 1.請補建築師簽証、委託書。2.補土地使用分區証書及所有權人資料。3.釐清是否補辦雜照。
57 | 105-0006294-00 | 010414 | 105.1.22 | 105.1.26 | 金門縣殯葬管理所法定代理人:張峰杞 | 李凱傑 | 供宗教信徒聚會、殯葬之場所1層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉東洲段44地號 | 許中光 朱午潮 | 200.35 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.變更部份標示雲狀圖。2.剖面釐清(立面)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
39304.2522

## 10501月份綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
105年1月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 24 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 104.1.5 | 周壽海 | 陳進羽 | 金湖鎮夏興段1194地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 260.04 | 林志鴻 王培鴻
2 | 104.1.5 | 沈建宏 | 吉讚建設股份有限公司負責人:張秋煌等18筆 | 金湖鎮羅劃測段114地號等7筆 | 1.綠化保水圖上傳。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層3棟18戶 | 1530.51 | 林志鴻 王培鴻
符合規定。
3 | 104.1.5 | 陳木壽 | 瑞憶營造有限公司負責人: 許天祥 等12筆 | 金寧鄉青山段1032地號 | 1.節能修正。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層1棟12戶 | 1538.57 | 林志鴻 王培鴻
經修正後符合規定。
4 | 104.1.5 | 陳勝川 | 蔡雨明 | 金寧鄉后沙劃測段10地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 443.88 | 林志鴻 王培鴻
5 | 105.1.12 | 張元駿 | 陳前禮 等2筆 | 金湖鎮陳坑段916-2地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 368.68 | 陳勝川 徐民安
6 | 105.1.12 | 陳志宏 | 興固建設有限公司(負責人:王立邦) 等3筆 | 金沙鎮汶沙段202 地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 276.66 | 陳勝川 徐民安
7 | 105.1.12 | 林君志 | 金佳意建設有限公司負責人:李沃根等12筆 | 金寧鄉安四劃段320地號等9筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層8棟12戶 | 1496.19 | 陳勝川 徐民安
8 | 105.1.12 | 陳啟明 | 葉慧碧 等13筆 | 金寧鄉寧湖三劃段225-2地號等15筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集村農舍 | 地上3層13棟13戶 | 2669.76 | 陳勝川 徐民安
9 | 105.1.12 | 林志鴻 | 津源建設股份有限公司負責人:陳溢家等6筆 | 金湖鎮料羅段1194地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 332.7 | 陳勝川 徐民安
10 | 105.1.12 | 林志鴻 | 蔡遠柏 | 金城鎮城西段34 地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上4層1棟4戶 | 284.49 | 陳勝川 徐民安
11 | 105.1.19 | 陳勝川 | 楊雅璧 等2筆 | 金城鎮城北段188地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 店舖、住宅 | 地上5層1棟1戶 | 303.75 | 黃正銅 吳建忠
12 | 105.1.19 | 陳木壽 | 姜宜君 等6筆 | 金寧鄉仁愛段13地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 359.49 | 黃正銅 吳建忠
13 | 105.1.19 | 陳啟明 | 張鎮文 等7筆 | 金湖鎮尚義段1057地號 | 1.基地綠化、保水排水，請再檢討。 |  | ˇ | ˇ |  |  |  | 辦公室、集合住宅 | 地上2層1棟7戶 | 269.34 | 黃正銅 吳建忠
經修正後符合規定。
14 | 105.1.19 | 陳建達 | 矩陣建築有限公司負責人:許怡靜 等9筆 | 金城鎮珠山段817地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟9戶 | 709.92 | 黃正銅 吳建忠
15 | 105.1.19 | 沈建宏 | 聯宏液化煤氣罐裝有限公司負責人:楊振添 | 金湖鎮士校段483地號等4筆 | 1.綠化、保水儲槽基礎板不可綠化及保水。 |  | ˇ | ˇ |  |  |  | 液化石油汽分裝場 | 地上1層3棟1戶 | 133.15 | 黃正銅 吳建忠
符合規定。
16 | 105.1.19 | 廖明隆 | 德邦開發建設有限公司代表人:劉邦彬等9筆 | 金城鎮金門城段547地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層2棟9戶 | 566.64 | 黃正銅 吳建忠
17 | 105.1.19 | 周壽海 | 許期婷 | 金城鎮祥瑞段60地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 店舖、住宅 | 地上4層1棟1戶 | 216.61 | 黃正銅 吳建忠
18 | 105.1.26 | 蔡顯恭 | 張思堅 | 金沙鎮青嶼段711地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 279.09 | 許中光 朱午潮
19 | 105.1.26 | 陳建達 | 楊道儒 等3筆 | 金城鎮吳厝村段128地號 | 1.綠化面積釐清。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 422.93 | 許中光 朱午潮
符合規定。
20 | 105.1.26 | 沈建宏 | 許中昀 | 金城鎮金城劃段57地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 306.88 | 許中光 朱午潮
21 | 105.1.26 | 陳建達 | 馥豪建設有限公司負責人:洪志傑 等13筆 | 金寧鄉寧安四劃段319地號等15筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層5棟13戶 | 1494 | 許中光 朱午潮
22 | 105.01.26 | 尤噠唯 | 金門縣烈嶼鄉公所 | 金門縣烈嶼鄉上庫段0038 地號 | 1、請補附節能報告書。 2、綠化未敘明樹種及距離，未標 示及附表一之TCO2計算有誤。 3、綠化面積計算僑木一株，大僑木15珠在哪?生態綠化優待α=1.3、標示樹種間距。 4、綠化剖面圖未附、建築圖未附。 5、保水缺土壤說明或鑽探，透水鋪面缺配置圖、頗面大樣。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 社區村里活動中心 | 地上2層1棟1戶 | 312.24 | 梁貞誠 王家祥
23 | 105.01.26 | 陳志宏 | 尚達建設有限公司 | 金門縣金湖鎮市港段54地號 | 1、表3室外綠建材使用率=0，請查核，並附配置圖。基準面積缺夾層、屋突。建敝率、容積率有誤。 2、附表A-1建築物天花板面積非矩形平面，W1、W2請勿標示0.00m。 3、附表A-2備註文字請調整，K值為0，牆面總長精算? 4、節能附件A，未用印。 | ˇ |  |  |  |  | ˇ | 集合住宅 | 地上6層1棟6戶 | 635.15 | 梁貞誠 王家祥
24 | 105.01.26 | 林蒼華 | 金門酒廠實業股份有限公司 | 金門縣金寧鄉寧山段63-3號 | 1、本案分棟面積計算應得分別或合併檢討、天花板面積計算有誤。(沒天花板也有屋頂面積)，戶外綠建材施作面積。 2、綠話面積標示樹種名稱及樹距大小。 3、保水缺配置圖及土壤說明(或鑽探報告)及剖面詳圖。 4、大型空間檢討附門窗圖，面積應扣窗戶。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 機房 | 地上4層2棟1戶 | 712.83 | 梁貞誠 王家祥
15923.5

## 10501月份室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
105年1月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 2 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 105（室審）1 | 105.01.19 | 姜樂靜 | 金門縣金湖鎮金湖國民小學 | 金門縣金湖鎮林森路12號 | 1、圖面比例請依室裝管理辦法規定 比例繪製。 2、申請書請補原有樓地板面積。 3、缺建照副本圖影本。 | 楊文基 吳宗政 | 圖說審查 | D3:小學教室、辦公室 | 地上001~003層 | 2033.54
2 | 105（室竣）01 | 105.01.28 | 沈建宏 | 陳宗興 等3人 | 金門縣金湖鎮新湖里塔后149號 | 符合規定。 | 林志鴻 | 竣工查驗 | B2:店鋪 | 地上001層 | 867.03
2900.57