## 6月份建照
福建金門馬祖地區建築師公會
105年 6月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 63 案次 )
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 105-0038306-00 | 060101 | 105.5.20 | 105.5.31 | 楊肅明 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖一劃段565-1 地號 | 卓建光 陳建達 | 348.36 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.污水處理設施開挖深度超過1.5m應補充安全設施。2.昇降機缺詳圖並應依技規79-2條檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
2 | 105-0041948-00 | 060102 | 105.5.20 | 105.5.31 | 蔡承旺 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧畫一劃段155-0 地號 | 卓建光 陳建達 | 294.17 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
3 | 105－0038305－00 | 060103 | 105.5.20 | 105.5.31 | 楊淑麗 | 楊水池 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉東洲段90 地號 | 卓建光 王家祥 | 309.67 | 不符合規定，退回修正 | 1.起造人未用印。2.缺地籍圖及謄本。3.照片及分區証明已逾期。4.農舍管制註記清冊有誤。5.污水証明文件已過期。6.屋突層空間名稱標示。7.樓梯轉台開口部窗台高度標示。
4 | 105-0037940-00 | 060104 | 105.5.24 | 105.5.31 | 金門縣金湖鎮公所鎮長:蔡西湖 | 尤噠唯 | 戲台1層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮新頭段1175地號 | 卓建光 王家祥 | 109.6 | 起造人自行退回 | 1.土地使用權同意書修正，補鑽探報告。
5 | 105-0039927-00 | 060105 | 105.5.26 | 105.5.31 | 馬立人 | 陳建達 | 一般零售業5層1棟12戶 (新建) | 金城鎮城東段178 地號 | 卓建光 王家祥 | 51.5 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
6 | 105-0038307-00 | 060106 | 105.5.26 | 105.5.31 | 曾碧蓮 | 陳建達 | 農舍1層1棟1戶 (新建) | 金城鎮中一段189 地號 | 卓建光 王家祥 | 113.34 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.A1-1基地實測圖面積計算?2.W5防火間隔檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
7 | 105－0040379－00 | 060107 | 105.5.26 | 105.5.31 | 福勻建設有限公司代表人:凃政瑋 | 廖明隆 | 旅社3層1棟36戶(第一次變更) | 金沙鎮沙東劃段163-1地號 | 王家祥 陳建達 | 1115.23 | 不符合規定，退回修正 | 1.補附鑽探報告與技師簽証。2.土地使用同意書未用印。3.衛生設備及污水請檢討。4.本案屬特定建築物請釐清面前道路及退縮。5.A1H戶數有誤。6.單戶無共同梯廳、陽台檢討1/8。
8 | 105-0038308-00 | 060108 | 105.5.26 | 105.5.31 | 李沃培 | 陳建達 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(第三次變更) | 金城鎮祥和段25地號 | 卓建光 王家祥 | 275.49 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.請檢討地下層儲藏室面積1/8? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
9 | 105－0041952－00 | 060109 | 105.5.26 | 105.5.31 | 崑郡建設股份有限公司負責人:許南盟等10筆 | 張文懋 | 集合住宅3層10棟10戶 (新建) | 金寧鄉湖尾段822地號等17筆 | 卓建光 陳建達 | 1581.48 | 不符合規定，退回修正 | 1.無障礙(通路、車位)標示。2.B1戶樓梯剖面高度檢討(A2-4)。3.無障礙專章檢討(無障礙培訓証書檢討94年3月)。4.面積核計有誤。5.透空陽台欄杆間距標示。6.雨水滯洪設施?7.污水處理設施安全措施。8.雨遮釐清B1戶2F~3F。
10 | 105-0041950-00 | 060110 | 105.5.26 | 105.5.31 | 邵煥然 等3筆 | 陳啟明 | 集合住宅3層3棟3戶 (新建) | 金城鎮金門城段233地號 | 卓建光 陳建達 | 719.95 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.屋突層防火間隔檢討。2.污水處理設施開挖深度2m大於1.5m應檢討安全設施。3.雨水貯集設施剖面圖標示錯誤，並依技規第4條之3各條款檢討。4.建築物高度應依技規164條檢討陰影及高度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
11 | 105-0040378-00 | 060111 | 105.5.27 | 105.5.31 | 金驛開發建設有限公司負責人:許文杰等103筆 | 陳建達 | 集合住宅、店舖地上3層地下1層68棟101戶 (第一次 變更) | 金湖鎮湖前段421 地號 | 卓建光 王家祥 | 23725.92 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.無障礙通路檢討。2.雨水滯洪設施檢討。3.基地內通路標示不明。4.地下室填土區塊填充剖面。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
12 | 105-0041947-00 | 060112 | 105.5.27 | 105.5.31 | 吳煥彩 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧安四劃段264地號 | 王家祥 陳建達 | 317.28 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.A2-1圖左側防火窗面積? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
13 | 105-0040377-00 | 060113 | 105.5.27 | 105.5.31 | 周若昇 | 陳志宏 | 住宅3層1棟1戶 (新建併拆照) | 金城鎮城東段367 地號等2筆 | 卓建光 陳建達 | 509.7 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.補附地籍謄本。2.一F陽台計入法定空地。3.平面圖高程標示。4.二F以上陽台排水標示。5.室內欄杆高度不足。6.碰撞距離標示。7.採光面積檢討釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
14 | 105-0039929-00 | 060114 | 105.5.27 | 105.5.31 | 許財明 | 陳志宏 | 住宅4層1棟1戶 (新建、退回重掛) | 金城鎮祥和段1009-1地號等2筆 | 卓建光 陳建達 | 276.12 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.陽台排水標示。2.污水處理設施開挖深度1.8m大於1.5m應設安全設施。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
15 | 105-0040376-00 | 060115 | 105.5.27 | 105.5.31 | 楊忠安 等3筆 | 李凱傑 | 集合住宅3層1棟3戶(第一次 變更) | 金寧鄉頂埔下段0025-0000地號 | 王家祥 陳建達 | 240 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.補面積計算表。2.上色(建築線)。3.筏基深度標示圖A4-1、A5-1。4.無障礙通路檢討、平面、立面圖修正。5.A2-1圖、A2-3圖入口雨遮或陽台請釐清。6.S1-01結構平面圖FS板上方在地坪S，請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
16 | 105-0041949-00 | 060116 | 105.5.27 | 105.5.31 | 洪水靜 | 張元駿 | 住宅2層1棟1戶 (第一次 變更) | 烈嶼鄉青岐段0081-0000地號 | 王家祥 陳建達 | 135.6 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 先行動工
17 | 105－0041951－00 | 060117 | 105.5.27 | 105.5.31 | 翁立奇 等2筆 | 陳木壽 | 診所、補習班地上3層地下1層1棟4戶 (第一次 變更) | 金寧鄉寧湖一劃段257-3地號 | 卓建光 王家祥 | 538.42 | 起造人自行退回 | 1.安全梯10%檢討數量計算?2.A2-1出入口雨遮與陽台請釐清。3.A2-2雨水貯集設施非污室，請名註般應計入容積。4.A5-1圖D2防火門+0.5阻熱性。5.地下室住宅應有衛生設備。6.地下室住宅與機房應有間隔。7.昇降機請依技規79-2條檢討。
18 | 105-0039928-00 | 060118 | 105.5.27 | 105.5.31 | 冠峯建設有限公司負責人:許燕輝 等4筆 | 廖明隆 | 店舖、集合住宅4層1棟4戶(新建、退回重掛) | 金城鎮天后宮段262地號 | 王家祥 陳建達 | 372.3 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
19 | 105－0042430－00 | 060201 | 105.5.31 | 105.6.7 | 陳育成 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮尚義段891地號 | 陳建達 梁貞誠 | 197.79 | 起造人自行退回 | 移至下周審查。(本案因本週協審建築師自己案件，應依作業規定及準則，自行迴避，不得處理該申請案之檢視工作。)
20 | 105-00424433-00 | 060202 | 105.5.31 | 105.6.7 | 李佳發 | 陳勝川 | 住宅3層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金湖鎮陳坑段814地號等2筆 | 陳建達 梁貞誠 | 168.79 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.套繪圖未上色。2.壹樓上色。3.外牆材質。4.樓梯尺寸未標示。5.Aeg計算有誤。6.照片基地範圍標示。7.挖填方有誤。8.開挖深度有誤>150安全措施。9.2F W5、W4依技規110條檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
21 | 105-0040387-00 | 060203 | 105.6.1 | 105.6.7 | 洪財利 | 張元駿 | 住宅2層1棟1戶 (第二次 變更) | 烈嶼鄉楊厝測段0192-0000地號 | 陳建達 梁貞誠 | 289.13 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 尚符規定。 |  | 先行動工
22 | 105-0040382-00 | 060204 | 105.6.2 | 105.6.7 | 周家才 | 徐立言 | 農舍3層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金沙鎮中蘭劃測段0201-0000地號 | 陳建達 梁貞誠 | 342.48 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.檢附新審查表。2.參樓面積計算修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
23 | 105-0040381-00 | 060205 | 105.6.2 | 105.6.7 | 楊彩戀 | 徐立言 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮庵前劃測段0599-0000地號 | 陳建達 梁貞誠 | 342.48 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.屋突陽台修正。2.檢附新審查表。3.參樓陽台尺寸標示修正。4.申請書起造人地址未完整。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
24 | 105-0040386-00 | 060206 | 105.6.3 | 105.6.7 | 羅建耀 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶 (第一次 變更) | 烈嶼鄉古廟段0092-0002地號 | 陳建達 梁貞誠 | 238.79 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 符合規定。 |  | 未先行 動工
25 | 105-0040385-00 | 060207 | 105.6.3 | 105.6.7 | 金門縣金湖鎮公所鎮長:蔡西湖 | 尤噠唯 | 戲台1層1棟1戶(新建、退回修正) | 金湖鎮新頭段1175地號 | 陳建達 梁貞誠 | 109.6 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.樁位圖標示基地。2.污水公文未齊全。3.補土地處分大會決議或章程紀錄。4.污水設備排放管線標示。5.請醫技規110條檢討境界線相鄰尺寸。6.安全措施。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
26 | 105-0040380-00 | 060208 | 105.6.3 | 105.6.7 | 潤豐建設有限公司代表人:陳淮洲 等6筆 | 江錦財 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金城鎮金門城段0672-0000地號 | 陳建達 梁貞誠 | 542.13 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 一.各層平面開口與境界線尺寸標示，並依技規110條檢討窗戶。二.各層梯間請醫技規79-2檢討。三.申請書公司印章與變更登記表應相符且應標示公司統編號碼。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
27 | 105-0042427-00 | 060209 | 105.6.3 | 105.6.7 | 洪能芳 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮延平段942 地號 | 陳建達 梁貞誠 | 244.41 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.申請書、概要表、圖說面積有誤。2.樓梯標示(A4-3)。3.立面有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
28 | 105－0042431－00 | 060210 | 105.6.3 | 105.6.7 | 林金春 | 陳建達 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶 (新建) | 金城鎮小西門劃測段205地號 | 陳建達 梁貞誠 | 254.76 | 起造人自行退回 | 移至下周審查。(本案因本週協審建築師自己案件，應依作業規定及準則，應自行迴避，不得處理該申請案之檢視工作。)
29 | 105-0040383-00 | 060211 | 105.6.3 | 105.6.7 | 楊金英 | 楊水池 | 農舍3層1棟1戶(新建、退回修正) | 金寧鄉寧山段484 地號 | 陳建達 梁貞誠 | 181.4 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.補現地照片及排水照片。2.補新審查表。3.耕作面積檢討。4.A4-1高度有誤。5.A5-1剖面有誤、尺寸未標示。6.建築物高度補標示。7.申請書起造人地址釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 104.8.31掛件
30 | 105-0040384-00 | 060212 | 105.6.4 | 105.6.7 | 陳仕福 | 林君志 | 住宅1層1棟1戶 (拆照) | 金湖鎮山外段416地號等2筆 | 陳建達 梁貞誠 | 106.69 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.拆除面積計算尺寸有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
31 | 105－0042432－00 | 060213 | 105.6.4 | 105.6.7 | 萬宗凱 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶 (第二次 變更) | 金湖鎮太武段978-1地號 | 陳建達 梁貞誠 | 133.88 | 起造人自行退回 | 移至下周審查。(本案因本週協審建築師自己案件，應依作業規定及準則，應自行迴避，不得處理該申請案之檢視工作。)
32 | 105－0042429－00 | 060214 | 105.6.4 | 105.6.7 | 黃月真 | 陳木壽 | 農業區 (雜照、第一次 變更) | 金城鎮小西門劃測段216地號 | 陳建達 梁貞誠 |  | 不符合規定，退回修正 | 1.與規定不符。
33 | 105－0042428－00 | 060215 | 105.6.4 | 105.6.7 | 洪偉騰 | 陳志宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮北八劃段192地號 | 陳建達 梁貞誠 | 309.54 | 起造人自行退回 | 1.排水許可公文補。2.缺說明書。3.缺註記清冊。
34 | 105-0044891-00 | 060301 | 105.6.6 | 105.6.14 | 橋益建設股份有限公司代表人:許滿 等10筆 | 陳啟明 | 集合住宅5層1棟10戶(新建) | 金城鎮古塔段65 地號 | 張元駿 徐民安 | 745.95 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.既有巷道上色修正。2.一樓陽台請標註計入法定空地。3.無障礙通路寬度130cm。4.現有巷道圖與配置相符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
35 | 105-0044892-00 | 060302 | 105.6.6 | 105.6.14 | 李榮塔 | 陳啟明 | 住宅2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮山西段1932-1 地號 | 張元駿 徐民安 | 207.96 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
36 | 105-0044393-00 | 060303 | 105.6.7 | 105.6.14 | 張麗治 | 林志鴻 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮新頭段307-1地號 | 張元駿 徐民安 | 222.97 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
37 | 105-0042436-00 | 060304 | 105.6.7 | 105.6.14 | 陳育成 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶 (第一次變更、退回修正) | 金湖鎮尚義段891地號 | 張元駿 徐民安 | 197.79 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
38 | 105-0042435-00 | 060305 | 105.6.7 | 105.6.14 | 林金春 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶 (第一次變更、退回修正) | 金城鎮小西門劃測段205 地號 | 張元駿 徐民安 | 254.76 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.基地高程請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
39 | 105-0042437-00 | 060306 | 105.6.7 | 105.6.14 | 萬宗凱 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶 (第二次變更、退回修正) | 金湖鎮太武段978-1地號 | 張元駿 徐民安 | 133.88 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.簷高請釐清、樓層數請釐清。2.農舍管制清冊缺面積。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
40 | 105-0042438-00 | 060307 | 105.6.7 | 105.6.14 | 鑫環資源回收有限公司負責人:陳心富 | 陳建達 | 資源回收廠1層2棟1戶 (第一次變更) | 烈嶼鄉九宮測段216地號 | 張元駿 徐民安 | 71.47 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.雜項工程概要表造價請修正。2.土地使用權同意書。3.變更部份請用雲朵線標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
41 | 105-0044893-00 | 060308 | 105.6.8 | 105.6.14 | 金門酒廠實業股份有限公司代表人:陳永明 | 戴榮伸 | 工廠(醱酵大樓)地上3層地下1層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金寧鄉寧山段63-3地號等8筆 | 張元駿 徐民安 | 27505.71 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.工廠廢水處理系統及設備請補充，並轉會環保局。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
42 | 105－0042434－00 | 060309 | 105.6.8 | 105.6.14 | 李金贊 等2筆 | 蔡顯恭 | 農作產銷設施1層2棟1戶 (新建) | 金湖鎮太湖劃測段1002-19地號 | 張元駿 徐民安 | 770 | 起造人自行退回 | 1.概要表請合併填寫。2.起造人名冊幢棟層戶請釐清。3.建築物使用用途請詳述(農產品加工室)。4.是否需地質鑽探請釐清(建築面積大於600㎡)。5.是否需無障礙設施及現有巷道證明請釐清。6.農業設施許可函請檢附正本。
43 | 105-0044894-00 | 060310 | 105.6.8 | 105.6.14 | 許鵬飛 | 廖明隆 | 農舍3層1棟1戶(新建、縣府退件) | 金城鎮北一段185地號 | 張元駿 徐民安 | 345.63 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.缺相片、排水溝。2.地籍圖及登記簿謄本請更新。3.縣府退件函請檢附。4.農舍註記清冊，89年前或後請釐清。5.因部分土地位於整體開發區公共設施用地上是否可申請，請逕會城鄉科。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
44 | 105-0044895-00 | 060311 | 105.6.8 | 105.6.14 | 翁建成 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉中三劃測段568地號 | 張元駿 徐民安 | 349.94 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.缺原執照正本及申請書原領執照字號。2.起造人未用印。3.變更說明缺樓層說明且說明不全。4.缺地籍圖及登記簿謄本、相片、都計圖、土地使用分區証明、結構計算書、農舍說明書及管制清冊。5.標示1F陽台性質(法空?)6.簷高7.05m非7.2m。7.立面修正、加標簷高。8.是否須設置防火門窗?請檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
45 | 105-0044896-00 | 060401 | 105.6.13 | 105.6.21 | 顏輝燦 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮小西門劃測段388地號 | 符宏仁 王培鴻 | 200.43 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請書修正、農舍興建許可函過期。2.補土石方計算，農舍管制清冊修正。3.現況照片未見排水溝，排水系統圖未附。
46 | 105-0044902-00 | 060402 | 105.6.14 | 105.6.21 | 盧孟白 等2筆 | 陳炳宏 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮前水頭段218-2地號 | 符宏仁 王培鴻 | 165.68 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 一.剖面(短向)與結構平面圖不符。二.剖面圖高度(含樓梯級高、欄杆高等)標示不足。三.屋頂(坪頂部份)構造未依節能檢討明確標示。四.樓梯下廚房改為貯藏室。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
47 | 105-0044901-00 | 060403 | 105.6.14 | 105.6.21 | 翁銘川 | 陳勝川 | 住宅3層1棟1戶 (新建併拆除) | 金寧鄉盤山村段237地號 | 符宏仁 王培鴻 | 171.91 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.一層平面未標示高程。2.3.6:1未明確檢討。3.剖詳各部構造及材料未敘明。4.結構平面(一F)未標示地界與建築線。5.屋頂構造請標示與外殼節能一致。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
48 | 105-0044898-00 | 060404 | 105.6.14 | 105.6.21 | 金邑建設有限公司負責人:張勝榮 等6筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟6戶(新建) | 金城鎮東紅山段14地號 | 符宏仁 王培鴻 | 558.86 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.剖面圖屋頂(含平頂與斜屋頂)應與節能構造相關，並與註明。2.公寓大廈共同專有部分之停車位標示上色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
49 | 105-0044899-00 | 060405 | 105.6.15 | 105.6.21 | 董水河 等2筆 | 林君志 | 住宅1層1棟1戶 (拆除) | 金湖鎮峰上段1107地號 | 符宏仁 王培鴻 | 105.89 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.土地使用同意書請修正?年(補)。2.入口立面拆除數量補計算。3.照壁拆除數量請一併計算。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
50 | 105-0044897-00 | 060406 | 105.6.15 | 105.6.21 | 交通部民用航空局局長: 林志明 | 周祖珍 | 機房5層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉機場段338-8地號 | 符宏仁 王培鴻 | 865.67 | 不符合規定，退回修正 | 1.地籍套繪、書圖電子檔上傳証明。2.起造人出生日期登打。3.設計人未簽章、技師簽証上傳。
51 | 105-0044900-00 | 060407 | 105.6.17 | 105.6.21 | 李爵聲 | 陳啟明 | 畜牧設施1層1棟1戶 (新建、縣府退件) | 金城鎮烏土段384 地號 | 符宏仁 王培鴻 | 256 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.土地使用同意書請註記?年。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
52 | 105-0044904-00 | 060408 | 105.6.17 | 105.6.21 | 許銘傑 等2筆 | 陳木壽 | 住宅2層2棟2戶 (新建、縣府退件) | 金城鎮祥和段1009地號 | 符宏仁 王培鴻 | 268.32 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.壹層平面圖C1、C2標明更正。2.C2之W1、W3檢討小於3㎡，C1 之DW1檢討小於3㎡。3.C2之廚房未有開窗。4.雨水、污水出水方向標示。5.基地高程標示。6.補3.6:1建物陰影投影檢討。7.剖面圖各部尺寸構造及材料請標，屋頂構造應予節能同。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
53 | 105-0044903-00 | 060409 | 105.6.17 | 105.6.21 | 崑郡建設股份有限公司負責人:許南盟等10筆 | 張文懋 | 集合住宅3層10棟10戶 (新建、退回修正) | 金寧鄉湖尾段822地號等17筆 | 符宏仁 王培鴻 | 1575.42 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.請標示室內外高程及通路上的高程(標示不清)。2.屋頂構造請依節能檢討明確標示。3.剖詳圖請標示各部構造及材料。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(6月28-29日)核對副本。
54 | 105-0045779-00 | 060410 | 105.6.17 | 105.6.21 | 楊自然 | 陳正宏 | 農舍2層1棟1戶 (新建、縣府退件) | 金沙鎮官嶼劃段190地號 | 符宏仁 王培鴻 | 237.7 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 一.基地排水未設計。二.建築管理科一次告知單列缺失已補正。三.唯原樁基礎已改為版基礎及地樑、並附有結構計算書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
55 | 105-0045780-00 | 060501 | 105.6.20 | 105.6.28 | 衛生福利部金門醫院 院長:王必勝 | 林暉博 | 衛生醫療機構用地上8層地下1層1棟1戶(變更使用併室裝) | 金湖鎮新市段102地號等33筆 | 王瑞民 朱午潮 | 1697.32 | 不符合規定，退回修正 | 1.照片日期。2.建物測量成果圖及建物登記。3.使用分區未檢附。4.書表日期釐清。5.結構檢討資料未檢附。6.使用執照圖說請檢附。
56 | 105-0045784-00 | 060502 | 105.6.21 | 105.6.28 | 何朱武 | 徐立言 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮中蘭劃測段0763-0000地號 | 王瑞民 朱午潮 | 333.83 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.陽台面積標示不清。2.1F空間名稱"平台"釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
57 | 105-0049961-00 | 060503 | 105.6.21 | 105.6.28 | 王石堆 | 周壽海 | 農舍3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金沙鎮沙港劃段782地號 | 王瑞民 朱午潮 | 265.8 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.結構計算書未檢附。2.概要表3F有誤。3.現有農路位置再確認。4.2F窗戶及立面法令檢討請釐清。5.1F窗戶及立面法令檢討請釐清。6.3F外墻位置請釐清。7.捕屋突結構圖平面。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
58 | 105-0045782-00 | 060504 | 105.6.21 | 105.6.28 | 金門縣政府 縣長:陳福海 | 陳志宏 | 店舖1層1棟1戶 (新建) | 金城鎮莒光樓劃段782地號 | 王瑞民 朱午潮 | 13.28 | 不符合規定，退回修正 | 1.基地範圍及面積釐清。2.地上物釐清。3.結構型式釐清。4.污水設施檢討、結構檢討未檢附。5.現有巷道釐清。
59 | 105-0045783-00 | 060505 | 105.6.21 | 105.6.28 | 吳玥璉 | 陳志宏 | 農業加工業1層1棟1戶(新建、退回修正) | 金城鎮水頭段115-2地號 | 王瑞民 朱午潮 | 157.6 | 不符合規定，退回修正 | 1.土地使用權同意書。2.污水設施及處理設施釐清。3.用途釐清。4.現有巷道檢附。
60 | 105-0046187-00 | 060506 | 105.6.22 | 105.6.28 | 許漢斌 等2筆 | 張元駿 | 住宅地上3層地下1層2棟2戶 (新建) | 金城鎮祥和段0428地號等2筆 | 王瑞民 朱午潮 | 497.18 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.計畫道路寬度未標示。2.1F管道計入樓地板面積著色有誤。3.地下室開挖範圍標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
61 | 105-0046186-00 | 060507 | 105.6.22 | 105.6.28 | 呂英峻 | 張元駿 | 住宅地上3層地下1層2棟2戶 (新建) | 金湖鎮庵邊段0594-0000地號 | 王瑞民 朱午潮 | 340.91 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 尚符合規定。 |  | 未先行 動工
62 | 105-0049960-00 | 060508 | 105.6.24 | 105.6.28 | 翁涛勇 等4筆 | 陳炳宏 | 集合住宅3層4棟4戶(第一次 變更) | 金寧鄉青山段1189-0地號等5筆 | 王瑞民 朱午潮 | 605.87 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.原有執照未檢附。2.變更內容詳述。3.申請書停車數。4.建築物高度有誤。5.2F變更部份補雲狀圖。6.專有共用圖說未修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
63 | 105-0045781-00 | 060509 | 105.6.24 | 105.6.28 | 假日經典建築開發股份有限公司 負責人:翁玉琳 | 羅仲廷 | 住宅地上3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮鵲山段58-2地號 | 王瑞民 朱午潮 | 195.93 | 不符合規定，退回修正 | 1.建管系統上傳証明未檢附。2.無障礙培訓証書未檢附。3.專業技師簽証報告上傳表單。(各技師資格証明)4.照片未檢附、套繪未檢附。5.申請書基地面積釐清。6.土石方計算。(未列計算式)7.綠建築節能報告。(屋頂描述請分平屋頂及斜屋頂)8.圖面應依風景區開發許可計畫協議書內容標註。9.不動產同業工業會員証書未檢附。10.概要表有誤。(陽台、圍牆)
73815.66

## 6月份綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
105年6月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 24 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 105.5.31 | 陳啟明 | 邵煥然 等3筆 | 金城鎮金門城段233 地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層3棟3戶 | 719.95 | 卓建光 陳建達
2 | 105.5.31 | 陳建達 | 金驛開發建設有限公司負責人:許文杰等103筆 | 金湖鎮湖前段421 地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅、店舖 | 地上3層地下1層68棟101戶 | 23725.92 | 卓建光 王家祥
3 | 105.5.31 | 陳志宏 | 周若昇 | 金城鎮城東段367 地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 509.7 | 卓建光 陳建達
4 | 105.5.31 | 陳志宏 | 許財明 | 金城鎮祥和段1009-1地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上4層1棟1戶 | 276.12 | 卓建光 陳建達
5 | 105.5.31 | 張元駿 | 洪水靜 | 烈嶼鄉青岐段0081-0000地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 135.6 | 王家祥 陳建達
6 | 105.5.31 | 廖明隆 | 冠峯建設有限公司負責人:許燕輝 等4筆 | 金城鎮天后宮段262地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 店舖、集合住宅 | 地上4層1棟4戶 | 372.3 | 王家祥 陳建達
7 | 105.6.7 | 陳勝川 | 李佳發 | 金湖鎮陳坑段814地號等2筆 | 1.Aeq有誤。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 168.79 | 陳建達 梁貞誠
經修正後符合規定。
8 | 105.6.7 | 張元駿 | 洪財利 | 烈嶼鄉楊厝測段0192-0000地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 289.13 | 陳建達 梁貞誠
9 | 105.6.7 | 張元駿 | 羅建耀 | 烈嶼鄉古廟段0092-0002地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 238.79 | 陳建達 梁貞誠
10 | 105.6.7 | 江錦財 | 潤豐建設有限公司代表人:陳淮洲 等6筆 | 金城鎮金門城段0672-0000地號 | 1.綠化平面植栽請依最小間距繪製及計算。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 542.13 | 陳建達 梁貞誠
經修正後符合規定。
11 | 105.6.14 | 陳啟明 | 橋益建設股份有限公司代表人:許滿 等10筆 | 金城鎮古塔段65 地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上5層1棟10戶 | 745.95 | 張元駿 徐民安
12 | 105.6.14 | 陳啟明 | 李榮塔 | 金沙鎮山西段1932-1 地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 207.96 | 張元駿 徐民安
13 | 105.6.14 | 陳建達 | 鑫環資源回收有限公司負責人:陳心富 | 烈嶼鄉九宮測段216地號 | 符合規定。 |  | ˇ | ˇ |  |  |  | 資源回 收廠 | 地上1層2棟1戶 | 71.47 | 張元駿 徐民安
14 | 105.6.21 | 陳炳宏 | 盧孟白 等2筆 | 金城鎮前水頭段218-2地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 165.68 | 符宏仁 王培鴻
15 | 105.6.21 | 陳勝川 | 翁銘川 | 金寧鄉盤山村段237地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 171.91 | 符宏仁 王培鴻
16 | 105.6.21 | 林君志 | 金邑建設有限公司負責人:張勝榮 等6筆 | 金城鎮東紅山段14地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟6戶 | 558.86 | 符宏仁 王培鴻
17 | 105.6.21 | 陳木壽 | 許銘傑 等2筆 | 金城鎮祥和段1009地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層2棟2戶 | 268.32 | 符宏仁 王培鴻
18 | 105.6.21 | 張文懋 | 崑郡建設股份有限公司負責人:許南盟等10筆 | 金寧鄉湖尾段822地號等17筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層10棟10戶 | 1575.42 | 符宏仁 王培鴻
19 | 105.6.28 | 張元駿 | 許漢斌 等2筆 | 金城鎮祥和段0428地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層地下1層2棟2戶 | 497.18 | 王瑞民 朱午潮
20 | 105.6.28 | 張元駿 | 呂英峻 | 金湖鎮庵邊段0594-0000地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層地下1層2棟2戶 | 340.91 | 王瑞民 朱午潮
21 | 105.6.28 | 陳炳宏 | 翁涛勇 等4筆 | 金寧鄉青山段1189-0地號等5筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層4棟4戶 | 605.87 | 王瑞民 朱午潮
22 | 105.06.28 | 陳啟明 | 翁國得 | 金門縣金沙鎮沙溪一劃段318地號 | 1、補附大型空間檢討配置圖及相關圖面。 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 廟宇 | 地上1層1棟1戶 | 1478.12 | 梁貞誠 黃正銅
23 | 105.06.29 | 尤噠唯 | 金門縣金湖鎮公所 | 金門縣金湖鎮新頭段1175地號 | 1、綠建材-室外綠建材使用率10%請檢討。 2、相關圖說請檢附俾便檢視(含Uaw Uar)。 | [5 empty] | ˇ | 戲台 | 地上1層1棟1戶 | 109.6 | 梁貞誠 黃正銅
24 | 105.06.30 | 戴榮伸 | 金門酒廠實業股份有限公司 | 金門縣金寧鄉寧山段63-3地號 | 符合規定。 |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 工廠、發酵大樓 | 地上3層地下1層1棟1戶 | 27505.71 | 梁貞誠 黃正銅
61281.39

## 6月份室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
105年6月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 5 件)
序號 | 公會掛號 號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 105（室審）07 | 105.06.08 | 柯智明 | 台灣工商發展股份有限公司 | 金門縣金湖鎮中山路8之6號 | 1、E1-2申請書建築師證書有效日期請釐清。 2、E1-4、E1-5及綠建材建築師簽證不全。 3、剖面圖繪製不全。 4、新增門窗防火門耐燃未標示。 | 王瑞民 張世宏 | 圖說審查 | B2:一般零售場所 | 地上001層 | 1021.15
王瑞民 張世宏
2 | 105（室審）08 | 105.06.08 | 林暉博 | 衛生福利部金門醫院 | 金門縣金湖鎮新市里復興路2之1號 | 1、E1-2申請書申請人資料及開業字號請補。 2、請補E1-1圖說審查表、委託書、建築物登記謄本及成果圖、原使照影本及平面圖、E1-4及E1-5及綠建材。 3、圖說未上色、建號未標示、天花板高程、剖面高程及剖面線長度不足請修正。 4、請補牆厚度及天花板材料規格。 | 王瑞民 張世宏 | 圖說審查 | F1:醫療照護類場所 | 地上001層 | 376.35
王瑞民 張世宏
3 | 105（室審）09 | 105.06.08 | 林暉博 | 衛生福利部金門醫院 | 金門縣金湖鎮新市里復興路2之1號 | 1、E1-2申請書申請人資料及開業字號請補。 2、請補E1-1圖說審查表、委託書、建築物登記謄本及成果圖、原使照影本及平面圖、E1-4及E1-5及綠建材。 3、圖說未上色。 4、非固定櫃請修正，防火區劃邊界門改防火門、平面圖範圍。 5、天花板標示原有、剖面要2方向。 6、牆厚、天花板厚度標示。 | 王瑞民 張世宏 | 圖說審查 | F1:醫療照護類場所 | 地上002層 | 541.61
王瑞民 張世宏
4 | 105（室審）10 | 105.06.08 | 林暉博 | 衛生福利部金門醫院 | 金門縣金湖鎮新市里復興路2之1號 | 1、E1-2申請書建築師證書日期不全及開業字號有誤請補。 2、建築物登記謄本應為建號全部、缺建物測量成果圖。 3、E1-5簽證資格請釐清。 4、缺綠建材材料表。 6、圖面未上色。 7、天花高度未標示、樓層高度未標示。 8、首次掛號日期未填寫。 9、不同高度牆面請釐清。 | 王瑞民 張世宏 | 圖說審查 | F1:醫療照護類場所 | 地上003層 | 425.43
王瑞民 張世宏
5 | 105（室審）11 | 105.06.08 | 林暉博 | 衛生福利部金門醫院 | 金門縣金湖鎮新市里復興路2之1號 | 1、E1-2申請書建築師證書日期不全及開業字號有誤請補。 2、建築物登記謄本應為建號全部、缺建物測量成果圖。 3、請補原使照平面圖。 4、E1-5建築師字號不符。 4、缺綠建材材料表。 6、圖面未上色。 7、面積請以牆心算61.72M2修正。 8、牆厚詳圖標示、天花厚度。 9、剖面高度及踢腳請釐清。 10、D01應補防火區劃。 11、請確認最後一次裝修圖內容。 | 王瑞民 張世宏 | 圖說審查 | F1:醫療照護類場所 | 地上006層 | 61.72
王瑞民 張世宏
2426.26