## 10508建照
福建金門馬祖地區建築師公會
105年 8月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 65 案次 )
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 105-0058468-00 | 080101 | 105.7.25 | 105.8.2 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶(第一次變更、退回修正) | 金城鎮中一段327地號等2筆 | 卓建光 陳建達 | 73.13 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.現有巷道文號及寬度請釐清。2.申請建照名義應為第一次變更設計非增建。3.圖面線條請清理標示明確。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工 (分照4)
2 | 105-0058470-00 | 080102 | 105.7.25 | 105.8.2 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶(第一次變更、退回修正) | 金城鎮中一段326地號等2筆 | 卓建光 陳建達 | 74.75 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.現有巷道文號及寬度請釐清。2.申請建照名義應為第一次變更設計非增建。3.圖面線條請清理標示明確。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工 (分照5)
3 | 105-0058471-00 | 080103 | 105.7.25 | 105.8.2 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶(第一次變更、退回修正) | 金城鎮中一段325地號等2筆 | 卓建光 陳建達 | 74.75 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.現有巷道文號及寬度請釐清。2.申請建照名義應為第一次變更設計非增建。3.圖面線條請清理標示明確。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工 (分照1)
4 | 105-0060319-00 | 080104 | 105.7.25 | 105.8.2 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶(第一次變更、退回修正) | 金城鎮中一段324地號等2筆 | 卓建光 陳建達 | 74.75 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.現有巷道文號及寬度請釐清。2.申請建照名義應為第一次變更設計非增建。3.圖面線條請清理標示明確。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工 (分照2)
5 | 105-0058469-00 | 080105 | 105.7.25 | 105.8.2 | 徐水火 | 楊水池 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶(第一次變更、退回修正) | 金城鎮中一段323地號等2筆 | 卓建光 陳建達 | 90.18 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.現有巷道文號及寬度請釐清。2.申請建照名義應為第一次變更設計非增建。3.圖面線條請清理標示明確。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工 (分照3)
6 | 105-0056499-00 | 080106 | 105.7.26 | 105.8.2 | 楊淑麗 | 楊水池 | 農舍3層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金寧鄉東洲段90地號 | 卓建光 吳崇彥 | 309.67 | 起造人自行退回 | 1.審查表未更新。2.申請書建築面積樓地板面積建築蔽率請依技術規則檢討。(區劃中心線)3.上傳序號請一致。4.相片日期逾期。套繪日期逾一年。
7 | 105-0056500-00 | 080107 | 105.7.26 | 105.8.2 | 蔡天全 | 陳木壽 | 旅館2層23棟1戶(新建) | 金沙鎮斗門劃測段336地號 | 卓建光 吳崇彥 | 3708 | 起造人自行退回 | 1.旅館應為供公眾使用案件。及特定建築物。2.缺簽證名單及簽證報告。3.相片缺基地全貌。4.租賃契約是否有效請釐清。5.缺都計圖，現有巷道證明、污水處理設施證明文件、施工說明書、結構計算書、地質鑽探報告書、綠建築檢討等文件。6.現有巷道寬度不足。
8 | 105-0058457-00 | 080108 | 105.7.27 | 105.8.2 | 金門酒廠實業股份有限公司黃景舜 | 莊和明 | 乙種工業區1層1棟1戶 (變更使用) | 金寧鄉寧山段63-3地號等8筆 | 卓建光 吳崇彥 |  | 申請人自行退回 | 1.缺原有圖說。2.增加管理室、休息室、廁所請於變更說明述明，並檢附污水處理設施證明文件、檢討無障礙設施。3.相片缺日期且請用沖洗式相片或相片紙列印。4.外牆請檢討防火時效及防火區劃。5.是否需土地使用同意書，請釐清。6.後會消防。
9 | 105-0059950-00 | 080109 | 105.7.28 | 105.8.2 | 楊忠義 等23筆 | 沈建宏 | 集合住宅地上5層地下1層3棟23戶(新建) | 金寧鄉湖尾村段215地號等4筆 | 卓建光 陳建達 | 2596.73 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.A2棟無障礙通路標示。2.缺防火區劃檢討。3.儲藏室面積檢討。4.機房名稱標示(台電)。5.車道出口2米標示。6.3米基地內通路長度標示。7.樑、雨遮線標示。8.A-2剖面、電梯高度。9.車道剖面詳圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
10 | 105-0056498-00 | 080110 | 105.7.28 | 105.8.2 | 陳添財 | 沈建宏 | 住宅1層1棟1戶 (拆除) | 金城鎮城南段686地號等2筆 | 陳建達 吳崇彥 | 76.6 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
11 | 105-0058459-00 | 080111 | 105.7.28 | 105.8.2 | 洪偉騰 | 陳志宏 | 農舍3層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金沙鎮北八劃段192地號 | 陳建達 吳崇彥 | 309.54 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.壹樓平面地界範圍及上色。2.過樑面積未計算。3.屋突高度釐清。4.樓梯寬度標示。5.距地界檢討標示。6.緊急進口檢討。7.屋頂排水標示。8.立面標示地界。9.樓梯剖面標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
12 | 105-0058458-00 | 080112 | 105.7.28 | 105.8.2 | 崴森建設有限公司負責人張立芳等9筆 | 陳志宏 | 集合住宅3層1層3棟9戶 (第二次變更) | 金城鎮金門城段654地號 | 卓建光 陳建達 | 499.56 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.缺簽証表與技師名單。2.套繪用途(H2)申請書(H2)。3.審查表未檢附。4.變更部份請標示。5.圖說不全。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
13 | 105-0059951-00 | 080113 | 105.7.28 | 105.8.2 | 陳清富 | 陳勝川 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮汶沙段51-1地號等2筆 | 卓建光 陳建達 | 304.18 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.樓梯寬度標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
14 | 105-0058463-00 | 080114 | 105.7.28 | 105.8.2 | 福勻建設有限公司代表人:凃政偉 | 廖明隆 | 一般旅館3層1棟1戶 (第一次變更、退回修正) | 金沙鎮沙東劃段163-2地號等2筆 | 卓建光 陳建達 | 1115.23 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.用途標示(套繪)、釐清旅社或旅館。2.謄本資料有缺163.2分區。3.高程標示。4.建築線標示。5.滯洪池位置釐清(超出建築線)。6.甲梯2.3F面積應包含窗戶範圍。7.無障礙專章未檢討。8.安全維護設計。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
15 | 105-0056496-00 | 080115 | 105.7.28 | 105.8.2 | 馬志亮 | 沈金柱 | 農舍3層1棟1戶 (第二次變更) | 金城鎮庵前劃測段25地號 | 卓建光 陳建達 | 133.19 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 符合。 |  | 未先行 動工
16 | 105-0058462-00 | 080116 | 105.7.29 | 105.8.2 | 翁明濱 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉中三劃測段106地號 | 卓建光 陳建達 | 349.53 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.擋土牆增設是否應會主管機關?2.地面層請補上色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
17 | 105-0058461-00 | 080117 | 105.7.29 | 105.8.2 | 張晏瑋 | 廖明隆 | 住宅、店舖5層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮市港段57地號 | 卓建光 陳建達 | 466.65 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.技師簽証報告未用印及簽名。2.請釐清停車位繳納代金。3.店舖部份缺無障礙檢討。4.一層陽台計入法定空地標示。5.陽台排水標示。6.免計容積計算式。7.樓梯寬度標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
18 | 105-005846-00 | 080118 | 105.7.29 | 105.8.2 | 蔡源鴻 等2筆 | 陳木壽 | 住宅3層2棟2戶(新建、退回修正) | 金湖鎮湖前段204-3地號 | 卓建光 陳建達 | 322.36 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.同15-2? 2.雨遮檢討。3.樓梯級高及欄杆高度標示、寬度。4.陽台排水標示。5.A4-2剖面、欄杆標示。6.窗台高度不一。7.公寓大廈規約請移除。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工 (分照1)
19 | 105-0058465-00 | 080119 | 105.7.29 | 105.8.2 | 蔡源鴻 等2筆 | 陳木壽 | 住宅3層2棟2戶(新建、退回修正) | 金湖鎮湖前段204地號 | 卓建光 陳建達 | 322.36 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.同15-2? 2.雨遮檢討。3.樓梯級高及欄杆高度標示、寬度。4.陽台排水標示。5.A4-2剖面、欄杆標示。6.窗台高度請統一(立面及門窗圖)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工 (分照2)
20 | 105-0058467-00 | 080120 | 105.7.29 | 105.8.2 | 蔡源鴻 等2筆 | 陳木壽 | 住宅3層2棟2戶(新建、退回修正) | 金湖鎮湖前段204-5地號 | 卓建光 陳建達 | 322.36 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.防火間隔不足1M?2.採光? 3.雨遮檢討。4.樓梯級高及欄杆高度標示、寬度。5.陽台排水標示6.公寓大廈規約請移除。。7.A4-2剖面、欄杆標示。8.窗台高度不一。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工 (分照3)
21 | 105-0058464-00 | 080121 | 105.7.29 | 105.8.2 | 李根遠 | 陳志宏 | 住宅地上4層地下1層1棟1戶(第二次變更) | 金城鎮祥瑞段804地號 | 卓建光 吳崇彥 | 233.55 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.缺簽証表與技師名單。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
22 | 105-0056497-00 | 080122 | 105.7.29 | 105.8.2 | 洪玲華 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉寧湖三劃段0214-0000地號 | 卓建光 吳崇彥 | 282.21 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.缺變更設計監造人相關資料。2.申請書退縮地位計入基地範圍請修正基地面積合計。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
23 | 105-0058460-00 | 080123 | 105.7.29 | 105.8.2 | 林火耐 | 陳炳宏 | 農舍2層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮延平段840地號 | 卓建光 陳建達 | 110.68 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.缺農舍說明書及管制註記清冊。2.砌石擋土牆詩作位置標示及詳圖，工程造價?3.A3-1高度釐清。4.申請書變更內容釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
24 | 105-0060320-00 | 080201 | 105.8.2 | 105.8.9 | 金門縣金湖鎮開瑄國民小學 | 陳永興 | 學校1層1棟1戶 (拆除) | 金湖鎮尚義段921地號 | 周寿海 沈建宏 | 137.75 | 不符合規定，退回修正 | 1.土地使用權同意書未附。2.檢附資料表未用印。3.拆除執照套夾未檢附。
25 | 105-0060323-00 | 080202 | 105.8.2 | 105.8.9 | 佳源營造股份有限公司負責人:黎益君等12筆 | 陳建達 | 集合住宅3層7棟12戶 (第一次變更) | 金城鎮吳厝村段127-4地號等12筆 | 周寿海 沈建宏 | 1698.31 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.壹層平面著色。2.建築線修正標示A1-3。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
26 | 105-0060325-00 | 080203 | 105.8.3 | 105.8.9 | 李博聞 等4筆 | 陳啟明 | 集合住宅2層1棟4戶 (新建) | 金沙鎮後山前段245地號 | 周寿海 沈建宏 | 403.44 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.自然村審議核准圖內就有已存在列入既有建築物面積及容積檢討部份，請釐清是否合法房屋?2.截角尺寸修正A1-1。3.現有巷道退縮檢討A1-1。4.立面圖界線標示A2-1。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
27 | 105-0061910-00 | 080204 | 105.8.3 | 105.8.9 | 曾得彰 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉鎮西段11地號 | 周寿海 沈建宏 | 223.34 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.2F緊急進口設置。2.剖面圖補排水溝位置。3.樓梯淨高檢討、尺寸標示修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
28 | 105-0060329-00 | 080205 | 105.8.3 | 105.8.9 | 萬事利建設股份有限公司負責人:翁國團等64筆 | 廖明隆 | 店鋪、集合住宅地上13筆地下2層2棟64戶 (新建) | 金城鎮祥豐段22地號等3筆 | 周寿海 沈建宏 | 7579.15 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.圖面文字(尺寸)太小，無法辨識清配合調整。2.樓梯剖面圖文字太小(尺寸)請配合調整。3.地下室安全措施圖請檢討並補監測系統圖面。4.影本與正本相符、現況照片騎縫。5.套繪圖修正。6.起造人增加?變更設計釐清?7.原有核准建照案未附上。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
29 | 105-0060322-00 | 080206 | 105.8.4 | 105.8.9 | 陳品涓 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金沙鎮北九劃段1090地號 | 周寿海 沈建宏 | 152.93 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.屋突一層平面圖；欄杆高度請標示。2.立面圖欄杆材料及簍空間隙標示。 3.平面、立面不符修改。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
30 | 105-0060327-00 | 080207 | 105.8.4 | 105.8.9 | 金門縣殯葬管理所法定代理人:張峰杞 | 李凱傑 | 供宗教信徒聚會、殯葬之場所1層1棟2戶 (第二次變更) | 金寧鄉東洲段44 地號 | 周寿海 沈建宏 | 200.01 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.變更說明及理由修正(針對第二次變更部份)。2.污水數量檢討標示變更位置?圖例? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
31 | 105-0061911-00 | 080208 | 105.8.4 | 105.8.9 | 辛韓斌 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮金門城段1086地號 | 周寿海 沈建宏 | 311.52 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 先行動工
32 | 105-0060324-00 | 080209 | 105.8.5 | 105.8.9 | 陳聰泉 等4筆 | 蔡顯恭 | 農產品加工室1層2棟1戶 (新建) | 金湖鎮太湖劃測段1002-19 地號 | 周寿海 沈建宏 | 770 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.中間層之定義，及是否計入樓地板面積，請釐清。2.中間層未設置樓梯。3.廁所數量請檢討。4.隔離設施圖請補檢討式。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
33 | 105-0060326-00 | 080210 | 105.8.5 | 105.8.9 | 林亮彤 等2筆 | 陳志宏 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉上后垵段95地號 | 周寿海 沈建宏 | 242.64 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.建築物高度標示錯誤，請修正(含概要表)。2.一樓平面圖顏色請標註(著色)。3.現有巷道退縮?4.雨遮標示?平立面圖。5.剖面、基礎開挖深度標示? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
34 | 105-0060321-00 | 080211 | 105.8.5 | 105.8.9 | 交通部民用航空局局長:林志明 | 陳志宏 | 航空站用地 (雜照) | 金寧鄉機場段245 地號 | 周寿海 沈建宏 |  | 起造人自行退回 | 1.非本案申請之項目請簡化。2.雜項工作物是否計入建築面積請釐清。
35 | 105-0060328-00 | 080212 | 105.8.5 | 105.8.9 | 金萬年建設有限公司負責人:陳永宏等14筆 | 黃銘璋 | 集合住宅地上3層地下1層3棟14戶(第二次變更、退回重掛) | 金寧鄉中二劃段0332地號 | 周寿海 沈建宏 | 2303.39 | 不符合規定，退回修正 | 1.現狀照片騎縫。2.變更設計說明及理由修正(工程造價...)。3.變更設計圖面請補附1、2F地下室平面圖。4.申請書營造廠缺簽章。5.變更設計二次面積計算表面積釐清。6.平面圖比例尺大於1/200不符(1/400、1/60、1/150)立面圖剖面比例尺。7.樓層RF與閣樓釐清。8.門窗表、防火時效?
36 | 105-0062333-00 | 080301 | 105.8.8 | 105.8.16 | 金門縣烈嶼鄉公所法定代理人:洪成發 | 尤噠唯 | 社區活動中心2層1棟1戶 (第二次 變更) | 烈嶼鄉上庫段0038-0000地號 | 李訓良 梁貞誠 | 312.24 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 一.申請書有誤請修正。二.概要表有誤請修正。三.相片標示申請位置。四.無障礙室外通路請標示高程、寬度及坡度。五.無障礙小便器缺扶手、無障礙昇降設備警示設施請修正。六.平面圖空間請標示。七.起造人統編號碼。八.本案變更GL高程是否須送審議? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(8月23-24日)已核對副本。
37 | 105-0062328-00 | 080302 | 105.8.10 | 105.8.16 | 盧茂林 等2筆 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮金城劃段0180-0000地號 | 李訓良 梁貞誠 | 349.04 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
38 | 105-0062327-00 | 080303 | 105.8.10 | 105.8.16 | 楊定安 | 沈金柱 | 農舍3層1棟1戶 (第二次 變更) | 金城鎮北一段147地號 | 李訓良 梁貞誠 | 290.29 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 未先行 動工
39 | 105-0062330-00 | 080304 | 105.8.10 | 105.8.16 | 堂興開發建設股份有限公司負責人:蔡健士等6筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟6戶(新建) | 金城鎮賢厝村段172地號 | 李訓良 梁貞誠 | 608.4 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 一.申請書公司統編修正。二.綠建築基地保水Q5以雨水貯集滯洪池替代請檢討。三.公共排水系統標示。四.無障礙室外通路高程、坡度請標示、樓梯級高、梁標示。五.閣樓面積請修正。六.謄本逾期。七.綠化平面植栽詳圖。八.技規4-3雨水儲留檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
40 | 105-0062329-00 | 080305 | 105.8.11 | 105.8.16 | 歐陽儀雄 | 沈建宏 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶 (第二次 變更) | 金城鎮小西門劃測段1028地號 | 李訓良 梁貞誠 | 279.61 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) |  |  | 先行動工
41 | 105-0062332-00 | 080306 | 105.8.11 | 105.8.16 | 聯承建設有限公司負責人: 蔡壬癸 等11筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層11棟11戶 (第一次 變更) | 金城鎮金門城段721地號等11筆 | 李訓良 梁貞誠 | 1657.16 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 一.公共用地位置調整是否應送審議。二.公司起造人應為統編。三.法定空地登載有誤。四.空外無障礙通路寬度有誤。五.基地保水Q1、Q2計算式請檢附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
42 | 105-0062331-00 | 080307 | 105.8.12 | 105.8.16 | 張心平 | 尤噠唯 | 農舍3層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金沙鎮北九劃段1388地號 | 李訓良 梁貞誠 | 204.11 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 一.2F背向浴室依110條檢討(小於1.5M部分)。二.背向離地界大於1.5M小於3M部分依技規110條檢討。三.平面與立面窗對不起來。四.建築面積著色有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
43 | 105-0062334-00 | 080308 | 105.8.12 | 105.8.16 | 金萬年建設有限公司負責人:陳永宏等14筆 | 黃銘璋 | 集合住宅地上3層地下1層3棟14戶(第二次變更、退回修正) | 金寧鄉中二劃段0332地號 | 李訓良 梁貞誠 | 2303.19 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 就變更部分審查:一.概要表原有面積有誤(地下室變更面積也有誤)與變更理由不符。二.變更理由書機電空間面積增加71.11與概要表不符。三.起造人應為統編(含委託書)。四.面積計算表與概要表B棟部分不相符合。五.A004、A005等圖面，面積小數點應為2位。六.A111閣樓面積Y軸合計尺寸有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
44 | 105-0062335-00 | 080401 | 105.8.15 | 105.8.23 | 楊蔭 等4筆 | 陳勝川 | 集合住宅5層1棟5戶(新建併拆除) | 金湖鎮士校段1232地號 等4筆 | 張元駿 張世宏 | 540.37 | 起造人自行退回 | 1.拆除申請書建築師簽章。2.概要表修正。3.過樑面積計入建築面積。4.三樓線板畫入平面。5.公寓大廈圖面修正。6.缺鑽探報告書。
45 | 105-0062336-00 | 080402 | 105.8.17 | 105.8.23 | 李爵聲 | 陳啟明 | 畜牧設施1層1棟1戶(新建) | 金城鎮烏土段384地號 | 張元駿 張世宏 | 256 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.委託書修正(雜照)。2.平面圖補高程。3.簷高修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
46 | 105-0065199-00 | 080403 | 105.8.17 | 105.8.23 | 許珮珊 | 林君志 | 第二種住宅區4層1棟1戶 (變更使用、退回修正) | 金城鎮城隍廟段251地號等3筆 | 張元駿 張世宏 | 84.19 | 不符合規定，退回修正 | 1.變更次?數原使用執照字號加註。2.銀行同意書?3.補使照影本確認面積、文號。4.變更說明4.文字修正樓層數。5.變更說明書文字修正同上。6.應附抵押權人同意書(請於對副本前補正)。7.無障礙檢討請說明適用情形、AK証書、浴廁拉門詳圖、坡道斜率、扶手高度。8.補樓梯詳圖。9.平面圖圖例修正、立面圖例。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.原本週(8月30-31日)核對副本，因「分戶」樓地板面積小於70退件。
47 | 105-0065193-00 | 080404 | 105.8.18 | 105.8.23 | 璽林建設有限公司負責人:黃信義 等15筆 | 沈建宏 | 集合住宅5層1棟15戶 (新建) | 金寧鄉長寮段720地號 | 張元駿 張世宏 | 1250.63 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.公司函、表、證明文件(影本與正本)。2.防音檢討。3.陽台+梯廳<15%檢討。4.1F平台出入寬度(上)。5.K1平面修正電梯。6.立面3.6:1尺寸修正。7.剖面墻厚、扳厚。8.電梯警示帶、扶手直徑。9.設置一座直通樓檢討有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
48 | 105-0065194-00 | 080405 | 105.8.18 | 105.8.23 | 松碩建設有限公司(代表人:蔡淑君) 等15筆 | 陳勝川 | 集合住宅3層2棟12戶 (第一次變更) | 金寧鄉安西劃段256地號 | 張元駿 張世宏 | 999.56 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.委託書內容修正。2.承造人資料補。3.立、剖面補擋土墻、擋土墻。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
49 | 105-0060331-00 | 080406 | 105.8.19 | 105.8.23 | 福勻建設有限公司代表人: 凃政瑋 | 廖明隆 | 一般旅館 3層1棟1戶(第一次變更、縣府退回) | 金沙鎮沙東劃段163-2地號等2筆 | 張元駿 張世宏 | 1115.99 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請書承造人簽章缺。2.缺鑽探技師簽章。3.現況照片105.7.28更新。4.土地使用同意權(二筆)增加。 |  | 提請法益 臨時會 討論後退件
50 | 105-0065197-00 | 080407 | 105.8.19 | 105.8.23 | 金門縣政府縣長:陳福海 | 鄞埼錩 | 港埠用地3層1棟1戶 (變更使用) | 烈嶼鄉九宮測段877-1地號 | 張元駿 張世宏 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺套繪圖。2.現況照片更新、騎縫。3.面積計算表標示本次變更內容。4.變更說明或概要表區分店舖面積。5.平面門窗標示原有。6.先行使用。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行使用
51 | 105-0065198-00 | 080408 | 105.8.19 | 105.8.23 | 金門縣政府縣長:陳福海 | 鄞埼錩 | 港埠用地 (雜照) | 烈嶼鄉九宮測段877-1地號 | 張元駿 張世宏 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺套繪圖、上傳。2.無障礙培訓證書(影本)。3.缺現況照片。4.機坑深度標示與詳圖不符。5.無障礙設施與現場標示。6.申請書字號修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
52 | 105-0065196-00 | 080409 | 105.8.19 | 105.8.23 | 邱金裕 等15筆 | 林君志 | 集村農舍地上3層地下1層15棟15戶 (第二次 變更) | 金城鎮北一段253地號等16筆 | 張元駿 張世宏 | 3807.37 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.地籍套繪圖，用途修正。2.剖面增加BF墻厚、梯淨高。3.補BF結構平面圖。4.補陽台剖面、與立面修正關係。5.立面修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
53 | 105-0065200-00 | 080410 | 105.8.19 | 105.8.23 | 周森地 等21筆 | 楊水池 | 集合住宅3層2棟21戶 (第一次 變更) | 金寧鄉綁林村段23-2地號 等3筆 | 張元駿 張世宏 | 960.94 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.起造人印(釐清不同)、前後次不同?為準? 2.平面補污水管文字。3.陽台2、3F面積檢討修正樓地板、造價。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
54 | 105-0060330-00 | 080411 | 105.8.19 | 105.8.23 | 楊金英 | 楊水池 | 農舍3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金寧鄉寧山段484 地號 | 張元駿 張世宏 | 181.4 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.墊子圖檔光碟105.06.23(X)。2.變更說明請補充。3.屋突及立面、剖面補雲朵線及結構。4.1F污水排放補充、公共排水溝補充。5.梯淨高標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
55 | 105-0065195-00 | 080412 | 105.8.19 | 105.8.23 | 邱嘉爵 等6筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟6戶(新建) | 金城鎮金門城段788地號 | 張元駿 張世宏 | 619.39 | 尚符合 規定 (已核對 副本ok) | 1.工程名稱釐清(清圖說)。2.擋土墻詳圖補。3.起造人身分資料補。4.雨水檢討§4-3技規。5.保水f值修正。6.1F陽台高程。7.2、3F廚房排風檢討。8.剖面圖扳墻厚度、水溝。9.擋土墻詳圖。10.外墻飾材說明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
56 | 105-0067289-00 | 080501 | 105.8.23 | 105.8.30 | 金門縣烈嶼鄉公所 | 李凱傑 | 社區活動中心地上1層地下1層1棟1戶 (新建) | 烈嶼鄉西方劃測段297-1地號等3筆 | 沈金柱 沈建宏 | 261.12 | 起造人自行退回 | 1.申請書未填寫代表人及用印。2.建築師簽証表未簽名。3.土地使用同意書應填寫代表人及檢附代表人當選証書。4.污水接管文件。
57 | 105-0067296-00 | 080502 | 105.8.24 | 105.8.30 | 堂興開發建設股份有限公司負責人:蔡健士等8筆 | 林君志 | 集合住宅4層1棟8戶(新建) | 金城鎮嫌厝村段172-3地號 | 沈金柱 沈建宏 | 738.62 | 不符合規定，退回修正 | 1.無障礙通路不得在現有巷道上。2.請檢討道路陰影面積(1:3.6)。3.停車合併設置請依技規59-1第一項辦理。4.停車空間上之陽台請取消。5.現有巷道小於4M請依110條檢討防火門窗。6.坡道缺端點平台，樓梯上請退一階。
58 | 105-0067292-00 | 080503 | 105.8.25 | 105.8.30 | 新恒企業股份有限公司負責人:翁立奇等60筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上6層地下1層4棟60戶 (新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段742地號 等10筆 | 沈金柱 沈建宏 | 7468.9 | 不符合規定，退回修正 | 1.土地使用同意書未用印。2.未檢討及檢附污水設施。3.供公眾使用，應設計安全維護計劃。4.一F平面圖，計入建築面積部份應著紅色。5.室外通路高程差斜率檢討。6.地下室6號車位，面前檢討6*-5/Y。7.746及846-1未與其它地號連結非建築法之一宗基地。8.本案為供公眾使用請修正。9.742、742-1~742-4均有限制登記事項是否有權出同意書請釐清。10.缺750-1所有權資料及同意書。且未納入基地範圍且未檢討建蔽率、容積率與自然村函不合。11.缺技師簽證報告上傳資料及圖說簽章。12.缺747、747-1相關資料及同意書、土管許可函。13.缺車道面積計算、剖面、防水閘門。14.缺污水處理設施容量檢討。
59 | 105-0067293-00 | 080504 | 105.8.25 | 105.8.30 | 黃森隆 等9筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上3層地下1層1棟9戶(第一次 變更) | 金寧鄉東洲段879 地號 | 沈金柱 沈建宏 | 1134.08 | 不符合規定，退回修正 | 1.平面圖變更位置&理由均未標示。2.地下室面積檢討請釐清。(車道有頂蓋)
60 | 105-0067298-00 | 080505 | 105.8.26 | 105.8.30 | 許興仁 等20筆 | 梁耀南 | 旅館、集合住宅、小型店舖地上7層地下1層20戶(第三次變更、退回修正) | 金城鎮天后宮段207地號等2筆 | 沈金柱 沈建宏 | 2136.62 | 不符合規定，退回修正 | 1.類組強度變更應重新檢討結構計算。2.公寓大廈規約應重新檢附。3.污水設備檢討。4.本案未102年取得之建照，目前興建中，辦理變更設計為局部旅館用途，無障礙設施適用法規依據釐清。5.旅館屬特定建物，面臨之道路(進出)出入口寬度及方向請檢討。6.本案有2種使用分區，旅館用途面積範圍請釐清。7.俟法益釐清後再行審查。
61 | 105-0067295-00 | 080506 | 105.8.26 | 105.8.30 | 張珊珊 | 梁耀南 | 住宅3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金城鎮北一段276-0地號等3筆 | 沈金柱 沈建宏 | 179.97 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.基地現有巷道寬度及退縮建築線距離請釐清。
62 | 105-0067294-00 | 080507 | 105.8.26 | 105.8.30 | 楊淑麗 | 楊水池 | 農舍3層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金寧鄉東洲段90地號 | 沈金柱 沈建宏 | 285.79 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.汙水處理設施許可函缺一頁。2.立面圖標示女兒牆高度。3.樓梯剖面淨高標示。4.浴廁剖面圖之裝飾板超過供農業生產面積範圍(投影線)。5.概要表屋突用途請修正。6.農民資格函已逾一年是否有效請縣府認定。7.農業生產面積檢討建築面積請釐清。8.缺柱座標。(判斷跨距用) | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
63 | 105-0067291-00 | 080508 | 105.8.26 | 105.8.30 | 尚億建設有限公司代表人:陳明泰等15筆 | 江錦財 | 住宅、集合住宅地上4層地下1層4棟15戶(新建) | 金湖鎮湖前段0538-0000地號 | 沈金柱 沈建宏 | 1924.56 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺申請書。2.現況照片未標示日期。3.未檢附都市計劃圖及樁位圖。4.缺結構計算圖說及土石方計算。5.缺地基調查報告(開挖深度>5m)。6.公司大小章與登記章不符請修正。7.用途請修正位集合住宅。8.結構計算書非本案。9.樓梯數量檢討。10.一F有效採光檢討請修正。11.雨遮設置檢討(降版)、及尺寸標示(開口)。
64 | 105-0067297-00 | 080509 | 105.8.26 | 105.8.30 | 瑞達建設有限公司負責人:翁國團等29筆 | 廖明隆 | 集合住宅地上10層地下1層1棟29戶 (新建) | 金城鎮城西段639地號 | 沈金柱 沈建宏 | 3255.41 | 不符合規定，退回修正 | 1.未檢附照片及防水設施。2.基地四周計劃通路及建築線標示並檢附相關法令。3.無障礙室外通路請檢討斜率(高低差)。4.一F室內高程標示。5.一F陽台標示計入法定空地。6.衣帽間請檢討1/8。7.樓梯剖面圖淨高標示及無障礙樓梯梯高、梯寬檢討。8.日照陰影檢討圖請標示清楚(技規16條規定)。9.請檢討防空避難室142條第2項固定設備面積。10.出入口雨遮請標示。
65 | 105-0067290-00 | 080510 | 105.8.26 | 105.8.30 | 楊天在 | 蔡顯恭 | 農舍地上2層地下1層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段908地號 | 沈金柱 沈建宏 | 206.07 | 起造人自行退回 | 1.排水管埋設同意書未附及污水接管許可未檢附。
59283.46

## 10508室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
105年8月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 1 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 105（室竣）10 | 105.08.11 | 柯智明 | 台灣工商發展股份有限公司 | 金門縣金湖鎮瓊林里中山路8之3號 | 1、請修正局部天花板。 2、固定傢俱請以虛線表示。 3、圖面請施工廠商用印。 | 莊和明 | 竣工查驗 | C2:倉庫 | 地下001層 | 2785.11
|  | 105.08.25 |  |  |  | 已修正。 | 莊和明

## 10508綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
105年8月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 12 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 105.8.2 | 沈建宏 | 楊忠義 等23筆 | 金寧鄉湖尾村段215地號等4筆 | 符合規定。 | v | v | v |  |  |  | 集合住宅 | 地上5層地下1層3棟23戶 | 2596.73 | 卓建光 陳建達
2 | 105.8.2 | 陳勝川 | 陳清富 | 金沙鎮汶沙段51-1地號等2筆 | 符合規定。 | v | v | v |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 304.18 | 卓建光 陳建達
3 | 105.8.2 | 廖明隆 | 張晏瑋 | 金湖鎮市港段57 地號 | 符合規定。 | v | [5 empty] | 住宅、店舖 | 地上5層1棟1戶 | 466.65 | 卓建光 陳建達
4 | 105.8.2 | 陳木壽 | 蔡源鴻 等2筆 | 金湖鎮湖前段204-3地號 | 符合規定。 | v | [5 empty] | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 322.36 | 卓建光 陳建達
5 | 105.8.2 | 陳木壽 | 蔡源鴻 等2筆 | 金湖鎮湖前段204地號 | 符合規定。 | v | [5 empty] | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 322.36 | 卓建光 陳建達
6 | 105.8.2 | 陳木壽 | 蔡源鴻 等2筆 | 金湖鎮湖前段204地號 | 符合規定。 | v | [5 empty] | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 322.36 | 卓建光 陳建達
7 | 105.8.9 | 陳啟明 | 李博聞 等4筆 | 金沙鎮後山前段245地號 | 符合規定。 | v | v | v |  |  |  | 集合住宅 | 地上2層1棟4戶 | 403.44 | 周寿海 沈建宏
8 | 105.8.16 | 林君志 | 堂興開發建設股份有限公司負責人:蔡健士等6筆 | 金城鎮賢厝村段172地號 | 1.綠化補植栽詳圖。2.保水Q5檢討。 | v | v | v |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟6戶 | 608.4 | 李訓良 梁貞誠
符合規定。
9 | 105.8.16 | 陳木壽 | 聯承建設有限公司負責人: 蔡壬癸 等11筆 | 金城鎮金門城段721地號等11筆 | 1.REQ Uaw詳圖有誤(與平面不符)。 | v | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層11棟11戶 | 1657.16 | 李訓良 梁貞誠
符合規定。
10 | 105.8.16 | 黃銘璋 | 金萬年建設有限公司負責人:陳永宏等14筆 | 金寧鄉中二劃段0332地號 | 符合規定。 | v | v | v |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層3棟14戶 | 2303.19 | 李訓良 梁貞誠
11 | 105.8.23 | 沈建宏 | 璽林建設有限公司負責人:黃信義 等15筆 | 金寧鄉長寮段720地號 | 1.喬木標示分類。2.ki值請CHECK(W3)。 | v | v | v |  |  |  | 集合住宅 | 地上5層1棟15戶 | 1250.63 | 張元駿 張世宏
符合規定。
12 | 105.8.23 | 林君志 | 邱嘉爵 等6筆 | 金城鎮金門城段788地號 | 符合規定。 | v | v | v |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟6戶 | 619.39 | 張元駿 張世宏
11176.85