## 11月份建照
福建金門馬祖地區建築師公會
105年 11月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 52 件)
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 105-0083618-00 | 110101 | 105.10.24 | 105.11.1 | 陳成煥 等16筆 | 陳秉信 | 集合農舍3層16棟16戶 (第一次 變更) | 金寧鄉寧湖一劃段432-1地號等16筆 | 許中光 梁守誠 | 3318 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.變更設計申請書變更說明補全。2.圖說雲線補全。3.屋突屋頂平面圖補附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
2 | 105-0083619-00 | 110102 | 105.10.25 | 105.11.1 | 王彥尊 等17筆 | 林君志 | 自然村 專用區 (變更使用) | 金寧鄉湖下村段298地號 | 許中光 梁守誠 | 28.73 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 尚符規定。 |  | 未先行 動工
3 | 105-0083614-00 | 110103 | 105.10.26 | 105.11.1 | 陳吉思漢有限公司負責人:陳淮仕 等6筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金寧鄉盤山村段8地號 | 許中光 梁守誠 | 498.48 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 尚符規定。 |  | 未先行 動工
4 | 105-0083613-00 | 110104 | 105.10.27 | 105.11.1 | 王梨玉 | 林志鴻 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮烏土段558-0001地號 | 許中光 梁守誠 | 134.09 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 尚符規定。 |  | 未先行 動工
5 | 105-0083617-00 | 110105 | 105.10.28 | 105.11.1 | 何月嬌 等5筆 | 陳木壽 | 住宅3層2棟2戶 (新建) | 金寧鄉后盤村段9地號等2筆 | 許中光 梁守誠 | 311.85 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 尚符規定。 |  | 先行動工
6 | 105-0083616-00 | 110106 | 105.10.31 | 105.11.1 | 交通部民用航空局局長:林國顯 | 陳志宏 | 供旅客等候運輸工具之場所1層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金寧鄉機場段245地號 | 許中光 梁守誠 | 175.37 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 符合規定。(本案建照原申請以審竣，加審併案拆除執照) |  | 未先行 動工
7 | 105-0085610-00 | 110201 | 105.11.1 | 105.11.8 | 洪春南 等2筆 | 陳建達 | 住宅3層1棟1戶 (第一次 變更) | 烈嶼鄉黃埔段65-10地號 | 王瑞民 林家弘 | 250.79 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.土地登記簿謄本缺他項權利部份。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
8 | 105-0083624-00 | 110202 | 105.11.1 | 105.11.8 | 黃彩鳳 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮延平段363 地號 | 王瑞民 林家弘 | 236.92 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
9 | 105-0085612-00 | 110203 | 105.11.2 | 105.11.8 | 王文鑫 | 林君志 | 集合住宅3層1棟3戶(新建併拆除) | 金寧鄉后盤村段113地號 | 王瑞民 林家弘 | 290.26 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺合法房屋證明文件(水電單、建物謄本...)。2.併案辦理拆除執照，委託書請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
10 |  | 110204 | 105.11.2 | 105.11.8 | 尚億建設有限公司 | 信宏 工程行 | 招牌 廣告物 | 金湖鎮市港段14 地號 | 王瑞民 林家弘 |  | 不符合規定，退回修正 | 1.土地登記簿謄本缺他項權利部份。2.缺土地使用分區證明。3.租賃契約書缺用印及與正本相符。4.圖說不全。
11 | 105-0083623-00 | 110205 | 105.11.4 | 105.11.8 | 林耀光 | 張元駿 | 店舖、住宅3層1棟1戶(第一次變更) | 烈嶼鄉東林段0292-0000地號 | 王瑞民 林家弘 | 375.14 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.建築執照已逾期。2.申請書簽證表建管主管機關請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
12 | 105-0083620-00 | 110206 | 105.11.4 | 105.11.8 | 葉志源 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶 (第一次 變更) | 金寧鄉寧安二劃段419-1地號 | 王瑞民 林家弘 | 184.08 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺說明書及註記清冊。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
13 | 105-0083622-00 | 110207 | 105.11.4 | 105.11.8 | 黃逸群 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶 (第二次 變更) | 金寧鄉寧湖二劃測段1143 地號 | 王瑞民 林家弘 | 113.4 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.擋土牆是否需取得農林科許可請釐清。2.缺擋土牆土石方計算。3.1F平面圖未上色，未標示擋土牆高度、長度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
14 | 105-0085613-00 | 110208 | 105.11.4 | 105.11.8 | 莊文賢 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉安西劃段734-1地號 | 王瑞民 林家弘 | 325.09 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.防火間隔開窗檢討有誤。2.外飾材料標示不全。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
15 | 105-0083621-00 | 110209 | 105.11.4 | 105.11.8 | 許育傑 等5筆 | 張元駿 | 辦公室5層1棟5戶 (第一次 變更) | 金城鎮城隍廟段0114-0000地號 | 王瑞民 林家弘 | 178.34 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺執照正本。2.缺承造人簽章。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
16 | 105-0069910-00 | 110210 | 105.11.4 | 105.11.8 | 王奕峯 | 陳啟明 | 第六種住宅區地上2層地下1層1棟1戶 (變更使用) | 金城鎮鳳翔段18 地號 | 王瑞民 林家弘 | 261.6 | 申請人自行退回 | 1.無障礙設施是否需檢討請釐清。2.結構是否須經技師檢討簽章請釐清。3.簽證表消防部份請填入後會消防。4.缺建物資料。( 3、4已補正，1、2圖審時確認 )5.檢討項目全部未檢討。
17 | 105-0069911-00 | 110211 | 105.11.4 | 105.11.8 | 周錫民 | 陳炳宏 | 住宅4層1棟1戶 (第一次 變更) | 金城鎮城東段252 地號 | 王瑞民 林家弘 | 343.81 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.建築物用途類組編號請填入。2.法定容積請釐清。3.停車空間防火區劃檢討有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
18 | 105-0085611-00 | 110212 | 105.11.4 | 105.11.8 | 同聯建設股份有限公司負責人:劉德民等12筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟12戶(第一次 變更) | 金湖鎮湖前段399地號等2筆 | 王瑞民 林家弘 | 1249.98 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺原執照正本。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
19 | 105-0069912-00 | 110213 | 105.11.4 | 105.11.8 | 呂淑曉 | 陳勝川 | 農舍2層1棟1戶 (新建補照) | 金湖鎮料羅段973-6地號 | 王瑞民 林家弘 | 175.72 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.建築物用途類組編號請填寫。2.管制註記清冊請修正。3.樓梯繪製有誤，請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工。2.擅自建造，補辦申請。
20 | 105-0069913-00 | 110301 | 105.11.4 | 105.11.15 | 金門縣金城鎮公所鎮長:石兆瑉 | 林蒼華 | 社區活動中心2層1棟1戶 (新建) | 金城鎮庵前劃測段59地號 | 李訓良 王俊耀 | 373.82 | 起造人自行退回 | 自行退件。
21 | 105-0070325-00 | 110302 | 105.11.7 | 105.11.15 | 盧書琴 等4筆 | 周寿海 | 住宅3層1棟3戶 (新建) | 金城鎮莒光樓段4地號等3筆 | 李訓良 王俊耀 | 181.72 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書建物用途修改。2.污水管接公共排水系統標示。3.無障礙通路標示不足。4.陽台淨寬度標示。5.女兒墻厚度、高度標示。6.剖面淨高標示。7.屋突用途修正。8.防火間隔開口檢討。9.公寓大廈共專有檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
22 | 105-0070326-00 | 110303 | 105.11.9 | 105.11.15 | 林吳煌 | 許義翔 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金寧鄉安岐村段174地號 | 李訓良 王俊耀 | 271.52 | 起造人自行退回 | 1.謄本請檢附3個月內。2.有效採光面積計算請修正。3.剖面基礎標示不符，淨高請標示。4.無障礙高程請標示。5.陽台離地界標示及範圍釐清。6.公寓大廈、陽台(計入法定部份)應為共用。
23 | 105-0069914-00 | 110304 | 105.11.10 | 105.11.15 | 金門縣立金沙國民中學法定代理人:宋文章 | 陳嘉晉 | 風雨走廊1層5棟0戶(新建) | 金沙鎮汶沙段186地號 | 李訓良 王俊耀 | 428.16 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請人請用大官印。2.申請內容標示於照片上。3.面積計算請釐清。4.建築物概要表面積有誤。5.面積計算重疊部份請釐清。6.配置圖及1F著色。7.圖面有二套圖請重新整理。8.現況地籍套繪請繪製。
24 | 105-0070329-00 | 110305 | 105.11.10 | 105.11.15 | 金門縣金沙鎮公所法定代理人:王登緯 | 許育鳴 | 社區活動中心1層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金沙鎮沙田劃段46地號等3筆 | 李訓良 王俊耀 | 274.49 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.補套繪。2.基地現有巷道請釐清。3.建築師簽証表未用印。4.補付無障礙培訓証書影本。5.相關技師簽証名單未填寫。6.結構技師簽証報告無上傳序號。7.土地使用權同意書未用印。8.補附(105)地建字第00007號原有建物資料。9.保護區許可函未附。10.橫剖基礎型式釐清。11.屋突空間名稱釐清。12.安全維護設施圖說。13.申請書停車數量釐清。14.申請圖說用印。15.面積計算表法定建蔽率、容積率請修正。16.1F平面請標示污、排水系統。17.無障礙設施設備圖說請依規定辦理。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
25 | 105-0070328-00 | 110306 | 105.11.11 | 105.11.15 | 悅泰建設股份有限公司負責人:蔡正益等58筆 | 陳木壽 | 住宅地上3層地下1層21棟58戶 (第一次變更) | 金寧鄉長寮段592地號等3筆 | 李訓良 王俊耀 | 8136.36 | 起造人自行退回 | 1.起造人未用印。2.申請書未填寫變更內容。3.缺概要表。4.檢附土地登記簿謄本正本。5.檢附執照正本及綠建築。6.檢附土方計算。7.道路陰影圖標示不全。8.面積計算表與平面面積不符→重新檢討。9.1F室外高程標示不足。10.防火門窗請檢討。11.雨污水系統請檢討並標示。12.剖面地下層請檢討。13.無障礙設備設施請依專章規範檢討並繪製專章圖說。14.幢編號應統一。15.迴車道應檢討截角。16.A5幢前基地內通路寬度請檢討。17.車道淨高請補剖面圖。18.防火間隔開口檢討。19.離地界不足1M處不能開口。20.A4幢A5幢檢討隔幢開口。21.地下室電梯樓梯防火區劃檢討。22.地下室相關機電設備檢討。23.雨水貯留設施及汙水設施標示。
26 | 105-0069915-00 | 110307 | 105.11.11 | 105.11.15 | 楊景皓 | 陳木壽 | 幼稚園3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段276地號 | 李訓良 王俊耀 | 889.45 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請面積高度與原都計劃農業區土地使用許可不符。2.建築線標示不符。3.無障礙通路請標示。4.界線3M範圍內防火窗請檢討。5.無障礙專章檢討圖請依規定繪製。6.防火構造物防火時效標示清楚。7.報告書內容與圖面不符。8.電梯應1小時防火時效及遮煙性。
27 | 105-0075483-00 | 110401 | 105.11.9 | 105.11.22 | 李隆德 等3筆 | 楊水池 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金城鎮前山前段84-2地號 | 周寿海 吳崇彥 | 416.16 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.圖說內文字清晰度加強。2.無障礙(電梯、樓梯)需求再確認(加強)。3.剖面構造RC或磚牆確認。4.樓梯頂層防墜欄杆高度確定、坡度圖說尺寸有誤。5.排水溝著色。6.集合住宅、共用、專有部份釐清?7.開挖深度>1.5M擋土設施圖面S1-3。8.A2-3屋突面積檢討修正A1-1、A2-3。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
28 | 105-0089678-00 | 110402 | 105.11.10 | 105.11.22 | 楊天在 | 蔡顯恭 | 農舍地上2層地下1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段908地號 | 周寿海 吳崇彥 | 206.07 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.1/A1套繪圖著色。2.1/A2壹層著色、陽台面積檢討、釐清?3.1/A2放樣基準點、1FL高程+40?4.剖面開挖深度標示。5.2/A4尺寸標示。6.A13-2審查表更正(表格有誤)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
29 | 105-0089679-00 | 110403 | 105.11.15 | 105.11.22 | 楊逢春 | 陳啟明 | 汽車修理場1層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金湖鎮湖前段182地號等3筆 | 周寿海 吳崇彥 | 324.19 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.無障礙廁所出入口尺寸標示A4-1。2.A1-1圖面著色。3.依特定建築物檢討、設置警告及減速設備。4.排水系統、缺油水分離器。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
30 | 105-0089680-00 | 110404 | 105.11.15 | 105.11.22 | 王奕峯 | 陳啟明 | 第六種住宅區地上2層地下1層1棟1戶(變更使用、退回修正) | 金城鎮鳳翔段18地號 | 周寿海 吳崇彥 | 261.6 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.室外通路檢討1/15以內。2.與正本相符用印。3.封面標示歷次變更字號。4.工程名稱釐清?A0-1、A0-2、A0-3。5.A1-1平面圖申請範圍標示及面積計算式。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
31 | 105-0089682-00 | 110405 | 105.11.16 | 105.11.22 | 黃敏藍 等5筆 | 張元駿 | 集合住宅地上3層地下1層1棟4戶 (新建) | 金城鎮祥和段0460地號 | 周寿海 吳崇彥 | 287.48 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.A4-1樓梯補正大剖面。2.A1-3地下室外牆材料標示。3.地下室開挖與地界關係1/S1-1、2/S1-2修正圖示說明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
32 | 105-0089681-00 | 110406 | 105.11.16 | 105.11.22 | 徐偉銘 等7筆 | 陳建達 | 集合住宅5層1棟4戶(新建) | 金湖鎮市港段118地號 | 周寿海 吳崇彥 | 791.78 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書、停車數量?不符。2.無障礙電梯警示帶未設及各層樓警示帶標示材料。3.補樓梯剖面補大圖。4.樓層高度與建築物高度檢討。5.01/S1開挖深度>1.5公尺，擋土設備缺。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
33 | 105-0070332-00 | 110407 | 105.11.16 | 105.11.22 | 林吳煌 | 許義翔 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金寧鄉安岐村段174地號 | 周寿海 吳崇彥 | 271.52 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.A2-1陽台尺寸標示、檢討計入樓地板面計入樓地板及建築面積。2.A4-1剖面基礎超出地界外。3.A4-1、A4-2大剖請補正樓梯大剖面。4.A3-1屋簷尺寸標示。5.A3-2各層排氣檢討標示，A4-1圖修正。6.A2-1~3出風口位置。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
34 | 105-0089677-00 | 110408 | 105.11.17 | 105.11.22 | 金門縣金湖鎮公所鎮長:蔡西湖 | 尤噠唯 | 辦公室2層1棟1戶(新建) | 金湖鎮料羅段1497地號 | 周寿海 吳崇彥 | 332.94 | 不符合規定，退回修正 | 1.第二類圖面審查時，補拆除切結書。2.拆除計算式。3.建築物概要表使用類組更正。4.證明文件影本與正本相符。5.02/A0使用分區、使用面積修正。6.01/A1室內無障礙通路檢討。01/A1停車空間標示、開窗>1001FL、2FL。7.02/A1圖名編號、面積計算式。8.03/A1落水頭標示。9.立面地界線標示。10.剖面、開挖深度標示。11.雨水收集槽名稱再確認。12.電梯防火區劃要求。13.無障礙廁所出入口尺寸確認。14.屋面管道間剖面圖。15.無障礙各設施請依新規範辦理。16.綠建築計算請依規範辦理。
35 | 105-0070331-00 | 110409 | 105.11.17 | 105.11.22 | 翁奇才 | 陳勝川 | 供儲存、包裝、..等一般物品之場所1層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉中三劃測段540地號 | 周寿海 吳崇彥 | 38.07 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
36 | 105-0091179-00 | 110410 | 105.11.17 | 105.11.22 | 金門酒廠實業股份有限公司法定代理人:黃景舜 | 林君志 | 車站用地、道路用地 (雜照) | 金城鎮城北段107地號 | 周寿海 吳崇彥 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請範圍標示平、立面(剖面)?2.釐清是否屬雜照?3.技術規則建築設備編規定檢討事項。4.檢設計圖說(支架?) | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
37 | 105-0075484-00 | 110411 | 105.11.17 | 105.11.22 | 金門縣金城鎮公所鎮長:石兆瑉 | 林蒼華 | 社區活動中心2層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金城鎮庵前劃測段59地號 | 周寿海 吳崇彥 | 373.82 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.建築物概要表修正樓層高度350M。2.位置圖、現況圖缺。3.05/A0室外通路滯洪配置圖、污水處理標示及排放及詳圖。4.01/A1著色不完全。5.剖面圖及結構圖不符。6.拆除、工程名稱修正、相關圖說(補)圖名。7.樓梯級高、級深不符。8.01/A4昇降設備、詳圖不符(剖面)。9.無障礙標示依規範設置。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
38 | 105-0070330-00 | 110412 | 105.11.18 | 105.11.22 | 矩陣建築有限公司負責人:許怡靜等9筆 | 陳建達 | 集合住宅3層2棟9戶 (第一次變更) | 金城鎮珠山段817地號 | 周寿海 吳崇彥 | 733.2 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.封面資料填寫。2.壹層平面建築面積範圍標示及著色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
39 | 105-0075482-00 | 110413 | 105.11.18 | 105.11.22 | 瑞達建設有限公司負責人:翁國團等24筆 | 廖明隆 | 集合住宅地上12層地下1層1棟24戶(新建、退回修正) | 金城鎮城西段639地號 | 周寿海 吳崇彥 | 3236.39 | 不符合規定，退回修正 | 1.所附證明文件、影本與正本相符。2.專業技師簽證表建築規模修正12?10?3.現況照片日期8/29?4.外牆飾材…說明書簽名。5.綠建築用印。6.03/A0法定空地40%?法定工程造價6700。7.02/A0地籍套繪圖法規相關圖示?8.04/A0日照檢討(檢討圖)。9.高程檢討、GL。10.無障礙專章檢討(室外通路坡度計算警示帶梯間通路扶手)11.梯間詳圖。
40 | 105-0089676-00 | 110414 | 105.11.18 | 105.11.22 | 許武昌 等4筆 | 沈金柱 | 住宅3層1棟2戶 (新建) | 金城鎮北堤段470地號等2筆 | 周寿海 吳崇彥 | 89.51 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
41 | 105-0092240-00 | 110501 | 105.11.23 | 105.11.29 | 青宇建設有限公司負責人: 陳清雲 等8筆 | 周寿海 | 集合住宅3層1棟8戶(第一次變更) | 金城鎮金門城段302地號等2筆 | 沈金柱 王家祥 | 624.03 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 先行動工
42 | 105-0092239-00 | 110502 | 105.11.25 | 105.11.29 | 交通部民用航空局局長:林國顯 | 林存城 | 收費亭雨遮1層1棟1戶 (拆除) | 金寧鄉機場段245 地號 | 沈金柱 王家祥 | 108.88 | 尚符合 規定 (未核對 副本) | 1.請附電子二維套圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.下週(12月6-7日)核對副本。
43 | 105-0092236-00 | 110503 | 105.11.25 | 105.11.29 | 金門縣農業試驗所法定代理人:楊慧明 | 侯明賢 | 休閒農場-住宿設施地上2層地下1層7棟1戶(第二次 變更) | 金湖鎮農試所段0060-0004地號等13筆 | 沈金柱 王家祥 | 1698.71 | 不符合規定，退回修正 | 1.審查表應更正。2.變更設計申請書及委託書起造人用印待更正。3.基地現況照片待更正。4.缺原有執照正本。5.用途請釐清(應為B4-旅館)。6.配置圖比例太小缺1/200全區平面圖。7.無障礙通路(縱橫向)。8.無障礙廁所剖面圖(求救鈴)?
44 | 105-0092228-00 | 110504 | 105.11.25 | 105.11.29 | 楊志添 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉煙墩段1005地號 | 沈金柱 王家祥 | 275.65 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.無障礙設施証明書未檢附。2.A1-1地籍套繪圖字體不清。3.A2-0，A2-1建築線與著色中心線距離未標示。4.A2-02屋突層無露台，面積計算檢討。5.A5-1，A5-2各剖面圖空間名稱未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
45 | 105-0092237-00 | 110505 | 105.11.25 | 105.11.29 | 金門縣金湖鎮公所鎮長:蔡西湖 | 尤噠唯 | 辦公室2層1棟1戶(新建、退回修正) | 金湖鎮料羅段1497地號 | 沈金柱 王家祥 | 332.94 | 尚符合 規定 (未核對 副本) | 1.申請備註欄加註、併案辦理拆除執照申請。2.建築線標示有誤。3.停車空間檢討。4.雨水貯集設施設置位置有誤?5.無障礙廁所檢討。6.A3-02剖面電梯部份請標示。7.現有巷道套繪有誤。8.污水處理設施請檢討處理量。9.無障礙樓梯剖面與平面不符且剖面缺級深及防護緣標示。10.1FDW1請向避難逃生方向開啟。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.下週(12月6-7日)核對副本。
46 | 105-0092232-00 | 110506 | 105.11.25 | 105.11.29 | 瑞達建設有限公司負責人:翁國團等24筆 | 廖明隆 | 集合住宅地上12筆1棟24戶(新建、退回修正) | 金城鎮城西段639 地號 | 沈金柱 王家祥 | 3218.95 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請書上起造人用印建築師簽章。2.污水人數使用量未明?3.容移文件補副本與正本相符證明。4.綠建築外審文件待補。5.起造人大小章與公司登記章不符。6.地基調查建築規模不符。7.缺容移證明文件及於申請書上備註容移方式及法定容積計算式。8.基地地面(GL)請釐清(與建築外牆最低一點)。9.地下室避難出口未連接通路及建築線無法避難逃生。10.基地內通路請檢討至最遠一處出入口。11.W3、W4、W5、W6、D6請檢討有效採光面積(1/4)。12.1F共同出入口請釐清(W2)。13.地界線建築線請釐清。14.無障礙樓梯是否通達屋突一層請釐清。15.縱橫向剖面圖比例尺不符。16.汙水處理設施尺寸不符。17.日照陰影檢討有誤。18.防空避難緊急出口應有第二處。
47 | 105-0092235-00 | 110507 | 105.11.25 | 105.11.29 | 隆都建設有限公司負責人:顏福生等28筆 | 康永忠 | 集合住宅地上3層地下1層3棟28戶(新建、退回修正) | 金湖鎮士校段403-11地號 | 沈金柱 王家祥 | 3474.52 | 不符合規定，退回修正 | 1.套繪圖資料缺。2.鑽探報告及專業技師簽證書。3.施工說明書缺掉落物補充說明。4.土地使用權同意書未附。5.污水量數計算污水接管同意書未附。6.各層梯廳、機電安全梯面積未列出，容積檢討?7.A2-2重複步行距離僅B棟、B1、B2步行請檢討。8.A2-4屋突面積計算檢討?名稱有誤。9.通往地下層防水閘應設置。10.請補縱向剖面圖A、B、C棟。11.地下層範圍請釐清。12.結構技師簽章規模不符。13.缺公司登記資料及同業公會會員證。14.管委會使用空間缺無障礙廁所及通風採光檢討。15.地下室車道出入口與建築線退縮2M請標示。16.GL及建築物高度請依規定檢討。17.縱橫剖面比例尺請依規定。18.樓梯剖面缺平台寬度扶手材料型式。19.直通樓梯是否需通達屋頂平台請釐清。
48 | 105-0092238-00 | 110508 | 105.11.25 | 105.11.29 | 金門縣立金沙國民中學法定代理人:宋文章 | 陳嘉晉 | 風雨走廊1層5棟1戶(新建、退回修正) | 金沙鎮汶沙段186 地號 | 沈金柱 王家祥 | 428.16 | 尚符合 規定 (未核對 副本) | 1.套繪二維應將建築物，雜項工作物應套入。2.雨水貯集滯洪池無檢討。3.無障礙通路寬度、扶手、輪椅觀眾席位檢討。4.A2-1請附分區配置圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.下週(12月6-7日)核對副本。
49 | 105-0092229-00 | 110509 | 105.11.25 | 105.11.29 | 李人信 | 陳勝川 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶 (新建併拆除) | 金城鎮祥和段641 地號 | 沈金柱 王家祥 | 177.05 | 尚符合 規定 (未核對 副本) | 1.新建工程土石方式計算書缺。2.結構平面圖待補。3.三戶共同基地是否為集合住宅請釐清。4.申請書3F、圖說2F請釐清。5.缺高程標示、建築線標示不全。6.B1、B2、DW1門請檢討半小時防火時效。7.綠建築節能請分棟檢討。8.女兒牆扶手請標示間距及材質。9.陽台是否計入法定空地請釐清。10.機械排風量請填入。11.碰撞距離檢討。12.S10結構目地棟有誤? (併案分照。) | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本案綠建築併本次審查通過。3.下週(12月6-7日)核對副本。(分照A)
50 | 105-0092230-00 | 110510 | 105.11.25 | 105.11.29 | 許仲 | 陳勝川 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶 (新建) | 金城鎮祥和段641-1地號 | 沈金柱 王家祥 | 175.33 | 尚符合 規定 (未核對 副本) | 1.新建工程土石方式計算書缺。2.結構平面圖待補。3.三戶共同基地是否為集合住宅請釐清。4.申請書3F、圖說2F請釐清。5.缺高程標示、建築線標示不全。6.B1、B2、DW1門請檢討半小時防火時效。7.綠建築節能請分棟檢討。8.女兒牆扶手請標示間距及材質。9.陽台是否計入法定空地請釐清。10.機械排風量請填入。11.碰撞距離檢討。12.S10結構目地棟有誤? (併案分照。) | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.下週(12月6-7日)核對副本。(分照B)
51 | 105-0092231-00 | 110511 | 105.11.25 | 105.11.29 | 許光前 | 陳勝川 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶 (新建併拆除) | 金城鎮祥和段641-2地號 | 沈金柱 王家祥 | 176.9 | 尚符合 規定 (未核對 副本) | 1.新建工程土石方式計算書缺。2.結構平面圖待補。3.三戶共同基地是否為集合住宅請釐清。4.申請書3F、圖說2F請釐清。5.缺高程標示、建築線標示不全。6.B1、B2、DW1門請檢討半小時防火時效。7.綠建築節能請分棟檢討。8.女兒牆扶手請標示間距及材質。9.陽台是否計入法定空地請釐清。10.機械排風量請填入。11.碰撞距離檢討。12.S10結構目地棟有誤? (併案分照。) | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.下週(12月6-7日)核對副本。(分照C)
52 | 105-0092233-00 | 110512 | 105.11.25 | 105.11.29 | 交通部民用航空局局長:林國顯 | 周祖珍 | 機房3層1棟1戶(新建、退回修正) | 金寧鄉機場段338-8地號 | 沈金柱 王家祥 | 343.68 | 不符合規定，退回修正 | 1.計畫道路請套繪標示。2.滯洪池檢討請釐清。3.缺無障礙通路、戶外無障礙樓梯機無障礙樓梯詳圖。4.剖面圖缺樓梯級寬、級深、級高。5.配置圖請釐清。6.平面圖3F用途請標示剖面圖淨高請標示。7.缺放樣基準點及高程標示。8.相片逾期。9.排水排向鄰地請檢附同意書。10.缺雜項工作物圖說(含設備詳圖)。
37404.7

## 11月份綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
105年 11月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 20 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜 排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 105.11.1 | 陳秉信 | 陳成煥 等16筆 | 金寧鄉寧湖一劃段432-1地號等16筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合農舍 | 地上3層16棟16戶 | 3318 | 許中光 梁守誠
2 | 105.11.1 | 沈建宏 | 陳吉思漢有限公司負責人:陳淮仕 等6筆 | 金寧鄉盤山村段8地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 498.48 | 許中光 梁守誠
3 | 105.11.1 | 陳木壽 | 何月嬌 等5筆 | 金寧鄉后盤村段9地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 311.85 | 許中光 梁守誠
4 | 105.11.09 | 李凱傑 | 金門縣烈嶼鄉公所 | 金門縣烈嶼鄉烈濱劃測段978-2地號等3筆 | 1、生態複層植栽位標示是否為原生種植栽名稱。 2、Q4代入計算式錯誤(公式引用有誤)。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 社區活動中心 | 地上3層1棟1戶 | 547.34 | 梁貞誠 吳宗政
| 105.11.16 |  |  |  | 已修正 | [9 empty] | 梁貞誠 吳宗政
5 | 105.11.09 | 吳進山 | 沈秀蓉 等2人 | 金門縣金湖鎮市港段88地號 | 1、大喬木植種面積錯誤。 2、地下層開挖土方不計入Q1、Q2(是否為Q3)。 3、Q2透水鋪面設置位置不明(83.1部分)。 4、透水鋪面缺剖面詳圖。 5、綠建材缺標章證書號碼，天花板面積有誤，樓地板面積為何與申請面積不符。 6、ENVLOAD外周區及ΣAFP、AFi平面標示面積檢討。 7、節能檢討有誤(SEW08不應為0)。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 店鋪、辦公室、集合住宅 | 地上9層地下1層1棟25戶 | 3223.89 | 梁貞誠 吳宗政
梁貞誠 吳宗政
6 | 105.11.09 | 陳木壽 | 新恒企業股份有限公司 | 金門縣金寧鄉寧湖二劃測段742地號 | 1、綠建材天花板面積檢討有誤，牆面積同(應含地下室、突出物) |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 集合住宅 | 地上6層地下1層1棟60戶 | 7468.9 | 梁貞誠 吳宗政
| 105.11.10 |  |  |  | 已修正 | [9 empty] | 梁貞誠 吳宗政
7 | 105.11.8 | 陳建達 | 洪春南 等2筆 | 烈嶼鄉黃埔段65-10地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 250.79 | 王瑞民 林家弘
8 | 105.11.8 | 林君志 | 王文鑫 | 金寧鄉后盤村段113地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 290.26 | 王瑞民 林家弘
9 | 105.11.8 | 張元駿 | 林耀光 | 烈嶼鄉東林段0292-0000地號 | 1.綠建築屋頂剖面大樣不全。 | ˇ | [5 empty] | 店舖、住宅 | 地上3層1棟1戶 | 375.14 | 王瑞民 林家弘
符合規定。
10 | 105.11.15 | 周寿海 | 盧書琴 等4筆 | 金城鎮莒光樓段4地號等3筆 | 1.Aeu外殼面積計算式未檢附。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟3戶 | 181.72 | 李訓良 王俊耀
經修正後符合規定。
11 | 105.11.22 | 張元駿 | 黃敏藍 等5筆 | 金城鎮祥和段0460地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層地下1層1棟4戶 | 287.48 | 周寿海 吳崇彥
12 | 105.11.22 | 陳建達 | 徐偉銘 等7筆 | 金湖鎮市港段118地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上5層1棟4戶 | 791.78 | 周寿海 吳崇彥
13 | 105.11.22 | 許義翔 | 林吳煌 | 金寧鄉安岐村段174地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 271.52 | 周寿海 吳崇彥
14 | 105.11.22 | 陳建達 | 矩陣建築有限公司負責人:許怡靜等9筆 | 金城鎮珠山段817地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟9戶 | 733.2 | 周寿海 吳崇彥
15 | 105.11.29 | 周寿海 | 青宇建設有限公司負責人: 陳清雲 等8筆 | 金城鎮金門城段302地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟8戶 | 624.03 | 沈金柱 王家祥
16 | 105.11.29 | 林君志 | 楊志添 | 金寧鄉煙墩段1005地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 275.65 | 沈金柱 王家祥
17 | 105.11.29 | 尤噠唯 | 金門縣金湖鎮公所鎮長:蔡西湖 | 金湖鎮料羅段1497地號 | 1.綠化部份併停車空間及車道檢討修正。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 辦公室 | 地上2層1棟1戶 | 332.94 | 沈金柱 王家祥
經修正後符合規定。
18 | 105.11.29 | 陳勝川 | 李人信 | 金城鎮祥和段641 地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層地下1層1棟1戶 | 177.05 | 沈金柱 王家祥
19 | 105.11.29 | 陳勝川 | 許仲 | 金城鎮祥和段641-1地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層地下1層1棟1戶 | 175.33 | 沈金柱 王家祥
20 | 105.11.29 | 陳勝川 | 許光前 | 金城鎮祥和段641-2地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層地下1層1棟1戶 | 176.9 | 沈金柱 王家祥
20312.25