## 10512月建照
福建金門馬祖地區建築師公會
105年 12月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 42 件 )
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 105-0092247-00 | 120101 | 105.11.29 | 105.12.6 | 王梨明 等10筆 | 陳炳宏 | 集村農舍地上3層地下1層10棟10戶 (第二次變更) | 金寧鄉寧湖二劃測段403-2 地號等13筆 | 陳勝川 梁貞誠 | 3297.74 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.登記簿謄本缺他項權利部。2.起造人異動請檢附許可函。3.上傳申請書與概要表序號請一致(圖審時補正)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
2 | 105-0092244-00 | 120102 | 105.11.30 | 105.12.6 | 金一開發建設有限公司負責人:洪思敏等9筆 | 楊水池 | 集合住宅3層2棟9戶(第一次變更、退回修正) | 金城鎮吳厝村段167地號等2筆 | 陳勝川 梁貞誠 | 780.89 | 起造人自行退回 | 1.書表、書圖、套繪請重新上傳。2.本案新增擋土牆請重新送自然村審議後再送審。
3 | 105-0092246-00 | 120103 | 105.12.1 | 105.12.6 | 璽林建設有限公司負責人:黃信義 等15筆 | 沈建宏 | 集合住宅5層1棟15戶 (第一次變更) | 金寧鄉長寮段720 地號 | 陳勝川 梁貞誠 | 1257.68 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
4 | 105-0092249-00 | 120104 | 105.12.1 | 105.12.6 | 交通部民用航空局局長:林國顯 | 周祖珍 | 機房3層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金寧鄉機場段338-8地號 | 陳勝川 梁貞誠 | 334.85 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.套繪缺私設通路。2.缺土石方計算。3.樓梯剖面標示級高、深(防護緣)。4.無障礙廁所符合規範。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
5 | 105-0092243-00 | 120105 | 105.12.1 | 105.12.6 | 陳志亮 | 陳志亮(自行設計) | 農業資材室1層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉西堡劃測段412地號 | 陳勝川 梁貞誠 | 20 | 起造人自行退回 | 1.申請法定建蔽率、設計建蔽率退縮面積、用途類組編號請釐清。2.都計圖請標示基地位置並簽章。3.相片缺農路及排水系統位置。4.套繪是否有現有巷道請釐清。5.缺結構平面圖、結構材料、土石方計算。6.施工說明書缺外牆防墜補充說明。7.相關資料請依檢附資料表次序排放。
6 | 105-0092245-00 | 120106 | 105.12.2 | 105.12.6 | 盧志忠 | 沈金柱 | 農產運銷設施及貨運銷處理事1層1棟1戶 (新建) | 金城鎮莒光樓段54-1地號 | 陳勝川 梁貞誠 | 424.5 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
7 | 105-0092250-00 | 120107 | 105.12.2 | 105.12.6 | 國立金門高級農工職業學校法定代理人:劉湘金 | 陳嘉晉 | 風雨走廊1層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金湖鎮新市段1地號等8筆 | 陳勝川 梁貞誠 | 251.34 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.都計圖樁位圖請標示基地位置。2.359-1、714-1、714-6地號表部分使用釐清(涉跨區問題)，面積計算標示地號分區及面積與地號表呼應一致。3.鑽探資料地號、地址。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
8 | 105-0092242-00 | 120108 | 105.12.2 | 105.12.6 | 隆都建設有限公司負責人:顏福生 等28筆 | 康永忠 | 集合住宅地上3層地下1層3棟28戶 (新建、退回修正) | 金湖鎮士校段403-11地號 | 陳勝川 梁貞誠 | 3474.52 | 起造人自行退回 | 1.缺公司登記資料及金門同業公會會員證。2.上傳書表請更新(含申請書、概要表)。3.缺公司大小章及建築師簽名。4.缺無障礙勘檢培訓證書影本。5.結構簽證建築規模不符。6.相片請標示基地位置。7.圖說未用印。
9 | 105-0092248-00 | 120109 | 105.12.2 | 105.12.6 | 瑞達建設有限公司負責人:翁國團 等24筆 | 廖明隆 | 集合住宅地上12層地下1層1棟24戶(新建、退回修正) | 金城鎮城西段639 地號 | 陳勝川 梁貞誠 | 3218.95 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.上傳書表請更新(含申請書、概要表要一致)。2.起造人公司章請更正。3.缺建築師簽章。4.相片逾期。5.套繪缺雜項工程。6.本案應檢討背向或側向採光。7.剖面圖有誤。8.地下室與1F之擋土牆不符。9.補附擋土牆剖面圖。10.技規46相關隔著檢附。11.專任技師有效日期文件。12.水平橫移機械停車樓地板面積樓層有誤(1F、BF分別列計)。13.突一用途應依技規標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
10 | 105-0092241-00 | 120110 | 105.12.2 | 105.12.6 | 金門縣金湖鎮公所鎮長:蔡西湖 | 尤噠唯 | 戲台1層1棟1戶 (第一次變更) | 金湖鎮新頭段1175地號 | 陳勝川 梁貞誠 | 84.94 | 起造人自行退回 | 1.申請書序號與上傳序號請一致缺建築師簽章。2.缺建築師技師簽證名單。3.缺地籍圖及土地登記謄本。4.缺土地使用同意書?施工說明書。
11 | 105-0092253-00 | 120201 | 105.12.6 | 105.12.13 | 方成福 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 烈嶼鄉西方段0179-0000地號 | 卓建光 徐民安 | 147.36 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
12 | 105-0092254-00 | 120202 | 105.12.6 | 105.12.13 | 張國威 | 張元駿 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉中三劃測段385地號 | 卓建光 徐民安 | 335.41 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.請於一樓平面圖標示地下室範圍。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
13 | 105-0092257-00 | 120203 | 105.12.6 | 105.12.13 | 吳偉亷 | 陳建達 | 住宅4層1棟1戶(新建併拆除) | 金城鎮吳厝村段127-2地號 | 卓建光 徐民安 | 409.5 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.一樓陽台應依陽台相關規定檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
14 | 105-0092252-00 | 120204 | 105.12.6 | 105.12.13 | 許昆平 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉后沙劃測段404-1地號 | 卓建光 徐民安 | 238.81 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
15 | 105-0092259-00 | 120205 | 105.12.8 | 105.12.13 | 楊景皓 | 陳木壽 | 幼稚園3層1棟1戶(新建、退回修正) | 金寧鄉寧湖一劃段276地號 | 卓建光 徐民安 | 889.45 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.一層平面著色。2.無障礙通路寬度標示。3.無障礙坡道上下端平台標示。4.出入門淨寬標示。5.缺口6詳圖。6.平面請標示防火門及電梯門之性能。7.建築物高度標示。8.無障礙樓梯請標示級高級深及扶手高度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(12月20-21日)核對副本。
16 | 105-0092262-00 | 120206 | 105.12.8 | 105.12.13 | 金一開發建設有限公司負責人:洪思敏等9筆 | 楊水池 | 集合住宅3層2棟9戶(第一次變更、退回修正) | 金城鎮吳厝村段167地號等2筆 | 卓建光 徐民安 | 780.89 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.技師簽証名單應填寫承造人。2.樓層高度變更應檢附結構之計算資料。3.公寓大廈規定圖說未上色。4.綠建築應重新檢討。5.一樓平面圖著色。6.缺擋土墻詳圖。7.請附原核准建造執照。8.請註明工程進度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
17 | 105-0092255-00 | 120207 | 105.12.8 | 105.12.13 | 莊國泰 | 林志鴻 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉安西劃段807地號 | 卓建光 徐民安 | 262.92 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
18 | 105-0092261-00 | 120208 | 105.12.9 | 105.12.13 | 金門縣金湖鎮公所鎮所:蔡西湖 | 尤噠唯 | 戲台1層1棟1戶 (第一次變更) | 金湖鎮新頭段1175地號 | 卓建光 徐民安 | 84.94 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.室外樓梯請標註級高級深及扶手高度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
19 | 105-0092251-00 | 120209 | 105.12.9 | 105.12.13 | 金門縣農業試驗所法定代理人:楊慧明 | 侯銘賢 | 旅館地上2層地下1層7棟1戶(第二次變更、退回修正) | 金湖鎮農試所段0060-0004地號等13筆 | 卓建光 徐民安 | 1698.71 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請書監造人未用印簽名。2.未檢附建築執照。3.未檢附無障礙培訓証書。4.建築高度變更應檢附結構計算書圖及技師簽証相關書件。5.都市計畫圖及樁位圖未標示基地位置。6.缺外牆飾材防止墜落施工補充說明書。7.綠建築應重新檢討。8.本案GL變更，請釐清基礎深度與原設計之關係名。
20 | 105-0092260-00 | 120210 | 105.12.9 | 105.12.13 | 德邦開發建設有限公司代表人:劉邦彬等9筆 | 廖明隆 | 集合住宅3層2棟9戶 (第二次變更) | 金城鎮金門城段547地號 | 卓建光 徐民安 | 566.64 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.起造人未用印、承造人及技師未用印簽名。2.未檢附現況照片。3.套繪圖有誤。4.公寓大廈規約圖說未檢討。5.未檢附原核准副本圖說及建造執照。6.申請變更內容加註併案辦理拆除執照。7.請補551地號土地謄本。8.道路使用面積請再確認。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
21 | 105-0092258-00 | 120211 | 105.12.9 | 105.12.13 | 福建省金門縣農會代表人:蔡水游 | 廖明隆 | 第三種住宅區地上5層地下1層1棟5戶(變更使用) | 金城鎮北堤段325 地號 | 卓建光 徐民安 | 138.62 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺現況照片。2.變更使用說明書及檢討項目簽証表內容誤植請更正。3.請補室內照片。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
22 | 105-0092256-00 | 120212 | 105.12.9 | 105.12.13 | 隆都建設有限公司負責人:顏福生 等28筆 | 康永忠 | 集合住宅地上3層地下1層3棟28戶(新建、退回修正) | 金湖鎮士校段403-11地號 | 卓建光 徐民安 | 3474.52 | 起造人自行退回 | 1.缺公司登記資料。2.缺公寓大廈規約。3.結構技師簽証表內容與本申請案不符。4.無障礙廁所詳圖。5.無障礙廁所詳圖。6.缺剖面詳圖。7.陽台(一樓)計入法定空地。8.放樣基準點標示。9.停車空間著色(自設、法定)。10.公寓大廈共用、專有標示。11.電梯具遮煙性能。12.地下室管委會使用空間應防火區劃。13.請依第一條第八款確認GL及擋土牆設置檢討?
23 | 105-0098546-00 | 120301 | 105.12.13 | 105.12.20 | 日觀實業股份有限公司負責人:林美東等57筆 | 沈建宏 | 集合住宅地上3層地下1層2棟57戶 (第二次 變更) | 金湖鎮後壟段40 地號 | 張元駿 王培鴻 | 5585.66 | 不符合規定，退回修正 | 1.各戶之門(應)須以具有一小時以上之防火門區劃分隔(依建技設計施工編86條第一款)--分戶牆。2.停車空間地下一層非停車空間之電梯、樓梯間請檢討計入總樓地板面積檢討(依建技設計施工編第59條說明(一)之規定檢討)。3.平面變更請說明清楚。4.停車空間地上層之總樓地板面積梯間仍要計入檢討。5.地下室免計容積面積請再檢討。
24 | 105-0098543-00 | 120302 | 105.12.13 | 105.12.20 | 蔡欣宗 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖二劃段446-6地號等2筆 | 張元駿 王培鴻 | 266.79 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.地號請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
25 | 105-0098544-00 | 120303 | 105.12.13 | 105.12.20 | 許丕盛 等15筆 | 周寿海 | 集村農舍4層15棟15戶 (第二次變更) | 金城鎮金城劃段266地號等16筆 | 張元駿 王培鴻 | 3673.06 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.概要表面積有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
26 | 105-0098551-00 | 120304 | 105.12.15 | 105.12.20 | 洪存德 | 陳勝川 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮后豐港段413地號 | 張元駿 王培鴻 | 196.02 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.土石方計算。2.廚房之開窗面積請再修正小於3㎡。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
27 | 105-0098545-00 | 120305 | 105.12.15 | 105.12.20 | 楊誠讓 | 陳勝川 | 農舍3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金寧鄉寧湖二劃測段1236地號 | 張元駿 王培鴻 | 271.67 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
28 | 105-0098553-00 | 120306 | 105.12.15 | 105.12.20 | 新思維建設股份有限公司負責人:余凌玲 | 廖明隆 | 住宅4層1棟1戶 (第一次 變更) | 金城鎮金門城段863地號 | 張元駿 王培鴻 | 869.99 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.照片未檢附。2.謄本、地籍圖未檢附、同意書未用印。3.分區、都計圖未檢附。4.概要表面積有誤。5.面積計算表及計算圖請附於當層平面圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
29 | 105-0098548-00 | 120307 | 105.12.15 | 105.12.20 | 金門縣烈嶼鄉公所代表人:洪成發 | 李凱傑 | 社區活動中心附屬設施1層1棟1戶 (新建) | 烈嶼鄉沙溪測段796地號等5筆 | 張元駿 王培鴻 | 153.31 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.技師相關証明。2.概要表(陽台、雨遮)釐清。3.簷高釐清。4.檢附安全措施圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
30 | 105-0098542-00 | 120308 | 105.12.16 | 105.12.20 | 金門現金湖鎮金湖國民小學校長:陳為信 | 姜樂靜 | 教室、辦公室地上3層地下1層1棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮新市段482地號 | 張元駿 王培鴻 | 7418.54 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.基地面積(圖面加註使用面積)。2.圖面請補齊至立面。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
31 | 105-0098547-00 | 120309 | 105.12.16 | 105.12.20 | 堂興開發建設股份有限公司負責人:蔡健士 等6筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟6戶(新建) | 金城鎮賢聚測段140-3地號 | 張元駿 王培鴻 | 423.08 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.基地面積有誤。2.承上面積檢討有誤。3.截角及陽台退縮尺寸標誌。4.污水接管証明未附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
32 | 105-0098549-00 | 120310 | 105.12.16 | 105.12.20 | 龔麗珍 | 林蒼華 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 金湖鎮北五劃段0157-0000地號 | 張元駿 王培鴻 | 153.24 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.起造人未用印、申請書有誤。2.照片未檢附。3.概要表有誤。4.面積釐清(申請書、概要表圖說不符)→星期二修正。5.圖面未用印。6.空間名稱未標示。7.申請書基地面積有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
33 | 105-0098552-00 | 120311 | 105.12.16 | 105.12.20 | 社團法人金門縣許氏宗親會理事長:許秋霖 等2筆 | 廖明隆 | 飲食店、一般零售業2層2棟2戶 (第一次 變更) | 金城鎮北堤段634地號 | 張元駿 王培鴻 | 543.18 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.照片未檢附。2.申請書變更內容詳述。3.圖說法空有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
34 | 105-0098541-00 | 120312 | 105.12.16 | 105.12.20 | 金門酒廠實業股份有限公司代表人:黃景舜 | 林蒼華 | 機房4層1棟1戶 (第一次 變更) | 金寧鄉寧山段63-3地號等8筆 | 張元駿 王培鴻 | 712.83 | 起造人自行退回 | 1.承造人簽章、委託書未用印。2.照片未檢附。3.概要表有誤。4.申請書有誤。
35 | 105-0098557-00 | 120401 | 105.12.12 | 105.12.27 | 陳福星 | 楊水池 | 旅館地上7層地下1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮市港段87 地號 | 吳宗政 邱建興 | 1338.82 | 起造人自行退回 | 1.結構技師簽証上傳、都計圖簽章、樁位圖簽章、污水補下水道系統圖(第二類審查補齊)。2.無障礙設施:停車位尺寸標示、車位標示、樓梯級高級樑標示。3.甲種防火門改為60A。4.電梯尺寸是否符合無障礙規定。5.照片日期非10日內。6.分間墻、外墻材料標示。7.廁所機械排風標示。8.結構設計未標示。9.屋頂排水未標示。10.外殼節能未檢討。11.3.6:1高度限制未檢討。12.1樓類別圖說與申請書不符。
36 | 105-0098555-00 | 120402 | 105.12.20 | 105.12.27 | 楊文強 | 張元駿 | 集合住宅4層1棟8戶(新建) | 金寧鄉煙墩段1003-0 地號 | 吳宗政 邱建興 | 906.45 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
37 | 105-0098556-00 | 120403 | 105.12.20 | 105.12.27 | 洪水土 等12筆 | 張元駿 | 集村農舍地上4層地下1層12棟12戶 (增建) | 金寧鄉寧湖一劃段0558-0000地號等14筆 | 吳宗政 邱建興 | 800.38 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
38 | 105-0098554-00 | 120404 | 105.12.22 | 105.12.27 | 常福建設股份有限公司負責人:常春明等12筆 | 陳建達 | 集合住宅3層2棟12戶 (第一次變更) | 金寧鄉寧安二劃段378地號 | 吳宗政 邱建興 | 924.64 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 先行動工
39 | 105-0098558-00 | 120405 | 105.12.23 | 105.12.27 | 宝庭建設股份有限公司負責人:王林斌等12筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層2棟12戶 (新建) | 金寧鄉寧安二劃段366-2 地號 | 吳宗政 邱建興 | 915.96 | 起造人自行退回 | 1.補都計圖、樁位圖、補結構計算書、地基調查報告。2.請澄清原建造執照是否座廢墟另案申請建造執照。3.已完工之結構體應附結構安全鑑定報告書確認結構安全。
40 | 105-0098559-00 | 120406 | 105.12.23 | 105.12.27 | 黃素資 | 陳啟明 | 住宅4層1棟1戶 (新建併拆除) | 金城鎮泗湖段112地號 | 吳宗政 邱建興 | 213.9 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.拆除執照缺建物權利証明文件。2.缺私設通路使用同意書及謄本文件等。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
41 | 105-0098560-00 | 120407 | 105.12.23 | 105.12.27 | 金門縣農業試驗所法定代理人:楊慧明 | 侯明賢 | 旅館地上2層地下1層7棟1戶(第二次變更、退回修正) | 金湖鎮農試所段0060-0004地號等13筆 | 吳宗政 邱建興 | 1698.71 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.防墜証明補簽名。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
42 | 105-0098561-00 | 120408 | 105.12.23 | 105.12.27 | 金門酒廠實業股份有限公司代表人:黃景舜 | 林蒼華 | 機房4層2棟1戶 (第一次變更、退回修正) | 金寧鄉寧山段63-3地號等8筆 | 吳宗政 邱建興 | 712.83 | 尚符合 規定 (未核對 副本) | 1.夾層排空變更標示雲型線。2.補免設無障礙公文。3.圖面上色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工。2.下週(1月4-5日)核對副本。
49952.24

## 12月份綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
105年12月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 17 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 105.12.6 | 沈建宏 | 璽林建設有限公司負責人:黃信義 等15筆 | 金寧鄉長寮段720 地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上5層1棟15戶 | 1257.68 | 陳勝川 梁貞誠
2 | 105.12.13 | 陳建達 | 吳偉亷 | 金城鎮吳厝村段127-2 地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上4層1棟1戶 | 409.5 | 卓建光 徐民安
3 | 105.12.13 | 楊水池 | 金一開發建設有限公司負責人:洪思敏等9筆 | 金城鎮吳厝村段167地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟9戶 | 780.89 | 卓建光 徐民安
4 | 105.12.20 | 林君志 | 蔡欣宗 | 金寧鄉寧湖二劃段446-6地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 266.79 | 張元駿 王培鴻
5 | 105.12.20 | 周寿海 | 許丕盛 等15筆 | 金城鎮金城劃段266地號等16筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上4層15棟15戶 | 3673.06 | 張元駿 王培鴻
6 | 105.12.20 | 廖明隆 | 新思維建設股份有限公司負責人:余凌玲 | 金城鎮金門城段863地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上4層1棟1戶 | 869.99 | 張元駿 王培鴻
7 | 105.12.20 | 林君志 | 堂興開發建設股份有限公司負責人:蔡健士 等6筆 | 金城鎮賢聚測段140-3地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層2棟6戶 | 423.08 | 張元駿 王培鴻
8 | 105.12.20 | 廖明隆 | 社團法人金門縣許氏宗親會理事長:許秋霖 等2筆 | 金城鎮北堤段634地號 | 符合規定。 |  | ˇ | ˇ |  |  |  | 飲食店、一般零售業 | 地上2層2棟2戶 | 543.18 | 張元駿 王培鴻
9 | 105.12.26 | 陳啟明 | 楊逢春 | 金門縣金湖鎮湖前段182地號 | 1、缺基本建築圖說。 2、缺鑽探報告資料。 3、室內綠建材計算有誤。 4、缺綠建材認可資料影本(或說明)。 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 汽車 修理廠 | 地上1層1棟1戶 | 315.57 | 王瑞民 邱建興
王瑞民
10 | 105.12.26 | 周祖珍 | 交通部民用航空局 | 金門縣金寧鄉機場段338-8地號 | 1、排水溝及室外無障礙通路應扣除可綠化及保水面積。 2、缺綠化覆土及保水透水基層詳圖。 3、保水缺鑽探報告。 4、缺整體植栽生態計劃書圖及計算書。 5、缺綠建材檢討說明(是否免檢討請釐青)。 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 機房 | 地上3層1棟1戶 | 334.85 | 王瑞民 邱建興
王瑞民
11 | 105.12.26 | 陳嘉晉 | 國立金門高級農工職業學校 | 金門縣金湖鎮新市段1地號 | 1、缺複層綠化設計圖說。 2、缺綠化覆土深度剖面圖說。 3、保水缺Q2、Q5詳細設計圖說及計算式。 4、植栽分類確定有誤。 5、缺鑽探報告資料。 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 風雨走廊 | 地上1層1棟1戶 | 251.34 | 王瑞民 邱建興
王瑞民
12 | 105.12.26 | 陳嘉晉 | 金門縣金沙國民中學 | 金門縣金沙鎮汶沙段186地號 | 1、建築基地保水計算有誤。 2、缺生態層植栽設計圖說及計算式。 3、A6-3與A6-1圖說不符。 4、申請範圍請釐清(未上色)。 5、綠化圖說喬木種植間距請釐清。 6、缺綠化植栽覆土深度說明。 7、保水缺Q4設計圖說及計算式。 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 風雨走廊 | 地上1層1棟1戶 | 428.16 | 王瑞民 邱建興
王瑞民
13 | 105.12.26 | 陳木壽 | 楊景皓 | 金門縣金寧鄉寧湖一劃段276地號 | 1、平面尺寸未標示。 2、缺鑽探報告影本。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 幼稚園 | 地上3層1棟1戶 | 889.45 | 王瑞民 邱建興
王瑞民
14 | 105.12.27 | 張元駿 | 楊文強 | 金寧鄉煙墩段1003-0 地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上4層1棟8戶 | 906.45 | 吳宗政 邱建興
15 | 105.12.27 | 張元駿 | 洪水土 等12筆 | 金寧鄉寧湖一劃段0558-0000地號等14筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上4層地下1層12棟12戶 | 924.64 | 吳宗政 邱建興
16 | 105.12.27 | 陳建達 | 常福建設股份有限公司負責人:常春明等12筆 | 金寧鄉寧安二劃段378地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟12戶 | 924.64 | 吳宗政 邱建興
17 | 105.12.27 | 陳啟明 | 黃素資 | 金城鎮泗湖段112地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上4層1棟1戶 | 213.9 | 吳宗政 邱建興
13413.17