## 2月份建照
福建金門馬祖地區建築師公會
106年 2月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 32 案次 )
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 105-0100703-00 | 020201 | 106.1.18 | 106.2.7 | 歐陽勝紅 | 梁耀南 | 畜牧設施(室內養雞場)1層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉長寮段117地號 | 許中光 王家祥 | 1398.06 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書未簽名。2.缺照片索引圖。3.面積計算表，二者均為變更前請修正。4.圖編號請重編送上傳圖相符。5.背向立面與平面圖不符? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
2 | 105-0100706-00 | 020202 | 106.1.24 | 106.2.7 | 翁志龍 等3筆 | 陳木壽 | 店舖、辦公室、住宅地上3層地下1層1棟4戶(第一次變更) | 金城鎮中一段61地號等2筆 | 許中光 王家祥 | 1225.6 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.未檢附結構計算書。2.未檢附綠建築檢討及公寓大廈圖說。3.申請書面積有誤、承造人未簽章。4.建築物概要表園面積有誤。5.變更說明應載明元總樓地板面積。6.停車位尺寸未標示。7.立面圖A3-1，A3-2與平面不符。8.第二廳電梯請釐清(預留機坑)。9.A2-1~A2-3防火間隔。10.A2-4安全梯其中一支不能面相居室。11.A2-3、A2-4廁所無開口。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工。2.本週(2月14-15日)核對副本。
3 | 105-0100705-00 | 020203 | 106.1.24 | 106.2.7 | 許子熙 等4筆 | 陳木壽 | 店舖、辦公室、住宅地上3層地下1層1棟4戶(第一次變更) | 金城鎮中一段59地號等2筆 | 許中光 王家祥 | 1217.14 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.未檢附結構計算書。2.未檢附綠建築檢討及公寓大廈圖說。3.申請書面積有誤、承造人未簽章。4.建築物概要表園面積有誤。5.變更說明應載明元總樓地板面積。6.停車位尺寸未標示。7.A3-1，A3-2與平面不符。8.A2-1~A2-3防火間隔檢討。10.A2-4安全梯檢討、步行距離A2-3檢討。11.A2-3、A2-4廁所無開口、機械排風量? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工。2.本週(2月21-22日)核對副本。
4 | 105-0098599-00 | 020204 | 106.1.26 | 106.2.7 | 審計部福建省金門縣審計室主任:張志乾 | 徐佳楢 | 供商談、接洽、處理一般事務之場所4層1棟1戶(新建) | 金城鎮莒光樓段724地號等3筆 | 許中光 王家祥 | 1974.48 | 起造人自行退回 | 1.缺套繪圖、書圖電子清冊及上傳証明。2.請釐清雜項工作物。3.未檢附地籍謄本。4.缺無障礙結業証書。5.缺鑽探技師簽証名單。6.缺水處理設施文件。7.都計圖、樁位圖、施工說明書未簽章。
5 | 105-0098600-00 | 020205 | 106.1.26 | 106.2.7 | 國立金門大學 校長:黃奇 | 王慶樽 | 大學教室3層1棟1戶(新建、退回修正) | 金寧鄉寧湖三劃段593地號等4筆 | 許中光 王家祥 | 2242.41 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺環工技師簽証名單。2.安全梯至少一座。3.雨水貯集未設置。4.停車位套圖。5.防火區劃請檢討分區。6.建築面積計算?7.污水管線納接?8.無障礙檢討?9.衛生器具檢討?10.步行距離及重複步行距離未檢討。11.既存各建築物及面積資料。12.剖面圖未繪地下層及基礎。
6 | 105-0092263-00 | 020206 | 106.2.2 | 106.2.7 | 黃立筠 等4筆 | 沈建宏 | 集合住宅4層1棟4戶(新建) | 金城鎮城南段687地號 | 許中光 王家祥 | 161.88 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.A1-2圖各未標示。2.A3-1立面圖與平面不符。3.A2-3名稱有誤。4.無障礙道路檢討。5.1F計入建築面積之陽台部分有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
7 | 105-0100702-00 | 020207 | 106.2.2 | 106.2.7 | 富丞開發建設有限公司負責人:陳冠潁等3筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟3戶 (第一次變更) | 金寧鄉東洲段504-1地號 | 許中光 王家祥 | 275.52 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 尚符規定。 |  | 未先行 動工
8 | 105-0100704-00 | 020208 | 106.2.2 | 106.2.7 | 許志文 等6筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟6戶 (第一次變更) | 金寧鄉東洲段503地號 | 許中光 王家祥 | 498.75 | 不符合規定，退回修正 | 本案因套繪問題，退件。 |  | 未先行 動工
9 | 105-0092264-00 | 020209 | 106.2.2 | 106.2.7 | 洪隆正 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮延平段810-1地號 | 許中光 王家祥 | 207.38 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.A3-1表變更說明及理由，建築物高度變更加入。2.A3-4露台面積請填入?3.A1-2圖露台面積計算?4.A1-2及A2-1圖平立面圖請檢核? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
10 | 105-0092265-00 | 020210 | 106.2.3 | 106.2.7 | 許慶珠 | 陳啟明 | 住宅3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉湖下村段287地號 | 許中光 王家祥 | 237.9 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.A1-1建築面積請計算。2.A1-2露台面積計算?表A31-4請填入。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行動工
11 | 105-0100712-00 | 020301 | 106.2.8 | 106.2.14 | 台灣電力股份有限公司法定代理人:總經理 鍾炳利 等2筆 | 陳群達(自行設計) | 倉庫3層2棟2戶 (新建) | 金城鎮水頭段27-2地號 等6筆 | 黃正銅 吳建忠 | 2495.07 | 不符合規定，退回修正 | 1.審查表更換。2.圖檔清冊修正。3.申請書建築面積有誤。4.水頭段27-3、27-26、27-21應將設定辦理完成以符合約精神。5.檢附無障礙設施培訓証書影本。6.檢附建築師(設計表)証書影本。7.建築師及相關技師簽証名單之開業資料請說明。8.補附基地上原有建物之建物登記簿及測量成果圖。9.補都計圖。
12 | 105-0100708-00 | 020302 | 106.2.9 | 106.2.14 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲 等8筆 | 周寿海 | 集合住宅3層1棟8戶 (第二次變更) | 金城鎮金門城段302地號等2筆 | 黃正銅 吳建忠 | 624.03 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.檢附結構計算書。2.建築物高度認定有誤，且變更內容不詳。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
13 | 105-0100711-00 | 020303 | 106.2.9 | 106.2.14 | 金門縣港務處處長:張瑞心 | 林存城 | 辦公室4層1棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮料羅段1088地號等3筆 | 黃正銅 吳建忠 | 1828.88 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行動工
14 | 105-0100710-00 | 020304 | 106.2.10 | 106.2.14 | 尚億建設有限公司負責人:陳明泰等12筆 | 陳燦榮 | 店舖、辦公室、集合住宅地上7層地下1層1棟12戶 (第二次變更) | 金湖鎮市港段0019-0000地號 | 黃正銅 吳建忠 | 1772.16 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.起造人用印、委託書用印。2.地籍套繪、書圖、電子圖檔清冊上傳。3.承造人籍技師用印簽名。4.申請書法定建蔽率有誤。5.檢附施工說明書。6.B1F、1F配梯請檢討。7.1F D1防火門位置修正。8.1F安全梯迴轉半徑。9.6F步行距離請檢討。10.7F隔間?11.無障礙車位道路A側加設欄杆。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
15 | 105-0100713-00 | 020305 | 106.2.10 | 106.2.14 | 常春明 | 陳木壽 | 店舖、辦公室地上3層地下1層1棟3戶 (增建併變使、退回修正) | 金城鎮中一段27地號 | 黃正銅 吳建忠 | 530.43 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書戶數有誤。2.本案停車空間(2輛)跨照(C照)之路寬。3.1F舞廳用途之空尺(農業區)。4.1F舞廳用途「門廳」面積出入口等檢討。5.基地臨接長度檢討。6.各樓層走廊寬度。7.無障礙電梯、廁所。8.1F樓梯開燈方向。9.1F排水系統污水設施、高程標示。10.各樓層浴廁通風檢討及設備數量檢討。11.標示2F雨遮材質。12.變使應載明變更項目及內容。13.變使應檢討用途附檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(2月21-22日)核對副本。 (分照A)
16 | 105-0100714-00 | 020306 | 106.2.10 | 106.2.14 | 吳增棟 | 陳木壽 | 店舖、辦公室地上3層地下1層1棟1戶 (增建併變使、退回修正) | 金城鎮中一段30地號等2筆 | 黃正銅 吳建忠 | 1062.63 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書戶數有誤。2.B1F及1F樓地板面積檢討與原建築令競合。3.B1F停車空間尺寸。4.1F:(1)排水系統。(2)高程。(3)入口雨遮材料。5.2F及3F:(1)走道寬度。(2)鄰界開窗(3)衛生設備檢討(建技規則)。6.3F:陽台面積澄清。7.各樓層:無障礙電梯及其規定標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(2月21-22日)核對副本。 (分照B)
17 | 105-0100709-00 | 020307 | 106.2.10 | 106.2.14 | 蔡文山 | 陳木壽 | 店舖、辦公室地上3層地下1層1棟3戶 (增建併變使、退回修正) | 金城鎮中一段28地號 | 黃正銅 吳建忠 | 522.12 | 起造人自行退回 | 1.申請書戶數有誤。2.電梯內1.5Mø迴轉空間標示。3.無障礙通路高程標示。4.3F走道寬度檢討。5.共同壁部份未核章。6.標示2F雨遮材質、後側鄰棟陽台側面刪除。7.請標示級高、級深。8.1F下地下室樓梯開口淨高不足。9.變使應載明變更項目及內容。10.變使應檢附用途檢討表。11.污排水設施及系統應標示。12.浴廁檢討通風。13.應標示無障礙電梯…等。14.防空避難室不符規定。 |  | 分照C
18 | 105-0100707-00 | 020308 | 106.2.13 | 106.2.14 | 盧志忠 | 沈金柱 | 農產運銷設施-及貨運銷處理室1層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金城鎮莒光樓段54-1地號 | 黃正銅 吳建忠 | 424.5 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
19 | 105-0100728-00 | 020401 | 106.2.14 | 106.2.21 | 曾逸仁 | 朱午潮 | 農舍地上3層地下1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮延平段0850-0000地號 | 王瑞民 吳崇彥 | 291.3 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.變更設計說明及理由填寫不全。2.尺寸標示不清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(3月2-3日)核對副本。
20 | 105-0100716-00 | 020402 | 106.2.14 | 106.2.21 | 許水益 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉后沙劃測段353地號 | 王瑞民 吳崇彥 | 272.71 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
21 | 105-0100720-00 | 020403 | 106.2.16 | 106.2.21 | 方聯文 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧山段470 地號 | 王瑞民 吳崇彥 | 349.84 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.陽台面積計算有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
22 | 105-0100724-00 | 020404 | 106.2.16 | 106.2.21 | 陳麗卿 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮東店段312 地號 | 王瑞民 吳崇彥 | 302.03 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.露台名稱請取消。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
23 | 105-0100722-00 | 020405 | 106.2.17 | 106.2.21 | 洪志輝 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 烈嶼鄉楊厝測段344-0地號等2筆 | 王瑞民 吳崇彥 | 308.01 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行動工
24 | 105-0100723-00 | 020406 | 106.2.17 | 106.2.21 | 許峻岷 等6筆 | 張元駿 | 集合住宅5層1棟5戶 (新建) | 金城鎮 城南段0679-0地號 等2筆 | 王瑞民 吳崇彥 | 435.73 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.捕有上船序號之技師簽証。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
25 | 105-0100726-00 | 020407 | 106.2.17 | 106.2.21 | 黃勝鴻 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮舊金城段403地號 | 王瑞民 吳崇彥 | 291.35 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.陽台檢討有誤。2.著色錯誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(3月2-3日)核對副本。
26 | 105-0100719-00 | 020408 | 106.2.17 | 106.2.21 | 周素麗 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉中二劃段276地號 | 王瑞民 吳崇彥 | 214.91 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺計畫道路樁位圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
27 | 105-0100725-00 | 020409 | 106.2.17 | 106.2.21 | 周森地 等21筆 | 楊水池 | 自然村專用區3層2棟21戶 (變更使用) | 金寧鄉榜林村段23-2地號 等3筆 | 王瑞民 吳崇彥 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.補書表、書圖上傳、電子檔清冊。2.土地謄本有誤。3.變更使用說明書填寫不清。4.審查表印刷有誤。5.面積計算有誤。6.圖面申請範圍未著色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
28 | 105-0100717-00 | 020410 | 106.2.17 | 106.2.21 | 洪國強 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧湖三劃段301-1 地號 | 王瑞民 吳崇彥 | 111.58 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
29 | 105-0100715-00 | 020411 | 106.2.18 | 106.2.21 | 審計部福建省金門縣審計室主任: 張志乾 | 徐佳楢 | 供商談、接洽、處理一般事務之場所4層2棟1戶 (新建、退回修正) | 金城鎮莒光樓段724地號等3筆 | 王瑞民 吳崇彥 | 2007.25 | 不符合規定，退回修正 | 1.補技師簽証上傳、土石方計算。2.基地與道路間有畸零地請釐清。3.全部無障礙細部檢討。4.滯洪設施與水資源請釐清位置及作法。5.樓梯甲開門方向檢討。6.電梯防水性斷煙性請依規定設置。7.屋突、高度檢討(斜屋面)。8.大比例尺剖面補正。9.平面圖未標示空間名稱、使用組別。10.建築面積及樓地板面積認定有誤。
30 | 105-0100721-00 | 020412 | 106.2.18 | 106.2.21 | 許翼凡 等5筆 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉北二三劃測段347 地號 | 王瑞民 吳崇彥 | 349.17 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.屋面內外高標示。2.樓梯尺寸標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
31 | 105-0100718-00 | 020413 | 106.2.18 | 106.2.21 | 金門縣金湖國民小學法定負責人: 陳為信 | 陳建達 | 學校用地3層1棟1戶 (變更使用) | 金湖鎮新市段482地號等15筆 | 王瑞民 吳崇彥 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
32 | 105-0100727-00 | 020414 | 106.2.18 | 106.2.21 | 洪能芳 | 陳木壽 | 住宅3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金城鎮延平段942 地號 | 王瑞民 吳崇彥 | 237.95 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.圖面著色有誤。2.面積計算有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(3月2-3日)核對副本。
23870.77

## 2月份室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
106年2月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 1 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 106（室竣）01 | 106.02.21 | 廖明隆 | 熙鼎開發有限公司 | 金門縣金城鎮祥豐段39地號等2筆 | 符合規定 | 沈金柱 | 竣工查驗 | H2:集合住宅 | 地下002~001層、地上001~011層 | 415.44

## 2月份綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
106年 2月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 5 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 106.2.7 | 陳木壽 | 翁志龍 等3筆 | 金城鎮中一段61地號等2筆 | 1.基地保水數值計算有誤。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 店舖、辦公室、住宅 | 地上3層地下1層1棟4戶 | 1225.6 | 許中光 王家祥
符合規定。
2 | 106.2.7 | 陳木壽 | 許子熙 等4筆 | 金城鎮中一段59地號等2筆 | 1.基地保水數值計算有誤。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 店舖、辦公室、住宅 | 地上3層地下1層1棟4戶 | 1217.14 | 許中光 王家祥
符合規定。
3 | 106.2.7 | 沈建宏 | 黃立筠 等4筆 | 金城鎮城南段687地號 | 1.fri2.07請交代。2.附圖。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上4層1棟4戶 | 161.88 | 許中光 王家祥
符合規定。
4 | 106.2.7 | 陳啟明 | 許慶珠 | 金寧鄉湖下村段287地號 | 1.請附節能計算之相關圖說。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 237.9 | 許中光 王家祥
符合規定。
5 | 106.2.21 | 張元駿 | 洪志輝 | 烈嶼鄉楊厝測段344-0地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 308.01 | 許中光 王家祥
3150.53