## 10603建照
福建金門馬祖地區建築師公會
106年 3月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 56 案次 )
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 106-0015097-00 | 030101 | 106.2.20 | 106.3.1 | 楊金映 | 周寿海 | 農舍3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金寧鄉寧安二劃段385-1 地號 | 莊和明 梁貞誠 | 349.43 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.圖說面積請修正與申請書一致。2.承造人請用印。3.3F陽台獨立柱面積計算有誤，是否應予梯間區劃。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
2 | 106-0015101-00 | 030102 | 106.2.21 | 106.3.1 | 李卓翰 等11筆 | 張銘修 | 集村農舍4層11棟11戶 (新建) | 金寧鄉寧湖三劃段640-1地號等20筆 | 莊和明 梁貞誠 | 3248.71 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.建築師及相關技師簽證名單缺建築師簽章。2.現場照片缺位置示意圖及建築師簽章。3.鑽探報告建築師要補簽章。4.污水處理設施核准含待補全。5.都市計畫圖。6.施工說明書建築師簽名(結構計算書)。7.請加註基地內通路長度。8.剖面圖請加註陽台高度。9.請修正照片索引圖。10.640-1地號應為"部分"同意加附圖佐証或屬自願退縮部分請釐清。11.檢附共用專有、約定專用圖面。12.污水處理設備未標示(釐清點納要地區) | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(3月7-8日)核對副本。
3 | 106-0015098-00 | 030103 | 106.2.23 | 106.3.1 | 莊文緯 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮士校段397-9地號 等2筆 | 莊和明 梁貞誠 | 237.63 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.請標註配置(壹樓)與公共通行及綠化面積間之關係(著色)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
4 | 106-0015099-00 | 030104 | 106.2.23 | 106.3.1 | 周永祥 等20筆 | 陳炳宏 | 集合住宅5層1棟20戶(新建) | 金城鎮延平段247 地號 | 莊和明 梁貞誠 | 1994.83 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.土方數量計算式待補。2.請計算步行距離。3.依技規46條檢附防音。4.車位前方須留設5*6空間。5.電梯依79-2檢討。6.樓梯迴轉半徑不得與開門接交。7.技規4-3滲透材質標示。8.無障礙室外通路95至98斜坡檢討。9.窗台可開啟高依技規45條檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
5 | 106-0015096-00 | 030105 | 106.2.23 | 106.3.1 | 蔡文山 | 陳木壽 | 店舖、辦公室地上3層地下1層1棟1戶 (增建併變使、退回修正) | 金城鎮中一段28 地號 | 莊和明 梁貞誠 | 522.12 | 不符合規定，退回修正 | 退件。
6 | 106-0015100-00 | 030106 | 106.2.24 | 106.3.1 | 吳樺錚 | 廖明隆 | 農舍3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金寧鄉寧湖三劃段893-1地號 | 莊和明 梁貞誠 | 348.53 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.變更設計申請書第一頁，法定工程造價待釐清。2.現況照片、騎縫章。3.土石方計算未檢附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
7 | 106-0015095-00 | 030107 | 106.2.24 | 106.3.1 | 同聯建設股份有限公司負責人:劉德民等6筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟6戶 (第二次 變更) | 金寧鄉綁林村段229地號 | 莊和明 梁貞誠 | 356.16 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.請修正通風採光檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
8 | 106-0015094-00 | 030108 | 106.2.24 | 106.3.1 | 金門縣港務處 (代表人:張瑞心) | 陳勝川 | 水運客站附屬設施消防機房1層1棟1戶 (拆除) | 金湖鎮料羅段1088-16地號 | 莊和明 梁貞誠 | 17.88 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 一.申請書補填空欄。二.補施工計劃書。三.申請書與切結書申請人印章不相符合。四.拆除廢棄物計算有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
9 | 106-0015559-00 | 030201 | 106.3.2 | 106.3.7 | 張金鳳 | 陳木壽 | 自然村專用區3層1棟1戶 (變更使用) | 金寧鄉盤山村段67地號 | 李訓良 徐民安 | 152.25 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺使用執照影本、用印。2.缺竣工圖(原核准)。3.影本與正本相符。
10 | 106-0015102-00 | 030202 | 106.3.2 | 106.3.7 | 曾碧蓮 | 陳建達 | 農舍1層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮中一段189 地號 | 李訓良 徐民安 | 111.6 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.一層室內外高程標示。2.屋頂女兒墻厚度、高度標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
11 | 106-0018279-00 | 030203 | 106.3.2 | 106.3.7 | 審計部福建省金門縣審計室主任:張志乾 | 徐佳楢 | 供商談、接洽、處理一般事務所之場所4層2棟1戶 (新建、退回修正) | 金城鎮莒光樓段724地號等3筆 | 李訓良 徐民安 | 1973.69 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.套繪圖用途修正。2.申請書用途。3.無障礙…結業證書?姓名?(已林大佑)。4.綠建築檢討報告。5.室外無障礙通路請標示位置、長度、坡度標示。6.無障礙小便器請依規範修正。7.無障礙標誌標示不足。8.1F平面車道淨寬標示不足。9.平面樓梯尺寸標示。10.步行距離檢討不足。11.建築面積釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(3月14-15日)核對副本。
12 | 106-0018278-00 | 030204 | 106.3.3 | 106.3.7 | 何丁全 | 尤噠唯 | 其他1層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮沙宅劃段356地號 | 李訓良 徐民安 | 127.02 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 一.建築物用途請標示。二.配置圖請著色、農路寬度標示。三.一層平面高程標示、污排水分流標示、用途標示、走廊寬度標示。墻厚度標示。四.屋頂女兒墻高度、厚度標示。五.剖面竟高度標示、基礎開挖安全距離請檢討。六.防火門窗請標示材質。七.結構平面圖請標示界線。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(3月14-15日)核對副本。
13 | 106-0018276-00 | 030205 | 106.3.3 | 106.3.7 | 劉邦彬 | 陳建達 | 集合住宅3層1棟6戶 (新建) | 金寧鄉寧山段962 地號 | 李訓良 徐民安 | 476.42 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 一.綠建築:1.基地保水請補Q0，入C計算式。2.外殼節能補、外殼面積計算式，屋頂計算式。二.建築一層平面、防火間隔距離標示。三.屋頂女兒墻厚度、高度標示。四.剖面淨高標示。五.無障礙室外通路修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
14 | 106-0015560-00 | 030206 | 106.3.3 | 106.3.7 | 顏木群 等15筆 | 林君志 | 集村農舍3層15棟15戶 (第一次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段442地號 等18筆 | 李訓良 徐民安 | 2898.51 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
15 | 106-0015103-00 | 030207 | 106.3.3 | 106.3.7 | 呂瑞仁 | 張元駿 | 住宅2層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金城鎮城北段0140-0地號 | 李訓良 徐民安 | 113.1 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
16 | 106-0306304-00 | 030208 | 106.3.3 | 106.3.7 | 金門縣金城鎮公所鎮長:石兆瑉 | 黃偉倫 | 社區活動中心3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金城鎮小西門劃測段1143-1地號等2筆 | 李訓良 徐民安 | 495.9 | 起造人自行退回
17 | 106-0018277-00 | 030209 | 106.3.3 | 106.3.7 | 馥豪建設有限公司負責人:洪志傑 等15筆 | 陳建達 | 住宅5層2棟15戶 (新建) | 金寧鄉寧安四劃段354-6地號 | 李訓良 徐民安 | 1538.8 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺鑽探報告及簽證?2.都市計畫圖、樁位圖?3.自然村許可函缺?4.專業技師用印。5.一樓結構平面圖標示地界線。6.無障礙室外通路。7.基地高程標示。8.開口面積檢討W3?D6? 9.綠建築請附計算式。10.步行距離檢討。11.請補鑽探報告書及簽証。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
18 | 106-0015570-00 | 030301 | 106.3.7 | 106.3.14 | 德譯建設開發股份有限公司負責人:陳成基 等6筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟6戶(新建) | 金寧鄉埔后村段72地號 | 沈金柱 陳建達 | 508.33 | 起造人自行退回 | 1.缺建設公司登記資料。2.缺無障礙培訓證書。3.缺拆除概要表。拆除廢棄物計算書。4.缺道路截角。
19 | 106-0015562-00 | 030302 | 106.3.7 | 106.3.14 | 許丕盛 等15筆 | 周寿海 | 集村農舍4層15棟15戶 (第三次變更) | 金城鎮金城劃段266地號等16筆 | 沈金柱 陳建達 | 3915.33 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.配地套繪起造人及地號請釐清。2.變更說明請逐戶詳述。3.土地使用同意書各戶通行面積請釐清。4.A10、A15、A16申請書變更內容(結構)(地坪)。5.A15、A16屋突牆，計面積或高度。6.A10、A15、A16剖面梯淨高。7.梯坑尺寸標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
20 | 106-0015567-00 | 030303 | 106.3.7 | 106.3.14 | 陳志璿 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉東洲段675-2地號 | 沈金柱 陳建達 | 145.94 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.變更說明請逐層詳述。2.土地使用分區證明逾期。3.缺結構計算書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
21 | 106-0015571-00 | 030304 | 106.3.7 | 106.3.14 | 隆都建設有限公司負責人: 顏福生 等28筆 | 康永忠 | 集合住宅地上3層地下1層3棟28戶(新建、退回修正) | 金湖鎮士校段403-11地號 | 沈金柱 陳建達 | 3447.97 | 不符合規定，退回修正 | 1.結構技師簽證報告未上傳。2.缺相片。3.套繪、書圖上傳請更新。4.結構計算書未用印及蓋騎縫、結構書圖未上傳及簽章。5.缺公寓大廈管理規約、書圖。6.剖面圖比例尺不符。7.無障礙樓梯與規範不符。8.缺放樣基準點、1F陽台未標示計入法定空地。9.缺無障礙通路檢討。10.概要表、申請書面有誤。11.無障礙平面配置圖。(已退4次建築師未到場說明，下次審查請建築師親自到場說明。)
22 | 106-0018280-00 | 030305 | 106.3.8 | 106.3.14 | 沈建宏 | 沈建宏 | 農舍1層1棟1戶 (第二次變更) | 金寧鄉后沙劃測段631地號 | 沈金柱 陳建達 | 58.57 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.概要表有誤。2.外墻材質標示。3.施工說明書，未檢附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
23 | 106-0015565-00 | 030306 | 106.3.8 | 106.3.14 | 張碩傑 | 陳勝川 | 住宅4層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮新頭段765 地號 | 沈金柱 陳建達 | 304.45 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺結構平面圖、結構計算書、土石方計算。2.綠籬部分請於建照取得前申請移植。3.缺綠建築(節能)檢討。4.各層建築面積請修正為居室面積樓地板面積。5.2F出入口與鄰地高程請檢討。6.1F後陽台面積有誤(上色)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
24 | 106-0015564-00 | 030307 | 106.3.9 | 106.3.14 | 楊炳珍 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉寧湖二劃測段481地號 | 沈金柱 陳建達 | 289.14 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.變更說明請逐層詳述。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
25 | 106-0015563-00 | 030308 | 106.3.9 | 106.3.14 | 李爵聲 | 陳啟明 | 畜牧設施1層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮烏土段384 地號 | 沈金柱 陳建達 | 256 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 先行動工
26 | 106-0015568-00 | 030309 | 106.3.9 | 106.3.14 | 童錦松 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉寧湖二劃測段482-0000地號 | 沈金柱 陳建達 | 255.86 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
27 | 106-0015574-00 | 030310 | 106.3.9 | 106.3.14 | 蔡文山 | 陳木壽 | 店舖、辦公室地上3層地下1層1棟1戶(增建、退回修正) | 金城鎮中一段28 地號 | 沈金柱 陳建達 | 522.12 | 不符合規定，退回修正 | 1.變更使用請取得抵押權人同意。2.申請戶數請釐清。3.污水處理設施請申請下水道接管許可。4.是否為供公眾使用建築物請釐清。5.A1-3與申請圖不符請釐清。6.地下室廁所請計入容積、樓梯寬度不足請檢討處理(因已申請變更使用)。7.違章部份是否須辦拆除執照請釐清。8.缺綠建築檢討及滯洪池檢討。9.無障礙電梯須通達防空避難室。10.1F無障礙廁所請檢討(已辦變使)。11.3F無障礙廁所走廊迴轉空間請檢討。12.鋼骨為非防火材料請檢討防火時效。13.無障礙樓梯請檢討級寬>26CM級高<16CM、平面大樣。14.剖面圖比例尺不符缺剖面詳圖。15.立面、剖面圖非本案圖面請標示。16.車位檢討與套繪不符。17.建物、土地、同意書未檢附。18.起造人名冊。19.原有BF上1F樓梯檢討。20.無障礙專章檢附。21.3F雙邊居室走廊寬度檢討。22.剖面尺寸標示。23.電梯圖與設計圖不符。
28 | 106-0015576-00 | 030311 | 106.3.9 | 106.3.14 | 八二三行館有限公司負責人:翁立奇 | 陳木壽 | 自然村專用區 (雜照、退回修正) | 金湖鎮夏興段1276地號 | 沈金柱 陳建達 |  | 不符合規定，退回修正 | 1.基地面積請釐清(保留地)。2.A2-1計算式。3.無障礙詳圖、車位標示牌。4.高程標示、放樣點。
29 | 106-0015575-00 | 030312 | 106.3.9 | 106.3.14 | 八二三行館有限公司負責人:翁立奇 | 陳木壽 | 自然村專用區地上3層地下1層1棟1戶 (變更使用、退回修正) | 金湖鎮夏興段1235地號等9筆 | 沈金柱 陳建達 | 757.96 | 不符合規定，退回 | 1.使用土地、9筆、10筆請釐清(A1-3)(申請書)。2.供公眾使用部份是否有變更，請釐清。3.地號1236是否有計入基地面積檢討。4.基地面積減少、法定空地、建蔽率、容積率請檢討。
30 | 106-0015572-00 | 030313 | 106.3.10 | 106.3.14 | 國立金門大學 校長: 黃 奇 | 王慶樽 | 大學教室3層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金寧鄉寧湖三劃段593地號 等4筆 | 沈金柱 陳建達 | 2242.41 | 不符合規定，退回修正 | 1.本案未附無障礙結訓証書，故案件列為必抽案件。2.照片日期過期，於第二類審查時補正。3.面積檢討有誤。4.基地高差2米，請釐前高程及開挖面。5.安全維護檢討。6.上色、壹樓地界相關位置。7.室裝備註。8.平梯開門方向(斜坡)。9.無障礙樓梯扶手水平延伸請檢討無障礙廁所間請調整，小便斗未設。10.剖面樓梯平台淨寬請標示。11.基礎深度超過1.5M請補擋土安全措施。
31 | 106-0015569-00 | 030314 | 106.3.10 | 106.3.14 | 林長斌 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶 (第一次變更) | 烈嶼鄉東林段0638-0000地號等2筆 | 沈金柱 陳建達 | 342.24 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
32 | 106-0015566-00 | 030315 | 106.3.10 | 106.3.14 | 楊凱翔 | 陳勝川 | 住宅2層1棟2戶 (第一次變更) | 金寧鄉綁林村段234地號 | 沈金柱 陳建達 | 145.15 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺原執照圖說。2.變更說明請詳述1、2F面積增減。3.採光通風檢討不全(請檢附門窗圖)。4.梯間柱位、剖面尺寸標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
33 | 106-0015561-00 | 030316 | 106.3.10 | 106.3.14 | 金門縣金城鎮所公鎮長:石兆瑉 | 黃偉倫 | 社區活動中心3層1棟1戶 (第一次變更、退回修正) | 金城鎮小西門劃測段1143-1地號等2筆 | 沈金柱 陳建達 | 495.9 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺變更說明、書類簽名、用印。2.套繪不全，建築線指定未填寫。3.缺變更前後對照表。4.2F DW1無法開門。5.擋土安全措施(明挖)已逾越地界。6.後送室內裝修審查。7.無障礙車位立牌。8.尺寸單位修正。9.3F無障礙浴室檢討。10.無障礙檢討、圖說請依設計圖尺寸檢討。
34 | 106-0020875-00 | 030401 | 106.3.14 | 106.3.21 | 新城市開發建設有限公司代表人: 宋金技 等13筆 | 林君志 | 自然村專用區3層5棟13戶(變更使用) | 金湖鎮庵邊段171地號 等2筆 | 沈金柱 朱午潮 | 357.49 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
35 | 106-0020882-00 | 030402 | 106.3.15 | 106.3.21 | 崑郡建設股份有限公司負責人:許南盟等71筆 | 林 魁 | 集合住宅地上9層地下1層2棟70戶(新建) | 金湖鎮市港段97 地號 | 沈金柱 朱午潮 | 5555.78 | 不符合規定，退回修正 | 1.有辦公室?2.概要表陽台面積重複計算。2.無障礙樓梯未通達地下室(防空避難室)。3.1F陽台計入法定空地請標註。4.車道兼樓梯坡度請修正為1/8。5.C5、C3戶陽台外緣請釐清。6.圖面上色。7.公寓大廈規約圖補起造人章。8.A3-1、1F空間釐清。
36 | 106-0020877-00 | 030403 | 106.3.15 | 106.3.21 | 劉邦彬 | 陳建達 | 自然村專用區 (雜照) | 金寧鄉寧山段962-1地號 | 沈金柱 朱午潮 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺自然村許可函。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
37 | 106-0020881-00 | 030404 | 106.3.16 | 106.3.21 | 黃國榮 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮斗門劃測段414地號 | 沈金柱 朱午潮 | 344.89 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.污水排水管補繪圖(1F)。2.補上色。3.A2-1金屬格柵請檢討屋突面積。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
38 | 106-0020880-00 | 030405 | 106.3.16 | 106.3.21 | 歐陽勝紅 | 梁耀南 | 農牧設施(室內養雞場)1層1棟1戶(第二次變更) | 金寧鄉長寮段117地號 | 沈金柱 朱午潮 | 1403.28 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 先行動工
39 | 106-0020876-00 | 030406 | 106.3.16 | 106.3.21 | 李光杏 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉寧劃段542地號 | 沈金柱 朱午潮 | 298.16 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.未檢附結構計算書。2.屋突屋頂圖請釐清。3.剖面圖地界線與基礎關係釐清。4.補建築師簽章。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
40 | 106-0020885-00 | 030407 | 106.3.16 | 106.3.21 | 隆都建設有限公司負責人:顏福生 | 康永忠 | 集合住宅地上3層地下1層3棟28戶(新建、退回修正) | 金湖鎮士校段403-11地號 | 沈金柱 朱午潮 | 3447.97 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書建築線指定文號請標示備註請修正。2.放樣基準點請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
41 | 106-0020884-00 | 030408 | 106.3.16 | 106.3.21 | 張金鳳 | 陳木壽 | 自然村專用區3層1棟1戶 (變更使用、退回修正) | 金寧鄉盤山村段67地號 | 沈金柱 朱午潮 | 152.25 | 不符合規定，退回修正 | 1.地籍套繪圖請釐清。2.建物抵押權人同意書請檢附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
42 | 106-0020879-00 | 030409 | 106.3.17 | 106.3.21 | 唐傳金 | 徐立言 | 住宅2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮汶沙段0964-0000地號等2筆 | 沈金柱 朱午潮 | 222.04 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.請檢附拆除切結書。2.建築線請標示。3.屋突樓梯淨高不足請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
43 | 106-0020883-00 | 030410 | 106.3.17 | 106.3.21 | 國立金門大學 校長: 黃奇 | 王慶樽 | 大學教室3層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金寧鄉寧湖三劃段593地號等4筆 | 沈金柱 朱午潮 | 2242.41 | 不符合規定，退回修正 | 1.室內外高程均+20CM，請釐清。2.1FD1標示防火門，雨水滯洪池請補繪。3.屋頂落水孔標示。4.2F是否為雨遮請釐清。5.無障礙通路，停車空間請檢討。6.滯洪池請檢討。7.平剖面高程請釐清。8.擋土安全措施請結構技師檢討。9.樓梯扶手水平延伸請依規範檢討。
44 | 106-0020878-00 | 030411 | 106.3.17 | 106.3.21 | 蔡鳳雛 | 陳勝川 | 住宅3層1棟3戶 (第一次變更) | 金沙鎮汶沙段1915地號 | 沈金柱 朱午潮 | 367.2 | 不符合規定，退回修正 | 1.業主未用印。2.結構計算書檢附。3.節能請檢附。4.無障礙電梯請檢附。
45 | 106-0015578-00 | 030501 | 106.3.20 | 106.3.28 | 孫國興 等5筆 | 陳建達 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 烈嶼鄉西方段332 地號 | 陳勝川 張世宏 | 169.5 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.請釐清臨側巷之邊界線是否為建築線，且是否應依防火間格檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
46 | 106-0020887-00 | 030502 | 106.3.22 | 106.3.28 | 何麗員 | 沈建宏 | 農糧產品加工室2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮北九十劃段140地號 | 陳勝川 張世宏 | 163.5 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.指北針標示。2.1F空間名稱。3.屋頂結構平面。4.緊急進口缺。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
47 | 106-0015577-00 | 030503 | 106.3.22 | 106.3.28 | 崑郡建設股份有限公司負責人:許南盟 | 林 魁 | 集合住宅、辦公室地上9層地下1層2棟70戶 (新建、退回修正) | 金湖鎮市港段97 地號 | 陳勝川 張世宏 | 5555.78 | 尚符合 規定 (未核對 副本) | 1.無障礙BF補扶手。2.樓梯淨寬不足。3.C5平面補剖面線。4.A3-1機械車位通風孔高度?5.防音檢討。6.應依79-2條檢討昇降機道出入口之遮煙性能。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.下週(4月6-7日)核對副本。
48 | 106-0020891-00 | 030504 | 106.3.23 | 106.3.28 | 謝金商 | 陳啟明 | 住宅1層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮羅劃測段128-1地號等2筆 | 陳勝川 張世宏 | 112.05 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.現況照片基地位置標示錯誤?2.現有巷道證明書與圖(申請)不符?3.請釐清私設通路長度與寬度。4.窗戶1hr防火時效。5.通路長度? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
49 | 106-0020890-00 | 030505 | 106.3.23 | 106.3.28 | 許竣甯 | 陳啟明 | 店舖、住宅5層1棟1戶 (新建) | 金城鎮北堤段644地號等3筆 | 陳勝川 張世宏 | 262.41 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書起造人未用印?2.地籍圖3筆(2筆)審請?3.請釐清套繪圖之土地筆數。4.應依結構計算檢討碰撞距離。5. 3.6:1之路寬。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
50 | 106-0020888-00 | 030506 | 106.3.24 | 106.3.28 | 金門縣消防代理人:楊肅凱 | 周寿海 | 辦公室地上3層地下1層2棟1戶 (增建) | 金城鎮延平段408地號等2筆 | 陳勝川 張世宏 | 64.03 | 不符合規定，退回修正 | 1.應檢附原始照核准圖說。2.請依無障礙規範檢討公共建築物。3.請依技術規則#96檢討安全梯。4.請補附增建之完整立面。5.補申請人資料、空間名稱。6.1F面積請釐清。7.補圖例區分原有建物。
51 | 106-0020886-00 | 030507 | 106.3.24 | 106.3.28 | 金門縣消防代理人:楊肅凱 | 周寿海 | 辦公室地上3層地下1層2棟1戶 (增建) | 金湖鎮南雄段348-3地號 | 陳勝川 張世宏 | 58.14 | 起造人自行退回
52 | 106-0020889-00 | 030508 | 106.3.24 | 106.3.28 | 楊百強 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉煙墩段1019地號 | 陳勝川 張世宏 | 222.29 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.農舍經營計畫書有2條水溝請於平面圖釐清。2.陽台、屋面洩水坡度。3.請釐本案是否申請破口。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
53 | 106-0015579-00 | 030509 | 106.3.24 | 106.3.28 | 呂誠惠 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉中三劃測段695地號 | 陳勝川 張世宏 | 349.15 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.現況照片、基地位置標示、缺騎縫。2.其他文件註記清冊缺。3.面積計算表、建蔽率。4.水溝陰井與結構衝突。5.屋頂露台刪除(平、剖面)。6.簷高標示。7.地界線1hr防火。8.緊急進口。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
54 | 106-0015580-00 | 030510 | 106.3.24 | 106.3.28 | 金門酒廠實業有限公司董事長:黃景舜 | 廖明隆 | 乙種工業區(雜照) | 金城鎮古塔段172地號 | 陳勝川 張世宏 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書起造人未用印。2.委託書未用印。3.公司資料。4.使照圖。5.照片索引圖、上色。6.面積計算式。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
55 | 106-0015582-00 | 030511 | 106.3.24 | 106.3.28 | 陳翔淳 等52筆 | 陳木壽 | 住宅地上3層地下1層2棟52戶(第二次 變更) | 金寧鄉寧湖一劃段581地號 | 陳勝川 張世宏 | 1901.78 | 尚符合 規定 (未核對 副本) | 1.變更設計申請書、起造人?專任工程人員?簽章用印?2.委託書?專業技師簽證?3.柱位變更?釐清多1柱?結構計算書。4.圖面補變更位置說明。5.說明書文字明確化位置。6.補營造公司資料。7.本案建物配置變更及立面變更請釐清是否應送自然村開發審議。8.應用雲朵明確表示變更之部份。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.下週(4月6-7日)核對副本。
56 | 106-0015581-00 | 030512 | 106.3.24 | 106.3.28 | 城峰建設有限公司負責人:李秀艷 等23筆 | 陳木壽 | 住宅地上3層地下1層3棟23戶(第一次 變更) | 金寧鄉青山段934地號等2筆 | 陳勝川 張世宏 | 1924.32 | 尚符合 規定 (未核對 副本) | 1.變更設計申請書缺承造人等簽章。2.更正處標示圖面。3.營造公司資料。4.說明書文原修正。5.綠化保水計算書。6.節能檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.下週(4月6-7日)核對副本。
53824.37

## 10603室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
106年3月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 3 件)
序號 | 公會掛號 號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 106（室竣）02 | 106.03.21 | 陳木壽 | 金門縣金寧鄉金鼎國民小學 | 金門縣金寧鄉盤山村下堡123號 | 1、委託書填寫有誤。 2、室裝登記證未檢付。 3、切結書填寫不完整。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | D3:小學教室 | 地上001層 | 63
2 | 106（室審）02 | 106.03.21 | 李凱傑 | 金門縣烈嶼鄉公所 | 金門縣烈嶼鄉沙溪測段796等5筆地號 | 圖面須調整。 | 陳勝川 張元駿 | 圖說審查 | B3:社區活動中心附屬設施 | 地上001層 | 153.31
3 | 106（室審）03 | 106.03.21 | 陳建達 | 金門縣金湖鎮金湖國民小學 | 金門縣金湖鎮林森路12號 | 綠建材材料表有誤。 | 陳勝川 張元駿 | 圖說審查 | D3:小學教室 | 地上001~003層 | 680.28
896.59

## 10603綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
106年3月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 19 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 106.3.1 | 張銘修 | 李卓翰 等11筆 | 金寧鄉寧湖三劃段640-1地號等20筆 | 1.請修正部份fvi值。 | ˇ | [5 empty] | 集村農舍 | 地上4層11棟11戶 | 3248.71 | 莊和明 梁貞誠
符合規定。
2 | 106.3.1 | 林君志 | 莊文緯 | 金湖鎮士校段397-9地號 等2筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 237.63 | 莊和明 梁貞誠
3 | 106.3.1 | 陳炳宏 | 周永祥 等20筆 | 金城鎮延平段247 地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上5層1棟20戶 | 1994.83 | 莊和明 梁貞誠
4 | 106.3.1 | 沈建宏 | 同聯建設股份有限公司負責人:劉德民等6筆 | 金寧鄉綁林村段229地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 356.16 | 莊和明 梁貞誠
5 | 106.3.7 | 陳建達 | 劉邦彬 | 金寧鄉寧山段962 地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 476.42 | 李訓良 徐民安
6 | 106.3.7 | 張元駿 | 呂瑞仁 | 金城鎮城北段0140-0地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 113.1 | 李訓良 徐民安
7 | 106.3.7 | 陳建達 | 馥豪建設有限公司負責人:洪志傑 等15筆 | 金寧鄉寧安四劃段354-6地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上5層2棟15戶 | 1538.8 | 李訓良 徐民安
8 | 106.3.14 | 周寿海 | 許丕盛 等15筆 | 金城鎮金城劃段266地號等16筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 集村農舍 | 地上4層15棟15戶 | 3915.33 | 沈金柱 陳建達
9 | 106.3.14 | 陳勝川 | 張碩傑 | 金湖鎮新頭段765 地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上4層1棟1戶 | 304.45 | 沈金柱 陳建達
10 | 106.3.14 | 張元駿 | 林長斌 | 烈嶼鄉東林段0638-0000地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 342.24 | 沈金柱 陳建達
11 | 106.3.14 | 陳勝川 | 楊凱翔 | 金寧鄉綁林村段234地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟2戶 | 145.15 | 沈金柱 陳建達
12 | 106.03.14 | 林存城 | 金門縣港務處 | 金門縣金湖鎮料羅段1088地號 | 綠化:喬木面積計算有誤(應以4M*4M=16M2)。 綠建材:室外綠建材標示範圍、位置及計算式。 本次變更設計案如未涉及立面變更，請將節能部分移除。 | ˇ |  | ˇ |  |  | ˇ | 辦公室 | 地上4層1棟1戶 | 1828.88 | 梁貞誠 吳建忠
13 | 106.03.14 | 徐佳楢 | 審計部福建省金門縣審計室 | 金門縣金城鎮莒光樓段724地號 | ENVALOAD簡算法應計入屋頂面積(鑽探) | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 供商談、接洽、一般事務之場所 | 地上4層2棟1戶 | 1973.69 | 梁貞誠 吳建忠
14 | 106.3.21 | 康永忠 | 隆都建設有限公司負責人:顏福生 | 金湖鎮士校段403-11地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層3棟28戶 | 3447.97 | 沈金柱 朱午潮
15 | 106.3.21 | 徐立言 | 唐傳金 | 金沙鎮汶沙段0964-0000地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 222.04 | 沈金柱 朱午潮
16 | 106.3.28 | 陳啟明 | 謝金商 | 金湖鎮羅劃測段128-1地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上1層1棟1戶 | 112.05 | 陳勝川 張世宏
17 | 106.3.28 | 陳啟明 | 許竣甯 | 金城鎮北堤段644地號等3筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 店舖、住宅 | 地上5層1棟1戶 | 262.41 | 陳勝川 張世宏
18 | 106.3.28 | 陳木壽 | 陳翔淳 等52筆 | 金寧鄉寧湖一劃段581地號 | 未附節能檢討。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層地下1層2棟52戶 | 1901.78 | 陳勝川 張世宏
經修正後符合規定。
19 | 106.3.28 | 陳木壽 | 城峰建設有限公司負責人:李秀艷 等23筆 | 金寧鄉青山段934地號等2筆 | 未檢討。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層地下1層3棟23戶 | 1924.32 | 陳勝川 張世宏
經修正後符合規定。
24345.96