## 10604建照
福建金門馬祖地區建築師公會建築執照審查情形紀錄表
中華民國106年 4月份掛號之申建案共計 2 件
序號 | 縣府收 件日期 | 縣府通知 審查日期 | 編號 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 日期 | 審查 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 總樓板 面積(㎡) | 備註
1 | 106.4.10 | 106.4.10 | 105036 | 黃德官 | 鄧 南 | 住宅地上2層1棟1戶(新建) | 連江縣北竿鄉僑仔段239-0000地號 | 106.4.11 | 沈金柱 張文雄 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請書退縮地不計入基地面積請修正。2.女兒牆不得設置水平欄杆。3.樓梯下廁所高度請釐清。4.缺污水處理設施認可文件。 | 185.85
2 | 106.4.5 | 106.4.25 | 105037 | 連江縣政府縣長:劉增應 | 蔡孟哲 | 供旅客等候運輸之工具之場所地上2層地下1層1棟1戶 (新建) | 連江縣東引鄉東引西段804地號 | 106.4.25 | 卓建光 王俊耀 | 不符合規定，退回修正 | 1.土地同意書未用印?2.地質鑽探報告書缺地號?3.專業技師簽章?4.缺無障礙証書。5.面積計算表內容有誤、建蔽率、容積率及法定空地、停車空間總量計算。6.簷高標示?7.缺無障礙專章檢討。8.缺補建照申請應檢附文件及安全鑑定。9.圖面尺寸標示不全。 | 1675.09
35 | 106.3.20 | 106.3.21 | 105035 | 施佶成 | 韓興興 | 住宅地上2層1棟1戶(新建) | 連江縣莒光鄉福正段788地號 | 106.3.21 | 陳俊芳 廖建宗 | 不符合規定，退回修正 | 1.無障礙通路不符規定，經主管機關核准者，不在此限。2.放樣基準點未標示尺寸。綠建築:1.屋頂U植物道詳圖與建照剖面圖不符。 | 120.64 | 綠建築審查不合格
[8 empty] | 106.4.5 | 陳遠鴻 林大目 | 尚符合 規定 (已核對副本OK) | 前次審查建築及綠建築缺失均已修正完成。 |  | 4/11-4/12已核對副本

## 10604室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
106年 4月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共1件)
序號 | 公會掛號 號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 公會發文 | 縣府發文
1 | 106（連室審）01 | 106.03.14 | 張書鳴 | 財政部關務署基隆關 | 連江縣南竿鄉福沃村135-6號 | 1、申請範圍請修正。 2、未檢附使用權同意書、建物測量成果圖、室裝簽證表及材料書表均未檢附。 3、原案竣工圖標示申請範圍。 4、缺天花板平面圖，既有天花板應標註材料、耐燃等級、規格、紀算面積、簽證說明。 5、A2-5:缺失1~4。A3-1缺失:1~5。A4-1缺失1。 6、原出入口D40門材質。 7、補分間牆圖例；新設防火門補標示常時關閉或常時開放式；矽酸鈣板厚度確認。 | 陳俊芳 林家弘 | 圖說審查 | B2:政府機關 | 地上002層 | 33

## 10604綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
106年4月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 1 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 106.3.21 | 韓興興 | 施佶成 | 連江縣莒光鄉福正段788地號 | 1.屋頂U值構造詳圖與建造剖面圖不符。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 120.64 | 陳俊芳 廖建宗
| 106.4.5 |  |  |  | 上述缺失均已修正。 | [9 empty] | 陳遠鴻 林大目