## 建照
福建省建築師公會
101年6月份建築執照協審案件檢視紀錄表(共 44 案次 )
順序 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計建築師 | 建築類別 | 申請地號 | 檢視建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 060101 | 101.5.29 | 101.6.6 | 新思維建設股份有限公司負責人:余凌玲等12筆 | 林家弘 | 集合住宅3層1棟0戶(新建) | 金城鎮庵前劃測段395地號 | 楊文基 王明勝 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.節能報告未完整。2.自然村報告書請檢附完整。3.請檢附正確之污水設備圖說。4.採光面積請檢討。5.防火間隔之開窗請檢討。6.獨立柱請重新計算建築面積。7.地面層入口請檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
2 | 060102 | 101.6.1 | 101.6.6 | 黃啟成等3筆 | 林君志 | 住宅3層1棟3戶(第一次變更) | 金寧鄉盤山村段445-2地號 | 楊文基 王明勝 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.申請用途住宅或集合住宅。2.污水為家戶接管請澄清。3.門牌初編請用印。4.變更前後請標示清楚。5.概要表請填寫完整。6.計算表請補完整。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
3 | 060103 | 101.6.1 | 101.6.6 | 陳用培 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金沙鎮擎天段670地號 | 楊文基 王明勝 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.面積檢討變更前變更後。2.補圖。3.補說明書。4.變更理由敘明詳細。5.概要表請補完整計算。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
4 | 060104 | 101.6.1 | 101.6.6 | 劉庭榕等8筆 | 楊水池 | 集合住宅3層8棟8戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段525地號等9筆 | 楊文基 王明勝 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.影印文件請用印與“正本相符”。2.現況圖請上色完整。3.起造人分配之名冊請澄清。4.建築師簽証表之承造人起澄清。5.照片補索引。6.變更理由修改。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
5 | 060105 | 101.6.4 | 101.6.6 | 陳復寶 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉東洲段675地號 | 楊文基 王明勝 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.屋頂突出物未核算。2.補污水設備圖說。3.滯流池應計入農業設施並應計算流量。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
6 | 060106 | 101.6.4 | 101.6.6 | 林榮輝 | 廖明隆 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮新市段136地號 | 楊文基 王明勝 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.基地位置澄清。2.面積檢討修正。3.1F陽台補計入法空空地。4.補立面欄杆尺寸。5.綠建築檢討報告書未用印。7.屋頂平面及剖面圖補註明，構造大樣說明(依綠建築報告書之構造大樣簡圖)8.一樓請補高程。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
7 | 060107 | 101.6.5 | 101.6.6 | 金門縣消防局 | 周壽海 | 機關用地(雜項執照) | 金寧鄉寧安二劃段0215-0004地號等8筆 | 楊文基 王明勝 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.基地位置澄清。2.請著色。3.照片補騎縫印。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
8 | 060108 | 101.6.5 | 101.6.6 | 吳志森等5筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟4戶(第一次變更) | 金寧鄉后盤村段9地號等2筆 | 楊文基 王明勝 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.變更項目請詳細填寫。2.變更前後面積檢討，請標示清晰。3.面積計算表補完整。4.公寓大廈管理規約及詳圖未附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
9 | 060109 | 101.6.5 | 101.6.6 | 金門縣港務處(法定代理人 處長:吳世榮) | 林存城 | 遮雨棚1層1棟1戶(第一次變更) | 烈嶼鄉九宮測段820-2地號 | 楊文基 王明勝 | 起造人自行退件 | 1.缺建築師及相關技師簽証名單。2.變更項目請再檢討澄清。
10 | 060110 | 101.6.5 | 101.6.6 | 許麗鳳 | 沈建宏 | 農舍地上2層地下1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉中三劃測段415地號 | 楊文基 王明勝 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.A1-1檢討修正。2.機械通風設備請標示清楚。3.剖面圖請標示淨高及墻寬。4.計劃道路請依建築線標示。5.結構計算書補地下室開挖之安全措施計算。6.污水設備圖未檢附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
11 | 060111 | 101.6.5 | 101.6.6 | 胡紫庭 | 廖明隆 | 第三種住宅區地上5層地下1層1棟9戶(變更使用) | 金城鎮祥豐段25地號 | 楊文基 王明勝 | 不符合規定，核退。 | 請依技術規則相關規定檢討澄清。
12 | 060201 | 101.6.7 | 101.6.13 | 鄭根柱等3筆 | 陳建達 | 住宅、店舖3層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮城北段0363-0000地號 | 吳宗政 徐民安 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.建築物套繪圖與地籍圖不符。3.缺綠建築檢討報告。4.請補樁位圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
13 | 060202 | 101.6.11 | 101.6.13 | 金門縣立金城國民中學校長:楊瑞松 | 可文玉 | 活動中心、辦公室、宿舍地上4層地下1層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮詳祥和段0803-0000地號等48筆 | 吳宗政 徐民安 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 套繪圖請另附一張影本。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
14 | 060203 | 101.6.11 | 101.6.13 | 黃海經 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金城鎮金城劃段0270-0000地號 | 吳宗政 徐民安 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.樓梯平台淨寬標示。2.陽台標示計入法定空地。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
15 | 060204 | 101.6.11 | 101.6.13 | 陳明輝等4筆 | 沈金柱 | 店舖1層2棟2戶(新建) | 金城鎮中一段243地號等2筆 | 吳宗政 徐民安 | 尚符規定 (已核對副本ok)
16 | 060205 | 101.6.12 | 101.6.13 | 楊俊銘 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖三劃段747地號 | 吳宗政 徐民安 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.變更說明及理由修正。2.面積計算檢討樓地板面積＜350㎡。3.自體沈澱地面積檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
17 | 060206 | 101.6.12 | 101.6.13 | 金門酒廠實業股份有限公司代表人:李文選 | 戴榮伸 | 原物料廠1層1棟0戶(第一次變更) | 金寧鄉寧山段63-3地號等8筆 | 吳宗政 徐民安 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.變更說明及理由修正。2.都計圖標示申請位置。3.1F平面標示1FL四角落高程。4.缺規定項目審查表。5.申請書用途標示C2。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
18 | 060207 | 101.6.12 | 101.6.13 | 李明棍等6筆 | 陳建達 | 集合住宅3層6棟6戶(第一次變更) | 金寧鄉安岐村段0077-0000地號 | 吳宗政 徐民安 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.距地界3m內之門窗檢討面積＜3㎡之計算式。2.附結構計算書。3.請附節能報告。4.變更說明及理由請詳填。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
19 | 060208 | 101.6.12 | 101.6.13 | 金門縣港務處(法定代理人 處長:吳世榮) | 林存城 | 遮雨棚1層1棟1戶(第一次變更、退件重掛) | 烈嶼鄉九宮測段820-2地號 | 吳宗政 徐民安 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.面積計算表修正。2.未附照片。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 6月27-28日已核對副本
20 | 060209 | 101.6.12 | 101.6.13 | 國立金門縣高級農工職業學校法定代理人:陳水芳 | 林存城 | 電梯3層1棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮新市段1地號等5筆 | 吳宗政 徐民安 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 缺照片。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 6月27-28日已核對副本
21 | 060210 | 101.6.12 | 101.6.13 | 國立金門縣高級農工職業學校法定代理人:陳水芳 | 林存城 | 電梯3層1棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮新市段1地號等5筆 | 吳宗政 徐民安 | 尚符規定 (未核對副本) | 缺照片。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 7月4-5日對副本
22 | 060211 | 101.6.12 | 101.6.13 | 台灣工商發展股份有限公司負責人:邱復生 | 王裕華 | 一般零售場所、餐廳、一般事務所、倉庫、電影院、..等地上4棟地下1層3棟5戶(第三次變更) | 金寧鄉中山林段144地號等6筆 | 吳宗政 徐民安 | 起造人自行退件
23 | 060301 | 101.6.14 | 101.6.21 | 曾含蓮等2筆 | 林君志 | 住宅3層1棟2戶(新建) | 金城鎮莒光樓段918-1地號 | 陳俊芳 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.開窗面積檢討＜3㎡。2.補浴廁機械通風量。3.未檢討緊急進口。4.有效通風檢討不全。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
24 | 060302 | 101.6.18 | 101.6.21 | 翁明宗 | 周壽海 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段631-7地號 | 陳俊芳 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.樁位圖。2.面積計算表修正。3.立面尺寸標示。4.照片。5.剖面樓梯下170標示。6.平面樓梯寬度標示。7.補農舍附屬設施說明書。8.未檢附浴廁機械通風量；有效通風檢討有誤。9.陽台補標示(法定空地)。10.補結構結算書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
25 | 060303 | 101.6.18 | 101.6.21 | 萬安堂 | 黃鴻銘 | 供宗教信徒聚會殯葬之場所1層1棟1戶(新建) | 金沙鎮汶沙段965-1地號 | 陳俊芳 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.外墻防火時效檢討。2.道路退縮地修正。3.照片。4.污水文件騎縫章。5.使用類別廟宇。6.碰撞間隔。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
26 | 060304 | 101.6.18 | 101.6.21 | 陳伯宏等2筆 | 徐立言 | 住宅3層2棟2戶(新建) | 金湖鎮新頭段1425-0000地號 | 陳俊芳 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.污水處理設施修正。2.未檢討110條。3.浴廁未檢討通風；未檢討有效通風。4.陽台補標示(發定空地)。5.未檢討高度限制。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
27 | 060305 | 101.6.18 | 101.6.21 | 王仁義等4筆 | 徐立言 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮后宅段1166-0000地號 | 陳俊芳 林志鴻 | 起造人自行退件 | 1.補拆除相關說書圖及拆除同意書。2.補污水處理設施容量。3.未檢附110條。4.未檢討有效通風。5.未檢討高度限制。6.碰撞間隔未檢討。
28 | 060306 | 101.6.19 | 101.6.21 | 金有穀物加工有限公司負責人:張金春 | 沈建宏 | 倉儲1層1棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮新頭段62地號 | 陳俊芳 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.補技師資格文件。2.變更說明及理由修正。3.補梁、柱防火時效及補110條。4.未檢討無窗戶居室。5.未檢討廁所機械通風量。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
29 | 060307 | 101.6.19 | 101.6.21 | 陳宗駿等7筆 | 陳啟明 | 住宅3層7棟7戶(新建) | 金湖鎮太武段1105地號 | 陳俊芳 林志鴻 | 起造人自行退件 | 1.書圖檢附不全。2.依「金門特定區計劃土地使用許可審議規範」第11點，農業區內之連棟式或集合住宅，應經委員會審議通過。
30 | 060308 | 101.6.19 | 101.6.21 | 吳宇水 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮山前段0063-0000地號 | 陳俊芳 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.樓梯下淨高檢討標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
31 | 060309 | 101.6.19 | 101.6.21 | 領袖開發股份有限公司負責人:黃明民 | 廖明隆 | 集合住宅3層1棟9戶(第一次變更) | 金寧鄉青山段1035地號 | 陳俊芳 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.補照片索引圖。2.陽台補標示(法定空地)，著色修正。3.補綠建築報告書未變更証明書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 適用「公寓大廈管理條例」案件。
32 | 060310 | 101.6.19 | 101.6.21 | 台灣工商發展股份有限公司負責人:邱復生 | 王裕華 | 一般零售場所、餐廳、一般事務所、倉庫、電影院、..等地上4棟地下1層3棟5戶(第三次變更、退件重掛) | 金寧鄉中山林段144地號等6筆 | 陳俊芳 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本，6/27-28對副本ok) | 一.本案容積增加，應依現行法規檢討。二.「變更說明及理由」修正。三.技師執業執照件附不全。四.補交通影響評估。五.防火門補標示常時開放式或常時間閉式。六.飲酒店。七.通風檢討，無窗戶居室檢討。八.防火區劃檢討。(是否設自動滅火設備)九.。開面走廊防火門之迴轉半徑不得與走廊寬度重疊。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
33 | 060401 | 101.6.15 | 101.6.27 | 楊金枝 | 林志鴻 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉中三劃測段412地號 | 楊國安 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok)
34 | 060402 | 101.6.18 | 101.6.27 | 王仁義等4筆 | 徐立言 | 住宅2層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金沙鎮后宅段1166-0000地號 | 楊國安 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok)
35 | 060403 | 101.6.18 | 101.6.27 | 許麗惠等12筆 | 陳建達 | 集村農舍3層12棟12戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段0327-0002地號等14筆 | 楊國安 張元駿 | 起造人自行退件 | 鑽探資料未檢附，起造人自行退件，未實施審查。
36 | 060404 | 101.6.18 | 101.6.27 | 陳水芳 | 杜國源 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金城鎮中一段20-3地號 | 楊國安 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.建敝率不符。二.梯寬請註明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
37 | 060405 | 101.6.18 | 101.6.27 | 李昭麟 | 陳勝川 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧劃段1238地號 | 楊國安 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.基地現況位置及地盤圖欠詳並欠指北方位。二.平面圖(一層)未著色、配置圖周邊排水請再詳繪及欠生活污水池位置。三.二F梯間開口請處理，並註明梯寬及扶手高度。四.剖面修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
38 | 060406 | 101.6.19 | 101.6.27 | 李昭祥 | 陳勝川 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧劃段1225地號 | 楊國安 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.梯間二層開口請處理並註明梯寬，扶手高度。二.外墻材料及厚度請註明。三.平面圖(一層)未著色、配置圖、週邊排水請再詳繪。欠生活污水池位置。四.現況位置圖及地盤圖欠詳，並註明指北方位。五.剖面修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
39 | 060407 | 101.6.19 | 101.6.27 | 金門縣金湖鎮多年國民小學法定代理人:張秋沐 | 陳木壽 | 音樂器材室1層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮多年段1312地號等4筆 | 楊國安 張元駿 | 起造人自行退件 | 一.建築師簽証表欠設計建築師簽章。二.技師簽証名單未填。三.專業技師簽証報告。四.缺基地綠化、基地保水檢討、綠建材檢討。
40 | 060408 | 101.6.19 | 101.6.27 | 許榮根 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉中三劃測段631地號 | 楊國安 張元駿 | 尚符規定 (未核對副本) | 1.壹層平面圖請著色。2.委託書未用印。3.欠土地登記謄本及地籍圖。4.欠生活污水池。5.衛浴設備請繪製。6.屋頂雨遮定義應為陽台。7.總樓地板面積超過350㎡請修正。8.3F樓層高度應為3.5 m。9.採光面積D1、D2不得計入。10.2F以上W1、W4、W5、W6高度小於110cm，請修正。並檢討採光面積。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
41 | 060409 | 101.6.19 | 101.6.27 | 金門縣金寧鄉金鼎國民小學法定代理人:張峰德 | 陳木壽 | 活動中心及附屬教職員廁所、附屬遮陽棚1層1棟1戶(第三次變更) | 金寧鄉盤山村段535地號等3筆 | 楊國安 張元駿 | 尚符規定 (未核對副本)
42 | 060410 | 101.6.19 | 101.6.27 | 黃玉燕 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙港劃段0278-0000地號 | 楊國安 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.梯寬請註明。2.都計圖基地位置修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
43 | 060411 | 101.6.26 | 101.6.27 | 陳志龍 | 王培鴻 | 辦公室地上5層地下1層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮天后宮段381-0000地號等3筆 | 楊國安 張元駿 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.補繪污水排放。二.已開工欠承造廠商用印。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
44 | 060412 | 101.6.26 | 101.6.27 | 金門酒廠實業股份有限公司代表人:李文選 | 林信忠 | 乙種工業區7層2棟1戶(變更使用) | 金寧鄉寧山段256-10地號等8筆 | 楊國安 張元駿 | 申請人自行退件

## 綠建築
福建省建築師公會
101年6月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共8件）
順序 | 審查日期 | 設計建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視建築師
1 | 101.6.6 | 林家弘 | 新思維建設股份有限公司負責人:余凌玲等12筆 | 金城鎮庵前劃測段395地號 | 節能報告未完整。 | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟0戶 | 595.68 | 楊文基 王明勝
2 | 101.6.6 | 廖明隆 | 林榮輝 | 金湖鎮新市段136地號 | 綠建築檢討報告書未用印。 | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 378.5 | 楊文基 王明勝
3 | 101.6.13 | 陳建達 | 鄭根柱等3筆 | 金城鎮城北段0363-0000地號 | 缺綠建築檢討報告。 | ˇ |  |  |  | 住宅、店舖 | 地上3層1棟1戶 | 121.25 | 吳宗政 徐民安
4 | 101.6.13 | 陳建達 | 李明棍等6筆 | 金寧鄉安岐村段0077-0000地號 | 請附節能報告。 | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層6棟6戶 | 1098.84 | 吳宗政 徐民安
5 | 101.6.21 | 林君志 | 曾含蓮等2筆 | 金城鎮莒光樓段918-1地號 |  | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟2戶 | 245.45 | 陳俊芳 林志鴻
6 | 101.6.21 | 徐立言 | 陳伯宏等2筆 | 金湖鎮新頭段1425-0000地號 |  | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 458.2 | 陳俊芳 林志鴻
7 | 101.6.19 | 廖明隆 | 金門縣金湖鎮金湖國民小學 | 金門縣金湖鎮新市段482地號等15筆 | 外殼節能，一樓窗ηi應為1（誤值為0） | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 殯葬之場所（守靈室） | 地上1層2棟1戶 | 542.14 | 陳俊芳 徐民安
| 101.6.25 |  |  |  | 經修正後符合規定 | [7 empty] | 陳俊芳
8 | 101.6.27 | 徐立言 | 王仁義等4筆 | 金沙鎮后宅段1166-0000地號 |  | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 175.7 | 楊國安 張元駿

## 室裝
福建省建築師公會
101年6月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共4件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 101（室審）10 | 101.06.05 | 廖明隆 | 玉璽天下有限公司 | 金門縣金城鎮民權路228號 金門縣金城鎮祥豐段25地號 | 1.比例請改1/100，平面圖補圖例。 2.天花板補淨高。 3.剖面補淨高。 | 楊文基 徐民安 | 圖說審查 | B3：飲食店 | 地上1層及2層 | 205.93
楊文基
2 | 101（室審）11 | 101.06.26 | 程鈞柏 | 金門縣金沙鎮金沙國民小學 | 金門縣金沙鎮后浦頭117號 金門縣金沙鎮汶沙段1498地號等26筆 | 1.設計人為建築師應填開業證書號碼。 2.申請書4.裝修概要與圖面內容應相符合。 3.申請書備註欄請依公會網站提供資料填寫。 4.只保留位置圖。 5.平面圖裝修申請範圍請澄清並著色。 6.天花平面圖及剖面圖應標示耐燃等級及淨高。 7.大樣圖應與平面圖相符。 8.平面圖及剖面圖可以大比例繪索引，以規定比例繪送審範圍圖。 9.檢附建照核准圖。 | 廖建宗 黃漢雄 張文雄 王明勝 | 圖說審查 | D3：小學教室 | 地上1層及地上3層 | 1358.06
楊文基
3 | 101（室審）13 | 101.06.26 | 張國松 | 交通部民用航空局 | 金門縣金湖鎮尚義機場2號 金門縣金湖鎮機場段245地號 | 1.參層裝修面積請確認。 2.三層裝修平面"騎樓"請確認。 3.天花板（室外用）層室裝範圍。 4.居室部分邊花應使用耐燃一級。 | 廖建宗 黃漢雄 張文雄 王明勝 | 圖說審查 | A2：航空站 | 地上1~3層 | 9016.36
4 | 101（室審）14 | 101.06.26 | 沈芷蓀 | 行政院衛生署金門醫院 | 金門縣金湖鎮新市里復興路2號 金門縣金壺鎮新市段102地號等33筆 | 1.申請平面範圍請上色，補各建材圖例及材料耐燃等級。 2.剖面補耐燃級數及各種天花板高程。 | 廖建宗 黃漢雄 張文雄 王明勝 | 圖說審查 | F1：醫療類照護場所 | 地下1層地上1~8層突出物001~002層 | 21360.86