## 10605建照
福建金門馬祖地區建築師公會
106年 5月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 30 案次 )
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 106-0028188-00 | 050101 | 106.4.28 | 106.5.2 | 洪水土 等12筆 | 張元駿 | 集村農舍地上4層地下1層12棟12戶 (第一次 變更) | 金寧鄉寧湖一劃段0558-0000地號等14筆 | 陳建達 王明勝 | 617.72 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
2 | 106-0028187-00 | 050102 | 106.4.28 | 106.5.2 | 陳天成 | 廖明隆 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉后垵段265地號 | 陳建達 王明勝 | 163.44 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.未檢附現況照片。2.未檢附開發許可函及書圖。3.現況圖、基地與道路位置釐清。4.現況照片請補騎縫。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
3 | 106-0038776-00 | 050103 | 106.4.28 | 106.5.2 | 金門玻璃廠股份有限公司負責人:顧庭維 | 張銘修 | 工廠1層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金湖鎮太湖劃測段388地號 | 陳建達 王明勝 | 508.38 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.屋頂防火時效標示。2.無障礙車位立牌標示。3.面前道路依規定退縮。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
4 | 106-0039632-00 | 050201 | 106.4.28 | 106.5.9 | 金鼎豐建設事業有限公司代表人:陳森木等13筆 | 廖明隆 | 集合住宅3層3棟13戶 (第一次 變更) | 金沙鎮洋山段1020-0000地號等2筆 | 梁耀南 張明隆 | 1363.02 | 起造人自行退回 | 1.缺套繪圖及上傳。2.缺變更設計概要表。3.缺相片都計圖、分區証明。4.缺土地使用權同意書(信託權人或委託人請釐清)。5.缺地籍圖謄本。6.污水處理設施請檢討釐清。7.是否有擋土牆請釐清(自然村有)。8.缺結構計算書。9.缺綠建築檢討。
5 | 106-0039633-00 | 050202 | 106.5.1 | 106.5.9 | 邵國志 | 陳啟明 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮金門城段140-1地號 | 梁耀南 張明隆 | 179.34 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.基地面積請釐清(申請書與謄本不符)。2.相片日期逾期。3.污水處理設施認可文件缺騎縫或逐頁簽章。4.請釐清污水處理設施採用人數計算。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
6 | 106-0039634-00 | 050203 | 106.5.2 | 106.5.9 | 呂漢民 等3筆 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮太湖劃測段878地號等2筆 | 梁耀南 張明隆 | 331.62 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.請檢附開發之法令依據。2.起造人名冊填寫不完整(起造人2、3)。3.拆除申請人未用印。4.拆除切結及同意書、立書人請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
7 | 106-0039635-00 | 050204 | 106.5.4 | 106.5.9 | 謝金發 等2筆 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮料羅段1203地號 | 梁耀南 張明隆 | 132 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺上傳及光碟片。2.可耕地面積檢討請明示。3.污水處理設施人數檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
8 | 106-0039637-00 | 050205 | 106.5.4 | 106.5.9 | 王元鴻 | 陳啟明 | 住宅3層2棟2戶 (新建) | 金城鎮吳厝村段166地號等3筆 | 梁耀南 張明隆 | 894.43 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.土地登記簿謄本缺他項權利部。2.污水處理設施証明文件缺騎縫。3.地基調查報告書缺簽章。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
9 | 106-0039638-00 | 050206 | 106.5.5 | 106.5.9 | 辛鴻群 | 陳建達 | 住宅4層1棟1戶 (新建) | 金城鎮金門城段1003地號 | 梁耀南 張明隆 | 310.67 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.佔用部份拆除結構安全請釐清。2.陽台及露台離地界請澄清標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
10 | 106-0039636-00 | 050207 | 106.5.5 | 106.5.9 | 李詩鵬 等33筆 | 陳木壽 | 農業區(建地目)地上3層地下1層11棟33戶(變更使用) | 金城鎮金城劃段200地號 | 梁耀南 張明隆 | 1510.62 | 申請人自行退回 | 1.變更為旅館請檢討旅館設施設備。2.無障礙設施設備請依規定檢討。3.污水處理設施請重新檢討。4.相關法令請依旅館類檢討。5.本案為特定建築物道路單邊退縮部份不得計入基地面積、建蔽率、容積率請檢討釐清。
11 |  | 050208 | 106.5.10 | 106.5.10 | 林重誠 | 奕勝企業社 (自行設計) | 招牌 廣告物 | 金城鎮天后宮段729、730地號等2筆 | 梁耀南 張明隆 |  | 尚符合 規定
12 | 106-0018736-00 | 050301 | 106.5.3 | 106.5.16 | 台灣電力股份有限公司法定代理人:總經理鍾炳利等2筆 | 陳群達 (自行設計) | 工廠、倉庫、辦公室3層2棟2戶 (新建) | 金城鎮水頭段27-2地號等6筆 | 莊和明 鍾年誼 | 2840.11 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請書工程造價修正?2.無障礙勘檢證書。3.基地內通路請標示。4.平面配置請標示防火區劃圖及檢討(含防火門時效)。5.工廠請依專章標示防火時效及材料。6.建築及結構請考慮樓板材料型式及標示，及載重考慮。5.無障礙昇降及停車位之位置地點。6.裝修材料標示。7.電梯剖面請修正。8.請調整空間名稱及門窗標示。9.起造人証明文件。10.停車空間檢討不能每次扣除。11.停車空間位置標示。12.無障礙設施詳圖。
13 | 106-0030473-00 | 050302 | 106.5.8 | 106.5.16 | 吳肅勝 | 周寿海 | 住宅3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金寧鄉湖尾村段488地號 | 莊和明 鍾年誼 | 481.89 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.請澄清變更內容後面積(申請表)。 2.一F平面著色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
14 | 106-0030476-00 | 050303 | 106.5.9 | 106.5.16 | 金三榮開發建設股份有限公司負責人:陳含英等7筆 | 夏雯霖 | 集合住宅、店舖地上7層地下1層1棟6戶 (第二次 變更) | 金湖鎮市港段17地號 | 莊和明 鍾年誼 | 1113.99 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.變更起造人、土地使用權同意書?2.專業技師簽證。3.證明文件蓋影本與正本相符用印。4.建築面積計算有誤。5.尚有其他變更為記錄在申請書內。6.變更起造人審查表。7.停車空間計算基準。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
15 | 106-0030477-00 | 050304 | 106.5.9 | 106.5.16 | 康金綠能科技股份有限公司(負責人:謝慶儀) | 陳勝川 | 工廠1層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金湖鎮太湖劃測段970-1地號 | 莊和明 鍾年誼 | 436.15 | 不符合規定，退回修正 | 1.土地使用同意書。2.土地租約已到期。3.基地未面臨建築線。
16 | 106-0030478-00 | 050305 | 106.5.10 | 106.5.16 | 陳永強 等2筆 | 張元駿 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶 (第一次 變更) | 金寧鄉寧湖二劃測段0131-0000地號 | 莊和明 鍾年誼 | 269.34 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.套繪圖?2.上傳證明(書表、地籍套繪、書圖、電子...)?2.請補一樓陽台(法定空地)請修正。3.各層居室名稱請標示。4.陽台高度請標示。5.結構B1平面圖是否為磚材請澄清。6.電梯剖面與建築剖面請修正一致。7.面積計算表之陽台檢討與採光面積檢討應分別列出。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
17 | 106-0030479-00 | 050306 | 106.5.12 | 106.5.16 | 周青怡 等11筆 | 林君志 | 集村農舍3層11棟11戶 (第三次 變更) | 金寧鄉中二劃段261地號等12筆 | 莊和明 鍾年誼 | 2044.96 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.現況照片缺。2.施工說明書、防墜落…影本簽章、用印。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
18 | 106-0030474-00 | 050307 | 106.5.12 | 106.5.16 | 黃武士 | 陳啟明 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮英坑段1413地號 | 莊和明 鍾年誼 | 295.6 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 符合。 |  | 未先行動工(本案建照過期，重新送審)
19 | 106-0030475-00 | 050308 | 106.5.12 | 106.5.16 | 金門縣烈嶼鄉公所代表人:洪成發 | 李凱傑 | 供不特定人餐飲且直接使用燃具之場所1層1棟1戶 (第一次 變更) | 烈嶼鄉沙溪測段796地號等5筆 | 莊和明 鍾年誼 | 153.31 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書原領執照證號、建築用途。2.技師簽證表簽證影本、結構計算書。3.原執照正本。4.照片標示基地位置。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
20 | 106-0030480-00 | 050309 | 106.5.12 | 106.5.16 | 金鼎豐建設事業有限公司代表人:陳森木等13筆 | 廖明隆 | 集合住宅3層3棟13戶 (第一次變更、退回修正) | 金沙鎮洋山段1020-0000地號等2筆 | 莊和明 鍾年誼 | 1365.74 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書、變更理由加註:污水處理…2.停車空間尺寸車道尺寸標示。3.開窗距離檢討。4.變更戶數、擋土墻未記錄於變更事項，造價變更未計。5.陽台超過建築面積1/8部份應計入建築面積。6.公寓大廈圖請著色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工。2.本週(5月23-24日)已核對副本。
21 | 106-0038777-00 | 050310 | 106.5.12 | 106.5.16 | 金門酒廠實業股份有限公司董事長:黃景舜 | 李隆鈞 | 浴室、倉庫2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧山段256-10地號 等8筆 | 莊和明 鍾年誼 | 134.14 | 不符合規定，退回修正 | 1.釐清屬公眾?非公眾?相關檢附?2.相關缺?3.土地使用權同意書。4.一樓請增加無障礙設施。5.二樓請加註非易燃材料存放。6.一樓截水溝請修正圖示。7.請補鑽探資料。
22 | 106-0040036-00 | 050401 | 106.5.18 | 106.5.23 | 楊長壽 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶 (第二次 變更) | 金湖鎮士校段105地號 | 黃正銅 吳建忠 | 349.82 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.雨遮平面及剖面應標示尺寸。2.地籍套繪圖與平面不符(A1-1)。3.門窗應就變更部份加雲圖。4.門窗圖A5-1、W9梁圖補入。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
23 | 106-0040037-00 | 050402 | 106.5.19 | 106.5.23 | 張心平 | 尤噠唯 | 農舍3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金沙鎮北九劃段1388地號 | 黃正銅 吳建忠 | 203.03 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺建築師簽証表。2.缺相關技師簽証名單。3.變更說明載入建蔽率變更工程造價變更、樓地板面積變更、門窗…等。4.面積計算表請修正(建蔽、工程造價)樓地板及增減額。5.平面外墻符號有誤(含圖例)。6.1F地坪高程不符。7.門窗新變更處加雲圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
24 | 106-0039639-00 | 050403 | 106.5.19 | 106.5.23 | 郭美玲 等6筆 | 林君志 | 住宅3層2棟6戶 (第一次 變更) | 金寧鄉寧湖一劃段222-2地號 | 黃正銅 吳建忠 | 440.19 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
25 | 106-0040035-00 | 050404 | 106.5.19 | 106.5.23 | 董以能 | 林志鴻 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮古崗村段577地號 | 黃正銅 吳建忠 | 196.72 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
26 | 106-0040034-00 | 050405 | 106.5.19 | 106.5.23 | 翁陳翠紅 | 林志鴻 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉北二三劃測段447-1 地號 | 黃正銅 吳建忠 | 316.28 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
27 | 106-0040926-00 | 050406 | 106.5.19 | 106.5.23 | 國立金門高級農工職業學校法定代理人:劉湘金 | 陳嘉晉 | 風雨走廊1層1棟1戶 (第一次 變更) | 金湖鎮新市段1地號等8筆 | 黃正銅 吳建忠 | 253.38 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.針對有變更部位(尺寸等)加註雲形圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
28 | 106-0040925-00 | 050407 | 106.5.19 | 106.5.23 | 金門縣公共車船管理處處長:許一傑 | 黃偉倫 | 汽車保養廠1層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮士校段374-1地號等2筆 | 黃正銅 吳建忠 | 1093.81 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.地號表面積與登記簿不符。2.都計圖及樁位圖請繪出基地位置。3.缺無障礙培訓証書影本。4.缺土木技師簽証報告。5.缺照片。6.A1-1設計容積率有誤、請檢討不計容積之機電空間、屋突檢討。7.地籍套繪圖應標示停車空間。8.A1-4使用基地範圍應標示於各平面(不一致)。9.無障礙坡道應標示坡度及高程。10.室內通道請標示寬度。11.建技規則第138條第1款請載入平面圖。12.無障礙通路坡道載明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(6月1-2日)已核對副本。
29 | 106-0040924-00 | 050408 | 106.5.19 | 106.5.23 | 金門酒廠實業股份有限公司董事長:黃景舜 | 李隆鈞 | 廠房(附屬空間浴室及儲藏室)2層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金寧鄉寧山段256-10地號等8筆 | 黃正銅 吳建忠 | 134.14 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.書圖為上傳。2.相關技師簽証名單補上。3.缺土石方計算。4.地籍套繪未著色、1F平面未著色。5.現有建物應全部檢討建蔽、容積。6.停車數應次總樓地面積計算。7.無障礙通路及進出口不符。8.建物用途更正(申請書、平面圖)。9.現有建物証明文件。10.缺安全維護。11.南向立面出入平台(捲門)請設欄杆。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(6月1-2日)已核對副本。
30 | 106-0040033-00 | 050409 | 106.5.19 | 106.5.23 | 蔡太平 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金寧鄉寧安二劃段0475-0000地號 | 黃正銅 吳建忠 | 222.41 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
18356.25

## 10605室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
106年5月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 2 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 106（室審）06 | 106.5.9 | 李凱傑 | 金門縣殯葬管理所 | 金門縣金寧鄉東洲68號 | 1、裝修位置請釐清(是否有分間牆)。 2、缺建照影本。釐清有無使照? 3、缺綠建材材料表。 4、裝修材料書不完整。 5、缺裝修立剖面圖。 6、釐清原核準圖說，現況及申請差異。 | 周寿海 沈金柱 | 圖說審查 | E1:宗教殯葬類場所 | 地上001層 | 311.88
周寿海 沈金柱
2 | 106（室審）07 | 106.5.9 | 林愷歆 | 金門縣金沙鎮述美國民小學 | 金門縣金沙鎮西園里沙清路999號 | 1、申請書出生年月日，裝修位置請修正。 2、申請人印章請用關防。 3、綠建築、綠建材二維缺。 4、申請範圍面積，範圍標示著色。 5、天花板高程標示。 | 周寿海 沈金柱 | 圖說審查 | D3:國小校舍 | 地上001~002層 | 265.52
周寿海 沈金柱
577.4

## 10605綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
106年5月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 12 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 106.5.2 | 廖明隆 | 陳天成 | 金寧鄉后垵段265地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 163.44 | 陳建達 王明勝
2 | 106.5.3 | 沈建宏 | 敬富 企業社 | 金門縣金湖鎮太湖劃測段743地號 | 1、保水:Q3應位於人工地盤上；補Q3計算式，補鑽孔剖面圖。 2、綠建材:天花板未填寫材料名稱，牆面(水性油漆)名稱有誤；室外綠建材檢討，應標示無障礙通路鋪面材質。 3、外殼節能:補外殼面積計算式示意圖、立面圖及計算式，AWSGS開口率AWR配合修正；東向W1未列入檢討。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 工廠 | 地上1層3棟1戶 | 482.95 | 陳俊芳 王俊耀
| 106.5.11 |  |  |  | 已修正。 | [9 empty] | 陳俊芳
3 | 106.5.3 | 陳木壽 | 常春明 | 金門縣金沙鎮中一段27地號 | 1、綠建材:補標示室外綠建材使用位置之平面圖。 2、外殼節能:補平面圖及計算式，補建造執照影本。 | [5 empty] | ˇ | 店舖、辦公室、舞廳 | 地上3層1棟3戶 | 530.43 | 陳俊芳 王俊耀
4 | 106.5.3 | 陳木壽 | 吳增棟 | 金門縣金沙鎮中一段30、30-1地號 | 1、綠建材:補標示室外綠建材使用位置之平面圖。 2、外殼節能:補平面圖及計算式，補建造執照影本。 | [5 empty] | ˇ | 店舖、辦公室 | 地上3層1棟1戶 | 1062.63 | 陳俊芳 王俊耀
5 | 106.5.9 | 陳啟明 | 邵國志 | 金城鎮金門城段140-1地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 179.34 | 梁耀南 張明隆
6 | 106.5.9 | 林君志 | 呂漢民 等3筆 | 金湖鎮太湖劃測段878地號等2筆 | 1.綠化α=1.3，原生種規格請註明。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 331.62 | 梁耀南 張明隆
符合規定。
7 | 106.5.9 | 陳啟明 | 王元鴻 | 金城鎮吳厝村段166地號等3筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 894.43 | 梁耀南 張明隆
8 | 106.5.9 | 陳建達 | 辛鴻群 | 金城鎮金門城段1003地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上4層1棟1戶 | 310.67 | 梁耀南 張明隆
9 | 106.5.16 | 周寿海 | 吳肅勝 | 金寧鄉湖尾村段488地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 481.89 | 莊和明 鍾年誼
10 | 106.5.16 | 陳啟明 | 黃武士 | 金沙鎮英坑段1413地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 295.6 | 莊和明 鍾年誼
11 | 106.5.16 | 廖明隆 | 金鼎豐建設事業有限公司代表人:陳森木等13筆 | 金沙鎮洋山段1020-0000地號等2筆 | 1.請修正α值或增加植栽。 |  | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層3棟13戶 | 1365.74 | 莊和明 鍾年誼
經修正後符合規定。
12 | 106.5.23 | 林志鴻 | 董以能 | 金城鎮古崗村段577地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 196.72 | 黃正銅 吳建忠
6295.46