## 10607建照
福建金門馬祖地區建築師公會
106年 7月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 32 案次 )
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 106-0049246-00 | 070101 | 106.6.28 | 106.7.4 | 詮呈工程有限公司負責人:廖垂昱 | 沈建宏 | 住宅1層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉后湖村段13-2地號等2筆 | 張元駿 吳崇彥 | 400 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.航高限制線請釐清(缺民航局公文)。2.檢附航高查詢系統及現況高程圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
2 | 106-0022570-00 | 070102 | 106.6.29 | 106.7.4 | 許伯駿 | 陳勝川 | 住宅4層1棟1戶 (新建) | 金城鎮奎星樓418地號 | 張元駿 吳崇彥 | 260.07 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書建築面積總樓地板面積、工程造價與圖說不符釐清。2.缺結構平面圖，污水處理設施認可文件。3.缺結構計算書，土石方計算。4.缺綠建築檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
3 | 106-0049247-00 | 070103 | 106.6.29 | 106.7.4 | 張仕楷 等2筆 | 陳建達 | 住宅3層2棟2戶 (新建) | 金湖鎮新頭段1391-2地號 | 張元駿 吳崇彥 | 378.96 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺私設通路土地登記簿謄本。2.缺現有巷道證明正本或蓋與正本相符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
4 | 106-0049249-00 | 070104 | 106.6.29 | 106.7.4 | 翟美玉 | 林君志 | 第六種住宅區2層1棟1戶 (變更使用) | 金城鎮祥安段317地號 | 張元駿 吳崇彥 | 83.64 | 不符合規定，退回修正 | 1.1F平台變更為室內是否需申請增建請釐清。2.銀行同意書缺公司章。3.已變更為供公眾使用相關衛生設備數量請檢討，並依規定後會消防。
5 | 106-0049248-00 | 070105 | 106.6.29 | 106.7.4 | 馥豪建設有限公司洪志傑等13筆 | 陳建達 | 自然村專用區3層5棟13戶(變更使用) | 金寧鄉寧安四劃段319地號等15筆 | 張元駿 吳崇彥 | 36.78 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
6 | 106-0055458-00 | 070201 | 106.7.6 | 106.7.11 | 金門縣動植物防疫所所長:文水成 | 陳昆豐 | 動物收容中心2層4棟1戶 (新建、退回修正) | 金湖鎮太湖劃測段1914地號 | 沈金柱 沈建宏 | 937.32 | 不符合規定，退回修正 | 1.未檢附建照審查表。2.基地未直接緊鄰建築線，請標示連接道路之位置，應取得同意書。3.無障礙通路請從建築線開始檢討。4.圖檔清冊序號與圖說不符。5.申請書建築物用途類組編號未填寫。6.建築面積缺原有部份。7.建築物空間名稱未標示且未上色。8.污水處理設施容量未檢討且認可文件與圖說不符。9.私設通路未檢討至最遠一處出入口及迴車道。10.缺放樣基準點、簷高等之標示。11.圖說比例尺與標示不符。12.剖面圖比例尺與規定不符。13.陽台未標示檢討車道未標示檢討。14.原有建物未套繪、停車空間、雜項工作物。15.擋土安全措施(明挖)逾越地界。
7 | 106-0053309-00 | 070202 | 106.7.7 | 106.7.11 | 蕭宗宇 | 林志鴻 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮水頭段24地號 | 沈金柱 沈建宏 | 395.75 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.簷高超過10.5M請釐清。2.缺農業區保護區土地使用許可函。3.缺私設通路同意書或現有巷道證明。4.部份基地位於現有公共設施上，請釐清是否具有公用地役關係。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
8 | 106-0053311-00 | 070203 | 106.7.7 | 106.7.11 | 趙世輝 (自行設計) | 趙世輝 (自行設計) | 農業區(雜照) | 金城鎮燕南山段592地號 | 沈金柱 沈建宏 |  | 不符合規定，退回修正 | 1.缺圖檔上傳證明。2.申請書未簽名資料填寫不全。3.雜項工作物計算有誤。4.請釐清農業設施容許使用同意書之提出執照申請期限。
9 | 106-0053312-00 | 070204 | 106.7.7 | 106.7.11 | 李增鑫 (自行設計) | 李增鑫 (自行設計) | 畜牧設施1層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉寧劃段161地號 | 沈金柱 沈建宏 | 129.92 | 不符合規定，退回修正 | 1.審查項目表有誤。2.申請書資料填寫不全。3.未檢附原核准書圖。4.未檢附土地使用分區及都計圖、樁位圖。
10 | 106-0053310-00 | 070205 | 106.7.7 | 106.7.11 | 呂運展 | 徐立言 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮庵邊0590-0000地號 | 沈金柱 沈建宏 | 331.45 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
11 | 106-0053313-00 | 070206 | 106.7.7 | 106.7.11 | 金湖鎮西埔妙香寺管理委員會代表人:呂金宏 | 黃義宏 | 寺廟1層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮西埔段123-2地號等2筆 | 沈金柱 沈建宏 | 138.87 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺套繪圖及上傳證明、規定項目審查表。2.申請書填寫有誤。3.未檢附無障礙勘檢証書、都市計劃圖。4.缺土石方及廢棄物計算。5.未併案辦理拆除執照。6.未檢附污水設施文件及鑽探報告書。
12 | 106-0055461-00 | 070301 | 106.7.10 | 106.7.18 | 璽林建設有限公司負責人:黃信義 等14筆 | 沈建宏 | 集合住宅、店舖5層1棟15戶 (第二次變更) | 金寧鄉長寮段720地號 | 符宏仁 徐民安 | 1257.68 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.外殼節能屋面構造與建築圖不同。2.變更說明請加註室內隔間調整。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
13 | 106-0055462-00 | 070302 | 106.7.11 | 106.7.18 | 楊道儒 等6筆 | 陳建達 | 集合住宅3層1棟6戶 (第一次 變更) | 金城鎮吳厝村段128地號 | 符宏仁 徐民安 | 434.25 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
14 | 106-0022573-00 | 070303 | 106.7.11 | 106.7.18 | 呂英武 | 陳勝川 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮湖東劃段538地號等2筆 | 符宏仁 徐民安 | 250.21 | 不符合規定，退回修正 | 1.開窗與地界距離檢討(西北側)。2.主要構造、分間(戶)牆材料與防火時效。3.立面圖請補地界線。4.剖面請補各部尺寸構造及材料詳圖。5.請補結構平面圖。6.一樓建築面積著色修正。
15 | 106-0022571-00 | 070304 | 106.7.12 | 106.7.18 | 李增鑫 (自行設計) | 李增鑫 (自行設計) | 畜牧設施1層1棟1戶(第一次變更、退回修正) | 金寧鄉寧劃段161 地號 | 符宏仁 徐民安 | 129.92 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
16 | 106-0055459-00 | 070305 | 106.7.13 | 106.7.18 | 洪國明 等2筆 | 陳建達 | 自然村專用區3層1棟1戶 (變更使用) | 金寧鄉榜林村段5-1地號 | 符宏仁 徐民安 | 109.45 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.變更使用說明書請補充敘明總樓地板面積增加。(申請書備註並請補充)(概要表亦同) | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
17 | 106-0055460-00 | 070306 | 106.7.13 | 106.7.18 | 許琴淑 等8筆 | 張元駿 | 集合住宅4層1棟8戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段521-0地號等2筆 | 符宏仁 徐民安 | 649.36 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.雜項概要表。2.擋土牆高度標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
18 | 106-0047098-00 | 070307 | 106.7.14 | 106.7.18 | 興固建設有限公司(負責人:張心平)等3筆 | 陳志宏 | 集合住宅3層1棟3戶 (新建、縣府退回) | 金沙鎮汶沙測段1931地號 | 符宏仁 徐民安 | 331.85 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.起造人名冊未用印。2.一F未著色。3.立面圖請檢討3.6:1。4.剖面請補各部尺寸構造及材料詳圖。5.剖面屋面構造請標示符合外殼節能之作法。6.起造人為公司請附資料。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
19 | 106-0043510-00 | 070308 | 106.7.14 | 106.7.18 | 陳志龍 | 王培鴻 | 農舍3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金湖鎮新頭段798 地號 | 符宏仁 徐民安 | 330.74 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺套繪。2.缺執照副本圖。3.概要表應未變更對照表。4.委託書未用印、申請書起造人未用印。5.缺照片。6.請補結構計算書。7.可耕地面積請再檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(7月25-26日)已核對副本。
20 | 106-0022572-00 | 070309 | 106.7.14 | 106.7.18 | 金門縣動植物防疫所所長:文水成 | 陳昆豐 | 辦公場所、動物收容中心2層4棟1戶(新建、退回修正) | 金湖鎮太湖劃測段1914地號等3筆 | 符宏仁 徐民安 | 937.32 | 不符合規定，退回修正 | 1.套繪上傳不正確。2.大地技師未上傳。3.缺照片。4.私設通路寬度請檢討。5.土地同意書面積修正。6.基地內污排水標示。7.無障礙室外通路請標示高程。8.一F請儘量著色。
21 | 106-0043511-00 | 070310 | 106.7.14 | 106.7.18 | 金湖鎮西埔妙香寺管理委員會代表人:呂金宏 | 黃義宏 | 寺廟1層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金湖鎮西埔段123-2地號等2筆 | 符宏仁 徐民安 | 138.87 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺污水。2.缺無障礙綠建築証書。3.請檢討無障礙設施。4.D7請檢討防火間隔。5.高程標示。6.原有地上物拆除辦理。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(7月25-26日)已核對副本。
22 | 106-0057756-00 | 070401 | 106.7.18 | 106.7.25 | 楊天在 | 蔡顯恭 | 農舍2層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉寧湖二劃測段908地號 | 吳宗政 王培鴻 | 202.9 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.請補化糞池人數的計算式。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
23 | 106-0057755-00 | 070402 | 106.7.19 | 106.7.25 | 柯逢玉 | 林君志 | 住宅2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮大洋段796-1地號 | 吳宗政 王培鴻 | 227.16 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.基地配置圖，陽台計入建築面積未塗紅色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
24 | 106-0057757-00 | 070403 | 106.7.19 | 106.7.25 | 金門縣金湖鎮多年國民小學法定代理人:陳來添 | 林存城 | 體育館1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮多年段1312地號等4筆 | 吳宗政 王培鴻 | 1215.58 | 起造人自行退回 | 1.申請書、概要表修正、照片要有日期。2.鑽探報告簽証上傳、補結構安全証明文件。
25 | 106-005774- 00 | 070404 | 106.7.20 | 106.7.25 | 華裕建設有限公司負責人:林奇溥等22筆 | 沈建宏 | 集合住宅5層2棟20戶(新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段775地號等2筆 | 吳宗政 王培鴻 | 1497.56 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.截角尺寸、角度檢討。2.無障礙專章檢討引導標誌及無障礙停車位標誌檢討。3.擋土牆兩側基地高程標示補擋土牆平立面。4.3.6:1檢討少檢討H≦3.6(SW+D)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
26 | 106-0057763-00 | 070405 | 106.7.21 | 106.7.25 | 呂英武 | 陳勝川 | 住宅3層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金湖鎮湖東劃段538地號等2筆 | 吳宗政 王培鴻 | 250.21 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.私設通路長度係未達35公尺可免設迴車道。2.請補變更使用2F平面圖。3.是否先辦理法定空地分割及變更使用，再續辦理補照或增建申請，請參考。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工。2.擅自建照，補辦申請。
27 | 106-0043512-00 | 070406 | 106.7.21 | 106.7.25 | 楊誠傑 | 陳勝川 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金沙鎮北九十劃段173地號 | 吳宗政 王培鴻 | 232.89 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.補申請書承造人及技師簽章。2.補左上角與地界防水間隔開窗標示。3.排空註記(1F~2F)。4.補昇降設備詳圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
28 | 106-0057759-00 | 070407 | 106.7.21 | 106.7.25 | 李詩鵬 等33筆 | 陳木壽 | 農業區(建地目)地上3層地下1層11棟33戶(變更使用) | 金城鎮金城劃段200地號 | 吳宗政 王培鴻 | 1510.62 | 不符合規定，退回修正 | 1.補書圖上傳証明、原竣工圖。2.出入口未臨接面前道路。3.基地鄰接2條道路說明有誤。4.重複步距未檢討。5.建物另一側步距、重複步距未檢討。6.無障礙設施:(1)出入口配合建物出入口修正。(2)無障礙樓梯未檢討。(3)無障礙電梯補詳圖。(4)無障礙客房補詳圖。7.D3檢討是否為防火門。
29 | 106-0057760-00 | 070408 | 106.7.21 | 106.7.25 | 龍京建設有限公司負責人:倪顯龍 | 陳木壽 | 住宅3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金城鎮吳厝村段117地號 | 吳宗政 王培鴻 | 275.08 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書補正承造人及技師簽章。2.步行距離檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
30 | 106-0057758-00 | 070409 | 106.7.21 | 106.7.25 | 許詩以 | 陳勝川 | 農業區 (雜照) | 金寧鄉機場段599地號 | 吳宗政 王培鴻 |  | 起造人自行退回 | 1.補農業區做其他使用之土地許可函。
31 | 106-0057762-00 | 070410 | 106.7.21 | 106.7.25 | 林春生 | 廖明隆 | 農舍3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金寧鄉寧山段89 地號 | 吳宗政 王培鴻 | 253.17 | 尚符合 規定 (未核對 副本) | 1.外墻、分間墻構造標示。2.步行距離檢討。3.缺結構計算書。4.3F陽台面積檢討。5.防水間隔標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
32 | 106-0057761-00 | 070411 | 106.7.21 | 106.7.25 | 金門縣動植物防疫所所長:文水成 | 陳昆豐 | 辦公場所動物收容中心2層4棟1戶(新建、退回修正) | 金湖鎮太湖劃測段1914地號 | 吳宗政 王培鴻 | 937.32 | 尚符合 規定 (未核對 副本) | 1.屋頂覆面材料標示。2.外墻、分間墻材料標示。3.套繪圖修正。4.配置圖修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.下週(8月1-2日)已核對副本。

## 10607室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
106年7月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 2 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 106（室審）08 | 106.07.11 | 李凱傑 | 金門縣殯葬管理所 | 金門縣金寧鄉東洲68號 | 符合規定。 | 林志鴻 陳勝川 | 圖說審查 | E1:宗教殯葬類場所 | 地上001層 | 200.08
2 | 106（室竣）05 | 106.07.17 | 林大祐 | 美合國際實業股份有限公司 | 金門縣金城鎮珠埔北路5巷18、19號 | 1、受託人填寫有誤。 2、材料書表簽證人有誤。 3、出廠證明有誤。 4、應檢附沖洗式相片。 5、申請書件之排序須按規定排列及檢附。 6、缺上傳光碟、書圖電子清冊。 7、書圖應由裝修業與技術人員簽章。 8、原準圖文件應單獨檢附。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | G3:店鋪 | 地上001層 | 114.86
|  | 106.07.20 |  |  |  | 已修正完成。 | 陳勝川

## 10607綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
106年7月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 14 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 106.7.4 | 沈建宏 | 詮呈工程有限公司負責人:廖垂昱 | 金寧鄉后湖村段13-2地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上1層1棟1戶 | 400 | 張元駿 吳崇彥
2 | 106.7.4 | 陳勝川 | 許伯駿 | 金城鎮奎星樓418地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上4層1棟1戶 | 260.07 | 張元駿 吳崇彥
3 | 106.7.4 | 陳建達 | 張仕楷 等2筆 | 金湖鎮新頭段1391-2地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 378.96 | 張元駿 吳崇彥
4 | 106.7.5 | 戴榮伸 | 金門酒廠實業股份有限公司 | 金門縣金寧鄉寧山段63-3地號 | 1、綠化檢討灌木面積，標示不明無法核對。 2、綠建材計算式長*寬不得為0*0M2(ai 1-4)樓地板總面積與面積總表不符。 3、綠建材評估總表之原有面積、樓地板，牆面積與天花板面積與總樓地板面積不符、綠建材比例配合調整。 4、綠建材圖各均未標示ai1~ai4之w1、w2為零或非矩型平面。 5、戶外綠建材使用總面積之A、ΣA0、K、A01~A04請與圖說不符，計算式無法檢視。 6、是否有生活雜排水回收再利用請釐清。 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 工廠 (醱酵大樓) | 地上3層地下1層1棟1戶 | 27505.71 | 梁貞誠 王家祥
5 | 106.7.11 | 林志鴻 | 蕭宗宇 | 金城鎮水頭段24地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 395.75 | 沈金柱 沈建宏
6 | 106.7.11 | 徐立言 | 呂運展 | 金湖鎮庵邊0590-0000地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 331.45 | 沈金柱 沈建宏
7 | 106.7.18 | 沈建宏 | 璽林建設有限公司負責人:黃信義 等14筆 | 金寧鄉長寮段720地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅、店舖 | 地上5層1棟15戶 | 1257.68 | 符宏仁 徐民安
8 | 106.7.18 | 陳建達 | 楊道儒 等6筆 | 金城鎮吳厝村段128地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 434.25 | 符宏仁 徐民安
9 | 106.7.18 | 張元駿 | 許琴淑 等8筆 | 金寧鄉寧湖一劃段521-0地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上4層1棟8戶 | 649.36 | 符宏仁 徐民安
10 | 106.7.18 | 陳志宏 | 興固建設有限公司(負責人:張心平)等3筆 | 金沙鎮汶沙測段1931地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 331.85 | 符宏仁 徐民安
11 | 106.7.25 | 林君志 | 柯逢玉 | 金沙鎮大洋段796-1地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 227.16 | 吳宗政 王培鴻
12 | 106.7.25 | 沈建宏 | 華裕建設有限公司負責人:林奇溥等22筆 | 金寧鄉寧湖二劃測段775地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上5層2棟20戶 | 1497.56 | 吳宗政 王培鴻
13 | 106.7.25 | 陳勝川 | 呂英武 | 金湖鎮湖東劃段538地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 250.21 | 吳宗政 王培鴻
14 | 106.7.25 | 陳木壽 | 龍京建設有限公司負責人:倪顯龍 | 金城鎮吳厝村段117地號 | 符合規定。 | [6 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 275.08 | 吳宗政 王培鴻
34195.09