## 10608建照
福建金門馬祖地區建築師公會
106年 8月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 39 案次 )
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 106-0059764-00 | 080101 | 106.7.27 | 106.8.1 | 蔡鳳雛 | 陳勝川 | 住宅3層1棟2戶 (第一次變更) | 金沙鎮汶沙里1915地號 | 林志鴻 梁貞誠 | 392.14 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.委託書有誤。2.相關技師簽證名單(結構)。3.屋突面積>25㎡釐清。4.申請基地有誤。5.簷高修正、工程造價、變更說明、概要表。6.未設置無障礙電梯。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
2 | 106-0059762-00 | 080102 | 106.7.27 | 106.8.1 | 金門縣消防局代理人:楊肅凱 | 周寿海 | 辦公室地上3層地下1層1棟1戶 (增建、退回修正) | 金城鎮延平段408地號等2筆 | 林志鴻 梁貞誠 | 63.18 | 不符合規定，退回修正 | 1.技師簽証名單。2.無障礙証書。3.建築物高度標示有誤(3.8M加入)。4.簽証名單缺技師簽証(大地或地質)。5.100建使988缺使照附表。6.1F及套繪著色。7.3F增建請依技規167條專章檢附昇降設備增設。
3 | 106-0059760-00 | 080103 | 106.7.27 | 106.8.1 | 李有世 等9筆 | 沈建宏 | 集合住宅4層2棟9戶(第一次變更) | 金湖鎮下新厝段56地號 | 林志鴻 梁貞誠 | 1251.27 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.起造人名冊、幢、棟編號釐清。2.土地使用權同意書未用印。3.拆除註記。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
4 | 106-0059767-00 | 080104 | 106.7.27 | 106.8.1 | 黃雯婷 等4筆 (原李詩鵬) | 陳木壽 | 農業區(建地目)地上3層地下1層11棟33戶(變更使用、退回修正) | 金城鎮金城劃段200地號 | 林志鴻 梁貞誠 | 521.04 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.套繪原建物與本次申請範圍。2.申請書、概要表、申請人名冊有誤。3.地下室電梯及1.2M室內通路各戶無障礙浴廁所一處(附詳圖含立面)。4.陽台改走廊。5.昇降平台詳圖檢附。6.室內通路迴轉空間標示。7.變更範圍應不含公共走廊標示。8.綠建築專章之綠建材併室裝申請辦理。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
5 | 106-0059763-00 | 080105 | 106.7.28 | 106.8.1 | 呂國立 | 陳勝川 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮料羅段1276地號 | 林志鴻 梁貞誠 | 209.4 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.1F樓梯寬度及高程、2F~3F樓梯寬度西南面3F立面陽台頂版、結構B1小梁。2.計畫道路套繪。3.1F平面標示雨污水分流。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
6 | 106-0059766-00 | 080106 | 106.7.28 | 106.8.1 | 林永標 | 林君志 | 幼兒園1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段484地號 | 林志鴻 梁貞誠 | 110.5 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.簽証名單缺結構技師。2.技師有效時間文件。3.土木技師得簽証鑽探釐清。4.無障礙廁所平面有務區立面詳圖。5.1F平面計劃道路著色。6.無障礙室外通路高程標示(含室內道路)。7.安全維護設計(技4章之1)。8.室外通路與1F入口修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
7 | 106-0059761-00 | 080107 | 106.7.28 | 106.8.1 | 翁永義 | 陳啟明 | 住宅2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉盤山段137地號 | 林志鴻 梁貞誠 | 101.07 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.緊急進口高度不足120CM。2.1F平面標示雨水溝及排水方向。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
8 | 106-0059765-00 | 080108 | 106.7.28 | 106.8.1 | 陳雅婷 | 王培鴻 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉東洲段0183-0000地號 | 林志鴻 梁貞誠 | 209.38 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書有誤。2.突出物樓層數修正、造價調整配合樓地板增加。3.補展期公文、放樣點修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(8月8-9日)已核對副本。
9 | 106-0059769-00 | 080201 | 106.8.1 | 106.8.8 | 黃璋琳 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮小西門劃測段1005-0地號 | 陳建達 朱午潮 | 204.34 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.屋突面積檢討筆誤修正。2.立面欄杆筆誤修正。3.屋突高度釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
10 | 106-0061835-00 | 080202 | 106.8.2 | 106.8.8 | 盧書琴 等4筆 | 周寿海 | 集合住宅3層1棟3戶 (第一次變更) | 金城鎮莒光樓段4地號等3筆 | 陳建達 朱午潮 | 181.72 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺土地使用權同意書。2.雨遮設置位置、尺寸請依規定。3.一樓上色。4.公寓大廈規約、範圍。5.綠化面積請扣除排水溝面積扣除圍墻面積。6.格欄平、立面標示，D1防火門平立面標示，變更設計說明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
11 | 106-0061834-00 | 080203 | 106.8.3 | 106.8.8 | 輝煌汽車行負責人:呂文斌 | 周寿海 | 汽車修理廠1層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮太湖劃測段596地號 | 陳建達 朱午潮 | 220 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.土管規定需退縮6M、綠化植栽。2.污水處理設施認可文件適用建築物用途分類不符。3.是否依工廠專章檢討請釐清。4.綠化面積請依排水溝位置一併修正(陰井部份)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
12 | 106-0061836-00 | 080204 | 106.8.4 | 106.8.8 | 李隆德 等3筆 | 楊水池 | 住宅3層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮前山前段84-2地號 | 陳建達 朱午潮 | 437.69 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書原領執照字號、營造廠技師簽章、建築概要不全請釐清。2.增加屋突2層請釐清是否需重送自然村。3.缺結構計算書、公寓大廈管理規約、綠建築。4.未上色、套繪(H2)。5.戶數出入口釐清。6.立面尺寸標示。7.申請書備註。8.廢棄物計算、立面與平面請釐清(2F)。9.屋突平面梁線及立面修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
13 | 106-0061833-00 | 080205 | 106.8.4 | 106.8.8 | 許翼凡 等5筆 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶 (第二次變更) | 金寧鄉北二三劃測段37地號 | 陳建達 朱午潮 | 349.17 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.基礎結構變更缺結構計算書請釐清。2.本案已先行動工。3.壹樓上包。4.申請書備註(工程進度)、基礎深。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
14 | 106-0061832-00 | 080206 | 106.8.4 | 106.8.8 | 翟美玉 | 林君志 | 第六種住宅區2層1棟1戶 (變更使用、退回修正) | 金城鎮祥安段317地號 | 陳建達 朱午潮 | 83.64 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.D7防火門請平面圖標示。2.面積釐清(原申請)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
15 | 106-0059770-00 | 080207 | 106.8.4 | 106.8.8 | 蔡再團 | 林君志 | 住宅1層1棟1戶 (拆除) | 金湖鎮峰上段110 地號 | 陳建達 朱午潮 | 151.42 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.拆除建物(地號、地址)請釐清(申請書13號、切結書14號)。2.缺申請人用印及相片。3.檢附前案1107許可文件。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
16 | 106-0063877-00 | 080301 | 106.8.3 | 106.8.15 | 溫千慧 | 梁耀南 | 畜牧設施1層1棟1戶 (新建) | 金城鎮小溪劃測段731地號 | 莊和明 陳兆璋 | 370.07 | 起造人自行退回 | 1.A13-1審查表檢附有誤。2.未檢附農業設施容許使用同意書。3.未檢附農業區或保護區土地使用証明書及計畫書圖。
17 | 106-0061839-00 | 080302 | 106.8.4 | 106.8.15 | 呂連慶 等6筆 | 陳建達 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金湖鎮庵邊段239地號 | 莊和明 陳兆璋 | 702.12 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 符合規定。 |  | 未先行 動工
18 | 106-0061838-00 | 080303 | 106.8.4 | 106.8.15 | 陳禮彬 等5筆 | 陳建達 | 集合住宅3層5棟5戶(新建) | 金寧鄉青山段976-2地號等5筆 | 莊和明 陳兆璋 | 997.6 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 符合規定。 |  | (A案) 未先行 動工
19 | 106-0063872-00 | 080304 | 106.8.4 | 106.8.15 | 陳吉思漢有限公司負責人:陳淮仕等24筆 | 陳建達 | 集合住宅地上6層地下1層2棟24戶(新建) | 金寧鄉青山段976地號 | 莊和明 陳兆璋 | 3427.44 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.請修正概要表。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | (B案) 未先行 動工
20 | 106-0063876-00 | 080305 | 106.8.9 | 106.8.15 | 董宗奇 等12筆 | 陳木壽 | 農業區3層12棟12戶 (變更使用) | 金寧鄉寧湖三劃段405-14地號等13筆 | 莊和明 陳兆璋 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請範圍請上顏色加註。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 已完工
21 |  | 080306 | 106.8.10 | 106.8.15 | 許碧珠 | 世全營造公司 | 招牌 廣告物 | 金寧鄉寧湖一劃段257-3地號 | 莊和明 陳兆璋 |  | 不符合規定，退回修正 | 1申請書應填寫完整並簽章。2.圖說應明確繪製標示。3.請繪製廣告物固接建築物或地面詳圖。4.立面圖請標示立式廣告物位置。5.請營造廠技師簽字。
22 | 106-0063873-00 | 080307 | 106.8.11 | 106.8.15 | 鼎悅營造有限公司負責人:楊瀧亘 | 陳建達 | 集合住宅5層1棟10戶(新建) | 金城鎮小西門劃測段166地號等2筆 | 莊和明 陳兆璋 | 1270.72 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 符合規定。 |  | 未先行 動工
23 | 106-0063874-00 | 080308 | 106.8.11 | 106.8.15 | 吳肅勝 | 周寿海 | 住宅3層1棟1戶 (第二次 變更) | 金寧鄉湖尾村段488地號 | 莊和明 陳兆璋 | 481.89 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 符合規定。 |  | 先行動工
24 | 106-0063875-00 | 080309 | 106.8.14 | 106.8.15 | 聯承建設有限公司負責人:蔡壬癸等11筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層11棟11戶 (第二次 變更) | 金城鎮金門城段721地號等11筆 | 莊和明 陳兆璋 | 1657.16 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.請確認申請書說明之擋土牆長度與造價。須與圖說一致。2.請於圖面明確標示整地高程與建築物高度。3.圖面請加註變更內容(立面)。4.節能檢討請檢附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
25 | 106-0067430-00 | 080401 | 106.8.16 | 106.8.22 | 溫千慧 | 梁耀南 | 畜牧設施1層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金城鎮小西門劃測段731地號 | 許中光 林明仕 | 370.07 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 1.先行 動工。2.擅自建造，補辦申請。
26 | 106-0065868-00 | 080402 | 106.8.17 | 106.8.22 | 董進興 等2筆 | 林君志 | 住宅3層2棟2戶 (新建) | 金城鎮東紅山段14-1地號 | 許中光 林明仕 | 517.82 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
27 | 106-0065867-00 | 080403 | 106.8.17 | 106.8.22 | 吳尹文 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮庵前劃測段1152地號 | 許中光 林明仕 | 165.21 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
28 |  | 080404 | 106.8.18 | 106.8.22 | 許碧珠 | 世全營造公司 | 廣告物 招牌 (退回修正) | 金寧鄉寧湖一劃段257-3地號 | 許中光 林明仕 |  | 尚符合 規定 | 1.工程造價修正。2.缺補樹立廣告板高度260CM。3.補土地使用權同意書。
29 | 106-0065869-00 | 080405 | 106.8.18 | 106.8.22 | 宏暉建設公司負責人:李碧卿等20筆 | 林君志 | 集合住宅3層8棟20戶(第一次 變更) | 金寧鄉寧湖二劃測段396地號等2筆 | 許中光 林明仕 | 1549.93 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
30 | 106-0065870-00 | 080501 | 106.8.18 | 106.8.29 | 童財清 | 廖明隆 | 住宅地上4層地下1層1棟1戶(新建) | 金城鎮城南段259地號等4筆 | 黃正銅 吳建忠 | 205.41 | 起造人自行退回 | 起造人自行退件。
31 | 106-0065871-00 | 080502 | 106.8.22 | 106.8.29 | 楊逸帆 等4筆 | 陳木壽 | 集合住宅4層1棟4戶(新建) | 金城鎮城隍廟段54地號 | 黃正銅 吳建忠 | 307.41 | 起造人自行退回 | 1.都計圖、樁位圖未標示基地。2.配置圖未標示計畫道路、現有巷道之尺寸及現況。3.委託書缺起造人章(3名)。4.缺結構平面、土石方計算。5.請併案新建改拆除。
32 | 106-0065872-00 | 080503 | 106.8.22 | 106.8.29 | 陳國福 | 陳木壽 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮金城劃段305地號 | 黃正銅 吳建忠 | 371.58 | 不符合規定，退回修正 | 1.都計圖、樁位圖未標基地。2.缺結構平面圖、土石方計算。3.缺說明書、註記清冊。4.挑空部份請檢討1/10允建總容積。5.挑空樓層高度超過6公尺。6.建築面積樓地板及陽台面積計算請釐清(計算式尺寸相對平面標示)。7.女兒墻高度>1.5M請檢討。8.樓梯間突出層面2.8M且有前雨遮，應計入屋突投影面積。9.請標示各樓層高程。10.立面飾材及陽台高度。11.A4-1縱向剖面尺寸欠缺。12.排水系統。13.放樣標準點。
33 | 106-0065873-00 | 080504 | 106.8.22 | 106.8.29 | 龍京建設有限公司負責人:倪顯龍 | 陳木壽 | 住宅3層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮吳厝村段117地號 | 黃正銅 吳建忠 | 275.08 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺原執照副本圖。2.缺自然村核准圖說。3.另依106.8.1府建管字第1060057760號辦理。
34 | 106-0067431-00 | 080505 | 106.8.23 | 106.8.29 | 謝永祥 | 沈建宏 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮料羅段1291地號 | 黃正銅 吳建忠 | 196.22 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.二樓及二樓陽台(鄰地)直牆應為實牆。2.屋頂層註「洩水坡度」。3.屋突尺寸及投影面積檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
35 | 106-0063485-00 | 080506 | 106.8.23 | 106.8.29 | 黃國揚 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶 (第一次 變更) | 金沙鎮砂港劃段21地號 | 黃正銅 吳建忠 | 184.23 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.立面材料標示有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
36 | 106-0063878-00 | 080507 | 106.8.25 | 106.8.29 | 地景開發有限公司負責人:黃弘毅等12筆 | 鄭永興 | 集合住宅地上3層 地下1層1棟12戶 (第二次 變更) | 金寧鄉青山段1079地號 | 黃正銅 吳建忠 | 1146.77 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺施工說明書。2.申請書"變更說明"請補「其餘同原核准」。3.補附圍牆照片。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
37 | 106-0065098-00 | 080508 | 106.8.25 | 106.8.29 | 張輝權 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金寧鄉寧湖一劃段242-3地號 | 黃正銅 吳建忠 | 262.63 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書「變更說明」請補各層樓地板面積變更?2.面積計算表，變更部分加雲朵。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
38 | 106-0067432-00 | 080509 | 106.8.25 | 106.8.29 | 金門縣金湖鎮多年國民小學法定代理人:陳來添 | 林存城 | 體育館1層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金湖鎮多年段1312地號等4筆 | 黃正銅 吳建忠 | 1215.58 | 起造人自行退回 | 1.請釐清基地內容及基地範圍(多年段1308-2、1312-4)兩筆之性質?2.配置圖上之建築線不清(計劃道路或現有巷道)?3.污水未附"同意接管"文件。4.文件請依順序規定檢附成冊。
39 | 106-0065874-00 | 080510 | 106.8.25 | 106.8.29 | 許詩以 | 陳勝川 | 農業區(雜照、退回修正) | 金寧鄉機場段599地號 | 黃正銅 吳建忠 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.請標示基地高程。2.地界後側留設2M寬滲透土溝排水。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
20160.9

## 10608室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
106年8月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 6 件)
序號 | 公會掛號 號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 106（室竣）06 | 106.08.03 | 李凱傑 | 金門縣殯葬管理所 | 金門縣金寧鄉東洲68號 | 符合規定。 | 林志鴻 | 竣工查驗 | E1:宗教殯葬類場所 | 地上001層 | 200.08
2 | 106（室審）09 | 106.08.17 | 林長賡室內裝修有限公司 | 國立金門高級中學 | 金門縣金城鎮光前路94號 | 1、申請書、委託書及使用權同意書缺學校大印。 2、簽證表及材料表簽證人請釐清。 3、圖面請依室裝管理辦法繪製。 | 陳勝川 林志鴻 | 圖說審查 | D4:高中教室 | 地上001層 | 103.2
|  | 106.08.31 |  |  |  | 已修正完成。 | 陳勝川 林志鴻
3 | 106（室竣）07 | 106.08.11 | 李凱傑 | 金門縣殯葬管理所 | 金門縣金寧鄉東洲68號 | 符合規定。 | 周寿海 | 竣工查驗 | E1:宗教殯葬類場所 | 地上001層 | 311.88
4 | 106（室竣）08 | 106.08.22 | 陳建達 | 金門縣金湖鎮金湖國民小學 | 金門縣金湖鎮林森路12號 | 1、申請書缺學校大印。 2、室裝綠建材材料表填寫日期有誤。 3、缺出廠證明。 4、缺圖說許可函(最新)。 | 沈金柱 | 竣工查驗 | D3:小學教室 | 地上001~003層 | 680.28
5 | 106（室審）10 | 106.08.17 | 陳建達 | 金門縣警察局 | 金門縣金寧鄉頂林路317號 | 符合規定。 | 陳勝川 林志鴻 | 圖說審查 | G2:辦公室 | 地上001、003層 | 365.23
6 | 106（室審）11 | 106.08.31 | 陳志宏 | 財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會台北靈糧堂 | 金門縣金城鎮民權路226巷2弄12號 | 1、申請書裝修位置請修正。 | 陳勝川 林志鴻 | 圖說審查 | G2:辦公類場所 | 地上002層 | 257.33
1918

## 10608綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
106年8月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 16 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水 回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 106.8.1 | 陳勝川 | 蔡鳳雛 | 金沙鎮汶沙里1915地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟2戶 | 392.14 | 林志鴻 梁貞誠
2 | 106.8.1 | 沈建宏 | 李有世 等9筆 | 金湖鎮下新厝段56地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上4層2棟9戶 | 1251.27 | 林志鴻 梁貞誠
3 | 106.8.1 | 陳啟明 | 翁永義 | 金寧鄉盤山村段137地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 101.07 | 林志鴻 梁貞誠
4 | 106.8.8 | 周寿海 | 盧書琴 等4筆 | 金城鎮莒光樓段4地號等3筆 | Raq計算有誤。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 181.72 | 陳建達 朱午潮
符合規定。
5 | 106.8.15 | 陳建達 | 呂連慶 等6筆 | 金湖鎮庵邊段239地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 702.12 | 莊和明 陳兆璋
6 | 106.8.15 | 陳建達 | 陳禮彬 等5筆 | 金寧鄉青山段976-2地號等5筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層5棟5戶 | 997.6 | 莊和明 陳兆璋
7 | 106.8.15 | 陳建達 | 陳吉思漢有限公司負責人:陳淮仕等24筆 | 金寧鄉青山段976地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上6層地下1層2棟24戶 | 3427.44 | 莊和明 陳兆璋
8 | 106.8.15 | 陳建達 | 鼎悅營造有限公司負責人:楊瀧亘 | 金城鎮小西門劃測段166地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上5層1棟10戶 | 1270.72 | 莊和明 陳兆璋
9 | 106.8.15 | 周寿海 | 吳肅勝 | 金寧鄉湖尾村段488地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 481.89 | 莊和明 陳兆璋
10 | 106.8.22 | 林君志 | 董進興 等2筆 | 金城鎮東紅山段14-1地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 517.82 | 許中光 林明仕
11 | 106.8.29 | 沈建宏 | 謝永祥 | 金湖鎮料羅段1291地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 196.22 | 黃正銅 吳建忠
12 | 106.8.29 | 林君志 | 張輝權 | 金寧鄉寧湖一劃段242-3地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 262.63 | 黃正銅 吳建忠
13 | 106.8.29 | 黃義宏 | 金門縣金湖鎮西埔妙香寺管理委員會 | 金門縣金湖鎮西埔段123-2地號 | 1、未檢討基地綠化，請補附。 2、未檢討基地保水，請補附。 3、未檢討綠建材，請補附。 | ˇ | [5 empty] | 寺廟 | 地上1層1棟1戶 | 138.87 | 莊和明 張文雄 徐民安
莊和明
14 | 106.8.29 | 林君志 | 林永標 | 金門縣金寧鄉寧湖一劃段484地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 幼兒園 | 地上1層1棟1戶 | 110.5 | 莊和明 張文雄 徐民安
15 | 106.8.29 | 姜樂靜 | 金門縣港務處 | 金門縣金城鎮水頭段21-32地號 | 1、請補鑽探資料。 2、綠建材請澄清，鋁包版、花崗岩、EPOXY、橡膠地版、自平水泥等是否為綠建材。 3、戶外綠建材，請註何種材料。 4、檔案上傳之檢討項目，請將(建築物生活雜排水回收再利用)刪除。 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 供旅客等候運輸工具之場所 | 地上4層1棟1戶 | 36348.78 | 莊和明 張文雄 徐民安
莊和明
16 | 106.8.29 | 陳昆豐 | 金門縣動植物防疫所 | 金門縣金湖鎮太湖劃測段1914地號等3筆 | 1、請補鑽探報告資料(保水免檢討水位)。 2、請補標示大喬木及草坪本土植物名稱。 |  |  | ˇ |  |  | ˇ | 動物收容心、辦公室 | 地上2層4棟1戶 | 937.32 | 莊和明 張文雄 徐民安
莊和明
47318.11