## 10609月份建照
福建金門馬祖地區建築師公會
106年 9月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 38 案次 )
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 106-0069813-00 | 090101 | 106.8.30 | 106.9.5 | 鄭俊揚 | 陳勝川 | 住宅2層1棟1戶 (第二次變更) | 金沙鎮金門城段131地號 | 王瑞民 陳遠鴻 | 315.19 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.起造人用印缺。2.書圖上傳未成再確認?3.申請書概要表建物高度與變更內容不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.本週(9月12-13日)已核對副本。
2 | 106-0069811-00 | 090102 | 106.8.30 | 106.9.5 | 國華建設有限公司(代表人:宋國華) 等12筆 | 陳勝川 | 集合住宅3層2棟12戶(新建) | 金寧鄉青山段981地號 | 王瑞民 陳遠鴻 | 880.79 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.書圖上傳再確認。2.A11-1申請書備註戡誤。3.缺結構計算書。4.無障礙設施依規定標示檢討。5.2、3F以上圖說前後棟表示不明及各開口防火時效法令檢討標明。6.構造物標示已超過建築線應修正。7.建築線(現有巷道証明)請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工。2.本週(9月12-13日)已核對副本。
3 | 106-0069807-00 | 090103 | 106.8.31 | 106.9.5 | 李隆德 等3筆 | 楊水池 | 住宅3層1棟1戶 (第一次變更、縣府退回) | 金城鎮前山前段84-2地號 | 王瑞民 陳遠鴻 | 438.28 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.基地現況照片基地位置標示明確?(已拆?)2.總樓地板面積結構變更釐清送自然村?3.缺書圖上傳(確認)?4.建築面積確定有誤。5.女兒墻高度應檢討標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
4 | 106-0069808-00 | 090104 | 106.8.31 | 106.9.5 | 林榮輝 | 夏雯霖 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮新頭段305地號 | 王瑞民 陳遠鴻 | 443.46 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺地籍套繪上傳、書圖上傳再確認?2.現況照片標示日期。3.缺原執照正本。4.變更理由應依實際變更內容標明。5.建築面積及總樓地板面積有誤。6.地下室空間名稱應修正。7.變更理由應加註工程進度。8.技師簽証內容填寫詳實。9.申請書內容及概要表未檢討屋突層面積。10.設計變更內容有誤應釐清後再送審。
5 | 106-0069812-00 | 090105 | 106.9.1 | 106.9.5 | 名城有限事業股份有限公司負責人:許雪芳 | 林君志 | 機械室、有線電視及廣播電台、電視攝影場等地上3層地下1層1棟1戶 (新建、縣府退回) | 金寧鄉寧山段461地號 | 王瑞民 陳遠鴻 | 2193.32 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.A11-1申請書依106.1.13審查表意見修正。2.備註都計圖日期、適用法令最新標示。3.現況基地照片、基地與現有巷道標示清楚。4.委託人之証明文件無。5.技則第4之1章安全維護設施未檢討。6.謄本(土地與地籍圖)過期。7.土同構造別未填明。8.無障礙設施應依規定檢討標示。9.2FC2類應依工廠專章檢討。10.重複步行距離未檢討標示。11.屋突層框架未計入屋突層建築面積檢討；另屋頂突出物面積檢討有誤。12.出入口雨遮範圍應再檢討修正。13.步行距離檢討有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.轉送「綠建築小組」審查。3.本週(9月12-13日)已核對副本。
6 | 106-0069805-00 | 090106 | 106.9.1 | 106.9.5 | 董恩慶 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮珠山段359-0地號 | 王瑞民 陳遠鴻 | 192.26 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺書圖、電子圖檔清冊上船證明。2.缺光碟片。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
7 | 106-0069804-00 | 090107 | 106.9.1 | 106.9.5 | 莊聞凱 等2筆 | 沈建宏 | 住宅3層2棟2戶 (新建) | 金寧鄉安西劃段166地號等2筆 | 王瑞民 陳遠鴻 | 286.84 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.建築物概要表(樓層數修正)。2.現有巷道證明書467-2(167-2)釐清修正。3.拆除圖面不完整、補圖及相對事宜修正(上傳)缺審查表。4.拆除建物高度標示不符(含申請書內文標示)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本案綠建築併本次審查通過。
8 | 106-0069806-00 | 090108 | 106.9.1 | 106.9.5 | 王永堂 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉寧安二劃段304地號 | 王瑞民 陳遠鴻 | 349.97 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.書圖上傳再確認?2.女兒墻高度立面與剖面應一致。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
9 | 106-0069809-00 | 090109 | 106.9.1 | 106.9.5 | 陳國福 | 陳木壽 | 住宅3層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金城鎮金城劃段305地號 | 王瑞民 陳遠鴻 | 349.72 | 起造人自行退回 | 1.書圖上傳確認?2.A11-1適用法令標示最新。3.基地現況彩色照片、標示基地位置。4.農舍管制註記清冊(加註)。5.申請用途請釐清。6.缺建築線指示函。7.挑空面積計算有誤、挑空面積為檢討(#64-1)。8.屋突層挑空有誤。9.建築面積尺寸標示不清。10.樓梯屋突應計入樓地板面積(屋突) 。11.鋁格柵高度超過1.5M應計入高度。12.屋突層雨遮應計入屋突面積。13.各層平面、立面、剖面尺寸標示不清。
10 | 106-0069810-00 | 090110 | 106.9.1 | 106.9.5 | 楊逸凡 等4筆 | 陳木壽 | 集合住宅4層1棟4戶 (新建、退回修正) | 金城鎮城隍廟段54地號 | 王瑞民 陳遠鴻 | 307.41 | 不符合規定，退回修正 | 1.書圖上傳確認?2.A11-1適用法令標示最新。3.申請書備註併案拆照(補章)。4.拆除審查表內容修正錯誤、缺切結書、同意書。5.現有巷道或計畫道路?釐清(地籍套繪)。6.土地使用權同意書填寫有誤。7.一樓平面圖未上色、上色錯誤。8.通風面積檢討有誤。9.陰影面積檢討尺寸標示不清。10.門窗圖標示不清。11.有效採光未檢討H/D。12.1F平面未標示排水方向。13.污水處理設施與結構體衝突。14.公寓大廈管理規約檢附不全。15.法令適用期(申請書)不符。16.建蔽率不符土管規定。17.容積率移轉許可証明內註記移入比率為基準容積25%與申請書內標示不符。
11 | 106-0043513-00 | 090201 | 106.9.7 | 106.9.12 | 俞全和 等5筆 | 沈建宏 | 集合住宅5層1棟5戶(新建) | 金城鎮金門城段268地號 | 陳勝川 陳志宏 | 678.95 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.梯廳及陽台免計容積檢討。2.基礎板超出建築線。3.無障礙通路寬度檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本案綠建築併本次審查通過。
12 | 106-0043514-00 | 090202 | 106.9.7 | 106.9.12 | 王琦濤 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉寧安二劃段345地號 | 陳勝川 陳志宏 | 332.02 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺原執照正本及圖說副本。2.剖面圖基礎型式與結構圖不符。3.隔間磚牆材質標示不清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
13 | 106-0067749-00 | 090203 | 106.9.7 | 106.9.12 | 陳永要 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮官路邊測段32地號 | 陳勝川 陳志宏 | 259.28 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺合法房屋證明(水電單或建物謄本)。2.綠化面積檢討標示不清。3.壹樓陽台請標示樓梯。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本案綠建築併本次審查通過。
14 | 106-0043516-00 | 090204 | 106.9.8 | 106.9.12 | 金門縣公共車船管理處 處長: 許一傑 | 黃偉倫 | 汽車保養廠1層1棟1戶 (第一次變更) | 金湖鎮士校段374-1地號等2筆 | 陳勝川 陳志宏 | 1093.81 | 起造人自行退回 | 1.相關書圖未簽章。2.缺雜項工作物概要表、結構計算書、結構圖說。3.地號表面積與謄本不符。
15 | 106-0043517-00 | 090205 | 106.9.8 | 106.9.12 | 金門縣金城鎮公所鎮長: 石兆瑉 | 林蒼華 | 社區活動中心3層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮庵前劃測段59地號 | 陳勝川 陳志宏 | 370.1 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.基地範圍應標示正確。2.建築線應明確標示。3.污水許可函請補充。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.本週(9月19-20日)已核對副本。
16 | 106-0043515-00 | 090206 | 106.9.8 | 106.9.12 | 宇晴建設有限公司代表人: 翁立奇 等8筆 | 李凱傑 | 集合住宅4層1棟8戶(新建) | 金湖鎮湖前段617地號 | 陳勝川 陳志宏 | 759.91 | 起造人自行退回 | 1.土地登記簿謄本不全(缺其它所有權人資料)。2.缺地上權人土地使用同意書。3.缺公司資料。
17 | 106-0075844-00 | 090301 | 106.9.7 | 106.9.19 | 陳明聰 | 陳勝川 | 住宅3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉后盤村段57地號 | 沈金柱 林家弘 | 284.72 | 起造人自行退回 | 1.施作圍墻工程，應先提送"自然村審議許可"再提送變更設計。2.退縮建築之境界縣內為"道路"內不得有障礙物(現有擋土墻)。
18 | 106-0047543-00 | 090302 | 106.9.11 | 106.9.19 | 莊水戰 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶 (第二次變更) | 金寧鄉安西劃段715-1地號 | 沈金柱 林家弘 | 349.92 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
19 | 106-0919301-00 | 090303 | 106.9.12 | 106.9.19 | 董聰漢 等2筆 | 林君志 | 住宅3層2棟2戶 (新建) | 金湖鎮峰上段1107地號 | 沈金柱 林家弘 | 377.04 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 一.建築物開口部位、距離未達6M道路，應標註尺寸及門窗大小防火性能檢討。二.起造人名冊幢棟層戶請依規定填寫。三.節能DW2fvi不得為0。四.截角顏色請修正。五.缺滯洪池檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本案綠建築併本次審查通過。
20 | 106-0075847-00 | 090304 | 106.9.12 | 106.9.19 | 宇晴建設有限公司代表人:翁立奇 等8筆 | 李凱傑 | 集合住宅4層1棟8戶(新建) | 金湖鎮湖前段617 地號 | 沈金柱 林家弘 | 759.91 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書起造人用印有誤。2.陽台投影面積不得約定專用(上有停車位)。3.基地綠化、保水評估表與圖說不符。4.基地內通路或現有巷道請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本案綠建築併本次審查通過。
21 | 106-0075845-00 | 090305 | 106.9.14 | 106.9.19 | 陳梅香 等3筆 | 陳勝川 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金湖鎮士校段1233地號等3筆 | 沈金柱 林家弘 | 295.86 | 不符合規定，退回修正 | 1.立、剖面圖應確實標註地界線關係及尺寸檢討。2.陽台深度超過2M應計入建築面積、容積…等樓地板面積計算。3.2-2'向剖面圖繪製有誤。4.陽台面積超過1/10部分請計入建築面積、容積建蔽率、容積率檢討。5.屋頂女兒牆不得設置水平欄杆。6.雨遮未降板是否設置欄杆請釐清。7.1234地號缺租賃同意函。
22 | 106-0074120-00 | 090306 | 106.9.15 | 106.9.19 | 黃水來 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶 (新建) | 烈嶼鄉紅山測段922-0地號 | 沈金柱 林家弘 | 179.58 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 1.未先行動工。2.本案綠建築併本次審查通過。
23 | 106-0074119-00 | 090307 | 106.9.15 | 106.9.19 | 童成村 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉鎮西段309-0地號 | 沈金柱 林家弘 | 272.37 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
24 | 106-0074116-00 | 090308 | 106.9.15 | 106.9.19 | 楊逸凡 等4筆 | 陳木壽 | 辦公室4層1棟4戶(新建) | 金城鎮城隍廟段54地號 | 沈金柱 林家弘 | 307.41 | 起造人自行退回 | 1.請釐清55地號是否為現有巷道?
25 | 106-0074117-00 | 090309 | 106.9.15 | 106.9.19 | 陳國福 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮金城劃段305地號 | 沈金柱 林家弘 | 349.72 | 起造人自行退回 | 1.未檢附保護區開發許可。
26 | 106-0074118-00 | 090310 | 106.9.15 | 106.9.19 | 童財清 | 廖明隆 | 住宅地上4層地下1層1棟1戶(新建、退回修正) | 金城鎮城南段259地號等4筆 | 沈金柱 林家弘 | 205.41 | 起造人自行退回 | 1.缺套繪及書圖電子清冊。2.缺結構計算書、結構圖、門窗圖。3.未檢附土石方計算書。4.地基調查報告未用印。
27 | 106-0919301-00 | 090311 | 106.9.15 | 106.9.19 | 許 節 | 廖明隆 | 禽舍2層1棟1戶 (新建) | 金城鎮賢厝段783 地號 | 沈金柱 林家弘 | 439.94 | 不符合規定，退回修正 | 一.申請用途、層數規模及型態是否符合農委會畜禽設施標準相關規定，請釐清。二.用途請明確(雞、鴨、鵝...)並依規定檢討相關面積。三.空間名稱及污水防治方式請釐清。四.圍牆是否在許可範圍請釐清。五.出入口面向鄰地請出具同意書。六.1F請上色。
28 |  | 090401 | 106.9.15 | 106.9.26 | 金門視覺傳播有限公司代理人:孫湘雯 | 自行設計 | 招牌 廣告物 | 金城鎮城北段117地號等2筆 | 周寿海 梁耀南 |  | 申請人自行退回 | 1.牆面距離。 2.招牌下方空間確認。 3.水電簽証。 4.測量成果圖。 5.建築令(使用執照)。
29 | 106-0076208-00 | 090402 | 106.9.19 | 106.9.26 | 翁淑秀 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉北二三劃測段258-2地號 | 周寿海 梁耀南 | 325.16 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 先行動工
30 | 106-0076209-00 | 090403 | 106.9.19 | 106.9.26 | 鄭翁植敏 | 沈建宏 | 農設3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉北二三劃測段258地號 | 周寿海 梁耀南 | 338.55 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 先行動工
31 | 106-0076206-00 | 090404 | 106.9.21 | 106.9.26 | 交通部民用航空局局長: 林國顯 | 周祖珍 | 航空站用地3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉機場段338-8地號 | 周寿海 梁耀南 | 334.85 | 起造人自行退回 | 1.建築物用途釐清(申請書、套繪)。
32 | 106-0077868-00 | 090405 | 106.9.21 | 106.9.26 | 陳士宏 等2筆 | 陳啟明 | 住宅4層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮士校段353-3地號 | 周寿海 梁耀南 | 475.14 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | (圖面) 1.放樣基準點未標示。 2.高程標示修正(平、剖面圖) 數值一致。 3.陽台檢討大於1公尺距地 界、4F陽台檢討。 4.樓梯淨寬尺寸不一致(平、 剖面圖)。 5.退縮地著色修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本案綠建築併本次審查通過。
33 | 106-0076207-00 | 090406 | 106.9.21 | 106.9.26 | 翁允成 | 陳啟明 | 住宅2層1棟1戶 (變更使用) | 金寧鄉盤山村段292地號 | 周寿海 梁耀南 |  | 申請人自行退回 | 1.供公眾釐清。
34 | 106-0076211-00 | 090407 | 106.9.22 | 106.9.26 | 聯承建設有限公司負責人: 蔡壬癸 等13筆 | 廖明隆 | 店舖、集合住宅地上7層地下1層1棟13戶 (第一次變更) | 金湖鎮湖前段133-3地號 | 周寿海 梁耀南 | 527.88 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.面積計算表、表格方式釐清。2.平面圖1F上色。3.夾層圖面修正(1F、夾層相對關係勘誤)4.安全梯防火門缺。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
35 | 106-0077870-00 | 090408 | 106.9.22 | 106.9.26 | 金門縣公共車船管理處 處長: 許一傑 | 黃偉倫 | 汽車保養廠1層1棟1戶 (第一次變更) | 金湖鎮士校段374-1等2筆 | 周寿海 梁耀南 | 1093.81 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.法定工程造價,有待釐清(申 請書)。 2.照片索引圖。 3.簽證名單,起造人勘誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
36 | 106-0076205-00 | 090409 | 106.9.22 | 106.9.26 | 許丕泉 | 陳木壽 | 儲藏室1層1棟0戶(新建) | 金寧鄉寧山段942地號 | 周寿海 梁耀南 | 18.36 | 起造人自行退回 | 1.申請書有誤，未用印。
37 | 106-0076212-00 | 090410 | 106.9.22 | 106.9.26 | 李詩鵬 等33筆 | 陳木壽 | 旅館3層11棟33戶(變更使用、退回修正) | 金城鎮金城劃段200地號 | 周寿海 梁耀南 | 1520.07 | 申請人自行退回 | 1.建物使用同意書有誤。 2.建物戶數釐清。 3.請以無障礙專編方式,檢附無障礙設施,缺昇降設備詳圖,符合規範。 4.室內無障礙通路每10M以通道盡頭,設置迴施空間應明示。 5.變更基地及變更建築物樓地板面積,請以專圖面積計算方式,明確表示。 6.樓梯及電梯之標誌無障礙設施,請明確標示(安全標防火門標示)。 7.旅館綠建築專章檢討。 8.特定建築物道路寬度8M及臨接長度10M其應免計基地面積中,有關(自然村通路之免計入面積?) 9.地基調查請技師再詳述,是否得免地下探勘。
38 | 106-0077869-00 | 090411 | 106.9.22 | 106.9.26 | 陳明聰 | 陳勝川 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更、退回修正) | 金寧鄉後盤村段57地號 | 周寿海 梁耀南 | 284.72 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.圍牆高度標示、照片、平面 立面應一致。 2.出入口通路高程50CM、坡度 釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本案綠建築併本次審查通過。
17991.73

## 10609月份室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
106年9月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 2 件)
序號 | 公會掛號 號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 106（室審）12 | 106.09.21 | 禹開室內裝修設計工程有限公司 | 金門縣文化局 | 金門縣金城鎮環島北路一段66號 | 1、委託書補刪除非委託項目。 2、補建築改良物登記簿謄本。 3、使照影本及圖面請補所有權 單位用印並補與正本相符章。 4、圖說部分應區分原有、既有、新作門窗天花。 5、昇降機、樓梯間與原核準圖不符，請以現行法令檢討防火、遮煙等法令。 | 楊文基 邱建興 | 圖說審查 | D2:圖書館 | 地上001~002層 | 565.2
楊文基 邱建興
2 | 106（室審）13 | 106.09.21 | 林暉博 | 衛生福利部金門醫院 | 金門縣金湖鎮新市里復興路2號 | 本案送審圖與原核準圖不符，請釐清。 | 楊文基 邱建興 | 圖說審查 | F1:醫療照護類場所 | 地上002層 | 68.71
楊文基 邱建興
633.91

## 10609月份綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
106年9月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 10 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 106.09.28 | 陳建達 | 陳吉思漢有限公司 | 金門縣金寧鄉青山段976地號 | 基地保水評估總表土壤分類與鑽探報告不符。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 集合住宅 | 地上6層地下1層2棟24戶 | 3427.44 | 王瑞民 吳宗政
王瑞民
2 | 106.09.28 | 林君志 | 名城事業股份有限公司 | 金門縣金寧鄉寧山段461地號 | 1、缺建築相關圖說及建照影本。 2、法定建敝率請釐清。 3、節能評估未檢討。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 機械室、有線電視及廣播電台等 | 地上3層地下1層1棟1戶 | 2193.32 | 王瑞民 吳宗政
王瑞民
3 | 106.9.5 | 沈建宏 | 莊聞凱 等2筆 | 金寧鄉安西劃段166地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 286.84 | 王瑞民 陳遠鴻
4 | 106.9.12 | 沈建宏 | 俞全和 等5筆 | 金城鎮金門城段268地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上5層1棟5戶 | 678.95 | 陳勝川 陳志宏
5 | 106.9.12 | 林君志 | 陳永要 | 金城鎮官路邊測段32地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 259.28 | 陳勝川 陳志宏
6 | 106.9.19 | 林君志 | 董聰漢 等2筆 | 金湖鎮峰上段1107地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 377.04 | 沈金柱 林家弘
7 | 106.9.19 | 李凱傑 | 宇晴建設有限公司代表人:翁立奇等8筆 | 金湖鎮湖前段617 地號 | 1.基地綠化、保水檢討表與圖說不符。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上4層1棟8戶 | 759.91 | 沈金柱 林家弘
符合規定。
8 | 106.9.19 | 張元駿 | 黃水來 | 烈嶼鄉紅山測段922-0地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 179.58 | 沈金柱 林家弘
9 | 106.9.26 | 陳啟明 | 陳士宏 等2筆 | 金湖鎮士校段353-3地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上4層1棟1戶 | 475.14 | 周寿海 梁耀南
10 | 106.9.26 | 陳勝川 | 陳明聰 | 金寧鄉後盤村段57地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 284.72 | 周寿海 梁耀南
8922.22