## 10703建照
福建金門馬祖地區建築師公會
107年 3月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 42 案次 )
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 107-0014913-00 | 030101 | 107.2.26 | 107.3.6 | 宇晴建設有限公司 代表人: 翁立奇 等4筆 | 林君志 | 集合住宅 地上4層1棟4戶 (新建) | 金湖鎮 湖前段650地號 | 許中光 陳建達 | 378.06 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | A1-1面積計算有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
2 | 107-0014912-00 | 030102 | 107.2.26 | 107.3.6 | 宇晴建設有限公司 代表人: 翁立奇 等3筆 | 林君志 | 集合住宅 地上3層1棟3戶 (新建) | 金湖鎮 塔后段1081地號 | 許中光 陳建達 | 204.72 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
3 | 107-0011830-00 | 030103 | 107.2.27 | 107.3.6 | 陳子昇 等2筆 | 陳木壽 | 住宅 地上3層2棟2戶 (新建併拆除、退回修正) | 金湖鎮 夏興段1166地號等2筆 | 許中光 陳建達 | 273.8 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.補拆除平面圖。2.建築面積:(1)計算數值與圖面不符。(2)一樓陽台部份未上色計入建築面積。3.D1門未標示1hr防火時效。4.陽台(1F)欄杆未繪製。5.剖面樓梯尺寸標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.107年3月13-14日已核對副本。
4 | 107-0011829-00 | 030104 | 107.2.27 | 107.3.6 | 楊政勳 等3筆 | 陳木壽 | 集合住宅 地上3層1棟3戶 (新建、退回修正) | 金寧鄉 湖下村段450地號 | 許中光 陳建達 | 249.28 | 起造人自行退回 | 1.套繪圖挑空過樑處有誤。2.樓梯剖面淨高未標示。3.基礎結構平面基礎鄰地界尺寸未明。4.現有巷道申請位置與圖說位置釐清。5.陽台(1F)標繪欄杆。6.浴廁請標示機械排風位置。
5 | 107-0003711-00 | 030105 | 107.3.1 | 107.3.6 | 沈澤庭 等11筆 | 周寿海 | 農業區地上3層11棟11戶 (變更使用) | 金城鎮 金城劃段169地號等12筆 | 許中光 陳建達 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.概要表遺漏3F。2.申請書備註工程造價釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
6 | 107-0003714-00 | 030106 | 107.3.1 | 107.3.6 | 李天成 | 梁耀南 | 農業區地上1層1棟1戶 (新建) | 金城鎮 水頭段65地號 | 許中光 陳建達 | 624.5 | 不符合規定，退回修正 | 1.規定項目審查表附錯了，申請書填寫不全、照片逾期、土石方未計算、缺結構計算書、缺結構平面圖。2.壹樓平面上色空間隔間未劃設。3.各層退縮尺寸不一。4.缺結構平面圖。5.右側立面、橫面剖面頂版位置不符。 (迄107.3.6下午17:30第一類審查缺失未及補正)
7 | 107-0014914-00 | 030107 | 107.3.2 | 107.3.6 | 扶風汽車貨運行 負責人:馬自壯 | 陳勝川 | 倉庫地上1層1棟1戶(新建併雜照) | 金寧鄉 中三劃測段541地號 | 許中光 陳建達 | 70.8 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 建照申請書自行增設停車數量未填。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
8 | 107-0003712-00 | 030108 | 107.3.2 | 107.3.6 | 夏億有限公司 代表人:張延智 | 陳勝川 | 餐飲場所 地上1層1棟1戶 (第一次變更) | 金城鎮 祥豐段41地號 | 許中光 陳建達 | 298.2 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工 (A案)
9 | 107-0003713-00 | 030109 | 107.3.2 | 107.3.6 | 夏億有限公司 代表人:張延智 | 陳勝川 | 餐飲場所 地上1層1棟1戶 (第二次變更) | 金城鎮 祥豐段42地號 | 許中光 陳建達 | 291.66 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工 (B案)
10 | 107-0012221-00 | 030201 | 107.3.7 | 107.3.13 | 蔡全濬 | 周寿海 | 住宅 地上2層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉 湖尾段817地號 | 黃正銅吳建忠 | 201.81 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.變更設計說明及理由不全請補正。2.防音檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
11 | 107-0011831-00 | 030202 | 107.3.8 | 107.3.13 | 成暘建設有限公司 負責人:向富光 等6筆 | 沈建宏 | 集合住宅 地上3層1棟6戶 (新建) | 金寧鄉 湖下村段234地號 | 黃正銅吳建忠 | 444.3 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.建築師及相關技師簽証名單未用印。2.缺地基調查報告。3.補1F出入口斜角平面。4.樓梯間出入口防火門標示及門窗立面標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
12 | 107-0012220-00 | 030203 | 107.3.8 | 107.3.13 | 陳天賞 | 張元駿 | 農舍 地上2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮 沙東劃段35-0地號 | 黃正銅吳建忠 | 305.83 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.耕地面積請釐清。2.平面圖外墻圖例不符。3.建物與地界距離未標示，令請檢討防火門窗。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
13 | 107-0011833-00 | 030204 | 107.3.8 | 107.3.13 | 陳成欽 | 林君志 | 農舍 地上3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉 寧湖一劃段459-1 地號 | 黃正銅吳建忠 | 235.05 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
14 | 107-0012225-00 | 030205 | 107.3.8 | 107.3.13 | 金門縣 議會 議 長: 洪麗萍 | 陳昆豐 | 停車棚 地上1層1棟1戶 (新建) | 金城鎮 莒光樓段83地號 | 黃正銅吳建忠 | 108.54 | 起造人自行退回 | 缺:1.地籍套繪圖。2.農業區申請公用使用函?3.釐清是否牽涉到未勘驗先行動工?4.申請書不符部份修正及簽章。(圖審前釐清及檢附)5.申請書:高度及簷高有誤。
15 | 107-0012224-00 | 030206 | 107.3.8 | 107.3.13 | 鴻通能源科技有限公司 負責人:翁睿妤 等10筆 | 王銘山 | 集合住宅 地上5層1棟10戶(新建) | 金寧鄉 下后垵段4地號 等2筆 | 黃正銅吳建忠 | 625.37 | 不符合規定，退回修正 | 1.申請書不符錯誤內容修正缺起造人用印…2.委託書缺用印、缺現況照片索引。3.1F出入口無障礙通路未設(已修正)。4.有效採光未檢討並請標示開窗與地界距離(部份距離不足且計算有誤)。5.屋頂突出物平面及剖面有誤(後墻剖面有誤無窗及雨遮...)。6.電梯詳圖與剖面不符(機坑未競合)。7.基地後側地形高差應處理。(已修正)8.現有巷道基地前寬度不明且未退縮。(已修正)9.面積計算表，停車標示有務並請釐清、容積與樓地板面積及相關免計容積檢討(停車或樓地板面積計)。10.無障礙專章檢討不全。(已修正)11.圖例有誤請修正。(已修正)12.樓梯剖面外墻有誤。13.2F以高台>110CM。14.防火間隔(窗面積檢討)。(已修正) |  | 部份已修正僅2、3、4、7尚未修正
16 | 107-0012222-00 | 030207 | 107.3.9 | 107.3.13 | 審計部福建省金門縣審計室主任: 張志乾 | 徐佳楢 | 供商談、接洽、處理一般事務之場所地上4層1棟1戶 (第一次變更、退回修正) | 金城鎮 莒光樓段724地號等3筆 | 黃正銅吳建忠 | 1907.75 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺:申請書及簽章、地籍圖、相關技師簽章。2.審查表A13-2檢附錯誤上傳土地謄本施工說明書、無障礙設施設備檢討文件及圖說未檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.本週(107年3月20-21日已核對副本。
17 | 107-0011832-00 | 030208 | 107.3.9 | 107.3.13 | 顏成澤 | 陳啟明 | 住宅 地上1層1棟1戶 (新建併拆除) | 金沙鎮 汶沙測段859地號 | 黃正銅吳建忠 | 91.27 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.拆除概要表未檢討、缺外牆飾材防止墜落…說書含(施工內)。2.缺地基調查報告。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
18 | 107-0012219-00 | 030209 | 107.3.9 | 107.3.13 | 翁明堆 | 林君志 | 農舍 地上3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉 北二三劃測段203地號 | 黃正銅吳建忠 | 349.08 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.現況照片未檢附。2.都市計畫圖未檢附。3.一樓平面圖應標示微整地土坡。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
19 | 107-0012223-00 | 030210 | 107.3.9 | 107.3.13 | 翁雅蘭 等25筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上5層地下1層3棟25戶(新建) | 金寧鄉 北二三劃測段166地號 | 黃正銅吳建忠 | 2829 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 缺簽章:1.無障礙勘驗證書。2.建築師簽證表。3.相關技師…4.現況照片。5.施工說明書。6.缺公寓大廈規約及圖說。7.綠建築檢討報告。8.1F梯間出入口通路及斜坡。9.地下樓梯寬度及平台釐清。10.1F平面地下室標示不明。11.樓梯平台迴轉標示。12.陽台寬度標示。13.平面圖請標示無障礙相關設施圖。14.樓梯級高級深未標示。15.梯廳電梯遮煙及防火門標示。16.立面女兒墻及欄杆高度標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.本週(107年3月20-21日)已核對副本。
20 | 107-0020736-00 | 030301 | 107.3.14 | 107.3.20 | 辛炳木 | 陳炳宏 | 住宅 地上2層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉 下后垵段13地號 | 陳勝川王俊耀 | 163.43 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺自然村開發許可函及書圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
21 | 107-0020734-00 | 030302 | 107.3.14 | 107.3.20 | 溫麗絲 等8筆 | 黃偉城 | 自然村 專用區 地上3層8棟8戶 (變更使用) | 金沙鎮 陽宅段1061-0000地號等9筆 | 陳勝川王俊耀 |  | 申請人自行退回 | 1.缺土地及建物相關資料。2.概要表相關內容及變更前、變更後與原概要表不符請釐清。3.取得使用執照後土地是否可再分割請提出法令依據。
22 | 107-0020732-00 | 030303 | 107.3.16 | 107.3.20 | 李天城 | 梁耀南 | 畜牧設施(禽舍) 地上1層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金城鎮 水頭段0065地號 | 陳勝川王俊耀 | 624.5 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.起造人姓名與用印不符(申請書)。2.概要表使用類組編號未填序號與申請不符。3.委託書簽証表起造人姓名與謄本不符(土同)。4.土地登記簿謄本不全缺他項權利部。5.缺土石方計算。6.缺容許使用同意書展延許可函及圖說。7.結構計算書未簽名、建築面積超過600㎡。是否需鑽探請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
23 | 107-0020739-00 | 030304 | 107.3.16 | 107.3.20 | 許興仁 等47筆 | 梁耀南 | 集合住宅、小型店舖 地上7層地下1層1棟47戶(第四次變更) | 金城鎮 天后宮段207地號等2筆 | 陳勝川王俊耀 | 2159.05 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺原執照正本及圖說副本。2.缺土地使用分區證明書。3.申請書建蔽率修正。4.B1F1及1F1圖面上色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
24 | 107-0020741-00 | 030305 | 107.3.16 | 107.3.20 | 黃慶湖 | 張元駿 | 農舍 地上3層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉 北二三劃測段0560-0地號 | 陳勝川王俊耀 | 276.7 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
25 | 107-0020740-00 | 030306 | 107.3.16 | 107.3.20 | 陳火明 等2筆 | 張元駿 | 住宅 地上3層2棟2戶 (第一次變更) | 金湖鎮 湖前段637-0地號等2筆 | 陳勝川王俊耀 | 519.91 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 先行動工
26 | 107-0012226-00 | 030307 | 107.3.16 | 107.3.20 | 楊翁素娥 | 陳啟明 | 住宅 地上4層1棟1戶 (第一次變更) | 金寧鄉 寧湖二劃測段653-2地號 | 陳勝川王俊耀 | 607.33 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.變更說明請詳述，是否先行動工請釐清。2.請釐清結構計算書之樓層數。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
27 | 107-0020735-00 | 030308 | 107.3.16 | 107.3.20 | 金門縣金城鎮公所 鎮長: 石兆瑉 | 林蒼華 | 社區活動中心 地上3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮 延平段495地號等3筆 | 陳勝川王俊耀 | 542.79 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺地質調查技師簽證名單及簽證報告。2.相片未標示基地位置及簽章。3.缺都計及計畫道路樁位圖。4.缺污水處理設施證明文件。5.施工說明書未蓋騎縫、補充說明書未簽章。6.土地使用許可證明書未簽章及蓋與正本相符。7.基地內涼亭應檢討計算相關面積。8.本案應檢討安全梯。9.電梯開口不得設於安全梯間且虛設遮煙性。
28 | 107-0020738-00 | 030309 | 107.3.16 | 107.3.20 | 鴻通能源科技有限公司 負責人:翁睿妤 | 王銘山 | 集合住宅地上5層1棟10戶(新建、退回修正) | 金寧鄉 下后垵段4地號 等2筆 | 陳勝川王俊耀 | 1117.19 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.上傳表請更新、圖檔清冊勿用回收紙。2.申請書其他面積請填寫，概要表序號請一致。3.無障礙勘驗培訓證書請檢附97年以後。4.建築師簽證名單資料不全。5.相片基地位置請標示。6.土地使用權同意書未用印。都計圖未簽章。7.套繪缺道路、現有巷道證明請檢附正本及完整資料、污水處理設施證明文件不全。8.綠化保水面積有誤。9.未檢附滯洪池。10.屋突一層面積檢附表修正。11.陽台檢討地界距離。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.本週(107年3月27-28日)已核對副本。
29 | 107-0020737-00 | 030310 | 107.3.16 | 107.3.20 | 蔡再團 等2筆 | 林君志 | 住宅 地上3層2棟2戶 (新建、退回修正) | 金湖鎮 峰上段1104地號等2筆 | 陳勝川王俊耀 | 266.59 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺拆除相關資料。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
30 | 107-0020733-00 | 030311 | 107.3.16 | 107.3.20 | 溫莎堡 資產開發有限公司代表人:李麗明 | 林君志 | 農業區(建地目)地上3層1棟3戶 (變更使用) | 金寧鄉中三劃測段549地號 | 陳勝川王俊耀 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺抵押權人同意書(用途變更)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
31 | 107-0022813-00 | 030401 | 107.3.19 | 107.3.27 | 金門縣 金城鎮 公所 負責人:石兆瑉 | 陳志宏 | 宗教 專用區(雜照) | 金城鎮 延平段43地號 | 陳建達張文雄 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.未檢附建物概要表。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
32 | 107-0022817-00 | 030402 | 107.3.21 | 107.3.27 | 蔡源鴻 等2筆 | 陳木壽 | 住宅 地上3層2棟2戶(第一次變更) | 金湖鎮 湖前段204地號 | 陳建達張文雄 | 343.24 | 尚符合 規定 (未核對 副本) | 1.謄本面積有誤。2.申請書及備註詳述車位。3.配置圖上色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.本週未核對副本，下周(107年4月2-3日)核對副本。
33 | 107-0022818-00 | 030403 | 107.3.21 | 107.3.27 | 董月婷 等10筆 | 陳木壽 | 集村農舍地上3層10棟10戶 (第三次變更) | 金寧鄉 寧湖一劃段388地號等13筆 | 陳建達張文雄 | 2036.74 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 先行動工
34 | 107-0022815-00 | 030404 | 107.3.21 | 107.3.27 | 許珮甄 等3筆 | 陳木壽 | 第二種商業區地上8層地下1層1棟18戶(變更使用) | 金湖鎮 湖前段139地號 | 陳建達張文雄 | 481.8 | 尚符合 規定 (未核對 副本) | 1.請補附停車空間設於相鄰接廊解釋函及同意書新設門窗圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.本週未核對副本，下周(107年4月2-3日)核對副本。
35 | 107-0022814-00 | 030405 | 107.3.21 | 107.3.27 | 楊政勳 等3筆 | 陳木壽 | 集合住宅 地上3層1棟3戶(新建、退回修正) | 金寧鄉 湖下村段450地號 | 陳建達張文雄 | 251.04 | 尚符合 規定 (未核對 副本) |  |  | 1.未先行 動工。2.本週未核對副本，下周(107年4月2-3日)核對副本。
36 | 107-0022816-00 | 030406 | 107.3.21 | 107.3.27 | 李詩鵬 等31筆 | 陳木壽 | 農業區(建地目) 地上3層地下1層1棟31戶(變更使用、 第一次變更) | 金城鎮 金城劃段200地號 | 陳建達張文雄 | 509.18 | 尚符合 規定 (未核對 副本) | 1.花台(立面)繪製。2.概要表有誤。3.原使照相關文件檢附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.本週未核對副本，下周(107年4月2-3日)核對副本。
37 | 107-0024497-00 | 030407 | 107.3.22 | 107.3.27 | 興友建設有限公司代表人: 黃志琳 等5筆 | 周寿海 | 住宅地上3層5棟5戶(新建) | 金城鎮 庵前段5地號 | 陳建達張文雄 | 773.91 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.圖面上色。2.平均高度計算。3.B1戶C6柱，線板是否越吊請釐清。4.步行距離。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
38 | 107-0022812-00 | 030408 | 107.3.22 | 107.3.27 | 方品程 | 張元駿 | 住宅 地上3層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉 龍骨山測段24-0地號 | 陳建達張文雄 | 191.13 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
39 | 107-0024496-00 | 030409 | 107.3.23 | 107.3.27 | 真諦有限公司 負責人:周鈺文 | 周寿海 | 自然村專用區地上3層1棟6戶(變更使用、 第二次變更) | 金湖鎮 庵邊段600地號 | 陳建達張文雄 | 49.02 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 本案面積誤繕
40 | 107-0022810-00 | 030410 | 107.3.23 | 107.3.27 | 金門縣殯葬管理所法定 代表人: 張峰杞 | 李凱傑 | 附屬空間:牌位儲藏室地上1層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉 公園測段764-1地號 | 陳建達張文雄 | 38.32 | 起造人自行退回 | 1.缺現有巷道證明。2.都市計畫圖基地標示有誤。
41 | 107-0022819-00 | 030411 | 107.3.23 | 107.3.27 | 金門縣金城鎮公所鎮長: 石兆瑉 | 黃偉倫 | 社區活動中心地上3層1棟1戶(第二次變更) | 金城鎮 小西門劃測段1143-1地號等2筆 | 陳建達張文雄 | 498.02 | 尚符合 規定 (未核對 副本) | 1.缺套繪圖。2.起造人及承造人未簽章。3.缺現況照片。4.未檢附原執照。5.請釐清土地筆數與是否應檢附土地使用同意書。6.土同謄本面積修正，請補附部分同意書。7.申請書有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.本週未核對副本，下周(107年4月2-3日)核對副本。
42 | 107-0022811-00 | 030412 | 107.3.23 | 107.3.27 | 林春成 | 林君志 | 住宅 地上3層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮 洪門港測段33地號 | 陳建達張文雄 | 253.08 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
21191.99

## 10703月室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
107年3月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共2件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 107（室竣）03 | 107.3.14 | 李凱傑 | 金門縣烈嶼鄉公所 | 金門縣烈嶼鄉青歧41之16號 | 1、未檢附承攬手冊影本。 2、綠建材材料表及室裝材料表表格有誤。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | B3:社區活動中心附屬設施 | 地上001層 | 153.31
2 | 107（室審）04 | 107.3.20 | 林君志 | 溫莎堡資產開發有限公司 | 金門縣金寧鄉盤山村伯玉路二段223號 | 1、樓層數請釐清。 | 林志鴻 沈金柱 | 圖說審查 | B2:商場 | 地上001~003層及突出物001層 | 4901.62
|  | 107.3.28 |  |  |  | 已修正完成 | 林志鴻 沈金柱
5054.93

## 10703綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
107年3月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 21 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 107.3.2 | 廖明隆 | 金門縣金城鎮中正國民小學 | 金門縣金城鎮城西段205地號等11筆 | 1、綠化α值認定有誤。 2、缺綠化檢討圖說。 3、缺基地保水檢討圖說。 4、綠建材評估表建蔽、容積與圖說不符。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 小學教室 | 地上4層1棟1戶 | 2601.51 | 王瑞民 王俊耀
王瑞民
2 | 107.3.2 | 廖明隆 | 陳明德 | 金門縣金沙鎮洋山段1018地號 | 1、使用綠建材面積之內牆面總面積使用區域應標示清楚。 2、綠化優待係數採1:3計算，未見生態綠化計算書及計算表。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 集合住宅 | 地上7層 地下1層2棟15戶 | 1853.12 | 王瑞民 王俊耀
王瑞民
3 | 107.3.2 | 程鈞柏 | 禹泰營造有限公司 | 金門縣金寧鄉寧山段942-1地號 | 1、缺建照影本，建築基本圖說。 2、綠化值栽種類未標示。 3、透水鋪面剖面未標示，缺鑽探報告。 4、缺室內牆面、地坪面積及綠建材面積檢討。 5、W7、W8未標示門窗開啟型式。 6、天花面積檢討有誤。 7、透光部位面積請釐清。 8、綠建材使用率檢討有誤。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 旅館 | 地上5層 地下1層1棟1戶 | 1212.9 | 王瑞民 王俊耀
王瑞民
4 | 107.3.6 | 林君志 | 宇晴建設有限公司 | 金湖鎮 湖前段650地號 | 1.REQ有誤。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上4層1棟4戶 | 378.06 | 許中光 陳建達
符合規定。
5 | 107.3.6 | 林君志 | 宇晴建設有限公司 | 金湖鎮 塔后段1081地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 204.72 | 許中光 陳建達
6 | 107.3.6 | 陳木壽 | 陳子昇 等2筆 | 金湖鎮 夏興段1166地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 273.8 | 許中光 陳建達
7 | 107.03.13 | 黃孟偉 | 金門縣自來水廠 | 金門縣金沙鎮沙港劃段822、849等2筆地號 | 1、保水:補Q1、Q2、Q0計算式。 2、綠建材:計算式缺綠建材材料名稱；內部牆面總面積非僅外牆週長，應為內部牆面總面積(平面圖之計算圖及計算表應修正。) 3、外殼節能:屋頂R030之中空層熱阻應為0.086；GRI詳估表之玻璃材質規格與門窗圖不符，計算表配合修正；AEN外殼面積應扣除RF(64.87M2)。 4、綠化:補大喬木、小喬木之AI面積計算。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 辦公場所 | 地上3層 地下1層2棟1戶 | 1739.11 | 陳俊芳 許中光
陳俊芳
8 | 107.3.13 | 陳昆豐 | 金門縣政府 | 金門縣金城鎮北一段357地號 | 1、外殼節能:UAR構造大樣無法辨識，有花崗岩否?；未檢討玻璃GRI；補ni數據佐證資料及外殼面積計算示意圖(不得含屋突及屋頂層面積)。 2、綠化:圖A1-10之TCO2=258306.4與計算總表不符。 3、保水:補鑽孔位置及柱狀剖面圖，佐證土壤分類；Q0配合修正。；補Q2計算式。 4、綠化:補喬木樹冠面積計算式。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 社區活動中心、幼稚園 | 地上2層1棟1戶 | 2815.91 | 陳俊芳 許中光
| 107.3.15 |  |  |  | 已修正 | [9 empty] | 陳俊芳
9 | 107.3.13 | 陳昆豐 | 金門縣金城鎮古城國民小學 | 金門縣金城鎮燕南山段1414地號 | 1、外殼節能:未檢討玻璃GRI；補K值剖面圖，標示X1、X2、Y1、Y2；補深度比計算式。 2、綠化:未標示喬木間距。 3、保水:補鑽孔位置及柱狀剖面圖，佐證土壤分類，Q0配合修正；學校分割基地，應標該分區實際建敝率。 4、綠建材:附件G2表空間編號與A1-13圖內數據不符。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 幼稚園 | 地上2層3棟1戶 | 2004.69 | 陳俊芳 許中光
| 107.3.15 |  |  |  | 已修正 | [9 empty] | 陳俊芳
10 | 107.3.13 | 周寿海 | 蔡全濬 | 金寧鄉 湖尾段817地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 201.81 | 黃正銅吳建忠
11 | 107.3.13 | 沈建宏 | 成暘建設有限公司 | 金寧鄉 湖下村段234地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 444.3 | 黃正銅吳建忠
12 | 107.3.13 | 陳啟明 | 顏成澤 | 金沙鎮 汶沙測段859地號 | 1.節能:外牆平均傳透率(採1B)檢討。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上1層1棟1戶 | 91.27 | 黃正銅吳建忠
經修正後符合規定。
13 | 107.3.13 | 陳木壽 | 翁雅蘭 等25筆 | 金寧鄉 北二三劃測段166地號 | 1.綠化及保水總表設計值及圖說請澄清。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上5層地下1層3棟25戶 | 2829 | 黃正銅吳建忠
符合規定。
14 | 107.3.20 | 陳炳宏 | 辛炳木 | 金寧鄉 下后垵段13地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 163.43 | 陳勝川王俊耀
15 | 107.3.20 | 張元駿 | 陳火明 等2筆 | 金湖鎮 湖前段637-0地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 519.91 | 陳勝川王俊耀
16 | 107.3.20 | 王銘山 | 鴻通能源科技有限公司 | 金寧鄉 下后垵段4地號 等2筆 | 1.綠化、保水面積有誤。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上5層1棟10戶 | 1117.19 | 陳勝川王俊耀
經修正後符合規定。
17 | 107.3.20 | 林君志 | 蔡再團 等2筆 | 金湖鎮 峰上段1104地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 266.59 | 陳勝川王俊耀
18 | 107.3.27 | 陳木壽 | 楊政勳 等3筆 | 金寧鄉 湖下村段450地號 | 1.REQ有誤。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 251.04 | 陳建達張文雄
符合規定。
19 | 107.3.27 | 周寿海 | 興友建設有限公司 | 金城鎮 庵前段5地號 | 1.REQ有誤。2.外殼面積計算(屋頂)。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層5棟5戶 | 773.91 | 陳建達張文雄
符合規定。
20 | 107.3.27 | 張元駿 | 方品程 | 烈嶼鄉 龍骨山測段24-0地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 191.13 | 陳建達張文雄
21 | 107.3.27 | 林君志 | 林春成 | 金城鎮 洪門港測段33地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 253.08 | 陳建達張文雄
20186.48