## 10705建照
福建金門馬祖地區建築師公會
107年 5月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 41 案次 )
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 107-0018599-00 | 050101 | 107.4.23 | 107.5.2 | 金門縣烏坵鄉公所 | 馮月忠 | 辦公室地上3層1棟1戶(新建) | 烏坵鄉 大坵段219地號 | 卓建光張明隆 | 860.01 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.地籍。2.污水排水。3.一F平面塗色及地界、防火間隔。4.一F入口標示。5.2梯淨高標示。6.安全維護設計。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.本週(107年5月15-16日)已核對副本。
2 | 107-0032324-00 | 050102 | 107.4.24 | 107.5.2 | 金門酒廠實業股份有限公司 | 趙文蔚 | 辦公室附屬鋼架雨遮地上1層1棟0戶(新建) | 金寧鄉 寧山段63-3地號 | 卓建光張明隆 | 38.67 | 起造人自行退回 | 1.委託書未用印。2.缺土方計算。3.補套繪圖。4.施工說明書補齊全。
3 | 107-0032320-00 | 050103 | 107.4.25 | 107.5.2 | 李水選 | 林志鴻 | 畜牧設施 (畜舍)地上1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉 寧劃段573地號 | 卓建光張明隆 | 96.14 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 1.先行動工。2.擅自建造，補辦申請。
4 | 107-0032322-00 | 050104 | 107.4.27 | 107.5.2 | 陳協國 | 陳啟明 | 農業區地上3層3棟3戶(變更使用) | 金湖鎮農試所段111地號 | 卓建光張明隆 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 本案面積誤繕
5 | 107-0032323-00 | 050105 | 107.4.27 | 107.5.2 | 林永標 | 林君志 | 幼兒園 地上1層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段484地號 | 卓建光張明隆 | 110.5 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 先行動工
6 | 107-0032321-00 | 050106 | 107.4.27 | 107.5.2 | 李英萍 | 林君志 | 住宅 地上3層1棟1戶(新建) | 金城鎮歐厝段128-1地號 | 卓建光張明隆 | 199.03 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.2、3F地界及防火間隔檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
7 | 107-0032319-00 | 050107 | 107.4.27 | 107.5.2 | 翁昭芬 | 林志鴻 | 農舍 地上2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉中二劃段266地號 | 卓建光張明隆 | 198.04 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
8 | 107-0018600-00 | 050108 | 107.4.27 | 107.5.2 | 金湖鎮公所 | 尤噠唯 | 辦公室地上3層1棟1戶(新建) | 金湖鎮陳坑段737-1地號等2筆 | 卓建光張明隆 | 482.17 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.請附實質照片。2.基地已有舊建築、請併案辦理拆除執照。3.平面圖塗色(排水溝)。4.室外通路標示。5.平面圖標示開口部編號。6.一F陽台構造檢討。7.防火間隔開口部檢討。8.二、三F地界及防火間隔線標示。9.綠建築相關內容之圖面標示。10.一陽台排水標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
9 | 107-0032788-00 | 050109 | 107.4.27 | 107.5.2 | 許節 | 廖明隆 | 禽舍 地上2層1棟1戶(新建) | 金城鎮賢厝段783地號 | 卓建光張明隆 | 411.06 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 請建管課會農林課是否符合原設立原意! |  | 未先行 動工
10 | 107-0032789-00 | 050110 | 107.4.27 | 107.5.2 | 洪毓璿等5筆 | 廖明隆 | 店鋪、集合住宅地上5層1棟5戶 (新建) | 烈嶼鄉黃埔段278地號 | 卓建光張明隆 | 1021.87 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.名冊未用印。2.照片未附。3.建築師未用印。4.室外通路未標示。5.一層平面上色。6.室內通路寬度標示。7.防火間隔標示。8.開口部陽台高度標示。9.立面1:3.6檢討。10.陽台排水標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
11 | 107-0018598-00 | 050111 | 107.4.27 | 107.5.2 | 國立金門高級中學 | 高國碩 | 學校 地上1層1棟1戶(新建) | 金城鎮祥瑞段999地號 | 卓建光張明隆 | 1541.48 | 起造人自行退回 | 1.缺書圖上傳、圖檔清冊上傳。2.起造人未用印(申請書、委託書)。3.地號錯誤(所有文書基地部份)。4.檢附「無障礙受訓証書影本」。5.照片缺日期。6.缺全校配置圖。7.缺施工說明書。8.面積計算表既有建築物清查。9.本案屬供公眾使用建築物，缺安全維護設計、缺無障礙檢討。10.缺全區配置圖。11.缺衛生設備檢討。12.缺污水檢討。
12 | 107-0032787-00 | 050112 | 107.4.27 | 107.5.2 | 李卓翰等11筆 | 張銘修 | 集村農舍 地上4層11棟11戶 (第一次變更) | 金寧鄉寧湖三劃段640-1地號等20筆 | 卓建光張明隆 | 3354.63 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺套繪圖。2.缺地籍圖、土地登記簿。3.屋突面積檢討式。4.綠建築檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
13 | 107-0035367-00 | 050201 | 107.5.3 | 107.5.8 | 林發德 等4筆 | 張元駿 | 店舖、集合住宅 地上4層1棟4戶(新建) | 烈嶼鄉 東林段141-0 地號 | 吳宗政徐民安 | 646.19 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.屋突層高度檢討(電梯)。2.屋突層電梯開口?3.申請書法定停車位修正(清表)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
14 | 107-0035368-00 | 050202 | 107.5.4 | 107.5.8 | 新向上建業實業有限公司 負責人:李淑貞 等20筆 | 楊水池 | 集合住宅 地上5層2棟20戶(第一次變更) | 金城鎮 金門城段754地號 | 吳宗政徐民安 | 1380.07 | 起造人自行退回 | 1.缺套繪上傳及雜項工程套繪。2.缺起造人用印及建築物用途類組編號。3.變更說明不全，工程造價請釐清。4.缺地質鑽探報告書。5.缺污水處理設施認可文件(戶數面積變更)。6.缺施工說明書。7.相關表格請更新，起造人出生年月日及身分証字號請釐清。8.原執照與申請書兩者建築概要內容不符請釐清。
15 | 107-0035366-00 | 050203 | 107.5.4 | 107.5.8 | 詹炳瑩 | 沈建宏 | 住宅 地上4層1棟1戶(新建) | 金沙鎮 后宅段1253地號 | 吳宗政徐民安 | 506.1 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書建築物高度、簷高與圖說不符請釐清。2.陽台與地界檢討≧1.0M。3.請標示面前道路之高程。4.現況照片基地位置標示錯誤。5.既有排水溝破口標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
16 | 107-0035365-00 | 050204 | 107.5.4 | 107.5.8 | 日觀實業股份有限公司 負責人:林美東 等2筆 | 沈建宏 | 自然村專用區地上3層地下1層2棟2戶(變更使用) | 金湖鎮 后壟段40地號 等2筆 | 吳宗政徐民安 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.道路退縮是否沿建築線全線退縮請釐清。2.戶數不同無障礙設施是否個別檢討設置請釐清。3.缺無障礙專章檢討。(以上疑義圖審時釐清)4.檢討無障礙客房。5.昇降機間防火門標示具遮煙性。6.D3防火門標示F60A。7.道路退縮地請標示(全線)。8.無障礙專章檢討請補正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
17 | 107-0037141-00 | 050301 | 107.5.7 | 107.5.15 | 許三進 | 陳建達 | 農舍 地上2層1戶 (第一次變更) | 金寧鄉 寧湖三劃段9地號 | 莊和明陳志宏 | 223.23 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 符合規定。 |  | 未先行 動工
18 | 107-0035369-00 | 050302 | 107.5.9 | 107.5.15 | 金門縣環境保護局負責人:蔡其雍 | 周寿海 | 資源回收儲存場、廚餘儲存場 地上1層7棟1戶 (增建) | 金湖鎮 多年段1098-2 地號 | 莊和明陳志宏 | 1622.21 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.全區配置圖請澄清新舊建築之狀態及車道。2.內部空間請加註說明廢棄氣體及污水排放情況(含污水設備)。3.地形高程請修正須配置平面圖。4.補長向剖面圖。5.結構及外牆防火時效標示。6.擋土牆位置請標示。7.臨接建築線長度請確認。8.滯洪池容積請確認。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
19 | 107-0037139-00 | 050303 | 107.5.10 | 107.5.15 | 陳培成 | 陳建達 | 農舍 地上3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉 寧湖二劃測段155地號 | 莊和明陳志宏 | 236.57 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.請澄清出入口經由鄰地之說明表。2.請修正申請書用途民宿請澄清及各式空間、套房(含剖面)。3.照片(現況)請澄清拍攝位置。4.立面圖開窗請標示。5.請標示基地高程。6.結構平面圖請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
20 | 107-0035372-00 | 050304 | 107.5.10 | 107.5.15 | 新向上建業實業有限公司 | 楊水池 | 集合住宅地上5層2棟20戶(第一次變更、退回修正) | 金城鎮 金門城段754地號 | 莊和明陳志宏 | 1380.07 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.技師簽証上傳補件於對副本前先送建管科複審第一類文件，才可對副本。2.請檢附公司資料會員資料。3.道路退縮依歸上色。4.一樓平面出入口、斜坡高程。5.坡道前後高程。6.無障礙通路寬度檢討。7.污水設備容量計算。8.排水溝溝底高程標示。9.幢棟戶數編號請依規定。10.標示尺寸部份太小重疊不清全面檢視。11.開窗距地界請標示。12.專有部份請確認。13.級深請標示。14.無障礙梯請始點標示。15.電梯總高程及停靠層請釐清。16.無障礙坡道及車道分別標示。17.圍牆及立面、剖面及樓梯請修正。18.容積檢討計算式請澄清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.本週(107年5月22-23日)已核對副本。
21 | 107-0037140-00 | 050305 | 107.5.11 | 107.5.15 | 王雅娟 等2筆 | 陳建達 | 餐廳、住宅地上2層1棟2戶(新建) | 金寧鄉 后盤山段80地號 | 莊和明陳志宏 | 344.74 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.防火間隔請標示。2.玻璃磚防火時效請標示。3.壹樓陽台請確認。4.污水設備容量計算。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.本案綠建築併本次審查通過。
22 | 107-0035373-00 | 050306 | 107.5.11 | 107.5.15 | 金一開發建設有限公司等20筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上3層地下1層15棟20戶 (第三次變更) | 金寧鄉 北二三劃測段164地號等2筆 | 莊和明陳志宏 | 4901.45 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.變更面積檢討請確認。2.起造人名冊誤繕。3.公會員証。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
23 | 107-0035371-00 | 050307 | 107.5.11 | 107.5.15 | 林乃鴻 | 陳木壽 | 農舍 地上3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮 莒光樓段376地號 | 莊和明陳志宏 | 349.94 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.耕地面積檢討確認。2.欄杆間隙請標示。3.建築線請免標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
24 | 107-0035375-00 | 050308 | 107.5.11 | 107.5.15 | 瑞達建設有限公司等24筆 | 廖明隆 | 補習班 集合住宅地上12層地下1層1棟24戶(第一次變更、退回修正) | 金城鎮 城西段639地號 | 莊和明陳志宏 | 3340.99 | 起造人自行退回
25 | 107-0035370-00 | 050309 | 107.5.11 | 107.5.15 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 蔡敏之 | 辦公室 地上3層地下1層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉 北二三劃測段675地號等2筆 | 莊和明陳志宏 | 2121.83 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.請補雜項概要表。2.建物概要表請修正。3.防火構造類別請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.轉送「室內裝修小組」審查。3.本週(107年5月22-23日)已核對副本。
26 | 107-0037142-00 | 050310 | 107.5.11 | 107.5.15 | 金湖鎮西埔妙香寺管理委員會 | 黃義宏 | 寺廟 地上1層1棟1戶 (第一次變更) | 金湖鎮 西埔段123-2地號等2筆 | 莊和明陳志宏 | 138.87 | 起造人自行退回
27 | 107-0035374-00 | 050311 | 107.5.11 | 107.5.15 | 溫莎堡資產開發有限公司 | 林君志 | 農業區(建地目)地上3層1棟3戶 (變更使用) | 金寧鄉 中三劃測段549地號等2筆 | 莊和明陳志宏 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.補環保技師簽証上傳、在對副本前先送建管科複審第一類文件才可對副本。2.專業技師簽証表請更正。3.建築師簽証表請簽章。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
28 | 107-0039358-00 | 050401 | 107.5.18 | 107.5.22 | 金湖鎮 西埔廟香寺管理委員會 | 黃義宏 | 寺廟 地上1層1棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮 西埔段123-2地號等2筆 | 李訓良 張世宏 | 138.87 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.技師簽章、變更位置釐清。2.套繪圖用途標示。3.是否拆除完成。4.變更供公眾使用面積、自然村審議?5.請標示無障礙通路及坡度>1/15。6.室內空間請標示高程。7.請檢附相關結構圖說。8.修正圖例顏色。9.請會都計科自然村審議釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
29 | 107-0039357-00 | 050402 | 107.5.18 | 107.5.22 | 洪振益 | 陳啟明 | 農舍 地上3層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮 北一段580地號 | 李訓良 張世宏 | 265.52 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.污水排水請完整標示。2.剖面居室請標示淨高。3.剖面樓梯間牆請釐清位置。4.樓梯平台、平面、剖面不一請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
30 | 107-0039356-00 | 050403 | 107.5.18 | 107.5.22 | 陳天明 | 陳啟明 | 住宅 地上2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮 碧山段1349地號等2筆 | 李訓良 張世宏 | 115.49 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 一.請釐清原有房屋所有權人與起造人關係。二.室內外高程剖面標示請釐清。三.橫向剖面樓梯剖面不足，窗標示有誤。四.樓梯淨寬與平台淨寬不一請釐清。五.無障礙室外通路。六.現有巷文件再印。七.剖面水溝。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
31 | 107-0039354-00 | 050404 | 107.5.18 | 107.5.22 | 金門縣金湖鎮公所 | 尤噠唯 | 小型社區式日間照顧、辦公室 地上3層1棟1戶(新建) | 金湖鎮 湖前段994-1地號等2筆 | 李訓良 張世宏 | 609.82 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書有誤。2.簽証技師相關資料未檢附。3.都計、樁位圖簽章。4.類組H1。5.綠化樹種α面積修正。6.保水A3、V3修正。7.節能、深度比修正。8.技規§41、42、79-2、96、97檢討。9.1F綠地圖例、位置修正。10.RF女兒墻補、電梯剖面修正。11.立面尺寸、剖面水溝、樓梯詳圖。12.電梯門寬、浴廁、出入口斜率。13.日間照顧§58設置標準。14.1F污水排水系統請檢討。15.無障礙室外通路坡度應符合規範。16.法定空地請檢討。17.安全門開啟方向請檢討。18.無障礙樓梯扶手(兩側)請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
32 | 107-0039353-00 | 050405 | 107.5.18 | 107.5.22 | 陳錦章 | 陳勝川 | 住宅 地上3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮 沙東劃段117地號 | 李訓良 張世宏 | 291.33 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.基地污排水請分流。2.剖面圖居室請標示淨高度。3.陰井檢討。4.建物高度檢討。5.RF至3F高度<190CM、斜率1/4~1/2。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
33 | 107-0039355-00 | 050406 | 107.5.18 | 107.5.22 | 呂英武 | 陳勝川 | 住宅 地上3層1棟1戶(第二次變更) | 金湖鎮 湖東劃段538-2地號等2筆 | 李訓良 張世宏 | 250.08 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 一.申請書監造人簽名不符。二.工程進度50%，100%請釐清。三.1F污排水系統請分流。四.無障礙通路請標示。五.剖面居室請標示淨高。六.樓梯率剖面標示不一請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
34 | 107-0039359-00 | 050407 | 107.5.18 | 107.5.22 | 六帝建設股份有限公司 | 吳慶樟 | 住宅 地上1層4棟0戶(拆除) | 金城鎮 前山前段3地號等11筆 | 李訓良 張世宏 | 334.84 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.委託書修正。2.申請人資料未附。3.申請書棟數修正。(上列項目已修正迄) | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
35 | 107-0039363-00 | 050501 | 107.5.24 | 107.5.29 | 陳彩仙 等3筆 | 周寿海 | 集合住宅 地上3層1棟3戶(新建) | 金寧鄉 榜林村段280地號 | 許中光林明仕 | 440.58 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.陰影檢討釐清。2.滯洪池是否須留設。3.私設通路及寬度重影檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
36 | 107-0041432-00 | 050502 | 107.5.24 | 107.5.29 | 陳水湖 等2筆 | 周寿海 | 住宅 地上3層2棟2戶(新建併拆除) | 金寧鄉 榜林村段279地號 | 許中光林明仕 | 364.81 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.陰影檢討釐清。2.滯洪池是否須留設。3.拆除同意請簽名。4.私設通路及寬度重影檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
37 | 107-0039362-00 | 050503 | 107.5.24 | 107.5.29 | 林家儀 等2筆 | 張元駿 | 住宅 地上3層2棟2戶(新建) | 烈嶼鄉 公園測段605地號等4筆 | 許中光林明仕 | 556.18 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.證明文件缺"影本與正本相符"。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
38 | 107-0039360-00 | 050504 | 107.5.25 | 107.5.29 | 郭明達 | 陳建達 | 農舍 地上3層1棟1戶(增建) | 金沙鎮 浯坑劃測段461地號 | 許中光林明仕 | 198 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺原圖說副本(含歷次變更設計)。2.釐清部份柱頭拆除廢棄數量? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
39 | 107-0039361-00 | 050505 | 107.5.25 | 107.5.29 | 國立金門高級中學 | 高國碩 | 學校 (室內游泳池) 地上1層1棟1戶 (增建、退回修正) | 金城鎮 祥瑞段999地號 | 許中光林明仕 | 1541.48 | 起造人自行退回 | 1.無障礙案回訓?未檢附最新?2.專業技師簽證?3.套繪圖有誤?4.專業技師證書及字號有誤。5.缺地基調查報告資料。6.缺綠建築檢討報告。7.申請書缺新增車位數輛。8.缺兩向剖面圖、門窗圖。9.缺安全維護設計及缺無障檢討。
40 | 107-0041433-00 | 050506 | 107.5.25 | 107.5.29 | 陳寶華 | 陳勝川 | 其他 (汙泥乾燥棚、汙泥沉澱池)地上1層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮 太湖劃測段298地號 | 許中光林明仕 | 176.76 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺現況照片及索引圖、電子圖檔清冊、缺圖名?2.A11-1建築面積?O㎡、圍牆?圍籬?幢、棟、數?3.A11-4樓層高度? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
41 | 107-0041434-00 | 050507 | 107.5.25 | 107.5.29 | 張恩誠 | 陳勝川 | 住宅 地上2層1棟1戶(新建併拆除) | 金城鎮 小西門劃測段1168地號 | 許中光林明仕 | 146.01 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.電子圖檔清冊、缺圖名、地籍套繪圖(未附)。2.A11-1申請書起造人用印?(D11-1?拆除切結?同意書?)3.A11-5委託書缺印。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
30935.63

## 10705室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
107年5月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 3 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 107（室審）05 | 107.05.02 | 陳維哲 | 金門縣烈嶼鄉公所 | 金門縣烈嶼鄉上林村南塘70號 | 1、申請面積應為牆心計算。 2、步行距離、重覆步距請釐清。 3、剖面圖吊飾請註明材料。 4、天花板平面應補天花板淨高。 5、大樣圖應重新整理。 | 楊文基 徐民安 | 圖說審查 | E1:納骨(灰)塔 | 地上001~002層 | 原357.37，審查後364.88
|  | 107.05.11 |  |  |  | 已修正完成 | 楊文基 徐民安
2 | 107（室竣）04 | 107.05.10 | 陳啟明 | 張慧羚 | 金門縣金城鎮民生路43號3樓 | 1、核準圖與竣工圖不同，隔間增加。 2、竣工圖平面增一扇門，其中牆面未施作矽酸鈣板。 3、照片未拍齊全，現場廁所未施作。 | 林志鴻 | 竣工查驗 | D5:補習(訓練)班 | 地上003層 | 137.62
|  | 107.05.17 |  |  |  | 現場已施作完成，申請資料補齊，修改竣工圖。 | 林志鴻
|  | 107.05.23 |  |  |  | 已修正完成 | 林志鴻
3 | 107（室審）06 | 107.05.23 | 孫建國 | 交通部民用航空局 | 金門縣金湖鎮尚義機場2號 | 1、請補單面詳圖。 2、綠建材檢討有誤。 3、裝修平面圖空間名稱是否與原荷准同，應釐清。 4、室內入口處裝修柱之消防設施未變更應清楚標示。 | 莊和明 陳遠鴻 | 圖說審查 | A2:航空站 | 地上003層 | 105.3

## 10705綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
107年5月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 18 件）
序號 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯留利用 | 生活雜排水 回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 107.5.2 | 林君志 | 李英萍 | 金城鎮 歐厝段128-1地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 199.03 | 卓建光張明隆
2 | 107.5.2 | 尤噠唯 | 金湖鎮公所 | 金湖鎮 陳坑段737-1地號等2筆 | 1.二、三F不屬住宿類檢討。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 辦公室 | 地上3層1棟1戶 | 482.17 | 卓建光張明隆
符合規定。
3 | 107.5.2 | 廖明隆 | 洪毓璿等5筆 | 烈嶼鄉黃埔段278地號 | 1.Aen不含一層立面。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 店鋪、 集合住宅 | 地上5層1棟5戶 | 1021.87 | 卓建光張明隆
符合規定。
4 | 107.5.2 | 張銘修 | 李卓翰等11筆 | 金寧鄉寧湖三劃段640-1地號等20筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集村農舍 | 地上4層11棟11戶 | 3354.63 | 卓建光張明隆
5 | 107.5.8 | 沈建宏 | 詹炳瑩 | 金沙鎮 后宅段1253地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上4層1棟1戶 | 506.1 | 吳宗政徐民安
6 | 107.5.15 | 陳建達 | 王雅娟 等2筆 | 金寧鄉 后盤山段80地號 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 餐廳、住宅 | 地上2層1棟2戶 | 344.74 | 莊和明陳志宏
7 | 107.5.15 | 黃偉倫 | 金城鎮公所 | 金門縣 金城鎮小西門劃測段1143-1、6地號 | 1、保水鋪面面積請檢討。 2、綠化α=1.3請說明。 3、室外綠建材使用率請檢討。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 社區活動中心 | 地上3層1棟1戶 | 498.02 | 梁貞誠 王家祥
8 | 107.5.15 | 尤噠唯 | 金湖鎮公所 | 金門縣 金湖鎮南雄段884-14地號 | 1、綠化:小葉欖仁非本土樹種，α不得為1.3。 2、保水:缺鑽探柱狀圖或說明(f值)。 3、綠建材:室外綠化應為10%不得為0。 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 辦公室 | 地上2層1棟1戶 | 342.91 | 梁貞誠 王家祥
9 | 107.5.15 | 陳群達 | 台灣電力股份有限公司 | 金門縣 金城鎮水頭段27-2地號 | 1、未簽章。 2、保水:缺鑽探報告柱狀圖(f)，Q1值1242.74未附圖檢討計算式。 3、綠建材:內部牆面總長未附計算式(3F，42，105，03)。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 倉庫 | 地上3層2棟2戶 | 2866.12 | 梁貞誠 王家祥
10 | 107.5.15 | 沈建宏 | 日觀實業股份有限公司 | 金門縣 金湖鎮后壟短段40地號 | 1、節能:屋頂層(3樓)外週區應為整層扣除突出物面積。 2、保水:補滯洪池剖面示意圖。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 旅館 | 地上3層地下1層2戶 |  | 梁貞誠 王家祥
11 | 107.5.15 | 廖明隆 | 瑞達建設有限公司 | 金門縣 金城鎮城西段639地號 | 1、綠化:草坪面積未列計算式，請修正。大喬木樹種未說明，α=1.3請說明。 2、保水:綠地透水鋪面請列出計算式。 3、綠建材:戶外綠建材使用率>100%，請說明。Uaw不得等於3.5。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 集合住宅 | 地上10層地下1層1棟29戶 | 3335.66 | 梁貞誠 王家祥
12 | 107.5.15 | 徐佳楢 | 審計部福建省金門縣審計室 | 金門縣 金城鎮莒光樓段724地號 | 符合規定。 | [5 empty] | ˇ | 供商談接洽處理一般事務之場所 | 地上4層1棟1戶 | 1907.75 | 梁貞誠 王家祥
13 | 107.5.22 | 陳啟明 | 陳天明 | 金沙鎮 碧山段1349地號等2筆 | 1.窗戶面積請檢討E1。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 115.49 | 李訓良 張世宏
符合規定。
14 | 107.5.22 | 尤噠唯 | 金門縣金湖鎮公所 | 金湖鎮 湖前段994-1地號等2筆 | 1.綠化指標栽植喬木請標示樹間距。2.Q3保水指標檢討有誤請修正。3.節能Ki值請檢附計算式。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 小型社區式日間照顧、辦公室 | 地上3層1棟1戶 | 609.82 | 李訓良 張世宏
符合規定。
15 | 107.5.22 | 陳勝川 | 陳錦章 | 金沙鎮 沙東劃段117地號 | 1.W1為組合高非橫拉窗請修正。2.綠化及保水指標請檢討。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 291.33 | 李訓良 張世宏
符合規定。
16 | 107.5.29 | 張元駿 | 林家儀 等2筆 | 烈嶼鄉 公園測段605地號等4筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 556.18 | 李訓良 張世宏
17 | 107.5.29 | 陳勝川 | 陳寶華 | 金湖鎮 太湖劃測段298地號 | 符合規定。 |  | ˇ | ˇ |  |  |  | 其他 (汙泥乾燥棚、汙泥沉澱池) | 地上1層1棟1戶 | 176.76 | 許中光林明仕
18 | 107.5.29 | 陳勝川 | 張恩誠 | 金城鎮 小西門劃測段1168地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 146.01 | 許中光林明仕
16754.59