## 10707建照
福建金門馬祖地區建築師公會
107年 7月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 40 案次 )
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 107-0052544-00 | 070101 | 107.6.26 | 107.7.3 | 黃建發 | 周寿海 | 住宅 地上3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮 西園段 1409地號 | 符宏仁張明隆 | 249.86 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.重複步行距離請於平面圖檢討之。2.1F陽台有結構柱或裝飾柱請澄清是否應計入建築面積。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
2 | 107-0052547-00 | 070102 | 107.6.28 | 107.7.3 | 陳福星 等4筆 | 楊水池 | 第二種商業區 地上4層1棟4戶 (新建) | 金湖鎮 市港段 87地號 | 符宏仁張明隆 | 702.39 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.鑽探報告書、技師簽証、基本資料。2.照片請檢附十日內。3.套繪圖修正。4.無障礙客房尺寸檢討。5.污水認可文件。6.陽台面積有誤。7.法定空地釐清。8.申請書有誤、戶數釐清。9.概要表有誤。10.防火間隔W9修正。11.防音未檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工 (原變更設計執照過期)
3 | 107-0052543-00 | 070103 | 106.6.29 | 107.7.3 | 劉邦彬 | 陳建達 | 自然村專用區 (變更 使用) | 金寧鄉 寧山段 962-1地號 | 符宏仁張明隆 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 符合規定。 |  | 1.停車位 變更。2.未先行動工。
4 | 107-0052546-00 | 070104 | 106.6.29 | 107.7.3 | 帥新營造 有限公司 負責人: 劉邦彬 等4筆 | 陳建達 | 集合住宅 地上4層1棟4戶 (第一次變更) | 金寧鄉 寧山段 962-1地號 | 符宏仁張明隆 | 455.58 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 符合規定。 |  | 未先行 動工
5 | 107-0052548-00 | 070105 | 107.6.29 | 107.7.3 | 王水抽 | 林蒼華 | 農舍 地上2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮 擎天段 12地號 | 符宏仁張明隆 | 256.3 | 起造人自行退回 | 1.缺套繪。2.農舍許可函(農舍位置釐清)。3.土石方計算。4.申請書有誤。5.L農舍建築面積修正(管道間入口雨遮)。6.污水及排水溝位置修正。7.剖面圖陽台修正。8.欄杆防墜措施。9.門窗開啟方式。
6 | 107-0052545-00 | 070106 | 106.6.29 | 107.7.3 | 許開山 等18筆 | 許義翔 | 集合住宅 地上3層2棟9戶 (第一次變更) | 金城鎮 莒光樓段 921地號 等2筆 | 符宏仁張明隆 | 911.59 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書監造人。2.變更內容壹樓面積及容積變更。3.門窗開啟方式。4.防音未檢討。5.直通樓梯避難層出入口寬未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
7 | 107-0052555-00 | 070201 | 107.7.2 | 107.7.10 | 洪清波 | 廖明隆 | 自然村專用區地上3層3棟3戶(變更使用) | 烈嶼鄉 東林段433地號等3筆 | 卓建光陳志宏 |  | 申請人自行退回 | 1.委託書缺章。2.現況照片缺照片及索引表簽章。3.缺原使用執照副本圖。4.不同用途之面積分別列示。5.不同用途區隔材料標示。6.無障礙設施是否設置請釐清。7.建物登記謄本未附。8.是否屬供公眾使用。9.停車位計算釐清。10.安全鑑定書未附。
8 | 107-0052549-00 | 070202 | 107.7.4 | 107.7.10 | 蔡念彤 | 徐立言 | 農舍 地上1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉 寧安二劃段0225-0000地號 | 卓建光陳志宏 | 93.35 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.都市計畫圖、缺基地套圖? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
9 | 107-0052550-00 | 070203 | 107.7.6 | 107.7.10 | 吳年丁 | 張元駿 | 農舍 地上3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉 寧安二劃段46-3 地號 | 卓建光陳志宏 | 231.54 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
10 | 107-0052551-00 | 070204 | 107.7.6 | 107.7.10 | 周千金 | 張元駿 | 農舍 地上3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉 寧安二劃段46-2 地號 | 卓建光陳志宏 | 231.54 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
11 | 107-0052554-00 | 070205 | 107.7.6 | 107.7.10 | 金門縣 政府 (公車轉運停車場) | 楊水池 | 供旅客等候運輸工具之場所地上1層2棟2戶(新建) | 金城鎮 旗牌段13地號 等9筆 | 卓建光陳志宏 | 203 | 起造人自行退回 | 1.A11申請書起造人建築概要、造價、備註欄勘誤?2.未檢附都市計畫圖、樁位圖?3.現況照片(全景、路...)4.釐清地基調查?報告書?5.結構技師簽證(2人)釐清。6.釐清14-214-3農業區土地使用，是否應先同意(縣府)?7.無障礙通路檢討。8.缺綠建材。9.儲藏室用途釐清。10.建築線標示不明。11.起造人請釐清。12.停車數量請釐清。13.工程造價釐清。14.擋土牆長度請釐清。15.農業用地是否納入基地請釐清，供通行使用。
12 | 107-0052552-00 | 070206 | 107.7.6 | 107.7.10 | 江怡青 | 陳炳宏 | 農業區地上3層10棟10戶(變更使用) | 金寧鄉 中三劃測段501地號等14筆 | 卓建光陳志宏 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 本案 起造人 變更
13 | 107-0052553-00 | 070207 | 107.7.6 | 107.7.10 | 宏建建設有限公司 等4筆 | 廖明隆 | 店舖、集合住宅地上4層1棟4戶 (新建) | 金城鎮 奎星樓0164-0000地號 | 卓建光陳志宏 | 198.94 | 起造人自行退回 | 1.A11-1申請書起造人未用印?基地現況照片缺?2.檢附證明文件缺"影本與正本相符"未用印?3.未檢附不動產開發會員文件?都市計畫圖套繪証明?套繪圖光碟?4.公寓大廈規約圖說。5.危屋獎勵(會簽送審都計)。
14 | 107-0026944-00 | 070301 | 107.7.11 | 107.7.17 | 臺億建築經理股份有限公司等11筆 | 沈建宏 | 集合住宅 地上5層2棟11戶(第一次變更) | 金寧鄉 機場段388地號等2筆 | 陳建達林家弘 | 1082.97 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
15 | 107-0026943-00 | 070302 | 107.7.12 | 107.7.17 | 邵清海 | 陳勝川 | 農舍 地上2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉 北二三劃測段748-0000地號 | 陳建達林家弘 | 106.78 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.檢附資料表建築師自行檢核勘誤?2.套繪建物用途。3.面積計算1/A0有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
16 | 107-0054985-00 | 070303 | 107.7.13 | 107.7.17 | 陳天賜 | 陳木壽 | 住宅 地上3層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮 延平段699地號 | 陳建達林家弘 | 348.56 | 不符合規定，退回修正 | 1.平面上色。2.圖說面積計算請釐清。3.陽台標示。4.自成一棟(一戶)區列界定。
17 | 107-0054984-00 | 070304 | 107.7.13 | 107.7.17 | 陳子昇 等2筆 | 陳木壽 | 住宅 地上3層2棟2戶(第一次變更) | 金湖鎮 夏興段1166地號等2筆 | 陳建達林家弘 | 282.68 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.未報開工，已先行拆除。2.樓梯剖面未修正。3.結構平面未檢附。4.申請書、套繪用途標示。5.節能報告書未檢附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.本週(107年7月24-25日)已核對副本。
18 | 107-0054983-00 | 070305 | 107.7.13 | 107.7.17 | 陳成國 | 陳木壽 | 住宅 地上1層1棟1戶(拆照) | 金城鎮 鎮南770地號 | 陳建達林家弘 | 95 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書、套繪圖標示用途。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行 動工。2.本週(107年7月24-25日)已核對副本。
19 | 107-0026945-00 | 070306 | 107.7.13 | 107.7.17 | 勝騏置產有限公司 等3筆 | 沈建宏 | 集合住宅 地上3層1棟3戶(第二次變更) | 金寧鄉 安西劃段0253-0000地號 | 陳建達林家弘 | 304.76 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.陽台補欄杆。2.採光計算有誤。3.二樓以上各戶出入口應為防火門。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
20 | 107-0026948-00 | 070307 | 107.7.13 | 107.7.17 | 金門縣烈嶼鄉公所 | 李凱傑 | 社區活動中心地上1層地下1層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉 楊厝段213地號等6筆 | 陳建達林家弘 | 263.61 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.檢討走廊寬度及標註。2.無障礙通路平面圖標示。3.圍牆申請?圖面位置(立、剖、面)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
21 | 107-0026949-00 | 070308 | 107.7.13 | 107.7.17 | 金門縣烈嶼鄉公所 | 李凱傑 | 戲台 地上1層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉 東坑段554地號 | 陳建達林家弘 | 73.29 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.開挖7.5M安全措施圖說。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
22 | 107-0026947-00 | 070309 | 107.7.13 | 107.7.17 | 金門縣政府 | 楊水池 | 候車室、儲藏室地上1層2棟1戶(新建、退回修正) | 金城鎮 旗牌段13地號 等7筆 | 陳建達林家弘 | 203 | 不符合規定，退回修正 | 1.現況照片(全景)。2.缺土石方計算。3.請釐清現況建物是否須拆除。4.缺污水設施文件。5.請釐清是否先行動工。6.請釐清14-2、14-3(農業區)土地使用之許可?7.缺拆除申請書、圖文件。8.委託書填寫不全。9.未檢附專業技師証照。10.平面圖內外高程及屋頂柱位…等。11.儲藏室或倉庫名稱釐清。12.拆除平面、立面另外繪製。13.無障礙通路及廁所繪製。14.拆除面申請書拆除廢棄。15.套繪車位位置。16.建築線釐清。17.投影線未繪製、上色。
23 | 107-0054986-00 | 070310 | 107.7.13 | 107.7.17 | 宝庭建設股份有限公司等12筆 | 陳木壽 | 集合住宅 地上3層2棟12戶(第二次變更) | 金寧鄉 寧安二劃段366-2地號 | 陳建達林家弘 | 941.46 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.鋼構樓梯剖面不符。2.照片日期。3.補無障礙圖說。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
24 | 107-0059380-00 | 070311 | 107.7.13 | 107.7.17 | 金門縣金沙縣安瀾國民小學 | 張益霖 | 司令台地上1層1棟1戶(新件) | 金沙鎮 東珩段740-0003地號 | 陳建達林家弘 | 98.63 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.高程標示(滯洪池)。2.無障礙坡道圖繪製。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
25 | 107-0052556-00 | 070312 | 107.7.13 | 107.7.17 | 洪金烈 | 蔡顯恭 | 農舍 地上3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮 沙港劃段898地號 | 陳建達林家弘 | 299.92 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺地基調查報告。2.清冊承造人請釐清。3.立面圖繪製有誤?4.請檢討RF欄杆。5.剖面樓梯為鋼構請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
26 | 107-0054981-00 | 070313 | 107.7.13 | 107.7.17 | 洪清波 | 廖明隆 | 自然村專用區地上3層3棟3戶(變更使用、退回修正) | 烈嶼鄉 東林段433地號等3筆 | 陳建達林家弘 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.出入口寬高度請檢討標註。2.停車檢討補說明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(107年7月24-25日)已核對副本。
27 | 107-0054982-00 | 070314 | 107.7.13 | 107.7.17 | 金門縣金沙鎮公所 | 黃偉倫 | 社區活動中心地上3層1棟1戶(新建、退回修正) | 金沙鎮 榮湖段937地號 | 陳建達林家弘 | 538.78 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.SD安全梯應具遮煙性能。2.概要表面積釐清。3.剖面電梯高程釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(107年7月24-25日)已核對副本。
28 | 107-0026946-00 | 070315 | 107.7.13 | 107.7.17 | 基鐸建設有限公司 | 康永忠 | 住宅 地上4層1棟1戶(新件) | 金湖鎮 士校段403-35 地號 | 陳建達林家弘 | 470.45 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺套繪圖及現況照片。2.未檢附污水處理設施文件。3.申請書表應填寫類組。4.建築物結構與設備…簽証報告不全。5.A1-2、陰影檢討有誤。6.缺三層平面圖。7.A2-4排氣墩請檢討高度。8.剖面圖基礎及開挖深度請檢討。9.壹樓陽台標示及建築面積檢討。
29 | 107-0059381-00 | 070401 | 107.7.9 | 107.7.24 | 許嘉福 | 陳建達 | 農舍 地上2層1棟1戶 (新建) | 金城鎮 延平段77地號 | 林志鴻 徐立言 | 331.17 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
30 | 107-0059385-00 | 070402 | 107.7.19 | 107.7.24 | 楊百強 | 陳啟明 | 農舍 地上3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金寧鄉 煙墩段1019地號 | 林志鴻 徐立言 | 219.5 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
31 | 107-0059391-00 | 070403 | 107.7.19 | 107.7.24 | 陳國福 | 陳木壽 | 住宅 地上3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金城鎮 金城劃段305地號 | 林志鴻 徐立言 | 349.85 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.擋土牆高差剖面未清楚標示。2.方位角應分原設計一致。3.套繪修正、補雜項工作物概要表申請用途修正放樣位置檢討標示。4.擋土牆頂面面積要計入農舍用地面積檢討。5.補剖面圖、門窗圖、農舍管制清冊、說明書。6.屋突物平立面不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工。2.本週(7/31-8/1)已核對副本。
32 | 107-0059392-00 | 070404 | 107.7.19 | 107.7.24 | 陳天賜 | 陳木壽 | 農舍 地上3層1棟1戶 (第一次 變更、退回修正) | 金城鎮 延平段699地號 | 林志鴻 徐立言 | 348.18 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.磚構造有特定意涵，磚牆不等同磚構造。2.總樓地板面積計算新舊差異要顯示。3.原即係外牆為磚牆。4.都計圖、樁位圖簽章、A2-1基地臨路。5.平面標示樓梯寬度三樓前面雨遮與立面不符，且檢討雨遮構造、農舍說明書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(7/31-8/1)已核對副本。
33 | 107-0059389-00 | 070405 | 107.7.20 | 107.7.24 | 金門高級 中學 | 高國碩 | 體育館 地上1層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金城鎮 祥瑞段 999地號 | 林志鴻 徐立言 | 2309.56 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.照片過期、地質鑽探報告技師簽証。2.檢討全區停車數量、滯洪池檢討計算式、機械通風設備的通風量標示、防火時效構造及材質標示、補夾層結構平面。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工。2.本週(7/31-8/1)已核對副本。
34 | 107-0059388-00 | 070406 | 107.7.20 | 107.7.24 | 江珮綺 | 廖明隆 | 農業區 (雜照) | 金城鎮 北一段 369地號 | 林志鴻 徐立言 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.圍牆計算式。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
35 | 107-0059387-00 | 070407 | 107.7.20 | 107.7.24 | 王水抽 | 林蒼華 | 農舍 地上2層1棟1戶 (新建、退回修正) | 金沙鎮 擎天段 12地號 | 林志鴻 徐立言 | 256.3 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.耕地面積建築面積之尺寸標示與建築構造之標示宜顯示對應位置。2.平面樓梯寬度標示，屋突水平檢討要小於25㎡、配置圖標示通路、照片過期。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
36 | 107-0059384-00 | 070408 | 107.7.20 | 107.7.24 | 邵國志 | 陳啟明 | 住宅 地上3層1棟1戶 (第一次 變更) | 金城鎮 金門城段140-1地號 | 林志鴻 徐立言 | 195.35 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
37 | 107-0059382-00 | 070409 | 107.7.20 | 107.7.24 | 李佳雯 | 陳勝川 | 住宅 地上3層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮 後山前段 282-1 地號 | 林志鴻 徐立言 | 273.15 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.尚未完成圖檔上傳。2.3.6比1高度及陰影檢討、平面標示樓梯寬度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
38 | 107-0059383-00 | 070410 | 107.7.20 | 107.7.24 | 許期婷 | 周壽海 | 店舖 住宅 地上4層1棟1戶 (第一次 變更) | 金城鎮 祥瑞段 60地號 | 林志鴻 徐立言 | 216.61 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 補套繪圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
39 | 107-0059390-00 | 070411 | 107.7.20 | 107.7.24 | 金門縣公共車船管理處 | 蔡孟哲 | 辦公室 車站用地 地上7層1棟1戶 (雜照、第一次 變更) | 金城鎮 城北段 107地號 | 林志鴻 徐立言 |  | 不符合規定，退回修正 | 1.缺地籍套繪、地籍圖、謄本、都計圖、分區証明、簽証名單、現況照片、原核准圖說。2.換審查表、簽証名單、申請書第二頁。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.未依規定完成核對副本，逕予退件。
40 | 107-0059386-00 | 070412 | 107.7.20 | 107.7.24 | 金門縣 政府 | 楊水池 | 候車室、 儲藏室 地上1層2棟1戶 (新建、退回修正) | 金城鎮 旗牌段13地號 等7筆 | 林志鴻 徐立言 | 203 | 尚符合 規定 (未核對 副本) | 1.污水設施文件不齊全。2.拆除執照申請書用印?3.請釐清14-2、14-3(農業區)土地使用之許可?4.補拆除切結書、補污水處理設施圖、加補一放樣點、無障礙廁所室外通路未達1.3M、車道迴轉半徑標示、建築物安全維護設計圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週因許可公文未取得，尚未核對副本，下週(8/7-8/8)核對副本。
13346.65

## 10707室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
107年7月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 1 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 107 （室竣）06 | 107.07.06 | 廖明隆 | 江珮綺 | 金門縣 金城鎮北門里中環路212巷12弄2號 | 1.補光碟、書圖、電子檔上傳說明。2.補消防公文。 | 林志鴻 | 竣工查驗 | F3:幼兒園、托嬰中心 | 地上001~003層 | 681.24
|  | 107.07.12 |  |  |  | 已修正完成 | 林志鴻

## 10707綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
107年7月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 15 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 107.7.3 | 周寿海 | 黃建發 | 金沙鎮 西園段 1409地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 249.86 | 符宏仁 張明隆
2 | 107.7.3 | 陳建達 | 帥新營造 有限公司 負責人: 劉邦彬 等4筆 | 金寧鄉 寧山段 962-1地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上4層1棟4戶 | 455.58 | 符宏仁 張明隆
3 | 107.7.3 | 許義翔 | 許開山 等18筆 | 金城鎮 莒光樓段 921地號 等2筆 | 符合規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟9戶 | 911.59 | 符宏仁 張明隆
4 | 107.7.17 | 陳木壽 | 陳子昇 等2筆 | 金湖鎮 夏興段1166地號等2筆 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 282.68 | 陳建達林家弘
5 | 107.7.17 | 沈建宏 | 勝騏置產有限公司 等3筆 | 金寧鄉 安西劃段0253-0000地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 304.76 | 陳建達林家弘
6 | 107.7.24 | 陳啟明 | 邵國志 | 金城鎮 金門城段140-1地號 | 符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 195.35 | 林志鴻 徐立言
7 | 107.7.24 | 陳勝川 | 李佳雯 | 金沙鎮 後山前段 282-1 地號 | 1.未簽名補附件E-3。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 273.15 | 林志鴻 徐立言
經修正後符合規定。
8 | 107.7.24 | 張文懋 | 崑庭建設股份有限公司 | 金門縣 金寧鄉大橋湖峰段13地號 | 1、喬木未標示植栽間距＞＝4M。 2、人工地盤上植栽請附剖面圖檢討覆土深度。 3、Q2不能設於人工地盤上。 4、Q2請附透水鋪面剖面詳圖。標示覆土深度。 5、門窗表標示玻璃材質。 6、組合窗FVI附計算式。 7、KI附剖面圖說明。 8、綠建材未附計算表，未說明使用的綠建材證書字號。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 集合住宅、店鋪 | 地下2層、地上15層1棟76戶 | 8083.23 | 梁貞誠 吳宗政
9 | 107.7.24 | 林存城 | 金門縣金湖鎮多年國民小學 | 金門縣 金湖鎮多年段1124-3 地號 | 1、Q1面積總表與圖不符。 2、綠建材說明綠建材證書字號。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 體育館 | 地上1層1棟1戶 | 1195.2 | 梁貞誠 吳宗政
10 | 107.7.24 | 尤噠唯 | 金湖鎮 公所 | 金門縣 金湖鎮南雄段753-1地號 | 綠化: 1、釐清25M2/株或16M2/株(分區)。 2、缺平面配置及樹種名稱。3、植栽大樣覆土深度。 4、灌木面積標示及株數。 綠建材:缺戶外綠建材。 大型空間節能: 1、缺立面圖及門窗圖。 2、缺AWSG計算及簽證。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 社區活動中心 | 地上2層1棟1戶 | 393.31 | 梁貞誠 吳宗政
11 | 107.7.24 | 楊水池 | 陳福星 | 金門縣 金湖鎮市港段87地號 | 1、總樓地板面積與綠建材樓地板面積不符。 2、牆面面積補計算式。 | [5 empty] | ˇ | 旅館、店鋪 | 地上4層1棟4戶 | 7.2.39 | 梁貞誠 吳宗政
12 | 107.7.31 | 李凱傑 | 烈嶼鄉 公所 | 金門縣 烈嶼鄉東坑段554地號 | 1、請補門窗及遮陽型式。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 戲台 | 地下1層、地上1層1棟1戶 | 73.29 | 莊和明 徐民安
13 | 107.7.31 | 李凱傑 | 烈嶼鄉 公所 | 金門縣 烈嶼鄉楊厝段213地號 | 1、請檢附立面遮陽型式。 2、明架礦纖板未標示設置空間名稱。 3、請補室外混凝土磚之詳圖。 | ˇ |  |  |  |  | ˇ | 社區活動中心 | 地下1層、地上1層1棟1戶 | 263.61 | 莊和明 徐民安
14 | 107.7.31 | 陳永興 | 金門金湖鎮開瑄國民小學 | 金門縣 金湖鎮尚義段702地號 | 1、小喬木(竹柏)數量請確認。 2、草皮面積請確認。 3、請補鑽探資料(透水地質部份)。 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 小學教室、幼稚園 | 地下1層、地上2層4棟1戶 | 8522.6 | 莊和明 徐民安
15 | 107.7.31 | 黃偉倫 | 金沙鎮 公所 | 金門縣 金沙鎮榮湖段937地號 | 1、綠建材表格及計算式請澄清。 2、補鑽探報告資料影本(土質滲透部份)。 3、請補外遮陽立面圖。 4、綠化表格值47.26請澄清(Q1)。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 社區活動中心 | 地上3層1棟1戶 | 538.78 | 莊和明 徐民安
13659.76