## 10709金門建照
福建金門馬祖地區建築師公會
107年 9月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 42 案次 )
序號 | 系統掛件 號碼 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 107-0071657-00 | 090101 | 107.8.30 | 107.9.4 | 昌盛營建有限公司 等23筆 | 廖明隆 | 集合住宅 地上5層2棟23戶(新建) | 金寧鄉 寧安四劃段317地號 | 周寿海林志鴻 | 1293.94 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.未檢附現況照片地籍圖及謄本。都計圖及分區証明。2.圖01/A1停車空間編號、決定\自設未標示?退縮地著色有誤、污水處理設施、陽台(法定空地)修正?基地內通路檢討?3.圖04/A1伍層樓地板面積檢討?甲梯無機房頂蓋。4.05/A1標示高程?水箱標示?5.規約專有、共用部份著色不全、11/A1、12-15/A1著色有誤?6.圖01/A2、03/A2立面圖、建築線、現有巷道、地界線…未標示?7.圖01/A3-04/A3基礎開挖深度未標示、標示錯誤(尺寸)?8.結構圖、樓層數勘誤?A、B戶出入口距離檢討花台立面型式修改。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(107年9月18-19日)已核對副本。
2 | 107-0071655-00 | 090102 | 107.8.31 | 107.9.4 | 聯承營建有限公司等9筆 | 陳木壽 | 住宅 地上3層9棟9戶 (新建) | 金湖鎮 湖前段246地號 | 周寿海林志鴻 | 1393.7 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺現況照片。2.都計圖及樁位圖未標示基地位置及簽章。3.污水設施書件不齊全。4.缺土地使用許可函。5.未檢附綠建築報告。6.無障礙車位。7.未檢附公司設立函文。8.書類證明文件、缺"影本與正本相符"及簽章(污水、施工、分區...)。9.自然村與農業區分區界線標示A1-02(套繪、圖說、(平、立、剖)...)。10.A2-01壹層平面、法定停車空間編號、尺寸…標示。11.A1-B1B2樓梯淨寬、檢討、結構…標示。12.污水處理設施開挖深度H:90CM與基礎版衝突?補擋土設施≧1.5M?(1.5M)13.剖面圖缺開挖深度尺寸? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.下週(107年9月11-12日)核對副本。
3 | 107-0069773-00 | 090103 | 107.8.31 | 107.9.4 | 和新建設股份有限公司等124筆 | 廖明隆 | 店舖、集合住宅地上10層地下2層1棟124戶 (第三次 變更) | 金湖鎮 市港段93地號 | 周寿海林志鴻 | 7577.62 | 不符合規定，退回修正 | 1.釐清承造人變更?2.A31-1申請書、變更說明及理由、非室內隔間請修正。3.照片缺索引表、騎縫。4.釐清停車空間、總樓地板面積(店舖面積...)5.03/A1壹層平面、變更部份標示雲朵、著色不全?6.公寓大廈圖說上色。
4 | 107-0069771-00 | 090104 | 107.8.31 | 107.9.4 | 崑郡建設股份有限公司等14筆 | 張文懋 | 集合住宅地上3層14棟14戶 (第一次變更) | 金沙鎮 陽宅段1039等16筆 | 周寿海林志鴻 | 2004.84 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺照片都計圖及分區証明。2.未檢附執照及副本圖。3.書類証明文件未簽章(結構計算書、綠建築...)。4.建築面積變更、請釐清鄰房佔用*2套繪圖著色。5.A31-1申請書總樓地板面積與面積表、圖不符。6.A31-4概要表陽台面積100.28㎡與原申請86.25㎡不符?2004.84㎡7.A1-11圖雲朵修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(107年9月11-12日)已核對副本。
5 | 107-0071660-00 | 090105 | 107.8.31 | 107.9.4 | 金門縣金城鎮公所 | 林蒼華 | 社區活動中心 地上2層2棟1戶 (第一次 變更) | 金城鎮 延平段495地號等3筆 | 周寿海林志鴻 | 533.71 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.書類文件證明未簽章(A31-1現況照片...)2.A31-4概要表未檢附。3.變更部份雲朵標示(面積表、平、立、剖、結構...)4.圖A0-02滯洪池圖名有誤?著色不全?A1-01高程標示?A1-01車道檢討(壹層平面未標示...)圖說建築師未用印?5.套繪圖缺(停車空間...)未簽章? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
6 | 107-0069774-00 | 090106 | 107.8.31 | 107.9.4 | 金門縣金沙鎮公所 | 許育鳴 | 社區活動中心 地上1層1棟1戶 (第二次 變更) | 金沙鎮 沙田劃段46地號等3筆 | 周寿海林志鴻 | 252.17 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺套繪圖。2.申請書、委託書未用印。3.技師簽證名單、缺相關技師簽證及資料?4.套繪圖、建築師未用印?圖說有誤、著色勘誤?5.A31-1申請書、變更說明及理由與圖說…等不符缺(面積、造價…等)6.圖A1-1面積計算表勘誤(容積、加註...)7.平面立面剖面標示地界線建築線…相關位置?8.高程標示有誤(GL...)室外通路標示、背面防火間隔標示、女兒牆欄杆間距標示1F退縮空間名稱及面積。
7 | 107-0071659-00 | 090107 | 107.8.31 | 107.9.4 | 楊國平 | 廖明隆 | 農舍 地上3層1棟1戶 (第二次變更、退回修正) | 金寧鄉 寧湖一劃段634地號 | 周寿海林志鴻 | 251.69 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.起造人"印章"原建照、第一次變更本次申請不同?2.第二次變更說明及理由修正?A31-1塗改清表。3.概要表內容有誤(樓層樓層高度...)4.委託書未用印、現況照片索引圖、騎縫…5.結構計算書與第2次變更內容不符?6.平立、剖1/100比例尺1:150、1:120與尺寸不符?圖面不符?GL線?7.屋突層標示排水標示?修正。8.防火被覆標示?01/A4-1。9.各層採光、通風檢討修正、立面修正補2F、3F。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
8 | 107-0071656-00 | 090108 | 107.8.31 | 107.9.4 | 基鐸建設有限公司等17筆 | 康永忠 | 集合住宅地上4層2棟17戶(新建、退回修正) | 金湖鎮 士校段403-11地號 | 周寿海林志鴻 | 1643.47 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.外殼節能、A、B幢應分開檢討。2.現況照片逾越期限。3.欄杆寬度標示尺寸。4.舊圖應抽換更改後A8-3、A9-6(停車位...) | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
9 | 107-0069772-00 | 090109 | 107.8.31 | 107.9.4 | 宏建建設有限公司 代表人:王勝平等6筆 | 廖明隆 | 店舖、集合住宅 地上6層地下1層1棟6戶 (新建、退回修正) | 金城鎮 天后宮段0423-0000地號 | 周寿海林志鴻 | 571.21 | 不符合規定，退回修正 | 1.套繪圖:未套繪計畫道路、現有巷道釐清相關位置?2.釐清總樓地板面積(書類文件、圖說、套繪圖...)3.現有照片缺索引圖。4.A11-1申請書。5.建築概要勘誤。6.圖02/A0、03/A0、01/A1容積率檢討、總樓地板面積釐清、未著色、壹層平面、地界線、面前投影面積檢討、高程未標示?缺放樣基準點?7.規約、專有、共有著色?屋頂圖說修正。8.平、立面、剖、結構圖相佐，不符部份修正?(尺寸標示?開挖?深度?...)9.昇降設備、平面、剖面及詳圖不符?10.花台前不可做落地鋁窗、1F安全梯出入口外開1F陽台標示法定空地、屋突出入口雨遮修正花台不可做包覆性外牆。
10 | 107-0071654-00 | 090110 | 107.8.31 | 107.9.4 | 金湖鎮 公所 | 尤噠唯 | 公共廁所地上1層3棟1戶 (新建) | 金湖鎮 市港段25地號 | 周寿海林志鴻 | 63 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.釐清用圖"G3"?2.面積計算以牆心為準58.92㎡。3.圖名未標示?4.平面、立面、剖面相佐不符修正?結構平面?S1-01。4.高程未標示?(基地、室內...)5.雨水、污水分流、接管。6.A5-01圖、門窗圖編號?7.室外通路標示、全區配置圖標示A1-01。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
11 | 107-0069782-00 | 090201 | 107.9.7 | 107.9.11 | 五通商行股份有限公司等9筆 | 陳木壽 | 甲種工業區 (雜照) | 金湖鎮 太湖劃測段339地號 | 沈金柱邱建興 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.補光碟。2.現有巷道未單邊退縮至8M，基地面積請釐清。3.本案建物有抵押權是否需檢附同意書請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.本週(107年9月18-19日)已核對副本。
12 | 107-0069777-00 | 090202 | 107.9.5 | 107.9.11 | 李本明 | 陳建達 | 農舍 地上3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉 寧湖六劃段55地號 | 沈金柱邱建興 | 227.06 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
13 | 107-0069784-00 | 090203 | 107.9.6 | 107.9.11 | 李梅芳 等16筆 | 陳秉信 | 農業區地上3層16棟16戶 (變更使用) | 金寧鄉 寧湖二劃測段491地號等18筆 | 沈金柱邱建興 |  | 不符合規定，退回修正 | 1.參樓陽台面積有誤，請修正。2.本案建築面積、各層樓地板面積、建蔽率、容積率均有變更，請依相關法令重新檢討，下次審查時請檢討原申請建照圖說以備查驗。
14 | 107-0069778-00 | 090204 | 107.9.6 | 107.9.11 | 翁洞寧 | 陳勝川 | 農舍 地上3層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉 中三劃測段59-1地號 | 沈金柱邱建興 | 336.57 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.樓梯寬度未標示。2.一樓平面圖排水、污水未標示方向。3.防火門窗請檢討標示。4.屋頂斜率請檢討或計入建物高度。4.屋頂斜率請檢討或計入建物高度。5.門廊基礎請檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
15 | 107-0069775-00 | 090205 | 107.9.6 | 107.9.11 | 陳榮強 | 陳啟明 | 住宅 地上2層1棟1戶 (新建) | 金沙鎮 洋山段871地號 | 沈金柱邱建興 | 306.31 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.地下室用途請標示，概要表請配合修正。2.是否需結構計算書請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
16 | 107-0069776-00 | 090206 | 107.9.6 | 107.9.11 | 楊忠俊 等4筆 | 陳啟明 | 集合住宅 地上3層4棟4戶 (新建) | 金寧鄉 湖下村段246地號 | 沈金柱邱建興 | 509.64 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.屋頂樓梯間請釐清。2.缺屋突平面圖。3.1F是否有陽台請釐清。4.1F樓地板面積請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
17 | 107-0069780-00 | 090207 | 107.9.7 | 107.9.11 | 交通部民用航空局 | 林君志 | 航空站 用地 (雜照、退回修正) | 金寧鄉 機場段245地號等3筆 | 沈金柱邱建興 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.缺圍牆立、剖面圖及結構平面圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
18 | 107-0069781-00 | 090208 | 107.9.7 | 107.9.11 | 宏建建設有限公司等6筆 | 廖明隆 | 店舖、集合住宅 地上6層地下1層1棟6戶 (新建、退回修正) | 金城鎮 天后宮0423-0000地號 | 沈金柱邱建興 | 571.21 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.污水處理設施請標示。2.缺排水系統及GL高程。3.1F陽台計入法定空地僅能約定專用不得專有。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.未先行動工。2.後會消防。3.本週(107年9月18-19日)已核對副本。
19 | 107-0069783-00 | 090209 | 107.9.7 | 107.9.11 | 和新建設股份有限公司等124筆 | 廖明隆 | 店舖、集合住宅 地上10層地下2層1棟124戶(第三次變更、退回修正) | 金湖鎮 市港段93地號 | 沈金柱邱建興 | 7577.31 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
20 | 107-0069779-00 | 090210 | 107.9.7 | 107.9.11 | 陳宗雄 | 林君志 | 住宅 地上1層1棟1戶 (拆除) | 金湖鎮 新頭段1312地號 | 沈金柱邱建興 | 125.77 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
21 | 107-0076254-00 | 090301 | 107.9.10 | 107.9.18 | 童財清 | 廖明隆 | 店舖、住宅地上4層地下1層1棟1戶(新建、退回修正) | 金城鎮 城南段259地號等4筆 | 吳宗政 王俊耀 | 236.93 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書業主用印、委託書未用印。 2.法定工程造價錯誤(審圖時Check)。 3.照片過期、地籍圖過期、土地登記謄本過期、分區過期。 4.土方計算錯誤。 5.建蔽率不符規定，請會辦有關單位。 6.3.6:1高度限制未檢討。 7.先行施工部份，結構安全簽證未附。 8.用途應標示。 9.地下室應計入容積。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 擅自建造，補辦申請。
22 | 107-0076255-00 | 090302 | 107.9.11 | 107.9.18 | 皇家國際開發建設有限公司等11筆 | 沈建宏 | 集合住宅 地上5層地下1層1棟1戶 (新建) | 金寧鄉 長寮段78地號等2筆 | 吳宗政 王俊耀 | 975.38 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | B2 1F樓梯應補正 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
23 | 107-0076256-00 | 090303 | 107.9.12 | 107.9.18 | 陳宗平 等3筆 | 陳建達 | 農舍 地上2層1棟1戶 (新建) | 金湖鎮 新頭段1396地號 | 吳宗政 王俊耀 | 216.07 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
24 | 107-0076257-00 | 090304 | 107.9.12 | 107.9.18 | 楊李亞英 | 陳建達 | 農舍 地上3層1棟1戶 (新建) | 金城鎮 庵前劃測段275地號 | 吳宗政 王俊耀 | 332.06 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
25 | 107-0076258-00 | 090305 | 107.9.12 | 107.9.18 | 金門縣金沙鎮公所 | 許育鳴 | 社區活動中心 地上1層1棟1戶 (第二次變更、退回修正) | 金沙鎮 沙田劃段46地號等3筆 | 吳宗政 王俊耀 | 252.17 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書缺頁未知變更內容。 2.1層面積上色錯誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
26 | 107-0069784-00 | 090306 | 107.9.14 | 107.9.18 | 李梅芬 等16筆 | 陳秉信 | 農業區 地上3層16棟16戶 (變更使用、退回修正) | 金寧鄉 寧湖劃測段491地號等18筆 | 吳宗政 王俊耀 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.各申請書表數據請核對修正。 2.3樓陽台及露台請釐清。 3.2樓陽台範圍應依現有圖面計算面積。 4.樓地板及陽台面積應詳加核實計算。 5.變更使用檢討表項目簽證表內容請逐項檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
27 | 107-0076261-00 | 090307 | 107.09.14 | 107.9.18 | 莊宙杜 等14筆 | 江錦財 | 一般事 務所、 零售業 集合住宅 地上7層 1棟14戶地下1層 (第二次變更) | 金湖鎮 市港段 111地號等2筆 | 吳宗政 王俊耀 | 1513.43 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.審圖時補光碟及變更內容雲朵。 2.分戶牆上的門，防火梯出入門請標示防火門。 3.未附門窗表。 4.未附專有、公共圖說。 5.步行距離，未檢討。 6.地下室儲藏室應計容積。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
28 | 107－0080450－00 | 090308 | 107.09.14 | 107.9.18 | 金門縣 環保局 | 李隆鈞 | 環保事業用地 儲藏室 地上1層 1棟1戶 (新建) | 金湖鎮 多年段1098-5地號等2筆 | 吳宗政 王俊耀 | 709.2 | 不符合規定，退回修正 | 1.缺上傳、光碟。 2.使用用途釐清。 3.缺照片。 4.文書不全。
29 | 107－0080451－00 | 090309 | 107.09.14 | 107.9.18 | 金門縣 港務處 | 李隆鈞 | 港埠用地 運輸場所 地上2層 1棟1戶 (新建) | 烈嶼鄉 九宮測段 820-2地號 | 吳宗政 王俊耀 | 830.7 | 不符合規定，退回修正 | 1.文書不全。
30 | 107-0070128-00 | 090310 | 107.09.14 | 107.9.18 | 寶雅國際 股份有限公司 | 陳木壽 | 農業區 (建地目) 地上3層 2棟2戶 地下1層 (變更使用) | 金城鎮 中一段 59地號 | 吳宗政 王俊耀 |  | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.概要表內容修正 2.增加停車位顏色標示。 3.分戶牆線應取消。 4.使用權同意書應用印。 5.分戶牆取消同意書並同意使用。 6.原有防火門標示。 7.電梯防火區劃標示。 8.商場面積區劃檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
31 | 107-0076262-00 | 090311 | 107.09.14 | 107.9.18 | 誠家開發 建設有限 公司 | 周壽海 | 自然村 專用區 集合住宅 地上4層 1棟8戶 (新建) | 金湖鎮 湖前段 598地號 | 吳宗政 王俊耀 | 729.78 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.照片過期。 2.夾層隔間是否挑空請澄清。 3.分戶牆的門D2應為防火門。 4.無障礙車位，缺詳圖。 5.店舖應設無障礙廁所。 6.無障礙通路應通達夾層。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
32 | 107－0080452－00 | 090312 | 107.09.14 | 107.9.18 | 銘傳大學 | 方光群 | 文教區 遮陽棚 地上1層 1棟1戶 (新建) | 金沙鎮 洋山測段 3地號等6筆 | 吳宗政 王俊耀 | 161.94 | 不符合規定，退回修正 | 1.文書不全。
33 | 107－0080453－00 | 090313 | 107.09.14 | 107.9.18 | 新向上建業實業有限公司 | 廖明隆 | 第三種 住宅 地上7層 1棟15戶地下1層 (變更使用) | 金城鎮 祥豐段31地號 | 吳宗政 王俊耀 |  | 不符合規定，退回修正 | 1.申請人名冊未用印。 2.缺文書。
34 | 107-0078469-00 | 090314 | 107.09.14 | 107.9.18 | 許興仁 等47筆 | 梁耀南 | 第二種 商業區 第二種 住宅 地上7層 1棟47戶地下1層 (變更使用) | 金城鎮 天后宮段207地號 | 吳宗政 王俊耀 | 2162.7 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK)
35 | 107-0074041-00 | 090401 | 107.9.17 | 107.9.26 | 翁志宏 | 陳建達 | 農舍 地上3層 1棟1戶 (新建) | 金寧鄉 中二劃段 350地號 | 陳勝川 張文雄 | 278.27 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
36 | 107-0074043-00 | 090402 | 107.9.18 | 107.9.26 | 歐陽青 | 沈建宏 | 農舍 地上3層 1棟1戶 (新建) | 金城鎮 小西門劃測段 1033地號 | 陳勝川 張文雄 | 217.82 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) |  |  | 未先行 動工
37 | 107-0074042-00 | 090403 | 107.9.18 | 107.9.26 | 楊德榮 等2人 | 沈建宏 | 住宅 地上3層 3棟3戶 (新建) | 金寧鄉 西山段 491地號等4筆 | 陳勝川 張文雄 | 569.35 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.樁位圖基地位置釐清。2.雜項相關申請文件。3.擋土設施拆除應提出申請。4.概要表有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
38 | 107-0074038-00 | 090404 | 107.9.20 | 107.9.26 | 金門縣 環保局 局長: 蔡其雍 | 李隆鈞 | 環保事業用地 儲藏室 地上1層 1棟1戶 (新建、退回修正) | 金湖鎮 多年段1098-5地號等2筆 | 陳勝川 張文雄 | 709.2 | 起造人自行退回 | 1.缺上傳光碟。2.文書不全。
39 | 107-0074039-00 | 090405 | 107.9.20 | 107.9.26 | 金門縣 港務處 處長: 王登緯 | 李隆鈞 | 港埠用地 運輸場所 地上2層 1棟1戶 (新建、退回修正) | 烈嶼鄉 九宮測段 820-2地號 | 陳勝川 張文雄 | 830.7 | 起造人自行退回 | 文書不全。
40 | 107-0074045-00 | 090406 | 107.9.20 | 107.9.26 | 豐禾建設開發股份有限公司 等11筆 | 廖明隆 | 集合住宅 (第二種住宅區) 地上5層 1棟10戶 (新建) | 金城鎮 天后宮段 447-0000地號等2筆 | 陳勝川 張文雄 | 674.45 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.套繪使用類組。2.申請書。3.照片未檢附。4.地籍圖、謄本未檢附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
41 | 107-0074044-00 | 090407 | 107.09.21 | 107.9.26 | 洪慶傳 | 陳勝川 | 農舍 地上3層 1棟1戶 (新建) | 金城鎮 延平段 811地號 | 陳建達 張文雄 | 349.96 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 1.申請書備註(都計)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 未先行 動工
42 | 107-0074040-00 | 090408 | 107.09.21 | 107.9.26 | 新向上 建業 實業有限 公司 等20筆 | 楊水池 | 集合住宅 地上5層 2棟20戶 (新建) | 金城鎮 金門城段 754地號 | 陳勝川 張文雄 | 1378.05 | 不符合規定，退回修正 | 1.基地面積有誤。2.相關技師簽証報告及相關文件。3.都計圖未檢附。4.巷道証明未檢附、計畫道路樁位圖。5.污水處理認可文件未檢附。6.土地使用許可函及計畫書圖未檢附。7.結構計算書未檢附。8.地基調查報告書未檢附。9.綠建築檢討報告未檢附。10.本案已領有建築執照請釐清。
38367.38

## 10709金門室裝
福建金門馬祖地區建築師公會
107年 9月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 1 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 107（室審）12 | 107.9.7 | 陳治中 | 金門縣政府觀光處 | 金門縣金城鎮民生路7號 | 1、圖面請以1/100比例。 2、請標示材料圖例，請標示規格。 3、步行距離及重覆步距請檢討。 4、走道請標示寬度。 5、剖面線未標示，天花板材料未標示。 6、原防火門(或新設)請標示。 7、申請範圍請著色。 | 莊和明 張文雄 | 圖說審查 | G2:辦公室 | 地上003層 | 485.36
|  | 107.9.14 |  |  |  | 已修正完成 | 莊和明 張文雄

## 10709金門綠建築
福建金門馬祖地區建築師公會
107年 9月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 16 件）
序號 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 107.9.3 | 林君志 | 名城實業股份有限公司 | 金門縣金寧鄉寧山段461地號 | 1、未檢討外殼節能。補變更設計說明，補建築概要表。 2、綠化:圖面37棵喬木與計算式38棵不符。 3、保水:補鑽孔位置圖及剖面圖，佐證土壤分類；Q2依剖面圖，h=0.18。 4、變更設計是否涉及綠建築各項指標之變動，請檢討說明。 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 機械室、有線電視及廣播電台等 | 地上3層地下1層1棟1戶 | 2019.09 | 陳俊芳 吳建忠
| 107.9.17 |  |  |  | 已修正 | [9 empty] | 陳俊芳
2 | 107.9.3 | 陳昆豐 | 金門縣議會 | 金門縣金城鎮莒光樓段52-3地號 | 1、綠化:羅漢松馬針葉喬木。 2、外殼節能，補遮陽剖面示意圖，標示Y1、Y2，平面圖補標示X1，X2，補門窗圖。 3、綠化，設置花台如在構造體上方者，請補繪花台剖面。 | ˇ |  | ˇ |  |  | ˇ | 辦公室、警衛室、車棚 | 地下1層地上7層3棟1戶 | 2156.34 | 陳俊芳 吳建忠
陳俊芳
3 | 107.9.3 | 陳志宏 | 權泰食品有限公司 | 金門縣金湖鎮太湖劃段894地號 | 1、補建築概要表，以確認應否檢討外殼節能及綠建材。 2、綠化，未標示喬木間距，大小喬木、原生；印度橡膠樹非原生，α值應修正；補植種面積計算式。 3、保水；補鑽孔位置及剖面圖，佐證土壤分類，補Q4剖面圖，佐證得分及說明為貯集滲透空地或是景觀貯集滲透水池。 4、材料請區分並明示本土及外來。 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 供儲存、包裝一般物品之場所 | 地上3層2棟2戶 | 1062.05 | 陳俊芳 吳建忠
| 107.9.10 |  |  |  | 已修正 | [9 empty] | 陳俊芳
4 | 107.9.3 | 吳文樵 | 台灣電力股份有限公司 | 金門縣金城鎮水頭段27-2地號等6筆 | 1、綠化:百千層非原生，α值請修正。 2、請補變更設計項目說明(申請書影本，以便判別涉及綠建築指標。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 工場、倉庫 | 地上2層5棟5戶 | 3326.92 | 陳俊芳 吳建忠
| 107.9.6 |  |  |  | 已修正 | [9 empty] | 陳俊芳
5 | 107.9.4 | 廖明隆 | 昌盛營建有限公司 等23筆 | 金寧鄉 寧安四劃段317地號 | 尚符規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上5層2棟23戶 | 1293.94 | 周寿海林志鴻
6 | 107.9.4 | 陳木壽 | 聯承營建有限公司 等9筆 | 金湖鎮 湖前段246地號 | 尚符規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層9棟9戶 | 1393.7 | 周寿海林志鴻
7 | 107.9.4 | 張文懋 | 崑郡建設股份有限公司 等14筆 | 金沙鎮 陽宅段1039 等16筆 | 尚符規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層14棟14戶 | 2004.84 | 周寿海林志鴻
8 | 107.9.4 | 康永忠 | 基鐸建設有限公司 等17筆 | 金湖鎮 士校段403-11地號 | 1.A、B幢外殼節能分開檢討。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上4層2棟17戶 | 1643.47 | 周寿海林志鴻
經修正後符合規定。
9 | 107.9.4 | 尤噠唯 | 金湖鎮 公所 | 金湖鎮 市港段25地號 | 尚符規定。 |  | ˇ | ˇ |  |  |  | 公共廁所 | 地上1層3棟1戶 | 63 | 周寿海林志鴻
10 | 107.9.11 | 陳啟明 | 陳榮強 | 金沙鎮 洋山段871地號 | 尚符規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 306.31 | 沈金柱邱建興
11 | 107.9.11 | 陳啟明 | 楊忠俊 等4筆 | 金寧鄉 湖下村段246地號 | 尚符規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層4棟4戶 | 509.64 | 沈金柱邱建興
12 | 107.9.18 | 廖明隆 | 童財清 | 金城鎮 城南段259地號等4筆 | 尚符規定。 | ˇ | [5 empty] | 店舖、住宅地 | 地上4層地下1層1棟1戶 | 236.93 | 吳宗政 王俊耀
13 | 107.9.18 | 沈建宏 | 皇家國際開發建設有限公司等11筆 | 金寧鄉 長寮段78地號等2筆 | 尚符規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上5層地下1層1棟1戶 | 975.38 | 吳宗政 王俊耀
14 | 107.9.18 | 周寿海 | 誠家開發 建設有限 公司 | 金湖鎮 湖前段 598地號 | 1.土壤滲透係數未說明。2.喬本樹種未說明。3.數值請附計算式。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 自然村 專用區 集合住宅 | 地上4層 1棟8戶 | 729.78 | 吳宗政 王俊耀
15 | 107.9.26 | 沈建宏 | 楊德榮 等2人 | 金寧鄉 西山段 491地號等4筆 | 尚符規定。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層 3棟3戶 | 569.35 | 陳勝川 張文雄
16 | 107.9.26 | 廖明隆 | 豐禾建設開發股份有限公司 等11筆 | 金城鎮 天后宮段 447-0000地號等2筆 | 尚符規定。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 (第二種住宅區) | 地上5層 1棟10戶 | 674.45 | 陳勝川 張文雄
18965.19