## 工作表1
金門縣建築物施工勘驗自主檢查表(鋼筋) 檢查部位:
建(雜)照號:_____建(雜)字第__________號 檢查日期 年 月 日
| 檢查項目 |  | 是 | 否
放樣 | (1)建物位置是否與圖說相符
(2)地下室工法是否與圖說同
鋼筋 | (1)規格與數量是否與圖說相符
(2)鋼筋是否潔淨無異狀
(3)鋼筋組立間距是否適當
(4)搭接位置、長度是否與圖說相符
(5)保護層厚度是否與圖說相符
(6)鋼筋綁紮是否牢固
(7)柱牆體主筋是否垂直
(8)建築物開口部鋼筋是否補強
(9)樓板角隅是否依圖說補強
(10)箍筋彎鉤角度及長度是否正確
(11)繫筋位置、長度是否正確
(12)鋼筋拉力試驗是否符合
(13)鋼筋切割方式是否正確
模版 | (1)作業前模版是否清潔並清洗過
(2)材料與規格是否與圖說相符
(3)垂直及水平度是否正確
(4)模版支撐是否穩固
(5)施工縫與伸縮縫是否設置
(6)模版間之縫隙是否已處理
(7)模版間是否使用隔件或墊塊
(8)模版組立後是否將遺留雜物清除
混凝土 (前一樓層) | (1)作業中是否嚴禁加水
(2)是否依規定做坍度及氯離子試驗
(3)澆置中是否充分振動
(4)澆置中是否依樓梯牆柱、樑版順序
(5)樓板混凝土厚度高程是否標示正確
隔震或消能系統 | (1)隔震或消能構材及元件是否依其施工說明書及品質管制 計畫進行安裝及試驗
(2)隔震或消能構材及元件之實體試驗及性能保證試驗(測試) 結果是否符合建築物耐震設計規範及解說與品質管制計畫
備註 |  | 檢查人員
監造人:
承造人:
專業工程人員:
工地主任:
工地負責人:
附件一