## 工作表1
金門縣建築物竣工查驗自主檢查表
建(雜)照號:_____建(雜)字第__________號 檢查日期 年 月 日
| 檢查項目 |  | 是 | 否
公共設施 及四周環境 | (1)基地周邊道路、溝渠、路燈應修復完成
(2)行道樹應補植
(3)基地內通路、私設通路路面及基地內排水設施設置完成
(4)搭蓋之圍籬、鷹架、工棚、樣品屋及須拆除之舊有建築物拆除完竣
(5)廢棄物是否清理完竣
建築物 位置及立面 | (1)建築物位置應與核准圖相符
(2)建築物外牆應依核准圖施作完成且不得違規開窗、開口或封閉
(3)建築物立面飾材應按核准圖施作完成，核准圖未標示飾材者，應粉飾 整平
(4)立面(含斜屋頂)飾材之黏著力或其固定繫件經現地拉拔試驗應符合施 工說明書或結構計算書
(5)門框、門扇、窗框、窗扇應按裝完成並可供使用
(6)整體防火間隔、各向側院留設應與核准圖相符
主要設備 | (1)建築物消防設備按核准圖說施作完成
(2)建築物昇降及機械停車設備按核准圖施作完成
(3)建築物防空避難設備按核准圖施作完成
(4)建築物汙水處理設備按核准圖施作完成
(5)建築物避雷設備按核准圖施作完成
停車空間 | (1)室外停車空間及車道地坪應鋪設適當鋪面材料，車位應標示完成
(2)室內停車之車位範圍應按核准圖編號，並標示或漆繪完成
主要構造 及室內隔間 | (1)主要樑柱、承重牆壁、樓地板及屋頂之構造應按核准圖施作完成
(2)室內隔間:應按核准圖施作完成
(3)樓梯位置、淨高、排煙室、防火門窗應按核准圖施作完成
騎樓 | 騎樓地坪應按核准圖施作完成，核准圖未標示飾材者，應粉飾整平
建築物 無障礙設施 | 建築物設置無障礙設施應按核准圖說施作完成
其他 | (1)建築執造其建築設計有綠化工程者應完成綠化
(2)防火區劃應與核准圖相符，防火門窗及緊急出入口應依規定施作完成
(3)建築物運用內政部認可之建築新技術新工法新設備及新材料應按核准 圖及認可審核通知書所載施工說明書施作完成
(4)建築物隔震消能系統應按核准圖施作完成並完成界面區域所有構件檢 查
(5)雜項工作物應按核准圖施作完成
備註 |  | 監造人:
承造人:
專業工程人員:
工地主任:
工地負責人:
附件二