## 工作表1
福建金門馬祖地區建築師公會
108年01月份連江縣建照審查案件紀錄表 共 5 件
序號 | 縣府收件 日期 | 縣府通知 審查日期 | 編號 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請 地號 | 檢視 日期 | 審查 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 總樓板 面積(㎡) | 備註
1 | 107.12.17 | 108.1.8 | 108001 | 連江 監理站 | 鍾宜恆 | 停車場車棚 地上1層2棟1戶(新建) | 連江縣南竿鄉津沙段21-2地號等5筆 | 108.1.8 | 鍾年誼吳崇彥 | 不符合規定，退回修正 | 1.建築師審核表未簽選、建築師未到場無法審查。 | 320.77
2 | 108.1.2 | 108.1.8 | 108002 | 劉春蓉 | 徐有忠 | 住宅 (含民宿) 地上7層地下1層1棟7戶 (第一次變更) | 連江縣南竿鄉介壽段47-1地號等2筆 | 108.1.8 | 鍾年誼吳崇彥 | 不符合規定，退回修正 | 1.47-1號土地使用同意書。2.欠現況照片。3.1F、2F停車空間應計容積之檢討。4.公寓大廈公約。5.變更說明欠詳(各層面積、及供公眾)--尚有停車免計容積問題! | 766.71
[8 empty] | 108.1.22 | 朱午潮林益鵬 | 不符合規定，退回修正 | 1.尚有停車空間問題等退回容積內容/組別尚有疑義。
3 | 108.1.7 | 108.1.8 | 108003 | 林菊 | 徐有忠 | 住宅 地上4層1棟1戶(第一次變更) | 連江縣南竿鄉仁愛段440地號等2筆 | 108.1.8 | 鍾年誼吳崇彥 | 不符合規定，退回修正 | 1.配置圖及一層平面圖請著色。2.W2之門窗詳圖與平面圖標示不符。3.提高容積率之文件。4.1FL與道路關係不詳、地界排水。5.增加部份結構計算書。6.綠建築計算請標示必要圖說(保水、綠化、節能)若前建照已辦理則補變更部份。--W2窗標示尚有問題! | 388.97
[8 empty] | 108.1.22 | 朱午潮林益鵬 | 尚符合 規定 (已核對 副本OK) | 符合及對副本。
4 | 108.1.2 | 108.1.8 | 108004 | 曹常偉 等4筆 | 徐有忠 | 集合住宅 地上4層1棟1戶(第一次變更) | 連江縣莒光鄉 5地號 等4筆 | 108.1.8 | 鍾年誼吳崇彥 | 不符合規定，退回修正 | 1.1FL著色依規範。2.結構計算書(缺)。3.綠建築計算必要圖說(節能)若前建照已辦理則補變更部份。4.缺原核准圖說、建照。5.走道1.2M與法不符。6.本案屬H1類組。7.承造人未用印。8.變更說明不詳細。9.一樓容積面積有問題。--尚有停車免計容積問題! | 560.03
[8 empty] | 108.1.22 | 朱午潮林益鵬 |  | 緩審。
5 | 108.1.3 | 108.1.15 | 108001 | 林美好 等2筆 | 胡杏璋 | 住宅 地上2層1棟2戶(修建) | 連江縣南竿鄉津沙段376-3地號等2筆 | 108.1.22 | 朱午潮林益鵬 | 不符合規定，退回修正 | 1.補376地號通行同意書及土地同意書。2.地界範圍與平面圖請釐清為一致。3.共同壁協定書請補門牌。4.補土地謄本第一類及正本、補免鑽探說明書。5.採光面積請依技術規則檢討上色。6.面積請依墻心計算、高度(2F)請釐清。7.基腳型是請修正。8.與正本相符章須用印。 | 215.4