| 收 文 日 期 |  |  |  |  |  | 收 文 字 號 |  | 字 號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起 造 人 |  |  |  |  |  | 建 築 地 號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 計 人 |  |  |  |  |  | 使用分區或編定用地 |  |  |  |  | 建築物高度 |  | m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 使用類組 |  |  |  |  | 樓層 | 地下 層地上 層 |  |  |  |  |
|  | 項 目 |  | 設計人校核 |  | 協審 建築師 |  | 項 目 |  |  |  |  |  |  | 設計人校核 |  | 協審 建築師 |
| 基 本 檢 討 事 項 | 一.地籍圖、配置圖、現況圖、位置圖(方位、地形、地段、地號、臨接道路名稱、道路寬度、比例尺標示)圖例、著色 |  |  |  |  | 各 層 | 20.步行及重複步行距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21.居室排煙設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.計畫道路樁位圖或現有巷道證明書 |  |  |  |  |  | 22.緊急昇降機、特別安全梯進風排煙設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.基地現況︰檢附掛號前十日內拍照之照片四張以上(相片內標示日期並附拍照位置索引圖、含水溝、現有巷道(建築線)、基地高低差為原則) |  |  |  |  |  | 23.緊急進口(二層以上十層以下之各樓層) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24.牆壁、裝修材料 (以圖例表示尺寸、防火性能、材料名稱) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.是否符合畸零地使用規則規定 |  |  |  |  |  | 25.應檢討面積事項之計算式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.建築物配置圖與平面圖是否相符 |  |  |  |  |  | (3)屋頂層平面圖(比例尺不得小於1/200) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二.面積計算表(各項計算式由設計人負責) |  |  |  |  |  | 1.屋頂避難平台(五層以上供A-1、B-1、B-2類組使用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.使用基地面積、騎樓地面積、其他面積 |  |  |  |  |  | 2.屋頂排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.騎樓面積 |  |  |  |  |  | 3.避雷設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.建築面積、法定空地及建蔽率(法定、設計建蔽率) |  |  |  |  |  | 4.屋突水平投影面積檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.各層容積樓地板面積及容積率(法定、設計容積) |  |  |  |  | 其 它 檢 討 事 項 | 五、一小時以上有效日照檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.各層樓地板面積、使用類組、戶數 |  |  |  |  |  | 六、廁所、污水處理設施檢討及審定登記文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.停車空間(法定、鼓勵、自行增設) |  |  |  |  |  | 七、停車空間(車道、構造、緩衝空間等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.防空避難設備 |  |  |  |  |  | 八、特定建築物限制之檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.總樓地板面積及工程造價(含雜項工作物、騎樓等) |  |  |  |  |  | 1.戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、 A.防火構造建築物 B.非防火構造建築物 |  | A |  |  |  | 2.商場、餐廳、市場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 層 | 四、平面圖(比例尺不得小於1/200) |  |  |  |  |  | 3.學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1)一層平面圖應予標示部分 |  |  |  |  |  | 4.車庫、車輛修理場、洗車場、汽車站房、汽車商場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.著色並標示地下層範圍、基地境界線退縮線 |  |  |  |  |  | 九、防空避難設備檢討(天花板淨高、進出口、構造等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.新舊溝渠及污水、雨水出水方向 |  |  |  |  |  | 十、免計容積檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.基地內通路及臨接道路、永久性空地等 |  |  |  |  |  | 十一、住宅、集合住宅等類似用途挑空設計(位置、面積、高度等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.騎樓(淨寬、坡度、順平) |  |  |  |  |  | 十二、無障礙設施(應參照營建署頒布之「無障礙環境設計與施工」) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.碰撞距離 |  |  |  |  |  | 十三、高層建築物(高度50公尺或16層以上)、地下建築物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.高程標示(GL、FL、 道路等)、放樣基準點 |  |  |  |  |  | 十四、工廠類建築物(設計施工篇第十四章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.圍牆等雜項工作物 |  |  |  |  |  | 十五、老人住宅(設計施工篇第十六章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)一層及各層平面圖(比例尺不得小於1/200) |  |  |  |  |  | 十六、托兒機構(使用樓層限制等)、資訊休閒業(設置地點限制等)等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.直通樓梯於避難層出入口寬度 |  |  |  |  |  | 十七、綠建築專章檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.建築物於避難層出入口寬度(住宅除外) |  |  |  |  |  | 1.建築基地綠化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.避難層自樓梯口至屋外出入口步行距離 |  |  |  |  |  | 2.建築基地保水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.緊急用昇降機在避難層通往屋外出入口步行距離 |  |  |  |  |  | 3.建築物節約能源(報告書圖) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各 層 | 1.使用類組及空間名稱 |  |  |  |  |  | 4.綠建材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.無窗戶居室 |  |  |  |  |  | 5.建築物雨水及生活雜排水回收再利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.採光 |  |  |  |  |  | 十八、立面圖(比例尺不得小於1/200) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.通風 |  |  |  |  |  | 1.外飾材料、建築線、地界線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.外牆設置開口限制、防火間隔 |  |  |  |  |  | 2.建築物高度、欄杆高度及突出物高度及3.6︰1檢討與標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.防音 |  |  |  |  |  | 3.兩條以上道路高度限制(路心10公尺) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.昇降機構造(六層以上) |  |  |  |  |  | 4.避雷設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.緊急用昇降機構造(十層以上) |  |  |  |  |  | 十九、剖面圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.主要構造之防火時效 |  |  |  |  |  | (1)縱、橫剖面圖(含騎樓淨高)(比例尺不得小於1/200) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.防火門窗構造 |  |  |  |  |  | (2)各部尺寸構造及材料詳圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.防火區劃 |  |  |  |  |  | 二十、 門窗圖(防火時效、阻熱性、開啟方式、編號、尺寸) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.分間(戶)牆及裝修材料 |  |  |  |  |  | 二十一、 A.昇降機詳圖 B.汽車昇降機詳圖 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 13.避難層以外樓層出入口寬度(應設防火門) |  |  |  |  |  | 二十二、結構︰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.走廊(寬度、構造等) |  |  |  |  |  | (1)地基調查報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.直通樓梯 (寬度、數量、構造等) |  |  |  |  |  | (2)結構計算書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.直通樓梯總寬度(商場、A-1類組) |  |  |  |  |  | (3)各層平面圖(建築線、地界線、材料強度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.安全梯(迴轉半徑、寬度、數量、構造等) |  |  |  |  |  | (4)安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.戶外安全梯(數量、構造、對外開口面積等) |  |  |  |  | 設計建築師簽章 |  |  | 檢 視 結 論 |  |  |  |  | 檢視建築師簽章 |  |  |
|  | 19.特別安全梯(迴轉半徑、數量、構造等) |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合規定（各項計算式由設計人負責） |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 | 一.符號說明︰ ○符合 ×未符 /免審 *同原核准 二.電信、電力、自來水、污排水於開工前檢附該主管機關核准圖說。 三.消防設備核准函說於開工前檢附。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 應予退件修正 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尚有疑義，送請主管機關審議 |  |  |  |  |  |  |

連江縣政府委託福建金門馬祖地區建築師公會審查建造執照項目審核表