## 建照
福建省建築師公會
101年12月份建築執照協審案件檢視紀錄表(共 55 案次 )
序號 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計建築師 | 建築類別 | 申請地號 | 檢視建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 120101 | 101.12.3 | 101.12.5 | 王建群 | 林志鴻 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金城鎮小西門劃測段1585地號 | 莊和明 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok)
2 | 120102 | 101.12.3 | 101.12.5 | 吳明群 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮高坑劃測段0545-0000地號 | 莊和明 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.屋頂平面圖與屋突修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
3 | 120103 | 101.12.3 | 101.12.5 | 林健年 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉前埔測段0686-0000地號 | 莊和明 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.請修正平面標示名稱。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
4 | 120104 | 101.12.3 | 101.12.5 | 許志文 | 陳啟明 | 集合住宅4層1棟4戶(新建) | 金城鎮北堤段521地號 | 莊和明 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.AS.H計算式。二.屋頂平面材料標示與A3之2剖面圖不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
5 | 120105 | 101.12.3 | 101.12.5 | 楊恭新 | 陳啟明 | 住宅2層1棟1戶(第一次變更、退件重掛) | 金寧鄉寧湖二劃測段1226-1地號 | 莊和明 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.高度請修正(圖)。2.請標示屋頂出入口為維修口。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
6 | 120106 | 101.12.3 | 101.12.5 | 金門縣公共車船管理處法定代理人:吳世榮 | 林君志 | 車站用地(雜項執照) | 金城鎮城北段107-0000地號 | 莊和明 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.請補平面大樣圖。2.請補結構安全簽証。3.應有語音系統(電梯)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
7 | 120107 | 101.12.3 | 101.12.5 | 李根遠 | 陳志宏 | 住宅地上4層地下1層1棟1戶(第一次變更、縣府退件) | 金城鎮祥瑞段804地號 | 莊和明 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.地下室入口頂板。2.屋頂及外墻材料標示應與節能計算相符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
8 | 120108 | 101.12.4 | 101.12.5 | 王麗珍 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉煙墩段497地號 | 莊和明 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.請附農業生產切結書。2.壹層請著色。3.屋頂平面圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
9 | 120109 | 101.12.4 | 101.12.5 | 行政院衛生署金門醫院代理人:游鴻章 | 沈芷蓀 | 醫院1層1棟1戶(第一次變更、退件重掛) | 金湖鎮南雄段770-3地號 | 莊和明 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 已修正，尚符規定。
10 | 120110 | 101.12.4 | 101.12.5 | 大竹開發建設股份有限公司負責人:黃百亨 | 陳炳宏 | 集合住宅3層2棟7戶(新建、縣府退件) | 金寧鄉寧安二劃段394-1地號等2筆 | 莊和明 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) |  | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
11 | 120111 | 101.12.4 | 101.12.5 | 金門縣文化局局長:李錫隆 | 黃有良 | 供宗教信徒聚會、殯葬之場所1層1棟1戶(第二次變更、縣府退件) | 金城鎮燕南山段914-2地號 | 莊和明 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.照片未填日期、建築師簽章。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
12 | 120112 | 101.12.4 | 101.12.5 | 五通商行股份有限公司負責人:黃國強等11筆 | 陳木壽 | 住宅3層9棟11戶(新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段1007地號等12筆 | 莊和明 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.地號1008-1欠謄本及地籍圖。二.A1、A2、A3、B1、 W1+D4、DW1、W2、W3，一樓、二樓W4+DW1等檢討＜3㎡。三.二樓平面陽台、開窗與地界標示＞100M。四.B2、B3前陽台與地界應封牆。(墻或欄杆圖示標清楚。)五.B1、B2、B3樓梯是否應為共用。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.開工前應補送結構計算書。2.12月19-20日核對副本。
13 | 120113 | 101.12.4 | 101.12.5 | 金門開發事業股份有限公司負責人:劉虔旭等3筆 | 廖明隆 | 集合住宅3層1棟3戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉榜林村段130地號 | 莊和明 梁仁勳 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.請補拆除建物証明文件。2.照片日期?3.土地同意書未蓋章。4.私設通路應蓋土地同意書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
14 | 120201 | 101.12.5 | 101.12.12 | 陳志忠 | 沈建宏 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更) | 烈嶼鄉九宮測段524地號 | 陳俊芳 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.緊急進口檢討不全。2.有效通風檢討不全(浴廁)。3.污排水及公共水溝標示不全。4.缺結構計算書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
15 | 120202 | 101.12.5 | 101.12.12 | 翁成業 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉北二三劃測段605地號 | 陳俊芳 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.浴廁機械通風未檢討。2.套繪圖與平面圖不符。
16 | 120203 | 101.12.7 | 101.12.12 | 金門縣養護工程所 | 自行設計 | 倉庫1層1棟0戶(新建、退件重掛) | 金城鎮延平段682-3地號等3筆 | 陳俊芳 邱建興 | 起造人自行退件 | 1.圖說請用印。2.申請書建築面積、建蔽率，請修正。3.原使用執照加蓋與正本相符章。4.放樣基準點。5.建蔽率、容積率檢討。6.平面圖、剖面標示不清。7.未檢討綠化、保水。
17 | 120204 | 101.12.10 | 101.12.12 | 許志雄等10筆 | 陳木壽 | 農業區(雜項執照) | 金寧鄉寧湖一劃段9-1地號等19筆 | 陳俊芳 邱建興 | 起造人自行退件 | 1.土地使用同意書未檢討。2.雜項工程詳圖未檢附。3.面積表(各層面積非本次申請範圍)請修正。4.建造申請範圍與土地使用許可不符。5.缺保護區土地使用許可。
18 | 120205 | 101.12.10 | 101.12.12 | 陳文龍等4筆 | 陳啟明 | 住宅3層3棟12戶(第一次變更) | 金湖鎮塔后段1015地號 | 陳俊芳 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.土地使用同意書與申請書內容不符。2.套繪圖與平面圖不符。3.補污水証明文件。4.浴廁機械通風量未標示(20m³/hr.㎡)。5.有效通風檢討有誤。6.緊急進口未檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
19 | 120206 | 101.12.10 | 101.12.12 | 董成祥 | 陳啟明 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮古崗村段518地號 | 陳俊芳 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.雨、污排水，未標示公共排水溝。2.浴廁機械通風量未標示。3.建築物高度及簷高請澄清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
20 | 120207 | 101.12.10 | 101.12.12 | 崔益祥 | 徐立言 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙宅劃段0488-0000地號 | 陳俊芳 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.有效通風檢討不全。 2.陽台補標示(法定空地)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
21 | 120208 | 101.12.10 | 101.12.12 | 陳字宏等8筆 | 林志鴻 | 住宅3層8棟8戶(新建) | 金湖鎮湖前段346地號等14筆 | 陳俊芳 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.結構計算書未檢附。2.補浴廁機械通風量標示。3.緊急進口。4.有效通風檢討不全。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
22 | 120209 | 101.12.10 | 101.12.12 | 許天生 | 陳木壽 | 農舍2層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉機場段1011地號 | 陳俊芳 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.建築面積著色有誤。2.雨、污水流向標示不明。3.建築面積、建蔽率有誤。4.法定空地請著色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
23 | 120210 | 101.12.10 | 101.12.12 | 翁國嘉 | 林君志 | 住宅1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉盤山段274地號 | 陳俊芳 邱建興 | 起造人自行退件 | 1.未檢討110條防火間隔。2.本案是否得排除技術規則部分或全部條文之適用?建議提法益委員會討論。
24 | 120211 | 101.12.10 | 101.12.12 | 張建設 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉北四劃段356地號 | 陳俊芳 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok)
25 | 120212 | 101.12.10 | 101.12.12 | 陳楊品 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更、退件重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段459地號 | 陳俊芳 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 補浴廁通風量標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
26 | 120213 | 101.12.11 | 101.12.12 | 金門縣公共車船管理處法定代理人:吳世榮 | 林君志 | 車站用地地上7層地下1層1棟7戶(雜項執照) | 金城鎮城北段107-0000地號 | 陳俊芳 邱建興 | 起造人自行退件 | 1.結構安全簽証請檢附。2.本案申請項目應辦理變更使用執照。
27 | 120214 | 101.12.11 | 101.12.12 | 翁元志等6筆 | 陳建達 | 集合住宅3層3棟5戶(第一次變更) | 金寧鄉青山段1022地號 | 陳俊芳 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok)
28 | 120301 | 101.12.13 | 101.12.19 | 林伯儒等16筆 | 陳建州 | 住宅3層15棟15戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段508-2地號等19筆 | 陳勝川 王俊耀 | 起造人自行退件 | 1.概要表(含民宿)文字取消，每層每戶填寫。2.技師簽証名單補正。3.容積率釐清。4.各戶各別檢討建蔽率、容積率?5.鄰棟間隔檢討。6.停車位標示。7.標示兒童遊戲廣場。8.建築離地界尺寸標示。9.私設道路及相關尺寸標示。10.閣樓平面修正。11.補門窗編號。12.起造人幢棟層戶請依規定填寫。13.申請書用途修正基地面積修正。14.地號表面積有誤。15.508地號不得計入基地道路交叉口請截角。16.相關面積請重新檢討。17.自然村是否重審請洽都計課。18.公共排水系統請檢討。19.高程請標示檢討。20.樓梯級高級深請標示。21.防火門窗請檢討標示。22.結構計算書不全、碰撞距離請檢討。23.擋土牆是否設置請檢討。
29 | 120302 | 101.12.14 | 101.12.19 | 財團法人陳水木議長慈善基金會董事長:陳志龍 | 汪裕成 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮汶沙段450-2地號 | 陳勝川 王俊耀 | 不符合規定，核退 | 1.申請書適用法令概要補正(內容補正)。2.現況照片須有日期。3.請依土管規定設計。
30 | 120303 | 101.12.14 | 101.12.19 | 金門縣消防局法定代理人:楊肅凱 | 周壽海 | 車棚、涼亭地上1層地下1層2棟1戶(增建) | 金沙鎮北九劃段1419地號 | 陳勝川 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.1F著色。2.申請書層樓戶數內容修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
31 | 120304 | 101.12.14 | 101.12.19 | 金門縣消防局法定代理人:楊肅凱 | 周壽海 | 辦公室、入口雨遮地上4層地下1層(第一次變更) | 金沙鎮北九劃段1419地號 | 陳勝川 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.圖面未上色。2.備註事項補正。3.補1F變更申請圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
32 | 120305 | 101.12.17 | 101.12.19 | 陳憲紘等6筆 | 林志鴻 | 住宅、集合住宅3層4棟6戶(新建) | 金湖鎮湖前段347地號等4筆 | 陳勝川 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok)
33 | 120306 | 101.12.17 | 101.12.19 | 張壽國等2筆 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙港劃段366-2地號 | 陳勝川 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok)
34 | 120307 | 101.12.17 | 101.12.19 | 福慧寺住持:釋常實 | 沈金柱 | 寺院2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙溪一劃段581地號 | 陳勝川 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok)
35 | 120308 | 101.12.17 | 101.12.19 | 許志雄等10筆 | 陳木壽 | 保護區(雜項執照) | 金寧鄉寧湖一劃段9地號等21筆 | 陳勝川 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok)
36 | 120309 | 101.12.17 | 101.12.19 | 吳錫銘等10筆 | 陳木壽 | 集村農舍3層10棟10戶(新建) | 金寧鄉鎮西段68地號等13筆 | 陳勝川 王俊耀 | 起造人自行退件 | 1.都計圖樁位圖未簽章。2.污水設施文件未檢討。3.一層廁所淨高檢討。4.樓梯未檢討級高、深及相關標示。5.廣場及兒童遊樂設施未設置。6.B1、B2之走廊檢討有誤。7.立面圖高層未標示。8.未附結構計算書。9.各戶開口間之外墻長度未檢討。10.68-4地號土地供通行同意書。11.基地內道路著色。12.基地內道路淨高檢討。13.檢附綠建築報告書。
37 | 120310 | 101.12.17 | 101.12.19 | 楊明飛等5筆 | 林君志 | 店舖、集合住宅地上5層地下1層1棟5戶(新建) | 金城鎮祥安段881地號 | 陳勝川 王俊耀 | 起造人自行退件 | 1.安全設施未檢討。2.補鑽探報告書。3.留設通路供鄰地通行另基地內之供公眾排水溝是否為現有巷，請釐清。
38 | 120311 | 101.12.17 | 101.12.19 | 薛成發 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(新建、縣府退件) | 金城鎮后湖段1096地號 | 陳勝川 王俊耀 | 尚符規定 (已核對副本ok)
39 | 120312 | 101.12.18 | 101.12.19 | 金門縣養護工程所 | 自行設計 | 公園附屬設施(工具間)1層1棟0戶(新建、退件重掛) | 金城鎮延平段682-3地號等3筆 | 陳勝川 王俊耀 | 起造人自行退件 | 1.起造人出生年月日、身份証字號請填寫。2.建蔽率容積率等面積檢討請依(99)府建使字第00920號使用執照檢討。3.684、685地號土地使用同意書請蓋用縣府大印及縣長官印及縣長出生年月日、身份証字號。4.申請書請填入列印計劃道路樁位圖日期及於都計圖、樁位圖標示基地位置。5.地基調查報告請檢附(原有)。6.基地綠化、基地保水請檢附圖說。7.基地相片請用沖洗照片並列印日期。8.基地套繪圖上色不全及錯誤。9.1F平面圖請標示地界線及檢討防火區劃、比例尺。10.缺結構平面圖。
40 | 120313 | 101.12.18 | 101.12.19 | 童錦松等20筆 | 陳炳宏 | 店舖、集合住宅5層1棟9戶(新建) | 金城鎮城南段253地號等2筆 | 陳勝川 王俊耀 | 起造人自行退件 | 1.1F夾層面積檢討。2.防火區劃檢討。3.補繳納代金申請書及計算式。4.戶名編號修正。5.拆除權利証明文件。6.住戶公約起造人用印。7.拆除建物概要表。8.各戶入口設置防火門。9.鑽探報告照片與現況不符。10.DW1應檢討有效採光面積。深度超過10M應檢討背面採光。
41 | 120401 | 101.12.18 | 101.12.26 | 金合成建設開發股份有限公司代表人:王炳川等8筆 | 林志鴻 | 住宅3層8棟8戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段508-2地號等19筆 | 沈金柱 徐民安 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.結構計算書圖不全。2.缺自然村開發許可。3.1F上色有誤、出入口請檢討陽台。4.通風採光請逐戶檢討。5.編號4、5停車位斜率請檢討。6.缺剖面圖及結構圖。7.缺光碟片。8.綠化保水平面圖修正(道路退縮地扣除)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
42 | 120402 | 101.12.20 | 101.12.26 | 銘騏建設有限公司負責人:周鍾垚 | 劉致錚 | 住宅地上8層地下2層1棟112戶(新建) | 金湖鎮市港段58地號等12筆 | 沈金柱 徐民安 | 起造人自行退件 | 1.起造人出生年月日及身份証字號請填寫。2.建築物用途、簷高、建築面積填寫有誤。3.土地產權移轉為100年10月25日至今已逾一年放開發時程容積獎勵應為10%請釐清。4.法定容積率應包含獎勵容積?5.缺上傳資料含光碟片、技師簽証圖說。6.缺起造人名冊。7.結構計算書、地基調查報告書請蓋騎縫。8.書類文件請檢附資料表順序排放。9.相關圖說請上色面積檢討請詳列計算式。10.結構過樑請計入建築面積檢討。11.圖說請調整至可辨識之尺寸並標示尺寸。12.圖說不全。13.採光面積檢討、通風面積檢討。14.簽証名單請檢附。15.相片日期逾期。16.污水接管資料請檢討。17.公寓大廈管理規約請檢附圖說。18.行動不便者設施專章檢討。19.綠建材戶外比例檢討。20.走廊寬度請檢討。21.屋頂水箱請檢討屋突。
43 | 120403 | 101.12.21 | 101.12.26 | 陳天松 | 陳建達 | 住宅3層1棟1戶(新建併拆除) | 金城鎮天后宮段0470-0000地號 | 沈金柱 徐民安 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.標示放樣基準點。2.客方W1、D1請檢討防火門窗。3.屋突不得設置廁所。4.請檢討排水系統。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
44 | 120404 | 101.12.22 | 101.12.26 | 陳曉 | 蔡錫謙 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉盤山村段83地號 | 沈金柱 徐民安 | 起造人自行退件 | 1.放樣基準點請標示。2.圖說請依規定著色。3.D1請標示為1hr之防火門(門窗圖)。4.樓梯級深標示。5.3F之平台刪除。6.套繪圖請上傳。7.缺簽証人員名單。8.缺相片沖洗式加日期。9.缺都市計畫圖。10.缺現有巷道証明。11.缺污水處理設施認可文件。12.一小時防火時效防火時效防火窗須為固定窗。13.樓梯上屋頂平台淨高不足。14.書表請依規定排放。15.節能Req不完整，並請上傳。
45 | 120405 | 101.12.24 | 101.12.26 | 吳韻涵等4筆 | 徐立言 | 住宅3層4棟4戶(新建) | 金湖鎮湖前段0448-0000地號 | 沈金柱 徐民安 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.起造人名冊修正。2.投影請檢討。3.污水下水道公告圖請標示本基地位置。4.申請書用途請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
46 | 120406 | 101.12.24 | 101.12.26 | 林棟材等3筆 | 周壽海 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉東林段167地號 | 沈金柱 徐民安 | 起造人自行退件 | 1.二樓露台請標示欄杆高度。2.一樓陽台標示計入法定空地。3.請補放樣基準點。4.申請書應為金門縣政府非烈嶼鄉公所。5.用途請加H2、簷高、層棟戶數請修正。6.概要表、起造人名冊建物類組請修正。7.現有巷道証明請加蓋騎縫章。8.圖說請上色、建築線請標示。9.排水系統請檢討。10.1:3.6道路陰影面積請修正。11.請檢附基地綠化保水圖說。12.法定空地檢討有誤。
47 | 120407 | 101.12.24 | 101.12.26 | 張雅芬等15筆 | 陳建州 | 集村農舍3層15棟15戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧湖三劃段508-2地號等19筆 | 沈金柱 徐民安 | 不符合規定，核退 | 1.基地範圍及地號請釐清、書表請修正。2.申請書基地面積請修正。3.高程請配合停車空間之人員進出修正。4.道路截角不符。5.1F平面圖請上色及圖例著色。6.A1-4配地名冊請修正。7.1小時防火時效防火窗只能固定窗請修正。8.高程不一是否設置擋土牆及建築物高度簷高請依規定檢討標示。擋土牆併案申請雜項執照。9.剖面圖請標示戶號。10.閣樓用途及面積檢討。11.套繪圖配合修正。12.土地使用同意書請檢附完整。13.請補放樣基準點。
48 | 120408 | 101.12.24 | 101.12.26 | 陳用烈 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮高坑劃測段603地號 | 沈金柱 徐民安 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.概要表突出物用途請修正。2.污水處理設施証明文件請加蓋騎縫。3.屋突投影請檢討。4.臨到計畫道路部份為建築線請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
49 | 120409 | 101.12.24 | 101.12.26 | 陳添富等5筆 | 陳炳宏 | 集合住宅4層1棟4戶(新建) | 金城鎮城南段363地號 | 沈金柱 徐民安 | 起造人自行退件 | 1.起造人名冊2F用印不符。2.建築師簽証表請簽名。3.缺地質調查報告書。4.1F上色有誤、陽台請檢討。5.建築面積應計入陽台超出部份。6.2、3、4F雨遮不符規定。7.屋簷突出大於2M請計入建築面積。8.屋突請計至投影面積，並計算建築物高度。9.請檢附電梯詳圖。10.公寓大廈管理規約請上色。11.圖號A1/2請依規定著色。12.請在立面圖上標示地界線。13.請附綠建築等資料。
50 | 120410 | 101.12.25 | 101.12.26 | 王英川 | 陳炳宏 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉北二三劃測段631-3地號 | 沈金柱 徐民安 | 起造人自行退件 | 1.原有建築線變成無通路是否合理請釐清。2.排水系統經過鄰地請出具土地使用同意書。
51 | 120411 | 101.12.25 | 101.12.26 | 金門縣公共車船管理處法定代理人:吳世榮 | 林君志 | 車站用地地上7層地下1層1棟7戶(變更使用) | 金城鎮城北段107-0000地號 | 沈金柱 徐民安 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 圖號A3-4清圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
52 | 120412 | 101.12.25 | 101.12.26 | 呂李淑華 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金城鎮中一段296-1地號 | 沈金柱 徐民安 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.電梯請檢附詳圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
53 | 120413 | 101.12.25 | 101.12.26 | 億東營造股份有限公司負責人:朱玉珠等14筆 | 廖明隆 | 住宅地上3層地下1層9棟14戶(第一次變更) | 金寧鄉長寮段38地號 | 沈金柱 徐民安 | 不符合規定，核退 | 1.變更設計概要表缺地下一層使用類組請修正。2.起造人名冊幢棟層戶依規定填寫檢附(一)。3.圖說請上色。4.土地使用同意書缺長寮段554地號。5.申請書建築物用途請修正、金寧鄉公所修正。6.簽証名單不全。7.缺相片。8.請檢附變更前後對照表。9.地下室直通樓梯數量及梯寬請檢討容積計算有誤。10.D2戶內含發電機室請釐清。11.變電設備請申請雜項執照。12.請檢附消防設備檢討圖說(地下室)。13.W13、3F部份須為固定窗。14.變更部份請標雲朵。15.變更說明請詳述。16.室內停車空間淨高。 |  | 先行動工
54 | 120414 | 101.12.25 | 101.12.26 | 鈺磚建設有限公司負責人:許立泉 | 廖明隆 | 飲食店、集合住宅地上7層地下1層1棟18戶(新建) | 金湖鎮市港段99地號 | 沈金柱 徐民安 | 不符合規定，核退 | 1.申請書備註欄請說明法定容積率之由來。2.更正為供公眾使用。3.地下層應設二處樓梯。4.防火窗檢討。5.一樓免計容積之梯廳及陽台再檢討。6.一樓空調機房應設於公眾空間。7.請補屋突(突一)圖說。8.透明套圖紙。9.請補都市計畫圖及樁位置。10.著色(包括公寓大廈專有、公用)。11.現況照片請補。12.過樑請計入建築面積不得封牆。13.第十章之檢討(行動不便者)。14.綠化圖。15.缺簽証名單。16.土地使用同意書請修正。17.地質鑽探請蓋騎縫。18.請檢討4-1章建物安全維護。19.戶編號與起造人名冊一致。
55 | 120415 | 101.12.25 | 101.12.26 | 陳定向等2筆 | 陳勝川 | 住宅2層2棟2戶(新建) | 金城鎮官路邊段35地號等3筆 | 沈金柱 徐民安 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.一層採光面積修正。2.東向立面圖修正。3.二樓空間名稱修正。4.概要表突出物用途請修正。5.起造人名冊幢棟層戶請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。

## 室裝
福建省建築師公會
101年12月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 5件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 101（室竣）13 | 101.12.06 | 張元駿 | 金門縣金沙鎮安瀾國民小學 | 金門縣金沙鎮碧山81號 金門縣金沙鎮東店段0390地號 | 1.簽証單位應為營造廠。 2.技師未用印。 | 陳勝川 | 竣工審查 | D3：多功能教室 | 地上1層 | 155.04
2 | 101（室竣）14 | 101.12.27 | 林存城 | 金門縣港務處 | 金門縣金城鎮西海路1段5號 （金門縣金城鎮水頭段1-3地號等19筆） | 1.應補現任處長派令。 2.防火門標籤號碼與證明書號碼不符。 | 陳勝川 | 竣工審查 | A2：風雨走廊、候船室 | 地上1層 | 1198.11
3 | 101（室竣）15 | 101.12.27 | 林存城 | 金門縣港務處 | 金門縣金城鎮西海路1段5號 （金門縣金城鎮水頭段1-3地號等19筆） | 1.應補現任處長派令。 2.防火門標籤號碼與證明書號碼不符。 | 陳勝川 | 竣工審查 | A2：風雨走廊、候船室 | 地上1層 | 52
4 | 101（室竣）16 | 101.12.25 | 可文玉 | 金門區漁會 | 金門縣金城鎮民族路127號 | 尚符規定 | 沈金柱 | 竣工審查 | B2：超級市場 | 地上4層 | 960.9
5 | 101（室竣）17 | 101.12.05 | 可文玉 | 金門縣立金城國民中學 校長：楊瑞松 | 金門縣金城鎮民權路32號（金門縣金城鎮祥和段893地號） | 1.圖說與原核準不符。 2.裝修數量面積與圖說不符。 3.請重新送審後再行辦理竣工查驗。 | 沈金柱 | 竣工審查 | D4：中學以上校舍類場所 | 地上4層 | 1049.99

## 綠建築
福建省建築師公會
101年12月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共16件）
順序 | 審查日期 | 設計建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯留利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視建築師
1 | 101.12.5 | 陳啟明 | 許志文 | 金城鎮北堤段521地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 集合住宅 | 地上4層1棟4戶 | 112 | 莊和明 梁仁勳
2 | 101.12.04 | 周壽海 | 金門縣林務所 | 金沙鎮鵲山段403-52地號 | 1.請補地質鑽探資料（保水）。 2.生態優待系數α=1.0，請提生態綠化計劃書。 3.內部牆面未計算。（綠建材） |  | ˇ | ˇ |  | ˇ | 公共廁所 | 地上1層1棟 | 102.99 | 莊和明 鍾年誼
3 | 101.12.04 | 王家祥 | 楊沛涵等12人 | 金城鎮中一段128地號等3筆 | 1.補地質鑽探資料。 2.請補門窗圖。 3.各層平面圖及開口計算。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 集村農舍 | 地上3層地下1層12棟12戶 | 2712.82 | 莊和明 鍾年誼
| 101.12.07 |  |  |  | 經修正後符合規定 | [8 empty] | 莊和明
4 | 101.12.5 | 廖明隆 | 金門開發事業股份有限公司負責人:劉虔旭等3筆 | 金寧鄉榜林村段130地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 260.55 | 莊和明 梁仁勳
5 | 101.12.5 | 陳炳宏 | 大竹開發建設股份有限公司負責人:黃百亨 | 金寧鄉寧安二劃段394-1地號等2筆 | 1.請補綠建築資料。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟7戶 | 653.93 | 莊和明 梁仁勳
經修正後符合規定
6 | 101.12.12 | 沈建宏 | 陳志忠 | 烈嶼鄉九宮測段524地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 165.32 | 陳俊芳 邱建興
7 | 101.12.12 | 陳啟明 | 陳文龍等4筆 | 金湖鎮塔后段1015地號 | 1.小葉欖仁非大喬木；未採用原生樹則α=0.8。2.保水土壤分實再確認。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層3棟12戶 | 855.17 | 陳俊芳 邱建興
經修正後符合規定
8 | 101.12.12 | 陳啟明 | 董成祥 | 金城鎮古崗村段518地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 220.32 | 陳俊芳 邱建興
9 | 101.12.12 | 林志鴻 | 陳字宏等8筆 | 金湖鎮湖前段346地號等14筆 | 補充說明Q1作法。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層8棟8戶 | 1144.92 | 陳俊芳 邱建興
經修正後符合規定
10 | 101.12.19 | 林志鴻 | 陳憲紘等6筆 | 金湖鎮湖前段347地號等4筆 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅、集合住宅 | 地上3層4棟6戶 | 695.98 | 陳勝川 王俊耀
11 | 101.12.25 | 陳肇勳 | 億德建設股份有限公司 | 金湖鎮市港段8地號等2筆 | 1.綠化請補剖面大樣，高程，平面綠化面積（樹冠）尺寸與表一致，請確認計算總表生態複層。 2.補鑽探影本（技師簽證），透水鋪面補大樣。 3.綠建材補廠商影本。 4.外殼節能構造大樣請修正含Uri。 5.外殼節能開窗圖請補各窗剖面及遮陽型式。 | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ | 住宅、辦公、店鋪 | 地上10層地下1層1棟 | 8179.9 | 黃漢雄 楊文基
12 | 101.12.25 | 沈金柱 | 福慧寺 | 金門縣金沙鎮沙溪一劃段581地號 | 1.綠化圖面請補植栽數量表之大小喬木之面積。 2.綠建材補廠商影本或切結書。 3.保水請補鑽探報告影本。 |  |  |  |  | ˇ | 寺院 | 地上2層1棟1戶 | 446.21 | 黃漢雄 楊文基
13 | 101.12.25 | 周壽海 | 金門縣消防局 | 金門縣金沙鎮北九劃段1419地號 | 1.缺基地綠化及基地保水。 2.室外綠建材是否適用新法規，請檢附建照影本供澄清。 |  |  |  |  | ˇ | 辦公室、入口雨遮、其他、車棚、涼亭 | 地上4層地下1層 | 250.5 | 黃漢雄 楊文基
14 | 101.12.25 | 陳木壽 | 五通商行股份有限公司 | 金門縣金寧鄉寧湖二劃測段1007地號等12筆 | 1.附件E-1開窗面積有誤請重新計算更正。 2.附件A、附件E-3水平投影面積及附件B、W1~W4、D4面積請列計算式。 3.缺技師簽證及鑽探報告。 |  |  |  |  | ˇ | 住宅 | 地上3層9棟11戶 | 1981.03 | 黃漢雄 楊文基
15 | 101.12.26 | 陳建達 | 陳天松 | 金城鎮天后宮段0470-0000地號 | Req缺Aeq計算。 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 164.24 | 沈金柱 徐民安
經修正後符合規定
16 | 101.12.26 | 陳勝川 | 陳定向等2筆 | 金城鎮官路邊段35地號等3筆 | 綠化、水保圖說請繪製。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上2層2棟2戶 | 329.32 | 沈金柱 徐民安
經修正後符合規定