研商下水道法全案修正相關事宜會議紀錄

- 時間：102年2月6日（星期三）下午2時30分

- 地點：本部營建署601會議室

- 出席單位及人員：詳簽到簿

- 主持人：吳副主任金和（尤組長培基代）

紀錄：邱雅凌

- 各單位發言：

- 歐陽嶠暉先生（書面意見）

  - 建議草案第3條第8款修正為：「雨水下水道：指收集、排放雨水之管渠、滯洪貯留池、滲透設施、沉砂池、抽（揚）水站及其他附屬設施構成之系統。」

  - 建議在草案第15條之後，增加一條文：「下水道之規劃、設計、施工及營運管理，應能因應極端氣候變遷之調適，並達到節能、減碳、延壽命化及生命周期總金額最經濟之目標。」

  - 建議於草案適當位置，增加一條文：「污水下水道供用地區之用戶，其可供用戶排水設備接管之空間為違章建築者，於接用前應即自行拆除，逾期由下水道主管機關代為強制拆除，以供施工接管。」

  - 建議於草案適當位置，增加一條文：「污水下水道用戶於接用污水排水設備前，應徹底分流其屋內排水系統，並依指定位置將污水納入公共污水用戶排水設施，同時填除其原化糞池等設施。」

  - 草案第47條，同草案第3條第8款，於條文內滯洪沉砂池後，增加「滲透設施……」。

- 胡兆康先生

    - 部分直轄市下水道建設交給區公所辦理，建議加入「區」公所權責。

    - 草案第33條提及污水下水道用戶排水設備，應由合格之下水道用戶排水設備承裝商或自來水管承裝商承裝。但草案第34條、第35條等與承裝商相關條文，僅提及下水道用戶排水設備承裝商，並無規範自來水管承裝商，故建議條文內容增加自來水管承裝商應比照辦理，如自來水法有相關規定，則從自來水法規定辦理等規定。

    - 臺北市推動用戶接管之初，為加速提升普及率，故訂定獎勵辦法，只要民眾申請，即免費幫民眾施工，故無政府進入私有土地施作，致民眾要求償金的問題。但目前地方政府常忽略這一點，衍生政府進入後巷私有土地施工，而民眾要求支付償金的問題。另地方政府可於該地區施工完成後辦理公告，未於6個月內申請接管之民眾予以處罰，作為配套措施。

    - 現行法令即有設置專用下水道之規定，惟開發者並未將操作維護專用下水道所需費用明確告知買方，故易引起爭議。

    - 建議公共下水道完成時，專用下水道如不接入公共下水道時，必須於專用下水道放流口查驗水質。接入公共下水道者，則該專用下水道設施及土地等，須無條件提供予給主管機關。故專用下水道設施及土地，不可區分予所有權人所有。但專用下水道是否交給主管機關，仍須獲得主管機關之同意。

    - 有關放流水再利用部分，該污水處理廠放流水預定用途為何，建議由該污水處理廠處理至所需標準後提供。

    - 建議草案內容增加規範代操作業者相關條文。

    - 建議統一各法令內有技術員、技工、技師等名稱，以免種類多易讓民眾混淆。

- 陳益昭先生

  - 建議與人民權利及義務相關的條文等必須列於母法者才列入母法條文，其餘的條文納入施行細則較具彈性。

  - 建議母法中使用「下水道」名詞，以利條文之適用，於施行細則可區分污水及雨水等章節或條文。

  - 下水道場站聯合開發可協助解決下水道建設財源問題，惟與聯合開發者間的權利與義務關係，建議明列於母法。

  - 建議特定地區主管機關的權利及義務要更為明確訂定。

  - 建議目前先修正較急迫的條文，如要全面修法，建議辦理委託研究，參考歐洲地區如何將自來水與下水道結合辦理，以利解決下水道的財源問題。

- 郭龍朗先生

- 建議草案第2條第3項第6款「…下水道建設經營管理…」修正為「…下水道營運管理…」。

- 建議草案第2條第4項第6款「…下水道之經營管理。」修正為「…下水道之營運管理。」

- 建議草案第2條第6項第4款「…下水道之經營管理。」修正為「…下水道之營運管理。」

- 建議草案第3條本法用詞定義應補充或修正：

  - 下水：指區域內由雨水、生活或事業等所產生之排水。

  - 污水：指區域內由家庭生活或事業生產等所產生之排水。

  - 下水道：指為排除下水所設置之排水管、排水溝渠、抽揚水站或處理處置及其他有關之設施之總稱。

  - 污水下水道：指排除及處理污水所構成之下水道。

  - 處理區域：指計畫設置污水下水道之區域。

  - 流域污水下水道：指跨越直轄市及縣（市）或二縣（市）之污水下水道，其營運管理機關由協調或中央主管機關指定之。

  - 雨水下水道：指排除雨水之管渠、滯洪貯留池、沉砂池、抽（揚）水站及其他附屬設施構成之系統。

  - 排水區域：指雨水下水道計畫排除雨水之地區。

- 建議草案第4條應修正為：下水道工程之規劃、設計及監造，應由依法設立之相關專業技師事務所或聘有10年以上實務經驗之相關專業技師之工程技術顧問公司辦理；其由主管機關自行辦理者，應由符合中央主管機關規定之技術人員擔任之。前項相關專業技師科別及技術人員資格之認定辦法，由中央主管機關定之。

- 建議草案第13條應修正為：直轄市、縣（市）、特定地區主管機關，應定期檢查下水道各項設施、放流水質及污泥處理處置等有關資料。

- 建議草案第22條應修正為：公共污水下水道規劃、建設時，應考慮放流水、污泥或瓦斯等物質之回收再利用及水肥處理。利用為農業灌溉及肥料者應依農業主管機關之規定辦理。

- 方文銓先生

| 建議修正條文 | 草案條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第二條第四項直轄市、縣（市）主管機關辦理下列事項： 三、直轄市、縣（市）下水道建設之規劃及實施。但必要時得委託中央主管機關辦理。 | 第二條第四項直轄市、縣（市）主管機關辦理下列事項： 三、直轄市、縣（市）下水道建設之規劃及實施。 | 依下水道法規定，中央主管機關之權責為政策、法令、研究訓練及督導等事項，但未包括下水道工程之建設事宜。惟目前營建署下水道工程處有諸多人從事實際工程之建設，於法是有不符，但如為配合事實之情況有從事工程建設之必要，則必給予法源之依據，則建議修正如修正條文。 |
| 第四條 下水道工程之規劃、設計及監造，應由依法登記執業之水利工程技師、環境工程技師及土木工程技師等相關專業技師事務所或聘有上列相關專業技師之工程技術顧問公司辦理。但各級政府及法人自行辦理者，得由該機關或法人內依法取得上開技師類科技師證書者為之。 | 第四條 下水道工程之規劃、設計及監造，應由依法設立之相關專業技師事務所或聘有相關專業技師之工程技術顧問公司辦理；其由主管機關自行辦理者，應由符合中央主管機關規定之技術人員擔任之。 前項相關專業技師科別及技術人員資格之認定辦法，由中央主管機關定之。 | - 查為提昇專業技術及確保工程品質且配合專業工程技師考試之推廣，建議機關及法人自行辦理下水道工程之規劃、設計及監造者，得由該機關及法人內取得技師證書資格者為之，以確保工程品質及技術。 - 為提高位階，有關專業技師科別於母法中規定。 |
| 第十六條 公共污水下水道，由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關建設、經營管理。但必要時直轄市及縣（市）得委託中央主管機關建設之。 | 第十六條 公共污水下水道，由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關建設、經營管理。 | 依下水道法規定，中央主管機關之權責為政策、法令、研究訓練及督導等事項，但未包括下水道工程之建設事宜。惟目前營建署下水道工程處有諸多人從事實際工程之建設，於法是有不符，但如為配合事實之情況有從事工程建設之必要，則必給予法源之依據，則建議修正如修正條文。 |
| 第三十三條 污水下水道用戶排水設備，應由合格之下水道用戶排水設備承裝商。但由政府機關興辦時得由營造業承攬。 承裝商僱用之丙級技術士，應經技能檢定合格，並經中央主管機關訓練合格。 | 第三十三條 污水下水道用戶排水設備，應由合格之下水道用戶排水設備承裝商或自來水管承裝商承裝。承裝商僱用之技工，應經技能檢定合格，並經中央主管機關訓練合格。 | - 污水下水道用戶排水設備依下水道法之精神，應由用戶自行負責辦理，其工程規模不大，污水下水道用戶排水設備承裝商尚可應付。惟政府為加速污水用戶接管，主動免費予以接管時，由於規模動輒數千萬至數億元不等，如此承裝商無能力承攬，故建議增列由政府興辦用戶接管時得由營造廠承攬。 - 下水道法施行多年，污水下水道用戶排水設備承裝也有很多實績。過去初始時，由自來水管承裝之不得已措施，宜正本清源，恢復只有污水下水道用戶排水設備承裝商始可承裝為妥。 |
| 第三十六條 污水下水道用戶排水設備承裝商僱用之丙級技術士，應經直轄市、縣（市）主管機關發給承裝工作證，始得執行業務。 | 第三十六條 下水道用戶排水設備承裝商僱用之技工，應經直轄市、縣（市）主管機關發給承裝技工工作證，始得執行業務。 | 下水道之維護、操作及檢驗等技術士考試已由勞委會辦理，且其中取得丙級技術士人員亦同時取得下水道用戶排水設備承裝商技工之資格，且已行之多年，為配合現況及考用合一，建議「技工」修正為「技術士」 |
| 雨水下水道用戶排水設備，應由合格之下水道用戶排水設備承裝商。承裝商僱用之丙級技術士，應經技能檢定合格，並經中央主管機關訓練合格。 |  | 下水道分為污水及雨水下水道後，雨水下水道用戶排水設備承裝之資格，似未予以規範，擬建議增列之。 |
| 有關第51條、第53條及第25條等規定需經查驗及審查等事項，建議增列「得由主管機關委由相關科別之技師公會辦理。」 |  | 配合現行技師考用合一政策及精簡政府部門行政工作之負荷，並確保品質，爰作此建議。 |

- 行政院環境保護署

- 過去下水道建設欠缺回收再利用之具體落實規定，今草案第22條關於下水道建設應考量回收再利用之訓示性規定，符合環保趨勢及環境需要，惟具體落實之內容，建議另明文授權訂定作業性法規命令落實之。

- 我國公共污水處理廠歷年之水質水量利用率偏低，且污水下水道過去有「有廠無水」之管線及接管未能配合，致使污水廠無法充分正常操作問題，建議階段性發揮污水處理廠之保護水資源功能，於建設初期規劃截流處理區域內主要之晴天排水污水，或明定公共污水處理廠於營運年後，水量利用率應達之比率等。

- 草案第48條及第50條設置專用雨水下水道系統相關管理，建議前瞻性的將排水設計兼顧減洪、削減非點源污染之LID要求納入規範，具體建議其設計及營運管理計畫，能將一定強度以下降雨量，應採取LID設計及管理操作，予以貯留、入滲或使用等相關規定，據以兼顧排水、減洪及削減非點源污染，落實水資源保育。

- 草案第44條關於公共污水下水道使用費之繳納相關規定，現行草案對於收取之數額由地方主管機關定之，似無法解決過去無法正常收費之問題，建議第3項收取之數額規定移至第2項，統一由中央主管機關定之，並刪除第3項，據以由中央主管機關統一規定落實使用者付費之原則。

- 建議縣市政府主管機關，財源編列時一併納入專用污水下水道之營運或管理經費，並對社區加以輔導，以避免如社區專用污水下水道系統因移交或產權不清等問題，致使其污水處理設施停擺。

- 草案第13條關於檢查之規定之條文，檢查對象除下水道管理機構外，是否包括下水道用戶，建議釐清。

- 本署已規範工業區污水下水道系統自動監測（視）及連線傳輸規定，並正研擬公共污水處理廠放流水營養鹽標準草案等規定，建請卓參後納入修法參考。

- 本次研商會議按開會通知係在廣泛蒐集修正方向意見，其他細節性意見或文字意見，建議營建署另邀集相關機關再行研商。

- 行政院公共工程委員會（書面意見）

依據技師法第13條規定，「技師得受委託，辦理本科技術事項之規劃、設計、監造、研究、分析、試驗、評價、鑑定、施工、製造、保養、檢驗、計畫管理及與本科技術有關之事務。各科技師執業範圍，由中央主管機關會同目的事業主管機關定之。為提高技術服務品質或維護公共衛生安全，得擇定科別或技術服務種類，實施技師簽證；簽證規則，由中央主管機關會同中央目的事業主管機關定之。政府機關、公營事業或公法人依其他法律自行辦理第一項應實施技師簽證之事務時，應指派所屬依法取得相關技師證書者辦理。」政府機關、公營事業或公法人依其他法律自行辦理第一項應實施技師簽證之事務時，應指派所屬依法取得相關技師證書者辦理。」爰建議草案第4條第1項修正為：「下水道工程之規劃、設計及監造，應由依法登記執業之相關專業技師辦理。其由主管機關自行辦理者，應由符合中央主管機關規定之技術人員擔任之，但涉及應實施技師簽證之事務時，應指派所屬依法取得相關技師證書者辦理。」

- 經濟部工業局

- 草案第12條、第61條

    - 依現行水污染防法第21條規定，「事業或污水下水道系統應設置廢（污）水處理專責單位或人員」，其專責人員與技能檢定人員具有相當之學識技能，是否可擇一，避免重複管制。

    - 考量本局操作管理幾乎皆由本部員工為之，合格人員可能有離職、調任時產生空窗期，致違反法令，是否可有配套措施？

    - 操作維護管理辦法事關本局權益，訂定時請務必邀請本局參加。

    - 考量污水處理廠涉及高壓電部分皆委由專業機電顧問公司進行維修，建議不予針對此情形開罰。現本局所屬工業區污水處理較欠缺機電設備檢定人員，下水道或其他技能檢定如僅每年辦理一次，恐不及補充取得檢定而受罰，宜有緩衝。

- 建議草案第14條將毀損流量計量設備增列為禁止行為。

- 草案第43條、第60條於水污染防法已有訂定，建議毋須重複訂定或將二者予以整合。

- 草案第70條建議超過限值之罰則參照水污染防治法整合考量（涉本局下水道管理規章修正，如罰則過低，恐無嚇阻效果；但影響處理效果，卻要遭水污染防治法高額罰鍰）。

- 經濟部水利署

- 污廢水再生利用係本署多元化水源開發之一環，其中以都市污水處理廠放流水再生利用為主要推動策略，為充分發揮下水道系統放流水水資源效益，建議考量依中央水利主管機關區域水資源經理計畫實際推動情形或公布水源供應短缺之虞地區，將公共下水道系統放流水列為區域水源者，公共下水道系統優先或強制辦理放流水再生利用。

- 過去本署促動都市污水處理廠放流水再生利用案，實務面上遭遇放流水使用權屬、價值等爭議，雖污水下水道系統將污水加以集中收集及處理，該水源應歸屬於全民共有，並以該地方主管機關為代表人，其使用自應向其申請並酌付費用，以符公平、正義，惟考量現行水權費尚未徵收、自來水水價偏低之際，為利降低再生水成本，建議考量明定於一定期限內放流水應無償供作再生利用。

- 交通部

- 觀光局：

本次修正條文草案第2條第2項有關「政府機關設置或劃設特定地區，內政部得核定特設之管理機關為主管機關」該特定地區於說明表列：諸如水源特定區管理局、國家公園管理處、工業局、行政院國科會等行政機關。將使內政部得核定特定之管理機關納入下水道之主管機關，未來恐擴大將性質相似且曾經辦理相關業務之國家風景區管理處納入考量，惟本局管理處經管範圍廣大涵蓋多個縣（市）政府、非屬封閉型園區且無建管權(與前述特定地區管理單位性質不同)，於業務屬性、專業人力、相關經費不足及日月潭國家風景區管理處曾遭監察院糾正之情形下，無法執行有關污水及下水道設施之相關業務，請免列為主管機關行列，即將本局國家級風景特定區排除於上述特定區範圍。

- 民用航空局

- 下水道法修正草案所稱之「特定地區」定義不清，建議應釐清「特定地區」之定義及適用條件。

- 有關修正條文草案第2條「政府機關設置或劃設特定地區，內政部得核定特設之管理機關為主管機關」乙節，下水道建設與管理係屬專業性業務，應由專業機構辦理，故建議考量機關職掌之專業，由內政部或地方政府擔任主管機關，或由特定地區之管理機關視需求向內政部提出申請後，再由內政部核定其為主管機關。

- 內政部地政司

  - 有關修正草案第7條，就下水道工程需用公有土地以不補償方式處理，惟此將衍生是否侵犯公地管理機關財產權疑義，基於使用者付費原則，公有土地不宜無償提供他人使用，建議採合理方式處理，如：政府機關基於公用而辦理公有土地地下空間之撥用。

  - 有關修正草案第18條規定：「公共污水下水道之廠（站）設施用地，得依法徵收或撥用之。」查公有土地之撥用，依土地法第26條規定，以各級政府機關為限，又公地撥用應以直接使用管理公地之需地機關為申撥主體。是以，本條文草案建議宜明定其申撥主體為何政府機關。

  - 有關增訂草案第23條規範新開發社區之開發者應按專用污水下水道造價比例提撥操作維護基金，查本法所稱新開發社區，係指新建築社區住宅之開發，核與市地重劃及區段徵收開發社區情形不同，故應無本條文之適用，應予澄清。

- 內政部法規委員會

本次會議討論內容多為下水道法修正草案修法方向及徵詢各方意見之討論，本會暫無意見。待修法方向確定後進入逐條討論時，再行表示法制意見。

- 臺北水源特定區管理局

本次所提下水道法全案修正草案，已將本局多年來遭遇問題考量進去，期望修法完成後，可解決本局所遭遇困難，故本局對本次修法樂觀其成。

- 中華民國土木技師公會全國聯合會

目前工程會全力推動節能減碳措施，建議在污水處理設立標準增加節能減碳規範。

- 台灣省機械技師公會

無意見。

- 中華民國水利技師公會全國聯合會

- 本次會議建議修正條文：

| 建議修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第四條 下水道工程之規劃、設計及監造，應由依法設立之相關專業技師事務所或聘有相關專業技師之工程技術顧問公司辦理。但各級政府機關、公營事業機構及公法人自行興辦者，得由該機關、機構或法人內依法取得相當類科技師證書者為之。；其由主管機關自行辦理者，應由符合中央主管機關規定之技術人員擔任之。 前項相關專業技師科別及技術人員資格之認定辦法，由中央主管機關定之。 | 第十七條 下水道之規劃、設計及監造，得委託登記開業之有關專業技師辦理。其由政府機關自行規劃、設計及監造者，應由符合中央主管機關規定之技術人員擔任之。 | - 本條第1項參考水土保持法第6條但書規定修正。 - 本草案既已規定「應由…技師…辦理」，顯示政府對於增進公共利益及維護公共安全的重視，則對於機關內部自辦案件，理應要求具有相同資格之人員辦理，豈宜由機關內部不具有相同技師資格之技術人員辦理。 - 依據修正草案第2條之規定，未來下水道建設將由直轄市、縣（市）及特定地區等主管機關負責推動與執行，依據實務情況，此三類主管機關自辦的機會極低，降低水準而訂定技術人員之規定並無實益。 |
| 第四十八條 中央、直轄市、縣（市）政府及鄉（鎮、市）公所辦理都市計畫時，應將公共雨水下水道建設計畫納入，並劃設廠（站）等設施用地。 公共雨水下水道之明渠、滯洪貯留池、沉砂池、抽（揚）水站及其它附屬設施所需要之用地，得依法徵收或撥用之。 |  | - 本條新增。 - 雨水下水道，特別是抽水站之布置，和自然地形有關，其整體效能受布置之影響甚大。過去未規定先行劃設抽水站用地，以至事後有建設抽水站必要時，在用地取得上產生困難，以致抽水站及整體雨水下水道系統之執行績效延宕而效能降低，新北市現有抽水站的建設過程即為適例。 - 參酌修正草案第17條之規定，增加第1項內容，並保留草案原條文為第2項。 |
| 第五十條之一 新開發社區、工業區或經直轄市、縣（市）、特定地區主管機關指定之地區或場所設置專用雨水下水道及雨水下水道用戶設置雨水下水道用戶排水設備，應盡不因開發而增加逕流量之義務。 |  | - 本條為本會建議新增。 - 不因開發而增加逕流量之義務已為國人所普遍肯認，應予明文規定。 - 盡義務的方式及標準在第5條下水道工程設施標準及下水道用戶排水設備標準內定之。 |
| 第五十一條 依第四十九條規定應設置專用雨水下水道者，應於請領建造執照前，檢具設計、營運管理計畫等書圖資料，向直轄市、縣（市）、特定地區主管機關申請預為審查，經審查合格後，始得請領建築執照。 專用雨水下水道完工後，應經直轄市、縣（市）、特定地區主管機關查驗合格，始得核發建築物使用執照。 第一項審查及第二項查驗，得由主管機關委由相關科別之技師公會進行。 前項進行審查及查驗相關費用，由專用雨水下水道之經營人、使用人或所有人支付。 前項審查及查驗之收費標準，由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關定之。 |  | - 本條新增。 - 本條參酌臺北市下水道管理自治條例第11條內容，建議增加第3、4、5項。 - 按委託具有相關專業知識之民間專業團體辦理辦理相關事務符合政府精簡人力及便民服務之宗旨。委外審查或查驗在建築法、水土保持法都有相關規定，且長期運作良好，充分達到便民之美意。委外本法規定之相關科別之技師公會進行審查及查驗，尚具有提升技術水準及執行效率之效益。 |
| 第五十三條 排水區域內之雨水下水道用戶，除經直轄市、縣（市）、特定地區主管機關核准者外，應設置雨水下水道用戶排水設備，將雨水排放於雨水下水道。 雨水下水道用戶排水設備應經直轄市、縣（市）、特定地區主管機關查驗合格，始得銜接於雨水下水道；其檢驗不合格者，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關應限期責令改善。 前項查驗，得由主管機關委由相關科別之技師公會進行。 前項進行查驗相關費用，由雨水下水道用戶支付。 前項查驗之收費標準，由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關定之。 |  | - 本條新增。 - 理由同第51條。 |
| 第五十六條之一 直轄市、縣（市）、特定地區主管機關得派員出示有關執行職務之證明檔或顯示足之辨別之標誌，檢查專用雨水下水道或雨水下水道用戶排水設備之使用情形；其所有權人、使用人或管理人無正當理由，不得拒絕。 前項檢查，得由主管機關委由相關科別之技師公會進行。 |  | - 本條為本會建議新增。 - 專用雨水下水道或雨水下水道用戶排水設備應在查驗合格後保持正常使用。為確保正常使用，主管機關必須有使用中檢查之權力。 - 參酌修正草案第41條之規定，增加本條第1項。 - 考量主管機關人力受限，增加得委外檢查之規定。 |
| 第五十六條之二 違反第五十四條規定，未維護雨水下水道用戶排水設備保持其正常功能者，處新台幣三千元以上一萬元以下罰鍰。 |  | - 本條為本會建議新增。 - 僅在設置時查驗雨水下水道用戶排水設備而不經由檢查來監督用戶確保功能正常運行，實為功虧一簣，由必須有罰則規定才能督促用戶確實執行。爰建議配合檢查規定增加相關罰則。 |
| 第五十六條之三 違反第五十六條規定，主管機關命令清疏所設置之專用雨水下水道，屆期未清除者，處新台幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。 |  | - 本條為本會建議新增。 - 僅以代行方式對待不依命令執行清淤之專用雨水下水道義務人，難以督促其主動執行，必須有罰則規定做為後盾。爰建議配合檢查規定增加相關罰則。 |

- 現行下水道法施行細則第3條有「合流下水道」之規定，而本草案無，未來執行構想為何？建請考量。

- 現況興建截流站的作法於本次修正草案中，應如何因應？建請釐清。

- 中華民國環境工程技師公會全國聯合會

- 有關下水道工程設計規範是否有必要與母法中說明制定機關？

- 水資源再利用部份涉及國家水資源統籌運用，而目前下水道法修正草案第3條相關「下水道」定義亦未說明該意涵，故建議應由水利署主管水資源再利用法規。

- 台北市大地工程技師公會

草案第4條可辦理下水道工程之規劃、設計及監造之相關專業技師認定辦法，請中央主管機關於擬定時，將大地技師列為相關專業技師；下水道工程皆屬地下工程，其推進工法、潛盾工法及工作井開挖擋土等皆為大地技師之本職學能，為使下水道工程之完善與安全，懇請貴署於訂定專業技師認定辦法時，將大地技師列入其中。

- 台灣省大地工程技師公會

本會意見同台北市大地工程技師公會。

- 中華民國全國建築師公會

- 本次討論議題係攸關社會發展需求、環保意識及水資源利用，本會無特別意見。

- 於實務執行之操作面上，例如簽證事宜，建議落實專業分工機制。

- 中華民國建築開發商業同業公會全國聯合會

- 管理維護事項不應該是開發者的無限責任：關於草案第23條第1項「應設置專用污水下水道，並由新開發社區、工業區之開發者、直轄市、縣(市)主管機關指定地區或場所之負責人建設及管理。」之規定，本會建議修正為：「新開發社區、工業區或經直轄市、縣(市)主管機關指定之地區或場所，應由新開發社區、工業區之開發者、直轄市、縣(市)主管機關指定地區或場所之負責人設置專用污水下水道，並由使用管理者管理維護。」，說明如下：

- 專用污水下水道管理維護之責應在使用管理者，而非開發者，將管理維護責任無限期責諸開發者，殊不合理。

- 查草案第23條第3項「應將專用污水下水道移交該管理委員會或管理者」之規定，僅限「物權」之移交，並無專用污水下水道管理維護責任之移交。

- 另查草案第23條第3項末段「並設置專用污水下水道基金專戶，由管理委員會或管理者管理。」之規定，僅限於「基金專戶」管理責任之移交，並無專用污水下水道管理維護責任之移交。

- 本會爰建議「應由新開發社區、工業區之開發者、直轄市、縣(市)主管機關指定地區或場所之負責人設置專用污水下水道，並由其使用管理者管理維護。」

- 操作維護基金與公寓大廈管理基金性質相同，不應該重複繳交：關於草案第23條第2項就新開發社區、私人開發工業區另立「專用污水下水道之操作維護基金」，此與公寓大廈管理條例第18條所訂管理基金重複繳交，顯失公平。本會爰建議如下：

- 草案第23條第2項條文增列但書：「但依公寓大廈管理條例繳交管理基金者，不在此限。」

- 鈞署果若於草案另立「專用污水下水道操作維護基金」，則應配套修正公寓大廈管理條例施行細則第五條，將專用污水下水道造價由該管理基金核算母數建築執照案工程造價中減除，俾免重複提列，俾符公平。

- 空白授權訂定基金額度，將肇致民怨，建請併案提出「一定比例」之草案：關於草案第23條第2項「按專用污水下水道造價一定比例提列三年專用污水下水道操作維護基金」，其「一定比例」並無配套草案，爰無法評估其合理性，建請中央主管機關併案提出第23條第4項「一定比例」之草案，供各界檢視討論，以免失於空白授權，肇致民怨。

- 產權分配方式應有合理彈性：草案第23條之1規定「污水處理廠、抽(揚)水站、管渠等相關設備應為共有部分，開發者應於…買賣移轉登記時，將污水處理廠、抽(揚)水站之土地按…持有土地比例移轉登記予所有權人或區分所有權人所有」，恐有疏漏，建議如下：

- 查污水處理設施或有依住商等不同使用分棟設置者，或有因應地形限制或分期開發而分散設置者，部分共有並不妨礙污水處理設施之運作，爰不宜僵化強制登記為全體區分所有權人依持有土地比例共有，建議刪除該規定。

- 開發許可案件須將污水處理設施捐給政府，亦不可一概而論。

- 強制預審並非保障良善設計之必要手段，強制預審不利提昇政府效能及國際競爭力評比，徒惹民怨：關於草案第24條「設置專用污水下水道者，應於請領建造執照前…申請預為審查，經審查合格後，始得申請建築執照。」係屬矯枉過正，本會建議於開工前完成即可，毋須預審。理由如下：

- 預審之意旨係為引導申請人做良善之規劃，然強制預審並非保障良善設計之必要手段，現行建築物其他設施設備之審查，即便是牽涉公共安全之消防設備，均為申報開工前完成即可，並無設計不良之問題。

- 若按草案規定，未經審查合格者不得申請建照，因此肇致建照其他審查事項無法開始，必然嚴重延宕時程，其後重複審查亦浪費行政及民間資源，此事顯然違背政府提昇行政效能、提昇國際競爭力評比之政策。

- 建議配套完備專用污水下水道技術規範，提供建築師、技師於規劃伊始即有所遵循，回歸「行政、技術分離」之建築師、專業技師簽證制度，已可兼顧周延審查及簡政便民。

- 以上建議，敬請採納。

- 台灣下水道協會

- 建請增列下水道完成後的營運管理機制章節，以利下水道營運操作管理之執行。

- 草案第36條對於用戶接管的設備承裝商有關承裝技工執行業務的證照規定，以及第20條規定公共下水道「規劃階段」可依第4條規劃、設計及監造等業務的相關技師執行，但該條「施工階段」因屬特殊技術規範等，非一般土木、建築工程技術，故建請考量增列如推進技術士類的證照相關規定。

- 臺灣區水管工程工業同業公會

- 依經濟部及內政部頒布之「工業及礦業團體分業標準」中「水管工程工業」之業務範圍係「從事自來水、雨水、污水管道系統之敷設、拆除、修理等之工程工業。」另民國86年下水道法施行細則第17條之1規定：「下水道用戶排水設備承裝商之管理，準用自來水管承裝商登記規則之規定。下水道用戶設備，得由自來水承裝商承裝。」故本會自民國76年迄今，相繼與台北市政府工務局衛生下水道工程處及營建署舉辦「污水下水道用戶排水設備裝置技術講習訓練」受訓人員達1萬1千1百60人，對提升國內公共工程品質及技術提昇，顯有卓效。民國96年各縣市政府下水道用戶排水設備工程如雨後春筍，為使自來水管承裝商能以正名，故立法院於96年1月3日修正下水道法第21條：「用戶排水設備，應由登記合格之下水道用戶排水設備承裝商或自來水管承裝商承裝。承裝商僱用之技工，應經技能檢定合格，並經中央主管機關訓練合格。」唯自96年至今僅有75家污水下水道用戶排水設備承裝商，各縣市政府開標時，自來水管承裝商要業必歸會，下水道用戶排水設備承裝商則不用，嚴重影響市場公平競爭機制及公共工程品質。謝謝主辦單位能考量業必歸會問題。

- 建議草案第34條第1款加入「水管工程相關工業同業公會後，始得營業。」第三款「承裝商應於期限屆滿三個月前，向原發證之直轄市、縣（市）主管機關申請換發營業許可證書；」

- 臺北市下水道工程從業人員職業工會

| 建議修正條文 | 現行條文 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 建請於草案第二條或施行細則增加「專業人員」定義。 |  | 一、草案第2條第3項第5款之「專業人員」依說明七、係檢討原法令第4條第1項第5款：謂「技能檢定文字予以刪除，另因中央主管機關亦得辦理下水道『專業人員』之訓練，諸如污水下水道用戶排水設備訓練，操作維護人員之訓練」。 二、前項之「污水下水道用戶排水設備」依草案第3條第7項定義，指管渠及設備，因其非自然人，為此，前述文意應指草案第33條「承裝商僱用之技工」訓練。 |
| 建請於草案或施行細則說明草案第二條第三項第五款與第二條第四項第五款「專業人員」訓練範疇之不同。 |  | 依草案第2條中央主管機關及直轄市、縣(市)均辦理「下水道專業人員之訓練」，兩單位訓練範疇及差異性宜先予規範。 |
| 建請於草案第三條增加「下水道用戶排水設備」定義。 |  | 俾配合草案第34條、第35條、第36條等條文運用。 |
| 建請檢討修正草案第十二條第一項「下水道設施達一定規模者」規定。及第二項內容。 |  | 一、依草案下水道設施達一定規模者，其管渠系統、機電設備…之操作、維護應由技能檢定人員擔任。處理設施尚可依處理規模規範，但管渠系統(含截流站、抽水站)以一定規模尚可辦理，但管線更新抽換、管線維護補漏、管線清理及TV檢視則不易釐定。 二、基於未來新職類產生使用必要，第12條第1項於「水質檢驗」後建議增加「及其他中央主管機關指定」文字，以利新職類別如推進技術士、測量技術士…等未來檢討納用。 三、草案第12條第2項事宜，依說明三謂「相關機關如行政院勞工委員會等定之。」唯，據瞭解勞委會業務只負責開辦技能檢定業務，因此，第12條第2項管理辦法會相關機關舉例恐有誤植。 |
| 建請配合草案第二十九條對污水下水道完成地區申請建築增列規定，建請於草案中增加既有建築物用戶排水設備新設、增設、改設或拆除相關規定。（亦或由草案第三十九條增列） |  | 一、現行下水道施行細則第15條對污水下水道完成地區申請建築之規範業有明確訂定，各級政府亦順利執行中。 二、另，現行下水道用戶排水設備第3條規定「用戶排水設備之新設、增設、改設或拆除，應依本標準規定設置。」唯，並未明訂其為「既有建築物用戶排水設備」，若當時立法意旨係單指「經政府獎勵已設置之用戶排水設備新設、增設、改設或拆除」，那麼現行下水道法第23條立法當時為何單獨入法。 三、依污水下水道多年工程實務經驗，「經政府獎勵已設置之用戶排水設備新設、增設、改設或拆除」，其案件數不若「為配合政府獎勵用戶接管，市民進行其既有建築物內部新設、增設、改設或拆除用戶排水設備」案件數。 四、再者，如若認定建築物內既有建築物用戶排水設備之新設、增設、改設或拆除屬「建築相關法令」範疇，則本草案第29條立法說明及現行下水道施行細則第15條執行，要求檢附用戶排水設備圖說及核准等事項豈非矛盾。 |
| 建請刪除草案第三十三條「或自來水管承裝商」文字。 |  | 一、草案說明二、已說明「污水下水道用戶排水設備之承裝技術與自來水用戶設備，其特性及技術別有所不同。因此，污水下水道用戶排水設備，應由登記合格之污水下水道用戶排水設備承裝商承裝，以維持工程品質。」，與草案內容相矛盾，故建議刪除草案第33條「或自來水管承裝商」文字。 二、台灣污水下水道建設萌芽至今已四十餘年，當時將自來水管承裝商當成建設之補充人力資源。其實，承裝商在工商登記或公會登錄時，可同時兼為下水道用戶排水設備承裝商及自來水管承裝商，其差別在於公司設立預計執業目的，及受僱技工職類證照別不同。 三、自來水管承裝商之中央主管機關為經濟部，為自來水法相關規定許可制行業，其法源及主管機關迥異，似不宜再入「下水道法」。俾能激勵從業人員加速取得「下水道配管」技能檢定證照及數量。及敦請勞委會增加每年考驗次數。 |
| 草案建請增列下水道用戶排水設備承裝商承攬公共工程相關人力等規定。 |  | 一、現行下水道用戶排水設備承裝商公司設立資本額為100萬，合格技工2人。但以此規格人力標辦上千萬用戶排水設備公共工程，其工作時，合格技工並沒有因為契約要求工作面而增加，甚至以此規格人力標辦數十標仍未增加合格技工數量，極不符比例原則，甚至有偷工之嫌，宜立法約範。 二、下水道用戶排水設備採重力流設計，標辦用戶排水設備公共工程施工階段，於放樣後現場豈可沒測量人員配置，屬性測量之資料建立豈非現場人員即可完全掌握製作？ |

綜前：

- 刪除草案第33條「或自來水管承裝商」文字。

- 增列下水道用戶排水設備承裝商承攬公共工程相關人力等規定。

- 增列既有建築物用戶排水設備新設、增設、改設或拆除相關規定。

- 儘速敦請勞委會增加每年「下水道配管」技能檢定考驗次數。

- 增列主、次、分、支管線定義，並協助增加「營造業專業工程特定施工項目應設置技術士種類比例或人數標準」規定。

- 儘速規範承攬公共工程「管渠系統」操作、維護相關人力等規定。

- 新北市下水道工程從業人員職業工會

意見同台北市下水道工程從業人員職業工會。

- 臺灣給水排水研究學會

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第 一 章 總 則 | 第 一 章 總 則 | 章名未修正 |
| 第三條 本法用詞定義如下： 七、污水下水道用戶排水設備：指接用污水下水道排放污水之管渠及為符合下水道可容納排入之下水水質標準而設置之預先處理設施等有關設備。 | 第二條 本法用辭定義如左： 六、用戶排水設備：指下水道用戶因接用下水道以排洩下水所設之管渠及有關設備。 | 七、修正現行條文第6款「用戶排水設備」為「下水道用戶排水設備」，並分為「污水下水道用戶排水設備」及「雨水下水道用戶排水設備」，分別於第7款、第13款明定其定義。另為確保符合下水水質標準，強調預先處理設施之必要性，而將預先處理設施納列有關設備。 |

- 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

- 本次修正草案將截流站與水肥處理均納入修法，與過去的立法意旨相逕，其考量因素為何？

- 下水道用戶定義建議沿用舊法，有關專用污水下水道定義，建議增加「尚未納入公共污水下水道」之用字。

- 草案第7條僅及於「公共」性質，目前推動下水道建設遭遇最困難的部分係用戶排水設備部分，建議評估納入。

- 草案第8條第2項，恐造成管遷費用成為污水下水道建設財務重大負擔，建議重新考量。

- 草案第12條建議考量將下水道推進等施工需技術士之制度酌予納入。

- 草案第15條第1項後段建議主管機關責成限期拆除者，建議增加「所有人」為對象。另第2項所稱「專案」為何？建請釐清。

- 草案第22條立法意旨良善，惟請考量配套法規（如品收再利用之去處）。另建議考量納入舖面透水部分，併將該相關規定自下水道用戶排水設備標準中刪除。

- 草案第27條涉及使用費徵收，究係從公共或專用之規定？建請釐清。

- 草案第29條之規定，以目前而言，遇有特種、臨時建築或就地整建等情形時，主管機關不易管考，建請考量。

- 草案第33條未來是否下水道用戶排水設備承裝商應冠予「污水」二字？如有需求，則目前各直轄市、縣（市）政府所核發之營業許可證書，將有換證之需求，建請考量。

- 草案第34條及第36條所稱下水道用戶排水設備承裝商是否需加入「污水」二字？建請釐清。

- 草案第34條第2項「視同已入會」之意涵為何？建請釐清。

- 草案第39條第2項是否納入「送審」？建請考量。

- 草案第40條除主管機關協調外，可否納入過水權的概念？

- 草案第42條規定之地區，如跨二縣（市）時，應如何處理？建請釐清。

- 草案第43條未依規定置自動或其他監測設備，由主管機關責令改善者，建議增加「限期」二字。

- 目前各直轄市、縣（市）政府對使用費、下水道管理、纜線附掛等已有相關自治條例，日後法規之競合，建請考量。

- 罰則部分，對於承攬政府採購之承裝商，是否有無一罪二罰之疑義（如草案第73條、第76條等）？建請釐清。

- 建議增列未經主管機關檢驗連接至公共下水道之私接部分罰款處分，並可追邀使用費。

- 草案第57條罰則係毀損下水道主要設備之規定，如為毀損一般設備，是否可另訂罰則？建請考量。

- 草案第33條之說明與修正條文矛盾，建請再行檢視。

- 草案第70條所稱之「水質」應為「水值」，文字應酌予修正。

- 草案第4條…技術顧問「機構」之用詞較「公司」二字為宜。

- 臺北市政府工務局水利工程處

- 草案第7條第1項：針對在公、私有土地埋設管渠或其他設備，其土地所有權人不得拒絕，但對於變更既有之管渠卻無規範及罰則？

- 草案第15條第2項：有關非經地區主管機關許可不得附掛纜線或其他非供收集、處理或排放污水或雨水之使用，如已經核准而附掛未合規範者並未有相關罰則？

- 草案第48條：公共雨水下水道明渠、滯洪貯留池、沉砂池、抽（揚）水站及其他附屬設施所需要用地部分，應可適用公共設施多目標使用辦法，建議新增至條文中，改為得採用與公共設施多目標使用、依法徵收或撥用之。

- 草案第56條：條文原為豪大雨過後，應調查積水情況，依本處現行積水調查，並非單純於豪大雨過後即有積水產生，如一般設施損壞亦可能產生積淹水情況，建議修正為因降雨造成積淹水情形時；另建議納入雨水下水道定期檢視維護之規定，以因應下水道污染堵塞部分。

- 草案第59條：附掛纜線或其他非供收集、處理或排放污水或雨水者，處其行為人或雇用人新臺幣20萬元以上100萬元以下罰鍰，與第57條之6萬以上30萬以下罰金相較，似不符比例原則？且現本府業依地方制度法第18條第6款第4目及第28條第2款規定，制定「臺北市下水道橋樑隧道附掛纜線管理自治條例」，其中針對不同狀況訂有罰則，建議可參考相關條文。

- 新北市政府水利局

- 草案第2條第5項僅訂定縣主管機關委由鄉（鎮、市）公所辦理公共雨水下水道。惟本府為直轄市，仍委由區公所辦理公共雨水下水道，爰建議增列直轄市部分。

- 草案第7條僅訂定私有土地給予補償，目前國有財產局等公有土地管理機關仍要求補償，爰建議一併考量。

- 草案第11條第3項應拆除既有之違章建築，係指全部或部分違章建築？或僅需埋設、維護及管理之保留空間？建議應明確訂定。

- 草案第20條規定，公共污水下水道之規劃、施工階段，遇有其他相關公共設施期程可資配合時，「應」協調各相關機關（構）配合進行。究竟「應」協調何項事宜？此強制規定對協調結果是否有無規定？建請釐清。

- 草案第23條第3項規定，開發者取得使用執照後「三」個月內，將專用下水道管理權移交予社區或工業區成立之管理委員會、管理負責人或管理單位。建請考量此規定是否實際可執行？如業者取得使用執照後才賣售，三個月期間是否太短？建請考量。

- 草案第27條專用下水道餘裕量「得」經主管機關協調處理其他污水，參酌水污染防治法概念，應可由各管理單位自行協調。

- 草案第31條由主管機關強制接管操作、維護不良之專用下水道立意良好，惟應避免管理單位任意棄管。由主管機關強制接管涉及其他法令（行政程序法、政府採購法、民法…）及預算、求償等相關事宜，建請考量。

- 草案第37條第1項第3款規定下水道用戶排水設備承裝商於執行業務時，「得標後」依約完成工程之規定。但私人進行之工程，未必有「得標」之情形，建請考量。

- 草案第40條第1項污水下水道用戶非使用其他污水下水道用戶排水設備不能排放污水，由主管機關「協調」銜接使用之規定，其由主管機關協調是否必須？建請考量。

- 草案第63條，有關專用下水道開發者未將管理權移交予管理者之罰則，建議增列「按次連續處罰」。

- 草案第71條，有關未經主管機關檢驗合格擅自聯接於公共下水道之私接行為，建議增列處罰規定。

- 雨水下水道（明渠部分）遭占用、建築、種植、堆積土砂等影響排水之行為，未於法中明訂，影響排水及區域積淹水情形，建議需採用行政罰則納入，並於下水道法中明訂，以利各直轄市、縣（市）政府有效管理雨水下水道，可採用水利法相關條文引用，補足都市雨水下水道無法適用水利法之空缺，建請考量。

- 臺中市政府水利局

- 建議污水單獨立法「污水下水道法」，雨水部分性質應屬排水系統之一部分，請考量與相關水利或區域排水法令整倂較為適宜。

- 草案第1條「指定地區」及第2條「特定地區」之定義為何？建議於草案第3條用詞定義中明定。

- 草案第4條財團法人或學術單位可否參與下水道工程之規劃、設計及監造，建請考量。

- 草案第7條針對私有土地償金，建議刪除「協議」二字，避免行政程序過於冗長，且其既成道路私有土地所有人數極多，償金金額不大，亦非徵收，協議機制似無必要，建請考量。

- 草案第11條第1項有關建築物建照申請前向主管機關指定排水設備位置及排水方向，應考量目前地方政府人力、是否已完成規劃、非都市計畫區等因素；第3項違章建築拆除應屬建築主管機關權責，建請考量。

- 草案第23條建議將農村重劃、非都市土地開發案納入，並將污水處理廠、土地及設施捐贈政府之機制，在其他法令予以刪除(農村重劃條例、非都市土地開發審議作業規範…等)。

- 臺南市政府水利局

- 草案第23條有關新開發社區部分，建議增列重劃地區及區段徵收地區亦應設置公共下水道系統。

- 草案第25條係規定專用下水道預審制度，建議納入餐飲業等排放水質可能較易超出標準之行業；且預審時，將衛生局或環保局等相關單位納入，以利日後管理。

- 草案第44條第3項有關使用費收取數額，建議由中央主管機關定之。

- 高雄市政府水利局

| 建議修正條文 | 草案條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第二條 本法所稱主管機關：在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。 政府機關設置或劃設特定地區，內政部得核定特定地區之管理機關為主管機關。 中央主管機關辦理下列事項： 一、下水道發展政策、方案之訂定。 二、下水道法規之制（訂）定。 三、直轄市、縣（市）、特定地區下水道發展及實施計畫之核定。 四、特定地區下水道法規之審核。 五、下水道技術之研究發展及專業人員之訓練。 六、直轄市、縣（市）下水道建設、經營管理與研究發展之監督及輔導。 七、跨越直轄市及縣（市）或二縣（市）下水道規劃、建設及管理之協調或指定辦理機關。 八、其他有關全國性下水道事宜。 直轄市、縣（市）主管機關辦理下列事項： 一、直轄市、縣（市）下水道發展及實施計畫之擬定。 二、直轄市、縣（市）下水道法規之制（訂）定。 三、直轄市、縣（市）下水道建設之規劃及實施。 四、直轄市、縣（市）下水道技術之研究發展。 五、直轄市、縣（市）下水道專業人員之訓練。 六、直轄市、縣（市）下水道之經營管理。 七、其他有關直轄市、縣（市）下水道事宜。 縣主管機關委由鄉（鎮、市）公所辦理之公共雨水下水道，其監督及輔導事項，由縣主管機關辦理。 特定地區主管機關辦理下列事項： 一、特定地區下水道發展及實施計畫之擬定。 二、特定地區下水道法規之訂定。 三、特定地區下水道建設之規劃及實施。 四、特定地區下水道之經營管理。 五、其他有關特定地區下水道事宜。 | 第二條 本法所稱主管機關：在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。 政府機關設置或劃設特定地區，內政部得核定特設之管理機關為主管機關。 中央主管機關辦理下列事項： 一、下水道發展政策、方案之訂定。 二、下水道法規之制（訂）定。 三、直轄市、縣（市）、特定地區下水道發展及實施計畫之核定。 四、特定地區下水道法規之審核。 五、下水道技術之研究發展及專業人員之訓練。 六、直轄市、縣（市）下水道建設、經營管理與研究發展之監督及輔導。 七、跨越直轄市及縣（市）或二縣（市）下水道規劃、建設及管理之協調或指定辦理機關。 八、其他有關全國性下水道事宜。 直轄市、縣（市）主管機關辦理下列事項： 一、直轄市、縣（市）下水道發展及實施計畫之擬定。 二、直轄市、縣（市）下水道法規之制（訂）定。 三、直轄市、縣（市）下水道建設之規劃及實施。 四、直轄市、縣（市）下水道技術之研究發展。 五、直轄市、縣（市）下水道專業人員之訓練。 六、直轄市、縣（市）下水道之經營管理。 七、其他有關直轄市、縣（市）下水道事宜。 縣主管機關委由鄉（鎮、市）公所辦理之公共雨水下水道，其監督及輔導事項，由縣主管機關辦理。 特定地區主管機關辦理下列事項： 一、特定地區下水道發展及實施計畫之擬定。 二、特定地區下水道法規之訂定。 三、特定地區下水道建設之規劃及實施。 四、特定地區下水道之經營管理。 五、其他有關特定地區下水道事宜。 | - 本條第2項建議修正為：「政府機關設置或劃設特定地區，內政部得核定特定地區之管理機關為主管機關。」 - 本條說明第2項區域管理機關建議增列「國防部」。 - 本條說明第8項最後：「俾有執行之依據，爰修正之，並移列為修正條文第六款。」應為修正第7款規定。 |
| 第三條 本法用詞定義如下： 一、下水道：指收集、處理、排放生活污水、事業廢水之污水下水道或收集、排放雨水之雨水下水道。並按其用途分為公共污水下水道、公共雨水下水道及專用污水下水道、專用雨水下水道、污水下水道用戶排水設備、雨水下水道用戶排水設備。 二、污水下水道：指收集、處理、排放生活污水及事業廢水之管渠、抽（揚）水站、截流站、處理廠等設施構成之系統。 三、公共污水下水道：指供公共使用之污水下水道。 四、專用污水下水道：指供新開發社區、工業區或直轄市、縣（市）、特定地區主管機關指定之地區或場所使用之污水下水道。 五、處理區域：指污水下水道計畫收集、處理、排放生活污水或事業廢水之地區。 六、污水下水道用戶：指接用污水下水道排洩污水者。 七、污水下水道用戶排水設備：指用戶用以接用污水下水道排放污水之管渠。 八、雨水下水道：指收集、排放雨水之管渠、滯洪貯留池、沉砂池、抽（揚）水站及其它附屬設施構成之系統。 九、公共雨水下水道：指供公共使用之雨水下水道。 十、專用雨水下水道：指供新開發社區、工業區或直轄市、縣（市）、特定地區主管機關指定之地區或場所使用之雨水下水道。 十一、排水區域：指雨水下水道計畫收集、排放雨水之地區。 十二、雨水下水道用戶：指接用雨水下水道排放雨水者。 十三、雨水下水道用戶排水設備：指接用雨水下水道排放雨水之管渠及有關設備。 | 第三條 本法用詞定義如下： 一、下水道：指收集、處理、排放生活污水、事業廢水之污水下水道或收集、排放雨水之雨水下水道。並按其用途分為公共污水下水道、公共雨水下水道及專用污水下水道、專用雨水下水道。 二、污水下水道：指收集、處理、排放生活污水及事業廢水之管渠、抽（揚）水站、截流站、處理廠等設施構成之系統。 三、公共污水下水道：指供公共使用之污水下水道。 四、專用污水下水道：指供新開發社區、工業區或直轄市、縣（市）、特定地區主管機關指定之地區或場所使用之污水下水道。 五、處理區域：指污水下水道計畫收集、處理、排放生活污水或事業廢水之地區。 六、污水下水道用戶：指接用污水下水道排洩污水者。 七、污水下水道用戶排水設備：指接用污水下水道排放污水之管渠及有關設備。 八、雨水下水道：指收集、排放雨水之管渠、滯洪貯留池、沉砂池、抽（揚）水站及其它附屬設施構成之系統。 九、公共雨水下水道：指供公共使用之雨水下水道。 十、專用雨水下水道：指供新開發社區、工業區或直轄市、縣（市）、特定地區主管機關指定之地區或場所使用之雨水下水道。 十一、排水區域：指雨水下水道計畫收集、排放雨水之地區。 十二、雨水下水道用戶：指接用雨水下水道排放雨水者。 十三、雨水下水道用戶排水設備：指接用雨水下水道排放雨水之管渠及有關設備。 | - 請確認用戶排水設備是否屬下水道之一部分，若用戶排水設備屬下水道之一部分，本條第1項第1款用途分建議新增污水、雨水用戶排水設備。 - 本條第1項第7款有關設備應明確定義其內容。並建議修正內容為：「…指用戶用以接用污水下水道排放污水之管渠…」。 - 第3條第1項第8款：「雨水下水道：指收集、排放雨水之管渠、滯洪貯留池、沉砂池、抽（揚）水站及其它附屬設施構成之系統。」對於所謂「下水道」應指收集、排放設施，對於滯洪池、抽水站等應獨立名詞定義，否則對於名詞特性易混淆。此外，「沉砂池」於都市計畫區內設置與山區水保所設置之方法亦有不同，滯洪池或抽水站涉及機電設備等問題，是否要規範於下水道法中，需再研商。 - 「雨水下水道」是否包含「市區道路管理條例」第3條第1項第2款規範之「道路排水溝渠」及「中小排水」，建議能定義明確。 - 「公共雨水下水道」建議有更明確之範圍劃定，俾能區分管理權責範圍。 - 本條第1項第12款及第13款定義「雨水下水道」及「雨水下水道用戶排水設備」，宜審慎處理，因目前辦理之用戶接管工程，仍舊有施作承接雨水之系統，這部份是否屬「雨水下水道」之一環。 |
| 第七條 直轄市、縣（市）、特定地區主管機關辦理公共污水、公共雨水下水道，因工程上之必要，應於三十日前事先以書面通知後，得在公、私有土地下埋設管渠或其他設備，其土地所有權人、管理人、佔有人或使用人不得拒絕，但應擇其損害最少之處所及方法為之，私有土地並應給予補償。 土地所有權人、管理人、佔有人或使用人對前項處所及方法之選擇或補償有異議時，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關應報請中央主管機關核定後為之。 | 第七條 直轄市、縣（市）、特定地區主管機關辦理公共污水、公共雨水下水道，因工程上之必要，得在公、私有土地下埋設管渠或其他設備，其土地所有權人、管理人、佔有人或使用人不得拒絕，並應事先以書面通知，擇其損害最少之處所及方法為之，私有土地並應協議給予補償。 土地所有權人、管理人、佔有人或使用人對前項處所及方法之選擇或補償有異議時，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關應報請中央主管機關核定後為之。 | - 本條第一項「地下埋設管渠或其他設備」中「其他設備」是否有明確之定義或項目。 - 本條第一項：「私有土地並應協議給予補償」若工程有其必要性且土地所有權人、管理人、佔有人或使用人不得拒絕，補償方式亦依照主管機關所規定之標準，故建議刪除「協議」文字。 - 為免產生混淆，原條文「…因工程上之必要，得在公、私有土…」建議修正為：「因工程上之必要，應於三十日前事先以書面通知後，得在公、私有土地下埋設管渠或其他設備，其土地所有權人、管理人、佔有人或使用人不得拒絕，但應擇其損害最少之處所及方法為之，私有土地並應給予補償。」 |
| 第八條 直轄市、縣（市）、特定地區主管機關辦理公共污水、公共雨水下水道，因管渠或有關設備之規劃、設計或施工而須將其他地下設施為必要之處置時，應事先徵得各有關機關（構）之同意；無法取得同意時，應報請中央主管機關會商有關機關決定之。 其他管線應配合重力流工程（雨污水工程建設）遷改時，費用由其他管線單位負擔。 | 第八條 直轄市、縣（市）、特定地區主管機關辦理公共污水、公共雨水下水道，因管渠或有關設備之規劃、設計或施工而須將其他地下設施為必要之處置時，應事先徵得各有關機關（構）之同意；無法取得同意時，應報請中央主管機關會商有關機關決定之。 前項處置所需經費，由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關負擔。 | 本條第2項建議修正：「其他管線應配合重力流工程（雨污水工程建設）遷改時，費用由其他管線單位負擔。」或修正為：「其他管線應配合重力流工程（雨污水工程建設）遷改時，「臨時遷改部分由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關負擔，永久遷改由其他管線單位負擔。」 |
|  |  | 刪除下水道法第11條內容應為：「…循法定程序納入都市計畫或區域計畫實施。」 |
| 第十條 第七條第一項及前條第二項所定補償之規定，由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關定之。 | 第十條 第七條第一項及前條第二項所定補償之規定，由直轄市、縣（市）主管機關定之。 | 建議修正為：「…由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關定之。」 |
| 第十一條 建築物起造人申請建造執照前，應向直轄市、縣（市）、特定地區主管機關申請指定下水道用戶排水設備埋設、維護及管理之保留空間，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關應於受理後上班日七日內指定之。 既有用戶排水設備周圍應保留可供設備更新、維護及管理空間，未經主管機關同意不得毀損及更改。 前項保留空間範圍之規定，由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關定之。 直轄市、縣（市）、特定地區主管機關為下水道用戶排水設備埋設、維護及管理作業之需要，應報請地方主管建築機關拆除既有之違章建築。 前項特定地區違章建築之拆除，特定地區主管機關經內政部核定為主管建築機關者，由特定地區主管機關為之，特定地區主管機關未經核定為主管建築機關者，由該機關會同當地主管建築機關為之。 | 第十一條 建築物起造人申請建造執照前，應向直轄市、縣（市）、特定地區主管機關申請指定下水道用戶排水設備埋設、維護及管理之保留空間，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關應於受理後七日內指定之。 前項保留空間範圍之規定，由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關定之。 直轄市、縣（市）主管機關為下水道用戶排水設備埋設、維護及管理作業之需要，應拆除既有之違章建築。 前項特定地區違章建築之拆除，特定地區主管機關經內政部核定為主管建築機關者，由特定地區主管機關為之，特定地區主管機關未經核定為主管建築機關者，由該機關會同當地主管建築機關為之。 | - 請就本條第1項「保留空間」名詞有明確定義並確認是否與建築法相關規定有所牴觸，另主管機關指定保留空間應於受理七日內指定之規定建議修正為：「…主管機關應於受理後上班日七日內指定之。」 - 保留空間之下水道用戶排水設備是否包含雨水及污水，請確認。 - 本條新增第2項：「既有用戶排水設備周圍應保留可供設備更新、維護及管理空間，未經主管機關同意不得毀損及更改。」 - 本條第3項建議修正為：「直轄市、縣（市）、特定地區主管機關為下水道用戶排水設備埋設、維護及管理作業之需要，應報請地方主管建築機關拆除既有之違章建築。」 |
| 第十三條 直轄市、縣（市）、特定地區主管機關及專用下水道管理機關，應定期檢查下水道各項設施、放流水水質及有關資料。 | 第十三條 直轄市、縣（市）、特定地區主管機關，應定期檢查下水道各項設施、放流水水質及有關資料。 | 本條建議修正為：「直轄市、縣（市）、特定地區主管機關及專用下水道管理機關，應定期檢查下水道各項設施、放流水水質及有關資料。」 |
| 第十四條 下水道設施範圍內，任何人未經主管機關許可不得有下列行為： 一、擅自啟用或啟、閉污水管渠、廠（站）等相關處理設施。 二、擅自開啟人孔、陰井排放或傾倒任何物質。 三、擅自堆置物品或加設其他構造物。 四、其他足以損害下水道功能之行為。 | 第十四條 下水道設施範圍內，不得有下列行為： 一、擅自啟用或啟、閉污水管渠、廠（站）等相關處理設施。 二、擅自開啟人孔、陰井排放或傾倒污水、廢油、水肥或其他溶液。 三、擅自堆置物品或加設其他構造物。 四、其他足以損害下水道功能之行為。 | - 本條第1項建議明確定義行為對象，建議修正為：「下水道設施範圍內，任何人未經主管機關許可不得有下列行為。」 - 本條第1項第2款建議修正為：「擅自開啟人孔、陰井排放或傾倒任何物質。」 |
| 第十五條 非經直轄市、縣（市）、特定地區主管機關許可，不得於下水道附掛纜線或為其他非供收集、處理或排放污水或雨水之使用，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關應責成行為人或雇用人限期拆除。 前項許可之專案與條件、管理、收費、維護及其它相關事項之規定，由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關定之，並報中央備查。 | 第十五條 非經直轄市、縣（市）、特定地區主管機關許可，不得於下水道附掛纜線或為其他非供收集、處理或排放污水或雨水之使用，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關應責成行為人或雇用人限期拆除。 前項許可之專案與條件、管理、收費、維護及其它相關事項之規定，由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關定之。 | 本條第2項之規定屬中央主管機關授權之法規，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關訂定相關規定後應報請中央主管機關備查，故建議修正為：「前項許可之專案與條件、管理、收費、維護及其它相關事項之規定，由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關定之，並報中央備查。 |
| 第十六條 公共污水下水道，由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關建設、經營管理。 特定地區之污（廢）水已接用直轄、縣（市）之公共污水下水道者，直轄、縣（市）之主管機關得指定特定地區之主管機關為管理機關。 | 第十六條 公共污水下水道，由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關建設、經營管理。 | 因部分公營事業機構本質上屬特定地區之主管機關，惟部分所管轄之區域因地域特性，其污水採排注至直轄市、縣（市）所管污水下水道系統，故同時具備管理機關之屬性，故建議增列第二項：「特定地區之污（廢）水已接用直轄、縣（市）之公共污水下水道者，直轄、縣（市）之主管機關得指定特定地區之主管機關為管理機關。」 |
| 第十九條 直轄市、縣（市）、特定地區主管機關得與私人或團體聯合辦理公共污水下水道有關廠（站）土地之開發。 前項開發之廠（站）土地，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關得協調都市計畫或區域計畫主管機關依相關法律規定調整當地之土地使用分區管制或非都市土地使用變更。 第一項土地開發之規劃、申請、審查、土地取得之方式、開發方式、管理監督及其它相關事項之辦法，由中央主管機關定之。 | 第十九條 直轄市、縣（市）、特定地區主管機關得與私人或團體聯合辦理公共污水下水道有關廠（站）土地之開發。 前項開發之廠（站）土地，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關得協調都市計畫或區域計畫主管機關依相關法律規定調整當地之土地使用分區管制或非都市土地使用變更。 第一項土地開發之規劃、申請、審查、土地取得之程式、開發方式、管理監督及其它相關事項之辦法，由中央主管機關定之。 | 本條第3項「程式」建議修正為「方式」。 |
| 第二十三條 政府機關或公營事業機構新開發社區、工業區或經直轄市、縣（市）、特定地區主管機關指定之地區或場所，應設置專用下水道，由各該開發之機關或機構建設、管理之。 私人新開發社區、工業區或經直轄市、縣（市）、特定地區主管機關指定之地區或場所，開發者應設置專用下水道，並繳交三年專用下水道操作維護基金予直轄市、縣（市）、特定地區主管機關公庫代收，於建築物請領使用執照時，提出繳交各直轄市、縣（市）、特定地區主管建築機關公庫代收之證明文件。 前項開發者，應於取得使用執照後三個月內，將專用下水道管理權移交予社區或工業區成立之管理委員會、管理負責人或管理單位（以下簡稱管理者）。管理者應配合開發者辦理管理權移交事宜，並設置專用下水道基金專戶，向直轄市、縣（市）、特定地區主管機關公庫申請撥付前項基金。 第二項所定操作維護基金，應按專用下水道造價一定比率計算；其造價及一定比率之標準，由中央主管機關定之。 第二項所定操作維護基金，開發者於本法中華民國○年○月○日修正之條文施行前已取得使用執照者，不適用之。 | 第二十三條 政府機關或公營事業機構新開發社區、工業區或經直轄市、縣（市）、特定地區主管機關指定之地區或場所，應設置專用下水道，由各該開發之機關或機構建設、管理之。 私人新開發社區、工業區或經直轄市、縣（市）、特定地區主管機關指定之地區或場所，開發者應設置專用下水道，並繳交三年專用下水道操作維護基金予直轄市、縣（市）、特定地區主管機關公庫代收，於建築物請領使用執照時，提出繳交各直轄市、縣（市）、特定地區主管機關公庫代收之證明文件。 前項開發者，應於取得使用執照後三個月內，將專用下水道管理權移交予社區或工業區成立之管理委員會、管理負責人或管理單位（以下簡稱管理者）。管理者應配合開發者辦理管理權移交事宜，並設置專用下水道基金專戶，向直轄市、縣（市）、特定地區主管機關公庫申請撥付前項基金。 第二項所定操作維護基金，應按專用下水道造價一定比率計算；其造價及一定比率之標準，由中央主管機關定之。 第二項所定操作維護基金，開發者於本法中華民國○年○月○日修正之條文施行前已取得使用執照者，不適用之。 | - 本條第2項建議修正為：「…提出繳交各直轄市、縣（市）、特定地區主管建築機關公庫代收之證明文件。」 - 本條第3項撥付採一次或分期請再研商。 |
| 第二十五條 依第二十三條第一項規定設置專用污水下水道者，開發、興建之起造人或規劃設計之建築師、專業技師應於請領建造執照前，檢具設計、營運、管理計畫等書圖資料，向直轄市、縣（市）、特定地區主管機關申請預為審查，經審查合格後，始得申請建築執照。 專用污水下水道完工後，應經直轄市、縣（市）、特定地區主管機關查驗合格，始得核發建築物使用執照。 | 第二十五條 依第二十三條第一項規定設置專用污水下水道者，應於請領建造執照前，檢具設計、營運、管理計畫等書圖資料，向直轄市、縣（市）、特定地區主管機關申請預為審查，經審查合格後，始得申請建築執照。 專用污水下水道完工後，應經直轄市、縣（市）、特定地區主管機關查驗合格，始得核發建築物使用執照。 | - 起造人、建築師及相關專業技師若不主動提出專用污水下水道申請，至建築執照請領時亦無法確認，恐有疏漏發生，因無相關罰則，後續亦不易要求改正、補救，故建議增列「起造人、建築師及相關專業技師」未主動提出專用污水下水道申請之罰則。 - 本條第1項建議修正為：「…，開發、興建之起造人或規劃設計之建築師、專業技師應於請領建造執照前，檢具設計、營運、管理計畫等書圖資料，向直轄市、縣（市）、特定地區主管機關申請預為審查，經審查合格後，始得申請建築執照。」 |
|  | 第二十七條 專用污水下水道之處理容量如有餘裕，且處理功能無虞時，得經直轄市、縣（市）、特定地區主管機關協調收集、處理及排放其他處理區域之污水。 | 使用費部分如何計價，公部門是否需再行介入仍要研商。 |
| 第二十九條 污水下水道完成地區申請建築時，應檢附用戶排水設備圖說、配置圖、排水口地點等資料申請直轄市、縣（市）、特定地區主管機關核准接用公共污水下水道。 | 第二十九條 污水下水道完成地區申請建築時，應檢附用戶排水設備圖說、配置圖、排水口地點等資料申請直轄市、縣（市）、特定地區主管機關核准。 | - 請說明本條第1項「污水下水道完成地區」之名詞定義。 - 本條建議修正為：「…申請直轄市、縣（市）、特定地區主管機關核准接用公共污水下水道。」 |
|  | 第三十條 專用污水下水道之管理者應善盡操作管理之責；因操作管理不當，致有污染環境或危害公共安全衛生之虞時，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關應通知限期改善。逾期未改善者，必要時，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關應給予輔導。 前項輔導辦法，由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關定之。 | 有關專用污水下水道之管理目前地方主管環境保護主管機關已依照水污染防治法第22條、24條規定進行列管，其目的與本條旨意相同，建議本條刪除。 |
| 第三十二條 直轄市、縣（市）、特定地區主管機關辦理公共污水下水道，應於開始使用三十日前，將下列事項公告周知： 一、處理區域。 二、開始使用日期。 三、接用程序及管理事項。 四、其他有關事項。 污水下水道處理區域內之下水，除經當地主管機關核准者外，應於前項公告開始使用日期六個月內，設置污水下水道用戶排水設備，將污水排放於公共污水下水道。 直轄市、縣（市）、特定地區主管機關為提升當地污水下水道普及率需要，給予適當之污水下水道用戶排水設備設置經費補助，其經費補助之規定，由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關定之。 新開發工業區之開發者辦理專用污水下水道，準用第一項之規定，並應先將公告事項，報請直轄市、縣（市）、特定地區主管機關備查。新開發工業區之污水下水道用戶，應於公告所定開始使用之日起六個月內，設置污水下水道用戶排水設備，將污水排放於污水下水道。 污水下水道用戶排水設備之設置、管理、維護，由污水下水道用戶自行負責。 | 第三十二條 直轄市、縣（市）、特定地區主管機關辦理公共污水下水道，應於開始使用三十日前，將下列事項公告周知： 一、處理區域。 二、開始使用日期。 三、接用程序及管理事項。 四、其他有關事項。 污水下水道處理區域內之下水，除經當地主管機關核准者外，應於前項公告開始使用日期六個月內，設置污水下水道用戶排水設備，將污水排放於公共污水下水道。 直轄市、縣（市）、特定地區主管機關為提升當地污水下水道普及率需要，給予適當之污水下水道用戶排水設備設置經費補助，其經費補助之規定，由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關定之。 新開發工業區之開發者辦理專用污水下水道，準用第一項之規定，並應先將公告事項，報請直轄市、縣（市）、特定地區主管機關備查。新開發工業區之污水下水道用戶，應於公告所定開始使用之日起六個月內，設置污水下水道用戶排水設備，將污水排放於污水下水道。 污水下水道用戶排水設備之管理、維護，由污水下水道用戶自行負責。 | - 本條第5項建議修正為：「污水下水道用戶排水設備之設置、管理、維護，由污水下水道用戶自行負責。」 - 目前各縣市政府財政困難，本條之制定增加政府支出，現階段恐難以執行，且增加公辦用戶接管工程推動之困擾。 |
|  | 第三十四條 下水道用戶排水設備承裝商應向所在地直轄市、縣（市）主管機關申請籌設許可，籌設許可有效期限為六個月；承裝商應於有效期限內依法辦妥公司或商業登記，並於登記後六個月內，向直轄市、縣（市）主管機關申請營業許可，於取得營業許可證書、承辦工程手冊及承裝技工工作證，並加入水管工程相關同業公會後，始得營業。 前項入會之申請，水管工程相關同業公會不得拒絕；無故拒絕下水道用戶排水設備承裝商入會者，下水道用戶排水設備承裝商經中央人民團體主管機關核准後，視同已入會。 下水道用戶排水設備承裝商應於領得營業許可證書之日起六個月內，開始營業；營業許可證書有效期限為五年，承裝商應於期限屆滿一個月前，向原發證之直轄市、縣（市）主管機關申請換發營業許可證書；屆期未申請或申請未核准者，原證書自期限屆滿時，失其效力。 | 水管工程相關同業公會是否能採舉例式。 |
| 第三十七條 下水道用戶排水設備承裝商，於執行業務時，應遵守下列規定： 一、將營業許可證書懸掛於營業場所明顯處。 二、依主管機關核定之圖說規定施工，不得減少工料。 三、依約完成工程。 四、登記事項變更時，應辦理變更登記。 五、申請許可及變更登記時，所檢附之資料應屬實。 六、僱用專任之合格技工。 七、停業期間，不得營業、投標或承攬工程。 八、不得參與圍標。 九、不得將營業許可證書借予他人使用或使用他人之營業許可證書。 十、自行停業不得超過一年。 十一、指派所屬承裝商技工配合辦理竣工查驗工作。 | 第三十七條 下水道用戶排水設備承裝商，於執行業務時，應遵守下列規定： 一、將營業許可證書懸掛於營業場所明顯處。 二、依主管機關核定之圖說規定施工，不得減少工料。 三、得標後依約完成工程。 四、登記事項變更時，應辦理變更登記。 五、申請許可及變更登記時，所檢附之資料應屬實。 六、僱用專任之合格技工。 七、停業期間，不得營業、投標或承攬工程。 八、不得參與圍標。 九、不得將營業許可證書借予他人使用或使用他人之營業許可證書。 十、自行停業不得超過一年。 | - 下水道用戶排水設備之施設並不侷限於公辦工程，故本條第1項第3款建議修正為：「三、依約完成工程。」 - 建議本條第1項增列第11款：「指派所屬承裝商技工配合辦理竣工查驗工作。」並增列未配合查驗之罰則。 |
| 第三十八條 下水道用戶排水設備承裝商所僱用之技工，於執行業務時，應遵守下列規定： 一、不得將承裝技工工作證提供他人使用或使用他人之承裝技工工作證。 二、確實按圖施工。 三、不得同時受雇於二家以上下水道用戶排水設備承裝商。 四、參加中央主管機關舉辦或委託相關機構、團體辦理之訓練。 五、需配合辦理工程竣工查驗工作。 | 第三十八條 下水道用戶排水設備承裝商所僱用之技工，於執行業務時，應遵守下列規定： 一、不得將承裝技工工作證提供他人使用或使用他人之承裝技工工作證。 二、確實按圖施工。 三、不得同時受雇於二家以上下水道用戶排水設備承裝商。 四、參加中央主管機關舉辦或委託相關機構、團體辦理之訓練。 | 建議本條第1項增列第5款：「需配合辦理工程竣工查驗工作。」 |
| 第三十九條 污水下水道用戶應將用戶排水設備設計圖說送請直轄市、縣（市）、特定地區主管機關核准，始得施工。工程完竣後，應經直轄市、縣（市）、特定地區主管機關檢驗合格後，始得使用；其檢驗不合格者，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關應限期命其改善。 前項設計審查、檢驗，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關得委託相關專業團體辦理。 | 第三十九條 污水下水道用戶應將用戶排水設備設計圖說送請直轄市、縣（市）、特定地區主管機關核准，始得施工。工程完竣後，應經直轄市、縣（市）、特定地區主管機關檢驗合格後，始得使用；其檢驗不合格者，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關應限期命其改善。 前項檢驗，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關得委託相關專業團體辦理。 | 委託相關專業團體辦理事項建議加入「設計審查部分」亦可委託辦理。 |
| 第四十條 污水下水道用戶非使用其他污水下水道用戶排水設備不能排放污水者，用戶得自行協調其他用戶同意銜接使用，並自銜接使用日起，按受益程度分擔設置、使用及維護費用。 前項其他污水下水道用戶排水設備因配合銜接使用，而需擴充或改良時，其費用由申請銜接之污水下水道用戶負擔。 | 第四十條 污水下水道用戶非使用其他污水下水道用戶排水設備不能排放污水者，由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關協調銜接使用，並自銜接使用日起，按受益程度分擔設置、使用及維護費用。 前項其他污水下水道用戶排水設備因配合銜接使用，而需擴充或改良時，其費用由申請銜接之污水下水道用戶負擔。 | 用戶排水設備迎由用戶自行管理、維護，其性質屬私人之財產管理權力，故本條第1項建議修正為：「污水下水道用戶非使用其他污水下水道用戶排水設備不能排放污水者，用戶得自行協調其他用戶同意銜接使用，並自銜接使用日起，按受益程度分擔設置、使用及維護費用。」 |
| 第四十一條 直轄市、縣（市）、特定地區主管機關得派員出示有關執行職務之證明文件或顯示足之辨別之標誌，檢查污水下水道用戶排水設備、測定流量及檢驗水質；其所有權人、使用人或管理人無正當理由，不得拒絕。 | 第四十一條 直轄市、縣（市）、特定地區主管機關得派員出示有關執行職務之證明檔或顯示足之辨別之標誌，檢查污水下水道用戶排水設備、測定流量及檢驗水質；其所有權人、使用人或管理人無正當理由，不得拒絕。 | - 本條所謂「正當理由」若無明確之定義，在執行上恐有困難。 - 本條第1項「證明檔」建議修正為「證明文件」。 |
| 第四十三條 工業區污水下水道用戶排放污水之水質或水量達一定基準者，應設置自動或其他監測設備、獨立電錶予以監測，並應定期將監測紀錄送直轄市、縣（市）、特定地區主管機關備查。 前項一定基準、監測設備設置之標準，由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關定之。 第一項污水下水道用戶排放污水之水質或水量達一定基準，未設置自動或其他監測設備者，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關應責令改善。 | 第四十三條 工業區污水下水道用戶排放污水之水質或水量達一定基準者，應設置自動或其他監測設備予以監測，並應定期將監測紀錄送直轄市、縣（市）、特定地區主管機關備查。 前項一定基準、監測設備設置之標準，由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關定之。 第一項污水下水道用戶排放污水之水質或水量達一定基準，未設置自動或其他監測設備者，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關應責令改善。 | - 第43條說明第2項：「…此外，並應將紀錄送下水機構備查，而事業規模…」建議修正為：「「…此外，並應將紀錄送下水道主管機關備查，而事業規模…」 - 第43條第1項建議修正為：「…應設置自動或其他監測設備、獨立電錶予以監測…」 |
| 第四十六條 直轄市、縣（市）、特定地區主管機關應於公共雨水下水道系統規劃完成後，將排水區域及其它相關事項，公告周知。 前項系統規劃及排水區域，得依都市發展需要或地形地貌改變等因素予以調整，並於調整後，依前項規定辦理公告。 公告範圍內非法設立之建築構造物，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關，應報請地方主管建築機關拆除既有之違章建築。 | 第四十六條 直轄市、縣（市）、特定地區主管機關應於公共雨水下水道系統規劃完成後，將排水區域及其它相關事項，公告周知。 前項系統規劃及排水區域，得依都市發展需要或地形地貌改變等因素予以調整，並於調整後，依前項規定辦理公告。 | - 對於目前建置完成之雨水下水道，並未正式公告周知，建議應訂定落日條款。 - 變更範圍之公告應定義一定規模以上者主要管渠集水範圍，避免使民眾混淆。 |
|  | 第四十八條 公共雨水下水道之明渠、滯洪貯留池、沉砂池、抽（揚）水站及其它附屬設施所需要之用地，得依法徵收或撥用之。 | - 應分成雨水下水道渠道以及非雨水下水道渠道（滯洪貯留池、沉砂池、抽（揚）水站）說明。 - 建請新增「明渠」之定義。 |
|  | 第五十二條 公共雨水下水道之維護、管理方式及經費編列等事項之規定，由直轄市、縣（市）主管機關定之。 直轄市、縣（市）主管機關依前項所為之規定，於特定地區準用之。 | 雨水下水道維護管理經費由地方自籌，該部分建議針對經費龐大之維護管理，可向中央請求專案補助（例如雨水下水道系統普查及GIS系統建置）。 |
|  | 第七十九條 污水下水道用戶不依規定繳納污水下水道使用費者，每逾二日按滯納數額加徵百分之一滯納金；逾三十日仍未繳納者，除徵收百分之十五滯納金外，並依法移送強制執行。 前項應納之規費及滯納金，應自滯納期限屆滿之次日起，至污水下水道用戶繳納之日止，依自滯納期限屆滿之日郵政儲金匯業局之一年期定期存款利率，按日加計利息，一併加徵。 | 因目前污水下水道使用費之收費方式多採委託自來水公司代收，經與自來水公司討論，採用滯納金恐窒礙難行，建議修正自來水代收用戶以停止使用方式規範。 |

- 桃園縣政府

- 草案第3條第8款雨水下水道之定義是否包含側溝及連接管？單純滯洪池或貯留池是否適用？建請釐清。

- 草案第6條，污水、雨水下水道工程需使用河川、溝渠、橋樑、涵洞、堤防、道路、公園、綠地等，是否可包含鐵路？建請釐清。

- 依草案第7條規定，後巷設施是否應予補償？建請釐清。

- 依先前之函示，雨水下水道遇有管遷問題，則雨水下水道工程免支付費用，污水下水道則需支付費用，與草案第8條之法意似有不同，建請釐清。

- 草案第13條要求主管機關檢查水質，未符者，應如何處罰？本條文並無罰則，實務上應如何操作？污水下水道未建設前應罰未罰？建請釐清。

- 草案第15條附掛無法拆除，如因此肇災或致災，應如何辦理，建請考量。

- 草案第12條有關下水道設施操作維護，應由技能檢定合格人員擔任之規定，是否適用於雨水收集之管渠？建請釐清。

- 草案第7條針對雨水下水道施作於道路下方，如果地主無法連絡或拒不配合接受補償，可否提存法院或應如何執行？建請釐清。

- 建議有關污水下水道承裝相關事宜，另訂成一節。

- 有關專用污水下水道收費，是否係按水費收？建請釐清。

- 草案第55條及第56條積水定義為何？其範圍為何？非都市土地是否也列入調查範圍？本條文入法對基層公務員瀆職形成陷阱。

- 建議罰則依法條順序排列。

- 專用雨、污水下水道主管機關可以不用抽查？建請釐清。

- 新竹市政府

| 建議修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第三十條 專用污水下水道之管理者應善盡操作管理之責；因操作管理不當，致有污染環境或危害公共安全衛生之虞時，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關應通知限期改善。逾期未改善者，必要時，直轄市、縣（市）、特定地區主管機關應給予輔導。 前項輔導辦法，由直轄市、縣（市）、特定地區主管機關定之。 |  | 本條新增關於新開發社區大樓依法需設置專用污水下水道者，經查於公寓大廈管理條例第10條第3項規定：「前項共用部分、約定共用部分，若涉及公共環境清潔衛生之維持、公共消防滅火器材之維護、公共通道溝渠及相關設施之修繕，其費用政府得視情況予以補助，補助辦法由直轄市、縣 (市) 政府定之。」，本條新增內容已有重複，是否需作調整或刪除，建請參酌。 |
| 第六十八條 於下水道設施範圍內，有第十四條各款情形之一者，處行為人新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。 |  | 一、本條新增罰則之訂定宜針對實質對下水道各設施之異常損壞包含儀器設備損壞、維修、額外新增維護管理費用等，建議再另增懲罰性罰鍰。 二、如擅自開啟人孔倒入有毒物質，使污水處理廠各單元操作異常（如活性污泥死亡等），是否仍適用第57條毀損下水道主要設備之規定？如偷倒水肥致污水處理廠刮泥機損毀（維修費數十萬元），本府於100年間已遇有實際案例，惟礙於現行法令僅能開罰新台幣三萬元罰鍰，上述兩種狀況是否僅能適用本法開罰一萬元以上五萬元以下罰鍰，建請參酌。 三、有鑑於此，建議本條宜新增：「於下水道設施範圍內，有第十四條各款情形之一者，除已於第五十七條規定外，另處行為人新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。」，以符執法之適用性。 |
| 第六十九條第二項 直轄市、縣（市）、特定地區主管機關對於公共污水下水道用戶未設置污水下水道用戶排水設備，將污水排洩於公共污水下水道者，除依前項規定處罰外，並得代為設置，所需費用由污水下水道用戶負擔。 第七十一條 污水下水道用戶排水設備未依第三十九條第一項規定，經直轄市、縣（市）、特定地區主管機關檢驗合格，擅自聯接於公共污水下水道得責令限期改善，屆期未改善者，得強制拆除；其拆除費用，由污水下水道用戶負擔。 |  | 此二條對於擅自接入公共污水下水道之用戶，既符合第68條未依規定設置污水下水道用戶排水設備，同時符合第70條擅自聯接於公共污水下水道之規定，惟執法上恐遇民眾私接卻主張第63條第2項要求機關代為設置，實際執法易生混洧，建議條文予以明確訂定，以免混洧。 |
| 第二十六條 第三十二條第一項及第二項 第四十四條 第六十九條 綜合討論 |  | 一、第32條第1項訂定公共污水下水道應於開始使用三十日前，將處理區域、開始使用日期、接管程式及管理事項及其他有關事項公告周知；及其第2項規定於開始使用日期六個月內，設置污水下水道用戶排水設備，將污水排放於公共污水下水道。後續才有第26條需通知新開發社區開發者、管理者等之相關規定（若尚未公告使用公共污水下水道，如何要求新開發社區銜接至公共污水下水道？），法條上執行的先後順序是否宜酌予調整，建請考量。 二、若依第32條之規定公告使用範圍及日期，則後續衍生第44條之繳納使用費之規定，及第63條未依規定繳費之罰責，則實際執法上，若未完善訂定收費機制之縣市，將受法規限制難以公告使用區域，若條文可以將第44條第1項收費之規定增修為「污水下水道用戶使用公共污水下水道，經主管機關公告收費後應繳納使用費。」，即可與第32條及第69條之規定切割，實際上各縣市辦理用戶接管工程遇違章需拆除，除主管機關需編列龐大之違章拆除費用，實際違章拆除程序亦相當冗長，執行效果欠佳；若用戶接管工程遇用戶不拆除施作空間需報違章拆除者，該工程可先行辦理減作，待完工後即可依本法第32條規定公告該區為公告排水區，即可限制那些違章拆除使可拆管之用戶於六個月內自行拆除空間並向主管機關申請接管，如此一來不但省下違章拆除費用及違章拆除程序之冗長時間，更可警示其他正辦理用戶接管工程之住戶需盡速配合工程拆除施作空間，本條修正請貴署研議採納。 |

- 新竹縣政府

- 草案第14條擅自開孔、陰井排放或傾倒廢油等事業廢水，建議明文訂定請環保機關協助追查及處罰。

- 草案第44條使用費收取數額建議由中央主管機關定之。

- 彰化縣政府

- 草案第32條第2項「…應於前項公告開始使用日期6個月內，設置污水下水道用戶排水設備，…」 6個月的期限主要讓民眾配合，如果超過6個月了，仍無法完成接管，之後是否能接？建請釐清。另建議增訂延長期限的機制。

- 草案第46條規定「雨水規劃完成將排水區域公告周知，…。」因目前本縣的規劃報告都是早期由省府住都局所規劃，惟資料可能與現況有所出入，建請考量是否確實須完成公告。

- 草案第29條規定「污水下水道完成地區申請建築…。」本縣需辦理用戶審查的地區有:二林、彰化市、和美、員林，但目前僅有二林地區完成污水下水道建設，其是否牴觸草案規定，建請釐清。

- 草案第25條規定專用污水下水道檢具設計、營運、管理計畫等辦理預審制度，惟考量地方政府人力問題，建議比照建管機制，可由專業技師審查。

- 嘉義市政府

| 建議修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第三條「雨水下水道：指收集、排放雨水之管渠、滯洪貯留池、沉砂池、抽（揚）水站及其它附屬設施構成之系統。」 建議依據「排水管理辦法」第四條第一項第二款，「市區排水」之定義，修正為：「雨水下水道：指都市計畫範圍內經依其計畫規劃設置收集、排放雨水之管渠、滯洪貯留池、沉砂池、抽（揚）水站及其它附屬設施構成之系統。」 |  | 建議雨水下水道仍以核定之系統規劃為主，避免與「排水管理辦法」定義之區域排水混淆。 |

- 福建省連江縣政府

草案第18條規定公共污水下水道之廠站設施用地，得依法徵收或撥用之。因本縣於撥用北竿航空站用地前，已先行以租用方式辦理。且土地徵收條例已增加公共工程用地可用價購方式辦理。故建議除得依法徵收或撥用外，亦加入價購或租用。

- 臺灣世曦工程顧問股份有限公司

- 草案第7條建議納入地上權使用之規範。

- 草案第9條規定「…因勘查、測量、施工或維護下水道，得臨時進入公、私有土地…」公共污水下水道以BOT方式建設者，民間機構是否適用本條文？建請釐清。

- 中興工程顧問股份有限公司

草案第44條有關使用費部分，為避免各直轄市、縣（市）政府訂定使用費數額遭民意機關反對而無法收費，建議收取數額仍由中央主管機關訂定。

- 中泱工程顧問股份有限公司

- 草案第24條第1項規定，「…，按區分所有權人持有土地比率，移轉登記予區分所有權人所有；…」有關移轉登記時機建議應明確訂定，另既設專用下水道應如何移轉？何時移轉？是否有配套措施？建請釐清。

- 草案第22條資源再利用之規定提及水肥處理，但水肥處理目前管理單位為環保署，未來如納入下水道法，則主辦機關及管理單位如何明訂及配套措施為何？建請釐清。

- 本署下水道工程處

- 建議於草案中增列明訂中央機關應協助辦理事項，如︰跨行政區域之下水道的興設、再生水資源的規劃與推廣、污水下水道之污泥處理規劃及其他有關下水道能資源技術研究發展等等。

- 草案第46條規定公共雨水下水道排水區域等應公告周知，是否有強制性?目前公共雨水下水道排水區域直轄市及縣市政府多未公告，如何協調地方政府配合辦理，以落實本條文。建請考量。

- 依都市發展角度僅佈設雨水下水道已不符因應氣候快速變遷影響，需再行結合土地管理及建築管理等控制地表逕流之總和治理政策使符合都市發展趨勢，本處目前正研議「都市總合治水綱要計畫」，待計畫完成將提供總合治水觀念於下水道法修正供參。建請考量。

- 本署下水道工程處北區分處

- 未來為維特中央主管機關之技術專業，仍應維持部份代辦工程，請考量納入列於下水道法中說明。

- 修正條文草案第2條第6項，應一併納入特定地區下水道之監督及輔導，建請考量。

- 修正條文之第3條第8項「雨水下水道：指收集、排放雨水之管渠、滯洪貯留池…」，依「雨水下水道系統規劃原則檢討」係以「雨水貯留調節設施」表示之，建議再行檢討相關文字。

- 修正條文草案第3條第12項「雨水下水道用戶」，目前辦理雨水下水道只到雨水幹線，用戶雨水連接至側溝係道路主管機關與用戶自行辦理，日後在用戶連接之認定，將有模糊空間，故建議釐清。

- 草案第18條建議比照雨水第48條，將抽（揚）水站、截流站、處理廠等設施之用地納入說明。

- 草案第37條，有關第2項「依主管機關核定之圖說規定施工，不得減少工料」第3項「得標後依約完成工程」，係依契約規定辦理，建議不列，另第8項「不得參與圍標」，圍標於採購法亦有規範，建議不列入本法條文。

- 有關罰則條文，建議按依據之條文順序排列，以利對照。

- 本署下水道工程處中區分處

目前無意見。

- 本署下水道工程處南區分處

- 修正草案條文第2條：「…..在中央為內政部」，以後是否有可能改為環境資源部？

- 修正草案條文第2條：「政府機關設置或劃設特定地區，內政部得核定特設之管理機關為主管機關」，有關此條文之執行方式是內政部主動核？還是由哪個機關提出申請？建請釐清。

- 修正草案條文第2條第4項第6款建議增加文字：直轄市、縣（市）下水道之經營及維護管理。

- 修正草案條文第2條第5項款建議增加文字：縣主管機關委由鄉（鎮、市）公所辦理之公共雨、污水下水道…..

- 修正草案條文第2條第5項第4款建議增加文字：特定地區下水道之經營及維護管理。

- 修正草案條文第4條第2項：本文中之中央主管機關是否為內政部？若為其他部會機關建議改成「業管之中央主管機關」。

- 修正草案條文第12條：何謂「一定規模」？其定義是否應補充？建請考量。

- 修正草案條文第14條第1項建議增加文字：擅自啟用或啟、閉雨污水管渠…

- 修正草案條文第14條第2項建議增加文字：擅自開啟人孔、陰井排放或傾倒污水、廢棄物、廢油…。

- 修正草案條文第22條：水肥處理是否要入法？一旦入法在污水下水道規劃就要考慮水肥的處理方式，在實際執行面上是否做的到？建請考量。

- 本署綜合計畫組

有關本部審議非都市土地開發許可申請案時，涉及污水處理問題，原則上係依下水道法規定辦理。本次修正草案增訂第24條應將污水處理廠及抽水站用地移轉登記予區分所有權人等規定，與現行非都住宅社區開發要求申請人應將污水處理場用地及設施贈予直轄市、縣(市)政府之規定確有不同，請貴組納入考量，後續如下水道法修法內容定案後，本組亦將視相關規定配合修正「非都市土地開發審議作業規範」。

- 主席結論：

請作業單位參酌各單位所提意見，重新調整全案修正條文後，再行邀請相關單位進行逐條討論。

- 散會（下午5時40分）