## 建照
福建省建築師公會
102年3月份建築執照協審案件檢視紀錄表 共 67 案次
序號 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計建築師 | 建築類別 | 申請地號 | 檢視建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 030101 | 102.2.25 | 102.3.5 | 蔡雨金 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉后沙劃測段0079-0000地號 | 卓建光 吳宗政 | 尚符規定 (已核對副本ok)
2 | 030102 | 102.2.25 | 102.3.5 | 王金城 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮擎天段1055-0000地號 | 卓建光 吳宗政 | 尚符規定 (已核對副本ok)
3 | 030103 | 102.2.27 | 102.3.5 | 林泳立 | 沈建宏 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉東坑段477地號等2筆 | 卓建光 吳宗政 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.陽台酒瓶欄杆空檔尺寸標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
4 | 030104 | 102.2.27 | 102.3.5 | 吳國泰等14筆 | 周壽海 | 農舍3層14棟14戶(第一次變更、退件重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段310-17地號等14筆 | 卓建光 吳宗政 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.結構計算書標示建築地點。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 3月12-13日對副本。
5 | 030105 | 102.2.27 | 102.3.5 | 蔡滿澤等12筆 | 陳木壽 | 集村農舍3層10棟10戶(新建) | 金城鎮莒光樓段711地號等17筆 | 卓建光 吳宗政 | 起造人自行退件 | 自行退件
6 | 030106 | 102.3.1 | 102.3.5 | 張雅芬等15筆 | 陳建州 | 集村農舍3層15棟15戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖三劃段508-2地號等17筆 | 卓建光 吳宗政 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.欄杆間距未標示。2.缺現況照片。3.變更說明、擋土墻未變更請取消。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
7 | 030107 | 102.3.1 | 102.3.5 | 蔡流冰 | 沈建宏 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮大山段1058地號 | 卓建光 吳宗政 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.酒瓶欄杆空檔間距尺寸未標。2.缺基地高程。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
8 | 030108 | 102.3.1 | 102.3.5 | 王光添 | 陳建達 | 自然專用區2層1棟1戶(變更使用、退件重掛) | 金寧鄉后沙劃測段0550-0009地號 | 卓建光 吳宗政 | 不符合規定，核退。 | 1.無障礙檢討。(既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫。)
9 | 030109 | 102.3.1 | 102.3.5 | 陳彥均 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮莒光樓段0758-0001地號 | 卓建光 吳宗政 | 尚符規定 (已核對副本ok)
10 | 030110 | 102.3.1 | 102.3.5 | 林真伊 | 林志鴻 | 住宅2層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮古崗段299地號 | 卓建光 吳宗政 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.欄杆間距標示。2.缺綠建築報告書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
11 | 030111 | 102.3.1 | 102.3.5 | 宝庭建設股份有限公司負責人:王林斌等15筆 | 林建宏 | 住宅3層3棟15戶(建照併拆除、退件重掛) | 金寧鄉北二三劃測段282地號等2筆 | 卓建光 吳宗政 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.無障礙設施應函條檢討及繪製應有之圖面。2.陽台無排水標示。3.缺陽台欄杆高度標示。4.缺酒瓶欄杆間距標示。5.缺立面窗台高度標示。6.缺閣樓樓梯淨高標示。7.停車位供無障礙使用之圖說內容不符現行規範。8.戶外共用之地面圖上色應修正。9.都市標示申請位置。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
12 | 030112 | 102.3.1 | 102.3.5 | 金門皇家酒廠股份有限公司負責人:黃正一 | 李隆鈞 | 工廠地上5層地下1層2棟1戶(增建) | 金湖鎮太湖劃測段414-2地號等5筆 | 卓建光 吳宗政 | 起造人自行退件 | 1.附原核准圖核對原有部份。2.現況計劃圖與本次申請無關請取消。3.無障礙設施、停車位、昇降機、檢討不完整。4.1F著色為墻心線。5.立面標示地界線。6.照片標示基地範圍。7.門窗表窗形式玻璃標示。8.作業廠房規定檢討。9.申請書附正本。10.防火隔門窗檢討。11.屋頂排水。12.5F安全梯防火門標示。13. 3.6:1檢討。14.請依最新版之無障礙設計規範函條檢討應設置內容及圖說。
13 | 030113 | 102.3.4 | 102.3.5 | 金門港務處法定代理人:許正芳 | 許育鳴 | 港埠用地1層1棟1戶(變更使用) | 金城鎮水頭段1-3地號等19筆 | 卓建光 吳宗政 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.變更說明書改為變更使用說明書。2.一層平面圖藍色取消。3.缺照片。4.缺建物謄本、建物測量成果圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
14 | 030114 | 102.3.4 | 102.3.5 | 楊淳瑜等4筆 | 張元駿 | 集合住宅4層1棟4戶(第一次變更) | 金城鎮天后宮段0159-0000地號 | 卓建光 吳宗政 | 尚符規定 (已核對副本ok)
15 | 030115 | 102.3.4 | 102.3.5 | 陳素宜 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段17地號 | 卓建光 吳宗政 | 尚符規定 (已核對副本ok)
16 | 030201 | 102.3.4 | 102.3.12 | 翁梅治 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉中三劃測段546地號 | 楊文基 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.補現況照片位置示意平面圖。2.避難層直通樓梯寬度(含各層)。3.步行距離(補)。4.平面圖補分間墻及分戶墻材質名稱。5.補RF雨排水管位置及管徑。6.剖面圖樓層淨高、結構體厚、寬度。7.8米退縮線標示錯誤。8.電梯OH不足。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 開工前應補送結構計算書。
17 | 030202 | 102.3.4 | 102.3.12 | 翁進裕 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉中三劃測段545地號 | 楊文基 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.補現況照片位置示意平面圖。2.避難層直通樓梯寬度(含各層)。3.步行距離(補)。4.平面圖補分間墻及分戶墻材質名稱。5.補RF雨排水管位置及管徑。6.剖面圖樓層淨高、結構體厚寬度。7.8米退縮線標示錯誤。8.電梯OH不足。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 開工前應補送結構計算書。
18 | 030203 | 102.3.4 | 102.3.12 | 李賢省 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮山西段244-2地號 | 楊文基 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.各層步行距離檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
19 | 030204 | 102.3.4 | 102.3.12 | 馮怡青 | 沈金柱 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙港劃段299地號 | 楊文基 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok)
20 | 030205 | 102.3.4 | 102.3.12 | 翁濤湧 | 陳炳宏 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉青山段1189-1地號 | 楊文基 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.補建築師簽証表。2.補無設置通路說明書。3.逃生步距(補)。4.直通Stair寬度。5.1F陽台空間名稱。6.隔樓平面圖。7.剖面圖建築物高度修改。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
21 | 030206 | 102.3.4 | 102.3.12 | 金門酒廠實業股份有限公司代表人:李文選 | 戴榮伸 | 遮雨棚1層1棟0戶(第二次變更) | 金寧鄉寧山段63-3地號等8筆 | 楊文基 沈金柱 | 起造人自行退件 | 1.結構計算書圖及技師簽章。2.A0-3面積計算表請填入資料勿填同左。3.申請書原執照字號請填寫。4.請檢附平面圖。
22 | 030207 | 102.3.6 | 102.3.12 | 陳清林 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮高坑劃測段608地號 | 楊文基 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.剖面圖請補淨高。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
23 | 030208 | 102.3.6 | 102.3.12 | 金門皇家酒廠股份有限公司負責人:黃正一 | 李隆鈞 | 工廠地上5層地下1層2棟1戶(增建、退件重掛) | 金湖鎮太湖劃測段414-2地號等5筆 | 楊文基 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) |  |  | 3月19-20日核對副本。
24 | 030209 | 102.3.6 | 102.3.12 | 黃益壽 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金沙鎮沙港劃段686地號 | 楊文基 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.1F步行距離檢討修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
25 | 030210 | 102.3.6 | 102.3.12 | 林志雨 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 烈嶼鄉東園劃段45-0001地號 | 楊文基 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.1F補增加面積位置名稱。2.補各樓層之高程。3.各樓層逃生步距(補)。4.RF雨排水管徑(補)。5.補結構計算書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
26 | 030211 | 102.3.6 | 102.3.12 | 許庸文 | 王家祥 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉后垵段679地號 | 楊文基 沈金柱 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.變更說明請詳述變更內容。2.圖面缺變更內容對照。3.缺簽証名單、缺施工說明書。4.都計道路樁位圖請標示基地位置圖及簽章。5.請補相關圖說。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
27 | 030212 | 102.3.7 | 102.3.12 | 楊沛涵等12筆 | 王家祥 | 集村農舍地上3層地下1層12棟12戶(新建、退件重掛) | 金城鎮中一段128地號等3筆 | 楊文基 沈金柱 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.申請書及概要表用途請修正為集村農舍，雜項工作物不得興建圍籬、法令適用請修正。2.起造人名冊用圖及幢棟層戶請修正。3.土地使用同意書持分比例請詳述。4.私設通路土地同意書請全部檢附。5.結構簽証圖與計算書請一致。6.防火門窗(鄰棟間隔)檢討有誤。7.A1-4請列印清皙可辨。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
28 | 030213 | 102.3.7 | 102.3.12 | 宋世明 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金城鎮中一段257地號 | 楊文基 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.各層步行距離檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
29 | 030214 | 102.3.7 | 102.3.12 | 金門縣金湖鎮柏村國民中小學法定代理人:陳為學 | 陳木壽 | 國小校舍(儲藏室、停車空間)1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮羅劃測段262地號等6筆 | 楊文基 林志鴻 | 起造人自行退件 | 1.本案申請建物(圍墻及車棚)是否臨現有巷道部份逾越建築線，請釐清!2.基地屬公共設施用地，請依土地使用分區管制規定檢討?
30 | 030215 | 102.3.8 | 102.3.12 | 東亞建築經理股份有限公司負責人:曹奮平等112筆 | 劉致錚 | 集合住宅地上8層地下2層1棟112戶(第一次變更) | 金湖鎮市港段58地號等12筆 | 楊文基 沈金柱 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.申請書用途請修正變更說明。請註明併案變更起造人，內容請詳述。2.技師簽証請上傳。3.相片逾期。4.變更起造人同意書請檢附。5.A1-1變更內容請詳述。6.變更圖請繪雲朵。7. 2F C1~C7無障礙設施請檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
31 | 030216 | 102.3.8 | 102.3.12 | 楊國興 | 廖明隆 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段626地號 | 楊文基 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.各層逃生步距。2.補剖面淨高及結構體厚寬度。3.補說明書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
32 | 030217 | 102.3.8 | 102.3.12 | 王明宏等11筆 | 陳炳宏 | 集村農舍3層11棟11戶(新建) | 金寧鄉鎮西段69-3地號等11筆 | 楊文基 沈金柱 | 起造人自行退件 | 1.補鑽探報告書。2.申請書、概要表、起造人名冊使用用途請修為集村農舍、法定容積請修正。
33 | 030218 | 102.3.8 | 102.3.12 | 歐陽文斗 | 陳木壽 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金城鎮歐厝段754地號 | 楊文基 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.1F排水溝、污水處理設施。2.各層外墻材料標示。3.2F平面、A4-1空間名稱標示。4.現況照片補照片現況示意。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
34 | 030219 | 102.3.8 | 102.3.12 | 楊增加 | 吳浩銳 | 住宅3層2棟6戶(新建) | 金寧鄉湖下村段257地號 | 楊文基 沈金柱 | 起造人自行退件 | 1.申請書、概要表、起造人名冊用途，2.概要表填寫有誤、起造人名冊幢棟層戶請依規定填寫。3.缺技師簽証名單。4.套繪不完全。5.現況相片至少4張並標示基地位置。6.缺都計圖、道路樁位圖。7.現有巷道証明缺關防印章、現有巷道請標示清楚。8.土石方計算於結構平面圖上。9.缺污水處理設施認可文件。10.缺施工說明書。11.公寓大廈管理規約請圖面化。12.圖面請上色。13.採光面積請檢討。14.雨水滯留池請檢討設置。
35 | 030220 | 102.3.8 | 102.3.12 | 金門縣港務處(法定代理人:處長 許正芳) | 林存城 | 公共廁所、風雨廊道1層1棟1戶(增建) | 金城鎮水頭段1-3地號等19筆 | 楊文基 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.補附原有建物使照影本。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 3月19-20日核對副本。
36 | 030221 | 102.3.8 | 102.3.12 | 金門縣港務處(法定代理人:處長 吳世榮) | 林存城 | 辦公室、宿舍2層1棟1戶(第2次變更) | 金城鎮水頭段28-9地號等3筆 | 楊文基 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.申請書起造人修正。2.都計、樁位圖標申請基地位置。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 3月19-20日核對副本。
37 | 030222 | 102.3.8 | 102.3.12 | 許燕道等9筆 | 林君志 | 住宅3層9棟9戶(修建) | 金城鎮莒光樓段96地號等10筆 | 沈金柱 林志鴻 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.建築物使用同意書請檢討。2.現有建物平立面圖與補強圖說明請區分。3.面積計算原有無容積請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
38 | 030223 | 102.3.11 | 102.3.12 | 林惠明等15筆 | 廖明隆 | 店舖、集合住宅5層2棟15戶(退件重掛) | 金城鎮祥豐段22地號等3筆 | 楊文基 沈金柱 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.缺使用權同意書。2.技師簽証上傳資料缺。3.補相況照片示意圖。4.缺污水處理文件。5.補容移許可証明書。6.平面補使用類組 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 3月19-20日核對副本。
39 | 030301 | 102.3.12 | 102.3.19 | 金門酒廠實業股份有限公司代表人:李文選 | 戴榮伸 | 遮雨棚1層1棟0戶(第二次變更、退件重掛) | 金寧鄉寧山段63-3地號等8筆 | 符宏仁 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok)
40 | 030302 | 102.3.12 | 102.3.19 | 楊增加 | 吳浩銳 | 住宅3層2棟6戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉湖下村段257地號 | 符宏仁 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本OK) | 1.建築剖面圖屋面構造與綠建築報告書不符。2.建築物概要表住宅未修正為集合住宅。3.立面請補材料。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 3月26-27日核對副本
41 | 030303 | 102.3.14 | 102.3.19 | 揚昇企業社負責人:黃筱尹 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮烏土段527地號 | 符宏仁 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.既成道路與建築基地間隙地地號527-2，請釐清地權。二.屋頂構造(剖面圖)與節能(綠建築檢討報告書)。3.申請書、委託書、同意書等起造人未用印(所有權人)。4.現有巷道証明地號不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
42 | 030304 | 102.3.14 | 102.3.19 | 揚昇企業社負責人:黃筱尹 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮烏土段527-4地號 | 符宏仁 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.現有巷道証明書地籍號碼與申請書不符，請澄清。2.私設通路與建築線未相鄰接請澄清。3.申請書及委託書起造人未用印。4.屋頂構造與綠建築檢討報告書不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
43 | 030305 | 102.3.14 | 102.3.19 | 揚昇企業社負責人:黃筱尹 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮烏土段527-3地號 | 符宏仁 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.現有巷道証明書地籍號碼與申請書不符，請澄清。2.私設通路與建築線未相鄰接請釐清。3.申請書及委託書(同意書)起造人(所有權人)未用印。4.屋頂構造與綠建築檢討報告書不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
44 | 030306 | 102.3.14 | 102.3.19 | 揚昇企業社負責人:黃筱尹 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮烏土段527-5地號 | 符宏仁 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.現有巷道証明書地籍號碼與申請書不符，請澄清。2.私設通路與建築線未相鄰接請澄清。3.申請書及委託書起造人未用印。4.屋頂構造與綠建築檢討報告書不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
45 | 030307 | 102.3.14 | 102.3.19 | 揚昇企業社負責人:黃筱尹 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮烏土段527-6地號 | 符宏仁 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.現有巷道証明書地籍號碼與申請書不符，請澄清。2.私設通路與建築線未相鄰接請澄清。3.申請書及委託書起造人未用印。4.屋頂構造與綠建築檢討報告書不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
46 | 030308 | 102.3.14 | 102.3.19 | 林志勳等12筆 | 張元駿 | 農舍3層12棟12戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段0558-0000地號 | 符宏仁 邱建興 | 起造人自行退件 | 1.缺鑽探報告書。
47 | 030309 | 102.3.15 | 102.3.19 | 許乃宗 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉東洲段914-2地號 | 符宏仁 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.面積計算表土地使用分區誤繕。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
48 | 030310 | 102.3.15 | 102.3.19 | 楊明飛等5筆 | 林君志 | 店舖、集合住宅地上5層地下1層1棟5戶(新建、退件重掛) | 金城鎮祥安段881地號等2筆 | 符宏仁 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok)
49 | 030311 | 102.3.15 | 102.3.19 | 張志順 | 徐立言 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮北九劃段1242-0001地號 | 符宏仁 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.現況圖、現有農路界線請標示清楚。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
50 | 030312 | 102.3.18 | 102.3.19 | 正杰有限公司負責人:翁立奇 | 陳木壽 | 自然村專用區地上3層地下1層1棟1戶(變更使用第二次變更) | 金湖鎮夏興段1235地號等9筆 | 符宏仁 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本OK) | 1.請補結構檢討。2.變更項目請詳細說明。3.請檢附供行動不便者使用設施檢討表。4.室內裝修檢討(另案辦理)。5.立面裝修材料請補註。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 3月26-27日核對副本
51 | 030313 | 102.3.18 | 102.3.19 | 翁廷為等24筆 | 陳勝川 | 集合住宅地上3層地下1層2棟24戶(新建) | 金湖鎮羅劃測段224-1地號等2筆 | 符宏仁 邱建興 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 一.1F平面排水未注明。二.分戶(間)墻材料未註明。三.立面材料未註明。四.剖面構造材料不詳。五.1/3.6未檢討。六.未標示工程造價。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
52 | 030314 | 102.3.18 | 102.3.19 | 呂水濆等10筆 | 陳炳宏 | 農舍3層10棟10戶(新建) | 金寧鄉寧湖二劃段403地號等14筆 | 符宏仁 邱建興 | 起造人自行退件 | 1.缺鑽探報告書。
53 | 030401 | 102.3.18 | 102.3.26 | 金一開發建設有限公司代表人:洪思敏等11筆 | 江錦財 | 住宅、集合住宅地上3層地下1層4棟11戶(新建) | 金湖鎮湖前段0445-0001地號等8筆 | 陳勝川 吳崇彥 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.未檢無障礙樓梯。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
54 | 030402 | 102.3.18 | 102.3.26 | 楊忠偉等7筆 | 林君志 | 集合住宅地上3層3棟7戶(新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段329-1地號等2筆 | 陳勝川 吳崇彥 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.未檢討雨水貯集帶洪設施。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
55 | 030403 | 102.3.18 | 102.3.26 | 行政院衛生署金門醫院法定代理人:顏鴻章 | 沈芷蓀 | 衛生醫療機構用地(雜項執照) | 金湖鎮南雄段770-1地號等3筆 | 陳勝川 吳崇彥 | 尚符規定 (未核對副本) | 1.缺地籍圖、地籍謄本。2.缺土地使用同意書。3.缺分區証明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 4月2-3日對副本
56 | 030404 | 102.3.18 | 102.3.26 | 行政院衛生署金門醫院法定代理人:顏鴻章 | 沈芷蓀 | 供醫療照護之場所地上8層地下1層1棟1戶(第二次變更) | 金湖鎮新市段102-00地號 | 陳勝川 吳崇彥 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.申請書變更說明書有誤。2.土地使用同意書未檢附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
57 | 030405 | 102.3.18 | 102.3.26 | 楊肅培 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段66地號 | 陳勝川 吳崇彥 | 不符合規定，核退。 | 1.尚缺保護區許可函。2.立面標示材質。
58 | 030406 | 102.3.20 | 102.3.26 | 張雲城等2筆 | 陳啟明 | 自然村專用區3層1棟2戶(變更使用、縣府退件) | 金湖鎮漁村段104地號等3筆 | 陳勝川 吳崇彥 | 尚符規定 (已核對副本ok)
59 | 030407 | 102.3.20 | 102.3.26 | 張雲城等2筆 | 陳啟明 | 自然村專用區(雜項執照、退件重掛) | 金湖鎮湖前段1002-16地號 | 陳勝川 吳崇彥 | 尚符規定 (已核對副本ok)
60 | 030408 | 102.3.21 | 102.3.26 | 岳達建設有限公司負責人:蔡朝岳等6筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟6戶(新建) | 金湖鎮湖前段1002地號 | 陳勝川 吳崇彥 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.未檢討雨水貯集帶洪設施。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
61 | 030409 | 102.3.21 | 102.3.26 | 瑞達建設有限公司負責人:翁國團等5筆 | 陳建達 | 集合住宅5層1棟5戶(第3次變更) | 金城鎮祥瑞段867地號 | 陳勝川 吳崇彥 | 尚符規定 (已核對副本ok)
62 | 030410 | 102.3.21 | 102.3.26 | 天下開發建設有限公司負責人:王慧娥等4筆 | 陳炳宏 | 住宅3層3棟4戶(新建) | 金湖鎮羅劃測段114-1地號等6筆 | 陳勝川 吳崇彥 | 起造人自行退件 | 1.平面配置未上色。2.幢棟編號有誤。3.未設置無礙停車位。
63 | 030411 | 102.3.21 | 102.3.26 | 天下開發建設有限公司負責人:王慧娥等12筆 | 陳炳宏 | 集合住宅3層2棟12戶(新建) | 金湖鎮羅劃測段197地號 | 陳勝川 吳崇彥 | 尚符規定 (已核對副本ok) | 1.未檢無障礙樓梯、及坡度。(相關設施)。2.未檢討1:3.6。3.屋頂構造剖面。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
64 | 030412 | 102.3.22 | 102.3.26 | 林聯登 | 徐立言 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉北二三劃測段0682-0000地號 | 陳勝川 吳崇彥 | 尚符規定 (已核對副本ok)
65 | 030413 | 102.3.22 | 102.3.26 | 張煥忠 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉青岐段0317-0001地號 | 陳勝川 吳崇彥 | 尚符規定 (已核對副本ok)
66 | 030414 | 102.3.22 | 102.3.26 | 宋永仁 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮中一段43-3地號 | 陳勝川 吳崇彥 | 尚符規定 (已核對副本ok)
67 | 030415 | 102.3.25 | 102.3.26 | 李明源鋼鐵有限公司代表人:呂素華等2筆 | 王家祥 | 倉庫1層2棟1戶(新建) | 金湖鎮新頭段81-2地號 | 陳勝川 吳崇彥 | 起造人自行退件 | 1.計畫道路未公告、開闢。2.未檢討無障礙設施。3.結構計算。

## 室內裝修
福建省建築師公會
102年3月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 2 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 102（室審）03 | 102.03.05 | 姚仁喜 | 國立金門大學 | 金門縣金寧鄉大學路1號 （金門縣金寧鄉寧湖三劃593等4筆） | 1.未檢附建築物室內裝修圖說審查表、委託書、建造影本。 2.室內裝修業登記證、室內裝修專業設計人員登記證，未蓋與正本相符及用印。 | 莊和明 許中光 | 圖說審查 | 體育館、游泳館、學生活動中心 | 地上1~4層 | 6488.79
|  | 102.03.13 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 莊和明 許中光
2 | 102（室竣）06 | 102.03.26 | 可文玉 | 金門縣立金城國民中學 校長：楊瑞松 | 金門縣金城鎮民權路32號 （金門縣金城鎮祥和段803地號等48筆） | 尚符規定。 | 沈金柱 | 竣工查驗 | 00：儲藏室 D4：中學以上校舍類場所 H1：宿舍 | 地上1~4層 | 1055.68

## 綠建築
福建省建築師公會
102年3月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共22件）
順序 | 審查日期 | 設計建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯留利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視建築師
1 | 102.3.5 | 沈建宏 | 林泳立 | 烈嶼鄉東坑段477地號等2筆 | fvi組合窗補算式。 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 210.31 | 卓建光 吳宗政
符合規定
2 | 102.3.5 | 周壽海 | 吳國泰等14筆 | 金寧鄉寧湖一劃段310-17地號等14筆 | ki、fvi組合窗列式檢討。 | ˇ |  |  |  |  | 農舍 | 地上3層14棟14戶 | 2903.44 | 卓建光 吳宗政
符合規定
3 | 102.3.5 | 沈建宏 | 蔡流冰 | 金沙鎮大山段1058地號 | fvi組合窗列式。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 197.97 | 卓建光 吳宗政
符合規定
4 | 102.3.5 | 張元駿 | 陳彥均 | 金城鎮莒光樓段0758-0001地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 260.46 | 卓建光 吳宗政
5 | 102.3.5 | 林志鴻 | 林真伊 | 金城鎮古崗段299地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 223.25 | 卓建光 吳宗政
6 | 102.3.5 | 林建宏 | 宝庭建設股份有限公司負責人:王林斌等15筆 | 金寧鄉北二三劃測段282地號等2筆 | 1.透水鋪面詳圖。2.fvi附計算式。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層3棟15戶 | 1761.94 | 卓建光 吳宗政
符合規定
7 | 102.3.12 | 廖明隆 | 林惠明等15筆 | 金城鎮祥豐段22地號等3筆 | 1.植栽種類請標示。2.節能住宿空間或公共空間請區分。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 店舖、集合住宅 | 地上5層2棟15戶 | 1086.16 | 楊文基 沈金柱
經修正後符合規定
8 | 102.3.19 | 吳浩銳 | 楊增加 | 金寧鄉湖下村段257地號 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層2棟6戶 | 574.08 | 符宏仁 邱建興
9 | 102.3.19 | 林君志 | 揚昇企業社負責人:黃筱尹 | 金城鎮烏土段527地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 170.7 | 符宏仁 邱建興
10 | 102.3.19 | 林君志 | 揚昇企業社負責人:黃筱尹 | 金城鎮烏土段527-4地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 170.7 | 符宏仁 邱建興
11 | 102.3.19 | 林君志 | 揚昇企業社負責人:黃筱尹 | 金城鎮烏土段527-3地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 170.7 | 符宏仁 邱建興
12 | 102.3.19 | 林君志 | 揚昇企業社負責人:黃筱尹 | 金城鎮烏土段527-5地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 170.7 | 符宏仁 邱建興
13 | 102.3.19 | 林君志 | 揚昇企業社負責人:黃筱尹 | 金城鎮烏土段527-6地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 170.7 | 符宏仁 邱建興
14 | 102.3.19 | 林君志 | 楊明飛等5筆 | 金城鎮祥安段881地號等2筆 |  | ˇ |  |  |  |  | 店舖、集合住宅 | 地上5層地下1層1棟5戶 | 209.21 | 符宏仁 邱建興
15 | 102.3.19 | 陳勝川 | 翁廷為等24筆 | 金湖鎮羅劃測段224-1地號等2筆 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層2棟24戶 | 2204.26 | 符宏仁 邱建興
16 | 102.03.19 | 林魁 | 崑郡建設股份有限公司 | 金門縣金湖鎮市港段91地號 | 1.生態綠化優待係數請確認（綠化） | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ | 集合住宅 | 地上10層地下1層1棟20戶 | 2224.2 | 莊和明 張文雄
17 | 102.03.19 | 尤噠維 | 金湖鎮公所 | 金門縣金湖鎮士校段682-6、1068-1地號等2筆 | 1.植栽間距請加註於圖面（綠化），α=1.0請提綠化說明（生態）。 2.A1綠地請加註於平面圖（保水）（含草溝配置）。 3.戶外車道及地面材料計入，並請檢討。 4.室外綠建材使用率10%，簽證表亦請勾註符合，Ago為"0"有誤（綠建材）。 5.牆war為列（外殼）。 | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ | 供參觀、閱覽、會議且無舞台設備之場所 | 地上2層1棟1戶 | 350.38 | 莊和明 張文雄
18 | 102.3.26 | 江錦財 | 金一開發建設有限公司代表人:洪思敏等11筆 | 金湖鎮湖前段0445-0001地號等8筆 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅、集合住宅 | 地上3層地下1層4棟11戶 | 1489.95 | 陳勝川 吳崇彥
19 | 102.3.26 | 林君志 | 楊忠偉等7筆 | 金寧鄉寧湖二劃測段329-1地號等2筆 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 集合住宅 | 地上3層3棟7戶 | 600.61 | 陳勝川 吳崇彥
20 | 102.3.26 | 林君志 | 岳達建設有限公司負責人:蔡朝岳等6筆 | 金湖鎮湖前段1002地號 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟6戶 | 370.77 | 陳勝川 吳崇彥
21 | 102.3.26 | 陳炳宏 | 天下開發建設有限公司負責人:王慧娥等12筆 | 金湖鎮羅劃測段197地號 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟12戶 | 818.32 | 陳勝川 吳崇彥
22 | 102.3.26 | 張元駿 | 張煥忠 | 烈嶼鄉青岐段0317-0001地號 |  | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 373.4 | 陳勝川 吳崇彥