## 建照
中華民國全國建築師公會
102年5月份建築執照協審案件檢視紀錄表(共 60 案次 )
序號 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計建築師 | 建築物類別 | 申請地號 | 檢視建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 050101 | 102.4.24 | 102.4.30 | 林奇鋒等15筆 | 陳建達 | 集村農舍3層15棟15戶(新建) | 金寧鄉后垵段819-6地號等16筆 | 沈金柱 王俊耀 | 2700 | 不符合規定，核退。 | 1.保護區許可函未檢附。2.審議資料未檢附。3.行動不便車位檢討。
2 | 050102 | 102.4.25 | 102.4.30 | 陳金土等6筆 | 李大椿 | 集合住宅3層2棟6戶(新建、縣府退件) | 金湖鎮湖前段653-2地號等2筆 | 沈金柱 王俊耀 | 781.27 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.圖檔清冊承造人請勿列入。2.申請書用途請填寫類組。單幢單棟雙併。3.起造人名冊幢棟層戶填寫錯誤。4.簽証名單、起造人不符、承造人請清除。5.相片請拍攝基地與現有巷道現況全景。6.土地使用分區逾期。7.套繪圖與地籍圖不符。8.結構計算圖說不全、土方計算不全，未蓋騎縫章。9.公寓大廈管理規約請繪入圖檔。10.1F陽台請標示檢討。11.基地內通路上色錯誤。12.放樣基準點請標示。13.閣樓用途請標示，檢討方式有誤尺寸不符。14.樓梯寬度及平台寬度不足、扶手不符無障礙規定。15.雨水滯留池請檢討。16.樓梯寬。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
3 | 050103 | 102.4.26 | 102.4.30 | 聯永建設有限公司負責人:候火燈等18筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟18戶(新建) | 金寧鄉北二三劃測段229地號 | 沈金柱 王俊耀 | 608.36 | 不符合規定，核退。 | 1.申請書建築物用途請填寫類組H2。2.結構計算書請蓋騎縫並出具計算程式合格証明基礎深度。3.地基調查報告書與現場不合、簽証名單亦未填入。4.1F陽台請檢討標示、上色有誤。5.公寓大廈管理規約上色有誤。6.門窗圖案名不符。7.污水處理設施容量請檢討。8.無障礙設施請檢討。9.私設通路請依規定上色。10.陽台欄杆材料請標示。11.閣樓請標示。12.套繪錯誤。13.私設通路分照不得計入法定空地，請檢討。
4 | 050104 | 102.4.26 | 102.4.30 | 聯永建設有限公司負責人:候火燈等12筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟12戶(新建) | 金寧鄉北二三劃測段229-3地號 | 沈金柱 王俊耀 | 309.86 | 不符合規定，核退。 | 1.申請書建築物用途請填寫類組H2。2.結構計算書請蓋騎縫並出具計算程式合格証明及基礎深度。3.地基調查報告書與現場不合、簽証名單亦未填入。4.1F陽台請檢討標示、陽台不可位於私設道路上。5.公寓大廈管理規約上色有誤。6.無障礙設施請檢討。7.私設通路請依規定上色。8.陽台欄杆材料請標示。9.1FW2、DW2門窗請檢討防火時效。10閣樓請標示。11.套繪錯誤。
5 | 050105 | 102.4.26 | 102.4.30 | 聯永建設有限公司負責人:候火燈等6筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟6戶(新建) | 金寧鄉北二三劃測段229-4地號 | 沈金柱 王俊耀 | 643.19 | 不符合規定，核退。 | 1.申請書建築物用途請填寫類組H2。2.結構計算書請蓋騎縫並出具計算程式合格証明及標示基礎深度。3.地基調查報告書與現場不合。4.1F陽台請檢討標示、陽台不可位於私設道路上，並請檢討與地界線距離。5.公寓大廈管理規約上色有誤。6.無障礙設施請檢討。7.私設通路請依規定上色。8.陽台欄杆材料請標示。9.閣樓請標示。10.套繪錯誤。
6 | 050106 | 102.4.26 | 102.4.30 | 翁石藏 | 陳勝川 | 第二種商業區3層1棟1戶(變更使用) | 金城鎮城西段346地號 | 沈金柱 王俊耀 | 161.87 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.依項目簽証表檢討相關數據。2.尺寸請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
7 | 050107 | 102.4.26 | 102.4.30 | 蔡其民 | 徐立言 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金湖鎮北五劃段0210-0002地號 | 沈金柱 王俊耀 | 278.44 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
8 | 050108 | 102.4.26 | 102.4.30 | 陳土生等30筆 | 楊水池 | 店舖、住宅3層1棟6戶(新建、縣府退件) | 金湖鎮湖前段1401地號 | 沈金柱 王俊耀 | 611.79 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書土地使用分區請標示建築物用途請標示H2-集合住宅。基地其他面積請標示2.土地使用權同意書填寫不全。3.都計圖及道路樁位圖基地位置請標示。4.污水處理設施請蓋騎縫。5.陽台面積因已計入樓地板面積故請計入扣除後面積以免重複計算。6.1F請依規定檢討陽台並標示。7.公寓大廈管理規約請上色、1F陽台標示仍有誤。8.店舖請依規定設置無障礙設施。9.出入口高差20cm請設置坡道。10.樓梯設雙邊扶手。11.請檢討雨水滯留池。12.無障礙停車位依標準圖樣繪製。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
9 | 050109 | 102.4.26 | 102.4.30 | 陳宗傑等41筆 | 張元駿 | 店舖、集合住宅地上5層地下1層1棟38戶(第一次變更) | 金湖鎮市港段0110-0000地號等4筆 | 沈金柱 王俊耀 | 2817.68 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺套繪圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
10 | 050110 | 102.4.29 | 102.4.30 | 辛明德等7筆 | 楊水池 | 集合住宅3層2棟7戶(新建、縣府退件) | 金城鎮金門城段994地號等3筆 | 沈金柱 王俊耀 | 859.32 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.檢討1F室外無障礙通路。2.申請書建築物用途類別請標示。3.擋土牆無面積。4.土地使用分區請更新。5.建物高度請重新檢討。6.無障礙樓梯為雙扶手。7.無障礙停車空間位置不符規定。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 5月7-8日核對副本OK
11 | 050111 | 102.4.29 | 102.4.30 | 翁明堂等16筆 | 林志鴻 | 集村農舍3層16棟16戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段642地號等17筆 | 沈金柱 王俊耀 | 3600 | 起造人自行退件
12 | 050112 | 102.4.29 | 102.4.30 | 冠峯建設有限公司負責人:許燕輝等14筆 | 廖明隆 | 店舖、集合住宅、住宅3層6棟8戶(新建) | 金寧鄉煙墩段971地號等18筆 | 沈金柱 王俊耀 | 1773.81 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.車輪編號及尺寸。2.無障礙樓梯檢討。3.1F高程標示。4.基地內道路淨高檢討。5.土地使用權同意書請修正。5.現有巷道尺寸請標示。6.現有陽台位於基地內通路上請修正。7.3F頂板請依規定設置。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 本案綠建築併本次審查通過。
13 | 050201 | 102.4.29 | 102.5.7 | 何美賢 | 陳木壽 | 住宅、店舖1層1棟1戶(拆照) | 金湖鎮夏興段1265地號等2筆 | 楊文基 莊和明 | 69.44 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.請補產權資料，同意書請簽名。2.請補各向立面圖及拆除物廢棄物土方量計算。3.申請書申請資料修正，補申請人資料。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
14 | 050202 | 102.4.30 | 102.5.7 | 銘騏建設有限公司負責人:周鍾垚等112筆 | 劉致錚 | 集合住宅地上8層地下2層1棟112戶(新建) | 金湖鎮市港段70地號等5筆 | 楊文基 莊和明 | 10036.98 | 起造人自行退件 | 1.圖檔清冊補。2.委託書補委託人印章。3.1F平面補溝渠及排水方向。4.1F入口及店舖入口應設＞1.5M平台。5.無障礙樓梯請修正。6.碰撞距離、高程標示步行距離。7.RF排水管徑。8.無障礙檢討。
15 | 050203 | 102.5.2 | 102.5.7 | 許虎 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧山段918地號 | 楊文基 莊和明 | 346.4 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 符合規定
16 | 050204 | 102.5.2 | 102.5.7 | 許志雄等12筆 | 陳木壽 | 住宅3層10棟10戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段9-1地號等19筆 | 楊文基 莊和明 | 2227.45 | 起造人自行退件
17 | 050205 | 102.5.2 | 102.5.7 | 黃文怡等10筆 | 陳木壽 | 住宅3層1棟10戶(新建) | 金寧鄉北二三劃測段625地號 | 楊文基 莊和明 | 1748.81 | 起造人自行退件
18 | 050206 | 102.5.2 | 102.5.7 | 馮姿曉等12筆 | 陳木壽 | 住宅3層12棟12戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段363地號等13筆 | 楊文基 莊和明 | 2374.06 | 起造人自行退件
19 | 050207 | 102.5.2 | 102.5.7 | 董淑勤等10筆 | 陳木壽 | 住宅3層10棟10戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段156地號等18筆 | 楊文基 莊和明 | 1740.5 | 起造人自行退件
20 | 050208 | 102.5.3 | 102.5.7 | 陳士俊等2筆 | 陳啟明 | 住宅3層2棟2戶(新建) | 金湖鎮士校段893地號 | 楊文基 莊和明 | 431.52 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.套繪圖及基地圖著色請修正。2.雨水貯留流進出情況。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
21 | 050209 | 102.5.3 | 102.5.7 | 陳金獅 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮蔡厝劃測段347-2地號 | 楊文基 莊和明 | 337.3 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 符合規定
22 | 050210 | 102.5.6 | 102.5.7 | 何建宏 | 廖明隆 | 住宅1層1棟1戶(新建) | 金沙鎮中蘭劃段31地號 | 楊文基 莊和明 | 104.29 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.挑空一處請澄清。2.STAIR剖面請修正。3.STAIR平面標寬度。。4.步行距離補。5.立面請修正。6.屋頂排水請標示。7.二樓採光通風請檢討。8.各室名稱請加註。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 5月14-15日核對副本。
23 | 050211 | 102.5.6 | 102.5.7 | 何美賢等3筆 | 陳木壽 | 店舖、住宅3層1棟3戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮夏興段1265地號等3筆 | 楊文基 莊和明 | 195.49 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.現況照片示意圖。2.土石方計算書缺。3.缺道路著色。4.3.6:1陰影線補。5.是否需結構計算書請澄清。6.補結構圖。7.外墻外掛板材請澄清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.5月14-15日核對副本。2.開工前應補送結構計算書。
24 | 050212 | 102.5.6 | 102.5.7 | 莊建宏 | 廖明隆 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉安西劃段875地號 | 楊文基 莊和明 | 249.04 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.擋土牆請補材料及鋼筋說明(含R.C原)。2.圖例請修正(含著色)。3.立面補3.6:1陰影線。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
25 | 050213 | 102.5.6 | 102.5.7 | 王蓁辰等2筆 | 廖明隆 | 住宅3層2棟2戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段295-1地號 | 楊文基 莊和明 | 340.84 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.基地建築線及地界線請標示、請著色。2.樓梯寬請檢討修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
26 | 050214 | 102.5.6 | 102.5.7 | 陳良民等13筆 | 陳炳宏 | 集村農舍3層13棟13戶(新建) | 金寧鄉后垵段13地號等40筆 | 楊文基 莊和明 | 2557.87 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.配置圖著色補。2.碰撞距離補。3.使用材料(分開)墻補。4.步行距離補。5.3.6:1補。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 5月14-15日核對副本。
27 | 050301 | 102.5.6 | 102.5.14 | 金門港務處法定代理人:許正芳 | 許育鳴 | 供旅客等候運輸工具之場所1層1棟1戶(增建、退件重掛) | 金城鎮水頭段1-3地號等19筆 | 吳宗政 林志鴻 | 6.08 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 缺既有建物權利証明文件。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
28 | 050302 | 102.5.7 | 102.5.14 | 金洋房實業有限公司負責人:陳永強 | 陳建達 | 工廠1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮太湖劃測段280地號等4筆 | 吳宗政 林志鴻 | 486.57 | 不符合規定，核退。 | 1.無障礙空間未檢討。2.結構計算書未檢討。3.綠建築未檢討。4.土石方未計算。5.租約用途請釐清。
29 | 050303 | 102.5.7 | 102.5.14 | 銘騏建設有限公司負責人:周鍾垚等112筆 | 劉致錚 | 集合住宅地上8層地下2層1棟112戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮市港段70地號等5筆 | 吳宗政 林志鴻 | 10021.44 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.照片標示基地、索引圖。2.都審異動檢討。3.公寓大廈共有、專用未上色。4.無障礙樓梯未通達地下室。5.公共排水溝未標。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
30 | 050304 | 102.5.7 | 102.5.14 | 楊金堆 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧安二劃333地號 | 吳宗政 林志鴻 | 270.54 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.1F樓高釐清。2. 1:3.6高度檢討取消。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
31 | 050305 | 102.5.7 | 102.5.14 | 聯永建設有限公司負責人:候火燈等12筆 | 林君志 | 集合住宅3層1棟12戶(新建) | 金寧鄉北二三劃測段229-3地號 | 吳宗政 林志鴻 | 306.16 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.1F及配置陽台距地界不足1公尺。2.2F陽台為專用。3.結構基礎深度、標示。4.公寓大廈上色。5.無障礙設施再檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
32 | 050306 | 102.5.7 | 102.5.14 | 聯永建設有限公司負責人:候火燈等6筆 | 林君志 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金寧鄉北二三劃測段229-4地號 | 吳宗政 林志鴻 | 624.06 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.1F陽台距地界不足1M。2.標示車位豎立標誌。3.結構基礎深度標示。4.公寓大廈圖上色。5.無障礙設施再檢討。6.缺委託書。7.平面註明雨水貯集設施位置。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
33 | 050307 | 102.5.7 | 102.5.14 | 聯永建設有限公司負責人:候火燈等18筆 | 林君志 | 集合住宅3層1棟18戶(新建) | 金寧鄉北二三劃測段229地號 | 吳宗政 林志鴻 | 608.36 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.標示車位豎立標誌。2.結構基礎深度標示。3.公寓大廈上色。4.無障礙設施再檢討。5.平面註明雨水貯集設施位置。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
34 | 050308 | 102.5.10 | 102.5.14 | 翁延朋 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉北二三劃測298地號 | 吳宗政 林志鴻 | 271.82 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.1F著色修正，建築面積以墻心為準。2.陽台標示計入法定空地、建築面積。3.附異動索引表，証明89年農地。4.結構平面標示柱距。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
35 | 050309 | 102.5.10 | 102.5.14 | 金湖鎮公所法定代理人:蔡西湖 | 尤噠唯 | 供參觀、閱覽、會議且無舞台設備之場所2層1棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮士校段682-6地號等2筆 | 吳宗政 林志鴻 | 6.95 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.上傳書表再檢查。2.面積計算表原核准及變更後表達。3.申請書之備註修改。4.技師簽証。5.照片標示地界。6.車位豎立標誌、標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
36 | 050310 | 102.5.10 | 102.5.14 | 周以發 | 沈金柱 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段32-1地號 | 吳宗政 林志鴻 | 209.92 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
37 | 050311 | 102.5.13 | 102.5.14 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲等38筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上3層地下1層1棟38戶(新建、退件重掛) | 金城鎮前水頭段241地號 | 吳宗政 林志鴻 | 1956.09 | 不符合規定，核退。 | 1.執照圖與自然村審議不符。2.申請書用途不符。3.缺綠建築檢討、結構計算書、地質調查報告。4.缺無障礙設施檢討。5.缺安全維護設計檢討。6.缺結構平面圖。7.缺施工說明書。8.缺公寓大廈規約檢討。
38 | 050312 | 102.5.13 | 102.5.14 | 鴻沂營造有限公司負責人:許子鈞等9筆 | 林家弘 | 集合住宅3層2棟9戶(第一次變更) | 金寧鄉盤山村段374地號 | 吳宗政 林志鴻 | 751.8 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.檢附結構計算書。2.面積計算書檢附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
39 | 050401 | 102.5.15 | 102.5.21 | 國立金門高級農工職業學校法定代理人:劉湘金 | 林存城 | 電梯3層1棟1戶(第一次雜照變更、退件重掛) | 金湖鎮新市段1地號等5筆 | 陳勝川 邱建興 | 18.24 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
40 | 050402 | 102.5.15 | 102.5.21 | 許明吉 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(第二次變更) | 金寧鄉北四劃段302地號 | 陳勝川 邱建興 | 341.43 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
41 | 050403 | 102.5.16 | 102.5.21 | 倪振瑞 | 沈建宏 | 農舍1層1棟1戶(新建) | 金城鎮舊金城段874地號 | 陳勝川 邱建興 | 162.32 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.委託書姓名請補記。2.簽証表起造人資料請補記。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
42 | 050404 | 102.5.17 | 102.5.21 | 李成福 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段228-1地號 | 陳勝川 邱建興 | 121.59 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.屋頂、陽台排水請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
43 | 050405 | 102.5.17 | 102.5.21 | 黃清松 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉中三劃測段618-0000地號 | 陳勝川 邱建興 | 286.8 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.變更說明修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
44 | 050406 | 102.5.17 | 102.5.21 | 陳祺禮 | 陳啟明 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金湖鎮羅劃測段195地號 | 陳勝川 邱建興 | 298.83 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
45 | 050407 | 102.5.17 | 102.5.21 | 宋永仁 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶(第二次變更) | 金城中一段43-3地號 | 陳勝川 邱建興 | 337.34 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.承造人技師請簽章。2.面積計算表變更項目請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
46 | 050408 | 102.5.17 | 102.5.21 | 黃明華等12筆 | 陳建達 | 集村農舍3層12棟12戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖三劃段0327-0002地號等14筆 | 陳勝川 邱建興 | 2289 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.工程進度請說明。2.採光面積檢討有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 5月28-29日核對副本。
47 | 050409 | 102.5.20 | 102.5.21 | 莊四川 | 陳炳宏 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖三劃段850地號 | 陳勝川 邱建興 | 348.22 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.工程進度請說明。2.採光面積檢討有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
48 | 050410 | 102.5.20 | 102.5.21 | 許水恩 | 陳炳宏 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉北四劃段276地號 | 陳勝川 邱建興 | 178.99 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.變更說明請補述:位置變更1、2樓面積變更。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
49 | 050411 | 102.5.20 | 102.5.21 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲等38筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上3層地下1層1棟38戶(新建、退件重掛) | 金城鎮前水頭段241地號 | 陳勝川 邱建興 | 1969.37 | 起造人自行退件 | 1.土地登記簿謄本逾期請更換。2.地下室車道佔用水箱室請檢討。3.車道轉彎處高度請檢討。4.梯樓寬度未標示檢討。5.壹層出入口開門與樓梯平台重疊。6.公約圖面與申請書面不符。7.車道檢討未詳細標示寬度與剖面之高度。
50 | 050412 | 102.5.20 | 102.5.21 | 吳明群 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金沙鎮高坑劃測段0545-0000地號 | 陳勝川 邱建興 | 218.4 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
51 | 050501 | 102.5.21 | 102.5.28 | 金門皇家酒廠股份有限公司負責人:黃正一 | 李隆鈞 | 工廠地上5層地下1層2棟1戶(增建、縣府退件) | 金湖鎮太湖劃測段414-2地號等5筆 | 卓建光 陳俊芳 | 665 | 起造人自行退件 | 防空避難設備繳納代金之公告現值認定有誤。
52 | 050502 | 102.5.22 | 102.5.28 | 王麗金 | 楊水池 | 商業區5層1棟5戶(變更使用) | 金沙鎮汶沙段473-3地號 | 卓建光 陳俊芳 | 528.88 | 不符合規定，核退。 | 1.申請變更範圍請釐清是否包含樓梯、走廊、停車空間。2.既有整棟相關產權請釐清。3.一樓平面圖未標示建築線、地界線。4.依90-1條，應設2*1.8m以上之出入口。5.B-1組應依118條第一款檢討面前道路12m。
53 | 050503 | 102.5.23 | 102.5.28 | 陳慧芬 | 林君志 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 金城鎮莒光樓段918-2地號等2筆 | 卓建光 陳俊芳 | 178.83 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 地籍圖謄本地號不全。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
54 | 050504 | 102.5.23 | 102.5.28 | 翁明煒等4筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟4戶(新建) | 金寧鄉青山段1019地號 | 卓建光 陳俊芳 | 486.53 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.保水地下滲透貯集與現範不符。2.土地使用同意書，應為二幢。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
55 | 050505 | 102.5.23 | 102.5.28 | 洪玉龍 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉楊厝測段1238地號 | 卓建光 陳俊芳 | 234.71 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.酒瓶欄杆間距標示。2.公共排水溝。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
56 | 050506 | 102.5.23 | 102.5.28 | 洪志彬 | 陳建達 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉黃埔段1-6地號 | 卓建光 陳俊芳 | 192.27 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.酒瓶欄杆間距標示。2.碰撞間隔檢討。3.公共排水溝。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
57 | 050507 | 102.5.24 | 102.5.28 | 楊水木 | 楊水池 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段582-4地號 | 卓建光 陳俊芳 | 520.68 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.無障礙車位檢討。2.地面層陽台標示計入法定空地。3.酒瓶欄杆的間距標示。4.擋土牆補基地內外高程及剖面圖。5.檢討110條。6.新設擋土牆應重新審議。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
58 | 050508 | 102.5.27 | 102.5.28 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲等38筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上3層地下1層1棟38戶(新建) | 金城鎮前水頭241地號 | 卓建光 陳俊芳 | 1969.37 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.車道迴轉半徑標示(地面層平面圖)。2.一層A梯D1、B梯D5門應往避難方向開啟。3.B梯二、三層D5門與迴轉半徑重疊。4.一層平面上色錯誤。5.一層平面陽台補標計入法定空地。6.套繪圖與一層平面不符。7.共用、專用圖說修正。8.緊急進口。9.內墻構造圖例不全。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
59 | 050509 | 102.5.27 | 102.5.28 | 朱紀瑋等10筆 | 張元駿 | 住宅、集合住宅3層8棟10戶(第一次變更) | 金湖鎮士校段0379-0002地號 | 卓建光 陳俊芳 | 1399.93 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
60 | 050510 | 102.5.27 | 102.5.28 | 董兆寶等3筆 | 陳建達 | 集合住宅3層1棟3戶(第一次變更) | 金寧鄉盤山村段311地號 | 卓建光 陳俊芳 | 308.28 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.請釐清是否需送自然村審議。2.酒瓶欄杆間距標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。

## 綠建築
中華民國全國建築師公會
102年5月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 21 件）
順序 | 審查日期 | 設計建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯留利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 102.4.30 | 李大椿 | 陳金土等6筆 | 金湖鎮湖前段653-2地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 集村農舍 | 地上3層15棟15戶 | 781.27 | 沈金柱 王俊耀
2 | 102.4.30 | 楊水池 | 陳土生等30筆 | 金湖鎮湖前段1401地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 店舖、住宅 | 地上3層1棟6戶 | 611.79 | 沈金柱 王俊耀
3 | 102.4.30 | 楊水池 | 辛明德等7筆 | 金城鎮金門城段994地號等3筆 | 補綠化檢討圖說。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟7戶 | 859.32 | 沈金柱 王俊耀
已修正，符合規定
4 | 102.4.30 | 廖明隆 | 冠峯建設有限公司負責人:許燕輝等14筆 | 金寧鄉煙墩段971地號等18筆 | 綠化植栽種類請標示，α請修正。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 店舖、集合住宅、住宅 | 地上3層6棟8戶 | 1773.81 | 沈金柱 王俊耀
已修正，符合規定
5 | 102.5.7 | 陳啟明 | 陳士俊等2筆 | 金湖鎮士校段893地號 | α值=1.3請補說明書。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 431.52 | 楊文基 莊和明
已修正，符合規定
6 | 102.5.7 | 廖明隆 | 莊建宏 | 金寧鄉安西劃段875地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 249.04 | 楊文基 莊和明
7 | 102.5.7 | 廖明隆 | 王蓁辰等2筆 | 金寧鄉寧湖一劃段295-1地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 340.84 | 楊文基 莊和明
8 | 102.5.14 | 林君志 | 聯永建設有限公司負責人:候火燈等12筆 | 金寧鄉北二三劃測段229-3地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟12戶 | 306.16 | 吳宗政 林志鴻
9 | 102.5.14 | 林君志 | 聯永建設有限公司負責人:候火燈等6筆 | 金寧鄉北二三劃測段229-4地號 | 1.基地保水土壤分類應為SP。2.透水鋪面詳剖。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 624.06 | 吳宗政 林志鴻
已修正，符合規定
10 | 102.5.14 | 林君志 | 聯永建設有限公司負責人:候火燈等18筆 | 金寧鄉北二三劃測段229地號 | 1.基地保水土壤分類應為SP。2.透水鋪面詳剖。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟18戶 | 608.36 | 吳宗政 林志鴻
已修正，符合規定
11 | 102.5.14 | 沈金柱 | 周以發 | 金寧鄉寧湖三劃段32-1地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 209.92 | 吳宗政 林志鴻
12 | 102.5.21 | 陳啟明 | 陳祺禮 | 金湖鎮羅劃測段195地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 298.83 | 陳勝川 邱建興
13 | 102.05.21 | 林存城 | 金門縣港務處 | 金門縣金城鎮水頭段27-30地號等2筆 | 1.缺鑽探報告及建照申請圖說（位置圖、面積計算表、配置圖、平、立、剖面圖、內窗圖）。 2.缺綠化覆土及保水剖面圖。 |  | ˇ | ˇ |  |  | 辦公室 | 地上2層1棟1戶 | 248.52 | 王瑞民 吳宗政
王瑞民
14 | 102.05.21 | 劉致錚 | 銘騏建設有限公司 | 金門縣金湖鎮市港段58地號等12筆 | 1.綠化圖說未上色。 2.缺鑽探報告柱狀圖，缺滲透系數，草地確認有誤。 3.缺面積計算表、位置圖、現況套繪圖。 4.缺ki修正後係數計算圖說（含fvi修正）。 5.缺再生水利用相關圖說及計算。 6.未依電子化評估系統及上傳。 7.草地的種植標示。 8.門窗表玻璃材質不符。 9.戶外綠建材未檢討。 | ˇ |  | ˇ | ˇ | ˇ | 集合住宅 | 地上8層地下2層1棟112戶 | 10238.484 | 王瑞民 吳宗政
王瑞民
15 | 102.05.21 | 尤噠唯 | 金湖鎮公所 | 金門縣金湖鎮士校段682-6地號等2筆 | 1.無上傳資料。 2.無地質鑽探資料。 3.綠化缺植栽數量、尺寸及間距標示。 4.缺建照基本圖說，建照正反面影本。 | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ | 供參觀、閱覽、會議且無舞台設備之場所 | 地上2層1棟1戶 | 350.38 | 王瑞民 吳宗政
王瑞民
16 | 102.5.28 | 林君志 | 陳慧芬 | 金城鎮莒光樓段918-2地號等2筆 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 178.83 | 卓建光 陳俊芳
17 | 102.5.28 | 林君志 | 翁明煒等4筆 | 金寧鄉青山段1019地號 | 1.保水地下滲透貯集設施與現範不符。2.補可通風大樣。 |  | ˇ | ˇ |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟4戶 | 486.53 | 卓建光 陳俊芳
經修正後符合規定。
18 | 102.5.28 | 陳建達 | 洪志彬 | 烈嶼鄉黃埔段1-6地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 192.27 | 卓建光 陳俊芳
19 | 102.5.28 | 楊水池 | 楊水木 | 金寧鄉寧湖一劃段582-4地號 | 補節能報告書。 | ˇ |  |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 520.68 | 卓建光 陳俊芳
經修正後符合規定。
20 | 102.5.28 | 陳木壽 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲等38筆 | 金城鎮前水頭241地號 | 屋頂U值依102.1.1前規範為1.0，空氣層再確認。 | ˇ |  |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層1棟38戶 | 1969.37 | 卓建光 陳俊芳
經修正後符合規定。
21 | 102.5.28 | 陳建達 | 董兆寶等3筆 | 金寧鄉盤山村段311地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 308.28 | 卓建光 陳俊芳

## 室裝
中華民國全國建築師公會
102年5月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 3 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 102（室竣）07 | 102.05.02 | 程鈞柏 | 金門縣金沙鎮安瀾國民小學 | 金門縣金沙鎮碧山81號 金門縣金沙鎮東店段309地號 | 1.未檢附營造業承攬手冊部分影本。 2.未檢附室內裝修業專業施工人員登記證。 3.建築物室內裝修綠建材材料表-由開業建築師簽證-與圖說不符。 4.出廠證明書、竣工照片及索引圖等未加蓋專施工人員印章。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | D3：【小學校舍類場所】廚房 | 地上1層 | 166.63
|  | 102.05.10 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 陳勝川
2 | 102（室竣）08 | 102.05.06 | 廖明隆 | 金門縣金湖國民中學 | 金門縣金湖鎮新市里太湖路3段1號 | 尚符規定 | 沈金柱 | 竣工查驗 | D4：國中教室 | 地上3層 | 101.07
3 | 102（室審）04 | 102.05.28 | 陳勝川 | 翁石藏 | 金門縣金城鎮民生路27巷1號 （金門縣金城鎮城西段346地號） | 1.申請書補蓋申請人章。 2.委託書補建號。 | 廖建宗 徐民安 | 圖說審查 | G1：證券公司（證券經紀業） | 地上1~3層 | 165.87
廖建宗