## 建照
中華民國全國建築師公會
102年 6月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 64 案次 )
序號 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計建築師 | 建築物類別 | 申請地號 | 檢視建築師 | 面積(㎡) | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 060101 | 102.5.28 | 102.6.4 | 楊誠木 | 陳建達 | 農舍1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段276地號 | 王明勝 張元駿 | 83.05 | 起造人自行退件 | 1.申請書簷高填寫錯誤。2.102年5月20日已被金門地方法院查封，依法不得申請。3.污水處理設施認可文件請蓋騎縫。
2 | 060102 | 102.5.29 | 102.6.4 | 金門皇家酒廠股份有限公司負責人:黃正一 | 李隆鈞 | 工廠地上5層地下1層2棟1戶(增建、退件重掛) | 金湖鎮太湖劃測段414-2地號等5筆 | 王明勝 張元駿 | 665 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.防空避難設備繳納代金公告現值認定有誤請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
3 | 060103 | 102.5.29 | 102.6.4 | 財團法人金門縣金湖鎮林兜呂氏宗親會法定代理人:呂玉林 | 傅亭亭 | 供宗教信徒聚會、殯葬之場所1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮新頭段773地號 | 王明勝 張元駿 | 138.42 | 起造人自行退件 | 起造人自行退件。
4 | 060104 | 102.5.30 | 102.6.4 | 邱金裕等15筆 | 林君志 | 集村農舍3層15棟15戶(新建) | 金城鎮北一段253地號等16筆 | 王明勝 張元駿 | 3319.85 | 起造人自行退件 | 1.檢附圖說不全起造人自行退件未作檢視。
5 | 060105 | 102.5.30 | 102.6.4 | 李其華等10筆 | 楊水池 | 集村農舍3層10棟10戶(新建併雜照) | 金寧鄉寧湖一劃段562地號等10筆 | 王明勝 張元駿 | 1854.65 | 起造人自行退件 | 1.上傳資料請按檢附資料表次序排列。2.申請書用途請標示類別，雜項工作物概要請確認以何為準。3.起造人名冊1.缺樓層。4.基地面積及建築面積填寫有誤。5.建築師及相關技師簽証名單填寫不全。6.技師簽証報告請上傳。7.套繪資料不全(配地部份未套繪停車空間少一位。)8.地籍圖、土地登記謄本、土地使用分區証明檢附不全(配地部份)。9.現有巷道証明文號請填入申請書建築線指定。10.污水處理設施証明文件請簽名。11.缺農舍興建許可函。12.缺結構資料。13.缺綠建築檢討上傳等資料。
6 | 060106 | 102.5.31 | 102.6.4 | 蔡天傳 | 王家祥 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮高坑劃測段323地號 | 王明勝 張元駿 | 256.26 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.協檢記錄表及檢附資料表請更新並按新表格排列。2.請將現有巷道証明文號填入申請書建築線指定文號。3.污水處理設施認可文件請蓋騎縫或逐頁簽名用印。4.缺綠建築(節能)資料。5.建物投影檢討方式錯誤。6.一樓陽台請註明法定空地。7.一樓平面上色。8.斜屋頂請註明斜率。9.橫向剖面基礎錯誤。10.套繪顏色修正。11.參樓樓梯表現法錯誤。12.檢討閣樓。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
7 | 060107 | 102.5.31 | 102.6.4 | 朱進發等7筆 | 沈建宏 | 自然村專用區3層2棟19戶(變更使用) | 金城鎮前水頭240地號 | 王明勝 張元駿 | 169.14 | 申請人自行退件 | 1.缺建築物使用權同意書(銀行及公寓大廈規約之住戶。)2.缺公寓大廈管理規約之圖說。3.污水處理設施請檢討。4.無障礙設施是否免檢討請釐清。5.通風管道請標示。6.建物採光請檢討。
8 | 060108 | 102.5.31 | 102.6.4 | 莊城基 | 陳勝川 | 住宅地上2層地下1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉安西劃段73地號 | 王明勝 張元駿 | 205.45 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.協檢記錄表及檢附資料表請更新。2.剖面圖請補繪基礎版FS。3.地調報告書請填寫完整。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
9 | 060109 | 102.6.3 | 102.6.4 | 李立邦等5筆 | 沈金柱 | 補習班、辦公室5層1棟5戶(第一次變更) | 金城鎮祥瑞段576地號 | 王明勝 張元駿 | 333.53 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 符合規定
10 | 060110 | 102.6.3 | 102.6.4 | 黃榮山 | 徐立言 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙港劃段0758-0000地號 | 王明勝 張元駿 | 273.3 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.協檢記錄表及檢附資料表請更新。2.梯下廁所(衛生設備)請檢討高度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
11 | 060111 | 102.6.3 | 102.6.4 | 金門酒廠實業股份有限公司董事長:李文選 | 梁貞誠 | 一般工廠地上4層地下1層1棟0戶(第二次變更) | 金城鎮古塔段172地號 | 王明勝 張元駿 | 6807 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 符合規定
12 | 060112 | 102.6.3 | 102.6.4 | 許志雄等10筆 | 陳木壽 | 保護區0層0棟0戶(變更使用) | 金寧鄉寧湖一劃段9地號等21筆 | 王明勝 張元駿 |  | 申請人自行退件 | 1.雜項工作物內容增加應申請增建而非變更使用執照。
13 | 060113 | 102.6.3 | 102.6.4 | 翁明嘉 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉北二三劃測段536地號 | 王明勝 張元駿 | 346.04 | 起造人自行退件 | 1.協檢記錄表及檢附資料表更新。2.相片請標示基地位置及拍攝方向。3.套繪圖缺透明圖紙。4.污水處理設施認可文件請蓋騎縫。5.施工說明書請蓋騎縫。6.請檢附無附屬設施說明書。7.缺農舍興建許可函。8.排水系統請檢討接至公共排水溝。9.建築物概要表1F陽台請檢討填寫。
14 | 060114 | 102.6.3 | 102.6.4 | 熙鼎開發有限公司負責人:陳忠祥等45筆 | 廖明隆 | 店舖、飲食店、集合住宅地上11層地下2層1棟45戶(新建) | 金城鎮祥豐段39地號等2筆 | 王明勝 張元駿 | 8284.24 | 不符合規定，核退。 | 1.協檢記錄表及檢附資料表請更新。2.套繪缺透明圖。3.尚未開工故無承造人請修正。4.技師簽証名單起造人名稱有誤。5.相片請標示基地位置及拍攝方向。6.都計圖及樁位圖請用印。7.污水家戶接管圖請標示基地位置並簽章。8.施工說明書請蓋騎縫。9.容積移轉証明書請檢附正本。10.地質鑽探報告書請蓋騎縫。11.無障礙檢討有誤。(店舖要無障礙電梯、1F管理室要無障礙廁所、11F管理室要無障礙廁所)12.汽車出入口請依技規136條第一款檢討。13.地下二層容積檢討。(每台車扣容積40㎡)(只得880㎡不計容積)(15
15 | 060115 | 102.6.3 | 102.6.4 | 金門縣港務處(法定代理人:處長 許正芳) | 林存城 | 公共廁所、風雨走廊1層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮水頭段1-3地號等19筆 | 王明勝 張元駿 | 503.42 | 不符合規定，核退。 | 1.協檢記錄表及檢附資料表請更新。2.建築師及相關技師簽證名單缺監造人及地質技師資料。3.相片請標示日期基地位置、拍攝方向。4.套繪地號多21-13、缺21-19。5.都計圖請用印、樁位圖請標示位置並簽章。6.土石方請檢討。7.缺執照正本。
16 | 060201 | 102.6.3 | 102.6.13 | 興營建設有限公司代表人:胡添富等8筆 | 廖明隆 | 住宅、集合住宅3層3棟8戶(新建) | 金湖鎮庵邊段247地號 | 陳建達 陳勝川 | 776.82 | 起造人自行退件 | 起造人自行退件
17 | 060202 | 102.6.3 | 102.6.13 | 黃水龍 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮浯坑劃測段226地號 | 陳建達 陳勝川 | 244.96 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
18 | 060203 | 102.6.4 | 102.6.13 | 李其華等10筆 | 楊水池 | 集村農舍地上3層地下1層10棟10戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段562地號等10筆 | 陳建達 梁仁勳 | 1854.65 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.審議部份擋土墻位置請確認。2.配地地號表。3.技師簽証上傳。4.農民資格許可函B2起造人確認。5.保水圖說。6.污水處理設施、圖與核准文不符(人數檢討)。7.欠結構計算核准文。8.行動不便停車位長*寬。9.屋頂標示材料應與節能計算相符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
19 | 060204 | 102.6.4 | 102.6.13 | 財團法人福建省金門縣金城鎮東門里代天府 | 陳啟明 | 辦公室5層1棟1戶(新建) | 金城鎮城東段512地號等2筆 | 梁仁勳 陳勝川 | 626.5 | 起造人自行退件 | 1.缺起造人代表人姓名。2.建蔽、容積面積檢討。3.各樓地板面積計算有誤。4.檢討無障礙設施。5.安全樓梯檢討。6.地質鑽探。7.寺廟會員大會決議核准函(拆除、興建)。
20 | 060205 | 102.6.5 | 102.6.13 | 莊天仁 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉安西劃段971地號 | 陳建達 陳勝川 | 241.34 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.建築師簽名。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
21 | 060206 | 102.6.6 | 102.6.13 | 黃瓊惠 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金城鎮延平段932-1意號 | 陳建達 梁仁勳 | 117.45 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.建築面積以墻心計算請修正。2.請標示二、三樓平面圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
22 | 060207 | 102.6.6 | 102.6.13 | 許麗鳳 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉中三劃測段415地號 | 陳建達 梁仁勳 | 203.52 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.先行動工結構切結書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
23 | 060208 | 102.6.6 | 102.6.13 | 楊忠恕等2筆 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮官澳段993地號 | 陳建達 陳勝川 | 287.42 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
24 | 060209 | 102.6.7 | 102.6.13 | 合眾建築經理股份有限公司代表人:顏文澤 | 陳宏田 | 電影院、商場、倉庫、旅館地上12層地下1層1棟2戶(第三次變更) | 金湖鎮新市段73地號 | 陳建達 陳勝川 | 89660.52 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
25 | 060210 | 102.6.7 | 102.6.13 | 翁明嘉 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉北二三劃測段536地號 | 梁仁勳 陳勝川 | 346.04 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺農舍興建許可函。2.防火間隔未檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
26 | 060211 | 102.6.7 | 102.6.13 | 熙鼎開發有限公司負責人:陳忠祥等45筆 | 廖明隆 | 店舖、飲食店、集合住宅地上11層地下2層1棟45戶(新建、退件重掛) | 金城鎮祥豐段39地號等2筆 | 陳建達 梁仁勳 | 8284.24 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.套繪描圖紙未附。2.負責人身份証影本。3.審議面與建照圖說、申請書不符。4.書表面積確認。5.無障礙詳圖。6.陰影重新檢討。7.註明為應安全梯(無障梯為是安全梯)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 6月25日-6月26日核對副本
27 | 060212 | 102.6.7 | 102.6.13 | 許秉雄等12筆 | 陳木壽 | 集村農舍3層12棟12戶(第二次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段440地號等12筆 | 陳建達 陳勝川 | 2354.48 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 1.套繪描圖紙未檢附、配地套繪圖。2.變更起造人申報書未檢附。3.變更棟戶標示。4.相關技師簽証未確實。5.配地謄本、地籍圖。6.農林課函(變更起造人)。7.高程標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 6月18日-6月19日核對副本
28 | 060213 | 102.6.7 | 102.6.13 | 董宗奇等12筆 | 陳木壽 | 集村農舍3層12棟12戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖三劃段405-14地號等13筆 | 陳建達 梁仁勳 | 2137.56 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 一.壹層平面圖未著色。二.鄰棟開窗距離。三.套繪描圖紙及配地套繪未檢討。四.變更起造人申報書未檢附。五.相關技師簽証未確定。六.配地謄本、地籍圖。七.農林課函(變更起造人)。八.平面變更標示說明詳述。九.變更內容有誤、樓層概要表高度有誤。十.A1-2有誤。十一.分區証明。十二.樓層高度變動、相關圖說請檢附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 6月18日-6月19日核對副本
29 | 060214 | 102.6.7 | 102.6.13 | 許志雄等10筆 | 陳木壽 | 農業區(雜項執照) | 金寧鄉寧湖一劃段9-1地號等19筆 | 陳建達 陳勝川 |  | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 一.工程造價、預算書。二.保護區許可函。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
30 | 060215 | 102.6.7 | 102.6.13 | 黃國強等8筆 | 陳木壽 | 一般零售業、集合住宅5層1棟7戶 (第二次變更) | 金城鎮祥瑞段600地號 | 陳建達 陳勝川 | 390.19 | 起造人自行退件 | 1.建物用途變更註明。2.起造人名冊有誤。3.都計、分區、套繪未檢附。4.變更部份標示及說明。5.結構尺寸請確認。6.專有共用未上色。7.雨遮檢討有誤(降至梁下、開窗範圍檢討)。8.每戶均應設置浴廁。9.挑空過梁應計入當層面積。
31 | 060216 | 102.6.7 | 102.6.13 | 陳添富等10筆 | 陳炳宏 | 集合住宅5層1棟4戶(新建) | 金城鎮城南段363地號 | 梁仁勳 陳勝川 | 408.48 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.五層戶數檢討有誤。2.梯方未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
32 | 060217 | 102.6.7 | 102.6.13 | 許秋土 | 沈金柱 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉后湖段104-1地號 | 陳建達 梁仁勳 | 235.98 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
33 | 060218 | 102.6.7 | 102.6.13 | 許燕利等16筆 | 陳建達 | 集村農舍3層12棟12戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧湖三劃段393-1地號 | 梁仁勳 陳勝川 | 2289.6 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺現況照片。2.土地使用分區圖標示基地有誤。3.開窗檢討＜3㎡。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
34 | 060219 | 102.6.7 | 102.6.13 | 金門縣港務處(法定代理人:處長 許正芳) | 林存城 | 辦公室、宿舍2層1棟1戶(第三次變更) | 金城鎮水頭段28-9地號等3筆 | 梁仁勳 陳勝川 | 826.64 | 尚符合規定 (已核對副本OK) |  |  | 6月18日-6月19日核對副本
35 | 060220 | 102.6.7 | 102.6.13 | 金門縣港務處(法定代理人:處長 許正芳) | 林存城 | 公共廁所、風雨走廊1層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮水頭段1-3地號等19筆 | 梁仁勳 陳勝川 | 503.42 | 尚符合規定 (已核對副本OK) |  |  | 6月18日-6月19日核對副本
36 | 060301 | 102.6.10 | 102.6.18 | 盧金木 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金城鎮延平段322地號 | 沈金柱 吳崇彥 | 135.22 | 起造人自行退件 | 1.申請個別農舍之基地，不得有保留地設置，應整塊基地一起申請。2.現有農路請標示寬度及公共排水溝位置。3.剖面線請標示。4.剖面圖2"oPVC請修正。
37 | 060302 | 102.6.10 | 102.6.18 | 趙建義等15筆 | 周壽海 | 集合住宅3層1棟15戶(第二次變更) | 金寧鄉埔邊村段41-3地號等3筆 | 沈金柱 吳崇彥 | 353.49 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.現況照片缺一張。2.起造人名冊幢棟層戶填寫不符。3.1F陽台檢討標示不全。4.圖面請上色。5.公寓大廈規約請依規定標示及上色。6.採光通風檢討有誤。7.請檢附立面及門窗圖。8.A1-1請標示第16次變更而非變更前變更後。9.補正建築物高度檢討標示。10.屋頂剖面、牆面剖面標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
38 | 060303 | 102.6.10 | 102.6.18 | 豊禾建設開發股份有限公司負責人:黃素珍等2筆 | 廖明隆 | 第三種住宅區10層1棟20戶(變更使用) | 金城鎮祥豐段24地號 | 沈金柱 吳崇彥 | 2912.37 | 申請人自行退件 | 1.無障礙設施請釐清(夾層是否需設電梯)。2.原有平立面請檢附。3.無障礙設施圖說(詳圖)補正。(坡道、無障礙廁所詳細內容)
39 | 060304 | 102.6.11 | 102.6.18 | 吳國輝 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧山段456地號 | 沈金柱 吳崇彥 | 249.55 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺書圖、電子檔清冊上傳証明。2.1F陽台檢討有誤。3.農業使用面積檢討不足請修正。4.現有農路請標示。5.陽台欄杆不得作橫式(水平)請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
40 | 060305 | 102.6.13 | 102.6.18 | 興營建設有限公司代表人:胡添富等8筆 | 廖明隆 | 住宅、集合住宅3層3棟8戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮庵邊段247地號 | 沈金柱 吳崇彥 | 776.82 | 起造人自行退件 | 1.現況照片補拍照位置圖。2.缺都市計畫圖。3.1F平面圖未標示污水處理設施位置。4.缺自然村許可圖說。5.缺綠建築檢討報告。6.相關書表請蓋騎縫。7.指北針請標示。8.高程請標示。9.1F陽台請標示法地空地。10.公寓大廈管理規約1F陽台為約定專用。11.無障礙設施請依規定檢討。12.鄰棟間隔之防火區劃請檢討。13.公共排水溝請標示檢討、滯留池進出水請標示。14.屋面及牆面構造請標示於圖說中。15.出入口雨遮請標示及降板。16.B2戶W6外為雨遮或花台請標示。
41 | 060306 | 102.6.17 | 102.6.18 | 江怡青等10筆 | 陳炳宏 | 集村農舍3層10棟10戶(新建) | 金寧鄉中三劃測段501地號等13筆 | 沈金柱 吳崇彥 | 1805.44 | 不符合規定，核退。 | 1.文件不齊，缺一大堆。
42 | 060307 | 102.6.17 | 102.6.18 | 楊志團等8筆 | 陳炳宏 | 集合住宅3層3棟8戶(新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段902地號等4筆 | 沈金柱 吳崇彥 | 774.6 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺書圖、電子圖檔清冊上傳証明。2.缺房屋証明文件、拆除切結書。3.缺土石方計算、拆除廢棄物計算。4.都計許可圖說缺2處審核章。5.缺光碟上傳資料片。6.缺公寓大廈規約及詳細圖說。7.建築圖說未附。8.斜屋頂構造圖與綠建築專章一致。9.申請書建築物用途請標示類組及修正。10.基地內通路上不得設置陽台。11.無障礙停車空間位置不符規定。12.無障礙設施請檢討(樓梯雙邊扶手)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
43 | 060308 | 102.6.17 | 102.6.18 | 禹陽建設開發股份有限公司負責人:呂世固等5筆 | 陳木壽 | 集合住宅5層1棟5戶(第二次變更) | 金城鎮城北段676地號等2筆 | 沈金柱 吳崇彥 | 534.62 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.檢討1FL步行距離。2.變更說明請補結構變更。3.A1-3請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
44 | 060309 | 102.6.17 | 102.6.18 | 林糖治等18筆 | 陳建達 | 集村農舍地上3層地下1層18棟18戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段0286-0002地號等18筆 | 沈金柱 吳崇彥 | 3297.21 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺配地套繪圖。2.缺集村農舍許可報告書。3.缺結構技師簽証及結構計算書騎縫。4.地籍圖請上色。5.基地內通路請標示。6.無障礙設施請檢討。7.滯洪池請檢討。8.全區2F、3F、4F、RF平面圖請檢討。9.分戶防火門窗請檢討。10.立面材料、剖面線請標示。11.剖面樓梯淨高不足請修正。12.屋面構造詳圖(與綠建築專章同)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
45 | 060310 | 102.6.17 | 102.6.18 | 楊誠木 | 陳建達 | 農舍1層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧湖二劃測段276地號 | 沈金柱 吳崇彥 | 83.05 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.A2-1尺寸標示有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
46 | 060311 | 102.6.17 | 102.6.18 | 黃永和 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金城鎮烏土段0594-0000地號 | 沈金柱 吳崇彥 | 306 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺現有巷道証明。2.申請書構造請標示。3.土地使用分區証明已逾期。4.剖面與平面不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
47 | 060312 | 102.6.17 | 102.6.18 | 林月梨 | 廖明隆 | 農舍地上2層地下1層1棟1戶(新建) | 金城鎮金城劃段232-2地號 | 沈金柱 吳崇彥 | 216.07 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺土石方計算、農舍說明書。2.農舍許可審核書圖。3.技師簽証名單多了地質技師。4.相片請標示位置。5.都計圖請用印。6.面積計算表建蔽率不符。7.相關圖說請上色。8.排水系統經過鄰地請出具同意書。9.通風採光未檢討。10.剖面線請標示。11.結構安全措施請檢討。12.女兒牆欄杆不得為水平請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 6月25日-6月26日核對副本
48 | 060313 | 102.6.17 | 102.6.18 | 宋永福 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶(第二次變更) | 金寧鄉中二劃段248地號 | 沈金柱 吳崇彥 | 334.24 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補拍照位置圖。2.1FD6後方平方請取消。3.1F陽台請標示法定空地。4.排水系統請取得排放許可(同意書)。5.變更部份請標示雲朵。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 6月25日-6月26日核對副本
49 | 060314 | 102.6.17 | 102.6.18 | 冠峯建設有限公司負責人:許燕輝等18筆 | 陳炳宏 | 停車空間、補習班及一般事務所地上10層1棟18戶(第四次變更) | 金城鎮祥瑞段721地號 | 沈金柱 吳崇彥 | 2956.79 | 起造人自行退件 | 1.缺書圖、電子圖檔上傳証明。2.缺行動不便培訓証明。3.補現況照片。4.施工說明書簽章。5.缺光碟片。6.1FL無障礙路徑上關門問題檢討。7.室內無障礙電梯及無障礙樓梯無障礙廁所設施圖示說明。8.申請書建築物用途請標示類別。9.防空避難室請標示。10.圖說請上色。11.A2-02請修正為第?次變更並說明變更事項。12.3F補習班缺無障礙樓梯。
50 | 060401 | 102.6.18 | 102.6.25 | 林麗榮 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉北四劃段212地號 | 符宏仁 鍾年誼 | 244.49 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.說明書排序。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
51 | 060402 | 102.6.19 | 102.6.25 | 薛西玉 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮延平段863地號 | 符宏仁 鍾年誼 | 144.8 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書起造人未用印。2.樓層概要表樓高有誤。3.拍照示意、標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
52 | 060403 | 102.6.20 | 102.6.25 | 戴羽仙 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金城鎮小西門劃測段342地號 | 符宏仁 鍾年誼 | 124.13 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.說明書排序。2.樓梯剖面圖垂直尺寸標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
53 | 060404 | 102.6.20 | 102.6.25 | 黃國強等8筆 | 陳木壽 | 一般零售業、集合住宅5層1棟10戶(第二次變更、退件重掛) | 金城鎮祥瑞段600地號 | 符宏仁 鍾年誼 | 373.23 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.樓層概要表漏填。2.套繪圖缺描圖紙。3.公寓大廈規約未檢附。4.綠建築檢討報告未檢討。5.衛生設備依規定檢討。6.土地使用權同意書填寫確實。7.公寓大廈規約起造人未用印。8.請補配置圖。9.容積免計部份應不包含樓梯。10.建築面積計算過樑之計算。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
54 | 060405 | 102.6.20 | 102.6.25 | 陳篤銓 | 陳勝川 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙溪一劃段616地號 | 符宏仁 鍾年誼 | 256.44 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.建物概要表與圖說面積不符。2.說明書未檢附。3.污水處理設施期限將至。4.一樓平面圖著色。5.可耕種面積檢討不正確。6.簷高未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
55 | 060406 | 102.6.20 | 102.6.25 | 吳有德 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙東劃段180地號 | 符宏仁 鍾年誼 | 160.69 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.三証排序。2.說明書未檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
56 | 060407 | 102.6.20 | 102.6.25 | 王清武 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮擎天段5-2地號 | 符宏仁 鍾年誼 | 123 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.說明書未檢討。2. D2、D3未注明開啟方式。3.請補配置圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
57 | 060408 | 102.6.20 | 102.6.25 | 興營建設有限公司代表人:胡添富等8筆 | 廖明隆 | 住宅、集合住宅3層3棟8戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮庵邊段247地號 | 符宏仁 鍾年誼 | 776.82 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.建物概要表、陽台面積與圖說不符。2.相關技師簽証名單(監造人未填寫)。3.拍照示意圖、照片日期。4.都市計畫圖、套繪描圖紙未檢附。5.起造人公司証明文件、負責人身份証明文件。6.污水處理設施許可日期將逾期。7.無障礙樓梯之級寬有誤。8.公寓大廈管理條例請起造人蓋章。9.請補配置圖、剖詳圖。10.屋頂構造與外殼節能不同。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
58 | 060409 | 102.6.20 | 102.6.25 | 楊肅培 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段66地號 | 符宏仁 鍾年誼 | 235.54 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 一.門窗開啟方式部份未標示。二.污水排水經公地，請補該地登記簿謄本。三.茷基開挖深逾3M，請補安全措施。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
59 | 060410 | 102.6.21 | 102.6.25 | 陳禎明 | 林志鴻 | 住宅1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮陳坑段238地號 | 符宏仁 鍾年誼 | 28 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.住宅單元請依規定檢討衛生設備。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
60 | 060411 | 102.6.21 | 102.6.25 | 金門縣港務處法定代理人:許正芳 | 陳木壽 | 商場1層1棟1戶(增建) | 金城鎮水頭段1-3地號等19筆 | 符宏仁 鍾年誼 | 296.64 | 尚符合規定 (未核對副本) | 1.起造人用印。2.土地使用權同意書未附。3.合法建物相關文件。4.都計圖、樁位圖請標明基地位置。5.套繪描圖紙未附。6.污水處理設備文件未附。7.檢附相關執照影本。8.外墻材料(外飾)請註明。9.停車位未符規定。10.剖面圖部份圖面不相符。11.平面圖、配置圖未完整繪製未著色。12.無障礙檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.7月2日-7月3日核對副本。2.擅自建造，補辦申請。
61 | 060412 | 102.6.21 | 102.6.25 | 林聯登 | 徐立言 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉北二三劃測段0682-0000地號 | 符宏仁 鍾年誼 | 168.94 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.面積計算表請標示變更前、變更後。2.技師未簽章。3.污水處理設施、有效期限請確認。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
62 | 060413 | 102.6.21 | 102.6.25 | 王奕從 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金城鎮中一段152-1地號 | 符宏仁 鍾年誼 | 344.23 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.說明書排序。2.壹層平面圖高程標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
63 | 060414 | 102.6.21 | 102.6.25 | 洪水土等12筆 | 張元駿 | 集村農舍3層12棟12戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段0558-0000地號等14筆 | 符宏仁 鍾年誼 | 2740.92 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.照片未簽章。2.三樓平面圖露台部份標示。3.無障礙檢討之無障礙停車位名稱修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
64 | 060415 | 102.6.21 | 102.6.25 | 陳昭揚等3筆 | 陳建達 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金城鎮庵前村段83地號等2筆 | 符宏仁 鍾年誼 | 478.15 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.部份文件排序未依規定。2.DW1DW2未注明開啟方式。3.地籍套繪圖不相符。4.公寓大廈規約起造人簽章。5.預留機坑口安全措施。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。

## 室內裝修
中華民國全國建築師公會
102年6月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 4 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 102（室審）05 | 102.06.25 | 戴榮伸 | 金門酒廠實業股份有限公司 | 金門縣金寧鄉寧山段63-3地號 | 1.天花板、隔牆詳圖修正（天花板高度）。 2.名稱請符合裝修規定。 3.剖面圖補材料耐燃等級。 | 楊文基 陳鵬欽 | 圖說審查 | C2：辦公室 | 地上4層 | 851.46
2 | 102（室審）06 | 102.06.25 | 陳勝川 | 金坊國際股份有限公司 | 金門縣金湖鎮尚義機場2號 （金門縣金寧鄉機場段245地號） | 1.文件依序排列。 2.圖面依規定比例繪製。 3.請標示樓層高度及天花板高度。 4.牆有否到頂？如沒有請修正詳圖。 | 楊文基 陳鵬欽 | 圖說審查 | A2：航空站 | 地上1層 | 132.3
3 | 102（室審）07 | 102.06.25 | 陳建達 | 聖祖食品股份有限公司 | 金門縣金湖鎮尚義機場2號 （金門縣金寧鄉機場段245地號） | 1.圖面依規定比例繪製。 2.天花板高度及標示耐燃等級請澄清。 3.圖例請清楚標示，文字應可辨識。 | 楊文基 陳鵬欽 | 圖說審查 | A2：航空站 | 地上3層 | 109.2
4 | 102（室審）08 | 102.06.25 | 陳木壽 | 正杰有限公司 | 金門縣金湖鎮夏興100號 （金門縣金湖鎮夏興段1235地號） | 1.申請範圍請著色。 2.圖面依比例繪製。 3.標示天花板淨高。 4.剖面圖值請剖面牆面或天花板使用之材料各名稱及耐燃等級。 5.詳圖請修正。 6.補變更使用核准圖。 | 楊文基 陳鵬欽 | 圖說審查 | B4：旅館 | 地下1層及地上1~3層 | 1980.94

## 綠建築
中華民國全國建築師公會
102年 6月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 12 件）
順序 | 審查日期 | 設計建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯留利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視建築師
1 | 102.6.4 | 陳勝川 | 莊城基 | 金寧鄉安西劃段73地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上2層地下1層1棟1戶 | 205.45 | 王明勝 張元駿
2 | 102.6.13 | 楊水池 | 李其華等10筆 | 金寧鄉寧湖一劃段562地號等10筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 集村農舍 | 地上3層地下1層10棟10戶 | 1854.65 | 陳建達 梁仁勳
3 | 102.6.13 | 林君志 | 楊忠恕等2筆 | 金沙鎮官澳段993地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 287.42 | 陳建達 陳勝川
4 | 102.6.13 | 陳炳宏 | 陳添富等10筆 | 金城鎮城南段363地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 集合住宅 | 地上5層1棟4戶 | 408.48 | 梁仁勳 陳勝川
5 | 102.6.13 | 陳建達 | 許燕利等16筆 | 金寧鄉寧湖三劃段393-1地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 集村農舍 | 地上3層12棟12戶 | 2289.6 | 梁仁勳 陳勝川
6 | 102.6.18 | 周壽海 | 趙建義等15筆 | 金寧鄉埔邊村段41-3地號等3筆 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟15戶 | 353.49 | 沈金柱 吳崇彥
7 | 102.6.18 | 陳炳宏 | 楊志團等8筆 | 金寧鄉寧湖二劃測段902地號等4筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 集合住宅 | 地上3層3棟8戶 | 774.6 | 沈金柱 吳崇彥
8 | 102.6.18 | 陳建達 | 林糖治等18筆 | 金寧鄉寧湖一劃段0286-0002地號等18筆 | 1.基地綠化係數α不符實際綠化量不合格請修正。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 集村農舍 | 地上3層地下1層18棟18戶 | 3297.21 | 沈金柱 吳崇彥
經修正後符合規定
9 | 102.6.18 | 廖明隆 | 興營建設有限公司代表人:胡添富等8筆 | 金湖鎮庵邊段247地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅、集合住宅 | 地上3層3棟8戶 | 776.82 | 符宏仁 鍾年誼
10 | 102.6.25 | 林志鴻 | 陳禎明 | 金湖鎮陳坑段238地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上1層1棟1戶 | 28 | 符宏仁 鍾年誼
11 | 102.6.25 | 張元駿 | 洪水土等12筆 | 金寧鄉寧湖一劃段0558-0000地號等14筆 | 綠化量不足 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 集村農舍 | 地上3層12棟12戶 | 2740.92 | 符宏仁 鍾年誼
經修正後符合規定
12 | 102.6.25 | 陳建達 | 陳昭揚等3筆 | 金城鎮庵前村段83地號等2筆 | 綠化量不足 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 478.15 | 符宏仁 鍾年誼
經修正後符合規定