## 建照
中華民國全國建築師公會
102年 7月 份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 85 案次 )
序號 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 面積㎡ | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 070101 | 102.6.21 | 102.7.2 | 盧金木 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金城鎮延平段322地號 | 許中光 王俊耀 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 135.32
2 | 070102 | 102.6.24 | 102.7.2 | 楊沛涵等12筆 | 王家祥 | 集村農舍3層12棟12戶(第一次變更) | 金城鎮中一段128地號等3筆 | 許中光 王俊耀 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 3644.02 | 1.設計建築師未用印。2.套繪缺系統書。3.審查表更換。4.概要表修正。5.檢附資料表與現有不符。6.缺建築師簽証表、事業技師簽証名單表。7.施工說明書缺。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
3 | 070103 | 102.6.24 | 102.7.2 | 許玉依等10筆 | 王家祥 | 集村農舍3層10棟10戶(第一次變更) | 金城鎮延平段347-0地號等3筆 | 許中光 王俊耀 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1901.76 | 1.缺套繪系統表。2.審查表更換。3.申請書建物用途有誤。4.概要表為集村農舍。5.檢附資料表與現有不符。6.建築師簽証表、事業技師簽証名單表未附。7.照片有誤。8.檢附配地分區証明。9.檢附施工說明書。10.缺執照正本。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
4 | 070104 | 102.6.24 | 102.7.2 | 豊禾建設開發股份有限公司負責人:黃素珍等2筆 | 廖明隆 | 第三種住宅區10層1棟20戶(變更使用、退件重掛) | 金城鎮祥豐段24地號 | 許中光 王俊耀 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 2912.37 | 1.結構檢討資料。2.使照影本及竣工圖。3.照片日期逾10日，請補正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
5 | 070105 | 102.6.24 | 102.7.2 | 楊增加 | 吳浩銳 | 住宅3層1棟6戶(第一次變更) | 金寧鄉湖下村段257地號 | 許中光 王俊耀 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 574.08 | 1.委託書未用印。2.照片少壹張。3.缺污水接管圖的公文。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 7月9日-7月10日核對副本
6 | 070106 | 102.6.24 | 102.7.2 | 陳醒醒等39筆 | 吳浩銳 | 店舖、集合住宅、餐廳地上8層1棟39戶(新建) | 金湖鎮市港段88地號 | 許中光 王俊耀 | 起造人自行退件 | 3040.18 | 1.申請書起造人未用印。2.審查表不正確。3.委託書未用印。4.都計圖未標示基地。5.缺樁位圖。6缺土石方計算。7.缺污水文件。8.缺施工說明書。9.缺都審許可。10.缺結構計算書、鑽探報告。11.缺綠建築報告。12.現況照片缺日期。13.雨水污水排水位置。14.1F管理室開向外側。15.通風採光檢討。16.W12防火性能。17.8F之陽台露台面積。18.1F之1:3.6投影面積及日照檢討。19.缺安全結構圖。20.地下容積檢討。21.8、9車位緩衝空間檢討。
7 | 070107 | 102.6.24 | 102.7.2 | 陳志衡 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮陳坑段523地號 | 許中光 王俊耀 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 196.01 | 1.補擋土牆結構圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
8 | 070108 | 102.6.25 | 102.7.2 | 陳楊國 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金湖鎮尚義段0017-0000地號 | 許中光 王俊耀 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 193.13 | 尚符規定。
9 | 070109 | 102.6.25 | 102.7.2 | 許金木 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段0384-0001地號 | 許中光 王俊耀 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 306.25
10 | 070110 | 102.6.25 | 102.7.2 | 呂德生 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金湖鎮湖東劃段0537-0000地號 | 許中光 王俊耀 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 228.73
11 | 070111 | 102.6.25 | 102.7.2 | 陳佩玲等13筆 | 林君志 | 集村農舍3層13棟13戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段489地號等15筆 | 許中光 王俊耀 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 2425.84 | 1.附註事項加注用地變更事項。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
12 | 070112 | 102.6.25 | 102.7.2 | 翁清文等3筆 | 陳木壽 | 住宅3層3棟8戶(新建) | 金寧鄉青山段985地號等4筆 | 許中光 王俊耀 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1220.76 | 1.委託書未用印。2.起造人名冊順序有誤。3.建築師技師簽証名單次序有誤。4.分區証明書多一份。5.土石方未附。6.基地內通路檢討淨高。7.基地內通度長度檢討。8.溝渠雨水污水出水方向未標示。9.A2戶雨遮未標距地界距離。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 開工前應補送結構計算書。
13 | 070113 | 102.6.25 | 102.7.2 | 洪成發 | 周壽海 | 住宅地上3層地下1層1棟1戶(第一次變更) | 烈嶼鄉青山段985地號等4筆 | 許中光 王俊耀 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 753.85 | 1.二樓平面變更部分標示有誤。2.三樓及屋頂平面須修正屋頂範圍尺寸。3.陽台面積應計入容積部份請再檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
14 | 070114 | 102.6.25 | 102.7.2 | 正杰有限公司負責人:翁立奇 | 陳木壽 | 自然專用區地上3層地下1層1棟1戶(變更使照、第一次變更) | 金湖鎮夏興段1235地號等9筆 | 許中光 王俊耀 | 尚符合規定 (已核對副本ok) |  | 1.申請人未用印。2.排序有誤請調正。3.委託書未用印。4.缺照片。5.基地範圍應依原核準伸請。6.增設坡道應另案申請雜項執照。7.現況照片未蓋騎縫章。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 7月9日-7月10日核對副本
15 | 070115 | 102.6.25 | 102.7.2 | 許志雄等10筆 | 陳木壽 | 住宅3層10棟10戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段9-1地號等19筆 | 許中光 王俊耀 | 起造人自行退件 | 2227.45
16 | 070201 | 102.6.26 | 102.7.9 | 陳秉翔 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金湖鎮陳坑段242地號 | 楊文基 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 228.77 | 1.套圖請配合平面圖修正。2.尺寸及標示文字影放大(樓梯及立面)。3.檢附現有巷道証明。4.排水溝接至現有巷道。5.申請書、面積計算表修正。6.磚墻剖面線。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
17 | 070202 | 102.6.27 | 102.7.9 | 金邑建設有限公司負責人:張勝榮等48筆 | 楊水池 | 集合住宅地上3層地下1層1棟52戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段582地號 | 楊文基 吳宗政 | 起造人自行退件 | 2171.92 | 1.照片標示地界、拍攝方向。2.基地面積計算圖未附。3.地下車道淨高不足。4.缺電梯詳圖。5.防火區劃未檢討。6.安全維護措施未檢討。7.戶數錯誤。8.1F及2F3F步行距離註CHECK。9.平面補分間墻及材料(裝修)。10.STAIR請檢討澄清。(開口寬度檢討與相鄰空間開口間距)11.補昇降機圖。
18 | 070203 | 102.6.28 | 102.7.9 | 宋永仁 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶(第三次變更) | 金城鎮中一段43-3地號 | 楊文基 吳宗政 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 337.34 | 1.請補步行距離檢討。2.標示地界線。3.玻璃材質標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
19 | 070204 | 102.6.28 | 102.7.9 | 許松塔 | 林君志 | 畜牧設施1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉后沙劃測段289地號等2筆 | 吳宗政 林志鴻 | 起造人自行退件 | 820.66 | 1.既有建築補照、應附結構安全鑑定報告書。2.建築面積檢討應小於容許使用同意書面積822.63㎡或＜60%請澄清。3.附屬設施未納入檢討。4.立面與現況不符。5.高程未標示。
20 | 070205 | 102.6.28 | 102.7.9 | 金門警察局法定代理人:蔡耀坤 | 黃忠明 | 辦公室、宿舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉安二劃段170-7地號等4筆 | 楊文基 吳宗政 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 3336.34 | 1.套繪圖上色。2.圍墻刪除。3.防火門標示改字f60A、電梯豎道區劃。4.無障礙設施、車位立牌、坡道淨寬標示。5.立面標3.6:1。6.門窗表固定窗、台度高度標示。7.都計標示申請位置。8.文字請放大。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
21 | 070206 | 102.6.28 | 102.7.9 | 金湖鎮公所法定代理人:蔡西湖 | 尤噠唯 | 供參觀、閱覽、會議且無舞台之場所2層1棟1戶(第一次變更、退件重掛) | 金湖鎮士校段682-6地號 | 楊文基 吳宗政 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 350.38 | 1.缺審議通過相關文件。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
22 | 070207 | 102.6.28 | 102.7.9 | 陳吉思漢有限公司負責人:陳淮仕等15筆 | 周壽海 | 住宅3層15棟15戶(第一次變更) | 金湖鎮陳頭段771地號 | 吳宗政 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 3023.91 | 1.土地使用權同意書面積修正。2.套繪圖修正。3.面積計算表修正。4.車道剖面圖修正。5.申請書修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
23 | 070208 | 102.7.1 | 102.7.9 | 吳秀嬌 | 陳勝川 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮東珩段257地號 | 楊文基 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 229.1 | 1.補土地使用權同意書。2.補綠化、保水平面圖。3.陽台面積計算。4.立面建物高、樓高標示修正。5.檔土墻長度標示、工程造價計算。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
24 | 070209 | 102.7.1 | 102.7.9 | 許興仁等56筆 | 梁耀南 | 集合住宅、一般店舖地上7層地下1層1棟56戶(第一次變更) | 金城鎮天后宮段207地號等2筆 | 吳宗政 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 2145.69 | 1. 1F平面未上色。2.戶外空地蓄水池應計入建築面積。3.補地籍套繪圖、上傳証明、資料光碟。4.補照片2張。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
25 | 070210 | 102.7.1 | 102.7.9 | 福勻建設有限公司代表人:凃政瑋等36筆 | 廖明隆 | 集合住宅3層1棟36戶(新建) | 金沙鎮沙東劃段163-1地號 | 楊文基 吳宗政 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1115.23 | 1.現況照片索引圖補。2.直通STAIR淨高(1F、2F、3F)。3.尺寸請放大(STAIR及走廊)。4.步行距離及重覆步距。5.RF排水管Φ值。6. 3.6:1檢討。7.都計圖標示位置。8.門窗陽台標示地界距離。9.無障礙車位標示位置、電梯檢討。10.公寓大廈未上色。11.電梯剖面詳圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 7月16日-7月17日核對副本。
26 | 070211 | 102.7.1 | 102.7.9 | 莊孝汀 | 陳勝川 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉安西劃段857地號 | 楊文基 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 313.86 | 1.申請土地謄本異動表。2.臥室檢討開窗＜3㎡。3.隔間墻標示。4.立面尺寸標示。5.立面屋頂欄杆高度標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
27 | 070212 | 102.7.1 | 102.7.9 | 楊勝利等2筆 | 陳啟明 | 住宅3層2棟2戶(新建) | 烈嶼鄉東林段642地號 | 楊文基 吳宗政 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 285.96 | 1.1F直通梯寬度。2.STAIR淨寬。3.補步行距離。4.地界線標示修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
28 | 070213 | 102.7.1 | 102.7.9 | 許金龍 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉后垵段0502-0000地號 | 楊文基 吳宗政 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 347.69 | 1.平面補樓梯寬度、步行距離。2.補結構計算書及材料強度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
29 | 070214 | 102.7.2 | 102.7.9 | 李增國 | 沈建宏 | 店舖、住宅3層1棟1戶(新建) | 金湖鎮湖前段391-6地號 | 楊文基 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 119.07 | 1.容積請澄清。2.文字尺寸請放大清晰易誤。3.高程修正。4.緊急進口標示平面位置。5.剖面圖請標示淨高。6.計畫道路樁位圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
30 | 070215 | 102.7.2 | 102.7.9 | 黃宏德等21筆 | 陳建達 | 集合住宅3層1棟21戶(新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段946地號 | 楊文基 吳宗政 | 起造人自行退件 | 564.78 | 1.車位無障礙立柱標示。2.陽台距地界標示。3.道路退縮距離標示。
31 | 070216 | 102.7.2 | 102.7.9 | 吳仁傑等4筆 | 陳炳宏 | 店舖、集合住宅4層1棟4戶(新建) | 金城鎮天后宮段272地號 | 吳宗政 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 227.75 | 1.無障礙引導通路檢討。2.防火門窗檢討。3.門窗表標示玻璃材質。4.公寓大廈圖例未上色。5.屋突物平面隔間修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
32 | 070217 | 102.7.3 | 102.7.9 | 許燕道等4筆 | 林君志 | 住宅3層4棟4戶(修建) | 金城鎮莒光樓段96地號等10筆 | 吳宗政 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 2177.5 | 1.照片標示申請位置。2.層棟戶(起造人名冊)修正。3.測量成果圖補齊。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
33 | 070218 | 102.7.3 | 102.7.9 | 黃奕炳 | 許育鳴 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更) | 金沙鎮汶沙段536-3地號等4筆 | 吳宗政 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 498.14 | 1.2F計入樓地板、容積面積標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
34 | 070219 | 102.7.4 | 102.7.9 | 洪榮吉 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金城鎮延平段688地號 | 楊文基 吳宗政 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 296.24 | 1. 1F陽台柱，該陽台計入建築面積。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
35 | 070220 | 102.7.4 | 102.7.9 | 許生團 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉后沙劃測段0386-0000地號 | 吳宗政 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 333.98 | 1.地籍圖、土地謄本。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
36 | 070301 | 102.7.4 | 102.7.16 | 黃天水 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮北八劃段247地號 | 莊和明 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 196.32 | 1.農業生產用地應扣除農舍投影面積後大於90%。2.公共排水溝位置請標示。3.壹層平面圖請著色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
37 | 070302 | 102.7.5 | 102.7.16 | 陳良義 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮烏土段532地號 | 莊和明 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 336.42 | 1.變更說明不全缺高度及平面。2.缺計畫道路樁位圖。3.因增建3F故請檢附結構計算書。4.補變更說明造價差異。5.簽証名單監造人取消。6.壹樓平面加註對外排水方向。7.壹層請上色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
38 | 070303 | 102.7.5 | 102.7.16 | 金門酒廠實業股份有限公司代表人:李文選 | 戴榮伸 | 原物料廠1層1棟0戶(第二次變更) | 金寧鄉寧山段63-3地號 | 莊和明 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 2576 | 1.卷宗夾請填寫第二次變更設計。2.申請書請填寫原領執照字號變更說明請加註立面變更、結構變更及工程進度。3.建築師及相關技師簽証名單填寫不全。4.技師簽証報告內政部許可証有逾期之虞請釐清。5.相片請標示建物位置。6.本案已先行動工。7.缺結構計算書及結構圖說。8.圖說請按索引表次序排放。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工(應於請領使用執照前檢附結構安全證明文件)。
39 | 070304 | 102.7.5 | 102.7.16 | 洪玉真 | 江錦財 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮北堤段0077-0000地號 | 莊和明 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 78.98 | 1.缺都市計畫圖。2.缺結構平面圖及土石方計算3.污水處理設施認可文件請蓋騎縫。4.排水系統公共排水溝請檢討。5.請檢討畸零地。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
40 | 070305 | 102.7.8 | 102.7.16 | 楊國興 | 廖明隆 | 農舍3層1棟0戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段626地號 | 莊和明 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 340.06 | 1.申請書承造人未簽章，基地面積不符。建築面積與原申請不同未說明，2、3F陽台變更未說明。2.建築師及相關技師簽證名單承造人未填。3.套繪圖不全與配置圖不合。4.缺計算道路樁位圖。5.本案立面變更是否需重送自然村請釐清。6.本案先行動工。7.右棟樓梯上空間請檢討出入口。8.簷高請加註。9.一樓出入口處請加註說明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工(應於請領使用執照前檢附結構安全證明文件)。
41 | 070306 | 102.7.8 | 102.7.16 | 許周彩華 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶 | 金寧鄉后沙劃測段364地號 | 莊和明 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 313.46 | 1.結構計算書請蓋騎縫。2.排水系統請依新修正法規檢討。3.補土溝剖分土地登記簿謄本。4.簽証名單監造人取消。5.三樓露台柱斗取消。6.立面外飾材依審議內容標示。7.避難層出入口請澄清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
42 | 070307 | 102.7.8 | 102.7.16 | 陳醒醒等39筆 | 吳浩銳 | 店舖、集合住宅、餐廳地上8層地下1層1棟39戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮市港段88地號 | 莊和明 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 3040.18 | 1.申請書建築物用途請加類組編號、法令適用最新版本。2.套繪圖用途請修正。3.都計圖請標示基地位置並簽章。4.計畫道路樁位圖請標示基地位置並簽章。5.污水處理設施公告圖請標示基地位置並簽章。6.結構計算書請蓋騎縫。7.起造人名冊幢棟戶數與圖說不符。8.無障礙設施檢討不符規定。9.昇降機開大門應向避難方向開啟。10.地下室安全梯內廁所為耐燃一級材料。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 適用「公寓大廈管理條例」案件。
43 | 070308 | 102.7.9 | 102.7.16 | 徐國廉等10筆 | 陳勝川 | 住宅3層10棟10戶(新建) | 金城鎮賢厝村段24地號等2筆 | 莊和明 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1533.58 | 1.申請書建築物用途請加類組編號。2.缺光碟。3.缺綠建築檢討資料。4.套繪用途請加類組編號。5.無障礙通路(室外)請檢討。6.一層無障礙車位請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
44 | 070309 | 102.7.10 | 102.7.16 | 金邑建設有限公司負責人:張勝榮等48筆 | 楊水池 | 集合住宅地上3層地下1層1棟52戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段582地號 | 莊和明 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 2171.92 | 1.污水處理設施認可文件缺大小章。2.結構計算書請蓋騎縫章。3.重複步行距離計算有誤。4.地下車道5m轉灣半徑檢討有誤。5.檢附582-4地號已申照(建築完成資料)。6.1F平面標示公共排水溝連接。7.3F以上增設安全梯通達避難層。8.地下室淨高檢討。9.住宅補標示主要設備。10.停車空間尺寸依102.7.1修正處理。11.立面飾材依審議內容標示。12.直通樓梯與昇降設備依技規79-2檢討。13.安全梯設置及步行距離請檢討。14.本案為集合住宅請檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 7月23-24日核對副本。
45 | 070310 | 102.7.10 | 102.7.16 | 和楷建設股份有限公司負責人:張珮瑛等6筆 | 廖明隆 | 集合住宅3層1棟6戶(第一次變更) | 金寧鄉盤山村段647-3地號 | 莊和明 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 523.68 | 1.立面變更是否須重送自然村請釐清。2.變更說明請註明工程進度。3.相片請標註拍攝方向。4.缺地籍圖謄本及登記簿謄本。5.缺都計圖分區及計畫道路樁位圖。6.請修正樓梯標示(會剖面)。7.綠建築表請補。8.壹樓請著色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工(應於請領使用執照前檢附結構安全證明文件)。
46 | 070311 | 102.7.10 | 102.7.16 | 宝庭建設股份有限公司負責人:王林斌等11筆 | 林建宏 | 住宅3層11棟11戶(新建) | 金寧鄉中二劃段287地號等13筆 | 莊和明 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1826.83 | 1.申請書起造人出生年月日請填寫，建築物用途請加類組編號。2.建築物概要表請取消(含民宿)並以總樓地板面積方式呈現。3.起造人名冊出生年月日請填寫幢棟層戶與圖說不符。4.檢附資料表及檢視記錄表請更新。5.技師簽證報告未上傳。6.相片日期逾期，並請用沖洗式相片。7.土地使用權同意書缺持分比例。8.缺都計圖、土石方計算、污水處理設施認可文件。9.施工說明書、結構計算書請蓋騎縫。10.缺計畫道路樁位圖。11.缺基地綠化、基地保水。12.一樓陽台與停車位不得重複請澄清。13.雨水貯留與污水接管勿重複。14.287-1地號分區証明。15.斜屋頂高度檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
47 | 070312 | 102.7.10 | 102.7.16 | 宇晴建設有限公司等27筆 | 陳啟明 | 自然村專用區3層2棟27戶(變更使用) | 金寧鄉榜林村段137-0001地號等2筆 | 莊和明 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 66.64 | 1.請照當時不得標示陽台，是否辦變更使照請釐清。2.1F陽台大於8分之1請交待整體變更面積。3.上色有誤，公寓大廈規約缺約定專用。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
48 | 070313 | 102.7.10 | 102.7.16 | 宇晴建設有限公司負責人:翁立奇等15筆 | 陳啟明 | 自然村專用區3層1棟15戶(變更使用) | 金寧鄉榜林村段149-00地號 | 莊和明 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 20.99 | 1.請照當時不得標示陽台及登記(壹樓)，是否辦變更使照請釐清。2.1F陽台大於8分之1請整體檢討變更面積建蔽率容積率等。3.上色有誤，公寓大廈規約缺約定專用。4.1F平面上色修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
49 | 070314 | 102.7.11 | 102.7.16 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲等3筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層1棟3戶(第一次變更) | 金城鎮夏墅村段30地號 | 莊和明 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 221.28 | 1.申請書專任工程人員未簽章，法令適用版本有誤。2.起造人名冊幢棟層戶請依規定填寫。3.缺都計圖、分區証明(已逾8個月)。4.立面變更是否須重送自然村請釐清。5.結構隔間均有變更請註明。並檢附變更後之結構計算書。6.缺公寓大廈規約圖說。7.綠建築請重新檢討。8.樓梯迴轉半徑請檢討。9.戶門請標示。10.1F平面加註污水處理設備幾人份。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工(應於請領使用執照前檢附結構安全證明文件)。3.7月23-24核對副本。
50 | 070315 | 102.7.11 | 102.7.16 | 黃瑞燕 | 陳啟明 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更) | 金沙鎮榮湖段1059-00地號等2筆 | 莊和明 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 290.16 | 1.申請書承造人未簽章，法定空地增加請註明。2.簽證名單缺承造人資料。3.缺拆除剩餘部份一結構安全無虞証明書。4.污水處理設施認可文件請蓋騎縫。5.3F跨距大於5M請檢附結構計算書。6.新增基地請補地基調查報告書。7.既有保留範圍請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
51 | 070401 | 102.7.12 | 102.7.23 | 韓靜枝 | 楊水池 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮多年段41地號 | 卓建光 林志鴻 | 不符合規定，核退。 | 228.86 | 1.缺光碟。2.現況照片及都市計劃圖缺用印。3.缺拆除立面圖。4.缺自然村核准書圖。5.酒瓶欄杆間距未標示。6.D3'鄰地界，請檢討防火間隔。7.樓梯轉台之開窗，應於剖面圖標示，並標示其台度高度。8.剖面及立面缺陽台及台度高度標示。9.現有巷道留設寬度說明。10.道路退縮地標示。11.廚房開口超過3㎡。12.樓層高度、立面與剖面不符。
52 | 070402 | 102.7.12 | 102.7.23 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:龔俊豪 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙溪一劃段183-8地號 | 卓建光 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 166.13 | 1.是否應依金門特定區計畫土地使用許可審議第十二條取得許可，請釐清。2.土地使用許可項目與申請面積，請釐清。3.私設通路迴車空間標示。4.地籍套繪圖缺退縮地圖例。5.污水處理設施進排水標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
53 | 070403 | 102.7.12 | 102.7.23 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:龔俊豪 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙溪一劃段183-00地號 | 卓建光 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 184.14
54 | 070404 | 102.7.12 | 102.7.23 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:龔俊豪 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙溪一劃段183-01地號 | 卓建光 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 171.85
55 | 070405 | 102.7.12 | 102.7.23 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:龔俊豪 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙溪一劃段183-02地號 | 卓建光 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 171.85
56 | 070406 | 102.7.12 | 102.7.23 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:龔俊豪 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙溪一劃段183-03地號 | 卓建光 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 171.85
57 | 070407 | 102.7.12 | 102.7.23 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:龔俊豪 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙溪一劃段183-04地號 | 卓建光 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 171.85
58 | 070408 | 102.7.12 | 102.7.23 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:龔俊豪 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙溪一劃段183-05地號 | 卓建光 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 171.85
59 | 070409 | 102.7.12 | 102.7.23 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:龔俊豪 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙溪一劃段183-06地號 | 卓建光 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 166.13
60 | 070410 | 102.7.12 | 102.7.23 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:龔俊豪 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙溪一劃段183-07地號 | 卓建光 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 166.13
61 | 070411 | 102.7.12 | 102.7.23 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:龔俊豪 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙溪一劃段183-09地號 | 卓建光 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 163.72
62 | 070412 | 102.7.12 | 102.7.23 | 金萬年建設股份有限公司負責人:陳永宏等6筆 | 潘榮傑 | 住宅3層6棟6戶(第一次變更) | 金寧鄉中二劃段0336-0001地號 | 卓建光 林志鴻 | 起造人自行退件 | 1248.06 | 1.缺建照項目審核表。2.缺光碟片。3.都計圖未標示基地位置。4.未檢附原核准副本。
63 | 070413 | 102.7.12 | 102.7.23 | 呂長勇 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金湖鎮湖東劃段318地號 | 卓建光 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 240.83 | 1.壹樓廚房開口檢討＜3㎡。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
64 | 070414 | 102.7.15 | 102.7.23 | 青宇建設有限公司負責人:陳青雲等5筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層5棟5戶(第一次變更) | 金城鎮小西門劃測段53地號等7筆 | 卓建光 林志鴻 | 尚符合規定 (已核對副本OK) | 906.69 |  |  | 7月30-31日核對副本。
65 | 070415 | 102.7.15 | 102.7.23 | 青宇建設有限公司負責人:陳青雲 | 陳木壽 | 住宅地上3層地下1層5棟48戶(第一次變更) | 金寧鄉北二三劃測段264地號等10筆 | 卓建光 林志鴻 | 起造人自行退件 | 4901.25 | 1.未說明變更項目。2.A1-3與A2-2圖不符。
66 | 070501 | 102.7.15 | 102.7.30 | 黃宏德等21筆 | 陳建達 | 集合住宅3層1棟21戶(新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段946地號 | 陳勝川 徐民安 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 564.78 | 1.標示檢討雨水貯集滯洪設施。2.起造人代表請一致。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
67 | 070502 | 102.7.15 | 102.7.30 | 楊肅培 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段66地號 | 陳勝川 徐民安 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 235.54
68 | 070503 | 102.7.15 | 102.7.30 | 行政院衛生署金門醫院法定代理人:顏鴻章 | 沈芷蓀 | 供醫療照護之場所地上8層地下1層1棟1戶(第二次變更、縣府退件) | 金湖鎮新市段102-00地號等33筆 | 陳勝川 徐民安 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 25384.3 | 1.本案僅更換土地撥用完成後之土地謄本、其餘同原核准。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
69 | 070504 | 102.7.15 | 102.7.30 | 台灣電力股份有限公司法定代理人:朱文成 | 陳炳宏 | 發電廠用地(雜項執照) | 金寧鄉長寮段180地號等2筆 | 陳勝川 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) |  | 1.土方計算? | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
70 | 070505 | 102.7.15 | 102.7.30 | 常福建設股份有限公司負責人:常春明等8筆 | 陳炳宏 | 住宅3層8棟8戶(第一次變更) | 金城鎮莒光樓段925地號等9筆 | 陳勝川 徐民安 | 起造人自行退件 | 1407.6
71 | 070506 | 102.7.16 | 102.7.30 | 翁漢成等3筆 | 沈建宏 | 農舍地上2層地下1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉中二劃段272地號 | 陳勝川 徐民安 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 252.52 | 1.基地面積請再確認。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
72 | 070507 | 102.7.16 | 102.7.30 | 洪秋木 | 沈建宏 | 集合住宅5層1棟5戶(新建) | 金城鎮城隍廟段243-00地號 | 徐民安 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 329.88 | 1.地號239請確認巷道。2.樓梯寬度標示。3.坡道檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
73 | 070508 | 102.7.16 | 102.7.30 | 王世粒 | 王家祥 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金城鎮小西門劃測段726地號 | 陳勝川 徐民安 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 250.7 | 1.請檢討窗台高度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
74 | 070509 | 102.7.16 | 102.7.30 | 楊碧泉 | 陳啟明 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮沙溪一劃段183-06地號 | 陳勝川 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 430.89 | 1.基地地界線及著色有誤。2.污水處理設施未標示。3.陰影投影計算式。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 建照過期。
75 | 070510 | 102.7.16 | 102.7.30 | 洪志榮等5筆 | 沈建宏 | 住宅3層1棟1戶(新建併拆除執照) | 金城鎮城隍廟段242地號 | 陳勝川 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 285.3 | 1.法定容積請確認。2.與地界開窗距離標示。3.投影面積有誤。4.欄杆高度標示。5.陽光側牆請封閉。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
76 | 070511 | 102.7.16 | 102.7.30 | 王金枝 | 沈建宏 | 農舍地上2層地下1層1棟1戶(新建) | 金城鎮中一段216-00地號 | 徐民安 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 306.27 | 1.申請書有誤。2.面積計算有誤。3.供農業使用面積請再檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
77 | 070512 | 102.7.17 | 102.7.30 | 蔡國榮 | 陳勝川 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉后沙劃測段117-1地號 | 徐民安 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 200.58 | 1.請標示高程。2.樓梯間下浴廁天花板高度檢討。3.步行距離檢討。4.高度、簷高?5.樓層概要表(屋突未標)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
78 | 070513 | 102.7.17 | 102.7.30 | 蔡火練 | 陳勝川 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉后沙劃測段106地號 | 徐民安 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 202.26 | 1.建物高程未標示。2.步行距離標示。3.樓梯間下浴廁天花板高度檢討。4.建築高度、簷高?5.樓層概要表。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
79 | 070514 | 102.7.17 | 102.7.30 | 冠峯建設有限公司負責人:許燕輝等18筆 | 陳炳宏 | 停車空間、補習班及一般事務所地上10層地下1層1棟18戶(第4次變更) | 金城鎮祥瑞段721地號 | 徐民安 陳建達 | 起造人自行退件 | 2956.79 | 1.圖說未上色。2.C2戶補習班無礙障樓梯檢討。3.步行距離標示。4.停車數請確認。5.申請書戶數變更。6.起造人名冊修正。7.相關技師簽証名單書寫明確?8.C2戶衛生設備檢討?
80 | 070515 | 102.7.17 | 102.7.30 | 常瑞升等20筆 | 張元駿 | 集村農舍3層20棟20戶(第一次變更) | 金寧鄉后垵段48-22地號 | 陳勝川 徐民安 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 3502.55
81 | 070516 | 102.7.18 | 102.7.30 | 陳靜怡等21筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層1棟21戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段581地號 | 陳勝川 陳建達 | 起造人自行退件 | 627.57 | 1.污水處理設施未標示。2.檢附鄰地私設道路之同意書。3.停車位及出入口請檢討設置無障礙通達。4.通風採光應以戶為單位檢討。5.請補綠化及保水說明圖。6.缺縱向剖面圖及樓梯檢討(無障礙)。7.檢討標示雨水貯集滯洪設施。8.起造人名冊缺章。
82 | 070517 | 102.7.18 | 102.7.30 | 財團法人金門縣金湖鎮林兜呂氏宗親會法定代理人:呂玉琳 | 傅亭亭 | 供宗教信徒聚會、殯葬之場所1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮新頭段773地號 | 徐民安 陳建達 | 不符合規定，核退。 | 138.42 | 1.法定空地有誤。2.建物高度有誤。3.面積計算表(建蔽率為計算)。4.建築師及相關技師簽証名單未附。5.技師簽証上傳書件。6.照片日期。7.污水設施文件補齊。8.配置圖、壹屋平面上色、地界位置。9.空間名稱、材料、高程標示。10.挖填土方計算。11.步行距離、排水標示。12.面積檢討、採光、通風檢討。13.衛生設備檢討。14.建照圖說與審議面積不符位置移動。
83 | 070518 | 102.7.18 | 102.7.30 | 京安開發建設有限公司負責人:翁雲軒等33筆 | 陳木壽 | 住宅地上3層地下1層1棟31戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段581地號 | 陳勝川 陳建達 | 起造人自行退件 | 1239.51 | 1.污水處理設施未標示。2.檢附鄰地私設道路之同意書。3.停車位及出入口請檢討設置無障礙通達。4.車道迴轉半徑檢討(請從建築線檢討)。5.通風採光應以戶為單位檢討。6.缺縱向剖面圖及無障礙樓梯檢討標示。7.缺雨水貯集滯洪設施檢討標示。8.概要表地下室名稱。9.開挖範圍標示。
84 | 070519 | 102.7.19 | 102.7.30 | 林惠明等15筆 | 廖明隆 | 店舖、集合住宅5層2棟15戶(新建) | 金城鎮祥豐段22地號等3筆 | 陳勝川 徐民安 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1089.23 | 1.申請書清表起造人名冊。2.請補現況照片。3.請補排水系統圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
85 | 070520 | 102.7.22 | 102.7.30 | 楊施儀 | 陳建達 | 農舍地上2層地下1層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段276地號 | 陳勝川 徐民安 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 223.24

## 綠建築
中華民國全國建築師公會
102年7月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 32 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯留利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 102.7.2 | 林君志 | 陳志衡 | 金湖鎮陳坑段523地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 196.01 | 許中光 王俊耀
2 | 102.7.2 | 陳木壽 | 翁清文等3筆 | 金寧鄉青山段985地號等4筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層3棟8戶 | 122.76 | 許中光 王俊耀
3 | 102.7.2 | 周壽海 | 洪成發 | 烈嶼鄉青山段985地號等4筆 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層地下1層1棟1戶 | 753.85 | 許中光 王俊耀
4 | 102.7.9 | 陳勝川 | 吳秀嬌 | 金沙鎮東珩段257地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 229.1 | 楊文基 林志鴻
5 | 102.7.9 | 廖明隆 | 福勻建設有限公司代表人:凃政瑋等36筆 | 金沙鎮沙東劃段163-1地號 | 1.綠化量α為0.8或檢討原生種數量。2.保水量剖面詳圖。3.屋頂構造RO84泡沫混凝土厚度不合理。4.Req基準值ß未顯示。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟36戶(新建) | 1115.23 | 楊文基 林志鴻
經修正後符合規定
6 | 102.7.9 | 陳啟明 | 楊勝利等2筆 | 烈嶼鄉東林段642地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層2棟2戶 | 285.96 | 楊文基 吳宗政
7 | 102.7.9 | 沈建宏 | 李增國 | 金湖鎮湖前段391-6地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 店舖、住宅 | 地上3層1棟1戶 | 119.07 | 楊文基 林志鴻
8 | 102.7.9 | 陳炳宏 | 吳仁傑等4筆 | 金城鎮天后宮段272地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 店舖、集合住宅 | 地上4層1棟4戶 | 227.75 | 吳宗政 林志鴻
9 | 102.7.9 | 許育鳴 | 黃奕炳 | 金沙鎮汶沙段536-3地號等4筆 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 498.14 | 吳宗政 林志鴻
10 | 102.7.16 | 江錦財 | 洪玉真 | 金城鎮北堤段0077-0000地號 | 1.Ki簡圖檢討計算式。 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 78.98 | 莊和明 梁貞誠
11 | 102.7.16 | 廖明隆 | 和楷建設股份有限公司負責人:張珮瑛等6筆 | 金寧鄉盤山村段647-3地號 | 1.Roo5請修正。2.補fvi 及Ki值示意圖檢討式。 | ˇ |  |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 523.68 | 莊和明 梁貞誠
經修正後符合規定
12 | 102.7.16 | 陳勝川 | 徐國廉等10筆 | 金城鎮賢厝村段24地號等2筆 | 1.α值1.0請修正。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層10棟10戶 | 1533.58 | 莊和明 梁貞誠
符合規定
13 | 102.7.16 | 楊水池 | 金邑建設有限公司負責人:張勝榮等48筆 | 金寧鄉寧湖一劃段582地號 | 1.綠化植栽請修正，及覆土深度。2.請補保水及圖示。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層1棟52戶 | 2171.92 | 莊和明 梁貞誠
符合規定
14 | 102.7.16 | 林建宏 | 宝庭建設股份有限公司負責人:王林斌等11筆 | 金寧鄉中二劃段287地號等13筆 | 1.綠化α值請修正。2.喬木請修正(含樹種標示)覆土深度剖面示意一。3.req補Ki值檢討簡圖。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層11棟11戶 | 1826.83 | 莊和明 梁貞誠
符合規定
15 | 102.7.16 | 陳木壽 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲等3筆 | 金城鎮夏墅村段30地號 | 1.請補X/Y圖示說明。 | ˇ |  |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 221.28 | 莊和明 梁貞誠
經修正後符合規定
16 | 102.7.16 | 陳啟明 | 黃瑞燕 | 金沙鎮榮湖段1059-00地號等2筆 | 1.補W6fvi檢討值。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 290.16 | 莊和明 梁貞誠
符合規定
17 | 102.7.23 | 林君志 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:龔俊豪 | 金沙鎮沙溪一劃段183-8地號 | 1.D1、W2、W4之fvi值誤算。 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 166.13 | 卓建光 林志鴻
符合規定
18 | 102.7.23 | 林君志 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:龔俊豪 | 金沙鎮沙溪一劃段183-00地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 184.14 | 卓建光 林志鴻
19 | 102.7.23 | 林君志 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:龔俊豪 | 金沙鎮沙溪一劃段183-01地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 171.08 | 卓建光 林志鴻
20 | 102.7.23 | 林君志 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:龔俊豪 | 金沙鎮沙溪一劃段183-02地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 171.85 | 卓建光 林志鴻
21 | 102.7.23 | 林君志 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:龔俊豪 | 金沙鎮沙溪一劃段183-03地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 171.85 | 卓建光 林志鴻
22 | 102.7.23 | 林君志 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:龔俊豪 | 金沙鎮沙溪一劃段183-04地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 171.85 | 卓建光 林志鴻
23 | 102.7.23 | 林君志 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:龔俊豪 | 金沙鎮沙溪一劃段183-05地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 171.85 | 卓建光 林志鴻
24 | 102.7.23 | 林君志 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:龔俊豪 | 金沙鎮沙溪一劃段183-06地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 166.13 | 卓建光 林志鴻
25 | 102.7.23 | 林君志 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:龔俊豪 | 金沙鎮沙溪一劃段183-07地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 166.13 | 卓建光 林志鴻
26 | 102.7.23 | 林君志 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:龔俊豪 | 金沙鎮沙溪一劃段183-09地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 163.72 | 卓建光 林志鴻
27 | 102.7.23 | 陳木壽 | 青宇建設有限公司負責人:陳青雲等5筆 | 金城鎮小西門劃測段53地號等7筆 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層5棟5戶 | 906.69 | 卓建光 林志鴻
28 | 102.7.30 | 陳建達 | 黃宏德等21筆 | 金寧鄉寧湖二劃測段946地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟21戶 | 564.78 | 陳勝川 徐民安
29 | 102.7.30 | 陳啟明 | 楊碧泉 | 金沙鎮沙溪一劃段183-06地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 430.89 | 陳勝川 陳建達
30 | 102.7.30 | 沈建宏 | 洪志榮等5筆 | 金城鎮城隍廟段242地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 285.3 | 陳勝川 陳建達
31 | 102.7.30 | 張元駿 | 常瑞升等20筆 | 金寧鄉后垵段48-22地號 | 符合規定 | ˇ |  |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層20棟20戶 | 3502.55 | 陳勝川 徐民安
32 | 102.7.30 | 廖明隆 | 林惠明等15筆 | 金城鎮祥豐段22地號等3筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 店舖、集合住宅 | 地上5層2棟15戶 | 1089.23 | 陳勝川 徐民安

## 室裝
中華民國全國建築師公會
102年7月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共1件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 102（室竣）09 | 102.07.16 | 沈芷蓀 | 行政院衛生署金門醫院 | 金門縣金湖鎮南雄段770-1地號等3筆 | 符合規定 | 沈金柱 陳勝川 | 竣工查驗 | F1：醫療照護類場所 | 地上1~4層及突出物1層 | 5868.74