## 建造
中華民國全國建築師公會
102年 8月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 63 案次 )
序號 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 080101 | 102.7.22 | 102.8.6 | 堂興開發建設股份有限公司代表人:蔡健士 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮山前段0443-0000地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 起造人自行退件 | 1.概要表各樓層面積與A1-1不符。2.地籍套繪圖與平面圖不符。3.基地內通路著色有誤。4.緊急進口。4.三層建物跨度大於5m，應補迄結構計算書。5.照片請將馬路攝入看出基地與道路之關係。6.請註明現有道路及計劃道路之境界線。7.請標示通路長度及限制、並檢討清楚。8.請註明樓梯口至出入口步行距離。9.請檢討基地內道路以一字土地合照，如以私設道路申請35m以內才代入法定空地。
2 | 080102 | 102.7.22 | 102.8.6 | 堂興開發建設股份有限公司代表人:蔡健士 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮山前段0443-0004地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 起造人自行退件 | 1.概要表各樓層面積表A1-1不符。2.基地內通路著色有誤。3.緊急進口。4.補樓梯間高程。5.左右立面為共同壁。6.臥室應設採光用窗。7.以下如443-2地號之檢查內容。
3 | 080103 | 102.7.22 | 102.8.6 | 堂興開發建設股份有限公司代表人:蔡健士 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮山前段0443-0003地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 起造人自行退件 | 1.概要表各層樓地板面積與A1-1不符。2.基地內通路著色有誤。3.緊急進口。4.樓梯間補高程。5.左右側立面為共同壁。6.臥室應設採光用窗。7.以下如443-2地號之檢查內容。
4 | 080104 | 102.7.22 | 102.8.6 | 堂興開發建設股份有限公司代表人:蔡健士 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮山前段0443-0002地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 起造人自行退件 | 1.概要表各樓層面積與A1-1不符。2.基地內通路著色有誤。3.緊急進口。4.補樓梯間高程。5.左、右立面為共同壁。6.臥室應設採光用窗。7.檢討東南面開口含開口面積(1~31")8.以下如443地號之檢查內容。
5 | 080105 | 102.7.22 | 102.8.6 | 堂興開發建設股份有限公司代表人:蔡健士 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮山前段0443-0001地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 起造人自行退件 | 1.概要表各樓層面積與A1-1不符。2.地籍套繪圖與平面圖不符。3.基地內通路著色有誤。4.緊急進口。4.左側立面為共同壁。5.補1F樓梯間高程。6.請標示樓梯平台淨寬。7.照片請將馬路攝入看出基地與道路之關係。8.以下部分如443地號更正項目。
6 | 080106 | 102.7.22 | 102.8.6 | 堂興開發建設股份有限公司代表人:蔡健士 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮山前段0443-0005地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 起造人自行退件 | 1.概要表各樓層面積與A1-1不符。2.基地內通路著色有誤。3.緊急進口。4.補樓梯間高程。5.右立面為共同壁。6.以下如443-2地號之檢討內容修正。
7 | 080107 | 102.7.16 | 102.8.6 | 吳朝國 | 江錦財 | 集合住宅3層2棟9戶(新建) | 金寧鄉長寮段0431-0001地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請9戶，請附起造人名冊。2.都計圖標示位置、樁位圖標示位置。3.缺結構平面圖、土石方計算。4.缺自然村報告書、缺結算書。5.缺綠建築檢討報告書及平面圖。6.概要表，層別有誤。7.陽台(計入法定空地)。8.應設無障礙樓梯。9.機械通風補通風量20m³/hr.㎡。10.緊急進口；門窗圖固定窗。11.請標示立面樁心(直石側立面)。12.大門逾越建築線。13.平、立、剖不符。14.公寓大廈規約上色不符。15.套繪顏色不符。16.無障礙設施不符。17.C2、W3、D4防火門窗檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 8月13-14日核對副本。
8 | 080108 | 102.7.16 | 102.8.6 | 韓靜枝 | 楊水池 | 住宅3層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮多年段41地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.2樓未檢討110條。2.退縮地著色有誤。3.補註通風量。4.廚房補廚具配置圖。5.一樓平面著色有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 8月13-14日核對副本。
9 | 080109 | 102.7.16 | 102.8.6 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲等49筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上3層地下1層5棟49戶(第一次變更、退件重掛) | 金寧鄉北二三劃測段264地號等10筆 | 陳俊芳 黃舜澤 | 起造人自行退件 | 1.缺結構平面圖。2.變更說明應依各樓層述明變更內容。3.補污水下水道公告圖。4.工程進度有誤。5.建築面積變更說明有誤。6.戶數變更應依各樓層說明。7.停車位尺寸及5.5m留設空間不足。 |  | 先行動工
10 | 080110 | 102.7.16 | 102.8.6 | 大竹開發建設股份有限公司負責人:黃百亨等6筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟6戶(新建) | 金寧鄉安岐村段277-00地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 起造人自行退件 | 1.缺土地使用權同意書。2.陽台(計入法定空地)。3.道路陰影檢討有誤。4.污水處理設施容量不足。5.緊急進口。6.照片有問題，請照道路相關位置。7.1F著色。8.機房通風。9.大小面積計算及分配。10.步行距離。11.編號修正。
11 | 080111 | 102.7.16 | 102.8.6 | 洪良坡 | 徐立言 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉西方劃測段0789-0000地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.請確認101/6/14登記之土地產權移除問題。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
12 | 080112 | 102.7.17 | 102.8.6 | 楊志忠 | 戴榮伸 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖二劃測段296地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺光碟資料、現況照片。2.說明書缺起造人章。3.污水處理設施應計入附屬設施檢討。4.立面缺材質標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 8月13-14日核對副本
13 | 080113 | 102.7.17 | 102.8.6 | 許來生 | 廖明隆 | 農舍1層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮庵前劃測段814-00地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺光碟資料、設計人簽名、未用印。2.拍照位置、土地圖、土地登記謄本。3.缺原建照正本及圖說副本。4.一層平面未著色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
14 | 080114 | 102.7.17 | 102.8.6 | 吳媽愛等4筆 | 陳炳宏 | 住宅4層1棟4戶(第一次變更) | 金城鎮天后宮段276地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺光碟資料上傳証明。2.缺現況照片、地籍圖、土地登記謄本。3.缺套繪圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
15 | 080115 | 102.7.17 | 102.8.6 | 堂興開發建設股份有限公司代表人:蔡健士等6筆 | 陳炳宏 | 變更使用 | 金寧鄉盤山村段243地號 | 陳俊芳 黃舜澤 | 申請人自行退件 | 1.缺10項資料，參考變更使用檢附資料表。2.修正1F陽台面積計算式，2F劃去計入法定空地。3.檢附使用執照及竣工圖。4.應依營建署解釋令檢討雨遮放置。5.基地內通路範圍內不得設陽台。
16 | 080201 | 102.7.30 | 102.8.13 | 冠峯建設有限公司負責人:許燕輝等18筆 | 陳炳宏 | 停車空間、補習班及一般事務所地上10層地下1層1棟18戶(第4次變更、退件重掛) | 金城鎮祥瑞段721地號 | 沈金柱 張元駿 | 起造人自行退件 | 1.上傳書類請更新。2.相關技師簽証名單填寫不全。3.缺相關技師簽證及結構計算書圖。4.監造人請簽章。5.變更說明請交待3FC2結構變更。6.適用法令概要請釐清。7.土地分區都計圖已逾8個月請檢附。8.施工說明書請簽名。9.無障礙樓梯、無障礙廁所檢討有誤相關無障礙設施請專章檢討。10.缺無障礙電梯。11.檢附資料表請更新。 |  | 先行動工(應於請領使用執照前檢附結構安全證明文件)。
17 | 080202 | 102.7.30 | 102.8.13 | 玉璽天廈有限公司負責人:林玉霞等11筆 | 廖明隆 | 供一般門診、零售日常服務之場所地上7層地下1層1棟11戶(增建) | 金城鎮祥豐段25地號 | 沈金柱 張元駿 | 不符合規定，核退。 | 1.圖說資料不全無法審核。2.請先送都市設計審議。
18 | 080203 | 102.7.30 | 102.8.13 | 財團法人金門縣金湖鎮林兜呂氏宗親會法定代理人:呂玉琳 | 傅亭亭 | 供宗教信徒聚會、殯葬之場所1層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮新頭段773地號 | 沈金柱 邱建興 | 不符合規定，核退。 | 1.套繪圖請依規定制作。2.申請書用途類組請填入基地面積建築面積請修正建築線指定請填入現有巷道証明文號。3.土地使用權同意書是否檢附請檢討。4.都計圖及計畫道路樁位圖請標示基地位置並簽章。5.土方計算於結構平面圖上。6.污水處理設施証明文件請檢附全部並簽章。7.無障礙設施請提委員會檢討免設置。8.建築物位置變更請重提自然村審議。
19 | 080204 | 102.7.31 | 102.8.13 | 洪榮吉 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金城鎮延平段688地號 | 邱建興 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
20 | 080205 | 102.7.31 | 102.8.13 | 陳翔淳 | 陳木壽 | 集合住宅3層1棟21戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段581地號 | 邱建興 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.起造人未用印。2.申請書起造人筆數請澄清。3.套繪圖請修正。4.申請書內容請修正。5.使用權同意書請修正。6.A4-2樓梯剖面淨高請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 開工前應補送結構計算書。
21 | 080206 | 102.7.31 | 102.8.13 | 大竹開發建設股份有限公司負責人:黃百亨等6筆 | 林君志 | 集合住宅3層2棟6戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉安岐村段277-00地號 | 沈金柱 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.面積計算圖用途請修正。2.1F類似通路上陽台請依規定標示。3.無障礙樓梯上退一階請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
22 | 080207 | 102.7.31 | 102.8.13 | 有翔建設股份有限公司負責人:黃則榦等45筆 | 沈建宏 | 集合住宅地上3層地下1層1棟45戶(新建) | 金湖鎮湖前段892地號等3筆 | 邱建興 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
23 | 080208 | 102.7.31 | 102.8.13 | 陳毅書 | 江錦財 | 自然村專用區地上3層地下1層1棟1戶(變更使用) | 金城鎮夏墅村段0001-0002地號 | 沈金柱 張元駿 | 申請人自行退件
24 | 080209 | 102.8.1 | 102.8.13 | 金門縣農試所法定代理人:李廣榮 | 候銘賢 | 旅館2層7棟1戶(新建) | 金湖鎮農試所段0060-0004地號 | 邱建興 張元駿 | 起造人自行退件 | 1.基地內私設通路請依規定檢討。2.現有建物拆除(年產權)切結書及施工安全切結書。3.無障礙設施檢討表。4.原有合法建物謄本請檢附。5.樓高2.24m是否有誤，請澄清。6.工程名稱為閒置建築物再利用，能否將原閒置建物拆除，另興建?請於許可函內釐清。
25 | 080210 | 102.8.2 | 102.8.13 | 僑馥建築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎等8筆 | 陳肇勳 | 住宅、辦公、店舖地上10層地下1層2棟80戶(第一次變更) | 金湖鎮市港段8-00地號 | 沈金柱 張元駿 | 起造人自行退件 | 1.建築物用途請修正，變更說明。請修正，起造人出生年月日身份證字號請填寫。2.相片請簽章並標示基地位置。3.土地使用權同意書所有權人出生年月日及身份證字號請填寫。4.缺施工說明書。5.結構計算書請蓋騎縫。 |  | 適用「公寓大廈管理條例」案件。
26 | 080211 | 102.8.2 | 102.8.13 | 葉永樹 | 陳勝川 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉寧安二劃段418地號 | 邱建興 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.變更理由修改。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
27 | 080212 | 102.8.2 | 102.8.13 | 華勁投資股份有限公司負責人:虞幼祥 | 陳勝川 | 旅館4層1棟1戶(新建) | 金沙鎮北八劃段69地號 | 沈金柱 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.本案應為供公眾使用建築物。2.請檢附回饋資料、法令相關規定。3.結構計算書請蓋騎縫。4.污水處理設施認可文件請檢附完整圖說並簽章。5.安全梯避難層請向避難方向開啟(含大門)。6.無障礙設施請整體檢討(配合規範)。7.1F陽台線標示、出入口雨遮檢討、面積計算。8.雨遮請依規定降板及設置。9.屋突面積請計至投影面積。10.套繪圖不符。11.女兒牆高度超過1.5m請計入樓層及高度。12.公共排水系統請檢討。13.起造人出生年月日身份証字號請填入、法定建蔽率容積率不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
28 | 080213 | 102.8.5 | 102.8.13 | 周成進 | 王家祥 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮中蘭劃測段268地號 | 沈金柱 張元駿 | 不符合規定，核退。 | 1.污水處理設施請檢附完整文件。2.排水系統排入私有水體請檢附同意書。3.缺剖面構造詳圖。
29 | 080214 | 102.8.5 | 102.8.13 | 許秋土 | 沈金柱 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉后湖段104-1地號 | 邱建興 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
30 | 080215 | 102.8.5 | 102.8.13 | 周以發 | 沈金柱 | 住宅2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖三劃段32-1地號 | 邱建興 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
31 | 080216 | 102.8.5 | 102.8.13 | 楊繡綢 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金城鎮小西門劃測段1046地號 | 邱建興 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
32 | 080217 | 102.8.7 | 102.8.13 | 陳星泰等4筆 | 陳木壽 | 住宅3層4棟4戶(第三次變更) | 金寧鄉東洲段500-21地號等5筆 | 邱建興 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) |  |  | 1.8月20-21核對副本2.先行動工。
33 | 080218 | 102.8.7 | 102.8.13 | 金萬年建設股份有限公司負責人:陳永宏等6筆 | 潘榮傑 | 住宅3層6棟6戶(第一次變更) | 金寧鄉中二劃段0336-0001地號等7筆 | 沈金柱 張元駿 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.污水接管証明請蓋與正本相符並簽章。2.都計圖請標示基地位置。3.圖說請上色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
34 | 080219 | 102.8.8 | 102.8.13 | 葉秉璋 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金城鎮珠山段365地號 | 沈金柱 邱建興 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.基地部份未臨接建築線是否有畸零地合併疑議請澄清，2.請檢附365-1、483之分區證明。3.結構計算書請加蓋騎縫。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
35 | 080301 | 102.8.9 | 102.8.20 | 黃國強等10筆 | 陳木壽 | 一般零售業、集合住宅、一般事務所5層1棟10戶(第三次變更) | 金城鎮祥瑞段600地號 | 沈金柱 陳勝川 | 起造人自行退件 | 1.套繪圖說請更新，相關上傳書表、序號不符請修正。2.建築師及承造人請簽名。3.變更設計概要表不符請更新。4.起造人名冊與概要表用途不符請修正。5.缺建築師簽証表。6.土地使用同意書缺章。7.缺相片。8.地籍圖與套繪圖比例及地號不符。9.缺公寓大廈管理規約圖說。10.缺綠建築報告書。11.圖說未標示變更位置、且未檢討1:3.6道路陰影面積等。12.本案已逾建築期限。 |  | 先行動工
36 | 080302 | 102.8.13 | 102.8.20 | 何期望 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮中蘭劃測段14地號 | 沈金柱 陳勝川 | 不符合規定，核退。 | 1.依農業用地興建農舍辦法新修正第九條第六點規定農舍面積應超過45㎡，本案不符規定。2.缺農舍興建許可函。3.排水設施經過鄰地請取得土地使用同意書。4.女兒牆欄杆不得用水平欄杆。
37 | 080303 | 102.8.13 | 102.8.20 | 橋馥建築經理股份有限公司負責人:蔡實鼎 | 陳肇勳 | 住宅、辦公室、店舖地上10層地下1層2棟80戶(第一次變更、退件重掛) | 金湖鎮市港段8地號 | 沈金柱 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
38 | 080304 | 102.8.13 | 102.8.20 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲等49筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上5層地下1層5棟49戶(第一次變更、退件重掛) | 金寧鄉北二三劃測段264地號等10筆 | 沈金柱 陳勝川 | 起造人自行退件
39 | 080305 | 102.8.14 | 102.8.20 | 冠峯建設有限公司負責人:許燕輝等17筆 | 陳炳宏 | 停車空間、補習班、一般事務所地上10層地下1層1棟17戶(第4次變更、退件重掛) | 金城鎮祥瑞段721地號 | 沈金柱 陳勝川 | 不符合規定，核退。 | 1.相片請更新。2.結構計算書請蓋騎縫。3.施工說明書請簽名。4.土地分區、都計圖請檢討。5.1F請上色並標示相關無障礙設施。 |  | 1.先行動工(應於請領使用執照前檢附結構安全證明文件。)2.適用「公寓大廈管理條例」條件。
40 | 080306 | 102.8.14 | 102.8.20 | 常福建設股份有限公司負責人:常春明等8筆 | 陳炳宏 | 住宅3層8棟8戶(第一次變更) | 金城鎮莒光樓段925地號等9筆 | 沈金柱 陳勝川 | 不符合規定，核退。 | 1.上傳証明不齊全。2.相片日期、基地位置、拍攝方向請修正。3.結構計算書請蓋騎縫。4.綠建築節能報告書請簽名。5.1F平面圖請上色、私設通路請修正為基地內通路。6.立面欄杆取消A3/2是否需重送自然村審議請釐清。7.工程名稱請修正。
41 | 080307 | 102.8.14 | 102.8.20 | 洪添福 | 陳建達 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉黃埔段118地號 | 沈金柱 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
42 | 080308 | 102.8.15 | 102.8.20 | 金聿璐等14筆 | 陳炳宏 | 住宅3層1棟14戶(新建) | 金寧鄉北二三劃測段79-17地號等6筆 | 沈金柱 陳勝川 | 不符合規定，核退。 | 1.地基調查報告未簽章。2.缺自然村許可報告書。
43 | 080309 | 102.8.16 | 102.8.20 | 陳志雄 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金湖鎮北五劃段0154-0000地號 | 沈金柱 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.1F分戶牆有2戶之疑義請修正。2.樓梯出入口雨遮請標示及降板。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
44 | 080310 | 102.8.16 | 102.8.20 | 林重新 | 張元駿 | 住宅2層1棟1戶(第一次變更) | 烈嶼鄉上林段0214-0000地號 | 沈金柱 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
45 | 080311 | 102.8.16 | 102.8.20 | 林馬力 | 張元駿 | 住宅1層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉東坑段0491-0000地號 | 沈金柱 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1F陽台請標示計入法定空地。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
46 | 080312 | 102.8.16 | 102.8.20 | 方國良 | 陳建達 | 住宅1層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉后頭段81-1地號 | 沈金柱 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.出入口未臨接建築線請檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
47 | 080313 | 102.8.16 | 102.8.20 | 堂興開發建設股份有限公司代表人:蔡健士 | 林君志 | 集合住宅3層1棟3戶(新建、退件重掛) | 金城鎮山前段0443-0005地號 | 沈金柱 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.陽台與地界距離檢討。2.步行距離檢討。3.立面之緊急進口開窗。4.土地使用同意書請填寫完整。5.請証明民國85年前即為農業區建地目。6.用途請修正為集合住宅，並加入類組編號。7.缺起造人名冊。8.公共排水系統請於相片中顯示。9.立面地界線請標示。10.屋突貳層面積請計入投影面積。11.無障礙通路請檢討。12.D1大門應修正為1小時防火門。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 8月27-28日核對副本。
48 | 080314 | 102.8.16 | 102.8.20 | 堂興開發建設股份有限公司代表人:蔡健士 | 林君志 | 集合住宅3層1棟3戶(新建、退件重掛) | 金城鎮山前段0443-0004地號 | 沈金柱 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.陽台與地界距離檢討。2.步行距離檢討。3.立面之緊急進口開窗。4.土地使用同意書請填寫完整。5.請証明民國85年前即為農業區建地目。6.用途請修正為集合住宅。7.無障礙通路請檢討。8.公共排水系統請於相片中顯示、排水系統經過鄰地請出具同意書。9.現有巷道証明請出具正本或公所騎縫。10.1、2F有效採光面積不足請檢討。11.立面地界線請標示。12.缺起造人名冊。13.D1大門請檢討防火時效。14.屋突之面積計算至投影面積。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 8月27-28日核對副本。
49 | 080315 | 102.8.16 | 102.8.20 | 堂興開發建設股份有限公司代表人:蔡健士 | 林君志 | 集合住宅3層1棟3戶(新建、退件重掛) | 金城鎮山前段0443-0003地號 | 沈金柱 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.陽台與地界距離檢討。2.步行距離檢討。3.立面之緊急進口開窗。4.土地使用同意書請填寫完整。5.請証明85年前即為農業區建地目。6.用途請修正為集合住宅。7.無障礙通路請檢討。8.公共排水系統請於相片顯示排水系統經過鄰地請出具同意書。9.現有巷道証明請出具正本或公所騎縫。10.1、2F有效採光面積不足請檢討。11.立面地界線請標示。12.缺起造人名冊。13.D1大門請檢討防火時效。14.屋突之面積計算至投影面積。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 8月27-28日核對副本。
50 | 080401 | 102.8.16 | 102.8.27 | 陳清火 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金湖鎮太武段1112地號 | 許中光 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.陽台距地界尺寸未標示。2.雨遮是否依規定設置。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
51 | 080402 | 102.8.19 | 102.8.27 | 何建宏 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金沙鎮中蘭劃測段31地號 | 許中光 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 尚符規定
52 | 080403 | 102.8.20 | 102.8.27 | 何期望 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金沙鎮中蘭劃測段14地號 | 許中光 陳建達 | 起造人自行退件 | 起造人自行退件
53 | 080404 | 102.8.21 | 102.8.27 | 黃國強等10筆 | 陳木壽 | 一般零售業、集合住宅、一般事務所5層1棟10戶 | 金城鎮祥瑞段721地號 | 許中光 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.正立面請修正。2.建築面積請確認。3.變更設計申請書變更面積加註。4.梯寬標示(使照會勘函)。5.請依使用執照會勘缺失修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
54 | 080405 | 102.8.21 | 102.8.27 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲等49筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上3層地下1層5棟49戶(第一次變更、退件重掛) | 金寧鄉北二三劃測段264地號等10筆 | 許中光 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺各樓梯剖面圖。2.變更理由缺各層面積增減。3.平面圖之樓梯級高級深未標示。4.綠建築檢討待確認。5.步行距離標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 9月3-4日核對副本。
55 | 080406 | 102.8.21 | 102.8.27 | 董成祥 | 陳啟明 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮古崗村段518地號 | 許中光 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書變更理由之變更後無建築面積有誤。2.一層平面請標示鄰房圍牆尺寸、面積建築面積。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
56 | 080407 | 102.8.21 | 102.8.27 | 金門縣農業試驗所 | 候銘賢 | 旅館2層7棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮農試所段0060-0004地號等13筆 | 許中光 陳建達 | 適用法規疑義，提法益委員會討論決議後續審 | 1.基地內通路未通達各棟主要出口及停車位設置。2.拆除平面未加套地籍圖及地號。3.無障礙設施檢討不完整(含車位通路)。4.請澄清法定建蔽率。5.補丁建第020007666號使用謄本。6.部分圖說未著色。7.排水圖示標示不完整。8.接待棟與住宿棟未檢討防火間隔。
57 | 080408 | 102.8.21 | 102.8.27 | 世崇有限公司負責人:王碧珍等18筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上3層地下1層2棟18戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段580地號等2筆 | 許中光 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.變更內容請詳述。2.概要表原高度。3.各層面積合計標示。4.剖面梯級標示。5.配置圖修正。6.停車依新規定檢討。7.自然村變更許可應否辦理請釐清。8.停車位不得設於斜坡及小車位不可設於最邊側。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
58 | 080409 | 102.8.22 | 102.8.27 | 常福建設股份有限公司負責人:常春明等8筆 | 陳炳宏 | 住宅3層8棟8戶(第一次變更、退件重掛) | 金城鎮莒光樓段925地號等9筆 | 許中光 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.圖說棟幢標示。2.閣樓面積有誤。3.結構計算書未蓋騎縫章。4.綠建築綠化、保水資料不全。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
59 | 080410 | 102.8.22 | 102.8.27 | 冠峯建設有限公司負責人:許燕輝等18筆 | 陳炳宏 | 供商談、接洽、處理一般事務之場所地上10層地下1層1棟18戶(第4次變更、退件重掛) | 金城鎮祥瑞段721地號 | 許中光 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.無障礙廁所及電梯進出詳圖請依設計圖說標示檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
60 | 080411 | 102.8.22 | 102.8.27 | 陳炎輝 | 梁耀南 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金城鎮北一段77-1地號 | 許中光 陳建達 | 起造人自行退件 | 1.現況照片未標示日期及基地範圍。2.構造別加強磚造不符。3.基地排水及至公共溝渠圖示及現況照片不全。4.都市計畫圖未標示基地位置及使用分區。
61 | 080412 | 102.8.23 | 102.8.27 | 陳曉 | 蔡錫謙 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉盤山村段83地號 | 許中光 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.污水圖套繪於壹樓平面圖。2.變更部份標示。3.通風檢討。4.壹層平面上色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
62 | 080413 | 102.8.23 | 102.8.27 | 許正雄等10筆 | 陳木壽 | 集村農舍3層10棟10戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段9-1地號等19筆 | 許中光 陳建達 | 起造人自行退件 | 1.相關技師表格修正。2.套繪圖(配地)。3.保護區許可函。4.建物高度(簷高)有誤。
63 | 080414 | 102.8.26 | 102.8.27 | 金聿璐等14筆 | 陳炳宏 | 住宅3層1棟14戶(新建) | 金寧鄉北二三劃測段79-17地號等6筆 | 許中光 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.面積計算有誤。2.行動不便者通路檢討。3.樓梯無障礙尺寸檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。

## 綠建築
福建省建築師公會
102年8月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 19 件）
順序 | 審查日期 | 設計建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視建築師
1 | 102.8.6 | 江錦財 | 吳朝國 | 金寧鄉長寮段0431-0001地號 | 1.缺自然村報告書、缺結算書。 2.缺綠建築檢討報告書及平面圖。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層2棟9戶 | 498.78 | 陳俊芳 黃舜澤
2 | 102.8.6 | 楊水池 | 韓靜枝 | 金湖鎮多年段41地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 228.86 | 陳俊芳 黃舜澤
3 | 102.8.13 | 陳木壽 | 陳翔淳 | 金寧鄉寧湖一劃段581地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟21戶 | 1901.78 | 邱建興 張元駿
4 | 102.8.13 | 林君志 | 大竹開發建設股份有限公司負責人:黃百亨等6筆 | 金寧鄉安岐村段277-00地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層2棟6戶 | 362.88 | 沈金柱 張元駿
5 | 102.8.13 | 沈建宏 | 有翔建設股份有限公司負責人:黃則榦等45筆 | 金湖鎮湖前段892地號等3筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層1棟45戶 | 3238.23 | 邱建興 張元駿
6 | 102.08.13 | 廖明隆 | 熙頂開發有限公司 | 金門縣金城鎮祥豐段39-40地號 | 綠化： 1.缺植栽覆土及剖面相關位置及各項RH。 2.缺生態綠化比例及計算式。 3.缺Ai，Ap 之標註及計算式。 4.缺Ai=160m2綠化平面圖之圖面標註計算式。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 店舖、飲食店、集合住宅 | 地上11層地下2層1棟45戶 | 8248.24 | 黃漢雄 許中光
綠建材： 1.Ai1，Ai4各層面積與圖面各層面積計算不符。 2.Ao1，Ao2車道及緩衝空間面積缺圖示及計算式。 3.綠建材缺證明文件或切結書。及各項RH面積計算對照。 4.Ai1，Ai4各層面積與Ao-03圖之面積計算表不符及各層平面面積計算式不符，請澄清。 5.Ao1，Ao2戶外車道及緩衝空間面積缺圖示及計算式。 6.所採綠建材（高壓混凝土C級）之相關證明文件（需"正本相符"用印）。 7.所採綠建材缺長*寬尺寸及面積計算由來。
外殼節能： 1.R041及R042面積之由來不詳。 2.各層外牆面積圖均未表示"外牆面積值"。 3.圖B2F~B3F外牆面積平面圖及計算式（共20張）請確認圖名。 4.R042厚度與剖面圖RH不符。
7 | 102.8.20 | 陳建達 | 洪添福 | 烈嶼鄉黃埔段118地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 201.69 | 沈金柱 陳勝川
8 | 102.8.20 | 張元駿 | 林重新 | 烈嶼鄉上林段0214-0000地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 128.47 | 沈金柱 陳勝川
9 | 102.8.20 | 張元駿 | 林馬力 | 烈嶼鄉東坑段0491-0000地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上1層1棟1戶 | 108.78 | 沈金柱 陳勝川
10 | 102.8.20 | 陳建達 | 方國良 | 烈嶼鄉后頭段81-1地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上1層1棟1戶 | 101.92 | 沈金柱 陳勝川
11 | 102.8.20 | 林君志 | 堂興開發建設股份有限公司代表人:蔡健士 | 金城鎮山前段0443-0005地號 | 住宿單位或公共空間請區分標示 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 297.36 | 沈金柱 陳勝川
符合規定
12 | 102.8.20 | 林君志 | 堂興開發建設股份有限公司代表人:蔡健士 | 金城鎮山前段0443-0004地號 | 住宿單位或公共空間請區分標示 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 297.36 | 沈金柱 陳勝川
符合規定
13 | 102.8.20 | 林君志 | 堂興開發建設股份有限公司代表人:蔡健士 | 金城鎮山前段0443-0003地號 | 住宿單位或公共空間請區分標示 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 295.23 | 沈金柱 陳勝川
符合規定
14 | 102.8.27 | 陳木壽 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲等49筆 | 金寧鄉北二三劃測段264地號等10筆 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層地下1層5棟49戶 | 4877.61 | 許中光 陳建達
15 | 102.8.27 | 陳啟明 | 董成祥 | 金城鎮古崗村段518地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 215.25 | 許中光 陳建達
16 | 102.8.27 | 陳木壽 | 世崇有限公司負責人:王碧珍等18筆 | 金寧鄉寧湖一劃段580地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層2棟18戶 | 1396.87 | 許中光 陳建達
17 | 102.8.27 | 陳炳宏 | 常福建設股份有限公司負責人:常春明等8筆 | 金城鎮莒光樓段925地號等9筆 | 綠建築綠化、保水資料不全。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層8棟8戶 | 1407.6 | 許中光 陳建達
符合規定
18 | 102.8.27 | 蔡錫謙 | 陳曉 | 金寧鄉盤山村段83地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 172.66 | 許中光 陳建達
19 | 102.8.27 | 陳炳宏 | 金聿璐等14筆 | 金寧鄉北二三劃測段79-17地號等6筆 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟14戶 | 448.75 | 許中光 陳建達

## 室裝
102年8月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共2件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 102（室審）09 | 102.08.20 | 丁文祥 | 合眾建築經理股份有限公司 | 金門縣金湖鎮新市段73、74地號等2筆 | 1.申請位置、地號、申請人資料、執照號碼未填寫。 2.著色範圍請畫工整，面積請統一。 3.平面標示所引線。 4.電影院請加剖面圖。 5.請補申請人資料。 | 莊和明 吳宗政 | 圖說審查 | A1：電影院 B2：商場 B4：旅館 | 地上6層 | 1512.47
2 | 102（室竣）10 | 102.08.19 | 陳勝川 | 特力屋室內裝修設計股份有限公司 | 金門縣金城鎮民生路27巷1號 （金門縣金城鎮城西段346地號） | 符合規定 | 張元駿 | 竣工查驗 | G1：證券公司（證券經紀業） | 地上1~3層 | 161.87