研商建築技術規則建築設計施工編日照檢討法規修正事宜第2次會議紀錄

壹、開會時間：102年7月11日（星期三）上午9時30分

貳、開會地點：本署B1第3會議室

參、主持人：謝組長偉松                 記錄：陳雅芳

肆、出（列）席單位及人員：如會議簽到單

伍、會議討論

案由一：建築技術規則建築設計施工編第40條修正事宜。

說　明：

一、基於維護良好之健康居住環境，第40條之修正以前次會議方案一的方向進行檢討，優先以北向鄰接住宅區或住宅使用用途者納入適用，再檢視有關法規修正，併檢討冬至日一小時以上之有效日照的合理計算方式或圖例納入後續會議討論，以供依循與判定。

二、中華民國建築開發商業同業全國聯合會於102年5月15日來函提出，都市計畫已有院落規定者，不適用本案條文；都市計畫未有規定者始依本案規範：建築技術規則僅就個別建築物規範，無法平衡考量鄰近地區整體需求，而且忽略台灣南北日照差異，日照應回歸都市計畫整體考量，合理保障都市計畫及土地利用效能，才是正本清源。又台灣地處熱帶及亞熱帶，日照充足，倘若一定要仿照溫帶國家法令，規範建築物冬至日陰影，宜採取最低限度之管制方式。爰建議從寬維持適用對象（僅規範住宅區基地南側建照案、群樓以上部份始須檢討）。條文對照表，經整理如下表，提請討論。

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第四十條 建築物在冬至日所造成之日照陰影，應使鄰近住宅區基地有一小時以上之有效日照。但符合下列情形之一者，不在此限： 一、建築物之高度不超過二十一公尺及七層樓者。 二、申請基地配置一幢或二幢以上建築物時，各棟建築物臨北向面寬不超過十公尺。 三、都市計畫法規或都市計畫書圖於基地北側已規定前院、後院或側院退縮深度（寬度）者。 四、申請基地配置一幢或二幢以上建築物時，自基地北向境界線退縮六公尺建築，且建築物臨北向面寬不超過二十公尺者。但如基地北向臨接道路者，仍依本編第一百六十四條規定檢討。 | 第四十條 住宅至少應有一居室之窗可直接獲得日照。 | 一、針對居住基本之日照以及健康需求，建築物應檢討所造成之日照陰影應使臨接或面對之基地於冬至日有一小時以上之有效日照，以確保日常居住環境之舒適，規範建築物興建時應檢討建築物於冬至日所造成之日照陰影，以符公平正義。 二、為便於面積較小基地之檢討，經以氣象條件及都市計畫書圖已規定有前後側院深度、寬度模擬分析，如申請基地配置一幢或二幢以上建築物時，各棟建築物臨北向面寬不超過十公尺或已依都市計畫法規或都市計畫書圖已規定留設前後側院之深度及寬度者，其在冬至日所造成之日照陰影已可使鄰近基地在冬至日有一小時以上之有效日照，爰不在此限。 三、為使臨接或面對之基地南側保有適當日照、採光及視覺距離，經依氣候條件檢討模擬分析，申請基地配置一幢或二幢以上建築物時，各棟建築物臨北向面寬逾二十公尺時，其建築物所造成之日照陰影約投影於六公尺範圍內，據此，為簡化檢討，建築物如自基地北向境界線退縮六公尺，已可檢討符合在冬至日所造成之日照陰影，應使鄰近基地有一小時以上之有效日照。但如基地北向臨接道路者，仍依本編第一百六十四條規定檢討。 |

發言摘要：

一、費委員宗澄

建築物日照檢討之草案係以臨北向之相關條件進行檢討，然於實務狀況非為所有基地皆屬方正之狀況，如何進行檢討，實有考量之必要，建議以相關圖示輔助條文，俾利了解條文之適用與確切之執行方式，以避免於執行上衍生更多爭議。

二、薛委員昭信

本討論草案基於都市計畫已有前院、後院或側院退縮深度（寬度）得免再予檢討「在冬在至日所造成之日照陰影，應使鄰近住宅區基地有一小時以上之有效日照」規定，然各直轄市、縣（市）政府所訂之前院、後院或側院退縮深度（寬度）不一，會否有依直轄市、縣（市）政府所訂之前院、後院或側院退縮深度（寬度）留設，卻仍無法達到使鄰近住宅區基地有一小時以上之有效日照」規定之情形，實須再予確認，以免造成日後之困擾。

三、陳委員啟中

（一）現行建築技術規則僅要求「在冬至日所造成之日照陰影，應使鄰近基地有一小時以上之有效日照」，並未限制基地內有一棟以上之建築物時，究係應分別檢討或合併檢討。以高雄市政府之執行方式為例，係以兩棟建築物間隔達一定距離後，得分別檢討日照陰影，對於實務執行上而言，較具彈性並減少須退縮留設之空間，對於衝擊而言較小。

（二）有關基地形狀非都方正且屬正北正南座向，有關本草案所提臨北向面寬之認定，建議可採以投影於北向之方式檢討。

四、中華民國全國建築師公會

（一）各棟間之最小間距是否應予規範?

（二）棟之定義可能引起誤解或爭議，建議以圖例說明之。

（三）基地北向境界線如何定義?又如何退縮?建議以圖例說明之。

五、中華民國建築開發商業同業公會全國聯合會

（一）節能與日照恐本末倒置：我國地處熱帶及亞熱帶，日照充足，遮陽節能的需求遠遠高於日照，倘若一定要仿照溫帶國家法令，規範建築物北向陰影，宜採取最低限度之管制方式。現行日照法規及執行方式即為從寬處理，僅限於住宅區建築基地之間檢討冬至日北向陰影範圍應避開北側住宅區基地。

（二）路線商業區改建困難：建照案若全面適用日照規定，將導致多數建築基地配置困難、限縮都市計畫允建量體。尤其是全國各都會區普遍存在之「路線商業區」，建築量體若須自北側地界線退縮不合理距離，再扣除南側退縮人行道，將使路線商業區改建困難。

（三）不利商業區都市更新：各地都會中心商業區建築物多已老舊，若須檢討北向冬至日陰影，將因無處配置允建量體，造成抗拒改建。另者，都市更新鼓勵基地合併、空地集中，改建量體勢必難以符合冬至日陰影規定，所以檢討冬至日陰影也不利都市更新。都市計畫已有院落規定者，不適用本案條文；都市計畫未有規定者始依本案規範：建築技術規則僅就個別建築物規範，無法平衡考量鄰近地區整體需求，而且忽略台灣南北日照差異，日照應回歸都市計畫整體考量，合理保障都市計畫及土地利用效能，才是正本清源，本會爰建議草案第四十條：「建築物之前後側院寬度或深度應依都市計畫之規定；都市計畫未規定者，…應使相鄰住宅區建築基地有一小時以上之有效日照…」。

（四）都市計畫未有規定者適用本案，亦應從寬規範：台灣地處熱帶及亞熱帶，日照充足，倘若一定要仿照溫帶國家法令，規範建築物冬至日陰影，宜採取最低限度之管制方式。本會爰建議從寬維持適用對象（僅規範住宅區基地南側建照案、群樓以上部份始須檢討），草案第四十條建議：「建築物之前後側院寬度或深度應依都市計畫之規定；都市計畫未規定者，建築物超過七層樓或高度二十一公尺以上之部份，其冬至日所造成之日照陰影，應使相鄰住宅區建築基地有一小時以上之有效日照，但符合下列情形之一者，不在此限：…」

六、本署都市計畫組

第三款規定都市計畫法規或都市計畫書圖於基地北側已規定前院、後院或側院退縮深度（寬度）者得免檢討得免再予檢討在冬至日所造成之日照陰影，惟各直轄市、縣（市）政府多未訂定前院、後院或側院退縮深度（寬度），且已有訂定者亦為完全相同，又該退縮深度（寬度）是否與該條其他各款具有等同效果？尚無法確定，建議本款刪除，以同條各款進行檢討為宜。

決議：

建築技術規則建築設計施工編第40條經依與會人員意見修正如下，其中第3款因涉及依都市計畫法規或都市計畫書圖於基地北側已規定前院、後院或側院退縮深度（寬度）時是否能使鄰近基地有一小時以上之有效日照，暫予保留，併請作業單位依修正條文增列相關圖例，提下次會議討論。

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第四十條 建築物在冬至日所造成之日照陰影，應使鄰近住宅區基地有一小時以上之有效日照。但符合下列情形之一者，不在此限： 一、建築物之高度不超過二十一公尺及七層樓部分。 二、建築基地僅配置一幢建築物，且其投影於北向面寬不超過十公尺。 三、都市計畫法規或都市計畫書圖於基地北側已規定前院、後院或側院退縮深度（寬度）。 四、建築物外牆面自基地北向境界線退縮六公尺以上，且投影於北向面寬不超過二十公尺部分。 | 第四十條 住宅至少應有一居室之窗可直接獲得日照。 | 一、針對居住基本之日照以及健康需求，建築物應檢討所造成之日照陰影應使臨接或面對之基地於冬至日有一小時以上之有效日照，以確保日常居住環境之舒適，規範建築物興建時應檢討建築物於冬至日所造成之日照陰影，以符公平正義。 二、為便於面積較小基地之檢討，經以氣象條件及都市計畫書圖已規定有前後側院深度、寬度模擬分析，如各幢建築物投影於北向面寬不超過十公尺或已依都市計畫法規或都市計畫書圖已規定留設前後側院之深度及寬度者，其在冬至日所造成之日照陰影已可使鄰近基地在冬至日有一小時以上之有效日照，爰不在此限。 三、為使臨接或面對之基地南側保有適當日照、採光及視覺距離，經依氣候條件檢討模擬分析，申請基地配置一幢或二幢以上建築物時，各棟建築物臨北向面寬逾二十公尺時，其建築物所造成之日照陰影約投影於六公尺範圍內，據此，為簡化檢討，建築物如自基地北向境界線退縮六公尺，已可檢討符合在冬至日所造成之日照陰影，應使鄰近基地有一小時以上之有效日照。 |

案由二：建築技術規則建築設計施工編增訂第40條之1事宜。

案由三：建築技術規則建築設計施工編第41條修正事宜。

案由四：建築技術規則建築設計施工編第42條修正事宜。

決議：案由二、案由三、案由四等3案未及討論，於下次會議賡續討論。

陸、散會