## 建照
中華民國全國建築師公會
102年 9月份建築執照協助檢視案件紀錄表 (共 54 案次 )
序號 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 090101 | 102.8.19 | 102.9.3 | 蔡金花 | 陳建達 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉烈濱劃測段276地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.現況照片請釐清。2.申請書之構造種類錯誤。3.立面圖簷高未標示。4.緊急進口未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
2 | 090102 | 102.8.27 | 102.9.3 | 陳介克等2筆 | 陳建達 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 金城鎮古塔段32地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.面積計算表之樓層標示錯誤。2.緊急進口之標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
3 | 090103 | 102.8.28 | 102.9.3 | 周成進 | 王家祥 | 農舍2層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金沙鎮中蘭劃測段268地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.排水溝同意書未用印、謄本簡附正本。2.都計圖未上色、樁位圖未上色。3.步行距離(各層)。4.圖面索引表內容修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
4 | 090104 | 102.8.28 | 102.9.3 | 陳水芳 | 杜國源 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮中一段20-3地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.雜項工作物變更概要表漏填?2.概要表順序、文件排列順序。3.照片過期勿加工。4.都計圖未簽章上色、樁位圖同。5.雜項工作物、審議與建照不符。6.建築物高度請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
5 | 090105 | 102.8.28 | 102.9.3 | 興矗建設開發股份有限公司代表人:張明義等14筆 | 陳勝川 | 集合住宅地上3層地下1層1棟19戶(新建) | 金寧鄉東洲段488地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書有誤。2.簡附東洲村段4地號同意書。3.補工程造價。4.步行距離及重複步距。5.欄杆尺寸標示(平面圖)。6.地下室停車位尺寸標示。7.地下室應計入容積之面積檢討。8.立面簷高標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 開工前應補送結構計算書。
6 | 090106 | 102.8.28 | 102.9.3 | 陳土生 | 楊水池 | 住宅3層1棟6戶(第一次變更) | 金湖鎮湖前段1401地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書有誤、變更內容有誤。2.圖說多未上色。3.補1F平面圖。4.面積計算請澄清。5.無障礙樓梯請于樓梯平剖大樣圖標示無障礙相關規定。6.申請書變更後建築物高度有誤。7.3F建物平均高度之檢討。8.建築物高度之認定釐清。9.補土地登記簿謄本。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
7 | 090107 | 102.8.28 | 102.9.3 | 洪志強 | 陳建達 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉黃埔段282-1地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.D1門及DW1門防火時效檢討。2.緊急進口之標示。3.屋頂斜率之檢討。4.現況公眾排水溝請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
8 | 090108 | 102.8.29 | 102.9.3 | 王維漢等3筆 | 林君志 | 集合住宅地上3層1棟3戶(新建) | 金寧鄉榜林村段172地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.樓梯無障礙設施檢討。2.無障礙坡道之扶手設置。3.逃生步距。4.地界、建築線著色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
9 | 090109 | 102.8.29 | 102.9.3 | 陳秀鳳 | 徐立言 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮陽宅段074-0000地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.照片未簽章。2.步行距離。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
10 | 090110 | 102.8.30 | 102.9.3 | 陳凌翔等17筆 | 林志鴻 | 集合住宅地上3層地下1層2棟17戶(新建) | 金城鎮延平段223地號等2筆 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
11 | 090111 | 102.8.30 | 102.9.3 | 交通部民用航空局局長:沈啟 | 張國松 | 航空站3層2棟1戶(第2次變更) | 金寧鄉機場段0245-0000地號 | 楊文基 沈建宏 | 不符合規定，核退。 | 1.變更理由釐清。2.文件排序、照片標示日期。3.本次變更是否有拆除行為，請簡附相關証明文件。4.綠建築請釐清。
12 | 090112 | 102.8.30 | 102.9.3 | 周清坡 | 陳建達 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖三劃段0744-0001地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補附結構計算書。2.缺一張結構平面圖。3.安全措施剖面圖高度標示錯誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
13 | 090113 | 102.8.30 | 102.9.3 | 金門開發事業股份有限公司負責人:劉虔旭等6筆 | 廖明隆 | 集合住宅3層2棟6戶(新建) | 金湖鎮陳坑段874地號 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.起造人名冊表格。2.都計圖上色。3.拆除部份?4.現況照片索引。5.釐清尺寸指向?6.無障礙相關圖面。6.碰撞距離之標示。7.立面圖建築線位置標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
14 | 090114 | 102.9.2 | 102.9.3 | 金門縣港務處法定代理人:許正芳 | 許育鳴 | 候船室1層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮水頭段1-3地號等19筆 | 楊文基 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.審核表之格式請更新。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
15 | 090201 | 102.9.2 | 102.9.10 | 金門縣環保局局長:楊世宏 | 竇國昌 | 供參觀、閱覽且無舞台之場所2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉機場段0242-0002地號 | 陳俊芳 王瑞民 | 起造人自行退件 | 1.補套繪透明紙、補建築師及相關技師名單。2.補都市計劃圖、計畫道路樁位圖。3.缺土石方計算、缺污水處理設施認可文件。4.施工說明書簽章。5.缺技師執業執照影本。6.建造申請面積與核准公文不符。
16 | 090202 | 102.9.3 | 102.9.10 | 堂興開發建設股份有限公司負責人:蔡健士等7筆 | 林君志 | 住宅3層3棟7戶(新建) | 金城鎮古塔段32地號 | 陳俊芳 王瑞民 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.配置圖補現有巷道尺寸及缺漏著色。2.無障礙樓梯、無障礙通路(含坡道坡度)、停車位。3.基地內通路補尺寸。4.緊急進口。5.污水處理設施容量。6.無障礙昇降機詳圖未檢附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 9月17-18日核對副本。
17 | 090203 | 102.9.4 | 102.9.10 | 三悅建設股份有限公司負責人:林天福等12筆 | 沈建宏 | 住宅3層2棟12戶(新建) | 金寧鄉寧安四劃段325地號 | 陳俊芳 王瑞民 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.建造申請修正自然村樓地板面積筆誤、補說明書。2.補斜屋頂坡度比。3.補停車位尺寸。4.補陽台距離地界線尺寸。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
18 | 090204 | 102.9.4 | 102.9.10 | 吳翠梧 | 周壽海 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮中蘭劃測段308地號 | 陳俊芳 王瑞民 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺套繪透明紙。2.補開挖土方量計算。3.補排水暗溝同意使用面積。4.套繪圖與平面圖著色不符。5.浴廁機械通風量。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
19 | 090205 | 102.9.4 | 102.9.10 | 東亞建築經理股份有限公司負責人:曹奮平等112筆 | 劉致錚 | 集合住宅地上2層地下2層1棟112戶(第二次變更) | 金湖鎮市港段58地號等12筆 | 陳俊芳 王瑞民 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補原建造執照正本。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
20 | 090206 | 102.9.5 | 102.9.10 | 楊明飛等5筆 | 林君志 | 店舖、集合住宅5層1棟5戶(第一次變更) | 金城鎮祥安段881地號等2筆 | 陳俊芳 王瑞民 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
21 | 090207 | 102.9.6 | 102.9.10 | 林允定等6筆 | 陳啟明 | 住宅3層1棟3戶(建照併拆照) | 烈嶼鄉東林段462地號 | 陳俊芳 王瑞民 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.陽台(1F)請修正為0。2.1F排水方向請詳細標註。3.基地及室內高程請標示。4.各1F儲藏室面積未檢討。5.各樓廁所未開窗請檢討通風。6.污水處理設施請補標註。7.W1之fvi計算請補註。8.廚房機械通風量35㎡/hr.㎡。9.緊急進口。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 9月17-18日核對副本。
22 | 090208 | 102.9.6 | 102.9.10 | 陳用慶 | 陳啟明 | 住宅地上2層地下1層1棟1戶(新建) | 金沙鎮擎天段1180地號 | 陳俊芳 王瑞民 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.地下室開挖範圍未標註。2.樓梯級高未檢討。3.儲藏室面積8分之一檢討。4.緊急進口。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 9月17-18日核對副本。
23 | 090209 | 102.9.6 | 102.9.10 | 陳金銓 | 王家祥 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金湖鎮山外段232地號 | 陳俊芳 王瑞民 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.2、3F雨遮請取消。2.樓梯頂板及外牆位置請修正。3.緊急進口。4.機械通風量20㎡/hr㎡。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
24 | 090210 | 102.9.6 | 102.9.10 | 金萬年建設有限公司代表人:陳永宏等13筆 | 黃銘璋 | 住宅、集合住宅地上3層地下1層2棟13戶(新建) | 金寧鄉中二劃段0332-0000地號 | 陳俊芳 王瑞民 | 起造人自行退件 | 1.設計人為2人，簽章用印請以2人共同為之。2.補地籍套繪圖、上傳証明。3.補4張照片及拍照位置示意圖。4.缺土地使用權同意書。5.污水處理設施審定文件頁碼不全。6.補現有巷道証明、開挖土石方計算。7.補結構計算。8.平面圖未著色、未標註尺寸、面積計算式。9.缺技師証照影本。10.停車位尺寸未標示。11.圖說模糊不清。
25 | 090211 | 102.9.6 | 102.9.10 | 金萬年建設有限公司代表人:陳永宏等4筆 | 黃銘璋 | 住宅3層4棟4戶(新建) | 金寧鄉中二劃段0332-0001地號 | 陳俊芳 王瑞民 | 起造人自行退件 | 1.設計人為2人，簽章用印請以2人共同為之。2.補地籍套繪圖、上傳証明、光碟資料片。3.補4張照片及拍照位置示意圖。4.缺土地使用權同意書。5.污水處理設施審定文件頁碼不全。6.補現有巷道証明、開挖土石方計算。7.補結構計算、公寓大廈規約草約。8.平面圖未著色。9.缺技師証照影本。10.尺寸未標示、面積計算無法檢核。11.停車位尺寸未標註。12.無障礙設施標註不全。13.有效採光檢討有誤。
26 | 090212 | 102.9.6 | 102.9.10 | 許志雄等10筆 | 陳木壽 | 集合住宅地上3層地下1層2棟18戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段9-1地號等13筆 | 陳俊芳 王瑞民 | 起造人自行退件 | 1.補套繪透明紙、都市計畫圖位置著色。2.雜項執照變更使用影本用印。3.B幢有效採光檢討有誤。4.補浴廁機械通風量、管道間。5.節能計算有誤。6.綠化計算有誤。
27 | 090213 | 102.9.9 | 102.9.10 | 陳明坤等12筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層1棟12戶(新建) | 金城鎮前水頭段219地號 | 陳俊芳 王瑞民 | 起造人自行退件 | 1.補套繪透明紙，套繪圖與平面圖不符。2.補公寓大廈規約及詳細圖說。3.套繪圖方位(指北)錯誤。4.基地內排水請澄清。5.浴廁採機械通風應檢討通風量。6.開口距地界未達3公尺部份未檢討防火間隔(#110)7.1F主要入口請檢討淨高及無障礙出入口與戶外通路。8.樓梯未檢討級深。9.採光用窗是否在有效採光範圍未檢討。10.污水處理設施容量不足。
28 | 090214 | 102.9.9 | 102.9.10 | 金門縣金城鎮中正國民中小學法定代理人:張柏樾 | 趙永順 | 學校4層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮城西段0205-0000地號等6筆 | 陳俊芳 王瑞民 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.未附正確的審查表。2.變更設計申請次數錯誤、未說明變更內容。3.補地號表、補拍照位置示意圖。4.補無障礙培訓証書影本。5.補建築師及相關技師簽証名單。6.補施工說明書、綠建築檢討報告書。7.現場照片未標示基地範圍缺拍照位置索引。8.套繪圖與平面圖不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 9月17-18日核對副本。
29 | 090301 | 102.9.9 | 102.9.17 | 陳福德 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段590-7地號 | 卓建光 張世宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.建築物用途類組請標示。2.結構計算書請蓋騎縫。3.請標示公共排水溝位置並取得排水同意書。4.建築物高度標示。5.排水系統檢討。6.圖例補充。7.剖面線補充。8.農路照片。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
30 | 090302 | 102.9.9 | 102.9.17 | 辛俊明 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮金門城段1044地號 | 卓建光 張世宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.建築物使用類組請標示。2.概要表有2個地上2層(變更後)請修正。3.立面變更請說明並標示及釐清是否須重送自然村審議。4.缺變更部份剖面圖，及立面雲形線標示。5.補陽台尺寸。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
31 | 090303 | 102.9.11 | 102.9.17 | 有翔建設股份有限公司負責人:黃則榦等3筆 | 沈建宏 | 店舖、集合住宅地上3層下下1層1棟3戶(新建) | 金湖鎮新頭段1173-0000地號 | 卓建光 張世宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.無障礙培訓証書。2.缺擋土安全措施。3.請檢討道路使用截角(免截角)。4.只有安全梯才能免計入容積、直通樓梯仍需計入容積。機房請標示設備用途及通風。5.無障礙出入口須有平台請修正。6.概要表2F缺陽台面積、建築面積加入陽台面積不計樓地板面積檢討有疑義。7.建築物外觀顏色請標示。8.空地比例式有誤。9.請於平面標示防火間隔線。10.W5面積計算應*3。11.一樓樓梯大門應向避難方向開啟。12.一樓用途申請有誤(缺住宅)。13.平面圖尺寸修正。14.陽台1F平剖面修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
32 | 090304 | 102.9.11 | 102.9.17 | 有翔建設股份有限公司負責人:黃則榦等9筆 | 沈建宏 | 集合住宅地上3層地下1層1棟9戶(新建) | 金湖鎮新頭段735-23地號等2筆 | 卓建光 張世宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.請檢討污水處理設施容量及使用人數。2.結構圖缺擋土安全措施。3.只有安全梯才能免計容積、直通樓梯仍需計入容積，機房請標示設備用途。4.陽台計入建築面積不計入樓地板面積檢討有疑義。5.建築物外觀顏色請標示。6.無障礙樓梯須雙邊扶手請修正。7.無障礙通路不能計入綠化面積。8.筏基剖面修正。9.A-1剖面圖修正、立面圖修正西北向。10.門窗圖修正。11.無障礙樓梯扶手、細部標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
33 | 090305 | 102.9.12 | 102.9.17 | 許志雄等10筆 | 陳木壽 | 集村農舍3層10棟10戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段9-1地號 | 卓建光 張世宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.地籍圖9-21、22、23是否為申請基地配地內容請釐清並配合修正書表。2.通路部份已有現有巷道証明、建築線位置請重新標示。3.容積率計算式基地面積有誤。4.二樓C棟步行距離標示。5.屋頂及陽台排水標示。6.女兒墻及窗台高度標示。7.鑄鐵欄杆間距標示。8.地面層平面圖補基地保水及綠化標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
34 | 090306 | 102.9.12 | 102.9.17 | 陳明坤等12筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層1棟12戶(新建、退件重掛) | 金城鎮前水頭段219地號 | 卓建光 張世宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.1F 陽台請標示法定空地。2.每戶用途為集合住宅請標示。3.剖面圖高度標示不一致請釐清。4.污水處理設施採用型號標示修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 9月24-25日核對副本。
35 | 090307 | 102.9.13 | 102.9.17 | 蔡火練 | 陳勝川 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉后沙劃測段117-1地號 | 卓建光 張世宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.監造人請簽章。2.建築物用途類組請標示、建築物高度與簷高填寫有誤請修正。3.缺施工說明書。4.缺變更前後對照表、平、立面結構平面圖。5.概要表高度修正。6.委託書補正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
36 | 090308 | 102.9.14 | 102.9.17 | 金洋房實業有限公司負責人:陳永強 | 陳建達 | 工廠1層1棟1戶(新建、縣府退件) | 金湖鎮太湖劃測段280地號等4筆 | 卓建光 張世宏 | 起造人自行退件 | 1.本案應為供公眾使用建築物、相關書表圖說請配合修正，技師名單、技師簽証請檢附。2.缺地號表。3.現況照片與拍攝方向不符，且缺道路排水溝現況。4.缺拆除相關書表。5.283與286-1之界線是否為建築線請釐清。6.遮雨棚請計入建築面積及樓地板面積。7.缺結構簽章。8.缺工業設施圓桶用途說明、結構計算、結構圖。9.相關工業(廠房、倉庫)之檢討。10.無障礙道路標示。11.衛生設備數量檢討。12.無障礙通路材質。
37 | 090309 | 102.9.14 | 102.9.17 | 戴福壽 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金城鎮庵前劃測段938地號 | 卓建光 張世宏 | 起造人自行退件 | 1.套繪顏色不符計畫道路請套入。2.計畫道路樁位圖請標示基地位置。3.建築線及上色錯誤。4.1F平面配置圖請標示樁位點(計畫道路)。5.缺污水處理設施認可文件。6.圖例不全。7.防火間隔檢討筆誤。8.陽台欄杆及窗台高度標示。9.樓梯詳圖。10.圍墻請確認基地內外?
38 | 090310 | 102.9.14 | 102.9.17 | 陳曉 | 蔡錫謙 | 住宅3層1棟1戶(第二次變更) | 金寧鄉盤山村段83地號 | 卓建光 張世宏 | 起造人自行退件 | 1.卷宗請填寫第?次變更設計。2.申請書原領執照字號請填寫。3.供公眾使用面積異動請重送自然村審議。4.變更設計概要表、原構造、高度請填寫。5.建築師簽証名單請簽章。6.建築線與原核准不符請釐清。
39 | 090311 | 102.9.16 | 102.9.17 | 吳有泰 | 陳啟明 | 住宅3層1棟1戶(第二次變更) | 金沙鎮大洋段1197地號 | 卓建光 張世宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.本案已先行動工。2.變更設計說明不完整，缺陽台變更、平、立面變更結構變更等。3.變更設計概要表缺原建築物構造。4.缺相片拍攝方向示意圖。5.缺無障礙培訓證書須檢討無障礙通路。6.缺結構計算書、2F增加為3F需檢討。7.污水處理設施檢討。8.補層面尺寸。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工(應於請領使用執照前檢附結構安全證明文件)
40 | 090401 | 102.8.16 | 102.9.24 | 戴克鑽 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮小西門劃測段596-1地號 | 符宏仁 王家祥 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.屋頂斜率標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
41 | 090402 | 102.9.11 | 102.9.24 | 沈明欽等3筆 | 張元駿 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金寧鄉后盤段村段0064-0000地號 | 符宏仁 王家祥 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 一.屋頂構造請註明其作法符合節能報告。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
42 | 090403 | 102.9.11 | 102.9.24 | 楊金珍等12筆 | 張元駿 | 集合住宅3層1棟12戶(新建) | 金寧鄉湖下村段0030-0000地號 | 符宏仁 王家祥 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
43 | 090404 | 102.9.16 | 102.9.24 | 王治世 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉寧山段665地號 | 符宏仁 王家祥 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.一樓N1變更為D4。2.二樓空間名稱標示。3.樓層名稱訂正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
44 | 090405 | 102.9.17 | 102.9.24 | 陳天厚 | 沈建宏 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮小西門劃測段2236地號 | 符宏仁 王家祥 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.套圖上色請一致。2.樓梯階數、平剖面檢核、級高。3.立面圖(左右)標示。4.剖面圖材料標示、尺寸。5.外墻與屋面構造請註明與節能報告相符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
45 | 090406 | 102.9.17 | 102.9.24 | 陳淑靖 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段572地號 | 符宏仁 王家祥 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.防火時效門高檢討。2.立面圖左右向標示有誤。3.樓梯梯數、淨高、淨高標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
46 | 090407 | 102.9.18 | 102.9.24 | 交通部民用航空局局長:沈啟 | 張國松 | 航空站3層2棟1戶(第二次變更、退件重掛) | 金寧鄉機場段0245-0000地號 | 符宏仁 王家祥 | 尚符合規定 (已核對副本ok) |  |  | 10月1-2日核對副本。
47 | 090408 | 102.9.18 | 102.9.24 | 文炳炎 | 徐立言 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金沙鎮擎天段1281-0000地號等2筆 | 符宏仁 王家祥 | 起造人自行退件 | 起造人自行退件，未行審查。
48 | 090409 | 102.9.18 | 102.9.24 | 楊志團等8筆 | 陳炳宏 | 住宅3層3棟8戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖二劃測段902地號等4筆 | 符宏仁 王家祥 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.簽証名單未簽名、蓋章。2.地籍套繪圖A2-1應為4筆土地。3.變更說明地號4筆土地。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
49 | 090410 | 102.9.18 | 102.9.24 | 陳泉榮 | 陳勝川 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮斗門劃測段142地號 | 符宏仁 王家祥 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.基地現況圖農路水溝標示?2.二F及門在逃生方向開啟。3.剖面圖應補基礎結構部分。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
50 | 090411 | 102.9.18 | 102.9.24 | 陳木勇等12筆 | 陳勝川 | 店舖、集合住宅3層1棟12戶(新建) | 金湖鎮陳坑段231地號 | 符宏仁 王家祥 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.雨水貯留檢討。2.剖面圖補入基礎。3.剖詳請敘明構造與材料。4.屋頂層平面圖、不符繪圖成規請修正(柱塗黑)。5.屋頂節能構造請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 開工前應補送結構計算書。
51 | 090412 | 102.9.23 | 102.9.24 | 戴福壽 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金城鎮庵前劃測段938地號 | 符宏仁 王家祥 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.樁位圖未標示基地位置。2.1F平面未標示高程。3.W2窗距地界未達1.5m應為具1小時防火時效之防火窗(門窗圖應一併修正)。4.立面圖剖面圖請註明簷高基礎。5.樓梯淨寬、級寬、淨高。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
52 | 090413 | 102.9.23 | 102.9.24 | 李金滿 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉西方劃測段0553-0000地號 | 符宏仁 王家祥 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.廁所通風設備標層。2.屋頂層及突一層標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
53 | 090414 | 102.9.23 | 102.9.24 | 林耀光 | 張元駿 | 店舖、住宅3層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉東林段0292-0000地號 | 符宏仁 王家祥 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.屋頂斜率標示。2.投影線標示。3.樓梯標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
54 | 090415 | 102.9.23 | 102.9.24 | 李麗旋 | 陳啟明 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮山西段1913地號 | 符宏仁 王家祥 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.斜屋面構造與外殼節能所定不同。2.雨水貯留檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。

## 室裝
中華民國全國建築師公會
102年9月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共5件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 102（室竣）11 | 102.09.24 | 可文玉 | 金門縣金沙鎮何浦國民小學 | 金門縣金沙鎮下塘頭39號 （金門縣金沙鎮中蘭劃測段288-1地號） | 1.1樓增加天花板與原申請不符，請辦理變更設計。 2.請檢附室內裝修圖說。 | 沈金柱 | 竣工查驗 | F3：幼稚園 | 地上1~2層 | 341.09
2 | 102（室竣）12 | 102.09.12 | 尤噠唯 | 金門縣公共車船管理處 | 金門縣金湖鎮黃海路90-1號 （金門縣金湖鎮山外段0736地號） | 1.缺原核准書圖。 2.委託書應為委託施工業。 3.未檢附室內裝修業登記證。 4.未檢附建築物室內裝修綠建材材料書表。 5.室內裝修材料書表應由專業施工人員簽章。 6.出廠證明書等缺專業施工人員用印。 7.未檢附竣工相片及索引圖。 8.未檢附原領審核合格文件圖說。 9.缺施工業及專業施工人員用印。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | A2：車站 | 地上1層 | 41.28
3 | 102（室竣）13 | 102.09.12 | 陳木壽 | 正杰有限公司 | 金門縣金湖鎮夏興100號 （金門縣金湖鎮夏興段1235地號） | 1.委託書應為委託施工業。 2.室內裝修業登記證未附承攬手冊。 3.室內裝修簽證表未填寫查核紀錄。 4.未檢附建築物室內裝修綠建材材料書表。 5.室內裝修材料書表未用印。 6.出廠證明書等缺施工業及專施工人員用印。 7.缺防火門等相關證明文件。 8.部份現況與申請圖說不符。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | B4：旅館 | 地上1~3層 | 1529.54
4 | 102（室審）10 | 102.09.18 | 戴榮伸 | 國立金門高級農工職業學校 | 金門縣金湖鎮新市里復興路1-11號 （金門縣金湖鎮新市段1地號等8筆） | 1.補分間牆圖例。 2.補立剖面圖。 3.防火門補常時開放放式或常時關閉式尺寸。 4.天花板高度（平面）。 | 陳俊芳 吳建忠 | 圖說審查 | D4：中學以上校舍類場所 | 地上1~6層 | 5973.59
5 | 102（室審）11 | 102.09.18 | 許育鳴 | 金門縣港務處 | 金門縣金城鎮水頭段1-3地號等19筆 | 1.樓地版面績請澄清。 2.用圖? | 陳俊芳 吳建忠 | 圖說審查 | A2：供旅客等候運輸工具之場所 | 地上1層 | 140.48

## 綠建築
中華民國全國建築師公會
102年9月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 29 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 102.9.3 | 陳建達 | 蔡金花 | 烈嶼鄉烈濱劃測段276地號 | Co2固定量請澄清。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 159.11 | 楊文基 沈建宏
經修正後符合規定。
2 | 102.9.3 | 陳建達 | 陳介克等2筆 | 金城鎮古塔段32地號 | Co2固定量請澄清。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 280.38 | 楊文基 沈建宏
經修正後符合規定。
3 | 102.9.3 | 陳勝川 | 興矗建設開發股份有限公司代表人:張明義等14筆 | 金寧鄉東洲段488地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層1棟19戶 | 1644.14 | 楊文基 沈建宏
4 | 102.9.3 | 楊水池 | 陳土生 | 金湖鎮湖前段1401地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟6戶 | 620.9 | 楊文基 沈建宏
5 | 102.9.3 | 陳建達 | 洪志強 | 烈嶼鄉黃埔段282-1地號 | Co2固定量請澄清。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 137.43 | 楊文基 沈建宏
經修正後符合規定。
6 | 102.9.3 | 徐立言 | 陳秀鳳 | 金沙鎮陽宅段074-0000地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 141.88 | 楊文基 沈建宏
7 | 102.9.3 | 林志鴻 | 陳凌翔等17筆 | 金城鎮延平段223地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層2棟17戶 | 1833.46 | 楊文基 沈建宏
8 | 102.9.3 | 廖明隆 | 金門開發事業股份有限公司負責人:劉虔旭等6筆 | 金湖鎮陳坑段874地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層2棟6戶 | 460.48 | 楊文基 沈建宏
9 | 102.09.03 | 陳肇勳 | 僑馥建築經理股份有限公司 | 金門縣金湖鎮市港段8地號 | 1.綠化檢討式修正。 2.節能fvi、ki計算式。 3.補建造影本。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 住宅、辦公、店鋪 | 地上10層地下1層1棟 | 8179.9 | 梁貞誠 邱建興
| 102.09.04 |  |  |  | 經修正後符合規定 | [9 empty] | 梁貞誠
10 | 102.09.03 | 陳勝川 | 華勁投資股份有限公司 | 金門縣金沙鎮北八劃段69地號 | 1.綠化優待係數α取1.3，補計畫說明書及計算表。 2.保水補地質鑽探f值。 3.綠建材部分應予檢討。 4.ENVLOAD補外周區相關圖面。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 旅館 | 地上4層1棟1戶 | 1741.21 | 梁貞誠 邱建興
11 | 102.09.03 | 陳木壽 | 金門縣港務處 | 金門縣金城鎮水頭段1-3地號 | 1.補節能ENVLOAD檢討圖面。 2.補建照影本。 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 商場 | 地上1層1棟1戶 | 296.64 | 梁貞誠 邱建興
| 102.09.05 |  |  |  | 經修正後符合規定 | [9 empty] | 梁貞誠
12 | 102.9.10 | 林君志 | 堂興開發建設股份有限公司負責人:蔡健士等7筆 | 金城鎮山前段0443-0000地號等3筆 | 1.未檢討綠化、保水。2.外殼節能計算有誤。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層3棟7戶 | 1041.64 | 陳俊芳 王瑞民
經修正後符合規定。
13 | 102.9.10 | 沈建宏 | 三悅建設股份有限公司負責人:林天福等12筆 | 金寧鄉寧安四劃段325地號 | 1.外殼，屋頂空氣層熱阻有誤。2.綠化，補喬木名稱。木麻黃非原生種。3.保水，補Q1、Q2、Qc計算式。透水鋪面有誤(植草石方)。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層2棟12戶 | 1062.42 | 陳俊芳 王瑞民
經修正後符合規定。
14 | 102.9.10 | 林君志 | 楊明飛等5筆 | 金城鎮祥安段881地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 店舖、集合住宅 | 地上5層1棟5戶 | 182.99 | 陳俊芳 王瑞民
15 | 102.9.10 | 陳啟明 | 林允定等6筆 | 烈嶼鄉東林段462地號 | 經修正後符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟3戶 | 243.63 | 陳俊芳 王瑞民
16 | 102.9.10 | 陳啟明 | 陳用慶 | 金沙鎮擎天段1180地號 | 經修正後符合規定。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層地下1層1棟1戶 | 321.83 | 陳俊芳 王瑞民
17 | 102.9.10 | 王家祥 | 陳金銓 | 金湖鎮山外段232地號 | 1.fvi值計算有誤。2.屋頂U值，空氣層熱阻修正 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 189.48 | 陳俊芳 王瑞民
經修正後符合規定。
18 | 102.9.17 | 林君志 | 辛俊明 | 金城鎮金門城段1044地號 | 補綠建築圖面，α=13說明。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 239.36 | 卓建光 張世宏
經修正後符合規定。
19 | 102.9.17 | 沈建宏 | 有翔建設股份有限公司負責人:黃則榦等3筆 | 金湖鎮新頭段1173-0000地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 店舖、集合住宅 | 地上3層下下1層1棟3戶 | 325.74 | 卓建光 張世宏
20 | 102.9.17 | 沈建宏 | 有翔建設股份有限公司負責人:黃則榦等9筆 | 金湖鎮新頭段735-23地號等2筆 | 1.附件E-1數值為0不正確。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層1棟9戶 | 1041.9 | 卓建光 張世宏
經修正後符合規定。
21 | 102.9.17 | 陳木壽 | 許志雄等10筆 | 金寧鄉寧湖一劃段9-1地號 | 1.綠化喬木單株面積＜16㎡，本案須種植六株原生或寫大喬木。2.基地保水透水磚鋪面應扣除喬木樹穴面積。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層10棟10戶 | 2227.45 | 卓建光 張世宏
經修正後符合規定。
22 | 102.9.17 | 陳木壽 | 陳明坤等12筆 | 金城鎮前水頭段219地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟12戶 | 241.38 | 卓建光 張世宏
23 | 102.9.17 | 陳啟明 | 吳有泰 | 金沙鎮大洋段1197地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 294.45 | 卓建光 張世宏
24 | 102.9.24 | 張元駿 | 沈明欽等3筆 | 金寧鄉后盤段村段0064-0000地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 305.37 | 符宏仁 王家祥
25 | 102.9.24 | 張元駿 | 楊金珍等12筆 | 金寧鄉湖下村段0030-0000地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟12戶 | 281.01 | 符宏仁 王家祥
26 | 102.9.24 | 沈建宏 | 陳天厚 | 金城鎮小西門劃測段2236地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 221.68 | 符宏仁 王家祥
27 | 102.9.24 | 陳勝川 | 陳木勇等12筆 | 金湖鎮陳坑段231地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 店舖、集合住宅 | 地上3層1棟12戶 | 499.21 | 符宏仁 王家祥
28 | 102.9.24 | 張元駿 | 林耀光 | 烈嶼鄉東林段0292-0000地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 店舖、住宅 | 地上3層1棟1戶 | 358.04 | 符宏仁 王家祥
29 | 102.9.24 | 陳啟明 | 李麗旋 | 金沙鎮山西段1913地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 222.31 | 符宏仁 王家祥