## 建照
中華民國全國建築師公會
102年 11 月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 59 案次 )
序號 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 面積(㎡) | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 110101 | 102.10.30 | 102.11.5 | 翁克強 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金城鎮祥和段22-1地號 | 王瑞民 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 301.05
2 | 110102 | 102.10.31 | 102.11.5 | 鄭金治 | 陳啟明 | 第二種商業區3層1棟1戶(變更使用) | 金湖鎮新市段324地號 | 王瑞民 陳勝川 | 申請人自行退件 | 490.44 | 1.停車數量檢討。2.圖面請標示與地界之關係。3.照片請標示位置圖。4.無障礙設施請配合檢討。5.違建範圍請補標示尺寸及澄清與地界、道路之關係。6.應檢附債權人之同意書《申請同意書及拆除同意書》。7.變更前後之圖說不全。
3 | 110103 | 102.10.31 | 102.11.5 | 許繁榮(法定代理人:林麗娜) | 林志鴻 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉長寮段67地號等2筆 | 王瑞民 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 181.69
4 | 110104 | 102.10.31 | 102.11.5 | 聯承建設有限公司負責人:蔡壬癸等7筆 | 林志鴻 | 集合住宅3層2棟7戶(新建) | 金湖鎮湖前段391地號 | 沈建宏 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 499.44 | 1.防火門窗檢討(距地界3m內)。2.緊急進口之檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
5 | 110105 | 102.10.31 | 102.11.5 | 陳玉堂等3筆 | 陳建達 | 集合住宅3層3棟3戶(新建) | 金沙鎮高坑劃測段424-1地號等3筆 | 王瑞民 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 640.42 | 1. 地號表之土地使用分區標示錯誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
6 | 110106 | 102.10.31 | 102.11.5 | 黃柏鈞等7筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層2棟7戶(新建) | 金湖鎮湖東劃段391-1地號等2筆 | 王瑞民 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 793.6
7 | 110107 | 102.10.31 | 102.11.5 | 陳吉思漢有限公司負責人:陳淮仕等15筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層1棟15戶(新建) | 金湖鎮夏興段1315-14地號 | 王瑞民 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 450.54
8 | 110108 | 102.11.1 | 102.11.5 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲等3筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層1棟3戶(第一次變更) | 金城鎮夏墅村段30地號 | 王瑞民 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 221.28 | 1.1F陽台名稱請加註(法定空地)。2.1F平面圖圖例顏色修正。3.門窗圖尺寸標示錯誤。4.立面圖屋頂形式錯誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工。
9 | 110109 | 102.11.1 | 102.11.5 | 陳水足 | 陳炳宏 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段542-1地號 | 王瑞民 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 267.36 | 1.套繪圖位置錯誤(計劃道路)。2.距地界3M內之防火門窗檢討。3.面積計算表之樓層標示錯誤。4.廁所機械通風檢討。5.陽台女兒牆補標示。6.排水應標示接至公共排水溝。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 11月12-13日核對副本。
10 | 110110 | 102.11.1 | 102.11.5 | 胡郡玲 | 陳炳宏 | 辦公室地上5層地下1層1棟5戶(新建) | 金城鎮祥瑞段640地號等3筆 | 王瑞民 沈建宏 | 起造人自行退件 | 1054.63 | 1.地下室免計入容積範圍請檢討。2.無障礙停車位之空間需與其他空間做防火區劃。3.檢討無障礙室內通路相關規定。4.面積計算表屋突面積錯誤。5.各層平面之步行距離線形錯誤。6.請標示鄰接兩側騎樓尺寸。7.結構設計須由結構技師簽証。8.地下室開挖範圍請補標示，緊急逃生口(1F)亦同。9.地下室電梯與結構圖不同。10.防火門應註明防火時效。11.室內裝修天花板前後不一且未註明綠材使用率。12.未檢討室外綠建材。13.無障礙設施請重新檢討。
11 | 110111 | 102.11.1 | 102.11.5 | 金聿璐等12筆 | 陳炳宏 | 集合住宅3層1棟14戶(第一次變更) | 金寧鄉北二三劃測段79-17地號等6筆 | 王瑞民 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 443.19 | 1. 缺地號表、委託書、勘檢人員証書、透明套繪圖。2.自然村是否免審，請檢討。3.建物地籍套繪圖。4.建築面積外框線有誤。5.騎樓標示請澄清(自設或法定)。6.1F室內通路寬度未檢討。7.各戶入口隔戶門應具防火時效。8.節能屋頂構造請補通風說明。9.無障礙樓梯檢討不清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 11月12-13日核對副本。
12 | 110112 | 102.11.1 | 102.11.5 | 黃天水 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮北八劃段247地號 | 王瑞民 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 196.32
13 | 110113 | 102.11.1 | 102.11.5 | 童錦松等14筆 | 陳炳宏 | 住宅5層1棟9戶(第一次變更) | 金城鎮城南段253地號等2筆 | 王瑞民 陳勝川 | 起造人自行退件 | 650.04 | 1.缺結構計算書。2.缺規約。3.立面圖變更。4.結構圖柱位有誤。5.安全梯之豎道區劃未檢討。
14 | 110114 | 102.11.1 | 102.11.5 | 董月婷等10筆 | 陳木壽 | 集村農舍3層10棟10戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段388地號等13筆 | 沈建宏 陳勝川 | 起造人自行退件 | 1918.84 | 1.屋頂形式與土地使用許可審議不一致。
15 | 110115 | 102.11.4 | 102.11.5 | 李詩鵬 | 陳炳宏 | 農舍地上2層地下1層1棟1戶(第四次變更) | 金城鎮金城劃段159地號 | 沈建宏 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 145.98 | 1.未檢附地籍圖、地籍謄本。2.未檢附都市計畫圖及公區証明。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.11月12-13日核對副本。2.先行動工
16 | 110116 | 102.11.4 | 102.11.5 | 張哲綸等2筆 | 周壽海 | 住宅3層2棟2戶(新建) | 金沙鎮汶沙段206地號等2筆 | 王瑞民 沈建宏 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 208.14 | 1.面積計算表之工程造價及建物高度檢討及污水處理設施檢討錯誤修正。2.後方1-2M現有巷道之建築線請標示。3.雨遮標示請檢討(須降版)。4.建築物高度檢討線錯誤請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
17 | 110117 | 102.11.4 | 102.11.5 | 盧志吉 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金湖鎮南雄段179地號 | 王瑞民 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 199.86
18 | 110118 | 102.11.4 | 102.11.5 | 黃紫靈等6筆 | 廖明隆 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金沙鎮擎天段1310-0地號 | 王瑞民 沈建宏 | 起造人自行退件 | 603.68 | 1.無障礙車位之戶外通路檢討。2.廁所機械通風標示。3.圖例標示錯誤修正。4.室內通路坡度請標示。5.1F陽台不計入建築面積者請加註(法定空地)。
19 | 110201 | 102.11.6 | 102.11.12 | 李淑華 | 梁耀南 | 畜牧設施1層1棟1戶(新建) | 金城鎮北一段134地號 | 符宏仁 卓建光 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 178.76 | 1.補光碟、四張相片、都市計畫圖。2.缺建築師及相關技師簽証名單。3.土石方計算須標註於結構平面圖。4.缺土地使用分區証明。5.開窗未符規定、門窗詳圖未注明開啟方式。6.一F平面未注明高程。7.圍籬造價?8.缺廢棄物處理及再利用計劃。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
20 | 110202 | 102.11.6 | 102.11.12 | 陳淮仕 | 沈建宏 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮北九十劃段559地號 | 符宏仁 卓建光 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 333
21 | 110203 | 102.11.6 | 102.11.12 | 金門樂活假期酒店股份有限公司代表人:候尊仁 | 蘇重威 | 旅館地上5層地下1層13棟1戶(新建) | 金沙鎮鵲山段403-48地號等2筆 | 符宏仁 卓建光 | 起造人自行退件 | 25044.78 | 1.補建築師及相關技師簽証名單。2.補土地使用權權同意書(已設定地上權予起造人)。3.缺都市計畫圖、樁位圖、土地使用分區証明。4.套繪圖缺A4紙著色。5.缺土石方計算式、施工說明書簽名。6.缺污水處理設施認可文件。7.建築物避難層出入口寬度未檢討走廊實度未註明。8.屋頂排水未注明。9.客房未檢討應設無障礙部份。10.請依102年1月1日施行之建築物無障礙設施規範檢討無障礙設施。11.走廊淨寬標示。12.防火區劃之開口部標示。13.BM點標示。14.平面圖門窗編號標示。15.安全維護設計檢討。16.緊急進口
22 | 110204 | 102.11.7 | 102.11.12 | 許績吉 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段0105-0001地號 | 符宏仁 卓建光 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 322.01 | 一.屋頂平面圖未標示排水。二.D3D4未注明開啟方式。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
23 | 110205 | 102.11.7 | 102.11.12 | 翁明相 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉青山段0925-0000地號 | 符宏仁 卓建光 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 348.32 | 1.2F3M防火間隔檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
24 | 110206 | 102.11.8 | 102.11.12 | 金驛開發建設有限公司負責人:許文杰等100筆 | 陳建達 | 集合住宅、店舖3層65棟98戶(新建) | 金湖鎮湖前段421地號等21筆 | 符宏仁 卓建光 | 起造人自行退件 | 20751.01 | 1.申請書補樁位圖列印日期。2.缺結構計算書、綠建築檢討報告。3.缺無障礙結業証書。4.缺安全維護設計檢討。5.防火間隔檢討(兩棟及地界)。6.缺建築線標示及上色。7.平面圖比例尺應以200分之1以上繪製。8.高程標示。9.公寓走廊寬度標示。10.防火區劃未檢討。11.滯洪池檢討。12.車位尺寸標示。13.無障礙標示及檢討。14.通風檢討。15.採光檢討。16.安全梯檢討。17.迴車道尺寸標示。18.停車空間通風設備檢討。19.逃生步行距離標示。20.公寓大廈條例檢討。21.每棟立面圖應集中繪製。22.污
25 | 110207 | 102.11.8 | 102.11.12 | 蔡志偉等2筆 | 陳炳宏 | 住宅地上2層地下1層1棟2戶(新建、縣府退件) | 金城鎮祥和段437地號 | 符宏仁 卓建光 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 208.53 | 1.申請書起造人用印。2.欠配置圖。3.屋頂排水未標示。4.門窗開啟方式未標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
26 | 110208 | 102.11.8 | 102.11.12 | 童錦松等14筆 | 陳炳宏 | 店舖、集合住宅5層1棟9戶(退件重掛、第一次變更) | 金城鎮城南段253地號等2筆 | 符宏仁 卓建光 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 650.04 | 1.補無障礙結業証書。2.施工說明書簽章。3.缺立面圖。4.無窗戶居室缺相關法令檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
27 | 110209 | 102.11.8 | 102.11.12 | 胡郡玲 | 陳炳宏 | 辦公室地上5層地下1層1棟5戶(新建) | 金城鎮祥瑞段640地號等3筆 | 符宏仁 卓建光 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1054.63 | 1.補起造人名冊、土石方計算式。2.公寓大廈詳細圖說及規約。3.土方無計算式。4.騎樓地、騎樓面積未計算。5.地下室開挖位置未著色(紅色)。6.未檢討碰撞距離。7.防火門請於平面圖標示並標注寬度。8.與避難有關出入口請注明寬度。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
28 | 110210 | 102.11.8 | 102.11.12 | 王開記等8筆 | 陳木壽 | 一般事務之場所4層1棟8戶(新建) | 金城鎮城南段694地號 | 符宏仁 卓建光 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 300.14 | 1.土地使用權同意書缺用印。2.檢附資料表簽章。3.無配置圖。4.高程標示不全(外空間缺)。5.未檢討3.6:1。6.剖詳圖無材料標示。7.欄杆淨寬標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
29 | 110211 | 102.11.8 | 102.11.12 | 陳水木等7筆 | 陳木壽 | 住宅、集合住宅3層5棟7戶 | 金湖鎮湖前段366地號等7筆 | 符宏仁 卓建光 | 起造人自行退件 | 813.66 | 1.補結構計算書。2.補公寓大廈規約及詳細圖說。
30 | 110212 | 102.11.8 | 102.11.12 | 許育傑 | 張元駿 | 辦公室5層1棟5戶(新建) | 金城鎮城隍廟段0114-0000地號 | 符宏仁 卓建光 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 178.34 | 1.申請書補列樁位圖日期。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
31 | 110213 | 102.11.8 | 102.11.12 | 馮篇規 | 張元駿 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 烈嶼鄉沙溪測段0430-0000地號 | 符宏仁 卓建光 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 304.41 | 1.3M防火間隔檢討。2.酒瓶欄杆間距。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
32 | 110214 | 102.11.11 | 102.11.12 | 許火炎 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金寧鄉寧安二劃段366地號等2筆 | 符宏仁 卓建光 | 起造人自行退件 | 337.37 | 1.補套繪圖透明紙、農舍說明書。2.缺土石方計算式、結構計算書。3.不同分區建蔽率容積率檢討宜先分別計算。4.屋頂排水無標示。5.無各部尺寸構造及材料詳剖。
33 | 110215 | 102.11.11 | 102.11.12 | 宝庭建設股份有限公司王林斌等10筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層2棟10戶(新建) | 金寧鄉寧安二劃段366地號 | 符宏仁 卓建光 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 949.54 | 1.缺土方計算、綠建築檢討報告。2.缺公寓大廈規約及詳細圖說。3.缺套繪透明紙。4.防火間隔檢討。5.酒瓶欄杆間距標示。6.剖面圖比例尺加大。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 11月19-20日核對副本。
34 | 110301 | 102.11.12 | 102.11.19 | 康金綠能科技股份有限公司負責人:謝慶儀 | 林君志 | 工廠1層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮太湖劃測段970-1地號 | 梁貞誠 陳俊芳 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 281.41 | 1.缺施工說明書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
35 | 110302 | 102.11.12 | 102.11.19 | 揚昇企業社負責人:黃筱尹 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金城鎮烏土段527-7地號 | 梁貞誠 陳俊芳 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 170.7 | 1.土地使用權同意書、同意使用面積與後附圖不符。2.110條檢討。3.平面圖與剖面圖高程不符。4.緊急進口檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
36 | 110303 | 102.11.12 | 102.11.19 | 揚昇企業社負責人:黃筱尹 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金城鎮烏土段527-8地號 | 梁貞誠 陳俊芳 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 170.7 | 1.土地同意使用面積與後附圖不符。2.平面圖與剖面圖高程不符。3.緊急進口檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
37 | 110304 | 102.11.12 | 102.11.19 | 揚昇企業社負責人:黃筱尹 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金城鎮烏土段527-9地號 | 梁貞誠 陳俊芳 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 170.7 | 1.土地同意使用面積與後附圖不符。2.平面圖與剖面圖高程不符。3.緊急進口檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
38 | 110305 | 102.11.12 | 102.11.19 | 揚昇企業社負責人:黃筱尹 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金城鎮烏土段527-10地號 | 梁貞誠 陳俊芳 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 170.7 | 1.土地同意使用面積與後附圖不符。2.平面圖與剖面圖高程不符。3.緊急進口檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
39 | 110306 | 102.11.12 | 102.11.19 | 翁嵩生 | 楊水池 | 第二種商業區地上4層地下1層1棟1戶(變更使用) | 金城鎮城西段334地號 | 梁貞誠 陳俊芳 | 申請人自行退件 |  | 1.變更使用說明書敘明變更內容。2.若為合併戶標示分戶牆及各戶開口。3.各戶須設置廚房及廁所(不得位違建處)。4.直通樓梯、區劃及若廢除乙梯則1F併同修正。5.原使照號碼修正。6.是否需徑為分割?
40 | 110307 | 102.11.13 | 102.11.19 | 金門樂活假期酒店股份有限公司代表人:候尊仁 | 蘇重威 | 旅館地上5層地下1層13棟1戶(新建、退件重掛) | 金沙鎮鵲山段403-48地號 | 梁貞誠 陳俊芳 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 25044.78 | 1.污水處理設施檢討不全。2.中央空調圖面簽証。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
41 | 110308 | 102.11.13 | 102.11.19 | 靖恩實業有限公司代表人:謝玉燕等15筆 | 陳啟明 | 集合住宅、住宅地上3層地下1層5棟15戶(新建) | 金城鎮金門城段233-1地號等2筆 | 梁貞誠 陳俊芳 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 2024.85 | 1.1F車道面積計入樓地板面積。2.BFL滯洪設施計入機電設備面積檢討。3.地下室停車空間尺寸以及60ﾟ以上距離600修正。4.剖面圖樓梯扶手有誤修正(無障礙)。5.土壤分類，保水與鑽探報告不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
42 | 110309 | 102.11.14 | 102.11.19 | 辛西正 | 林君志 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 金城鎮金門城段914-1地號 | 梁貞誠 陳俊芳 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 241.03 | 1.門窗圖缺DW1。2.緊急進口。3.保水檢討土壤分類與地基調查報查不符。4.申請書之工程造價有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
43 | 110310 | 102.11.15 | 102.11.19 | 李安薯 | 陳啟明 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮山西段1932地號 | 梁貞誠 陳俊芳 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 150.15 | 1.建築線退縮距離有誤、面積配合修正。2.緊急進口檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
44 | 110311 | 102.11.15 | 102.11.19 | 蔡雨金 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉后沙劃測段0079-0000地號 | 梁貞誠 陳俊芳 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 239.05 | 1.補浴廁機械通風量20m³/hr.㎡。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
45 | 110312 | 102.11.15 | 102.11.19 | 陳定鑫等26筆 | 陳建達 | 集合住宅3層3棟24戶(新建) | 金寧鄉東洲段494地號等16筆 | 梁貞誠 陳俊芳 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 3100.83 | 1.東洲村段1號同意書缺陳敬堯。2.A1戶外避難通路大於130CM。3.C2、C3、C4檢討技規110條。4.污水處理設備及核准兩件。5.A1~A12後側開口技規110條(90CM部分標示)。6.C1~C4無障礙樓梯雙面扶手。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
46 | 110313 | 102.11.15 | 102.11.19 | 林水德 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 烈嶼鄉西方劃測段0787-0000地號 | 梁貞誠 陳俊芳 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 286.9 | 1.原執照正本未附。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工(應於請領使用執照前檢附結構安全證明文件。)
47 | 110314 | 102.11.15 | 102.11.19 | 許火炎 | 陳木壽 | 農舍3層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧安二劃段366地號等2筆 | 梁貞誠 陳俊芳 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 337.37 | 1.缺地基調查表。2.無障礙車位缺尺寸。3.車位及車道應檢討10%(刪除)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 開工前應補送結構計算書。
48 | 110315 | 102.11.18 | 102.11.19 | 麗城建設有限公司負責人:吳錫銘等3筆 | 梁耀南 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金湖鎮漁村段939地號 | 梁貞誠 陳俊芳 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 197.67 | 1.缺套繪。2.缺地籍圖、登記簿。3.缺照片。4.缺土方計算。5.缺施工說明書。6.缺綠建築。7.申請書之法令適用日期、用途。8.左側立面圖、缺漏。9.浴廁機械通風量20m³/hr.㎡。10.補有效通風、採光檢討。11.緊急進口。12.基地排水。13.陽台鄰地界尺寸補標示。14.碰撞間隔檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
49 | 110401 | 102.11.18 | 102.11.26 | 翁惟平等7筆 | 梁耀南 | 店舖、辦公室4層1棟7戶(新建) | 金城鎮天后宮段509地號 | 黃正銅 吳建忠 | 起造人自行退件 | 143.93 | 1.檢附資料表請採用新表格，審核表及相關表單資料請詳填並請建築師簽章。2.缺套繪資料、上傳書圖請勿用回收紙。3.起造人用印、申請書法定建蔽率有疑義、缺建築物用途類組編號、設計建蔽率不符、委託書未用印、缺光碟片。4.相關書表請依檢附資料表次序排放。5.都計圖及計畫道路樁位圖請標示基地位置並簽章。6.先行拆除建物請補拆除執照。7.缺土石方計算及污水處理設施認可文件。8.結構計算書用途不符且未蓋騎縫。9.道路退縮地面積請檢討。10.陽台面積請以10%檢討超過部份計入容積建蔽率。11.1F陽台請標示法定空地並約定專用。
50 | 110402 | 102.11.18 | 102.11.26 | 黃紫靈等7筆 | 廖明隆 | 集合住宅3層1棟6戶(新建、退件重掛) | 金沙鎮擎天段1310-0地號 | 黃正銅 吳建忠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 603.68 | 1.套繪、書圖上傳序號、日期不一致請修正。2.相片請標示基地位置及拍攝方向。3.都計圖請標示基地位置並簽章。4.無障礙停車位設置與規定不符。5.面積計算表誤植。6.A1戶採光面積檢討有誤。7.節能屋頂請檢討。8.公共排水溝流水方向。9.通風檢討。10.立面陽台高度、欄杆間隙。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
51 | 110403 | 102.11.19 | 102.11.26 | 陳志安 | 林君志 | 住宅2層1棟1戶(新建) | 金城鎮庵前劃測段381地號 | 黃正銅 吳建忠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 185.26 | 1.立面陽台高度標示。2.立面陽台欄杆間隙＜10CM。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
52 | 110404 | 102.11.20 | 102.11.26 | 皇家國際開發建設有限公司負責人:沈建宏等14筆 | 沈建宏 | 集合住宅3層2棟14戶(新建) | 金寧鄉寧湖三劃段30地號 | 黃正銅 吳建忠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1193.77 | 1.污水處理設施証明文件檢附不全。2.車位請標示尺寸。3.B1、C1、2F陽台尺寸請標明。4.1F平面圖、高程室內外正負0請澄清。5.樓地面積填寫與概要表有待釐清並檢討停車。6.B2-C2採光請檢討有效。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
53 | 110405 | 102.11.21 | 102.11.26 | 吳維山等3筆 | 梁耀南 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金城鎮前水頭段158地號 | 黃正銅 吳建忠 | 起造人自行退件 | 292.92 | 1.缺套繪、光碟片相關資料請依檢附資料表次序排放。2.建築物用途類組請填寫適用法令概要請用最新版本。3.地籍圖及登記簿謄本請更新。4.都計圖請標示基地位置並簽章(樁位圖)。5.土地使用分區逾期請更新。6.缺土石方計算。7.污水處理設施認可文件檢附不全且未簽章。8.1F陽台請標示法定空地並約定專用。9.缺綠建築資料及上傳。10.壹樓平面檢討說明誤植。
54 | 110406 | 102.11.22 | 102.11.26 | 金湖鎮公所法定代理人:蔡西湖 | 尤噠唯 | 辦公室2層1棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮庵邊段34地號等3筆 | 黃正銅 吳建忠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 420.08 | 1.上傳資料日期、序號不一致請釐清。2.基地面積與謄本不符請修正相關數據請配合修正。3.申請書請修正變更說明並加註工程進度、結構變更等。4.屋突層只屋頂平台並無露台之適用。5.梯間1.2M不足1.9M與法規不符(補繪爬梯)。6.剖面圖不一致請釐清。7.缺簽証名單及專業技師簽證(結構有變動)。8.缺相片、執照正本。9.缺都計圖及土地使用分區証明。10.缺施工說明書。11.缺結構計算書。12.卷宗資料不全。13.變更說明及理由更正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
55 | 110407 | 102.11.22 | 102.11.26 | 台灣工商股份有限公司負責人:邱復生 | 柯智明 | 倉儲批發零壽專用區地上3層地下1層1棟2戶(變更使用) | 金寧鄉中山林段144地號等6筆 | 黃正銅 吳建忠 | 申請人自行退件 | 3109.43 | 1.缺書圖上傳資料，相關上傳序號不一致請釐清。2.申請書資料請上傳清表。3.電子遊戲場與遊藝場是否相同請釐清。4.委託書未用印。5.審查表變更次數請填寫。6.缺現況相片。7.部份使用執照，是否可辦理變更使用執照請釐清。8.缺土地使用分區及竣工圖(原有)。9.使用名稱請一致。10.結構變更証明書應由技師簽証。
56 | 110408 | 102.11.25 | 102.11.26 | 國立金門高級農工職業學校法定代理人:劉湘金 | 戴榮伸 | 中學以上校舍類場所6層1棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮新市段0001-0000地號 | 黃正銅 吳建忠 | 起造人自行退件 | 6053.64 | 1.缺審核表校核及簽章。2.檢附資料表請更新。3.卷宗填寫不全。4.建築物用途請填寫實際用途。5.變更說明請標示工程進度。6.土地使用權同意書請檢附正本。7.土地使用分區証明書已逾期。8.污水處理設施認可文件請檢附正本。9.變更說明及理由不詳。10.變更圖說標示不詳。11.附變更設計內容不涉及綠建築檢討說明書。
57 | 110409 | 102.11.25 | 102.11.26 | 金萬年建設有限公司代表人:陳永宏等13筆 | 黃銘璋 | 住宅、集合住宅地上3層地下1層2棟13戶(新建、縣府退件) | 金寧鄉中二劃段0332-0000地號 | 黃正銅 吳建忠 | 起造人自行退件 | 2272.37 | 1.審查表及檢附資料表建築師請簽名。2.適用法令概要請用最新版本。3.A6為住宅或集合住宅請釐清。4.相片基地位置與拍攝方向請標示。5.缺套繪透明紙。6.缺地上權人土地使用同意書。7.共同壁位置圖面標示。8.高程標示，以結構面為準。9.標示無障礙電梯、輪椅迴轉半徑。10.停車位尺寸標示。11.立面陽台高度、欄杆間隙。12.樓梯扶手高度。13.DB'非玻璃門。14.防火窗應為固定窗。15.閣樓應為爬梯。
58 | 110410 | 102.11.25 | 102.11.26 | 施能寅 | 廖明隆 | 住宅2層1棟1戶(第一次變更) | 烈嶼鄉東林段298地號等2筆 | 黃正銅 吳建忠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 169.14 | 1.缺審查表。2.缺執照正本。3.缺起造人變更資料。4.缺承造人簽章。5.缺建築物用途類組編號。6.土地使用同意書起造人不符。7.都計圖請標示基地位置並簽章。8.缺套繪透明紙。9.污水處理設施認可文件請標示基地位置並簽章。10.工程造價計算請釐清並註明工程進度。11.現況照片補污水陰井。12.變更說明及理由不詳。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
59 | 110411 | 102.11.25 | 102.11.26 | 雅典建設股份有限公司負責人:許宜娟等6筆 | 李大椿 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金湖鎮湖前段617地號 | 黃正銅 吳建忠 | 起造人自行退件 | 634.809 | 1.圖檔清冊多了承造人資料。2.申請書起造人身份証統一編號不符、建築面積不符、法令適用請用最新版本。3.起造人名冊幢棟層戶有誤。4.簽証名單資料不全。5.相片缺拍攝日期、方向及簽章。6.地籍圖及登記簿謄本請用正本。7.土地使用權同意書填寫不全。8.都計圖請標示基地位置並簽章。9.土地使用分區証明書請用正本。10.污水處理設施認可文件請檢附正本。11.結構計算書請蓋騎縫。12.1F陽台請標示法定空地並約定專用。13.採光檢討不詳。14.1F停車位不得重複陽台。15.面積計算表有誤另1F樓地板計算式有誤。16.綠化位置與供公眾空間重複。17.採光面積檢討應祥列且注意門之材質。18.簷高標示有誤。

## 室裝
中華民國全國建築師公會
102年11 月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共4件)
序號 | 公會掛號 號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 102（室審）14 | 102.11.12 | 柯智明 | 台灣工商發展股份有限公司 | 金門縣金湖鎮瓊林里中山路8之3號 （金門縣金寧鄉中山林段144地到等6筆） | 1.圖面依規定比例繪圖，並增補橫向剖面圖，並修正剖面圖。 2.補天花板圖，材料需確實。 3.字體請清晰易辨。 4.特別安全梯請依法規在檢討 | 莊和明 楊文基 陳俊芳 | 圖說審查 | A1：電影院 | 地上003~004層及夾層004層 | 3790.41
2 | 102（室審）15 | 102.11.12 | 陳炳宏 | 新向上建業實業有限公司 | 金門縣金寧鄉浦邊村段40地號等4筆 | 1.申請圖之起造人，用途與申請書不符。 2.剖面圖之「1小時防火天花板」筆誤。 3.天花板平面圖未標示淨高度。 4.天花板之窗簾盒應檢討耐燃等級。 5.剖面圖請標示綠建材，耐燃一級。 | 莊和明 楊文基 陳俊芳 | 圖說審查 | 集合住宅 | 地上3層 | 72.81
3 | 102（室審）16 | 102.11.12 | 陳炳宏 | 胡郡伶 | 金門縣金城鎮祥瑞段640地號等3筆 | 1.天花板之窗簾盒應檢討耐燃等級。 2.剖面圖之「1小時防火天花板」筆誤，未標示天花板高度。 3.天花板平面圖未標示淨高度。 4.剖面圖請標示綠建材，耐燃一級。 | 莊和明 楊文基 陳俊芳 | 圖說審查 | G1：金融機構 | 地上001~005層 | 724.26
4 | 102（室竣）15 | 102.11.18 | 許育鳴 | 金門縣港務處 | 金門縣金城鎮水頭段1-3地號等19筆 | 符合規定 | 沈金柱 | 竣工查驗 | A2：供旅客等候運輸工具之場所 | 地上1層 | 140.48

## 綠建築
中華民國全國建築師公會
102年11月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共24件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯留 利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 102.11.5 | 林志鴻 | 許繁榮(法定代理人:林麗娜) | 金寧鄉長寮段67地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 181.69 | 王瑞民 陳勝川
2 | 102.11.5 | 林志鴻 | 聯承建設有限公司負責人:蔡壬癸等7筆 | 金湖鎮湖前段391地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 499.44 | 沈建宏 陳勝川
3 | 102.11.5 | 陳建達 | 陳玉堂等3筆 | 金沙鎮高坑劃測段424-1地號等3筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層3棟3戶 | 640.42 | 王瑞民 沈建宏
4 | 102.11.5 | 沈建宏 | 黃柏鈞等7筆 | 金湖鎮湖東劃段391-1地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟7戶 | 793.6 | 王瑞民 陳勝川
5 | 102.11.5 | 沈建宏 | 陳吉思漢有限公司負責人:陳淮仕等15筆 | 金湖鎮夏興段1315-14地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟15戶 | 450.54 | 王瑞民 陳勝川
6 | 102.11.5 | 陳木壽 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲等3筆 | 金城鎮夏墅村段30地號 | 1.屋頂構造請通風系統說明。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 221.28 | 王瑞民 沈建宏
經修正後符合規定
7 | 102.11.5 | 陳炳宏 | 金聿璐等12筆 | 金寧鄉北二三劃測段79-17地號等6筆 | 1.屋頂構造請通風系統說明。2.遮陽修正係數請補圖說。 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟14戶 | 443.19 | 王瑞民 沈建宏
經修正後符合規定
8 | 102.11.5 | 周壽海 | 張哲綸等2筆 | 金沙鎮汶沙段206地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅3層2棟2戶(新建) | 地上3層2棟2戶 | 208.14 | 王瑞民 沈建宏
9 | 102.11.05 | 陳勝川 | 金門縣烈嶼鄉公所 | 金門縣烈嶼鄉沙溪測段796地號等5筆 | 1.未附節能報告。 2.綠化：1.α=0.8。 2.植栽率剖面未附。 3.保水：1.無鑽進報告。 2.Q1無計算式。 4.綠建材：1.缺室外綠建材。2.天花板面積請說明為何大於樓地板4108M2。3.附件G1編號內容應為數字。 5.請附圖說完整資料（含基地配置方位等）。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 社區活動中心 | 地上2層1棟0戶 | 408.51 | 梁貞誠 張世宏
10 | 102.11.05 | 竇國昌 | 金門縣政府環境保護局 | 金門縣金寧鄉機場段242-2地號等3筆 | 1.綠化=1.3須檢附圖鑑或資料庫植物，提生態綠化計畫說明書及計算表。 2.戶外綠建材仍需檢討（鋪面部份比例）。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 社區（村里）活動中心觀眾席 | 地上2層1棟1戶 | 1138.9 | 梁貞誠 張世宏
11 | 102.11.12 | 張元駿 | 馮篇規 | 烈嶼鄉沙溪測段0430-0000地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 住宅3層1棟1戶(新建) | 304.41 | 符宏仁 卓建光
12 | 102.11.12 | 陳木壽 | 宝庭建設股份有限公司王林斌等10筆 | 金寧鄉寧安二劃段366地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ |  |  |  | ˇ | 集合住宅 | 地上3層2棟10戶 | 949.54 | 符宏仁 卓建光
13 | 102.11.19 | 林君志 | 揚昇企業社負責人:黃筱尹 | 金城鎮烏土段527-7地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 170.7 | 梁貞誠 陳俊芳
14 | 102.11.19 | 林君志 | 揚昇企業社負責人:黃筱尹 | 金城鎮烏土段527-8地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 170.7 | 梁貞誠 陳俊芳
15 | 102.11.19 | 林君志 | 揚昇企業社負責人:黃筱尹 | 金城鎮烏土段527-9地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 170.7 | 梁貞誠 陳俊芳
16 | 102.11.19 | 林君志 | 揚昇企業社負責人:黃筱尹 | 金城鎮烏土段527-10地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 170.7 | 梁貞誠 陳俊芳
17 | 102.11.19 | 陳啟明 | 靖恩實業有限公司代表人:謝玉燕等15筆 | 金城鎮金門城段233-1地號等2筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅、住宅 | 地上3層地下1層5棟15戶 | 2024.85 | 梁貞誠 陳俊芳
18 | 102.11.19 | 林君志 | 辛西正 | 金城鎮金門城段914-1地號 | 1.保水，補Q0Q1、Q2、Q5計算式。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟1戶 | 241.03 | 梁貞誠 陳俊芳
符合規定
19 | 102.11.19 | 陳啟明 | 李安薯 | 金沙鎮山西段1932地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 150.15 | 梁貞誠 陳俊芳
20 | 102.11.19 | 陳建達 | 陳定鑫等26筆 | 金寧鄉東洲段494地號等16筆 | 1.缺綠化、保水簽証表。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層3棟24戶 | 3100.83 | 梁貞誠 陳俊芳
經修正後符合規定
21 | 102.11.26 | 廖明隆 | 黃紫靈等7筆 | 金沙鎮擎天段1310-0地號 | 1.節能屋頂請檢討。2.保水:人工地質檢討。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 603.68 | 黃正銅 吳建忠
符合規定
22 | 102.11.26 | 林君志 | 陳志安 | 金城鎮庵前劃測段381地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上2層1棟1戶 | 185.26 | 黃正銅 吳建忠
23 | 102.11.26 | 沈建宏 | 皇家國際開發建設有限公司負責人:沈建宏等14筆 | 金寧鄉寧湖三劃段30地號 | 1.綠化Φ值存符。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層2棟14戶 | 1193.77 | 黃正銅 吳建忠
符合規定
24 | 102.11.26 | 陳炳宏 | 胡郡伶 | 金門縣金城鎮祥瑞段645地號 | 1.缺檢討圖說 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 辦公室 | 地上5層地下1層1棟5戶 | 1054.63 | 王瑞民 王家祥