## 1月建照
中華民國全國建築師公會
103年 1月份建築執照協助檢視案件紀錄表(共 33 案次 )
序號 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 010101 | 102.12.31 | 103.1.7 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:蔡志宏等15筆 | 林君志 | 集合住宅3層5棟15戶(新建) | 金寧鄉寧安二劃段396地號 | 沈金柱 吳宗政 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.身心障礙培訓証書。2.起造人印章不符(非自然人)。3.基地內通路請依技術規則檢討寬度。4.樓梯請加編號(剖面圖)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
2 | 010102 | 102.12.31 | 103.1.7 | 張盼同 | 蔡孟哲 | 供一般門診、零售、日常服務之場所1層2棟2戶(新建) | 金沙鎮青嶼測段323-1地號等2筆 | 沈金柱 吳宗政 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書註明用途類別、騎樓?高度?2.都市計畫圖未簽名、施工說明書未簽名。3.污水設備文件未完整。4.起造人名冊未附、土石方計算。5.先行動工、檢附相關結構安全証明文件。6.申請書建築線指定未填寫。7.照片標示日期、地界線。8.圖面標註外墻1hr防火時效、並檢附証明文件。9.屋頂標註0.5hr、防火時效並檢附証明文件。10.平面室外高程標示與立面不符。11.建築師技師簽証名單請用本地格式。12.建築線現有巷道上色有誤。13.壹樓結構平面圖請標示地界及土石方計算。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工(應於請領使用執照前檢附結構安全證明文件)。
3 | 010103 | 103.1.2 | 103.1.7 | 春榮開發有限公司(代表人:劉春芳)等7筆 | 陳勝川 | 店舖、集合住宅地上7層地下1層1棟1戶(新建) | 金城鎮城隍廟段117地號等2筆 | 沈金柱 吳宗政 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.相關技師簽証名單未載明。2.施工說明書未檢附。3.相關面積計算請重新整理檢討。4.地質簽証技師缺內政部許可証文號。5.7F挑空與法規不符請重新檢討。6.GL請釐清。7.無障礙樓梯為雙邊扶手、缺警示設施。8.缺安全維護設施。9.缺北向日照檢討及避雷針檢討。10.立面請標示材料及1:3.6檢討。11.B1、雨水池標示、名稱。12.公寓大廈圖上色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
4 | 010104 | 103.1.3 | 103.1.7 | 金沙鎮公所法定代理人:陳昆第 | 陳炳宏 | 供參觀、閱覽、會議，且無舞台之場所地上3層地下1層1棟1戶(新建併拆除、退件重掛) | 金沙鎮大洋段737地號 | 沈金柱 吳宗政 | 起造人自行退件 | 1.申請書、建物高度及簷高、與面積計算表不符。2.停車空間檢討。3.概要表建物高度與圖說不符。4.套繪透明紙。5.土石方計算未檢附。6.照片標示、申請位置。7.分間墻材質未標示。8.步行距離未檢討。9.窗戶防火時效未檢討。10.無障礙車位、標誌標示、高程調整。11.無障礙電梯、樓梯不符規定。12.拆除執照申請書日期。13.建築物用途請明確標示。14.前方現有巷道請出示証明。15.走廊每10M須設迴轉空間請檢討無障礙設施請重新檢討。
5 | 010105 | 103.1.6 | 103.1.7 | 戴震等6筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層3棟6戶(第一次變更) | 金城鎮小西門劃測段67地號等2筆 | 沈金柱 吳宗政 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.變更項目是否應會都計課? 2.申請書建物高度(未檢附立、剖圖說)。3.都計容積率工程造價有誤、棟數有誤。4.變更部份未標明、缺套繪透明紙。5.概要表有誤(圖說檢附未完整)。6.文件排序。7.地面層高程標示不明、入口高程標示。8.缺立面、剖面圖。9.建築物高度變更、3.6:1 檢討。10.污水處理設施標示。11.承造人及技師請簽章。12.適用法令請修正。13.缺結構圖說。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
6 | 010106 | 103.1.6 | 103.1.7 | 永盛興建設股份有限公司負責人:王怡方等12筆 | 廖明隆 | 住宅3層1棟12戶(第一次變更) | 金城鎮庵前劃測段370地號 | 沈金柱 吳宗政 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.變更內容8有誤。2.申請書未簽章、技師簽証名單日期。3.照片騎縫章、建築師簽証表未附。4.土地使用權同意書未附。5.未附結構計算書。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
7 | 010107 | 103.1.6 | 103.1.7 | 金一開發建設有限公司負責人:洪思敏等21筆 | 陳建達 | 集合住宅地上3層地下1層4棟21戶(新建) | 金城鎮小西門劃測段67地號等2筆 | 沈金柱 吳宗政 | 起造人自行退件 | 1.無障礙車位標誌、標示。2. 1層陽台距地界標示。3.缺結構平面圖、結構計算書。4.缺土方計算。5.污水處理設施請蓋騎縫或逐頁簽章。6.停車空間請編號、標示尺寸、地下車道出口請標示2M緩衝距離。7.道路陰影面積檢討有誤請修正。8.A1、A2出入口與基地內通路有高差請檢討。9.直通樓梯不得免計容積(地下室請檢討)。10.樓梯剖面扶手高度及平台淨寬標示不符、斜角超過2CM請修正。
8 | 010108 | 103.1.6 | 103.1.7 | 常瑞升等20筆 | 張元駿 | 集村農舍地上3層20棟20戶(第二次變更) | 金寧鄉后垵段48-22地號等20筆 | 沈金柱 吳宗政 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書建築物用途請加類組編號。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
9 | 010201 | 103.1.7 | 103.1.14 | 金邑建設有限公司負責人:張勝榮等48筆 | 楊水池 | 集合住宅地上3層地下1層1棟48戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段582地號 | 張元駿 張明隆 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.審查表更換。2.公寓大廈、地下室部份使用性質說明不清。3.各戶大門應為防火門、平面、門窗表修正。4.樓梯間外結構過樑補繪。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
10 | 010202 | 103.1.7 | 103.1.14 | 林文義 | 楊水池 | 農舍地上3層地下1層1棟1戶(新建) | 金沙鎮呂厝村段48地號 | 張元駿 張明隆 | 尚符合規定 (未核對副本) | 1.防火間隔檢討(未)。2.委託書未用印。3.都計圖請標示基地。4.農業使用証明過期。5.缺剖面、大樣、結構平面、土石方計算。6.圖面未上色、一層與地下層圖面重疊。7.未附擋土牆剖面圖。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 農業使用証明更新後始得對副本(過年後核對副本)
11 | 010203 | 103.1.8 | 103.1.14 | 許仲贊 | 陳啟明 | 自然村專用區3層1棟0戶(變更使用、退件重掛) | 金城鎮金門城段697地號 | 張明隆 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1~4項已修正。
12 | 010204 | 103.1.9 | 103.1.14 | 翁惟平等7筆 | 梁耀南 | 店舖、辦公室4層1棟7戶(建照併拆除、退件重掛) | 金城鎮天后宮段509地號 | 張明隆 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.以上已修正。2.屋頂樓梯間、瞭望台請修正。3.缺電費單據。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
13 | 010205 | 103.1.9 | 103.1.14 | 宇晴建設有限公司負責人:翁立奇等15筆 | 陳啟明 | 自然村專用區3層1棟15戶(變更使用、第一次變更) | 金寧鄉榜林村段149地號 | 張明隆 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
14 | 010206 | 103.1.10 | 103.1.14 | 董月婷等10筆 | 陳木壽 | 集村農舍地上3層10棟10戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段388地號等13筆 | 張元駿 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.無障礙車位檢討。2.綠化優待系數檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 開工前應補送結構計算書。
15 | 010207 | 103.1.10 | 103.1.14 | 馮姿曉等12筆 | 陳木壽 | 集村農舍地上3層12棟12戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段363地號等13筆 | 張元駿 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺大地技師簽証表。2.高程及GL未標示。3.圖面未上色。4.外殼節能應依幢分別檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
16 | 010208 | 103.1.10 | 103.1.14 | 金門縣烈嶼鄉公所法定代理人:洪成發 | 陳勝川 | 社區活動中心2層1棟0戶(新建) | 烈嶼鄉東坑段128-5地號等3筆 | 張元駿 張明隆 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
17 | 010209 | 103.1.10 | 103.1.14 | 金門縣金沙鎮公所法定代理人:陳昆第 | 陳炳宏 | 社區活動中心地上3層地下1層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金沙鎮浦邊段737地號 | 張明隆 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
18 | 010210 | 103.1.10 | 103.1.14 | 黃石久 | 林志鴻 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金城鎮烏土段558地號 | 張元駿 張明隆 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
19 | 010211 | 103.1.13 | 103.1.14 | 陳財福 | 林志鴻 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金湖鎮新頭段307-2地號 | 張元駿 張明隆 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
20 | 010212 | 103.1.13 | 103.1.14 | 邱金裕等15筆 | 林君志 | 集村農舍3層15棟15戶(新建) | 金城鎮北一段253地號等16筆 | 張元駿 張明隆 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補綠化、保水。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
21 | 010213 | 103.1.13 | 103.1.14 | 歐陽丙吉 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金城鎮小西門劃測段1017-0000地號 | 張明隆 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
22 | 010214 | 103.1.13 | 103.1.14 | 盧冠宇等26筆 | 張元駿 | 店舖、集合住宅3層1棟26戶(新建) | 金湖鎮南雄段0135-0000地號 | 張明隆 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
23 | 010215 | 103.1.13 | 103.1.14 | 呂德生 | 張元駿 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮湖東劃段0537-0000地號 | 張明隆 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
24 | 010216 | 103.1.13 | 103.1.14 | 陳毅書 | 江錦財 | 自然村專用區地上3層地下1層1棟1戶(變更使用、退件重掛) | 金城鎮夏墅村段0001-0002地號 | 張明隆 陳勝川 | 申請人自行退件
25 | 010217 | 103.1.13 | 103.1.14 | 謝承儒(法定代理人:謝裕銘)等2筆 | 陳木壽 | 住宅4層1棟1戶(新建) | 金城鎮城北段502地號 | 張明隆 陳勝川 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.防屋權益使用或所有請澄清。2.缺拆除廢棄物試算。3.結構玻璃樓板請澄清。4.W1防火間修正檢討。5.結構玻璃樓板請澄清。6.W1防火間隔修正檢討。7.無窗戶居室檢討。8.屋頂排水未繪製。9.欄杆請檢討。10.外飾材未標。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 開工前應補送結構計算書。
26 | 010218 | 103.1.13 | 103.1.14 | 鼎天開發建設有限公司負責人:林榮森 | 夏雯霖 | 住宅地上3層地下1層20棟31戶(新建) | 金湖鎮新頭段1152地號 | 張元駿 張明隆 | 起造人自行退件 | 1.B5L戶B3陽台露台離地界小於1M。2.門窗開口請檢討"防火間隔"。3.無障礙地坪高程請標註。4.步距未檢討。5.A戶棟南向立面修正。6.E棟剖面錯誤。7.D2a、W6為防火門窗，W4為防火窗。8.採光、通風未檢討。9.都計圖未標基地。10.地籍套繪修正。11.立面圖說不全。
27 | 010301 | 103.1.13 | 103.1.21 | 信譽建設有限公司負責人:周浯斌等8筆 | 沈建宏 | 集合住宅4層1棟8戶(新建) | 金城鎮奎星樓段74地號 | 陳勝川 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.起造人印章與公司登記不符。2.拆除概要表使用類組並無頹屋請修正。3.結構計算書概要及設計規範請修正。4.1F室內走廊通路請留設淨寬1.2M、樓梯扶手請水平延伸30CM或上退一階。5.外墻材料未標示。6.缺拆除同意書。7.容積計算疑異請釐清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
28 | 010302 | 103.1.15 | 103.1.21 | 鼎天開發建設有限公司負責人:林榮森等31筆 | 夏雯霖 | 住宅地上3層地下1層20棟31戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮新頭段1152地號 | 陳勝川 陳建達 | 不符合規定，核退 | 1.缺上傳套繪圖及資料。2.起造人印章不符。3.設計建築師請簽名、幢數有疑義請釐清。4.審查表請更新、上傳序號請一致。5.本案有地下一層停車空間共用是否可區分集合住宅及住宅，請釐清。6.建築物概要表缺地下層並請逐層合併填寫。7.起造人名冊填寫不全(住宅缺幾層幾戶)。8.技師簽証名單缺大地技師資料及簽証報告(上傳)。9.土地使用權同意書填寫不全(缺起造人及申請期限)。10.相片拍攝不完整無法辨識全部基地現況。11.污水處理設施証明文件與採用不符。12.土石方計算單位不一請修正。13.結構計算書非本申請案。14.公寓大廈規約圖說請上色、名詞請修正。15.結構圖說缺材料說明、柱座標、建築線、地界線、擋土安全措施等。16.既成道路請修正為現有巷道。17.缺放樣基準點。18.地下室範圍超出建築線。19.靠牆之停車位不得為小車位。20.車道出入口距建築線須2M之緩衝空間。21.無障礙戶外通路、坡道及扶手請檢討(包括集合住宅及住宅)。22.地下室樓梯間請計入容積、面積計算與標示不符。23.坡道等設施不得突出建築線。24.現有巷道請截角。25.圖面與自然村與送審圖不符請釐清。26.綠化面積檢討有誤f小喬木覆土不足、榕樹間距請標示。27.節能請逐幢檢討。28.車位與審議不符、尺寸標示。29.人行入口超過建築線。30.放樣點。31.公寓出入口檢討。32.過樑面積未計算。33.公寓無障礙樓梯未檢討。34.A5-02樓梯剖有誤。35.B1棟A樓梯AY2 B1→1F樑位置。36.挖填土方。37.車道剖面圖。38.基地原有舊屋併案辦理拆除。39.既有擋土牆併案辦理雜照。40.建築線請釐清。41.部份圖說審議與建照不符請釐清(坡道、樓梯、車位、Bf範圍、立面、車道、私設通路)。
29 | 010303 | 103.1.16 | 103.1.21 | 董倫偉 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉安西劃段0934-0000地號 | 陳勝川 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.請列印農舍列管卡。2.農業生產面積90%請扣除雨遮、陽台等投影面積(解釋令最新規定)。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
30 | 010304 | 103.1.16 | 103.1.21 | 金一開發建設有限公司負責人:洪思敏等3筆 | 陳建達 | 集合住宅3層1棟3戶(新建) | 金城鎮吳厝村段179-0000地號 | 陳勝川 沈金柱 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.結構計算書參考規範請更新。2.截角請依規定設置。3.公寓大廈規約請用新版本。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
31 | 010305 | 103.1.17 | 103.1.21 | 有翔建設股份有限公司負責人:黃則榦等6筆 | 沈建宏 | 集合住宅地上3層地下1層1棟6戶(新建) | 金湖鎮新頭段1184地號 | 陳勝川 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.起造人印章不符。2.缺建築師簽名。3.污水處理設施認可文件不全請補齊。4.缺節能上傳檢討。5.現有巷道請截角。6.無障礙樓梯檢討。7.立剖門窗有誤。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
32 | 010306 | 103.1.20 | 103.1.21 | 崴森建設有限公司 | 陳志宏 | 住宅3層1棟9戶(新建) | 金城鎮金門城段654地號 | 陳勝川 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.審查表請用新建表格。2.起造人資料不全且未用印(公司印)。3.建築物用途應為H2-集合住宅、建築線指定文號請填寫缺構造種類及列印都計圖、樁位圖日期。4.陽台超過1/10請修正。5.委託書請上傳並用印。6.缺起造人名冊。7.上傳序號請一致。8.缺無障礙勘檢培訓証書。9.缺土地使用權同意書正本及上傳。10.都計圖及樁位圖請簽章。11.結構圖缺建築線地界線標示、基礎有逾越建築線之虞。12.污水處理設施証明文件不全且未簽章。13.結構計算書缺騎縫。14.地基調查報告缺簽章。15.公寓大廈規約請用最新版本。16.壹樓平面上色、高程未標。17.平面尺寸標示。18.浴廁通風計算。19.剖面線。20.雜項工程未計算、擋土牆高度104、105。21.公寓大廈上色。22.雜項結構圖未標示。23.未標示無障礙樓梯之警示設施。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
33 | 010307 | 103.1.20 | 103.1.21 | 顏木群等15筆 | 林君志 | 集村農舍3層15棟15戶(新建) | 金寧鄉寧湖一劃段442地號等40筆 | 陳勝川 陳建達 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.缺配地套繪資料。2.結構圖說不符缺土石方計算。3.A1-3、442謄本面積不符、A1-4西堡劃測段335-1分區不符。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。

## 綠建築
中華民國全國建築師公會
103年1月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 12 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 103.1.7 | 林君志 | 唐鼎建設股份有限公司負責人:蔡志宏等15筆 | 金寧鄉寧安二劃段396地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層5棟15戶 | 1068.06 | 沈金柱 吳宗政
2 | 103.1.7 | 蔡孟哲 | 張盼同 | 金沙鎮青嶼測段323-1地號等2筆 | 符合規定 |  | ˇ | ˇ |  |  |  | 供一般門診、零售、日常服務之場所 | 地上1層2棟2戶 | 360.17 | 沈金柱 吳宗政
3 | 103.1.7 | 廖明隆 | 永盛興建設股份有限公司負責人:王怡方等12筆 | 金城鎮庵前劃測段370地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅 | 地上3層1棟12戶 | 739.83 | 沈金柱 吳宗政
4 | 103.1.14 | 陳木壽 | 董月婷等10筆 | 金寧鄉寧湖一劃段388地號等13筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層10棟10戶 | 1918.84 | 張元駿 陳勝川
5 | 103.1.14 | 陳木壽 | 馮姿曉等12筆 | 金寧鄉寧湖一劃段363地號等13筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層12棟12戶 | 1988.18 | 張元駿 陳勝川
6 | 103.1.14 | 林君志 | 邱金裕等15筆 | 金城鎮北一段253地號等16筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層15棟15戶 | 3319.85 | 張元駿 張明隆
7 | 103.1.14 | 張元駿 | 盧冠宇等26筆 | 金湖鎮南雄段0135-0000地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 店舖、集合住宅 | 地上3層1棟26戶 | 655.44 | 張明隆 陳勝川
8 | 103.01.14 | 陳炳宏 | 金門縣金沙鎮公所 | 金門縣金沙鎮大洋段1273地號 | 符合規定 | [5 empty] | ˇ | 供參觀、閱覽、會議，且無舞台設備之場所 | 地上2層1棟1戶 | 252.14 | 莊和明 王明勝
9 | 103.1.21 | 沈建宏 | 信譽建設有限公司負責人:周浯斌等8筆 | 金城鎮奎星樓段74地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上4層1棟8戶 | 525.77 | 陳勝川 陳建達
10 | 103.1.21 | 陳建達 | 金一開發建設有限公司負責人:洪思敏等3筆 | 金城鎮吳厝村段179-0000地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟3戶 | 254.34 | 陳勝川 沈金柱
11 | 103.1.21 | 沈建宏 | 有翔建設股份有限公司負責人:黃則榦等6筆 | 金湖鎮新頭段1184地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層地下1層1棟6戶 | 405.69 | 陳勝川 陳建達
12 | 103.1.21 | 林君志 | 顏木群等15筆 | 金寧鄉寧湖一劃段442地號等40筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層15棟15戶 | 2898.51 | 陳勝川 陳建達

## 室裝
中華民國全國建築師公會
103年1月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共 4 件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟 戶數 | 面積㎡
1 | 103（室審）01 | 103.01.07 | 陳啟明 | 柏村國小 | 金門縣金湖鎮料羅新塘10號 （金門縣金湖鎮羅劃測段262地號等6筆） | 1.天花板平面圖材料名稱與表E1-4不符，圖例與平面圖不符。 2.窗簾盒應檢討耐燃等級，缺材料名稱（詳剖）。 3.天花板糕度標示及相關剖面圖。 4.檢附建築執照影本。 | 陳俊芳 王俊耀 | 圖說審查 | D3：教室 | 地上001~002層 | 843.06
2 | 103（室竣）01 | 103.01.09 | 丁文祥 | 合眾建築經理股份有限公司 | 金門縣金湖鎮新市段73、74地號等2筆 | 1.補弧型天花板詳剖、收邊詳剖。 2.一樓天花板施作範圍與圖面不符。 3.補固定隔屏詳圖。 4.補分間牆板厚度。 | 陳俊芳 邱建興 | 竣工查驗 | A1：電影院 B2：商場 B4：旅館 | 地下1層~地上6層 | 22651.75
|  | 103.01.21 |  |  |  | 修正完妥，符合規定 | 陳俊芳 邱建興
3 | 103（室竣）02 | 103.01.15 | 陳炳宏 | 新向上建業實業有限公司 | 金門縣金寧鄉浦邊村段40地號等4筆 | 符合規定 | 沈金柱 | 竣工查驗 | H2：集合住宅 | 地上3層 | 72.81
4 | 103（室審）02 | 103.01.21 | 丁文祥 | 合眾建築經理股份有限公司 | 金門縣金湖鎮新市里太湖路二段198號（金門縣金湖鎮新市段73、74地號等2筆） | 1.請分別標示裝修材料圖例（含平、剖面）。 2.玻璃規格請澄清。 3.補柱、天花板造型詳圖。 | 陳俊芳 王俊耀 | 圖說審查 | A1：電影院 B2：商場 | 地上1層~地上6層 | 2171.47