## 建照
中華民國全國建築師公會
103年 2月份建築執照協助檢視案件紀錄表( 共 45 案次 )
序號 | 收件號碼 | 收件日期 | 審查日期 | 起造人 | 設計 建築師 | 建築物 類別 | 申請地號 | 檢視 建築師 | 結果 | 審查更正項目 | 審查情形 | 備註
1 | 020101 | 103.1.13 | 103.2.11 | 黃帝工業股份有限公司負責人:翁廷為 | 沈建宏 | 廠房、材料倉庫、收發料室地上6層地下1層3棟1戶(新建) | 金湖鎮太湖劃測段962地號等8筆 | 陳木壽 卓建光 | 起造人自行退件 | 1.補綠建築檢討報告。2.步行重複距離?3.防火區劃檢討及圖。4.樓梯高度標示、樓梯階梯。5.其他圖面修正。6.請釐清租約用途是否得為私設通路使用。7.鄰棟間隔標示。8.防火間隔線標示及防火構造檢討。9.無障礙通路標示。10.坡道詳圖及平台。11.本案無員工宿舍，相關檢討配合修正。12.無障礙電梯標誌位置標示梯下阻隔、5CM護唇。13.相關防火捲門逃生檢討。14.步行距離標示請補足。15.排空樓地板高程標示應去除。16.欄杆高度標示。17.乙梯逃生門?18.廊道淨寬標示。19.女廁便器檢討及廁所詳圖。20.無窗戶廁所通風檢討。21.貨梯逃生檢討。22.立面材質標示。23.缺旋轉梯詳圖。24.補充無障礙相關圖面。25.樓梯級高及女兒墻高度標示。
2 | 020102 | 103.1.14 | 103.2.11 | 黃帝工業股份有限公司負責人:翁廷為 | 沈建宏 | 工廠4層1棟1戶(新建) | 金湖鎮太湖劃測段419-1地號等8筆 | 陳木壽 卓建光 | 起造人自行退件 | 1.申請書起造人填寫負責人之統編。2.申請書件缺化採水圖面。3.容積設計缺1:3.6標示及檢討。4.無障礙通路標示、高程請確認±0或+10。5.缺雨水貯集滯洪設施圖面。6.無障礙樓梯剖面2F無退1階及1F無梯下阻隔設施。7.廁所便器檢討如用大便器缺1只。8.缺廁所詳圖。9.廊道淨寬標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
3 | 020103 | 103.1.22 | 103.2.11 | 林鶯玉等4筆 | 陳炳宏 | 集合住宅地上3層地下1層4棟4戶(新建) | 金湖鎮湖前段938地號 | 陳木壽 卓建光 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補套繪圖透明紙。2.緊急進口檢討。3.立面窗台高度確認。4.浴廁通風檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
4 | 020104 | 103.1.23 | 103.2.11 | 金門縣金湖鎮多年國民小學法定代理人:張秋沐 | 鄞埼錩 | 供國小學童教學使用之相關場所(餐廳)1層1棟1戶(新建) | 金湖鎮多年段1312地號等4筆 | 陳木壽 卓建光 | 起造人自行退件 | 1.補套繪圖透明紙、書圖上傳証明、光碟。2.補道路樁位圖列印日期於申請書上。3.補無障礙講習結業証書影本。4.補相關技師簽証名單、專業技師簽証報告。5.補多年段1312地號土地登記謄本。6.分區証明補多年段1312-5、1312-6、1312-7三筆。7.合發房屋証明文件不齊全。8.綠建築檢討報告。
5 | 020105 | 103.1.23 | 103.2.11 | 崑郡建設股份有限公司負責人:許南盟等28筆 | 林魁 | 集合住宅地上7層地下1層1棟27戶(第一次變更) | 金湖鎮109地號 | 陳木壽 卓建光 | 起造人自行退件 | 1.套繪圖缺A4紙一張。2.補建築師簽証表、相關技師簽証名單。
6 | 020106 | 103.1.24 | 103.2.11 | 蔡福鐘 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段390-1地號 | 陳木壽 卓建光 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.D1、W2防火間隔檢討。2.屋頂突出物梯間門開啟方向。3.欄杆間隔標示。4.樓梯寬度標示。5.與鄰地距離標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 先行動工
7 | 020107 | 103.1.24 | 103.2.11 | 陳增泉 | 陳建達 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金湖鎮北五劃段7地號 | 陳木壽 卓建光 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.防火間隔檢討。2.結構圖名稱。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
8 | 020108 | 103.1.28 | 103.2.11 | 金展興業有限公司負責人:蔡一豪 | 蘇木祥 | 加油站2層1棟1戶(新建) | 金寧鄉東洲段80地號 | 陳木壽 卓建光 | 起造人自行退件 | 1.申影書填寫負責人資料、補樁位圖日期。2.污水處理認可文件補齊2~8頁內容，並由設計人蓋章簽名。3.都計圖、樁位圖未簽名蓋章。4.補農業區土地使用許可証明。5.補土石方計算書。6.二樓整層設儲藏室與原申請核准之辦公室及更衣室內容不符。7.二樓非居室空間擬請准不適用無障礙建築物專章一部或全部之規定，仍請具文向金門縣政府申請以符167條規定。8.安全措施越界，應取得地主之同意。
9 | 020109 | 103.2.10 | 103.2.11 | 翁菁蔚等10筆 | 陳啟明 | 集合住宅3層10棟10戶(新建) | 金湖鎮羅劃測段222地號等2筆 | 陳木壽 卓建光 | 起造人自行退件 | 1.本案應屬住宅，而非集合住宅，請釐清。2.建築面積超過600㎡應附鑽探報告書。
10 | 020110 | 103.2.10 | 103.2.11 | 莊惠田 | 廖明隆 | 第二商業區3層1棟1戶(變更使用) | 金城鎮城西段20地號 | 陳木壽 卓建光 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 請依100年9月建築物使用類組及變更使用辦法修正版D5類應檢討內容逐項檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
11 | 020201 | 103.2.11 | 103.2.18 | 李其華等10筆 | 楊水池 | 集村農舍地上3層地下1層1棟10戶(第一次變更、退件重掛) | 金寧鄉寧湖一劃段562地號等10筆 | 符宏仁 李訓良 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.變更說明(如:原○○○變更為ΔΔΔ增加XXX)。2.高度是否變更、樓梯變更及地下室標示棟、戶。3.申請書棟層戶數釐清、停車數、高度。4.起造人印章補齊、土地所有權人印章補齊。5.先行動工、相關結構安全証明文件。6.地籍圖、謄本補齊(套繪、補齊、分區証明、配地)。7.書件排序。8.土地分區証明缺562-1地號。9.無障礙室外通路坡道剖面檢討。10.立面1F高度與剖面澄清。11.A4-2剖面圖1FL與平面圖不符。12.地下室位置未著色。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 2月25-26日核對副本
12 | 020202 | 103.2.11 | 103.2.18 | 翁嵩生等13筆 | 楊水池 | 第二商業區地上4層地上1層1棟13戶(變更使用) | 金城鎮城西段334地號 | 符宏仁 李訓良 | 申請人自行退件 | 1.概要表有誤。2.變更使用請詳述。
13 | 020203 | 103.2.12 | 103.2.18 | 許周彩華 | 林君志 | 農舍3層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉后沙劃測段364地號 | 符宏仁 李訓良 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.面積計算表是否應註明、變更前、後。2.照片拍攝方向標示。3.基地現況相片示意圖未標示。4.使用分區証明修正。5.無窗戶居室檢討。6.申請書變更說明修正。7.剖面窗碼標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
14 | 020204 | 103.2.12 | 103.2.18 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲 | 周壽海 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金城鎮金門城段298地號 | 符宏仁 李訓良 | 不符合規定，核退 | 1.地籍面積更正，應否回審議。2.建築面積、各層面積合計未計算。
15 | 020205 | 103.2.13 | 103.2.18 | 黃帝工業股份有限公司負責人:翁廷為 | 沈建宏 | 工廠4層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮太湖劃測段419-1地號等8筆 | 符宏仁 李訓良 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 一.壹層平面圖高程標示不全未交代室內外落差?地舖(戶外)請一併敘明。二.一F避難層出入寬度與樓梯至出入口步行距離未敘明。三.立面圖建築線標示有誤。四.作業廠房專章第275條請檢討。五.無障礙設備設施請專頁檢討。六.結構基礎超越建築線請檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
16 | 020206 | 103.2.13 | 103.2.18 | 盧志火 | 陳啟明 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金城鎮延平段448地號 | 符宏仁 李訓良 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
17 | 020207 | 103.2.13 | 103.2.18 | 三悅建設股份有限公司負責人:林天福等12筆 | 沈建宏 | 集村住宅3層2棟12戶(第一次變更) | 金寧鄉寧安四劃段325地號 | 符宏仁 李訓良 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.公寓大廈規約請更新。2.直通樓梯於避難層出入口寬度未敘明(步行) | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
18 | 020208 | 103.2.13 | 103.2.18 | 楊依瑾等10筆 | 陳木壽 | 集村農舍3層10棟10戶(第一次變更) | 金寧鄉寧湖一劃段380地號等10筆 | 符宏仁 李訓良 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.變更說明理由、註明棟戶、門窗、變更確認增加或取消。2.照片未附。3.配地謄本、地籍圖。4.門窗增減、綠建築檢討報告。5.變更設計項目說明不符。6.配地建蔽同一分區有二種建蔽率請確認。7.屋頂排水未標示。8.綠建築檢討資料不足。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 2月25-26日核對副本
19 | 020209 | 103.2.13 | 103.2.18 | 黃文怡等10筆 | 陳木壽 | 集村農舍3層10棟10戶(新建) | 金寧鄉北二三劃測段625地號等11筆 | 符宏仁 李訓良 | 起造人自行退件 | 1.概要表修正。2.配地建蔽率請檢討。3.門窗詳圖D1未註明開啟方式。4.剖詳圖未敘明材料。5.綠建築計算資料不全。
20 | 020210 | 103.2.13 | 103.2.18 | 翁清文等11筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層3棟8戶(第一次變更) | 金寧鄉青山段985地號等4筆 | 符宏仁 李訓良 | 起造人自行退件 | 1.變更概要表書寫錯誤(左右對調)。2.污水接管是否為變更理由? 3.規約修正、上色。4.外觀造型變更、綠建築檢附。5.防火門標示修正。6.無障礙設備設施檢討專頁標示。7.綠建築檢討補正。
21 | 020211 | 103.2.14 | 103.2.18 | 吳蓮華等10筆 | 江錦財 | 集村農舍3層10棟10戶(第一次變更) | 金寧鄉一劃段0526-0000地號等12筆 | 符宏仁 李訓良 | 起造人自行退件 | 1.變更說明、棟戶。2.概要表有誤。3.委託書用印。4.地籍謄本請補齊、套繪圖(配地)。5.施工說明書。6.先行動工檢附相關結構安全証明。7.圖說應整套。
22 | 020212 | 103.2.14 | 103.2.18 | 陳金獅 | 陳啟明 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金沙鎮蔡厝劃測段347-2地號 | 符宏仁 李訓良 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.屋頂突出部面積計算請澄清。2.結構平面圖(二層)請修正。3.高程標示不全。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
23 | 020213 | 103.2.14 | 103.2.18 | 財團法人金門縣金湖鎮林兜呂氏宗親會法定代理人:呂玉琳 | 傅亭亭 | 宗祠1層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮新頭段773地號 | 符宏仁 李訓良 | 起造人自行退件 | 1.相關技師、建築師簽章。2.照片請用相片。3.使用分區過期。4.申請書未檢附。5.建築物構造材料欠詳(牆體屋面等)。6.屋面構造與外殼節能不同。7.門窗詳圖請修正。8.採光面積重新檢討。
24 | 020214 | 103.2.17 | 103.2.18 | 鼎天開發建設有限公司負責人:林榮森等31筆 | 夏雯霖 | 集合住宅地上3層地下1層20棟31戶(新建) | 金湖鎮新頭段1152地號 | 符宏仁 李訓良 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.申請書有誤。2.陽台面積合計未計算。3.套繪建築線與建築圖說不符。4.土石方計算未檢附。5.建築屋面構造未與節能相符。6.基礎開挖(B1)請補安全措施。7.剖詳圖材料欠詳。8.屋頂(平台部份)排水未敘明。9.重複步行距離未檢討。10.直通樓梯避難層出入口寬度欠詳。11.未標示地下室開挖範圍於1F。12.無障礙設備設施專頁標示。13.結構面平面標示應與建築平面符合。(※於校對副本時檢附無障礙設施專章書圖檢討。) | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 2月25-26日核對副本
25 | 020215 | 103.2.17 | 103.2.18 | 金展興業有限公司負責人:蔡一豪 | 蘇木祥 | 加油站2層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉東洲段80地號 | 符宏仁 李訓良 | 起造人自行退件 | 無障礙電梯是否設置請洽無障礙委員會核定。
26 | 020301 | 103.2.17 | 103.2.25 | 金馬興建設有限公司負責人:鄒衡孝 | 李浩原 | 住宅地上9層地下1層1棟64戶(新建) | 金湖鎮市港段98地號 | 楊文基 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.使用權同意書附信託單位資料証件及信託內容。2.缺污水處理設施文件。3.管委會辦公室屬公設，不得獨立設戶。4.雨遮面積請再檢討。5.1F出入口(店舖)檢討平台。6.汽車出入口為地下室主出入口之一請依技則檢討法規。7.檢討建物高度。8.無障礙WC請重新檢討。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
27 | 020302 | 103.2.17 | 103.2.25 | 周青怡等11筆 | 林君志 | 集村農舍3層11棟11戶 | 金寧鄉中二劃段261地號等12筆 | 楊文基 沈金柱 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.B5、A2、A3、A4鄰棟間隔小於3M相關門窗請檢討1小時防火時效。2.停車空間請編號並標示尺寸。3.A幢1F平面圖與配置圖不符(後門)。4.A1-3缺A1配地資料檢討。5.節能計算請配合防火門窗修正。6.無障礙室外坡道請修正。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
28 | 020303 | 103.2.17 | 103.2.25 | 尚億建設有限公司負責人:陳明泰 | 陳燦榮 | 住宅地上7層地下1層1棟12戶(新建) | 金湖鎮市港段0019-0000地號 | 梁貞誠 沈金柱 | 起造人自行退件 | 1.法人印章與公司設立登記章不符。2.概要表使用類組及申請書建築物用途請填寫完整。3.起造人名冊幢棟層戶請依規定填寫。4.土地使用同意書請填寫完整並用印。5.滯洪池設置。6.安全維護設施。7.壹樓平面地界鄰現有10M道路著色有誤。8.7F夾層作住宅用途高度為3.6否則請計入樓層技164-1條。9.防空避難室面積不足且地下應為二層。10.2F管委會空間請設置無障礙廁所。
29 | 020304 | 103.2.18 | 103.2.25 | 國立金門高中校長:蔡錦杉 | 陳永興 | 學校用地(雜項執照) | 金城鎮祥瑞段999地號 | 楊文基 梁貞誠 | 不符合規定，核退 | 本案非屬建築法列舉之雜項工作物。
30 | 020305 | 103.2.18 | 103.2.25 | 李賢省 | 林君志 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金沙鎮山西段244-2地號 | 楊文基 梁貞誠 | 起造人自行退件 | 1.申請基地範圍標示清楚並補申請基地範圍說明書。2.建築線、地界線、建築面積及法定空地請著色。3.污水處理設備請標示。4.部份使用範圍同意書補件。
31 | 020306 | 103.2.19 | 103.2.25 | 何期望 | 沈建宏 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金沙鎮中蘭劃測段14地號 | 楊文基 沈金柱 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.都計圖樁位圖請簽章。2.污水處理設施證明文件請檢附完整並簽章。3.地基調查請簽名。4.基地排水經過鄰地請出具土地使用同意書或裡地通行權。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
32 | 020307 | 103.2.19 | 103.2.25 | 翁梅治 | 廖明隆 | 農舍2層1棟1戶(第一次變更) | 金寧鄉中三劃測段546地號 | 楊文基 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) |  |  | 先行動工
33 | 020308 | 103.2.20 | 103.2.25 | 金磐基營造股份有限公司代表人:李根遠等10筆 | 陳啟明 | 住宅、集合住宅3層5棟10戶(新建) | 金寧鄉中二劃段378地號等5筆 | 楊文基 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補雨水貯留計算。2.技規110條防火側牆尺寸。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
34 | 020309 | 103.2.20 | 103.2.25 | 崑郡建設股份有限公司負責人:許南盟等28筆 | 林 魁 | 集合住宅地上7層地下1層1棟27戶(第一次變更、退件重掛) | 金湖鎮市港段109地號 | 楊文基 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.汽車昇降機面積及位置請再澄清。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
35 | 020310 | 103.2.20 | 103.2.25 | 利順建設有限公司負責人:翁導正等6筆 | 陳建達 | 集合住宅3層1棟6戶(新建) | 金寧鄉上后垵段87地號 | 楊文基 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
36 | 020311 | 103.2.20 | 103.2.25 | 翁清文等11筆 | 陳木壽 | 集合住宅3層3棟8戶(第一次變更、退件重掛) | 金寧鄉青山段985地號等4筆 | 楊文基 沈金柱 | 尚符合規定 (未核對副本) | 1.承造人及專任技師請簽章。2.閣樓使用類組請修正為非居室。3.基地內通路1F不得設置陽台。4.鄰棟間隔小於6M請檢討門窗防火時效。5.1F陽台請標示法定空地，並於規約標示約定專用。6.無障礙設施請專章檢討並繪製詳圖。7.樓梯平台淨寬請標示。8.C1、C2之電梯請設置無障礙電梯。9.增設擋土牆部份是否需重送審議，敬會都計課。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工(應於請領使用執照前檢附結構安全證明文件)。2. 3月4-5日核對副本
37 | 020312 | 103.2.20 | 103.2.25 | 黃文怡 | 陳木壽 | 集村農舍3層10棟10戶(新建、退件重掛) | 金寧鄉北二三劃測段625地號 | 楊文基 沈金柱 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.正立面防火門窗請依技術規則110條圖110-(6)檢討。2.B4無窗戶居室請檢討消防避難逃生。3.集村農舍公共設施請標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 開工前應補送結構計算書。
38 | 020313 | 103.2.20 | 103.2.25 | 翁嵩生等13筆 | 楊水池 | 第二商業區地上4層地上1層1棟13戶(變更使用) | 金城鎮城西段334地號 | 楊文基 梁貞誠 | 不符合規定，核退 | 1.補申請建物之建築令影本。2.補變更項目樓梯位置變更。3.補配置圖。4.1Fstair補剖面圖。5.變更使用違建合需拆除。6.如將屋頂違建合法列入申請應檢討容積面積及容積率、停車數量並應為增建非變更使用。
39 | 020314 | 103.2.21 | 103.2.25 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲等6筆 | 周壽海 | 住宅3層1棟6戶(新建) | 金城鎮金門城段302地號 | 楊文基 沈金柱 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.補照片索引。2.RF平面補斜屋頂坡度平屋頂補排水管依防水線水方向比例及隔熱。3.建築物用途類組編號請填寫。4.陽台面積超過10%請修正。5.缺審查表。6.土地使用同意書期限請填寫。7.約定專用顏色請區分。8.C2、W1不是1M無法開窗。9.無障礙戶外通路請檢討標示。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
40 | 020315 | 103.2.21 | 103.2.25 | 李古璋 | 徐立言 | 農舍3層1棟1戶(新建) | 金沙鎮後山前段0207-0000地號 | 楊文基 沈金柱 | 尚符合規定 (已核對副本ok) | 1.地界線請著色。2.基地排水經過鄰地請出具土地。3.使用同意書或裡地通行權。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。
41 | 020316 | 103.2.21 | 103.2.25 | 財團法人金門縣金湖鎮林兜呂氏宗親會法定代理人:呂玉琳 | 傅亭亭 | 宗祠1層1棟1戶(新建、退件重掛) | 金湖鎮新頭段773地號 | 楊文基 梁貞誠 | 尚符合規定 (未核對副本) |  |  | 1.先行動工2. 3月4-5日核對副本
42 | 020317 | 103.2.21 | 103.2.25 | 陳學勳 | 張元駿 | 農舍2層1棟1戶(新建) | 金湖鎮新頭段0290-0000地號 | 楊文基 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
43 | 020318 | 103.2.21 | 103.2.25 | 金門遠東酒廠股份有限公司負責人:林茂林 | 沈金柱 | 工廠4層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮中一段539-2地號等7筆 | 楊文基 梁貞誠 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
44 | 020319 | 103.2.21 | 103.2.25 | 許伯玉等3筆 | 林君志 | 住宅2層1棟1戶(第一次變更) | 金城鎮祥和段1007地號 | 楊文基 沈金柱 | 尚符合規定 (已核對副本ok)
45 | 020320 | 103.2.21 | 103.2.25 | 蔡滿澤等12筆 | 陳木壽 | 農舍3層12棟12戶(第一次變更) | 金城鎮莒光樓段711地號等16筆 | 楊文基 沈金柱 | 尚符合規定 (未核對副本) | 1.基地內通路上不得設置陽台(1F)B1、B2、E1、E2、E3、E4。2.3F面積增加B1、B2請檢討修正相關變更資料。3.A1陽台開口距地界不足1M部份請檢討。4.立面變更請重送土地開發審議。5.立面座向請釐清。6.變更說明請詳填。7.剖面圖相關尺寸、資料請標示。8.建築物用途請修正並加類組編號。9.請檢附結構計算書(3F面積增加)。10.請檢附綠建築檢討。11.立面變更敬會都計課。 | 不符規定之項目已修正，現已尚符規定。 | 1.先行動工(應於請領使用執照前檢附結構安全證明文件)2.3月4-5日核對副本

## 綠建築
中華民國全國建築師公會
103年2月份綠建築審查案件檢視紀錄表（共 11 件）
順序 | 審查日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地號 | 審查情形 | 外殼節能 | 基地保水 | 基地綠化 | 雨水貯 留利用 | 生活雜排水 回收再利用 | 綠建材 | 用途 | 層棟 戶數 | 面積㎡ | 檢視 建築師
1 | 103.02.05 | 陳炳宏 | 金門縣金沙鎮公所 | 金門縣金沙鎮浦邊段737地號 | 1.請補附鑽探調查報告書。 2.請將綠建材標示於剖面圖上。 3.面積計算表應為「面積精算法」請修正。 4.計算結果請澄清， | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | 供參觀、閱覽、會議，且無舞台設備之場所 | 地上3層地下1層1棟1戶 | 524.04 | 莊和明 徐民安
2 | 103.2.11 | 陳炳宏 | 林鶯玉等4筆 | 金湖鎮湖前段938地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層地下1層4棟4戶 | 409.03 | 陳木壽 卓建光
3 | 103.2.18 | 陳木壽 | 楊依瑾等10筆 | 金寧鄉寧湖一劃段380地號等10筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層10棟10戶 | 1641.5 | 符宏仁 李訓良
4 | 103.2.18 | 夏雯霖 | 鼎天開發建設有限公司負責人:林榮森等31筆 | 金湖鎮新頭段1152地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集合住宅 | 地上3層地下1層20棟31戶 | 5951.49 | 符宏仁 李訓良
5 | 103.2.25 | 林君志 | 周青怡等11筆 | 金寧鄉中二劃段261地號等12筆 | 節能請配合防火門窗修正。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層11棟11戶 | 1854.72 | 楊文基 沈金柱
經修正後符合規定
6 | 103.2.25 | 陳啟明 | 金磐基營造股份有限公司代表人:李根遠等10筆 | 金寧鄉中二劃段378地號等5筆 | 符合規定 |  | ˇ | ˇ |  |  |  | 住宅、集合住宅 | 地上3層5棟10戶 | 1163.69 | 楊文基 梁貞誠
7 | 103.2.25 | 陳建達 | 利順建設有限公司負責人:翁導正等6筆 | 金寧鄉上后垵段87地號 | 符合規定 | ˇ | [5 empty] | 集合住宅 | 地上3層1棟6戶 | 347.25 | 楊文基 梁貞誠
8 | 103.2.25 | 陳木壽 | 翁清文等11筆 | 金寧鄉青山段985地號等4筆 | NEW2fvi不得為0。 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層10棟10戶 | 1247.61 | 楊文基 沈金柱
經修正後符合規定
9 | 103.2.25 | 陳木壽 | 黃文怡 | 金寧鄉北二三劃測段625地號 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 集村農舍 | 地上3層10棟10戶 | 1798.1 | 楊文基 沈金柱
10 | 103.2.25 | 周壽海 | 青宇建設有限公司負責人:陳清雲等6筆 | 金城鎮金門城段302地號 | 1.W1為1小時防火時效固定窗fvi請修正。2.W2fvi請修正。3.住宅單位或公共空間請區分。 | ˇ | [5 empty] | 住宅 | 地上3層1棟6戶 | 297.99 | 楊文基 沈金柱
經修正後符合規定
11 | 103.2.25 | 陳木壽 | 蔡滿澤等12筆 | 金城鎮莒光樓段711地號等16筆 | 符合規定 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  | 農舍 | 地上3層12棟12戶 | 2201.61 | 楊文基 沈金柱

## 室裝
中華民國全國建築師公會
103年2月份審查室內裝修案件結果紀錄表(共4件)
序號 | 公會掛號號碼 | 查驗 日期 | 設計 建築師 | 起造人 | 申請地址 | 審查情形 | 檢視 建築師 | 備註 | 用途 | 層棟戶數 | 面積㎡
1 | 103（室審）03 | 103.02.19 | 黃炳憲 | 中華郵政股份有限公司 台北郵局 | 金門縣金湖鎮新市里林森路39號 （金門縣金湖鎮新市段0580-0000地號） | 1.補E1-2備註。 2.天花板補圖例。 3.H1類請再確認技術規則及消防法規。 4.補申請人及所有權人證明文件。 | 楊文基 王明勝 | 圖說審查 | H1：宿舍 | 地上003層 | 583.34
2 | 103（室竣）03 | 103.02.21 | 柯智明 | 台灣工商發展股份有限公司 | 金門縣金寧鄉中山林段144地到等6筆 | 1.E1-7補修改竣工圖事項（變更）。 2.3樓儲藏室天花，貴賓室分間牆補材料証，鐵捲門補材料證明。 3.4樓樓梯分間牆修正。 4.3樓4樓圖面及照片應與現況相符。 5.鐵捲門請確定面積尺寸。 6.使用材料及綠建材之出廠證明及登錄證明及綠建築標章證明請補全。 | 楊文基 陳俊芳 | 竣工查驗 | A1：電影院 | 地上003~004層及夾層004層 | 3790.41
3 | 103（室竣）04 | 103.02.26 | 程鈞柏 | 金門縣金沙鎮金沙國民小學 | 金門縣金沙鎮后浦頭117號 | 1.委託書應為委託施工廠商。 2.E1-4室內裝修材料書應由專業施工人員簽章。 3.出廠證明：品名、單位及數量應統一。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | D3：小學教室 | 地上001層~地上003層 | 347.69
4 | 103（室竣）05 | 103.02.26 | 陳啟明 | 金門縣金湖鎮柏村國民小學 | 金門縣金湖鎮料羅新塘10號 | 1.委託書應為委託施工廠商。 2.綠建材材料表缺PVC天花。 3.E1-4室內裝修材料書應由專業施工人員用印及簽章。 | 陳勝川 | 竣工查驗 | D3：教室 | 地上001層~地上002層 | 843.06